|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адепт: Управление строительством v 6.8 © ООО"Адепт" | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заказчик:** | | | | | | | |
| "Утвержден"  "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | | | | | | | |
| **Сводный сметный расчет в сумме: 507,11 тыс.руб.** | | | | | | | |
| **В том числе возвратных сумм: 0,00 тыс.руб.** | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| (документ об утверждении) | | | | | | | |
| "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | | | | | | | |
| **СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 15** | | | | | | | |
| **( Новое строительство и реконструкция )** | | | | | | | |
| **Наименование стройки: Внешнее электроснабжение ЦТП-75 расположенного по адресу: г.Севастополь, ул.Паршина, 6** | | | | | | | |
| **Составлен в ценах по состоянию на 3-й кв.2016г**  **вид строительства - воздушная прокладка на ж/б столбах кабеля с алюминиевыми жилами, напряжение 6кВ**  **ПП Севастополя № 04-ПК от 22.07.2016г** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб | | | | всего |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | **Глава 1. Подготовка территории строительства** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по главе 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 |  | **Глава 2. Основные объекты строительства** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 02-01-01 | Внешнее электроснабжение ЦТП-75 расположенного по адресу: г.Севастполь, ул.Парщина, 6 | 32,92 | 380,17 | 0,00 | 0,00 | 413,09 |
|  |  | **Итого по главе 2** | **32,92** | **380,17** | **0,00** | **0,00** | **413,09** |
| 3 |  | **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по главе 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 |  | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по главе 4** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5 |  | **Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по главе 5** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 |  | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по главе 6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 |  | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по главе 7** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Итого по главам 1-7** | **32,92** | **380,17** | **0,00** | **0,00** | **413,09** |
| 8 |  | **Глава 8. Временные здания и сооружения** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по главе 8** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Итого по главам 1-8** | **32,92** | **380,17** | **0,00** | **0,00** | **413,09** |
| 9 |  | **Глава 9. Прочие работы и затраты** |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 09-01-01 | Внешнее электроснабжение ЦТП-75 расположенного по адресу: г.Севастполь, ул.Парщина, 6. Пусконаладочные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 9,50 |
|  |  | **Итого по главе 9** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9,50** | **9,50** |
|  |  | **Итого по главам 1-9** | **32,92** | **380,17** | **0,00** | **9,50** | **422,59** |
| 10 |  | **Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика(технического надзора) строящегося предприятия** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по главе 10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 |  | **Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по главе 11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12 |  | **Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по главе 12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Итого по главам 1-12** | **32,92** | **380,17** | **0,00** | **9,50** | **422,59** |
|  |  | **Итого по сводному см.расчету:** | **32,92** | **380,17** | **0,00** | **9,50** | **422,59** |
| 1 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы (2%) | 0,66 | 7,60 | 0,00 | 0,19 | 8,45 |
| 2 |  | Итого | 33,58 | 387,77 | 0,00 | 9,69 | 431,04 |
| 3 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС 18% | 5,93 | 68,43 | 0,00 | 1,71 | 76,07 |
|  |  | **Всего по сводному см.расчету:** | **39,51** | **456,20** | **0,00** | **11,40** | **507,11** |

|  |
| --- |
|  |

Руководитель проектной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник электослужбы ГУПС «Севтеплоэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Березанская

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: и.о.директора ГУПС «Севтеплоэнерго»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В.Чеплыгин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]