УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго»

_________________ Д.В. Чеплыгин

подпись

«     10    »        октября     2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности, диагностике и техническому освидетельствованию трубопроводов, работающих под избыточным давлением пара более 0,07 МПа или с температурой воды выше 115 ºС с разработкой технических паспортов и исполнительных схем

(предмет закупки)

для нужд государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго»

Извещение размещено в единой информационной системе на официальном сайте

http://zakupki.gov.ru и ЭТП  http://torgi82.ru

2016 год

Содержание:

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	 3

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	21

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ	72

РАЗДЕЛ IV. ОБЩАЯ РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ            ДОГОВОРА	78

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго».

Документация о закупке – настоящий комплект документов, включающий изменения, поправки и разъяснения, утвержденный в установленном порядке, содержащий сведения о составе товаров, работ или услуг право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявки Участником закупки, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора.

Единая информационная система (ЕИС) – совокупность указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Единая Комиссия по закупке товаров, работ и услуг (далее – Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок. Задачами Комиссии при организации и проведении конкурентных закупок являются создание равных условий для всех участников закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также обеспечение добросовестной конкуренции для выявления наиболее выгодного для Предприятия предложения по закупке необходимых товаров, работ, услуг.

Запрос предложений в электронной форме (далее – Запрос предложений) – это способ закупки, не связанный с проведением торгов, при котором информация о потребностях в товарах (работах, услугах) сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении запроса предложений и Победителем в проведении запроса предложений признается Участник закупки, представивший предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика.

Извещение о проведении запроса предложений (далее – Извещение) – письменная информация о запросе предложений, размещенная в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru. Извещение является неотъемлемой частью документации о закупке.

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение (оферту) Участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленными документацией о закупке.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

Победитель запроса предложений – Участник закупки, представивший Предложение, наилучшим образом удовлетворяющее потребностям Заказчика, и заявке на участие в закупке которого было присвоено первое место согласно порядку оценки, установленному в Документации о закупке.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком.

Величина дисконтирования – величина, которая применяется в случаях, установленных Документацией о закупке при проведении закупок на право заключения рамочного договора, измеряемая в процентах от цены за единицу товара (работ / услуг).

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс (сайт), обеспечивающий проведение закупочных процедур в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Рамочный договор – договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок, подписания спецификаций.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Форма и вид процедуры закупки, предмет Запроса предложений

    - Предметом настоящего Запроса предложений является право на заключение договора согласно пункту 9 раздела II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

    - Подача заявки на частичную поставку товаров / выполнение работ / оказание услуг в составе лота / закупки не допускается.

    - Далее по тексту Документации ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации о закупке, если не указано иное.

    - Вопросы, не урегулированные настоящей Документацией о закупке, регулируются Положением о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго».

    - В случае, если положения настоящей Документации о закупке противоречат Положению о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго», то приоритетным считается Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго».

## Участник закупки

    - Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

    - Для участия в Запросе предложений Участник закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей Документации о закупке, быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям настоящей Документации о закупке.

    - При проведении Запроса предложений в электронной форме в таком запросе предложений вправе принять участие только Участники закупки, получившие аккредитацию на электронной площадке. Аккредитация Участников электронных запросов предложений осуществляется оператором электронной торговой площадки в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентом и условиями функционирования электронных торговых площадок.

    - Для всех Участников закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в закупке требований, не предусмотренных Документацией о закупке, не допускается.

    - Решение о допуске, отклонении Участников закупки к дальнейшему участию в Запросе предложений, о соответствии или о несоответствии Участника закупки, заявки такого Участника требованиям Документации о закупке принимает Комиссия по закупкам в порядке, определенном положениями настоящей Документации о закупке.

    - Победителем Запроса предложений признается Участник закупки, представивший предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика.

## Правовой статус документов

    - Данная процедура Запроса предложений не является торгами в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности – обязанности заключить договор с Победителями соответствующих закупок. Заказчик имеет право отказаться от заключения договора с Победителями таких закупок без объяснения причин.

    - Процедура Запроса предложений проводится в соответствии с Положением о закупках товаров (работ, услуг) Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго».

    - Во всем, что не урегулировано извещением и настоящей Документацией о закупке, стороны руководствуются Положением о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго».

## Прочие положения

    - Правила проведения Запроса предложений через ЭТП определяются инструкциями и регламентом ее работы, а также соглашением Участника с Оператором данной ЭТП.

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников закупки сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в закупке, до момента подведения итогов. Предоставление этой информации третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией о закупке.

    - Документооборот при проведении Запроса предложений в электронной форме осуществляется в порядке, установленном регламентом и условиями функционирования электронных площадок.

## Состав документации о закупке

    - Документация о закупке по Запросу предложений на право заключения договора включает в себя извещение о проведении Запроса предложений, настоящую Документацию о закупке, в которой содержатся: техническое задание и проект договора.

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## Публикация извещения о проведении Запроса предложений

    - Заказчик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания приема заявок на участие в Запросе предложений размещает извещение о проведении Запроса предложений и Документацию о проведении Запроса предложений, проект договора в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке.

    - В любое время до истечения срока представления заявок на участие в Запросе предложений Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении Запроса предложений.

    - В течение 2 (двух) дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении Запроса предложений такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке.

    - В случае, если изменения в извещение о проведении Запроса предложений внесены не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений, срок подачи заявок на участие в Запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

## Предоставление документации о закупке

    - Документация о закупке находится в открытом доступе в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке начиная с даты размещения извещения.

    - Документация о закупке предоставляется через функционал электронной торговой площадки в соответствии с инструкциями и регламентами работы электронной торговой площадки.

## Изучение документации о закупке

    - Предполагается, что Участник закупки в полном объеме изучил настоящую Документацию о закупке.

    - Предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям настоящей Документации о закупке, является риском Участника, подавшего такую заявку, который приведет к отклонению его заявки.

    - Считается, что Участником закупки получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Участник закупки должен учитывать как влияющие на его заявку на участие в закупке.

    - Никакие претензии Заказчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг, не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы.

## Разъяснение положений документации о закупке

    - Запросы на разъяснения положений настоящей Документации направляются Участниками через соответствующий функционал электронной торговой площадки Заказчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений.

    - Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса на разъяснение положений Документации о закупке размещает в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru. разъяснения положений Документации о закупке без указания наименования или адреса Участника, от которого был получен запрос на разъяснения.

    - Заказчик вправе не давать разъяснения на запрос о разъяснении положений Документации, поступивший после окончания срока подачи разъяснений положений настоящей Документации о закупке.

    - При проведении Запроса предложений Участники закупок самостоятельно отслеживают размещение разъяснений положений Документации о закупке.

    - Участник закупок не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

## Внесение изменений в документацию о закупке

    - В любое время до истечения срока представления заявок на участие в Запросе предложений Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента (Участника) внести изменения в Документацию о проведении Запроса предложений.

    - Любое изменение настоящей Документации о закупке является неотъемлемой ее частью.

    - В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о необходимости изменения Документации о проведении Запроса предложений такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru.

    - В случае если изменения в Документацию о проведении Запроса предложений внесены не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений, срок подачи заявок на участие в Запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в Документацию о проведении Запроса предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

    - Заказчик имеет право продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов Запроса предложений.

    - Все Участники закупки самостоятельно отслеживают размещение информации о внесении изменений в извещение и Документацию о закупке.

## Затраты на участие в Запросе предложений

    - Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Запроса предложений, а также оснований их завершения.

    - Участник закупки не вправе требовать компенсацию убытков, упущенной выгоды, понесенных в ходе подготовки и проведения Запроса предложений.

## Отказ от проведения Запроса предложений

    - Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения Запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в Запросе предложений.

    - В случае принятия решения об отказе от проведения Запроса предложений, Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения Запроса предложений в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, Участниками закупок с извещением об отказе от проведения Запроса предложений.

    - В случае если решение об отказе от проведения Запроса предложений принято до начала рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, заявки, полученные до принятия решения об отказе, не вскрываются и по письменному запросу Участника закупки, подавшего заявку, возвращаются данному Участнику.

## Обеспечение заявки на участие в Запросе предложений

## Заказчик вправе установить в настоящей Документации требование об обеспечении заявки на участие в закупке, которое гарантирует следующие обязательства Участника закупки:

- обязательство не изменять и не отзывать свою заявку на участие в Запросе предложений в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема заявок на участие в Запросе предложений;

- обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе заявки на участие в Запросе предложений;

- обязательство заключить Договор в установленном настоящей Документацией о закупке порядке.

    - Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем перечисления денежных средств на специальный счет электронной торговой площадки в соответствии с инструкциями и регламентами работы электронной торговой площадки.

    - Заказчик вправе удержать сумму обеспечения заявки на участие в Запросе предложений в случаях невыполнения Участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 2.8.1 раздела I «Общая часть» Документации о закупке.

    - В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, Заказчик или электронная торговая площадка (если иное не предусмотрено регламентом электронной торговой площадки) возвращают Участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки — Участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

- поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке — Участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке — Участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке — Участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке — Участникам закупки, которые участвовали, но не стали Победителями закупки, кроме Участника, сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

- заключения договора — Победителю закупки;

- заключения договора — Участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;

- принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке —единственному Участнику закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям Документации о закупке;

- заключения договора с Участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям Документации о закупке, — такому Участнику;

- заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке Участником — такому Участнику;

- принятия решения о незаключении договора (но не более двадцати дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке) с Участником, единственно допущенным к участию в закупке или подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям Документации, — такому Участнику.

    - Непредставление Участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

## Подача и прием заявок на участие в Запросе предложений

    - Подача заявок на участие в Запросе предложений осуществляется в соответствии с инструкциями и регламентом электронной торговой площадки.

    - Датой начала срока подачи заявок на участие в закупке является день размещения в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадки http://torgi82.ru извещения о закупке.

    - Заявки на участие в закупке должны быть поданы до истечения срока, установленного в извещении и в настоящей Документации о закупке.

    - Заявка подается в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.

    - Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупки (лота).

    - Участник процедуры закупки вправе подать предложение на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. Победитель определяется отдельно по каждому лоту.

## Изменение заявок на участие в закупке или их отзыв

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке в любое время после ее подачи, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в закупке, в соответствии с инструкциями и регламентами электронной торговой площадки.

## Открытие доступа к поступившим заявкам

    - В срок, установленный в извещении и в настоящей Документации о закупке, автоматически с помощью программно-аппаратных средств электронной торговой площадки производится открытие доступа Заказчику ко всем поданным заявкам и содержащимся в них документам и сведениям.

    - Протокол процедуры вскрытия заявок не позднее 3 (трех) дней после открытия доступа к заявкам формируется Заказчиком с указанием сведений, указанных Участниками в заявках, подписывается Комиссией по закупкам и размещается в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru.

    - Если по окончании срока подачи заявок на участие в Запросе предложений, установленного Документацией о проведении запроса предложений, будет получена только одна заявка на участие в Запросе предложений или не будет получено ни одной заявки, Запрос предложений будет признан несостоявшимся.

    - Если по окончании срока подачи заявок, установленного Документацией о проведении Запроса предложений, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в Запросе предложений, несмотря на то, что Запрос предложений признается несостоявшимся, комиссия по закупке рассмотрит ее в порядке, установленном настоящей Документацией. Если рассматриваемая заявка на участие в Запросе предложений и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным Документацией о проведении Запроса предложений, Заказчик заключит договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях Документации о проведении Запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора.

## Оценка и сопоставление заявок на участие в Запросе предложений

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в Запросе предложений осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии;

- проведение оценочной стадии.

    - Отборочная стадия.

В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

- затребование от Участников закупки разъяснения положений заявок на участие в Запросе предложений и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий);

- исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме;

- проверка заявок на соблюдение требований Документации о проведении Запроса предложений к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям Документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен Участник, представивший данную заявку;

- проверка Участника закупки на соответствие требованиям Запроса предложений;

- проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям Запроса предложений;

- отклонение заявок на участие в Запросе предложений, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям Документации о проведении Запроса предложений по существу.

    - При наличии сомнений в достоверности сканированного изображения документа Организатор закупок вправе запросить для обозрения оригинал документа. В случае если Участник закупки в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

    - Заявка Участника закупки будет отклонена в случаях:

- непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено Документацией;

- несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам закупки, установленным Документацией о проведении Запроса предложений;

- несоответствия заявки на участие в Запросе предложений требованиям к заявкам, установленным Документацией о проведении Запроса предложений;

- несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям Документации;

- непредставления обеспечения заявки, в случае установления требования об обеспечении заявки;

- предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

    - Закупочная комиссия вправе отклонить заявку в случае, если Участник не указал в заявке точные технические параметры товара (работ / услуг), диапазоны значений или иные характеристики (например, «наличие / отсутствие», «допускается / не допускается»), торговые марки (при наличии), страну происхождения товара, год выпуска товара, наименование производителя в случае, если предоставление таких сведений предусмотрено правилами заполнения Коммерческого предложения (Форма 1.1.). В случае если закупочная комиссия приняла решение о допуске Участника, не указавшего точных технических параметров товара (работы / услуги) в заявке, создание преимущественных условий одному или нескольким Участникам при этом не допускается.

    - В случае если закупочная комиссия приняла решение о допуске Участника, не указавшего точных технических параметров товара (работы / услуги), диапазонов значений и иных характеристик (наличие / отсутствие, допускается / не допускается) в заявке, создание преимущественных условий одному или нескольким Участникам при этом не допускается.

    - В случае неуказания Участником в Коммерческом предложении (Форма 1.1) сведений необходимых для расчета рейтинга Участника при наличии согласия Участника, указанного в заявке, с требованиями Документации о закупке (Форма 1), оценка заявки такого Участника производится с присвоением 0 (ноль) баллов по каждому критерию, сведения для расчета рейтинга по которому отсутствуют.

    - В случае указания Участником сведений в Коммерческом предложении (Форма 1.1) в единицах измерения, отличающихся от единиц измерения, необходимых для расчета рейтинга Участника, установленных Документацией о закупке, при наличии согласия Участника, указанного в заявке с требованиями Документации о закупке (Форма 1) оценка заявки такого Участника производится с присвоением 0 (ноль) баллов по каждому критерию, сведения для расчета рейтинга по которому не соответствуют единицам измерения, установленным Документацией о закупке.

    - В случае если сведения необходимые для расчета рейтинга Участника указаны в Коммерческом предложении (Форма 1.1), а также в электронных формах и/ или иных документах, прилагаемых к заявке, то приоритетными являются сведения, указанные в Коммерческом предложении (Форма 1.1).

    - В случае если при проведении отборочной стадии заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям Документации о проведении Запроса предложений, такой Участник считается единственным Участником Запроса предложений. Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях Документации о проведении Запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

    - В случае если при проведении отборочной стадии были признаны несоответствующими требованиям Документации о проведении Запроса предложений, или заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям Документации, Запрос предложений признается несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки.

    - Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки на участие в Запросе предложений, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика с целью определения Победителя.

    - Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в Документации о проведении Запроса предложений.

    - Критериями оценки и сопоставления заявок являются: критерий № 1 — «Цена договора»; критерий № 2 — «Отсрочка платежа»; критерий № 3 — «Квалификация Участника».

    - В рамках оценочной стадии Заказчик оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая критерии, определенные настоящей Документации о закупке, в следующем порядке:

1. Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия): - для критерия «1» - 70% - K1; - для критерия «2» - 10% - K2; - для критерия «3» - 20% - K3. 2. Совокупная значимость всех критериев составляет 100%. 2.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию. K1 – значимость критерия. Ai – значение критерия «Цена договора» i-ого участника закупки. Amax – начальная (максимальная) цена договора, (представляется в настоящей документации). Для получения итогового рейтинга по каждой заявке, рейтинг, присуждаемый і-ой заявке умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 2.2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Отсрочка платежа», определяется по формуле: где: °– рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию. – значимость критерия «Отсрочка платежа». – предложение i-ого Участника по отсрочке платежа в банковских днях с момента сдачи-приемки работ, не менее 30 (тридцати) банковских дней. В случае если Участник укажет в заявке срок отсрочки платежа более 90 (девяноста) банковских дней, то для целей оценки заявки по настоящему критерию будет применяться максимальная величина равная 90 (девяноста) банковским дням, то есть, = 90. – максимальная величина отсрочки платежа с момента сдачи-приемки работ, предложенная одним из Участников. В случае если один из Участников укажет в заявке срок отсрочки платежа более 90 (девяноста) банковских дней, то для целей оценки заявок по настоящему критерию будет применяться максимальная величина равная 90 (девяноста) банковским дням, то есть, = 90. 2.3. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация Участника», определяется по формуле: где: Rci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию. K3 – значимость критерия «Квалификация Участника». Ei – количество штатных экспертов Участника по обследованию технических устройств (Э12ТУ), внесенных в реестр экспертов Ростехнадзора в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 509 от 28 мая 2015 г. «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» (http://www.gosnadzor.ru). Emax – максимальное количество штатных экспертов по обследованию технических устройств (Э12ТУ), внесенных в реестр экспертов Ростехнадзора в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 509 от 28 мая 2015 г. «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» (http://www.gosnadzor.ru), из всех предложений, представленных участниками закупки. В случае если количество штатных экспертов Участника по обследованию технических устройств (Э12ТУ), внесенных в реестр экспертов Ростехнадзора в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 509 от 28 мая 2015 г. «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» (http://www.gosnadzor.ru) 6 (шесть) и более, то в данном случае для целей оценки рейтинга такого Участника коэффициент Ci и коэффициент Cmax признаются равными 6 (шести), то есть, Ci = 6 и Cmax = 6. При этом, для расчета рейтинга остальным Участникам Cmax принимается равным 6 (шести), то есть, Cmax = 6. 3. Итоговый рейтинг для каждой заявки определяется как сумма рейтингов заявки на участие в закупке по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость. 4. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в закупке, комиссия по подведению итогов закупки отдельно присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер. 5. Первый порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг.

    - Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).

  - Определение победителя Запроса предложений и заключение с ним договора

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений комиссия по закупке каждой заявке на участие в Запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в Запросе предложений, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, комиссия по закупке присвоит первый номер. Победителем признается Участник, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в Запросе предложений которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.

    - В случае если в нескольких заявках содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в Запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

    - Запрос предложений может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два и более Участника закупки и такая возможность предусмотрена Документацией о Запросе предложений.

    - Переторжка может проводиться в течение 3 (трех) дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в Запросе предложений в единой информационной системе (электронной торговой площадке). При проведении переторжки Участникам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.

    - Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем изменения ранее представленных сведений и документов, соответствующих критериям оценки, которые установлены в Документации о Запросе предложений. При этом указывается, какие именно сведения и документы в ранее представленной заявке изменяются. Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в Запросе предложений, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в Документации о Запросе предложений. Представление измененных сведений и документов, касающихся других критериев, не допускается, такие сведения и документы комиссией не оцениваются.

    - В ходе проведении переторжки после открытия доступа к электронным файлам с заявками Участники закупки имеют право представить в электронной форме через электронную торговую площадку только измененные сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в Запросе предложений.

    - По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня со дня ее окончания составляется протокол переторжки, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается на сайте Заказчика и в единой информационной системе (электронной торговой площадке) в день его подписания.

    - В протокол переторжки заносятся:

- сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;

- фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

- наименование и предмет Запроса предложений (лота);

- наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении заявки;

- изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе с указанием того, какие именно сведения и документы в заявке изменяются и какие предлагаются.

    - Победитель Запроса предложений определяется при оценке и сопоставлении заявок с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.

    - По результатам заседания комиссии по закупке, на котором осуществляется оценка заявок на участие в Запросе предложений и определение Победителя Запроса предложений, оформляется протокол о результатах Запроса предложений. В нем указываются необходимые сведения, в том числе поименный состав присутствующих на заседании членов комиссии по закупке, сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) Участников закупки, заявки которых были рассмотрены, установленное комиссией по закупке ранжирование заявок по степени предпочтительности и называется Победитель Запроса предложений.

    - Протокол подписывается членами комиссии по закупке, присутствовавшими на заседании, в день окончания рассмотрения заявок.

    - Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru.

    - По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и Победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке Победителя, с которым заключается договор в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и Документации о закупке. По результатам Запроса предложений договор заключается с Победителем Запроса предложений.

    - Срок передачи договора от Заказчика Участнику, с которым заключается договор, не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru соответствующего протокола.

    - Срок подписания договора Победителем, Участником, с которым заключается договор, не должен превышать срока, указанного в Документации о закупке (пункт 36 раздела II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке).

    - В случае непредставления подписанного договора Победителем (Участником) Запроса предложений в сроки, указанные в Документации о закупке, Победитель (Участник) считается уклонившимися от заключения договора.

    - В случае уклонения Победителя (Участника) от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к Документации о проведении Запроса предложений, и условиях исполнения договора, предложенных данным Участником в заявке. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора.

    - В случае уклонения от заключения договора Участника, заявке которого был присвоен второй номер, Запрос предложений признается несостоявшимся.

    - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая Победителю или иному Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре Запроса предложений.

    - В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем Запроса предложений и Участником, заявке которого был присвоен второй номер, Заказчик размещает извещение о признании Запроса предложений несостоявшимся в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru.

    - В случае признания Запроса предложений несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являющихся предметом Запроса предложений, у единственного поставщика без проведения конкурентной закупки. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении Запроса предложений.

- ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Требования к Участнику закупки

    - Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие Участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере не превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчётности;

- показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

- отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - При наличии задолженности, предусмотренной подпунктом «г» пункта 3.1.1 раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке, Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

# ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

# Общие требования к заявке на участие в закупке

# Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким Участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника не рассматриваются.

# Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей Документации о закупке должны быть представлены Участником закупки на электронной торговой площадке в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Каждый документ должен быть представлен в отдельном файле, наименование файла должно содержать информацию о наименовании документа. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны.

# Участник закупки должен подать заявку на участие в Запросе предложений, включающую следующие документы:

- заявка на участие в Запросе предложений с приложениями по форме и в соответствии с разделом III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками закупки» настоящей Документации о закупке, в том числе коммерческое предложение заполненное в соответствии с Техническим заданием и Проектом договора, являющимися неотъемлемыми частями настоящей Документации о закупке;

- анкета Участника закупки по форме и в соответствии с разделом III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками закупки» настоящей Документации о закупке;

- отсканированные оригиналы учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

- отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или нотариально заверенная копия такой выписки;

- отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсканированный оригинал о постановке на налоговый учет;

- отсканированные оригиналы документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке;

- декларация соответствия Участника Запроса предложений по форме установленной разделом III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками закупки» настоящей Документации о закупке;

- отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

- письменное согласие на обработку персональных данных (в случае, если Участник Закупки является физическим лицом) по форме установленной разделом III «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» настоящей Документации о закупке;

- иные документы, предусмотренные пунктом 30 «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

# В случае если по каким-либо причинам Участник закупки не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа. Предоставление указанной справки не является подтверждением требований, установленных в Документации о закупке.

# Официальный язык Запроса предложений

# Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложения, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик должны быть написаны на русском языке.

# Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным нотариально заверенным переводом на русский язык.

# Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.2.2 раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке, может быть расценено Комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным Документацией о закупке.

# Валюта Запроса предложений

# Все суммы денежных средств, указанных в документах, входящих в заявку на участие в Запросе предложений, должны быть выражены в валюте, указанной в разделе II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

# Если в качестве валюты заявки установлены рубли Российской Федерации, документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, могут быть представлены с выражением сумм денежных средств в иностранной валюте при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом указанных сумм в рубли Российской Федерации. Перевод осуществляется с учетом Официального курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием курса и даты его установления.

# Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

# Предложение о цене договора Участника (общая цена Договора, который предлагает заключить Участник) не должно превышать начальную (максимальную) цену предмета закупки, указанную в разделе II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке и в извещении о проведении Запроса предложений, за исключением случаев осуществления закупки на право заключения рамочного договора согласно пункту 4.4.3 раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке.

# В случае если в Техническом задании указана цена единицы товара (работы / услуги) или отдельных позиций товара (работы / услуги), то ценовое предложение Участника по данным позициям не должно превышать установленную Заказчиком стоимость единицы товара (работы / услуги).

# В случае если проводится закупка на право заключения рамочного договора, то в соответствии с требованиями Документации о закупке цена за единицу каждой позиции товара (работ / услуг) устанавливается на основании величины дисконтирования, предложенной Победителем закупки по отношению к обоснованной Заказчиком цене каждой позиции товара (работ / услуг). Предложенная величина дисконтирования не подлежит увеличению в процессе исполнения рамочного договора и применяется равным образом ко всем позициям товара (работ / услуг), указанным в Техническом задании, при этом начальная (максимальная) цена договора отражает максимально возможные потребности Заказчика и остается фиксированной на все время действия рамочного договора.

# Цена заявки на участие в закупке и договора

# Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, поставкой товар	а на условиях, определенных в договоре. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются все налоги, сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в том числе гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты.

# Участник закупки в своей заявке на участие в закупке устанавливает цену заявки, которая является твердой (фиксированной), и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения договора. Корректировка цены договора в связи с инфляцией и изменением курсов валют в период действия договора не производится.

# Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения своих расходов по исполнению договора.

# Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)

# Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) указана в пункте 32 Раздела II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

# Если настоящей Документации о закупке предусмотрена возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков), требования к Участникам, установленные в настоящей Документации о закупке, распространяются на соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков).

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сведения о способе закупки |
|  | Вид и способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о заказчике |
|  | Наименование заказчика | Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» |
|  | Место нахождения заказчика | 299011, Российская Федерация, город Севастополь, улица Павличенко Людмилы, дом 2 |
|  | Почтовый адрес: | 299011, Российская Федерация, город Севастополь, улица Павличенко Людмилы, дом 2 |
|  | Адрес электронной почты: | tender.sevteplo.14@mail.ru |
|  | Номер контактного телефона заказчика | +7 (8692) 40-41-38 |
|  | Контактное лицо: | Иванов Павел Павлович, Торубарова Юлия Леонидовна, Баранова Алла Алексеевна |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка | Положение о закупках государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго» |
| Сведения о предмете закупки |
|  | Предмет закупки и договора | Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности, диагностике и техническому освидетельствованию трубопроводов, работающих под избыточным давлением пара более 0,07 МПа или с температурой воды выше 115 ºС с разработкой технических паспортов и исполнительных схем |
|  | Количество поставляемого товара (выполнения работ / оказания услуг) | 1 усл. ед. |
|  | Срок поставки товара (выполнения работ / оказания услуг) | До 28 февраля 2017 г. в соответствии с графиком работы структурных подразделений Заказчика |
|  | Место поставки товара (выполнения работ / оказания услуг) | Котельные ГУПС «Севтеплоэнерго» в административных границах города Севастополя |
|  | Общие требования, предъявляемые к товарам (работам / услугам) | Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». |
|  | Порядок оплаты товара (работ / услуг) | Минимальный срок отсрочки платежа с момента сдачи-приемки работ составляет 30 (тридцать) банковских дней |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота) | Начальная (максимальная) цена договора составляет: 19 374 707,33 (девятнадцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи семьсот семь рублей 33 копейки) рублей, в том числе НДС. Начальная (максимальная) цена договора изменению в сторону увеличения не подлежит. |
|  | Порядок формирования цены договора | Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе затраты на работу эксперта, регистрационных действий, уплату налогов, сборов, НДС и других обязательных платежей. Цена договора является фиксированной и определяется на весь срок исполнения договора. |
|  | Валюта запроса предложений | Российский рубль |
| Сведения о размещении |
|  | Единая информационная система (ЕИС) (официальный сайт) | http://zakupki.gov.ru |
|  | Сайт электронной торговой площадки | http://torgi82.ru |
|  | Порядок и место подачи заявок на участие в закупке | Порядок подачи заявок, установлен инструкциями и регламентом работы электронной торговой площадки. Место подачи заявок - электронная торговая площадка: http://torgi82.ru |
|  | Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме | 10 октября 2016 года 16:15 (время московское) |
|  | Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений | Начало срока: 10 октября 2016 года 16:15 (время московское) Окончание срока: 14 октября 2016 года 10:00 (время московское) |
|  | Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме | 18 октября 2016 года 10:00 (время московское) Заказчик вправе, при необходимости, изменить данный срок |
|  | Место и дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме | 299003, Российская Федерация, город Севастополь, улица Кожанова, дом 6, каб. № 2 19 октября 2016 года в 11:00 (время московское) |
|  | Место и дата подведения итогов закупки в электронной форме | 299003, Российская Федерация, город Севастополь, улица Кожанова, дом 6, каб. № 2 21 октября 2016 года в 11:00 (время московское) |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
| Требования к участникам закупки |
|  | Обеспечение заявки на участие в закупке | Не требуется. |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по договору. Способ, размер и срок действие обеспечения договора | Исполнение Договора должно обеспечиваться внесением денежных средств в размере 25 % (двадцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 4 843 676,83 (четыре миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят шесть рублей 83 копейки) по следующим реквизитам: Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» ОГРН 1149204009129 ИНН 9204004793 КПП 920401001 Банк: РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь р/с 40602810941100000012 к/с 30101810335100000607 БИК 043510607 Основание платежа: обеспечение договора (экспертиза промышленной безопасности трубопроводов), НДС не облагается. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента опубликования Протокола в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) денежные средства в счет обеспечения договора перечисляются Заказчику. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента сдачи-приемки работ денежные средства, внесенные в счет обеспечения договора, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, после соответствующего письменного обращения Подрядчика, содержащего необходимые реквизиты для возврата обеспечения. В случае, если Участник закупки, с которым заключается договор, является государственным или муниципальным казенным учреждением, требования об обеспечении исполнения договора не применяются. |
|  | Требования, предъявляемые к Участникам закупки | Общие требования установлены в пункте 3.1 раздела I Документации о закупке. Наличие лицензии на право проведения экспертизы промышленной безопасности. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1457 установлен запрет допуска работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации осуществляется организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. |
|  | Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке | Заявка на участие в запросе предложений (согласие участника с условиями закупки (Форма 1). Коммерческое предложение (Форма 1.1). Декларация соответствия Участника Запроса предложений (Форма 1.2). Анкета участника (Форма 1.3). Сведения о штатных экспертах Участника по обследованию технических устройств (Э12ТУ), которые внесены в реестр Ростехнадзора в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 509 от 28 мая 2015 г. «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности», с приложением трудовых договоров, заключенных с такими экспертами (Форма 1.4). Отсканированные оригиналы учредительных документов с приложением имеющихся изменений. Отсканированные оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке. Отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Отсканированный оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет. Отсканированные оригиналы документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (в случае, если заявка подписывается руководителем – отсканированный оригинал или копия решения о назначении или об избрании, или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется отсканированный оригинал или копия доверенности на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также отсканированный оригинал или копию документа, подтверждающего полномочия такого лица). Отсканированный оригинал надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке. Отсканированный оригинал решения об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. Отсканированный оригинал лицензии на право проведения Участником экспертизы промышленной безопасности. Отсканированный оригинал свидетельства или аттестат аккредитации испытательной лаборатории неразрушающего контроля либо договор с испытательной лабораторией неразрушающего контроля сроком действия до момента завершения выполнения работ. |
|  | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются. |
|  | Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) | Предусмотрена (в части привлечения лаборатории неразрушающего контроля). |
|  | Возможность участия коллективных участников | Не предусмотрена. |
| Порядок оценки заявок на участие в закупке |
|  | Критерии оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений порядок оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений | Согласно пунктам 2.12.14 – 2.12.15 Раздела I настоящей документации. |
|  | Возможность проведения переторжки (критерии, в отношении которых возможна переторжка) | Заказчик вправе провести переторжку в отношении всех критериев оценки. |
| Заключение договора |
|  | Заключение договора | Не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения протокола о результатах Запроса предложений. Заключение договора с Победителем Запроса предложений производится в порядке согласно пункту 2.13 Раздела I настоящей документации о закупке. |
|  | Возможность изменения объема и цены договора | Согласно требованиям проекта договора. |

Приложение № 1

к Документации

на запрос предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности, диагностике и техническому освидетельствованию трубопроводов, работающих

под избыточным давлением пара более 0,07 МПа или с температурой воды

выше 115 ºС с разработкой технических паспортов и исполнительных схем

1. ЗАКАЗЧИК

| Наименование организации: | Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» |
| --- | --- |
| Адрес: | 299011, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Л. Павличенко, 2 |
| Электронный адрес: | sevteploenergo@sevsky.net |
| Телефон: | +7(8692) 54-26-37 |
| Факс: | +7(8692) 54-59-64 |
| ОК 034-2014 | ОКПД2 - 71.20.19.140 |

2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Проведение экспертизы промышленной безопасности, участков трубопроводов тепловой сети и технического освидетельствования с целью оценки соответствия объекта экспертизы требованиям действующей нормативной технической документации по промышленной безопасности; определение технического состояния объекта экспертизы; оценка возможности дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы; разработка паспортов и исполнительных схем трубопроводов.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. При проведении работ по экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию трубопроводов Подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3.2. При проведении работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов необходимо:

- процедуры по диагностическому обследованию должны быть отражены в индивидуальной программе выполнения работ по экспертизе трубопроводов, Подрядчик обязан разработать и согласовать на основе утвержденного заказчиком «плана-графика проведения ЭПБ технических устройств, эксплуатирующихся на ОПО производственной площадки» календарный план, а также индивидуальные программы работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности трубопроводов;

- разработать карты инструментального контроля, включая схемы местоположения и размеров участков поверхности металла с указанием требований к качеству подготовки поверхности;

- выполнить работы по подготовке объекта экспертизы к диагностическому обследованию (зачистка мест для неразрушающего контроля);

- выполнить техническое освидетельствование, диагностическое обследование трубопроводов с установленной на них арматурой с применением методов НК и проведением необходимых расчетов:

- провести испытания трубопроводов на прочность, плотность и (при необходимости) на герметичность (совместно с владельцем оборудования — силами Подрядчика);

- сделать расчет браковочных толщин, скорости износа по определяющим критериям предельного состояния элементов трубопровода согласно соответствующих требований ГОСТ на трубопроводы;

- проведение проверочных расчетов с учетом наличия обнаруженных дефектов с определением возможности дальнейшей эксплуатации;

- прогнозирование срока безопасной эксплуатации трубопровода, базирующегося на результатах обследования технического состояния и гидравлического (пневматического) испытания с выполнением записей в паспортах по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности;

- разработать технические паспорта трубопроводов и исполнительные схемы трубопроводов с указанием на ней марки стали, диаметров, толщин труб и протяженности трубопровода, расположения его неподвижных опор, компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных устройств, а также расположение колодцев, расположения указателей для контроля тепловых перемещений с указанием допустимых величин перемещений (для определения мест залегания и прохождения трубопроводов, необходимо выполнить трассировку) в соответствии с Руководством по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», а также провести корректировку проектной документации (при необходимости);

- Подрядчик составляет перечень дефектов и несоответствий, выявленных при диагностическом обследовании, который передается Заказчику;

- выявленные дефекты должны быть описаны, а их местоположение обозначено на исполнительной схеме с привязкой к основным элементам технического устройства. На месте расположения указанных в схемах дефектов объектов экспертизы для их идентификации, несмываемым маркером нанести соответствующее обозначение;

- Подрядчик проводит подготовку рекомендаций по устранению дефектов и несоответствий;

- Подрядчик осуществляет дальнейший контроль исполнения рекомендаций и составляет сводную ведомость дефектов и несоответствий, которые не удалось устранить;

- Подрядчик проводит оценку технического состояния технологических трубопроводов, разрабатывает рекомендации (компенсирующие мероприятия) по безопасной эксплуатации, по мониторингу технического состояния, участвует в принятии решения о сохранении или ограничении режимов эксплуатации, выводу из эксплуатации и необходимости ремонта и согласовывает их с Заказчиком.

3.3. При диагностировании и техническом освидетельствовании участков подземных трубопроводов работы проводятся в местах вскрытия и выемки грунта на участках длиной не менее 2 (двух) метров по длине трубопровода в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением со снятием изоляции, осмотром антикоррозийной и протекторной защиты, при необходимости с вырезкой отдельных участков. Места вскрытия грунта определяются методом акустической томографии, совместно с другими методами неразрушающего контроля. Вскрытия грунта производятся Исполнителем по согласованию с Заказчиком, на основании результатов диагностики и инженерных изысканий.

3.4. По результатам выполненных работ Подрядчик готовит заключения экспертизы промышленной безопасности, передает их эксплуатирующей организации для рассмотрения и согласования, в паспорт технического устройства экспертная организация вносит запись о результатах проведенного технического освидетельствования и экспертизе промышленной безопасности с указанием срока безопасно эксплуатации. Работы проводятся согласно ст. 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности в установленные календарным планом сроки. Структура и содержание заключения экспертизы промышленной безопасности должны соответствовать требованиям Правил проведения экспертизы промышленной безопасности. Заключение экспертизы промышленной безопасности в электронном виде должно содержать актуальную схему трубопровода, подготовленную экспертной организацией. Схема предоставляется Заказчику вместе с заключением экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе и в электронном виде. Согласованные Заказчиком заключения возвращаются Подрядчику для проведения процедуры внесения в реестр в Ростехнадзоре от лица Заказчика.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

4.1. Цель проведения работ.

Цель выполняемых работ:

- разработка документации и подготовка заключений по экспертизе промышленной безопасности оборудования;

- согласование и регистрация документации в объеме требований законодательства;

- проведение технического диагностирования и технического освидетельствования оборудования, подлежащего экспертизе промышленной безопасности в связи с истечением разрешенного срока эксплуатации (службы);

- разработка паспортов и исполнительных схем в соответствии с действующим законодательством;

- актуализация проектной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.2. Объем выполняемых работ:

- наименование и количество оборудования, подлежащего экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию приведены в Таблице 1.

5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Котельные ГУПС «Севтеплоэнерго» в административных границах города Севастополя.

6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», соблюдением правил пожарной безопасности, и правил охраны окружающей среды.

7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До 28 февраля 2017 г. в соответствии с графиком работы структурных подразделений Заказчика.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

8.1. Подрядчик должен иметь соответствующие разрешительные документы на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего технического задания.

8.2. В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утв. Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2012 г. № 682 и п. 6.1 ст. 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 г. № ФЗ-99 Подрядчик должен иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на следующие виды работ: проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

8.3. Подрядчик должен иметь аттестованную лабораторию неразрушающего контроля. Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля в области промышленной безопасности (область аттестации должна содержать: объекты испытаний согласно Таблице 1 Технического задания; виды (методы) испытаний: визуальный и измерительный контроль, ультразвуковая толщинометрия, измерение твердости труб, ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений, электрический, магнитный, капиллярный, вихретоковый.

8.4. Все приборы должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории РФ, а также иметь свидетельства о поверке.

8.5. Подрядчик должен иметь в штате не менее 3 (трех) экспертов, аттестованных по направлению Э12ТУ в соответствии с постановлением Правительства от 28 мая 2015 г. № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности», и Приказом Ростехнадзора от 9 сентября 2015 года № 355 «Об утверждении перечня областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности» 3 категории и выше.

8.6. Подрядчик должен иметь в штате специалистов неразрушающего контроля не ниже II уровня, аттестованных в соответствии с нормативными требованиями на следующие методы неразрушающего контроля: визуальный и измерительный контроль., ультразвуковая толщинометрия., измерение твердости труб., ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений, магнитный, капиллярный, вихретоковый (методы контроля могут объединяться в одном удостоверении).

8.7. Персонал Подрядчика должен отвечать следующим требованиям:

- специалисты неразрушающего контроля должны иметь опыт производства предусмотренных договором работ;

- иметь аттестаты / допуски / удостоверения / свидетельства по: промышленной безопасности, электробезопасности, пожарно-техническому минимуму, охране труда, работам на высоте;

- использовать, предоставленные подрядчиком в процессе выполнения работ необходимые оборудование, технологии и расходные материалы надлежащего качества, сертифицированные, поверенные и разрешенные к применению на территории Российской Федерации.

Срок действия всех разрешительных документов должен быть не менее, чем дата завершения работ.

Подрядчик обязан выполнять работы по экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию оборудования согласно следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах от 30.06.2009 г.;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

- ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

Подрядчик предусматривает обеспечение своего персонала транспортом для выполнения работ, спецодеждой, средствами защиты и необходимым оборудованием для проведения работ.

Привлечение субподрядчиков не допускается, за исключением случая привлечения лаборатории неразрушающего контроля.

9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями действующего законодательства об охране труда, выполнение работ в производственных помещениях, сооружениях осуществляется по наряду-допуску или по распоряжению по согласованию с ответственными лицами Заказчика.

Работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», соблюдением правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды».

10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

10.1. Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование план проведения экспертизы оборудования, указанного в техническом задании и заключения в электронном виде.

10.2. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику Заключение экспертизы промышленной безопасности, которое прошло регистрацию в федеральном органе исполнительной власти, в области промышленной безопасности или его территориальном органе, и внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в электронном виде, содержащим актуальную исполнительную схему трубопровода, подготовленную Подрядчиком в соответствии с требованиями п. 331 Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. а также паспорт на каждый участок трубопровода.

10.3. Результаты экспертиз промышленной безопасности и технического освидетельствования Подрядчик заносит в паспорта на данное оборудование.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Количество экземпляров технического отчета и заключения экспертизы:

- на бумажном носителе в сброшюрованном виде согласно перечня 1 (один) экземпляр на каждый объект;

- в электронном виде на электронных носителях 1 (один) экземпляр паспортов на каждый объект и 1 (один) экземпляр исполнительных схем на каждый объект, 1 (один) экземпляр технического отчета и заключения экспертизы.

Результаты экспертиз промышленной безопасности и технического освидетельствования Подрядчик заносит в паспорта на данное оборудование.

Таблица 1 является неотъемлемой частью Технического задания.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Таблица 1

| № п/п | Наименование, входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрацион-ный и/или заводской номер | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок трубопроводов тепловой сети города Севастополя ГУПС «Севтеплоэнерго» |
| Трубопроводы теплотрассы котельной по ул. Загородняя балка, 15 |
| 1. | Трубопровод (.)75,76,77,77а,78,79,80,64,65; (.)82,83, 84,84а,85,86,87,88,66,67; (.)89,90,91, 91а,92,93,94,95,68,69; (.)73,72,71,27, 26,13,12,11,10,9,8,7,6,37,5; (.)5,4,3,2,1 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 1030079 | D min = 0,159 м D max = 0,325 м t = 150°C Р =1,4 МПа l общая = 58,31м Год изготовления: 1981 Год ввода в эксплуатацию: 1981 | 2.2 |
| 2. | Трубопровод Кот.-ЦТП-2 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 1030081 | D min =0,219 м D max = 0,219 м t = 130°C Р = 0,8МПа l общая = 210 м Год изготовления: 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
| 3. | Трубопровод Кот.- ГТК-1- ГТК-2-ТКII-1- ТКII-2- ТКII-3-ГТК-3-ТКIII-1-ТКХ-1; | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 1030061 | D min = 0,426м D max = 0,530м t = 130°C Р = 0,8МПа l общая = 749м Год изготовления: 1986 Год ввода в эксплуатацию: 1986 | 2.2 |
| 4. | Трубопровод ТКХ-1-ТКх-3-СКХ-6-ТКХ-4-ЦТП-82; ТКIII-1-ТКIII-2- ТКIII-3- ТКIII-4-насосная шк.№5; ТКIII-13-ЦТП-4- | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 1030081 | D min = 0,159м D max = 0,426м t = 130°C Р = 0,8МПа l общая = 1880м Год изготовления: 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
| 5. | Трубопровод ГТК2-ТК1-2-ТК1-2б-ТК1-7-ТК1-11-ТК1-12-ТК1-13-ТК1-14 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 1030087 | D min = 0,159м D max = 0,219м t = 130°C Р = 0,8МПа l общая = 906 м Год изготовления: 1986 Год ввода в эксплуатацию: 1986 | 2.2 |

| Трубопроводы теплотрассы котельной по ул. Коммунистическая, 40 |
| --- |
| 1. | От 19 пароводяные бойлера | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 1030260 | D = 0,219м Р =1,6 МПа l от 19 до пароводяных бойлеров = 12м Год изготовления: 1972 Год ввода в эксплуатацию:1972г. | 2.2 |
| 2. | ПМР№1 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. №50015 | Год изготовления – 1972 Год ввода в эксплуатацию- 1972г. | 2.2 |
| 3. | ПМР№2 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. №50016 | Год изготовления 1972 Год ввода в эксплуатацию 1972 | 2.2 |
| Трубопроводы теплотрассы котельной по ул. Хрусталева, 66 |
| 1. | Трубопровод т/трасса Резервная (ТК0-Хруст.163-Хруст.173) | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030082 | D min = 0,159м D max = 0,273 м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 3762 м Год изготовления: 1989 Год ввода в эксплуатацию: 1989 | 2.2 |
| 2. | Трубопровод т/тр Хрусталева,163-161-ТК38 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030087 | D min = 0,125м D max = 0,159 м t = 150°C Р =1,6 МПа l общая = 430м Год изготовления: 1988 Год ввода в эксплуатацию: 1988 | 2.2 |
| 3. | Трубопровод т/тр ТП17- Острякова, 168 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030173 | D min = 0,108м D max = 0,219 м t = 150°C Р = 1,6 МПа l общая = 92м Год изготовления: 2007 Год ввода в эксплуатацию: 2007 | 2.2 |
| 4. | Трубопровод т/тр.ТП14-Острякова, 172 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв.№ 2030165 | D min = 0,159 м D max = 0,273м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 538м Год изготовления: 1992 Год ввода в эксплуатацию: 1992 | 2.2 |
| 5. | Трубопровод т/тр Промзона | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв.№2030071 | D min = 0,108 м D max = 0,273м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 884м Год изготовления: 1987 Год ввода в эксплуатацию: 1987 | 2.2 |
| 6. | Трубопровод т/тр ТК3-ТП10 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030002 | D min = 0,273м D max = 0,377м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 1418м Год изготовления: 2009 Год ввода в эксплуатацию 2009 | 2.2 |
| 7. | Трубопровод т/тр Хруст.66а-ТК1-ТК3, ТП11 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030078 | D min =0,273 м D max = 0,500 м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 1767м Год изготовления: 1986 Год ввода в эксплуатацию: 1986 | 2.2 |
| 8. | Трубопровод т/тр СК1а-ТК28-ТП17 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030098 | D min = 0,219 м D max = 0,219 м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 634м Год изготовления: 1988 Год ввода в эксплуатацию: 1988 | 2.2 |
| 9. | Трубопровод т/тр ТК1-ТК9 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. №2030085 | D min = 0,377 м D max = 0,426м t = 150°C Р =1,6 МПа l общая = 1220м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 10. | Трубопровод т/тр ТП16-Хруст 137,143, ТК37 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030077 | D min = 0,159 м D max = 0,219м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 1182м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 11. | Трубопровод т/тр ТП16-Острякова,198, 224,240 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030086 | D min = 0,133 м D max = 0,219 м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 830м Год изготовления: 1992 Год ввода в эксплуатацию: 1992 | 2.2 |
| 12. | Трубопровод т/тр ТК8-ТК12-ТП16 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030074 | D min = 0,273м D max = 0,325м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 1126м Год изготовления: 1991 Год ввода в эксплуатацию: 1991 | 2.2 |
| 13. | Трубопровод т/тр ТП14-ТК31-Хруст. 115,133 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030073 | D min = 0,108м D max = 0,219м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 660м Год изготовления: 1990 Год ввода в эксплуатацию: 1990 | 2.2 |
| 14. | Трубопровод т/тр ТК26-Хрусталева105 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030097 | D min = 0,108м D max = 0,219м t =150 °C Р =1,6 МПа l общая = 670м Год изготовления: 1986 Год ввода в эксплуатацию: 1986 | 2.2 |
| 15. | Трубопровод т/тр ТК12-ТП14 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030153 | D min = 0,273м D max =0,273 м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 146м Год изготовления: 1995 Год ввода в эксплуатацию: 1995 | 2.2 |
| 16. | Трубопровод т/тр ТК9-ТП18, ТП91 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030162 | D min =0, 273м D max = 0,325м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 2280м Год изготовления: 1997 Год ввода в эксплуатацию: 1997 | 2.2 |
| 17. | Трубопровод т/тр ТП17-Острякова162 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 20300081 | D min = 0,108м D max = 0,159 м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая =460 м Год изготовления: 1986 Год ввода в эксплуатацию: 1986 | 2.2 |
| 18. | Трубопровод т/тр ТК64-Острякова,189а,191,195,201,201а | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030110 | D min = 0,108 м D max = 0,159м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 460м Год изготовления: 1994 Год ввода в эксплуатацию: 1994 | 2.2 |
| 19. | Трубопровод т/тр ТК66а-Лебедя,33,35,37 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030111 | D min = 0,108 м D max = 0,159м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 258м Год изготовления: 1994 Год ввода в эксплуатацию: 1994 | 2.2 |
| 20. | Трубопровод т/тр ТК52-Хрюкина.6а, Хрюкина,8, Хрюкина,20 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030109 | D min = 0,133м D max = 0,219м t = 150°C Р =1,6 МПа l общая = 1124м Год изготовления: 1994 Год ввода в эксплуатацию: 1994 | 2.2 |
| 21. | Трубопровод т/тр ТП18-ТК52-Хрюкина,10-Остр.145-Остр143а | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030016 | D min = 0,133м D max = 0,219м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 852м Год изготовления: 1987 Год ввода в эксплуатацию: 1987 | 2.2 |
| 22. | Трубопровод т/тр ТП11-Хрусталева,179 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030008 | D min = 0,108м D max = 0, 159м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 524м Год изготовления: 1979 Год ввода в эксплуатацию: 1979 | 2.2 |
| 23. | Трубопровод т/тр ТП11-Острякова, 122 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030007 | D min = 0,108м D max = 0, 219 м t = 150°C Р = 1,6 МПа l общая = 1168м Год изготовления: 1979 Год ввода в эксплуатацию: 1979 | 2.2 |
| 24. | Трубопровод т/тр ТП18- Острякова,139,139а | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. №2030163 | D min = 0,108м D max = 0, 108м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 344м Год изготовления: 1997 Год ввода в эксплуатацию: 1997 | 2.2 |
| 25. | Трубопровод т/тр ТК24- Острякова,144 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030006 | D min = 0,108м D max = 0,108 м t = 150°C Р = 1,6 МПа l общая = 96м Год изготовления: 1978 Год ввода в эксплуатацию: 1978 | 2.2 |
| 26. | Трубопровод т/тр ТП91-Острякова,171б,161,Лебедя,14 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030152 | D min = 0,133м D max = 0,273м t =150 °C Р =1,6МПа l общая = 1834м Год изготовления: 1995 Год ввода в эксплуатацию: 1995 | 2.2 |
| 27. | Трубопровод т/тр ТП91-ТК62, Острякова,193, Острякова,185, | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030147 | D min = 0,133 м D max = 0,273 м t =150 °C Р =1,6 МПа l общая = 632 м Год изготовления: 1994 Год ввода в эксплуатацию: 1994 | 2.2 |
| 28. | Трубопровод т/тр ТК62- Острякова 197- ТК64 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030084 | D min = 0,159м D max = 0, 219м t = 150°C Р = 1,6 МПа l общая = 384м Год изготовления: 1990 Год ввода в эксплуатацию: 1990 | 2.2 |
| Трубопроводы теплотрассы котельной завода «Муссон» по ул. Вакуленчука, 29 |
| 1. | Трубопровод Муссон – ГТК2-ГТК2А | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030018 | D min = 0,418м D max = 0,426м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 185 м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 2. | Трубопровод ГТК2А-ЦТП42 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,211м D max = 0,219м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =700 м Год изготовления1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 3. | Трубопровод ГТК2А-ГТК7-ГТК8-ГТК9 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030018 | D min = 0,418м D max = 0,426м t = °C Р = 0,6МПа l общая = 877м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 4. | Трубопровод ГТК9-ЦТП28 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,211м D max = 0,219м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 359м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 5. | Трубопровод ГТК9-ГТК10 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030018 | D min = 0,418м D max = 0,426м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 127м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 6. | Трубопровод ГТК10-бассейн | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 108 м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 7. | Трубопровод ГТК10-ГТК11 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,418м D max = 0,426м t =130°C Р =0,6 МПа l общая =65 м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 8. | Трубопровод ГТК11-ЦТП21 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,265м D max = 0,273м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 10м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 9. | Трубопровод ГТК11-ГТК13 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030018 | D min = 0,418м D max = 0,426м t = 130°C Р =0,6 МПа l общая = 256м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 10. | Трубопровод ГТК13-ГТК13А | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,211м D max = 0,219м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 300м Год изготовления: 1984 Год ввода в эксплуатацию: 1984 | 2.2 |
| 11. | Трубопровод ГТК13А-ЦКБ «Коралл»-ЦТП-19 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,153м D max = 0,159м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 1024м Год изготовления: 1984 Год ввода в эксплуатацию: 1984 | 2.2 |
| 12. | Трубопровод ГТК13А-Морской колледж | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 310м Год изготовления: 1985 Год ввода в эксплуатацию: 1985 | 2.2 |
| 13. | Трубопровод ГТК13-ГТК14 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,265м D max = 0,273м t = 130°C Р =0,6 МПа l общая = 45м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 14. | Трубопровод ГТК14-ГТК15-ГТК15А | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,317м D max =0,325м t = 130°C Р =0,6 МПа l общая = 304м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 15. | Трубопровод ГТК15А-ГТК15Б-ЦТП27 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,211м D max = 0,219м t = 130°C Р =0,6 МПа l общая = 256м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 16. | Трубопровод кот.Муссон-ТК1П-ТК2П | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,418м D max = 0,426м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 620 м Год изготовления: 1984 Год ввода в эксплуатацию: 1984 | 2.2 |
| 17. | Трубопровод ТК1П-СНГТУ | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min =0,211м D max = 0,219м t = 130°C Р =0,6 МПа l общая = 440м Год изготовления: 1984 Год ввода в эксплуатацию: 1984 | 2.2 |
| 18. | Трубопровод ЦТП22-ТК1.1-Вакуленчука, 25 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,153м D max = 0,159м t = 130°C Р =0,6МПа l общая = 130м Год изготовления: 1979 Год ввода в эксплуатацию: 1979 | 2.2 |
| 19. | Трубопровод Вакуленчука, 25- Вакуленчука, 23 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р =0,6МПа l общая = 120м Год изготовления: 1979 Год ввода в эксплуатацию: 1979 | 2.2 |
| 20. | Трубопровод Вакуленчука, 25-Центр Занятости | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,153м D max = 0,159м t = 130°C Р =0,6 МПа l общая = 125м Год изготовления: 1979 Год ввода в эксплуатацию: 1979 | 2.2 |
| 21. | Трубопровод Вакуленчука, 25-Репина,34-Репина,32 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030039 | D min = 0,127м D max = 0,133м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 190м Год изготовления: 1979 Год ввода в эксплуатацию: 1979 | 2.2 |
| 22. | Трубопровод Репина,32 ввод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030039 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р =0,6МПа l общая = 5м Год изготовления: 1964 Год ввода в эксплуатацию: 1964 | 2.2 |
| 23. | Трубопровод Репина,32 ввод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030039 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 5м Год изготовления: 1964 Год ввода в эксплуатацию: 1964 | 2.2 |
| 24. | Трубопровод ТК1.1-ТК1.2-Репина,30 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв.№ 3030016 | D min = 0,127м D max = 0,133м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =90м Год изготовления: 1964 Год ввода в эксплуатацию: 1964 | 2.2 |
| 25. | Трубопровод ЦТП22-ТК1.3-Вакуленчук13 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв.№ 3030016 | D min =0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =340м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 26. | Трубопровод ЦТП21 - пл. 50лет СССР4/1 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =120м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 27. | Трубопровод ЦТП21-ТК2.1-ТК2.2-ТК2.4 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =340м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 28. | Трубопровод ЦТП28-ТК3.1 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,211м D max = 0,219м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =37,5м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 29. | Трубопровод ТК3.1-Вакуленчук16 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,127м D max = 0,133м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =100м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 30. | Трубопровод ТК3.1-ТК4.5 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =235м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 31. | Трубопровод ТК3.1-ТК3.2А | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,211м D max = 0,219м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =60м Год изготовления: 1968 Год ввода в эксплуатацию: 1968 | 2.2 |
| 32. | Трубопровод ТК3.2А-ТК3.2-Вакуленчук14 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,153м D max = 0,159м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =85м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 33. | Трубопровод Вакуленчук14 Вакуленчук12 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,127м D max = 0,133м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =60м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 34. | Трубопровод Вакуленчук12 Вакуленчук10 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =105м Год изготовления 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 35. | Трубопровод ТК3.2-ТК3.3 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,153м D max = 0,159м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =60м Год изготовления: 1968 Год ввода в эксплуатацию: 1968 | 2.2 |
| 36. | Трубопровод ТК3.3; ТК3.5; Глухова 7,5,1; Меньшиков19 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =215м Год изготовления: 1968 Год ввода в эксплуатацию: 1968 | 2.2 |
| 37. | Трубопровод ЦТП42-ТК4.2-ТК4.3 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,211м D max =0,219м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =295м Год изготовления: 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
| 38. | Трубопровод ТК4.3-Л.Чайкиной97 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,153м D max = 0,159м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =70м Год изготовления 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
| 39. | Трубопровод Л.Чайкиной97 Л.Чайкиной95 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,127м D max = 0,133м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =115м Год изготовления: 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
| 40. | Трубопровод ТК4.5-ТК4.6 – Меньшиков84 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =95м Год изготовления: 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
| 41. | Трубопровод ТК4.3-ТК4.4 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,153м D max = 0,159м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =195м Год изготовления: 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
| 42. | Трубопровод ГТК8-ЦТП22 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,265м D max = 0,273м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =15м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| Трубопроводы теплотрассы котельной по ул. Рыбаков,1 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030054 | D min = 0,426м D max = 0,426м t = 150°C Р = 16МПа l общая =1667 м Год изготовления: 1969 Год ввода в эксплуатацию: 1969 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030104 | D min = 0,630м D max = 0,630м t = 150°C Р = 16МПа l общая =104 м Год изготовления: 1970 Год ввода в эксплуатацию: 1970 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030061 | D min = 0,273м D max =0,273 м t = 150°C Р = 16МПа l общая =860 м Год изготовления: 1976 Год ввода в эксплуатацию: 1976 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030034 | D min =0,108 м D max =0,159м t = 150°C Р = 12МПа l общая =2112 м Год изготовления: 1978 Год ввода в эксплуатацию: 1978 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030139 | D min = 0,426м D max =0,426 м t = 150°C Р = 16МПа l общая =771 м Год изготовления: 1978 Год ввода в эксплуатацию: 1978 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030011 | D min = 0,108 м D max = 0,273 м t = 150°C Р = 12,16МПа l общая =5292 м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030079 | D min = 0,108м D max = 0,273 м t = 150°C Р = 12,16МПа l общая =2476м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030144 | D min = 0,630 м D max = 0,630 м t = 150°C Р = 16МПа l общая = 1115м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030077 | D min = 0,630 м D max = 0,630 м t = 150°C Р = 16МПа l общая = 1460м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030009 | D min = 0,630м D max = 0,630 м t = 150°C Р = 16МПа l общая =264 м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030076 | D min = 0,108м D max = 0,219 м t = 150°C Р = 12,16МПа l общая =2903,5 м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030066 | D min = 0,108м D max = 0,159 м t = 150°C Р = 12,16МПа l общая =2384 м Год изготовления: 1981 Год ввода в эксплуатацию: 1981 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030067 | D min = 0,108 м D max = 0,125 м t = 150°C Р = 12МПа l общая =11610 м Год изготовления: 1981 Год ввода в эксплуатацию: 1981 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030010 | D min = 0,426 м D max = 0,426 м t = 150°C Р = 16МПа l общая =826 м Год изготовления: 1981 Год ввода в эксплуатацию: 1981 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030038 | D min = 0,426 м D max = 0,426 м t = 150°C Р = 16МПа l общая =560м Год изготовления: 1981 Год ввода в эксплуатацию: 1981 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030039 | D min = 0,125 м D max = 0,273 м t = 150°C Р = 12МПа l общая =4030м Год изготовления: 1981 Год ввода в эксплуатацию: 1981 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030013 | D min = 0,108 м D max = 0,219 м t = 150°C Р = 12,16МПа l общая =3836м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030037 | D min = 0,108м D max = 0,219м t = 150°C Р = 12,16МПа l общая =1785м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030056 | D min = 0,820 м D max = 0,820м t = 150°C Р = 16МПа l общая =200м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030016 | D min = 0,125 м D max = 0,159м° t = 150°C Р = 16МПа l общая =806 м Год изготовления: 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030051 | D min = 0,273 м D max = 0,273м t = 150 C Р = 16МПа l общая =270 м Год изготовления: 1984 Год ввода в эксплуатацию: 1984 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030068 | D min = 0,273 м D max = 0,273 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая =392 м Год изготовления: 1984 Год ввода в эксплуатацию: 1984 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030020 | D min = 0,273 м D max = 0,273 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая = 606 м Год изготовления: 1986 Год ввода в эксплуатацию: 1986 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030026 | D min = 0,530 м D max = 0,530 м t = 150 C Р = 16 МПа l общая =1810 м Год изготовления: 1987 Год ввода в эксплуатацию: 1987 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030047 | D min = 0,820 м D max = 0,820 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая =1100 м Год изготовления: 1989 Год ввода в эксплуатацию: 1989 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030006 | D min = 0,820 м D max = 0,820 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая = 695 м Год изготовления: 1989 Год ввода в эксплуатацию: 1989 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030025 | D min = 0,530 м D max = 0,530 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая =1900 м Год изготовления: 1989 Год ввода в эксплуатацию: 1989 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030003 | D min = 0,820 м D max = 0,820 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая =300 м Год изготовления: 1989 Год ввода в эксплуатацию: 1989 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030008 | D min = 0,820 м D max = 0,820 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая = 318 м Год изготовления: 1990 Год ввода в эксплуатацию: 1990 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030117 | D min = 0,530 м D max = 0,530 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая =82 м Год изготовления: 1990 Год ввода в эксплуатацию: 1990 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030001 | D min = 0,273 м D max = 0,273 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая =1105 м Год изготовления: 1990 Год ввода в эксплуатацию: 1990 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030107 | D min = 0,273 м D max = 0,273 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая =708 м Год изготовления: 1991 Год ввода в эксплуатацию: 1991 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030030 | D min = 0,273 м D max = 0,273 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая = 635 м Год изготовления: 1991 Год ввода в эксплуатацию: 1991 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030122 | D min = 0,273 м D max = 0,377 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая = 5350 м Год изготовления: 1999 Год ввода в эксплуатацию: 1999 | 2.2 |

Приложение № 2

к Документации

на запрос предложений

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____

| г. Севастополь | «____» __________ 2016 г. |
| --- | --- |

Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________,

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем по тексту Договора каждая в отдельности «Сторона», а вместе «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов закупки путем проведения запроса предложений в электронной форме, протокол № _____ от «___»_________2016 г. (далее — Протокол), заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- По Договору Подрядчик обязуется согласно условиям технического задания Заказчика (Приложение № 2 к Договору) в установленный Договором срок выполнить Работы, указанные в п. 1.2. Договора (далее - Работы) и техническом задании Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Общий объем выполняемых по Договору Работ включает: проведение экспертизы промышленной безопасности, участков трубопроводов тепловой сети и технического освидетельствования с целью оценки соответствия объекта экспертизы требованиям действующей нормативной технической документации по промышленной безопасности; определение технического состояния объекта экспертизы; оценка возможности дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы; составление дубликата паспортов, корректировка или составление исполнительных схем трубопроводов в соответствии с техническим заданием (Приложение 2 к Договору) / ОКПД2 71.20.19.140.

1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями для выполнения Работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Заказчика:

2.1.1. Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество выполнения Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.1.2. Заказчик обязан оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

2.2. Права и обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подрядчик обязан по требованию Заказчика информировать его о ходе и содержании выполняемых Работ, давать разъяснения по поводу содержания отдельных этапов выполнения Работ.

2.2.2. Подрядчик обязан выполнить Работы в полном объеме и качественно, с соблюдением требований Договора и законодательства Российской Федерации.

2.2.3. Подрядчик обязан выполнять Работы таким образом, чтобы не допускать прерывания технологических процессов Заказчика, в том числе и по причине окончания срока действия разрешений эксплуатации оборудования.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения Работ по Договору:

Начало - с момента подписания Сторонами Договора.

Окончание – 28 февраля 2017 года в соответствии с графиком предприятия.

3.2. Изменение сроков выполнения Работ возможно по согласованию Сторон, путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. По факту выполнения Работ Подрядчик представляет в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчику на подписание акт приемки-сдачи выполненных Работ в двух экземплярах.

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения акта приемки-сдачи выполненных Работ Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Подрядчику, либо, при наличии недостатков, представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

4.3. В случае наличия недостатков Подрядчик обязуется устранить их в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

4.4. Работа считается выполненной с момента получения Заказчиком уведомления от Подрядчика о завершении регистрации документов, составленных по результатам выполненных Работ, в федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальном органе.

5. Цена договора и порядок расчетов

5.1. Общая цена Договора составляет ____________________________________________ (____________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС __________.

5.2. Заказчик оплачивает выполненные Работы в течение ______ банковских дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных Работ (Приложение № 1 к Договору).

5.3. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в безналичном порядке, в российских рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Разделе 13 «Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон» Договора, либо по реквизитам, указанным в выставленном Подрядчиком счете на оплату. При этом обязанности Заказчика в части оплаты считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

5.4. Цена Договора остается фиксированной и в не подлежит изменению.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение срока выполнения Работ, предусмотренного п. 3.1 Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) % от цены Договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору более чем на 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 (десяти) % от цены Договора.

6.3. Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности за невыполнение любого из положений Договора, если это невыполнение явилось следствием причин, находящихся вне сферы контроля не выполняющей Стороны (далее - Форс-мажор), подобных стихийным бедствиям, экстремальным погодным условиям, пожарам, войнам, забастовкам, военным действиям, гражданским беспорядкам, вмешательству со стороны властей, эмбарго, изменениям законодательства, но не ограничивающихся ими.

7.2. Сторона, для которой Форс-мажор препятствует исполнению своих обязательств по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней, письменно известить об этом другую Сторону с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3. Форс-мажор автоматически продлевает действие Договора на срок действия Форс-мажора, но не более 1 (одного) месяца. Если по истечении этого срока Форс-мажор не прекращает действия, Договор считается расторгнутым.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные с Договором, его заключением либо возникающие 
в процессе исполнения условий Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. Если спор невозможно урегулировать путем переговоров, то он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде городе Севастополя.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Любая информация, ставшая известной Сторонам в результате исполнения своих обязательств по Договору, а также информация Заказчика, отнесенная к конфиденциальной на основании его внутренних документов и ставшая известной Подрядчику, является конфиденциальной информацией (далее - Конфиденциальная информация) и не подлежит раскрытию, разглашению, обнародованию или предоставлению иным способом какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения на это другой Стороны, если такая обязанность не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

9.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной информации.

9.3. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную информацию в соответствии с условиями Договора вступает в силу с момента подписания Договора обеими Сторонами и остается в силе по окончании срока действия Договора или его расторжения по какой-либо причине.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря  2017 года.  Истечение срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств, возникших из Договора на протяжении срока его действия, не освобождает Стороны от необходимости надлежащего их исполнения и от ответственности за их ненадлежащее исполнение.

10.2. После подписания Договора все предшествующие договоренности по нему, переписка, предшествующие соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, которые так или иначе касаются Договора, теряют юридическую силу.

10.3. Изменения и дополнения, к Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, в случае если они изложены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 - Акт приемки-сдачи выполненных работ.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Исполнение Договора должно обеспечиваться внесением денежных средств в размере 25 (двадцать пять) % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет: 4 843 676,83 (четыре миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 83 копейки по следующим реквизитам:

Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго»

ОГРН 1149204009129

ИНН 9204004793

КПП 920401001

Банк: РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь

р/с  40602810941100000012

к/с  30101810335100000607

БИК043510607

Основание платежа: обеспечение договора (экспертиза промышленной безопасности) № извещения __________ (НДС не облагается).

11.2. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента опубликования Протокола в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) денежные средства в счет обеспечения Договора перечисляются Заказчику.

11.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ денежные средства, внесенные в счет обеспечения договора, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, после соответствующего письменного обращения Подрядчика, содержащего необходимые реквизиты для возврата обеспечения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Стороны подтверждают наличие необходимого объема правосубъектности для заключения договоров подобного рода, включая наличие достаточных полномочий представителей Сторон.

12.2. Права на объекты интеллектуальной собственности, в случае создания таковой Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.

12.3. При изменении места нахождения, почтового адреса, банковских счетов или других реквизитов Стороны уведомляют друг друга об этом заказным письмом.

13. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Сторона | Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | ГУПС «Севтеплоэнерго» |
| Адрес |  | 299011 г. Севастополь ул. Л. Павличенко, 2 |
| ОГРН |  | 1149204009129 |
| ИНН / КПП |  | 9204004793 / 920401001 |
| Расчетный счет |  | 40602810441100000004 |
| Наименование банка |  | РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь |
| БИК |  | 043510607 |
| Кор. счет |  | 30101810335100000607 |
| Подписи сторон: |  | Директор |
| м.п. ___________/__________/ | м.п. ________________/___________________/ |

Приложение № 1 к Договору подряда

№_______ от «____»_____________2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности, диагностике и техническому освидетельствованию трубопроводов, работающих

под избыточным давлением пара более 0,07 МПа или с температурой воды

выше 115 ºС с разработкой технических паспортов и исполнительных схем

1. ЗАКАЗЧИК

| Наименование организации: | Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» |
| --- | --- |
| Адрес: | 299011, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Л. Павличенко, 2 |
| Электронный адрес: | sevteploenergo@sevsky.net |
| Телефон: | +7(8692) 54-26-37 |
| Факс: | +7(8692) 54-59-64 |
| ОК 034-2014 | ОКПД2 - 71.20.19.140 |

2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Проведение экспертизы промышленной безопасности, участков трубопроводов тепловой сети и технического освидетельствования с целью оценки соответствия объекта экспертизы требованиям действующей нормативной технической документации по промышленной безопасности; определение технического состояния объекта экспертизы; оценка возможности дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы; разработка паспортов и исполнительных схем трубопроводов.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. При проведении работ по экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию трубопроводов Подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3.2. При проведении работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов необходимо:

- процедуры по диагностическому обследованию должны быть отражены в индивидуальной программе выполнения работ по экспертизе трубопроводов, Подрядчик обязан разработать и согласовать на основе утвержденного заказчиком «плана-графика проведения ЭПБ технических устройств, эксплуатирующихся на ОПО производственной площадки» календарный план, а также индивидуальные программы работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности трубопроводов;

- разработать карты инструментального контроля, включая схемы местоположения и размеров участков поверхности металла с указанием требований к качеству подготовки поверхности;

- выполнить работы по подготовке объекта экспертизы к диагностическому обследованию (зачистка мест для неразрушающего контроля);

- выполнить техническое освидетельствование, диагностическое обследование трубопроводов с установленной на них арматурой с применением методов НК и проведением необходимых расчетов:

- провести испытания трубопроводов на прочность, плотность и (при необходимости) на герметичность (совместно с владельцем оборудования — силами Подрядчика);

- сделать расчет браковочных толщин, скорости износа по определяющим критериям предельного состояния элементов трубопровода согласно соответствующих требований ГОСТ на трубопроводы;

- проведение проверочных расчетов с учетом наличия обнаруженных дефектов с определением возможности дальнейшей эксплуатации;

- прогнозирование срока безопасной эксплуатации трубопровода, базирующегося на результатах обследования технического состояния и гидравлического (пневматического) испытания с выполнением записей в паспортах по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности;

- разработать технические паспорта трубопроводов и исполнительные схемы трубопроводов с указанием на ней марки стали, диаметров, толщин труб и протяженности трубопровода, расположения его неподвижных опор, компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных устройств, а также расположение колодцев, расположения указателей для контроля тепловых перемещений с указанием допустимых величин перемещений (для определения мест залегания и прохождения трубопроводов, необходимо выполнить трассировку) в соответствии с Руководством по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», а также провести корректировку проектной документации (при необходимости);

- Подрядчик составляет перечень дефектов и несоответствий, выявленных при диагностическом обследовании, который передается Заказчику;

- выявленные дефекты должны быть описаны, а их местоположение обозначено на исполнительной схеме с привязкой к основным элементам технического устройства. На месте расположения указанных в схемах дефектов объектов экспертизы для их идентификации, несмываемым маркером нанести соответствующее обозначение;

- Подрядчик проводит подготовку рекомендаций по устранению дефектов и несоответствий;

- Подрядчик осуществляет дальнейший контроль исполнения рекомендаций и составляет сводную ведомость дефектов и несоответствий, которые не удалось устранить;

- Подрядчик проводит оценку технического состояния технологических трубопроводов, разрабатывает рекомендации (компенсирующие мероприятия) по безопасной эксплуатации, по мониторингу технического состояния, участвует в принятии решения о сохранении или ограничении режимов эксплуатации, выводу из эксплуатации и необходимости ремонта и согласовывает их с Заказчиком.

3.3. При диагностировании и техническом освидетельствовании участков подземных трубопроводов работы проводятся в местах вскрытия и выемки грунта на участках длиной не менее 2 (двух) метров по длине трубопровода в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением со снятием изоляции, осмотром антикоррозийной и протекторной защиты, при необходимости с вырезкой отдельных участков. Места вскрытия грунта определяются методом акустической томографии, совместно с другими методами неразрушающего контроля. Вскрытия грунта производятся Исполнителем по согласованию с Заказчиком, на основании результатов диагностики и инженерных изысканий.

3.4. По результатам выполненных работ Подрядчик готовит заключения экспертизы промышленной безопасности, передает их эксплуатирующей организации для рассмотрения и согласования, в паспорт технического устройства экспертная организация вносит запись о результатах проведенного технического освидетельствования и экспертизе промышленной безопасности с указанием срока безопасно эксплуатации. Работы проводятся согласно ст. 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности в установленные календарным планом сроки. Структура и содержание заключения экспертизы промышленной безопасности должны соответствовать требованиям Правил проведения экспертизы промышленной безопасности. Заключение экспертизы промышленной безопасности в электронном виде должно содержать актуальную схему трубопровода, подготовленную экспертной организацией. Схема предоставляется Заказчику вместе с заключением экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе и в электронном виде. Согласованные Заказчиком заключения возвращаются Подрядчику для проведения процедуры внесения в реестр в Ростехнадзоре от лица Заказчика.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

4.1. Цель проведения работ.

Цель выполняемых работ:

- разработка документации и подготовка заключений по экспертизе промышленной безопасности оборудования;

- согласование и регистрация документации в объеме требований законодательства;

- проведение технического диагностирования и технического освидетельствования оборудования, подлежащего экспертизе промышленной безопасности в связи с истечением разрешенного срока эксплуатации (службы);

- разработка паспортов и исполнительных схем в соответствии с действующим законодательством;

- актуализация проектной документации в соответствии с требованиями законодательство РФ.

4.2. Объем выполняемых работ:

- наименование и количество оборудования, подлежащего экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию приведены в Таблице 1.

5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Котельные ГУПС «Севтеплоэнерго» в административных границах города Севастополя.

6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», соблюдением правил пожарной безопасности, и правил охраны окружающей среды.

7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До 28 февраля 2017 г. в соответствии с графиком работы структурных подразделений Заказчика.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

8.1. Подрядчик должен иметь соответствующие разрешительные документы на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего технического задания.

8.2. В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утв. Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2012 г. № 682 и п. 6.1 ст. 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 г. № ФЗ-99 Подрядчик должен иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на следующие виды работ: проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

8.3. Подрядчик должен иметь аттестованную лабораторию неразрушающего контроля. Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля в области промышленной безопасности (область аттестации должна содержать: объекты испытаний согласно Таблице 1 Технического задания; виды (методы) испытаний: визуальный и измерительный контроль, ультразвуковая толщинометрия, измерение твердости труб, ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений, электрический, магнитный, капиллярный, вихретоковый.

8.4. Все приборы должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории РФ, а также иметь свидетельства о поверке.

8.5. Подрядчик должен иметь в штате не менее 3 (трех) экспертов, аттестованных по направлению Э12ТУ в соответствии с постановлением Правительства от 28 мая 2015 г. № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности», и Приказом Ростехнадзора от 9 сентября 2015 года № 355 «Об утверждении перечня областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности» 3 категории и выше.

8.6. Подрядчик должен иметь в штате специалистов неразрушающего контроля не ниже II уровня, аттестованных в соответствии с нормативными требованиями на следующие методы неразрушающего контроля: визуальный и измерительный контроль., ультразвуковая толщинометрия., измерение твердости труб., ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений, магнитный, капиллярный, вихретоковый (методы контроля могут объединяться в одном удостоверении).

8.7. Персонал Подрядчика должен отвечать следующим требованиям:

- специалисты неразрушающего контроля должны иметь опыт производства предусмотренных договором работ;

- иметь аттестаты / допуски / удостоверения / свидетельства по: промышленной безопасности, электробезопасности, пожарно-техническому минимуму, охране труда, работам на высоте;

- использовать, предоставленные подрядчиком в процессе выполнения работ необходимые оборудование, технологии и расходные материалы надлежащего качества, сертифицированные, поверенные и разрешенные к применению на территории Российской Федерации.

Срок действия всех разрешительных документов должен быть не менее, чем дата завершения работ.

Подрядчик обязан выполнять работы по экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию оборудования согласно следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах от 30.06.2009 г.;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

- ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

Подрядчик предусматривает обеспечение своего персонала транспортом для выполнения работ, спецодеждой, средствами защиты и необходимым оборудованием для проведения работ.

Привлечение субподрядчиков не допускается, за исключением случая привлечения лаборатории неразрушающего контроля.

9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями действующего законодательства об охране труда, выполнение работ в производственных помещениях, сооружениях осуществляется по наряду-допуску или по распоряжению по согласованию с ответственными лицами Заказчика.

Работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», соблюдением правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды».

10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

10.1. Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование план проведения экспертизы оборудования, указанного в техническом задании и заключения в электронном виде.

10.2. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику Заключение экспертизы промышленной безопасности, которое прошло регистрацию в федеральном органе исполнительной власти, в области промышленной безопасности или его территориальном органе, и внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в электронном виде, содержащим актуальную исполнительную схему трубопровода, подготовленную Подрядчиком в соответствии с требованиями п. 331 Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. а также паспорт на каждый участок трубопровода.

10.3. Результаты экспертиз промышленной безопасности и технического освидетельствования Подрядчик заносит в паспорта на данное оборудование.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Количество экземпляров технического отчета и заключения экспертизы:

- на бумажном носителе в сброшюрованном виде согласно перечня 1 (один) экземпляр на каждый объект;

- в электронном виде на электронных носителях 1 (один) экземпляр паспортов на каждый объект и 1 (один) экземпляр исполнительных схем на каждый объект, 1 (один) экземпляр технического отчета и заключения экспертизы.

Результаты экспертиз промышленной безопасности и технического освидетельствования Подрядчик заносит в паспорта на данное оборудование.

Таблица 1 является неотъемлемой частью Технического задания.

Подрядчик:	Заказчик:

____________________________	ГУПС «Севтеплоэнерго»

____________/_______________/		                        __________________/______________/

Приложение № 1 к Техническому заданию

Таблица 1

| № п/п | Наименование, входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрацион-ный и/или заводской номер | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок трубопроводов тепловой сети города Севастополя ГУПС «Севтеплоэнерго» |
| Трубопроводы теплотрассы котельной по ул. Загородняя балка, 15 |
| 1. | Трубопровод (.)75,76,77,77а,78,79,80,64,65; (.)82,83, 84,84а,85,86,87,88,66,67; (.)89,90,91, 91а,92,93,94,95,68,69; (.)73,72,71,27, 26,13,12,11,10,9,8,7,6,37,5; (.)5,4,3,2,1 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 1030079 | D min = 0,159 м D max = 0,325 м t = 150°C Р =1,4 МПа l общая = 58,31м Год изготовления: 1981 Год ввода в эксплуатацию: 1981 | 2.2 |
| 2. | Трубопровод Кот.-ЦТП-2 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 1030081 | D min =0,219 м D max = 0,219 м t = 130°C Р = 0,8МПа l общая = 210 м Год изготовления: 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
| 3. | Трубопровод Кот.- ГТК-1- ГТК-2-ТКII-1- ТКII-2- ТКII-3-ГТК-3-ТКIII-1-ТКХ-1; | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 1030061 | D min = 0,426м D max = 0,530м t = 130°C Р = 0,8МПа l общая = 749м Год изготовления: 1986 Год ввода в эксплуатацию: 1986 | 2.2 |
| 4. | Трубопровод ТКХ-1-ТКх-3-СКХ-6-ТКХ-4-ЦТП-82; ТКIII-1-ТКIII-2- ТКIII-3- ТКIII-4-насосная шк.№5; ТКIII-13-ЦТП-4- | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 1030081 | D min = 0,159м D max = 0,426м t = 130°C Р = 0,8МПа l общая = 1880м Год изготовления: 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
| 5. | Трубопровод ГТК2-ТК1-2-ТК1-2б-ТК1-7-ТК1-11-ТК1-12-ТК1-13-ТК1-14 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 1030087 | D min = 0,159м D max = 0,219м t = 130°C Р = 0,8МПа l общая = 906 м Год изготовления: 1986 Год ввода в эксплуатацию: 1986 | 2.2 |

| Трубопроводы теплотрассы котельной по ул. Коммунистическая, 40 |
| --- |
| 1. | От 19 пароводяные бойлера | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 1030260 | D = 0,219м Р =1,6 МПа l от 19 до пароводяных бойлеров = 12м Год изготовления: 1972 Год ввода в эксплуатацию:1972г. | 2.2 |
| 2. | ПМР№1 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. №50015 | Год изготовления – 1972 Год ввода в эксплуатацию- 1972г. | 2.2 |
| 3. | ПМР№2 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. №50016 | Год изготовления 1972 Год ввода в эксплуатацию 1972 | 2.2 |
| Трубопроводы теплотрассы котельной по ул. Хрусталева, 66 |
| 1. | Трубопровод т/трасса Резервная (ТК0-Хруст.163-Хруст.173) | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030082 | D min = 0,159м D max = 0,273 м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 3762 м Год изготовления: 1989 Год ввода в эксплуатацию: 1989 | 2.2 |
| 2. | Трубопровод т/тр Хрусталева,163-161-ТК38 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030087 | D min = 0,125м D max = 0,159 м t = 150°C Р =1,6 МПа l общая = 430м Год изготовления: 1988 Год ввода в эксплуатацию: 1988 | 2.2 |
| 3. | Трубопровод т/тр ТП17- Острякова, 168 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030173 | D min = 0,108м D max = 0,219 м t = 150°C Р = 1,6 МПа l общая = 92м Год изготовления: 2007 Год ввода в эксплуатацию: 2007 | 2.2 |
| 4. | Трубопровод т/тр.ТП14-Острякова, 172 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв.№ 2030165 | D min = 0,159 м D max = 0,273м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 538м Год изготовления: 1992 Год ввода в эксплуатацию: 1992 | 2.2 |
| 5. | Трубопровод т/тр Промзона | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв.№2030071 | D min = 0,108 м D max = 0,273м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 884м Год изготовления: 1987 Год ввода в эксплуатацию: 1987 | 2.2 |
| 6. | Трубопровод т/тр ТК3-ТП10 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030002 | D min = 0,273м D max = 0,377м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 1418м Год изготовления: 2009 Год ввода в эксплуатацию 2009 | 2.2 |
| 7. | Трубопровод т/тр Хруст.66а-ТК1-ТК3, ТП11 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030078 | D min =0,273 м D max = 0,500 м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 1767м Год изготовления: 1986 Год ввода в эксплуатацию: 1986 | 2.2 |
| 8. | Трубопровод т/тр СК1а-ТК28-ТП17 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030098 | D min = 0,219 м D max = 0,219 м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 634м Год изготовления: 1988 Год ввода в эксплуатацию: 1988 | 2.2 |
| 9. | Трубопровод т/тр ТК1-ТК9 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. №2030085 | D min = 0,377 м D max = 0,426м t = 150°C Р =1,6 МПа l общая = 1220м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 10. | Трубопровод т/тр ТП16-Хруст 137,143, ТК37 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030077 | D min = 0,159 м D max = 0,219м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 1182м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 11. | Трубопровод т/тр ТП16-Острякова,198, 224,240 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030086 | D min = 0,133 м D max = 0,219 м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 830м Год изготовления: 1992 Год ввода в эксплуатацию: 1992 | 2.2 |
| 12. | Трубопровод т/тр ТК8-ТК12-ТП16 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030074 | D min = 0,273м D max = 0,325м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 1126м Год изготовления: 1991 Год ввода в эксплуатацию: 1991 | 2.2 |
| 13. | Трубопровод т/тр ТП14-ТК31-Хруст. 115,133 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030073 | D min = 0,108м D max = 0,219м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 660м Год изготовления: 1990 Год ввода в эксплуатацию: 1990 | 2.2 |
| 14. | Трубопровод т/тр ТК26-Хрусталева105 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030097 | D min = 0,108м D max = 0,219м t =150 °C Р =1,6 МПа l общая = 670м Год изготовления: 1986 Год ввода в эксплуатацию: 1986 | 2.2 |
| 15. | Трубопровод т/тр ТК12-ТП14 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030153 | D min = 0,273м D max =0,273 м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 146м Год изготовления: 1995 Год ввода в эксплуатацию: 1995 | 2.2 |
| 16. | Трубопровод т/тр ТК9-ТП18, ТП91 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030162 | D min =0, 273м D max = 0,325м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 2280м Год изготовления: 1997 Год ввода в эксплуатацию: 1997 | 2.2 |
| 17. | Трубопровод т/тр ТП17-Острякова162 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 20300081 | D min = 0,108м D max = 0,159 м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая =460 м Год изготовления: 1986 Год ввода в эксплуатацию: 1986 | 2.2 |
| 18. | Трубопровод т/тр ТК64-Острякова,189а,191,195,201,201а | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030110 | D min = 0,108 м D max = 0,159м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 460м Год изготовления: 1994 Год ввода в эксплуатацию: 1994 | 2.2 |
| 19. | Трубопровод т/тр ТК66а-Лебедя,33,35,37 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030111 | D min = 0,108 м D max = 0,159м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 258м Год изготовления: 1994 Год ввода в эксплуатацию: 1994 | 2.2 |
| 20. | Трубопровод т/тр ТК52-Хрюкина.6а, Хрюкина,8, Хрюкина,20 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030109 | D min = 0,133м D max = 0,219м t = 150°C Р =1,6 МПа l общая = 1124м Год изготовления: 1994 Год ввода в эксплуатацию: 1994 | 2.2 |
| 21. | Трубопровод т/тр ТП18-ТК52-Хрюкина,10-Остр.145-Остр143а | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030016 | D min = 0,133м D max = 0,219м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 852м Год изготовления: 1987 Год ввода в эксплуатацию: 1987 | 2.2 |
| 22. | Трубопровод т/тр ТП11-Хрусталева,179 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030008 | D min = 0,108м D max = 0, 159м t = 150°C Р = 1,6МПа l общая = 524м Год изготовления: 1979 Год ввода в эксплуатацию: 1979 | 2.2 |
| 23. | Трубопровод т/тр ТП11-Острякова, 122 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030007 | D min = 0,108м D max = 0, 219 м t = 150°C Р = 1,6 МПа l общая = 1168м Год изготовления: 1979 Год ввода в эксплуатацию: 1979 | 2.2 |
| 24. | Трубопровод т/тр ТП18- Острякова,139,139а | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. №2030163 | D min = 0,108м D max = 0, 108м t =150 °C Р = 1,6МПа l общая = 344м Год изготовления: 1997 Год ввода в эксплуатацию: 1997 | 2.2 |
| 25. | Трубопровод т/тр ТК24- Острякова,144 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030006 | D min = 0,108м D max = 0,108 м t = 150°C Р = 1,6 МПа l общая = 96м Год изготовления: 1978 Год ввода в эксплуатацию: 1978 | 2.2 |
| 26. | Трубопровод т/тр ТП91-Острякова,171б,161,Лебедя,14 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030152 | D min = 0,133м D max = 0,273м t =150 °C Р =1,6МПа l общая = 1834м Год изготовления: 1995 Год ввода в эксплуатацию: 1995 | 2.2 |
| 27. | Трубопровод т/тр ТП91-ТК62, Острякова,193, Острякова,185, | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030147 | D min = 0,133 м D max = 0,273 м t =150 °C Р =1,6 МПа l общая = 632 м Год изготовления: 1994 Год ввода в эксплуатацию: 1994 | 2.2 |
| 28. | Трубопровод т/тр ТК62- Острякова 197- ТК64 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 2030084 | D min = 0,159м D max = 0, 219м t = 150°C Р = 1,6 МПа l общая = 384м Год изготовления: 1990 Год ввода в эксплуатацию: 1990 | 2.2 |
| Трубопроводы теплотрассы котельной завода «Муссон» по ул. Вакуленчука, 29 |
| 1. | Трубопровод Муссон – ГТК2-ГТК2А | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030018 | D min = 0,418м D max = 0,426м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 185 м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 2. | Трубопровод ГТК2А-ЦТП42 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,211м D max = 0,219м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =700 м Год изготовления1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 3. | Трубопровод ГТК2А-ГТК7-ГТК8-ГТК9 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030018 | D min = 0,418м D max = 0,426м t = °C Р = 0,6МПа l общая = 877м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 4. | Трубопровод ГТК9-ЦТП28 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,211м D max = 0,219м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 359м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 5. | Трубопровод ГТК9-ГТК10 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030018 | D min = 0,418м D max = 0,426м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 127м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 6. | Трубопровод ГТК10-бассейн | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 108 м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 7. | Трубопровод ГТК10-ГТК11 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,418м D max = 0,426м t =130°C Р =0,6 МПа l общая =65 м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 8. | Трубопровод ГТК11-ЦТП21 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,265м D max = 0,273м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 10м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 9. | Трубопровод ГТК11-ГТК13 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030018 | D min = 0,418м D max = 0,426м t = 130°C Р =0,6 МПа l общая = 256м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 10. | Трубопровод ГТК13-ГТК13А | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,211м D max = 0,219м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 300м Год изготовления: 1984 Год ввода в эксплуатацию: 1984 | 2.2 |
| 11. | Трубопровод ГТК13А-ЦКБ «Коралл»-ЦТП-19 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,153м D max = 0,159м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 1024м Год изготовления: 1984 Год ввода в эксплуатацию: 1984 | 2.2 |
| 12. | Трубопровод ГТК13А-Морской колледж | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 310м Год изготовления: 1985 Год ввода в эксплуатацию: 1985 | 2.2 |
| 13. | Трубопровод ГТК13-ГТК14 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,265м D max = 0,273м t = 130°C Р =0,6 МПа l общая = 45м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 14. | Трубопровод ГТК14-ГТК15-ГТК15А | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,317м D max =0,325м t = 130°C Р =0,6 МПа l общая = 304м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 15. | Трубопровод ГТК15А-ГТК15Б-ЦТП27 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,211м D max = 0,219м t = 130°C Р =0,6 МПа l общая = 256м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| 16. | Трубопровод кот.Муссон-ТК1П-ТК2П | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030017 | D min = 0,418м D max = 0,426м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 620 м Год изготовления: 1984 Год ввода в эксплуатацию: 1984 | 2.2 |
| 17. | Трубопровод ТК1П-СНГТУ | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min =0,211м D max = 0,219м t = 130°C Р =0,6 МПа l общая = 440м Год изготовления: 1984 Год ввода в эксплуатацию: 1984 | 2.2 |
| 18. | Трубопровод ЦТП22-ТК1.1-Вакуленчука, 25 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,153м D max = 0,159м t = 130°C Р =0,6МПа l общая = 130м Год изготовления: 1979 Год ввода в эксплуатацию: 1979 | 2.2 |
| 19. | Трубопровод Вакуленчука, 25- Вакуленчука, 23 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р =0,6МПа l общая = 120м Год изготовления: 1979 Год ввода в эксплуатацию: 1979 | 2.2 |
| 20. | Трубопровод Вакуленчука, 25-Центр Занятости | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,153м D max = 0,159м t = 130°C Р =0,6 МПа l общая = 125м Год изготовления: 1979 Год ввода в эксплуатацию: 1979 | 2.2 |
| 21. | Трубопровод Вакуленчука, 25-Репина,34-Репина,32 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030039 | D min = 0,127м D max = 0,133м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 190м Год изготовления: 1979 Год ввода в эксплуатацию: 1979 | 2.2 |
| 22. | Трубопровод Репина,32 ввод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030039 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р =0,6МПа l общая = 5м Год изготовления: 1964 Год ввода в эксплуатацию: 1964 | 2.2 |
| 23. | Трубопровод Репина,32 ввод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030039 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая = 5м Год изготовления: 1964 Год ввода в эксплуатацию: 1964 | 2.2 |
| 24. | Трубопровод ТК1.1-ТК1.2-Репина,30 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв.№ 3030016 | D min = 0,127м D max = 0,133м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =90м Год изготовления: 1964 Год ввода в эксплуатацию: 1964 | 2.2 |
| 25. | Трубопровод ЦТП22-ТК1.3-Вакуленчук13 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв.№ 3030016 | D min =0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =340м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 26. | Трубопровод ЦТП21 - пл. 50лет СССР4/1 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =120м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 27. | Трубопровод ЦТП21-ТК2.1-ТК2.2-ТК2.4 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =340м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 28. | Трубопровод ЦТП28-ТК3.1 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,211м D max = 0,219м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =37,5м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 29. | Трубопровод ТК3.1-Вакуленчук16 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,127м D max = 0,133м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =100м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 30. | Трубопровод ТК3.1-ТК4.5 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =235м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 31. | Трубопровод ТК3.1-ТК3.2А | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030016 | D min = 0,211м D max = 0,219м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =60м Год изготовления: 1968 Год ввода в эксплуатацию: 1968 | 2.2 |
| 32. | Трубопровод ТК3.2А-ТК3.2-Вакуленчук14 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,153м D max = 0,159м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =85м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 33. | Трубопровод Вакуленчук14 Вакуленчук12 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,127м D max = 0,133м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =60м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 34. | Трубопровод Вакуленчук12 Вакуленчук10 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =105м Год изготовления 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
| 35. | Трубопровод ТК3.2-ТК3.3 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,153м D max = 0,159м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =60м Год изготовления: 1968 Год ввода в эксплуатацию: 1968 | 2.2 |
| 36. | Трубопровод ТК3.3; ТК3.5; Глухова 7,5,1; Меньшиков19 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =215м Год изготовления: 1968 Год ввода в эксплуатацию: 1968 | 2.2 |
| 37. | Трубопровод ЦТП42-ТК4.2-ТК4.3 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,211м D max =0,219м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =295м Год изготовления: 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
| 38. | Трубопровод ТК4.3-Л.Чайкиной97 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,153м D max = 0,159м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =70м Год изготовления 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
| 39. | Трубопровод Л.Чайкиной97 Л.Чайкиной95 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,127м D max = 0,133м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =115м Год изготовления: 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
| 40. | Трубопровод ТК4.5-ТК4.6 – Меньшиков84 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,102м D max = 0,108м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =95м Год изготовления: 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
| 41. | Трубопровод ТК4.3-ТК4.4 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,153м D max = 0,159м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =195м Год изготовления: 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
| 42. | Трубопровод ГТК8-ЦТП22 | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 3030015 | D min = 0,265м D max = 0,273м t = 130°C Р = 0,6МПа l общая =15м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
| Трубопроводы теплотрассы котельной по ул. Рыбаков,1 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030054 | D min = 0,426м D max = 0,426м t = 150°C Р = 16МПа l общая =1667 м Год изготовления: 1969 Год ввода в эксплуатацию: 1969 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030104 | D min = 0,630м D max = 0,630м t = 150°C Р = 16МПа l общая =104 м Год изготовления: 1970 Год ввода в эксплуатацию: 1970 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030061 | D min = 0,273м D max =0,273 м t = 150°C Р = 16МПа l общая =860 м Год изготовления: 1976 Год ввода в эксплуатацию: 1976 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030034 | D min =0,108 м D max =0,159м t = 150°C Р = 12МПа l общая =2112 м Год изготовления: 1978 Год ввода в эксплуатацию: 1978 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030139 | D min = 0,426м D max =0,426 м t = 150°C Р = 16МПа l общая =771 м Год изготовления: 1978 Год ввода в эксплуатацию: 1978 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030011 | D min = 0,108 м D max = 0,273 м t = 150°C Р = 12,16МПа l общая =5292 м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030079 | D min = 0,108м D max = 0,273 м t = 150°C Р = 12,16МПа l общая =2476м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030144 | D min = 0,630 м D max = 0,630 м t = 150°C Р = 16МПа l общая = 1115м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030077 | D min = 0,630 м D max = 0,630 м t = 150°C Р = 16МПа l общая = 1460м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030009 | D min = 0,630м D max = 0,630 м t = 150°C Р = 16МПа l общая =264 м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030076 | D min = 0,108м D max = 0,219 м t = 150°C Р = 12,16МПа l общая =2903,5 м Год изготовления: 1980 Год ввода в эксплуатацию: 1980 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030066 | D min = 0,108м D max = 0,159 м t = 150°C Р = 12,16МПа l общая =2384 м Год изготовления: 1981 Год ввода в эксплуатацию: 1981 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030067 | D min = 0,108 м D max = 0,125 м t = 150°C Р = 12МПа l общая =11610 м Год изготовления: 1981 Год ввода в эксплуатацию: 1981 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030010 | D min = 0,426 м D max = 0,426 м t = 150°C Р = 16МПа l общая =826 м Год изготовления: 1981 Год ввода в эксплуатацию: 1981 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030038 | D min = 0,426 м D max = 0,426 м t = 150°C Р = 16МПа l общая =560м Год изготовления: 1981 Год ввода в эксплуатацию: 1981 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030039 | D min = 0,125 м D max = 0,273 м t = 150°C Р = 12МПа l общая =4030м Год изготовления: 1981 Год ввода в эксплуатацию: 1981 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030013 | D min = 0,108 м D max = 0,219 м t = 150°C Р = 12,16МПа l общая =3836м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030037 | D min = 0,108м D max = 0,219м t = 150°C Р = 12,16МПа l общая =1785м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030056 | D min = 0,820 м D max = 0,820м t = 150°C Р = 16МПа l общая =200м Год изготовления: 1982 Год ввода в эксплуатацию: 1982 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030016 | D min = 0,125 м D max = 0,159м° t = 150°C Р = 16МПа l общая =806 м Год изготовления: 1983 Год ввода в эксплуатацию: 1983 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030051 | D min = 0,273 м D max = 0,273м t = 150 C Р = 16МПа l общая =270 м Год изготовления: 1984 Год ввода в эксплуатацию: 1984 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030068 | D min = 0,273 м D max = 0,273 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая =392 м Год изготовления: 1984 Год ввода в эксплуатацию: 1984 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030020 | D min = 0,273 м D max = 0,273 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая = 606 м Год изготовления: 1986 Год ввода в эксплуатацию: 1986 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030026 | D min = 0,530 м D max = 0,530 м t = 150 C Р = 16 МПа l общая =1810 м Год изготовления: 1987 Год ввода в эксплуатацию: 1987 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030047 | D min = 0,820 м D max = 0,820 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая =1100 м Год изготовления: 1989 Год ввода в эксплуатацию: 1989 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030006 | D min = 0,820 м D max = 0,820 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая = 695 м Год изготовления: 1989 Год ввода в эксплуатацию: 1989 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030025 | D min = 0,530 м D max = 0,530 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая =1900 м Год изготовления: 1989 Год ввода в эксплуатацию: 1989 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030003 | D min = 0,820 м D max = 0,820 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая =300 м Год изготовления: 1989 Год ввода в эксплуатацию: 1989 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030008 | D min = 0,820 м D max = 0,820 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая = 318 м Год изготовления: 1990 Год ввода в эксплуатацию: 1990 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030117 | D min = 0,530 м D max = 0,530 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая =82 м Год изготовления: 1990 Год ввода в эксплуатацию: 1990 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030001 | D min = 0,273 м D max = 0,273 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая =1105 м Год изготовления: 1990 Год ввода в эксплуатацию: 1990 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030107 | D min = 0,273 м D max = 0,273 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая =708 м Год изготовления: 1991 Год ввода в эксплуатацию: 1991 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030030 | D min = 0,273 м D max = 0,273 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая = 635 м Год изготовления: 1991 Год ввода в эксплуатацию: 1991 | 2.2 |
|  | Трубопровод | использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115ºС | инв. № 4030122 | D min = 0,273 м D max = 0,377 м t = 150 °C Р = 16 МПа l общая = 5350 м Год изготовления: 1999 Год ввода в эксплуатацию: 1999 | 2.2 |

Подрядчик:	Заказчик:

____________________________	ГУПС «Севтеплоэнерго»

____________/_______________/		                      __________________/_______________/

Приложение № 2 к Договору подряда

№_______ от «____»_____________2016 г.

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подрядчик:	Заказчик:

____________________________	ГУПС «Севтеплоэнерго»

____________/_____________/		                        __________________/________________/

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

# ФОРМА 1. Заявка на участие в закупке

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ

Заявка на участие в запросе предложений

| №_________ |  | «__» __________ 201_ г. |
| --- | --- | --- |

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса предложений [полное наименование запроса предложений] и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

_______________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: _____________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на:

______________________________________________________________

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом заявку на участие в закупке, на общую сумму:

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ______________________ |
| --- | --- |
| Кроме того НДС, руб. | ______________________ |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ________________________ |

(числом и прописью)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение – на _ л.

- Декларация соответствия Участника Запроса предложений – на _ л.

- Анкета участника – на _ л.

- Сведения о штатных экспертах Участника по обследованию технических устройств (Э12ТУ) – на _ л.

(Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.

Дата	_____/_____	/__________

Форма 1.1. Коммерческое предложение на выполнение работ

Приложение № 1 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

Коммерческое предложение на выполнение работ

# Правила заполнения Коммерческого предложения: Участник должен указать наименование работ, единицы измерения работ, методику расчета стоимости работ (при наличии), количество работ в соответствии с Техническим заданием.

Наименование и адрес Участника закупки: [указать наименование Участника закупки]

1. Ценовое предложение: [предоставить подробное предложение по стоимости работ]

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество работ | Цена за единицу работ, с НДС или без НДС (оставить нужное) (руб.) | Итого, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего: | Х | х | х | х |
|  | в том числе НДС – ____% (НДС не облагается) (оставить нужное) | Х | х | х | х |

- Отсрочка платежа с момента сдачи-приемки работ: [предоставить предложение по отсрочке платежа в банковских днях].

# (Руководитель организации)					/_______________(ФИО)                               Дата	_____/_____	/__________

м.п.

## Форма 1.2. Декларация соответствия Участника Запроса предложений

Приложение № 2 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Настоящим подтверждаем, что ________ [указать наименование Участника закупки] соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи Заявки на участие в Запросе предложений:

1. Соответствие Участника Запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Запроса предложений.

2. Непроведение ликвидации Участника Запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности Участника Запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений.

4. Отсутствие у Участника Запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника Запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности.

5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки свидетельствуют о его платежеспособности и финансовой устойчивости.

6. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

(Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.

Дата	_____/_____	/__________

Форма 1.3. Анкета участника

Приложение № 3 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и наименование фирмы Участника, дата регистрации |  |
| 2 | Юридический адрес |  |
| 3 | Почтовые адреса |  |
| 4 | Фактический адрес |  |
| 5 | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника, web-сайт |  |
| 9 | ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО/ОКОПФ/ОКТМО Участника |  |
| 10 | Дата постановки Участника на налоговый учет |  |
| 11 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 12 | Учредители (перечислить наименование или Организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 13 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 14 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, номер, кем выдано) |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 16 | Необходимость одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника/Заказчика (Требуется/Не требуется) |  |

(Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.

Дата	_____/_____	/__________

## Форма 1.4. Сведения о штатных экспертах Участника по обследованию технических устройств (Э12ТУ)

Приложение № 4 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

Сведения о штатных экспертах участника по обследованию технических устройств (Э12ТУ), внесенных в реестр экспертов Ростехнадзора в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 509 от 28 мая 2015 г. «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» (http://www.gosnadzor.ru) с приложением трудовых договоров, заключенных с такими экспертами:

| Фамилия, имя, отчество | Область аттестации, категория, номер квалификационного удостоверения | Дата внесения в реестр экспертов |
| --- | --- | --- |

Общее количество штатных экспертов участника по обследованию технических устройств (Э12ТУ), внесенных в реестр экспертов Ростехнадзора в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 509 от 28 мая 2015 г. «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»: ______ чел.

(Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.

Дата	_____/_____	/__________

РАЗДЕЛ IV. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

| Наименование товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во работ | Цена единицы работ, указанная в источнике № 1, (руб.) | Цена единицы работ, указанная в источнике № 2, (руб.) | Цена единицы работ, указанная в источнике № 3, (руб.) | Средняя арифметическая величина цены единицы продукции | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации, (%) | Всего, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности, диагностике и техническому освидетельствованию трубопроводов, работающих под избыточным давлением пара более 0,07 МПа или с температурой воды выше 115ºС | усл. ед. | 1 | 17030750,00 | 19930750,00 | 21162622,00 | 19374707,33 | 2 121 315,43 | 10,95 | 19374707,33 |
| Итого: 19 374 707,33 |

Итоговые результаты в таблице округлены с точностью до сотых аналогично примеру определения и обоснования НМЦД методом сопоставимых рыночных цен, приведенному в приложении № 3 к Методическим рекомендациям.

# Footnotes

Если участник закупки не является плательщиком НДС и/или предмет договора не облагается НДС, в заявке указывается только итоговая стоимость заявки без НДС и основание неуплаты НДС.