Содержание:

## ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК		3

## ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА						16

## ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ							20

## ЧАСТЬ IV. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

## ЗАПРОСА КОТИРОВОК									24

## ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА								31

## ЧАСТЬ VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ

## ЦЕНЫ ДОГОВОРАДОГОВОРА								42

## РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго».

Документация о закупке – настоящий комплект документов, включающий изменения, поправки и разъяснения, утвержденный в установленном порядке, содержащий сведения о составе товаров, работ или услуг право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса котировок, об условиях участия и правилах проведения запроса котировок, правилах подготовки, оформления и подачи заявки Участником закупки, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса котировок договора.

Единая информационная система (ЕИС) - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Единая Комиссия по закупке товаров, работ и услуг (далее Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок. Задачей Комиссии при организации и проведении конкурентных закупок является создание равных условий для всех участников закупки на поставки товаров, работ, услуг, а также обеспечение добросовестной конкуренции для выявления наиболее выгодного для Предприятия предложения по закупке необходимых товаров, работ, услуг.

Запрос котировок в электронной форме (далее – Запрос котировок) – это способ закупки, не связанный с проведением торгов при котором информация о потребностях в товарах (работах, услугах) сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается Участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену договора.

Извещение о проведении запроса котировок (далее – Извещение) – письменная информация о запросе котировок, размещенная на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru. Извещение является неотъемлемой частью документации о закупке.

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение (оферту) Участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленными документацией о закупке.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

Победитель запроса котировок – участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс (сайт), обеспечивающий проведение закупочных процедур в электронной форме, то есть с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса котировок

    - Предметом настоящего запроса котировок является право на заключение договора согласно пункту 9 раздела II «Информационная карта запроса котировок» настоящей документации о закупке.

    - Подача заявки на частичную поставку товаров /выполнение работ/оказание услуг в составе лота/закупки не допускается.

Далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации о закупке, если не указано иное.

## Участник закупки

    - Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

    - Для участия в запросе котировок Участник закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке.

    - При проведении запроса котировок в электронной форме в таком запросе котировок вправе принять участие только участники закупки, получившие аккредитацию на электронной площадке.

Аккредитация участников электронных запросов котировок осуществляется оператором электронной торговой площадки в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентом и условиями функционирования электронных торговых площадок.

    - Для всех Участников закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в закупке требований, не предусмотренных документацией о закупке, не допускается.

    - Решение о допуске, отклонении Участников закупки к дальнейшему участию в запросе котировок, о соответствии или о несоответствии Участника закупки, заявки такого Участника требованиям закупочной документации принимает Комиссия по закупкам в порядке, определенном положениями настоящей документации о закупке.

    - Победителем запроса котировок признается участник размещения заказа, представивший наиболее выгодное ценовое предложение.

## Правовой статус документов

    - Данная процедура запроса котировок не является торгами в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности – обязанности заключить договор с победителем соответствующих закупок. То есть, Заказчик имеет право отказаться от заключения договора с победителями таких закупок без объяснения причин.

    - Процедура запроса котировок проводится в соответствии с Положением о закупках Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго».

    - Во всем, что не урегулировано извещением и настоящей документацией о закупке, стороны руководствуются Положением о закупках для нужд Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго».

## Прочие положения

    - Правила проведения запроса котировок через ЭТП определяются инструкциями и регламентом ее работы, а также соглашением Участника с Оператором данной ЭТП.

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников закупки сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в закупке, до момента подведения итогов. Предоставление этой информации третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящей документацией о закупке.

    - Документооборот при проведении запроса котировок в электронной форме осуществляется в порядке, установленном регламентом и условиями функционирования электронных площадках.

## Состав документации о закупке

    - Документация о закупке по запросу котировок на право заключения договора включает в себя извещение о проведении запроса котировок, настоящую документацию о закупке, в которую включены: техническое задание и проект договора.

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

## Публикация извещения о проведении запроса котировок

    - Заказчик не менее чем за 5 (пять) дней до дня окончания приема заявок на участие в запросе котировок размещает извещение о проведении запроса котировок и документацию о проведении запроса котировок, проект договора в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке.

    - В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе котировок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении запроса котировок.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в единой информационной системе (электронной торговой площадке) не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

    - Если в извещение о проведении запроса котировок вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие срок был не менее 3 (трех) дней.

## Предоставление документации о закупке

    - Документация о закупке находится в открытом доступе в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке начиная с даты размещения извещения.

    - Документация о закупке предоставляется через функционал ЭТП в соответствии с инструкциями и регламентами работы ЭТП.

## Изучение документации о закупке

    - Предполагается, что Участник закупки в полном объеме изучил настоящую документацию о закупке.

    - Предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям настоящей документации о закупке, является риском Участника, подавшего такую заявку, который приведет к отклонению его заявки.

    - Считается, что Участником закупки получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Участник закупки должен учитывать как влияющие на его заявку на участие в закупке.

    - Никакие претензии Заказчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы.

## Разъяснение положений документации о закупке

    - Любой Участник закупки вправе направить через соответствующий функционал электронной торговой площадки Заказчику запрос разъяснений положений настоящей документации о закупке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

    - Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса на разъяснение положений документации размещает на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru. разъяснения положений документации о закупке без указания наименования или адреса Участника, от которого был получен запрос на разъяснения.

    - Организатор закупок вправе не давать разъяснения на запрос о разъяснении положений документации, поступивший после окончания срока подачи разъяснений.

    - При проведении запроса котировок Участники закупок самостоятельно отслеживают размещение разъяснений положений документации о закупке.

    - Участник закупок не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

## Внесение изменений в документацию о закупке

    - В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе котировок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента (Участника) внести изменения в документацию о проведении запроса котировок.

    - Любое изменение документации о закупке является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в документацию о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в единой информационной системе и электронной торговой площадке не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

    - Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие срок был не менее 3 (трех) дней.

    - Заказчик имеет право продлить срок подачи заявок на участие в запросе котировок и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе котировок, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса котировок.

    - Все Участники закупки самостоятельно отслеживают размещение информации о внесении изменений в извещение и документацию о закупке.

## Затраты на участие в запросе котировок

    - Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в запросе котировок, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса котировок, а также оснований их завершения.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию убытков, упущенной выгоды, понесенных в ходе подготовки и проведения запроса котировок.

## Отказ от проведения запроса котировок

    - Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об отказе от проведения запроса котировок на официальном сайте, а также на электронной торговой площадке в случае проведения запроса котировок в электронной форме. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

## Обеспечение заявки на участие в запросе котировок

## Заказчик вправе установить в настоящей документации требование об обеспечении заявки на участие в закупке, которое гарантирует следующие обязательства Участника закупки:

- обязательство не изменять и не отзывать свою заявку на участие в запросе котировок в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе котировок;

- обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе заявки на участие в запросе котировок;

- обязательство заключить Договор в установленном настоящей документацией порядке.

    - Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем перечисления денежных средств на специальный счет ЭТП в соответствии с инструкциями и Регламентами работы ЭТП.

    - Заказчик вправе удержать сумму обеспечения заявки на участие в запросе котировок в случаях невыполнения Участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящей документации.

    - В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, Заказчик или электронная торговая площадка (если иное не предусмотрено Регламентом электронной торговой площадки) возвращают Участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки Участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

- поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке - Участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме Участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

- заключения договора с победителем закупки;

- заключения договора с Участником закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;

- принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке – единственному Участнику закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям документации о закупке;

- заключения договора с Участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, такому Участнику;

- заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником такому Участнику;

- принятия решения о незаключении договора (но не более двадцати дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке) с Участником, единственно допущенным к участию в закупке или подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации, такому Участнику.

    - Непредставление Участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

## Подача и прием заявок на участие в запросе котировок

    - Подача заявок на участие в запросе котировок осуществляется в соответствии с инструкциями и Регламентом ЭТП.

    - Датой начала срока подачи заявок на участие в закупке является день размещения на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru извещения о закупке.

    - Заявки на участие в закупке должны быть поданы до истечения срока, установленного в извещении и в настоящей документации о закупке.

    - Заявка на участие в закупке должна быть составлена по формам, установленным разделом IV настоящей документации «Образцы форм и документов для заполнения Участниками закупки».

    - Указанная в пункте 2.9.4 заявка подписывается электронной цифровой подписью и подается через ЭТП.

    - Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупки (лота).

    - Участник процедуры закупки вправе подать  на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. Победитель определяется отдельно по каждому лоту.

## Изменение заявок на участие в закупке или их отзыв

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке в любое время после ее подачи, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в закупке, в соответствии с инструкциями и Регламентами ЭТП.

## Открытие доступа к поступившим заявкам (вскрытие), рассмотрение и оценка котировочных заявок, определение победителя запроса котировок, заключение договора по итогам проведения запроса котировок

    - После окончания срока приема заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении запроса котировок, Заказчику открывается доступ к поданным участниками закупки заявкам на электронной торговой площадке.

    - Комиссия в срок, не превышающий трех рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок (при этом конкретная дата указывается в извещении и документации о закупке), рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок в порядке и по основаниям, которые предусмотрены документацией о проведении запроса котировок и оценивает котировочные заявки в соответствии с документацией о проведении запроса котировок.

    - Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного документацией о проведении запроса котировок, будет получена только одна заявка на участие в запросе котировок или не будет получено ни одной заявки, запрос котировок будет признан несостоявшимся.

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии;

- проведение оценочной стадии.

    - Отборочная стадия.

В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

- затребование от Участников закупки разъяснения положений заявок на участие в запросе котировок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий);

- исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме;

- проверка заявок на соблюдение требований документации о проведении запроса котировок к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен Участник, представивший данную заявку;

- проверка Участника закупки на соответствие требованиям запроса котировок;

- проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям запроса котировок;

- отклонение заявок на участие в запросе котировок, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям документации о проведении запроса котировок по существу.

    - При наличии сомнений в достоверности сканированной копии документа Организатор закупок вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в сканированной копии. В случае если Участник закупки в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

    - Заявка Участника закупки будет отклонена в случаях:

- непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией;

- несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам закупки, установленным документацией о проведении запроса котировок;

- несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям к заявкам, установленным документацией о проведении запроса котировок;

- несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации;

- непредставления обеспечения заявки, в случае установления требования об обеспечении заявки;

- предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;

- если Участник не указал в заявке точные технические параметры товара (работ / услуг), диапазоны значений или иные характеристики (например, «наличие / отсутствие», «допускается / не допускается»), торговые марки (при наличии), страну происхождения товара, год выпуска, наименование производителя в случае, если предоставление таких сведений предусмотрено правилами заполнения Коммерческого предложения (Форма 1.1.). В случае если закупочная комиссия приняла решение о допуске Участника, не указавшего точных технических параметров товара (работы / услуги) в заявке, создание преимущественных условий одному или нескольким Участникам при этом не допускается.

    - В случае если запрос котировок признан не состоявшимся по причине допуска к дальнейшему участию в запросе котировок на стадию оценки только одного участника, и поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе заключить договор с Участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документацией о проведении запроса котировок и по цене, предложенной указанным Участником процедуры закупки в котировочной заявке на участие в запросе котировок. Также Заказчик вправе провести с таким Участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

    - Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки на участие в запросе котировок, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по предложенной участниками цене с целью определения победителя.

    - Победителем запроса котировок признается Участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается Участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

    - Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).

    - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен содержать:

1) сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки;

2) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;

3) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;

4) сведения о победителе в проведении запроса котировок;

5) об Участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об Участнике процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий;

6) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора.

    - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в течение 3 (трех) дней, со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, размещается Заказчиком в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке в случае проведения запроса котировок в электронной форме.

    - Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, должен направить победителю проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документацией о проведении запроса котировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

    - Срок подписания договора победителем, Участником, с которым заключается договор, не должен превышать срока, указанного в документации о закупке (пункт 35 Раздела II).

    - В случае непредставления подписанного договора победителем (Участником) запроса котировок в сроки, указанные в документации о закупке, победитель (Участник) считается уклонившимися от заключения договора.

    - В случае отказа победителя в проведении запроса котировок от подписания договора Заказчик вправе предложить подписать договор Участнику процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок.

    - В случае уклонения от заключения договора Участника, заявке которого был присвоен второй номер, запрос котировок признается несостоявшимся.

    - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая победителю или иному Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок.

    - В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем запроса котировок и Участником, заявке которого был присвоен второй номер, Заказчик размещает извещение о признании запроса котировок несостоявшимся на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru.

    - В случае признания запроса котировок несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являющихся предметом запроса котировок, у единственного поставщика без проведения конкурентной закупки. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

- ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

  - Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

­	соответствие Участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

­	непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

­	неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

­	отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере не превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчётности.

При наличии задолженности Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

­	показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

­	отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Дополнительные квалификационные требования к Участникам закупки указаны в пункте 29 Раздела II настоящей документации о закупке.

# ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

# Общие требования к заявке на участие в закупке

# Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким Участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника не рассматриваются.

# Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей документации о закупке должны быть представлены Участником закупки на ЭТП в форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Каждый документ должен быть представлен в отдельном файле, наименование файла должно содержать информацию о наименовании документа. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны.

# Участник закупки должен подать заявку на участие в запросе котировок, включающую следующие документы:

- заявка на участие в запросе котировок с приложениями по форме и в соответствии с Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» настоящей документации, в том числе коммерческое предложение, заполненное в соответствии с Техническим заданием и проектом Договора, являющимися неотъемлемыми частями настоящей Документации о закупке;

- анкета Участника закупки по форме и в соответствии с разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» настоящей документации;

- копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

- отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или нотариально заверенная копия такой выписки;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке;

- декларация соответствия Участника Запроса котировок по форме, установленной Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

- письменное согласие на обработку персональных данных (в случае, если Участник Закупки является физическим лицом) по форме установленной Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки».

Заказчик вправе требовать предоставление иных документов, указанных в п. 30 Информационной карты.

# В случае если по каким-либо причинам Участник закупки не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа. Предоставление указанной справки не является подтверждением требований, установленных в документации о закупке.

# Официальный язык запроса котировок

# Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом котировок, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик должны быть написаны на русском языке.

# Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык.

# Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.2.2, может быть расценено Комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией по закупкам.

# Валюта запроса котировок

# Все суммы денежных средств, указанных в документах, входящих в заявку на участие в запросе котировок, должны быть выражены в валюте, указанной в «Информационной карте запроса котировок».

# Если в качестве валюты заявки установлены рубли Российской Федерации, документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, могут быть представлены с выражением сумм денежных средств в иностранной валюте при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом указанных сумм в рубли Российской Федерации. Перевод осуществляется с учетом Официального курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием курса и даты его установления.

# Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

# Предложение о цене договора Участника (общая цена Договора, который предлагает заключить Участник) не должно превышать начальную (максимальную) цену предмета закупки, указанную в «Информационной карте запроса котировок» и в извещении о проведении Запроса котировок.

# Цена заявки на участие в закупке и договора

# Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, поставкой товаров на условиях, определенных в договоре. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются все налоги, сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в том числе гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты.

# Участник закупки в своей заявке на участие в закупке устанавливает цену заявки, которая является твердой (фиксированной), и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения договора. Корректировка цены договора в связи с инфляцией и изменением курсов валют в период действия договора не производится.

# Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения своих расходов по исполнению договора.

# Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)

# Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) указана в пункте 32 Раздела II настоящей документации о закупке.

# Если настоящей документацией предусмотрена возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков), требования к Участникам, установленные в настоящей Документации, распространяются на соисполнителей (субподрядчиков).

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сведения о способе закупки |
|  | Вид и способ закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| Сведения о заказчике |
|  | Наименование заказчика | Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» |
|  | Место нахождения заказчика | 299011, Российская Федерация, город Севастополь, улица Павличенко Людмилы, дом 2 |
|  | Почтовый адрес: | 299011, Российская Федерация, город Севастополь, улица Павличенко Людмилы, дом 2 |
|  | Адрес электронной почты: | tender.sevteplo.14@mail.ru |
|  | Номер контактного телефона заказчика | +7 (8692) 40-41-38 |
|  | Контактные лица: | Иванов Павел Павлович, Торубарова Юлия Леонидовна, Баранова Алла Алексеевна |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка | Положение о закупках государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго» |
| Сведения о предмете закупки |
|  | Предмет закупки и договора | Поставка задвижек чугунных |
|  | Объем поставляемого товара (выполнения работ/оказания услуг) | 646 шт. (количество конкретных наименований товара указано в Техническом задании) |
|  | Срок поставки товара (выполнения работ/оказания услуг) | В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения заявки, которая подаётся Заказчиком в письменной, электронной, факсимильной форме; дата поставки последней партии: до 30 марта 2017 года. |
|  | Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг) | Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 74в, склад РСЦ ГУПС «Севтеплоэнерго» |
|  | Общие технические требования, предъявляемые заказчиком к товарам, работам, услугам. | ГОСТ 5762-2002 |
|  | Порядок оплаты | Заказчик производит оплату за поставленный товар в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту надлежащего оформления поставки товара |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота) | Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 907 116,91 (один миллион девятьсот семь тысяч сто шестнадцать) рублей 91 копейка, в том числе НДС. Начальная (максимальная) цена договора изменению в сторону увеличения не подлежит. |
|  | Порядок формирования цены договора | Стоимость товара включает в себя все расходы поставщика, в том числе расходы по сертификации, маркировке, упаковке, разгрузке, затраты на страхование, уплата налогов, таможенных пошлин, сборов, НДС и других обязательных платежей. |
|  | Валюта запроса котировок | Российский рубль |
| Сведения о размещении |
|  | Официальный сайт (ЕИС) | http://zakupki.gov.ru |
|  | Сайт электронной торговой площадки | http://torgi82.ru |
|  | Порядок и место подачи заявок на участие в закупке | Порядок подачи заявок, установлен инструкциями и регламентом работы электронной торговой площадки. Место подачи заявок - электронная торговая площадка: http://torgi82.ru |
|  | Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме | 09 декабря 2016 года 16:00 (время московское) |
|  | Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений документации о проведении запроса котировок | Начало срока: 09 декабря 2016 года 16:00 (время московское) Окончание срока: 13 декабря 2016 года 10:00 (время московское) |
|  | Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме | 15 декабря 2016 года 10:00 (время московское) Заказчик вправе, при необходимости, изменить данный срок. |
|  | Место и дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме | 299003, Российская Федерация, город Севастополь, улица Кожанова, дом 6, каб. № 2 16 декабря 2016 года в 11:00 (время московское) |
|  | Место и дата подведения итогов закупки в электронной форме | 299003, Российская Федерация, город Севастополь, улица Кожанова, дом 6, каб. № 2 16 декабря 2016 года в 15:00 (время московское) |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
| Требования к участникам закупки |
|  | Обеспечение заявки на участие в закупке | Не требуется |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по договору. Способ, размер и срок действие обеспечения договора | Не требуется |
|  | Требования, предъявляемые к Участникам закупки. | Общие требования установлены в пункте 3.1 раздела I Документации о закупке |
|  | Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке | 1. Заявка на участие в запросе котировок (Форма 1). 2. Коммерческое предложение (Форма 1.1). 3. Декларация соответствия Участника Запроса котировок (Форма 1.2). 4. Анкета участника (Форма 1.3). 5. Согласие на обработку персональных данных (для Участников, являющихся физическими лицами, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) (Форма 1.4). 5. Отсканированные оригиналы учредительных документов с приложением имеющихся изменений. 6. Отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или нотариально заверенная копия такой выписки. 7. Отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 8. Отсканированный оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет. 9. Отсканированные оригиналы документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (в случае, если заявка подписывается руководителем - отсканированный оригинал решения о назначении или об избрании, или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется - отсканированный оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника, заверенной печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия такого лица). 10. Отсканированный оригинал надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке. 11. Отсканированный оригинал решения об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. |
|  | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются. |
|  | Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) | Не предусмотрена. |
|  | Возможность участия коллективных участников | Не предусмотрена. |
| Открытие доступа к поступившим заявкам (вскрытие), рассмотрение и оценка котировочных заявок, определение победителя запроса котировок, заключение договора по итогам проведения запроса котировок |
|  | Открытие доступа к поступившим заявкам (вскрытие), рассмотрение и оценка котировочных заявок, определение победителя запроса котировок | Согласно пунктам 2.11.1 – 2.11.13 Раздела I настоящей документации о закупке. |
|  | Заключение договора по итогам проведения запроса котировок | Не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения протокола о результатах запроса котировок. Заключение договора с Победителем запроса котировок производится в порядке, указанном в пунктах 2.11.14 – 2.11.15 Раздела I настоящей документации о закупке. |
|  | Возможность изменения объема и цены договора | Согласно требованиям проекта договора. |

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

| 1 | Классификация по ОКПД 2 | 28.14.13.120 - задвижки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Предмет поставки | Задвижки чугунные |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Класс герметич-ности по ГОСТ 9544-2015 (ГОСТ Р 54808-2011) | Масса кг | Единица измерения | Кол-во |
| 2.1 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN 50 РN 1,0 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN 50 РN 1,0 Т2250С, среда - вода, пар | С (D) | свыше 11,0 | шт. | 200 |
| 2.2 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN 80 РN 1,0 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN 80 РN 1,0 Т2250С, среда - вода, пар | С (D) | свыше 18,0 | шт. | 200 |
| 2.3 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN100 РN 1,0 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN 100 РN 1,0 Т2250С, среда - вода, пар | С (D) | свыше 29,0 | шт. | 150 |
| 2.4 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN150 РN 1,0 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN 150 РN 1,0 Т2250С, среда - вода, пар | С (D) | свыше 54,0 | шт. | 50 |
| 2.5 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN200 РN 1,6 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN 200 РN 1,6 Т2250С, среда - вода, пар | С (D) | свыше 90,0 | шт. | 5 |
| 2.6 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN250 РN 1,6 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN 250 РN 1,6 Т2250С, среда - вода, пар | С (D) | свыше 170 | шт. | 5 |
| 2.7 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN 50 РN 0,6 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч7бк DN 50 РN 0,6 Т1000С, среда – топливный газ | А | свыше 16 | шт. | 10 |
| 2.8 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN 80 РN 0,6 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч7бк DN 80 РN 0,6 Т1000С, среда - топливный газ | А | свыше 27 | шт. | 10 |
| 2.9 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN100 РN 0,6 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч7бк DN 100 РN 0,6 Т1000С, среда - топливный газ | А | свыше 37 | шт. | 10 |
| 2.10 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN150 РN 0,6 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч7бк DN 150 РN 0,6 Т1000С, среда -топливный газ | А | свыше 71 | шт. | 4 |
| 2.11 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN200 РN 0,6 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч7бк DN 200 РN 0,6 Т1000С, среда - топливный газ | А | свыше99 | шт. | 2 |
| 2.12 | Общие требования | Функциональные характеристики: задвижки предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах. Технические характеристики: задвижки соответствуют требованиям ГОСТ 5762-2002; материал корпусных деталей– серый чугун СЧ18(20) ГОСТ1412-85; уплотнительных поверхностей поз. 2.1-2.6 – латунь ЛС-59 ГОСТ15527-2004 и поз. 2.7-2.11 - серый чугун С15 ГОСТ1412-85; присоединительные фланцы по ГОСТ12817-80 с усиленной воротниковой зоной и уплотнительными поверхностями исполнения 1, ряд 2 по ГОСТ 12815-80; установочное положение любое, кроме положения – маховиком вниз; вид управления задвижки – ручной привод; рабочая среда подается с любой стороны; климатическое исполнение – У 2, по ГОСТ 15150-69; полный срок службы -10 лет; температура окружающей среды от -200С до +400С. На задвижках должен присутствовать товарный знак предприятия-изготовителя, DN, PN. Дополнительные требования: задвижки должны быть отечественного производства. Задвижки подлежит обязательной сертификации и должны иметь сертификат соответствия от завода производителя, паспорт качества и техническое описание. Задвижки проходят гидравлические испытания на стенде предприятия, задвижки не прошедшие испытания, возвращаются поставщику с оплатой ими дорожных расходов. |
| 3 | Адрес места поставки | г. Севастополь, ул. Хрусталева, дом 74в, склад РСЦ ГУПС «Севтеплоэнерго» |
| 4 | Порядок поставки | Поставка Товара осуществляется по предварительным заявкам Заказчика, которые подаются в письменной, электронной и факсимильной форме, с указанием необходимого количества Товара. |
| 5 | Условия поставки товара | Поставка осуществляется Поставщиком путем отгрузки Заказчику Продукции по адресу, указанному в п.3 и осуществляется собственными силами Поставщика. За два дня до осуществления поставки, Поставщик письменно уведомляет Заказчику о конкретном времени осуществления поставки. Требования к отгрузке: Приемка продукции по количеству производится в соответствии с Инструкцией, утвержденной постановление СССР от 15.06.1965 № П-6; приемка по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. Требования к упаковке: Упаковка, маркировка и транспортировка Товара должна отвечать нормативной документации, которая действует на территории страны завода-изготовителя для данной категории Товаров. Товар должен поставляться в упаковке обеспечивающей защиту товара от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Маркировка должна дать возможность определить количество содержащегося в ней товара. |
| 6 | Требования по комплектности товара | Комплектность должна соответствовать первоначальной комплектности товара при отправке со склада производителя и соответствовать комплектности указанной в заявке и в сопроводительных документах. К изделиям, входящим в комплект поставки должен прилагаться перечень комплектации с указанием их количества. |
| 7 | Качество продукции | Продукция должна быть новой 2016 года изготовления, не должна иметь видимых и невидимых дефектов, механических повреждений или следов механического воздействия, иметь штамп ОТК и маркировку, содержащую: наименование предприятия-изготовителя или товарный знак, условное обозначение № партии и дата производства. |
| 8 | Гарантийный срок службы | Срок гарантии – 18 (восемнадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правильного температурного режима хранения Покупателем. Требования к объёму гарантий качества: В случае обнаружения Заказчиком дефектов Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества и поставить Товар за свой счет и своими силами до склада Заказчика в течении 10 рабочих дней с момента выставления претензии о ненадлежащем качестве Товара. При этом Товар, подлежащий замене, должен быть новым, не бывшим в употреблении и соответствовать всем ранее заявленным требованиям по настоящему договору. |
| 9 | Требования к поставщику продукции | Поставщик должен обладать всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, лицензиями. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена. |

## ЧАСТЬ IV. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

### Форма 1. Котировочная заявка на участие в запросе котировок в электронной форме:

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ

Заявка на участие в запросе котировок

| №_________ |  | «__» __________ 201_ г. |
| --- | --- | --- |

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок [полное наименование запроса котировок] и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок,

______________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса котировок с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: _____________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса котировок)

предлагает заключить договор на:

______________________________________________________________

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку на участие в закупке, на общую сумму:

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ______________________ |
| --- | --- |
| Кроме того НДС, руб. | ______________________ |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ________________________ |

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение  – на ____ л;

- Декларация соответствия Участника запроса котировок – на __ л.;

- Анкета участника – на ____л.;

- Согласие на обработку персональных данных (для Участников, являющихся физическими лицами, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.

Дата	_____/_____	/__________

Форма 1.1. Коммерческое предложение на поставку товара

Приложение № 1 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

Коммерческое предложение на поставку товара

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование и технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во товара | Цена за ед., с НДС или без НДС (оставить нужное) (руб.) | Итого (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | х | х | х |  |
|  | в том числе НДС – ____% (НДС не облагается) (оставить нужное) | х | х | х |  |

Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п. Дата _____/_____ /__________

Правила заполнения Коммерческого предложения (Форма 1.1)

Конкретные показатели, характеристики товара (материала) представляются в отношении каждого вида (типа) товара (материала), а также Участнику необходимо указать страну происхождения по каждой позиции товара (материала). Требуется указать показатели и характеристики каждого вида товара (материала) в соответствии с требованиями Технического задания. Если Заказчиком установлены к описанию товары на выбор, то соответствующие товары, которые не будут использоваться, не описываются. При подаче заявки Участник вправе представить сведения о сертификации продукции. Перечисленные через «,», «\» - читать, как «и»-это означает, что надо выбрать все сведения присущие данному показателю или описать все материалы (типы, виды, марки) перечисленные через данные знаки препинания ( «и», «,», «\»). При одновременном использовании знаков «или», «и» необходимо указывать значение (все перечисленные значения) находящиеся перед или после знака «или». Знак «-» разделяющий характеристики свидетельствует о том, что  необходимо выбрать одну из характеристик (также марку, тип, вид, отличительную особенность) находящуюся в указанном диапазоне и значение должно соответствовать требованиям, сметной (при наличии), нормативной и технической документации, установленной Заказчиком. При этом по товарам (материалам) и (или) их характеристикам, разделенных знаком «;», а также союзом «или», участник закупки исключает не используемый им тип (вид, марку, отличительную характеристику) товара (материала). При этом по товарам (материалам) и (или) их характеристикам, разделенных знаком «,», а также союзом «и», участник закупки должен представить характеристики в отношении каждого товара (материала) перечисленного через «и»  или «,». Если необходимо описать несколько марок (типов, видов, отличительных характеристик) товара (материала), а далее параметры и характеристики указаны в диапазоне значений (односторонне или двухсторонне ограниченным), то необходимо выбрать несколько значений, которые соответствуют каждой из перечисленных марок (типов, видов, отличительных характеристик). В случае, если по показателю товара перечислены через знак «,» конкретизирующие параметры такого показателя (например значения при разных температурах, состояниях, времени  и т.д.), а в требуемом значении указан общий диапазон (односторонне или двухсторонне ограниченный) возможных значений, то участнику закупки необходимо предоставить значения показателя при всех перечисленных конкретизирующие параметрах с учетом их последовательности перечисления. В случае, если соответствие товара (материала) определяется нескольким действующим нормативно-техническим документам (ГОСТам, СНИПам, ТУ) и к показателю товара (материала) данными документами предусмотрены отличные требования, то при предоставлении сведений о товарах (материалах), используемых при выполнении работ, участнику закупки следует руководствоваться нормативным документом устанавливающим наилучшие в функционально-качественном отношении требования для показателя товара (материала). Предельные отклонения (различают отклонение в минусовую сторону (нижнее) и в плюсовую сторону (верхнее) должны быть конкретным показателем в каждую соответствующую сторону, т.е. как в нижнюю, так и в верхнюю, или, если ограничение установлено только в одну из сторон, участник указывает одно конкретное значение. Все предлагаемые значения должны соответствовать арифметическим, алгебраическим, геометрическим правилам, аксиомам и другим понятиям, принятыми наукой математикой и ее производными. При использовании знаков «.», «,» между двумя числовыми значениями, без сопровождения пробелом означает делитель целого числа на нецелое (пример: «2.5» или «2,5» читать как две целых пять десятых). В поле «Наименование и технические характеристики товара» при описании характеристик материалов должны отсутствовать слова, которые влияют на конкретизацию параметров, а именно: «больше», «не больше», «меньше», «не меньше», «быть», «должно» и различные их производные.

> - данный символ означает, больше какого-то значения

≥- данный символ означает, больше или равно какому-то значению

≤- данный символ означает, меньше или равно какому-то значению

< - данный символ означает, меньше какого-то значения

Форма 1.2. Декларация соответствия участника запроса котировок

Приложение № 2 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Настоящим подтверждаем, что________[указать наименование Участника закупки] соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи Заявки на участие в Запросе котировок:

1. Соответствие Участника запроса котировок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом запроса котировок.

2. Непроведение ликвидации Участника запроса котировок - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника запроса котировок- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности Участника запроса котировок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в запросе котировок.

4. Отсутствие у Участника запроса котировок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере, превышающем 25% балансовой стоимости активов запроса котировок по данным бухгалтерской отчетности.

5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки свидетельствуют о его платежеспособности и финансовой устойчивости.

6. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.

Дата	_____/_____	/__________

Форма 1.3. Анкета участника

Приложение № 3 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и наименование фирмы Участника, дата регистрации |  |
| 2 | Юридический адрес |  |
| 3 | Почтовые адреса |  |
| 4 | Фактический адрес |  |
| 5 | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника, web-сайт |  |
| 9 | ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО/ОКОПФ/ОКТМО Участника |  |
| 10 | Дата постановки Участника на налоговый учет |  |
| 11 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 12 | Учредители (перечислить наименование или Организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 13 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 14 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, номер, кем выдано) |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 16 | Необходимость одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника/Заказчика (Требуется/Не требуется) |  |

Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.

Дата	_____/_____	/__________

Форма 1.4. Согласие на обработку персональных данных

Приложение № 4 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________________________, зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________,

паспорт _______ _______ выдан ____________ ____________, код подразделения ____________________, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие ________________________________________________(наименование Заказчика), находящемуся по адресу: Российская Федерация, г._________, ул. ___________, д. ____________, на обработку моих персональных данных (с дальнейшей возможной передаче их третьим лицам) для целей участия в совершении процедур государственных закупок и установления договорных отношении по результатам таких процедур.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

__________________________________________

Подпись субъекта персональных данных

## ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

поставки  задвижек чугунных

г. Севастополь							         «____» _________ 2016 г.

Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» (ГУПС «Севтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Чеплыгина Дмитрия Васильевича, действующего на основании Распоряжения Губернатора города Севастополя № 373-РГ/К от 01 сентября 2016 года и Устава, с одной стороны, и ___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество; для физических лиц - фамилия, имя, отчество), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов закупки путем проведения ____________________, протокол № ___ от ________2016 года, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Поставщик обязуется поставить задвижки чугунные (код ОКПД 28.14.13.120) в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 2) (далее - Товар) в ассортименте, количестве и по цене в соответствии со спецификацией (Приложение            № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Товар в срок, в порядке, форме и размере предусмотренными Договором, спецификациями, техническим заданием, дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.2. Поставщик подтверждает, что поставляемый им Товар, принадлежащий ему на праве собственности, не находится под запретом отчуждения, арестом, свободен от любых прав третьих лиц, не является предметом залога либо другим способом обеспечения обязательств перед какими-либо физическими или юридическими лицами либо государством.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика, указанного в Спецификации (Приложение № 1).

2.2. Поставка Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней, по предварительным заявкам Заказчика, которые подаются в письменной, электронной и факсимильной форме, с указанием необходимого  количества Товара. Общий срок поставки Товара (дата поставки последней партии): до 30 марта 2017 года.

2.3. Доставка осуществляется транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика. Поставщик за два рабочих дня до доставки предоставляет информацию с указанием номера автомашины, ее марки, Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз.

2.4. Поставщик обязан обеспечить передачу Заказчику в момент поставки вместе с Товаром полного комплекта разрешительной документации: оригиналы товарных накладных (ТОРГ-12) и счетов-фактур, подписанных Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты соответствия, паспорта  качества, обязательные для данного вида Товара, и иные необходимые товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом все текстовые материалы (инструкции, описания и т.п.), относящиеся к Товару, а также надписи должны быть выполнены на русском языке.

2.5. Передача Товара производится при предоставлении представителем Заказчика доверенности на получение товарно-материальных ценностей, оформленной надлежащим образом.

2.6. Переход права собственности на Товар и переход всех рисков на Товар от Поставщика к Заказчику происходит в момент приема-передачи Товара.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ И

ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРОВ

3.1 Поставщик обязан передать (поставить) Товар, качество которого должно отвечать требованиям ГОСТ5762-2002 «Задвижки» и другой технической документации. Качество Товара подтверждается документами, копией сертификата соответствия, паспортами  качества с мокрой печатью на каждую партию Товара. Количество поставляемого Товара должно соответствовать количеству, указанному в спецификации (Приложение № 1) и в техническом задании (Приложение № 2).

Товар должен быть новым, не ранее  2016 года выпуска, не бывшим в эксплуатации, не использовавшимся в качестве выставочного образца, без дефектов и механических повреждений, следов коррозии, иметь заводскую маркировку соответственно технической документации завода изготовителя, содержащую: товарный знак, условное обозначение № партии и дату производства. Проходные отверстия должны быть закрыты заглушками. Поставщик должен заменить Товар, который не отвечает условиям Документации, за свой счет.

Задвижки проходят гидравлические испытания на стенде предприятия, задвижки не прошедшие испытания возвращаются поставщику с оплатой ими дорожных расходов.

3.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

3.2.1 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.;

3.2.2.«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г.

3.3. В расходных документах на отгрузку и оплату Товара должны быть указаны номер и дата договора, в противном случае Заказчиком прием и оплата Товара Поставщику производиться не будет.

3.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, несоответствия Товара по количеству, Товара, не отвечающего техническим условиям Заказчика, установленным для данного Товара, Заказчиком составляется Акт о выявленных недостатках Товара.

3.5. Письменные претензии по количеству (в том числе пересортицы) поставленного Товара могут быть заявлены Заказчиком не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента поставки Товара в соответствии с разделом 2 Договора, по качеству Товара – в течение срока гарантии на данный вид Товара. Письменная претензия вместе с Актом о выявленных недостатках Товара направляется Заказчиком Поставщику, который обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения документов направить в адрес Заказчика ответ на претензию. По истечении указанного срока, при отсутствии ответа, претензия Заказчика считается признанной Поставщиком и подлежащей удовлетворению.

3.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

3.6.1. Безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней;

3.6.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

3.6.3. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

3.7. В случае выявления несоответствия по количеству Товара, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

3.7.1. Доукомплектования по количеству партии Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней;

3.7.2.Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

3.8. Срок гарантии – 18 (восемнадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правильного температурного режима хранения Заказчиком. В случае обнаружения Заказчиком дефектов Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества и поставить Товар за свой счет и своими силами до склада Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента выставления претензии о ненадлежащем качестве Товара. При этом Товар, подлежащий замене, должен быть новым, не бывшим в употреблении и соответствовать всем ранее заявленным требованиям по настоящему договору.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет___________________( ____________________________) руб. __коп., в том числе НДС __ %. Сумма договора включает в себя все необходимые расходы (в том числе расходы на уплату всех пошлин, налогов, сборов, доставку до склада Заказчика и другие обязательные платежи). Цена Товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

4.2. Цена Товара остается фиксированной в течение всего срока действия Договора и изменению в сторону увеличения не подлежит.

4.3. Цена Договора изменению в сторону увеличения не подлежит. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором условий исполнения Договора.

4.4. Заказчик производит оплату на основании счета, полученного от Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки Товара, проверки его по количеству и качеству, и приемки Товара на условиях Договора.

4.5. Цена Товара и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

4.6. Расчеты проводятся путем перечисления Заказчиком денежных средств платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. В случае непредоставления Поставщиком оригиналов документов в указанный срок Заказчик оставляет за собой право задержать платежи по Договору, до момента предоставления оригиналов счетов-фактур и товарных накладных. При этом такая задержка не будет являться просрочкой оплаты со стороны Заказчика и не повлечет его ответственности за просрочку оплаты поставленного по Договору Товара.

4.7. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

4.8. Заказчик вправе запрашивать у Поставщика акты сверок взаиморасчетов. При этом Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса направить оформленный экземпляр Заказчику.

4.9. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Договоре, Заказчик вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,3 % (ноль целых три десятых) от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки. Поставщик бесспорно возмещает пеню в пятидневный срок с момента получения требования Заказчика о возмещении пени. При невозмещении Поставщиком суммы пени в установленный срок Заказчик вправе при расчете по Договору удержать сумму пени из подлежащей к оплате суммы за поставленный по договору Товар. Стороны признают, что предусмотренная пунктом Договора пеня, является соразмерной нарушению обязательств. Поставщик обязуется уплатить пеню в размере, определенном Договором в случае нарушения им обязательств по поставке Товара.

5.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или Товара не соответствующего техническим условиям Заказчика, установленным для данного Товара, подтвержденным Актом о выявленных недостатках Товара, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять) процентов от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества или Товара не соответствующего техническим условиям по цене аналогичного Товара, указанной в Приложении. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязанности по замене Товара.

5.4. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по предоставлению надлежащим образом оформленных счетов-фактур и накладных, а также нарушения сроков их предоставления Заказчику, Поставщик обязуется возместить Заказчику все убытки, понесенные Заказчиком, в том числе связанные с уплатой сумм недоимки, штрафов и пени, налагаемых налоговыми органами.

5.5. Убытки, причиненные Заказчику поставкой Товара ненадлежащего качества, а также поставкой Товара с нарушением сроков оплачиваются Поставщиком в полном размере.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности за невыполнение любого из положений настоящего Договора, если это невыполнение явилось следствием причин, находящихся вне сферы контроля не выполняющей Стороны (далее – Форс-мажор), подобных стихийным бедствиям, экстремальным погодным условиям, пожарам, войнам, забастовкам, военным действиям, гражданским беспорядкам, вмешательству со стороны властей, эмбарго, изменениям законодательства, но не ограничивающихся ими.

6.2. Сторона, для которой Форс-мажор препятствует исполнению своих обязательств по Договору, должна незамедлительно, но не позднее 3(трех) рабочих дней, письменно известить об этом другую Сторону с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

6.3. Форс-мажор автоматически продлевает действие Договора на срок действия Форс-мажора, но не более 3 (трех) месяцев. Если по истечении этого срока Форс-мажор не прекращает действия, Договор считается расторгнутым.

7. РЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающим из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой были нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия Стороны – отправителя претензии.

7.2. Срок рассмотрения претензии – 7 (семь) календарных дней со дня её получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд города Севастополя.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до                     30 июня 2017 года. Истечение срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств, возникших из Договора на протяжении срока его действия, не освобождает Стороны от необходимости надлежащего их исполнения и от ответственности за их ненадлежащее исполнение.

8.2. После подписания Договора все предшествующие договоренности по нему, переписка, предшествующие соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, касаются Договора, теряют юридическую силу.

8.3. Изменения и дополнения, дополнительные соглашения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, в случае если они изложены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.

8.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем немотивированном порядке, предварительно уведомив об этом Поставщика за 10 календарных дней.

8.5. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением условий Договора и не урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Стороны подтверждают наличие необходимого объема правосубъектности для заключения договоров подобного рода, включая наличие достаточных полномочий представителей Сторон.

9.2. При изменении места нахождения, почтового адреса, банковских счетов или других реквизитов Стороны уведомляют друг друга об этом заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.3. Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Если документ, направленный одной из Сторон по адресу регистрации (согласно сведений, содержащихся в Едином Государственном реестре юридических лиц) для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, такой документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или его отказе от получения документа. Если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно, такой документ считается полученным второй Стороной в день получения первой Стороной возвращённого документа.

10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Сторона | Поставщик | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | ГУПС «Севтеплоэнерго» |
| Адрес |  | 299011 г. Севастополь ул. Л. Павличенко, 2 |
| ОГРН |  | 1149204009129 |
| ИНН / КПП |  | 9204004793/920401001 |
| Расчетный счет |  | 40602810441100000004 |
| Наименование банка |  | РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь |
| БИК |  | 043510607 |
| Кор. счет |  | 30101810335100000607 |
| Телефон |  | 8 (8692) 54-26-37 |
| Факс |  | 8 (8692) 54-59-64 |
| ОКПО |  | 00167272 |
| ОКОПФ |  | 65242 |
| ОКТМО |  | 67312000000 |
| Подписи сторон: |  | И.о. директора |
|  | М.П. ______/____________/ | М.П. ____________/Д.В. Чеплыгин/ |

Приложение № 1

к договору поставки  задвижек чугунных

№______ от «_____»______________2016 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015, ГОСТ Р 54808-2011 | Единица измерения товара | Количество товара | Цена за единицу товара, с НДС или без НДС (оставить нужное) (руб.) | Итого, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN 50 РN 1,0 | С (D) | шт. | 200 |  |  |
| 2 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN 80 РN 1,0 | С (D) | шт. | 200 |  |  |
| 3 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN100 РN 1,0 | С (D) | шт. | 150 |  |  |
| 4 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN150 РN 1,0 | С (D) | шт. | 50 |  |  |
| 5 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN200 РN 1,6 | С (D) | шт. | 5 |  |  |
| 6 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN250 РN 1,6 | С (D) | шт. | 5 |  |  |
| 7 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN 50 РN 0,6 | А | шт. | 10 |  |  |
| 8 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN 80 РN 0,6 | А | шт. | 10 |  |  |
| 9 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN100 РN 0,6 | А | шт. | 10 |  |  |
| 10 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN150 РN 0,6 | А | шт. | 4 |  |  |
| 11 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN200 РN 0,6 | А | шт. | 2 |  |  |
|  | Всего: | х | х | 646 | х |  |
|  | в том числе НДС – ____% (НДС не облагается) (оставить нужное) | х | х | х | х |  |

- На задвижках должен присутствовать товарный знак предприятия-изготовителя, ДN, PN.

- Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Севастополь, ул. Хрусталева, дом 74в, склад РСЦ ГУПС «Севтеплоэнерго».

Поставщик:	 Заказчик:

____________________________	 ГУПС «Севтеплоэнерго»

____________/_____________/		                       __________________/ Д.В.Чеплыгин /

«_____»________________ 20___ г.                                 «_____»________________ 20___ г.

Приложение № 2

к договору поставки задвижек чугунных

№______ от «_____»______________2016 г.

Техническое задание

| 1 | Классификация по ОКПД 2 | 28.14.13.120 - задвижки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Предмет поставки | Задвижки чугунные |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 (ГОСТ Р 54808-2011) | Масса кг | Единица измерения | Кол-во |
| 2.1 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN 50 РN 1,0 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN 50 РN 1,0 Т2250С, среда - вода, пар | С (D) | свыше 11,0 | шт. | 200 |
| 2.2 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN 80 РN 1,0 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN 80 РN 1,0 Т2250С, среда - вода, пар | С (D) | свыше 18,0 | шт. | 200 |
| 2.3 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN100 РN 1,0 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN 100 РN 1,0 Т2250С, среда - вода, пар | С (D) | свыше 29,0 | шт. | 150 |
| 2.4 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN150 РN 1,0 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN 150 РN 1,0 Т2250С, среда - вода, пар | С (D) | свыше 54,0 | шт. | 50 |
| 2.5 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN200 РN 1,6 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN 200 РN 1,6 Т2250С, среда - вода, пар | С (D) | свыше 90,0 | шт. | 5 |
| 2.6 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN250 РN 1,6 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN 250 РN 1,6 Т2250С, среда - вода, пар | С (D) | свыше 170 | шт. | 5 |
| 2.7 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN 50 РN 0,6 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч7бк DN 50 РN 0,6 Т1000С, среда – топливный газ | А | свыше 16 | шт. | 10 |
| 2.8 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN 80 РN 0,6 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч7бк DN 80 РN 0,6 Т1000С, среда - топливный газ | А | свыше 27 | шт. | 10 |
| 2.9 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN100 РN 0,6 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч7бк DN 100 РN 0,6 Т1000С, среда - топливный газ | А | свыше 37 | шт. | 10 |
| 2.10 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN150 РN 0,6 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч7бк DN 150 РN 0,6 Т1000С, среда -топливный газ | А | свыше 71 | шт. | 4 |
| 2.11 | Задвижка чугунная 30ч7бк DN200 РN 0,6 | Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч7бк DN 200 РN 0,6 Т1000С, среда - топливный газ | А | свыше99 | шт. | 2 |
| 2.12 | Общие требования | Функциональные характеристики: задвижки предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах. Технические характеристики: задвижки соответствуют требованиям ГОСТ 5762-2002; материал корпусных деталей– серый чугун СЧ18(20) ГОСТ1412-85; уплотнительных поверхностей поз. 2.1-2.6 – латунь ЛС-59 ГОСТ15527-2004 и поз. 2.7-2.11 - серый чугун С15 ГОСТ1412-85; присоединительные фланцы по ГОСТ12817-80 с усиленной воротниковой зоной и уплотнительными поверхностями исполнения 1, ряд 2 по ГОСТ 12815-80; установочное положение любое, кроме положения – маховиком вниз; вид управления задвижки – ручной привод; рабочая среда подается с любой стороны; климатическое исполнение – У 2, по ГОСТ 15150-69; полный срок службы -10 лет; температура окружающей среды от -200С до +400С. На задвижках должен присутствовать товарный знак предприятия-изготовителя, DN, PN. Дополнительные требования: задвижки должны быть отечественного производства. Задвижки подлежит обязательной сертификации и должны иметь сертификат соответствия от завода производителя, паспорт качества и техническое описание. Задвижки проходят гидравлические испытания на стенде предприятия, задвижки не прошедшие испытания, возвращаются поставщику с оплатой ими дорожных расходов. |
| 3 | Адрес места поставки | г. Севастополь, ул. Хрусталева, дом 74в, склад РСЦ ГУПС «Севтеплоэнерго» |
| 4 | Порядок поставки | Поставка Товара осуществляется по предварительным заявкам Заказчика, которые подаются в письменной, электронной и факсимильной форме, с указанием необходимого количества Товара. |
| 5 | Условия поставки товара | Поставка осуществляется Поставщиком путем отгрузки Заказчику Продукции по адресу, указанному в п.3 и осуществляется собственными силами Поставщика. За два дня до осуществления поставки, Поставщик письменно уведомляет Заказчику о конкретном времени осуществления поставки. Требования к отгрузке: Приемка продукции по количеству производится в соответствии с Инструкцией, утвержденной постановление СССР от 15.06.1965 № П-6; приемка по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. Требования к упаковке: Упаковка, маркировка и транспортировка Товара должна отвечать нормативной документации, которая действует на территории страны завода-изготовителя для данной категории Товаров. Товар должен поставляться в упаковке обеспечивающей защиту товара от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Маркировка должна дать возможность определить количество содержащегося в ней товара. |
| 6 | Требования по комплектности товара | Комплектность должна соответствовать первоначальной комплектности товара при отправке со склада производителя и соответствовать комплектности указанной в заявке и в сопроводительных документах. К изделиям, входящим в комплект поставки должен прилагаться перечень комплектации с указанием их количества. |
| 7 | Качество продукции | Продукция должна быть новой 2016 года изготовления, не должна иметь видимых и невидимых дефектов, механических повреждений или следов механического воздействия, иметь штамп ОТК и маркировку, содержащую: наименование предприятия-изготовителя или товарный знак, условное обозначение № партии и дата производства. |
| 8 | Гарантийный срок службы | Срок гарантии – 18 (восемнадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правильного температурного режима хранения Покупателем. Требования к объёму гарантий качества: В случае обнаружения Заказчиком дефектов Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества и поставить Товар за свой счет и своими силами до склада Заказчика в течении 10 рабочих дней с момента выставления претензии о ненадлежащем качестве Товара. При этом Товар, подлежащий замене, должен быть новым, не бывшим в употреблении и соответствовать всем ранее заявленным требованиям по настоящему договору. |
| 9 | Требования к поставщику продукции | Поставщик должен обладать всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, лицензиями. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена. |

Поставщик:	 Заказчик:

____________________________	 ГУПС «Севтеплоэнерго»

____________/_____________/		                       __________________/ Д.В. Чеплыгин/

«_____»________________ 20___ г.                                 «_____»________________ 20___ г.

| Расчет начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| --- |
| Наименование товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество (объем) продукции | Цена единицы продукции, указанная в источнике №1, (руб.) | Цена единицы продукции, указанная в источнике №2, (руб.) | Цена единицы продукции, указанная в источнике №3, (руб.) | Средняя арифметическая величина цены единицы продукции | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации, (%) | Всего, (руб.) |
| Задвижка чугунная 30ч6бр DN 50 | шт. | 200 | 1249,62 | 1351,00 | 1410,00 | 1 336,87 | 81,12 | 6,07 | 267 374,00 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр DN 80 | шт. | 200 | 2046,12 | 2178,00 | 2255,00 | 2 159,71 | 105,63 | 4,89 | 431 942,00 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр DN 100 | шт. | 150 | 3223,76 | 3268,00 | 3380,00 | 3 290,59 | 80,53 | 2,45 | 493 588,50 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр DN 150 | шт. | 50 | 6859,34 | 7618,00 | 7405,00 | 7 294,11 | 391,30 | 5,36 | 364 705,50 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр DN 200 | шт. | 5 | 14957,68 | 15234,00 | 13700,00 | 14 630,56 | 817,65 | 5,59 | 73 152,80 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр DN 250 | шт. | 5 | 19431,06 | 21541,00 | 20040,00 | 20 337,35 | 1 085,94 | 5,34 | 101 686,75 |
| Задвижка чугунная 30ч7бк DN 50 | шт. | 10 | 2410,74 | 2437,00 | 2670,00 | 2 505,91 | 142,71 | 5,69 | 25 059,10 |
| Задвижка чугунная 30ч7бк DN 80 | шт. | 10 | 3887,00 | 3825,00 | 4200,00 | 3 970,67 | 201,01 | 5,06 | 39 706,70 |
| Задвижка чугунная 30ч7бк DN 100 | шт. | 10 | 3560,00 | 4950,00 | 5430,00 | 4 646,67 | 971,20 | 20,90 | 46 466,70 |
| Задвижка чугунная 30ч7бк DN 150 | шт. | 4 | 8282,00 | 6217,00 | 10100,00 | 8 199,67 | 1 942,81 | 23,69 | 32 798,68 |
| Стулья ИЗО,черный | шт. | 2 | 11041,26 | 16663,00 | 18250,00 | 15 318,09 | 3 787,89 | 24,73 | 30 636,18 |
| 1 907 116,91 |

# Footnotes

(если участник закупки не является плательщиком НДС и/или предмет договора не облагается НДС, в заявке указывается только итоговая стоимость заявки без НДС и основание неуплаты НДС)