УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

_____________________Л.В. Хотулев

12 декабря 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей по ул. Толстого от ТК-42 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) в г. Симферополе

(предмет закупки)

Извещение размещено в единой информационной системе на официальном сайте

http://zakupki.gov.ru и ЭТП  http://torgi82.ru

2016 год

Содержание:

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	3

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	21

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ	73

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».

Документация о закупке – настоящий комплект документов, включающий изменения, поправки и разъяснения, утвержденный в установленном порядке, содержащий сведения о составе товаров, работ или услуг право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом Запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения Запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявки Участником закупки, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам Запроса предложений договора.

Единая информационная система (ЕИС) – совокупность указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Единая Комиссия по закупке товаров, работ и услуг (далее Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок. Задачами Комиссии при организации и проведении конкурентных закупок являются создание равных условий для всех участников закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также обеспечение добросовестной конкуренции для выявления наиболее выгодного для Предприятия предложения по закупке необходимых товаров, работ, услуг.

Запрос предложений в электронной форме (далее – Запрос предложений)– это способ закупки, не связанный с проведением торгов, при котором информация о потребностях в товарах (работах, услугах) сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении Запроса предложений и Победителем в проведении Запроса предложений признается Участник закупки, представивший предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика.

Извещение о проведении Запроса предложений (далее – Извещение) – письменная информация о Запросе предложений, размещенная в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru. Извещение является неотъемлемой частью документации о закупке.

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение (оферту) Участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленными документацией о закупке.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

Победитель Запроса предложений – Участник закупки, представивший Предложение, наилучшим образом удовлетворяющее потребностям Заказчика, и заявке на участие в закупке которого было присвоено первое место согласно порядку оценки, установленному в Документации о закупке.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс (сайт), обеспечивающий проведение закупочных процедур в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Форма и вид процедуры закупки, предмет Запроса предложений

    - Предметом настоящего Запроса предложений является право на заключение договора согласно пункту 9 раздела II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

    - Подача заявки на частичную поставку товаров / выполнение работ / оказание услуг в составе лота / закупки не допускается.

    - Далее по тексту Документации ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации о закупке, если не указано иное.

    - Вопросы, не урегулированные настоящей Документацией о закупке, регулируются Положением о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».

    - В случае, если положения настоящей Документации о закупке противоречат Положению о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», то приоритетным считается Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».

## Участник закупки

    - Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

    - Для участия в Запросе предложений Участник закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей Документации о закупке, быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям настоящей Документации о закупке.

    - При проведении Запроса предложений в электронной форме в таком Запросе предложений вправе принять участие только Участники закупки, получившие аккредитацию на электронной площадке. Аккредитация Участников электронных запросов предложений осуществляется оператором электронной торговой площадки в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентом и условиями функционирования электронных торговых площадок.

    - Для всех Участников закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в закупке требований, не предусмотренных Документацией о закупке, не допускается.

    - Решение о допуске, отклонении Участников закупки к дальнейшему участию в Запросе предложений, о соответствии или о несоответствии Участника закупки, заявки такого Участника требованиям Документации о закупке принимает Комиссия по закупкам в порядке, определенном положениями настоящей Документации о закупке.

    - Победителем Запроса предложений признается Участник закупки, представивший предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика.

## Правовой статус документов

    - Данная процедура Запроса предложений не является торгами в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности – обязанности заключить договор с Победителями соответствующих закупок. Заказчик имеет право отказаться от заключения договора с Победителями таких закупок без объяснения причин.

    - Процедура Запроса предложений проводится в соответствии с Положением о закупках товаров (работ, услуг) Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».

    - Во всем, что не урегулировано извещением и настоящей Документацией о закупке, стороны руководствуются Положением о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».

## Прочие положения

    - Правила проведения Запроса предложений через ЭТП определяются инструкциями и регламентом ее работы, а также соглашением Участника с Оператором данной ЭТП.

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников закупки сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в закупке, до момента подведения итогов. Предоставление этой информации третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией о закупке.

    - Документооборот при проведении Запроса предложений в электронной форме осуществляется в порядке, установленном регламентом и условиями функционирования электронных площадок.

## Состав документации о закупке

    - Документация о закупке по Запросу предложений на право заключения договора включает в себя извещение о проведении Запроса предложений, настоящую Документацию о закупке, в которой содержатся: техническое задание и проект договора.

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## Публикация извещения о проведении Запроса предложений

    - Заказчик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания приема заявок на участие в Запросе предложений размещает извещение о проведении Запроса предложений и Документацию о проведении Запроса предложений, проект договора в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке.

    - В любое время до истечения срока представления заявок на участие в Запросе предложений Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении Запроса предложений.

    - В течение 2 (двух) дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении Запроса предложений такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке.

    - В случае, если изменения в извещение о проведении Запроса предложений внесены не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений, срок подачи заявок на участие в Запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

## Предоставление документации о закупке

    - Документация о закупке находится в открытом доступе в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке начиная с даты размещения извещения.

    - Документация о закупке предоставляется через функционал электронной торговой площадки в соответствии с инструкциями и регламентами работы электронной торговой площадки.

## Изучение документации о закупке

    - Предполагается, что Участник закупки в полном объеме изучил настоящую Документацию о закупке.

    - Предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям настоящей Документации о закупке, является риском Участника, подавшего такую заявку, который приведет к отклонению его заявки.

    - Считается, что Участником закупки получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Участник закупки должен учитывать как влияющие на его заявку на участие в закупке.

    - Никакие претензии Заказчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг, не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы.

## Разъяснение положений документации о закупке

    - Запросы на разъяснения положений настоящей Документации направляются Участниками через соответствующий функционал электронной торговой площадки Заказчику не позднее, чем за 1 (один) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений.

    - Заказчик в течение 3 (трех) часов со дня поступления запроса на разъяснение положений Документации о закупке размещает в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru. разъяснения положений Документации о закупке без указания наименования или адреса Участника, от которого был получен запрос на разъяснения.

    - Заказчик вправе не давать разъяснения на запрос о разъяснении положений Документации, поступивший после окончания срока подачи разъяснений положений настоящей Документации о закупке.

    - При проведении Запроса предложений Участники закупок самостоятельно отслеживают размещение разъяснений положений Документации о закупке.

    - Участник закупок не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

## Внесение изменений в документацию о закупке

    - В любое время до истечения срока представления заявок на участие в Запросе предложений Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента (Участника) внести изменения в Документацию о проведении Запроса предложений.

    - Любое изменение настоящей Документации о закупке является неотъемлемой ее частью.

    - В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о необходимости изменения Документации о проведении Запроса предложений такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru.

    - В случае если изменения в Документацию о проведении Запроса предложений внесены не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений, срок подачи заявок на участие в Запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в Документацию о проведении Запроса предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

    - Заказчик имеет право продлить срок подачи заявок на участие в Запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в Запросе предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов Запроса предложений.

    - Все Участники закупки самостоятельно отслеживают размещение информации о внесении изменений в извещение и Документацию о закупке.

## Затраты на участие в Запросе предложений

    - Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Запроса предложений, а также оснований их завершения.

    - Участник закупки не вправе требовать компенсацию убытков, упущенной выгоды, понесенных в ходе подготовки и проведения Запроса предложений.

## Отказ от проведения Запроса предложений

    - Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения Запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в Запросе предложений.

    - В случае принятия решения об отказе от проведения Запроса предложений, Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения Запроса предложений в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, Участниками закупок с извещением об отказе от проведения Запроса предложений.

    - В случае если решение об отказе от проведения Запроса предложений принято до начала рассмотрения заявок на участие в Запросе предложений, заявки, полученные до принятия решения об отказе, не вскрываются и по письменному запросу Участника закупки, подавшего заявку, возвращаются данному Участнику.

## Обеспечение заявки на участие в Запросе предложений

## Заказчик вправе установить в настоящей Документации требование об обеспечении заявки на участие в закупке, которое гарантирует следующие обязательства Участника закупки:

- обязательство не изменять и не отзывать свою заявку на участие в Запросе предложений в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема заявок на участие в Запросе предложений;

- обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе заявки на участие в Запросе предложений;

- обязательство заключить Договор в установленном настоящей Документацией о закупке порядке.

    - Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем перечисления денежных средств на специальный счет электронной торговой площадки в соответствии с инструкциями и регламентами работы электронной торговой площадки.

    - Заказчик вправе удержать сумму обеспечения заявки на участие в Запросе предложений в случаях невыполнения Участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 2.8.1 раздела I «Общая часть» Документации о закупке.

    - В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, Заказчик или электронная торговая площадка (если иное не предусмотрено регламентом электронной торговой площадки) возвращают Участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки — Участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

- поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке — Участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке — Участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке — Участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке — Участникам закупки, которые участвовали, но не стали Победителями закупки, кроме Участника, сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

- заключения договора — Победителю закупки;

- заключения договора — Участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;

- принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке —единственному Участнику закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям Документации о закупке;

- заключения договора с Участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям Документации о закупке, — такому Участнику;

- заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке Участником — такому Участнику;

- принятия решения о незаключении договора (но не более двадцати дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке) с Участником, единственно допущенным к участию в закупке или подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям Документации, — такому Участнику.

    - Непредставление Участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

## Подача и прием заявок на участие в Запросе предложений

    - Подача заявок на участие в Запросе предложений осуществляется в соответствии с инструкциями и регламентом электронной торговой площадки.

    - Датой начала срока подачи заявок на участие в закупке является день размещения в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадки http://torgi82.ru извещения о закупке.

    - Заявки на участие в закупке должны быть поданы до истечения срока, установленного в извещении и в настоящей Документации о закупке.

    - Заявка подается в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.

    - Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупки (лота).

    - Участник процедуры закупки вправе подать предложение на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. Победитель определяется отдельно по каждому лоту.

## Изменение заявок на участие в закупке или их отзыв

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке в любое время после ее подачи, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в закупке, в соответствии с инструкциями и регламентами электронной торговой площадки.

## Открытие доступа к поступившим заявкам

    - В срок, установленный в извещении и в настоящей Документации о закупке, автоматически с помощью программно-аппаратных средств электронной торговой площадки производится открытие доступа Заказчику ко всем поданным заявкам и содержащимся в них документам и сведениям.

    - Протокол процедуры вскрытия заявок не позднее 3 (трех) дней после открытия доступа к заявкам формируется Заказчиком с указанием сведений, указанных Участниками в заявках, подписывается Комиссией по закупкам и размещается в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru.

    - Если по окончании срока подачи заявок на участие в Запросе предложений, установленного Документацией о проведении Запроса предложений, будет получена только одна заявка на участие в Запросе предложений или не будет получено ни одной заявки, Запрос предложений будет признан несостоявшимся.

    - Если по окончании срока подачи заявок, установленного Документацией о проведении Запроса предложений, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в Запросе предложений, несмотря на то, что Запрос предложений признается несостоявшимся, комиссия по закупке рассмотрит ее в порядке, установленном настоящей Документацией. Если рассматриваемая заявка на участие в Запросе предложений и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным Документацией о проведении Запроса предложений, Заказчик заключит договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях Документации о проведении Запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора.

## Оценка и сопоставление заявок на участие в Запросе предложений

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в Запросе предложений осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии;

- проведение оценочной стадии.

    - Отборочная стадия.

В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

- затребование от Участников закупки разъяснения положений заявок на участие в Запросе предложений и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий);

- исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме;

- проверка заявок на соблюдение требований Документации о проведении Запроса предложений к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям Документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен Участник, представивший данную заявку;

- проверка Участника закупки на соответствие требованиям Запроса предложений;

- проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям Запроса предложений;

- отклонение заявок на участие в Запросе предложений, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям Документации о проведении Запроса предложений по существу.

    - При наличии сомнений в достоверности сканированного изображения документа Организатор закупок вправе запросить для обозрения оригинал документа. В случае если Участник закупки в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

    - Заявка Участника закупки будет отклонена в случаях:

- непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено Документацией;

- несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам закупки, установленным Документацией о проведении Запроса предложений;

- несоответствия заявки на участие в Запросе предложений требованиям к заявкам, установленным Документацией о проведении Запроса предложений;

- несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям Документации;

- непредставления обеспечения заявки, в случае установления требования об обеспечении заявки;

- предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;

- если Участник не указал в заявке точные технические параметры товара (работ / услуг), соответствующие требованиям Технического задания. В случае если закупочная комиссия приняла решение о допуске Участника, не указавшего точных технических параметров товара (работы / услуги) в заявке, создание преимущественных условий одному или нескольким Участникам при этом не допускается.

    - Закупочная комиссия вправе отклонить заявку в случае, если Участник не указал в заявке точные технические параметры товара (работ / услуг), диапазоны значений или иные характеристики (например, «не более», «не менее», «от», «до», «наличие», «отсутствие», «допускается», «не допускается») в случае, если такие требования предусмотрены Коммерческим предложением (Форма 1.1).

    - В случае если закупочная комиссия приняла решение о допуске Участника, не указавшего точных технических параметров товара (работы / услуги), диапазонов значений и иных характеристик (например, наличие / отсутствие, допускается / не допускается) в заявке, создание преимущественных условий одному или нескольким Участникам при этом не допускается.

    - В случае неуказания Участником в Коммерческом предложении (Форма 1.1) сведений необходимых для расчета рейтинга Участника, установленных Документацией о закупке, заявка такого Участника подлежит отклонению.

    - В случае указания Участником сведений в Коммерческом предложении (Форма 1.1) в единицах измерения, отличающихся от единиц измерения, необходимых для расчета рейтинга Участника, установленных Документацией о закупке, заявка такого Участника подлежит отклонению.

    - В случае если сведения необходимые для расчета рейтинга Участника указаны в Коммерческом предложении (Форма 1.1), а также в электронных формах и / или иных документах, прилагаемых к заявке, то приоритетными являются сведения, указанные в Коммерческом предложении (Форма 1.1).

    - В случае если при проведении отборочной стадии заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям Документации о проведении Запроса предложений, такой Участник считается единственным Участником Запроса предложений. Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях Документации о проведении Запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

    - В случае если при проведении отборочной стадии были признаны несоответствующими требованиям Документации о проведении Запроса предложений, или заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям Документации, Запрос предложений признается несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки.

    - Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки на участие в Запросе предложений, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика с целью определения Победителя.

    - Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в Документации о проведении Запроса предложений.

    - Критериями оценки и сопоставления заявок являются: критерий № 1 — «Цена договора»; критерий № 2 — «Квалификация Участника»; критерий № 3  - «Кадровые ресурсы»; критерий № 4 – «Материально-технические ресурсы»; критерий №5 – «Действующие сертификаты соответствия».

    - В рамках оценочной стадии заказчик оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая критерии, определенные настоящей Документации о закупке, в следующем порядке:

1. Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия): - для критерия «1» - 40% - K1; - для критерия «2» - 20% - K2; - для критерия «3» - 20% - К3; - для критерия «4» - 10% - К4; - для критерия «5» - 10% - К5. 2. Совокупная значимость всех критериев составляет 100%. 2.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию. K1 – значимость критерия. Ai – значение критерия «Цена договора» i-ого Участника закупки, Amax – начальная (максимальная) цена договора, (представляется в настоящей документации). Для получения итогового рейтинга по каждой заявке, рейтинг, присуждаемый і-ой заявке умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 2.2. Рейтинг, присуждаемый і-ой заявке по критерию «Квалификация Участника», определяется по формуле: где: Rci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию. K2 – значимость критерия. Сi – количество аналогичных договоров i-ого Участника. Cmax – максимальное количество договоров выполнения Работ из всех предложений, представленных Участниками закупки. В соответствии с данным критерием на основании приложенных договоров и документов, подтверждающих их надлежащее исполнение, оценивается подтвержденный опыт исполнения Участником аналогичных договоров, являющихся предметом закупки (выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов) за последние 2 (два) года. Оценке подлежат надлежаще исполненные обязательства, при этом сумма исполнения каждого такого обязательства должна составлять не менее 60 000 000,00 (шестидесяти миллионов) рублей 00 копеек. В случае, если Участник представит 3 (три) и более аналогичных договоров, то данный Участник получает максимальный рейтинг по данному критерию, при этом максимальное количество аналогичных договоров из всех предложений принимается равным 3 (трем), то есть, Cmax = 3. Аналогичные договоры должны быть надлежаще исполненными (без взыскания с поставщика неустоек, штрафов, пеней за просрочку исполнения обязательств и применения иных мер ответственности). 2.3. Рейтинг, присуждаемый і-ой заявке по критерию «Кадровые ресурсы», определяется по формуле: где: Rei – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию. K3 – значимость критерия. Pi – оценочный коэффициент по количеству требуемых специалистов Участника, указанных в столбце таблицы «наименование оценки критерия». Значение коэффициента Рi рассчитывается согласно следующей таблице: Наименование оценки критерия Коэффициент значимости (К3) Оценочный коэффициент по количеству требуемых специалистов Участника (Pi) Наименование документа, необходимого для присвоения коэффиц ента оценки Наличие (в штате или привлекаемых по гражданско-правовому договору) следующих работников, которые будут привлечены к исполнению Договора: - ответственный инженерно-технический работник на объекте (далее ответственный ИТР) – не менее 1 чел.; - инженерно-технический работник (мастер, прораб) на объекте (далее ИТР) – не менее 2 чел.; - сварщик, аттестованный в соответствии с ПБ 03-273-99 с областью аттестации в отношении следующих групп технических устройств: КО.2 «Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07МПа и температурой воды свыше 115°С» - не менее 8 чел. 0,2 • имеется в указанном количестве или более: Pi = 1; • не имеется или имеется в меньшем количестве: Pi = 0 Справка о кадровых ресурсах по форме 1.6. и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей форме и копии 1-й, 2-й и последней страницы трудовой книжки с записью о настоящем месте работы заверенной отделом кадров либо работодателем; кроме того, в случае привлечения по гражданско- правовому договору – копии таких договоров. 2.4. Рейтинг, присуждаемый і-ой заявке по критерию «Материально-технические ресурсы», определяется по формуле: Rni = K4 x Вi где: Rni – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию. K4 – значимость критерия. Вi – оценочный коэффициент по количеству требуемых материально-технических ресурсов Участника, указанных в столбце таблицы «наименование оценки критерия». Значение коэффициента Вi рассчитывается согласно следующей таблице: наименование оценки критерия Коэффициент значимости (К4) Оценочный коэффициент по количеству требуемых специалистов Участника (Вi) Наименование документа, необходимого для присвоения коэффициента оценки Наличие во владении и в пользовании или в пользовании следующих материально-технических ресурсов, необходимых для исполнения договора: - автокран грузоподъемностью не менее 16 тонн – не менее 1 ед.; - экскаватор – не менее 2 ед.; - самосвал – не менее 2 ед. 0,1 • имеются все указанные ресурсы: Вi = 1; • ресурсы имеются не в полном объеме или отсутствуют: Вi = 0 Справка о материально-технических ресурсах по форме 1.5. и в соответствии с инструкцией, приведенными в настоящей форме; кроме того, в случае использования материально-технических ресурсов по договору аренды и иных подобных договоров – копии таких договоров. 2.5. Рейтинг, присуждаемый і-ой заявке по критерию «Действующие сертификаты соответствия», определяется по формуле: Rmi = K5 x Ti где: Rmi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию. K5 – значимость критерия. Ti – наличие требуемых действующих сертификатов соответствия Участника, указанных в столбце таблицы «наименование оценки критерия». Значение коэффициента Ti рассчитывается согласно следующей таблице: Наименование оценки критерия Коэффициент значимости (К5) Оценочный коэффициент по количеству требуемых специалистов Участника (Ti) Наименование документа, необходимого для присвоения коэффициента оценки Наличие следующих сертификатов: 1. Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007); 2. Сертификат соответствия системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004); 3. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011. 0,1 • имеются все указанные сертификаты: Тi = 1; • имеются 2 (два) из перечисленных сертификатов: Тi = 0,5; • имеется 1(один) сертификат или отсутствуют: Тi = 0 Сведения о наличии действующих сертификатов соответствия по форме 1.7. и в соответствии с инструкцией, приведенными в н стоящей форме, кроме того заверенные копии соответствующих сертификатов Сертификаты, выданные физическим лицам, не являющимся Участниками закупки, к расчету не принимаются. 3. Итоговый рейтинг для каждой заявки определяется как сумма рейтингов заявки на участие в закупке по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость. 4. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в закупке, комиссия по подведению итогов закупки отдельно присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер. 5. Первый порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг.

    - Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).

  - Определение победителя Запроса предложений и заключение с ним договора

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений комиссия по закупке каждой заявке на участие в Запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в Запросе предложений, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, комиссия по закупке присвоит первый номер. Победителем признается Участник, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в Запросе предложений которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.

    - В случае если в нескольких заявках содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в Запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

    - Запрос предложений может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два и более Участника закупки и такая возможность предусмотрена Документацией о Запросе предложений.

    - Переторжка может проводиться в течение 3 (трех) дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в Запросе предложений в единой информационной системе (электронной торговой площадке). При проведении переторжки Участникам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.

    - Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем изменения ранее представленных сведений и документов, соответствующих критериям оценки, которые установлены в Документации о Запросе предложений. При этом указывается, какие именно сведения и документы в ранее представленной заявке изменяются. Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в Запросе предложений, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в Документации о Запросе предложений. Представление измененных сведений и документов, касающихся других критериев, не допускается, такие сведения и документы комиссией не оцениваются.

    - В ходе проведении переторжки после открытия доступа к электронным файлам с заявками Участники закупки имеют право представить в электронной форме через электронную торговую площадку только измененные сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в Запросе предложений.

    - По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня со дня ее окончания составляется протокол переторжки, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается на сайте Заказчика и в единой информационной системе (электронной торговой площадке) в день его подписания.

    - В протокол переторжки заносятся:

- сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;

- фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

- наименование и предмет Запроса предложений (лота);

- наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении заявки;

- изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе с указанием того, какие именно сведения и документы в заявке изменяются и какие предлагаются.

    - Победитель Запроса предложений определяется при оценке и сопоставлении заявок с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.

    - По результатам заседания комиссии по закупке, на котором осуществляется оценка заявок на участие в Запросе предложений и определение Победителя Запроса предложений, оформляется протокол о результатах Запроса предложений. В нем указываются необходимые сведения, в том числе поименный состав присутствующих на заседании членов комиссии по закупке, сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) Участников закупки, заявки которых были рассмотрены, установленное комиссией по закупке ранжирование заявок по степени предпочтительности и называется Победитель Запроса предложений.

    - Протокол подписывается членами комиссии по закупке, присутствовавшими на заседании, в день окончания рассмотрения заявок.

    - Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru.

    - По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и Победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке Победителя, с которым заключается договор в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и Документации о закупке. По результатам Запроса предложений договор заключается с Победителем Запроса предложений.

    - Срок передачи договора от Заказчика Участнику, с которым заключается договор, не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru соответствующего протокола.

    - Срок подписания договора Победителем, Участником, с которым заключается договор, не должен превышать срока, указанного в Документации о закупке (пункт 37 раздела II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке).

    - В случае непредставления подписанного договора Победителем (Участником) Запроса предложений в сроки, указанные в Документации о закупке, Победитель (Участник) считается уклонившимися от заключения договора.

    - В случае уклонения Победителя (Участника) от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к Документации о проведении Запроса предложений, и условиях исполнения договора, предложенных данным Участником в заявке. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора.

    - В случае уклонения от заключения договора Участника, заявке которого был присвоен второй номер, Запрос предложений признается несостоявшимся.

    - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая Победителю или иному Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре Запроса предложений.

    - В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем Запроса предложений и Участником, заявке которого был присвоен второй номер, Заказчик размещает извещение о признании Запроса предложений несостоявшимся в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru.

    - В случае признания Запроса предложений несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являющихся предметом Запроса предложений, у единственного поставщика без проведения конкурентной закупки. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении Запроса предложений.

- ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Требования к Участнику закупки

    - Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие Участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере не превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчётности;

- показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

- отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - При наличии задолженности, предусмотренной подпунктом «г» пункта 3.1.1 раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке, Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

# ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

# Общие требования к заявке на участие в закупке

# Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким Участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника не рассматриваются.

# Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей Документации о закупке должны быть представлены Участником закупки на электронной торговой площадке в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Каждый документ должен быть представлен в отдельном файле, наименование файла должно содержать информацию о наименовании документа. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны.

# Участник закупки должен подать заявку на участие в запросе предложения, включающую следующие документы:

- заявка на участие в запросе предложения с приложениями по форме и в соответствии с разделом III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками закупки» настоящей Документации о закупке, в том числе коммерческое предложение заполненное в соответствии с Техническим заданием и Проектом договора, являющимися неотъемлемыми частями настоящей Документации о закупке;

- анкета Участника закупки по форме и в соответствии с разделом III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками закупки» настоящей Документации о закупке;

- отсканированные оригиналы учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

- отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или нотариально заверенная копия такой выписки;

- отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсканированный оригинал о постановке на налоговый учет;

- отсканированные оригиналы документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке;

- декларация соответствия Участника Запроса предложений по форме установленной разделом III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками закупки» настоящей Документации о закупке;

- отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

- письменное согласие на обработку персональных данных (в случае, если Участник Закупки является физическим лицом) по форме установленной разделом III «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» настоящей Документации о закупке;

- иные документы, предусмотренные пунктом 31 «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

# Участник закупки не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа. Предоставление указанной справки не является подтверждением требований, установленных в Документации о закупке.

# Официальный язык Запроса предложений

# Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложения, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик должны быть написаны на русском языке.

# Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным нотариально заверенным переводом на русский язык.

# Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.2.2 раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке, может быть расценено Комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным Документацией о закупке.

# Валюта Запроса предложений

# Все суммы денежных средств, указанных в документах, входящих в заявку на участие в Запросе предложений, должны быть выражены в валюте, указанной в разделе II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

# Если в качестве валюты заявки установлены рубли Российской Федерации, документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, могут быть представлены с выражением сумм денежных средств в иностранной валюте при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом указанных сумм в рубли Российской Федерации. Перевод осуществляется с учетом Официального курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием курса и даты его установления.

# Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

# Предложение о цене договора Участника (общая цена Договора, который предлагает заключить Участник) не должно превышать начальную (максимальную) цену предмета закупки, указанную в разделе II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке и в извещении о проведении Запроса предложений, за исключением случаев осуществления закупки на право заключения рамочного договора согласно пункту 4.4.3 раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке.

# В случае если в Техническом задании указана цена единицы товара (работы / услуги) или отдельных позиций товара (работы / услуги), то ценовое предложение Участника по данным позициям не должно превышать установленную Заказчиком стоимость единицы товара (работы / услуги).

# В случае если проводится закупка на право заключения рамочного договора, то в соответствии с требованиями Документации о закупке цена за единицу каждой позиции товара (работ / услуг) устанавливается на основании величины дисконтирования, предложенной Победителем закупки по отношению к обоснованной Заказчиком цене каждой позиции товара (работ / услуг). Предложенная величина дисконтирования не подлежит увеличению в процессе исполнения рамочного договора и применяется равным образом ко всем позициям товара (работ / услуг), указанным в Техническом задании, при этом начальная (максимальная) цена договора отражает максимально возможные потребности Заказчика и остается фиксированной на все время действия рамочного договора.

# Цена заявки на участие в закупке и договора

# Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, а также все затраты, издержки, иные расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые Подрядчик может понести при исполнении обязательств по настоящему Договору.

# Участник закупки в своей заявке на участие в закупке устанавливает цену заявки, которая является твердой (фиксированной) и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения договора, если иное не установлено Документацией о закупке. Корректировка цены договора в связи с инфляцией и изменением курсов валют в период действия договора не производится.

# Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения своих расходов по исполнению договора.

# Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)

# Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) указана в пункте 33 Раздела II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

# Если настоящей Документации о закупке предусмотрена возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков), требования к Участникам, установленные в настоящей Документации о закупке, распространяются на соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков).

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сведения о способе закупки |
|  | Вид и способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о заказчике |
|  | Наименование заказчика | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» |
|  | Место нахождения заказчика | 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, дом 3-А |
|  | Почтовый адрес: | 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, дом 3-А |
|  | Адрес электронной почты: | zakupktke@gmail.com |
|  | Номер контактного телефона заказчика | + 7 (3652) 53 40 69 — Отдел конкурсных процедур и закупок; + 7 (3652) 53 01 75 — Отдел капитального строительства. |
|  | Контактное лицо: | Контактное лицо по техническим вопросам: начальник отдела капитального строительства – Плющаков Евгений Юрьевич в рабочее время с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, каб. «ОКС»; по телефону: +7 (3652) 53 40 86; Контактное лицо по вопросам оформления заявки и предоставления разъяснений документации: начальник отдела конкурсных процедур и закупок Щирова Юлия Александровна в рабочее время с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, каб. № 13 по телефону: +7 (3652) 53 40 69. |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка | Положение о закупках товаров, работ и услуг Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» |
| Сведения о предмете закупки |
|  | Предмет закупки и договора | выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей по ул. Толстого от ТК-42 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) в г. Симферополе |
|  | Объем поставляемого товара (выполнения работ/оказания услуг) | В соответствии с Техническим заданием и приложениями. |
|  | Срок поставки товара (выполнения работ / оказания услуг) | Максимальный срок выполнения (сдачи) работ: 01.10.2017 г. |
|  | Условия поставки товара (выполнения работ / оказания услуг) | В соответствии с Техническим заданием и условиями Договора. |
|  | Место поставки товара (выполнения работ / оказания услуг) | Тепловые сети расположенные по ул. Толстого от ТК-42 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) в г. Симферополе |
|  | Общие технические требования, предъявляемые заказчиком к товарам, работам, услугам. | - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; - СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». Безопасность сохранения природного ландшафта, недопущение разрушения построек, коммуникаций, соответствие экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФ и обеспечение безопасной для жизни и здоровья людей эксплуатации объекта, качества выполненных работ - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», - СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», - ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия», - СП 61.13 330.2012 «Тепловая изоляция оборудования трубопроводов», - СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», - СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения», - СНиП II-23-81(1990) «Стальные конструкции», - ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86) «Система проектной документации для строительства. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи», - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», - СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования; - СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». - ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям Технической части. - Правила производства земляных работ на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым утвержденными Решением 38-й сессии I созыва Симферопольского городского совета от 28.01.2016г.№592 |
|  | Порядок оплаты | Согласно условиям проекта договора. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота) | Начальная (максимальная) цена договора составляет: 118 167 580,00 (сто восемнадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. Начальная (максимальная) цена договора изменению не подлежит. |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена Договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, а также все затраты, издержки, иные расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые Подрядчик может понести при исполнении обязательств по настоящему Договору. |
|  | Валюта Запроса предложений | Российский рубль |
| Сведения о размещении |
|  | Единая информационная система (ЕИС) (официальный сайт) | http://zakupki.gov.ru |
|  | Сайт электронной торговой площадки | http://torgi82.ru |
|  | Порядок и место подачи заявок на участие в закупке | Порядок подачи заявок, установлен инструкциями и регламентом работы электронной торговой площадки. Место подачи заявок - электронная торговая площадка: http://torgi82.ru |
|  | Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме | 09 декабря 2016 года 18:00 (время московское) |
|  | Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений документации о проведении Запроса предложений | Начало срока – 09 декабря 2016 года 18:00 (время московское) Окончание срока – 14 декабря 2016 года 17:00 (время московское) |
|  | Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме | 15 декабря 2016 года в 16:30 (время московское) Заказчик вправе, при необходимости, изменить данный срок |
|  | Место и дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме | 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, дом 3-А, каб. №13 15 декабря 2016 года в 16:30 (время московское) |
|  | Место и дата подведения итогов закупки в электронной форме | 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, дом 3-А, каб. №14 16 декабря 2016 года в 11:00 (время московское) |
|  | Источник финансирования | Бюджет Республики Крым |
| Требования к участникам закупки |
|  | Обеспечение заявки на участие в закупке | Обеспечение заявки на участие в закупке составляет 5% (пять) процентов от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 5 908 379,00 (пять миллионов девятьсот восемь тысяч триста девяносто девять) рублей 00 копеек. Обеспечение заявки предоставляется в виде перечисления денежных средств на расчетный счет электронной площадки http://torgi82.ru, по следующим реквизитам: Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская электронная торговая площадка» ИНН 9203539274 КПП 920401001 Банк получателя платежа: Акционерное общество «ГЕНБАНК» (АО «ГЕНБАНК») р/с 40702810300130000243 к/с 30101810835100000123 БИК 043510123 Основание платежа: обеспечение заявки на выполнение работ (извещение № __________) (указать номер извещения), НДС не облагается. Или независимой безотзывной банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Вид обеспечения исполнения заявки определяется участником закупки самостоятельно. Банковская гарантия предоставляется участником закупки в заявке. |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по договору. Способ, размер и срок действие обеспечения договора | Обеспечение исполнения договора должно обеспечиваться банковской гарантией, предоставляемой в порядке раздела 7 проекта договора, в размере 30 (тридцати)% от стоимости работ по договору. В случае, если Участник закупки, с которым заключается договор, является государственным или муниципальным казенным учреждением, требования об обеспечении исполнения договора не применяются. По банковской гарантии на возврат авансовых платежей - копия банковской гарантии в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 7.2 проекта договора, должна быть предоставлена Подрядчиком на согласование не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты планируемого перечисления авансового платежа, в обеспечение которого выдана банковская гарантия; оригинал согласованной с Заказчиком банковской гарантии должен быть предоставлен Подрядчиком не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты перечисления авансового платежа, в обеспечение которого выдана банковская гарантия. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период выполнения Работ (с учетом возможных пролонгаций, переносов сроков). Срок действия банковской гарантии на возврат авансовых платежей должен начинаться до планируемой даты перечисления авансового платежа и заканчиваться не ранее чем через 60 дней, следующих после срока окончания выполнения Работ. |
|  | Требования, предъявляемые к Участникам закупки | Общие требования установлены в пункте 3.1 раздела I Документации о закупке Наличие действующего свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624): 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов. 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог. 25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком в случае привлечения субподрядчиков): 33.5. Объекты теплоснабжения. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1457 установлен запрет допуска работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации осуществляется организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики |
|  | Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке | Заявка на участие в Запросе предложений (согласие участника с условиями закупки (Форма 1). Коммерческое предложение (Форма 1.1). Декларация соответствия Участника Запроса предложений (Форма 1.2). Анкета Участника (Форма 1.3). Сведения об опыте выполнения аналогичных договоров (Форма 1.4), с приложением для целей оценки заявок аналогичных договоров и документов, подтверждающих их надлежащее исполнение, а также: справка о материально технических ресурсах (Форма 1.5), копии договоров аренды и иных подобных договоров, являющихся основанием для использованием таких ресурсов, справки о кадровых ресурсов (Форма 1.6), копия 1-й и 2-й страницы трудовой книжки соответствующих работников либо копии соответствующих гражданско-правовых договоров, копии сертификатов соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007), соответствия системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004), соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011. Отсканированные оригиналы учредительных документов. Отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или отсканированный оригинал нотариально заверенной копии такой выписки. Отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Отсканированный оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет. Отсканированные оригиналы документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Отсканированные оригиналы документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (в случае, если заявка подписывается руководителем – отсканированный оригинал решения о назначении или об избрании, или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется отсканированный оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника, заверенной печатью Участника и подписанной руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия такого лица). Отсканированный оригинал надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке. Отсканированный оригинал решения об одобрении совершения крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить отсканированный оригинал письма, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае выполнения работ с привлечением субподрядной организации Участник обязан предоставить отсканированный оригинал свидетельства о членстве в саморегулируемой организации на допуск к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624): 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов. 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог. 25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.5. Объекты теплоснабжения. В случае выполнения работ без привлечения субподрядной организации Участник обязан предоставить отсканированный оригинал свидетельство о членстве в саморегулируемой организации на допуск к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624): 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов. 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог. 25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами. Отсканированный оригинал банковской гарантии на обеспечение заявки, выданной банком или иной кредитной организацией. Согласие Участника на обработку персональных данных в свободной форме (для Участников, являющихся физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей). |
|  | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются. |
|  | Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) | Предусмотрена. |
|  | Возможность участия коллективных участников | Не предусмотрена. |
| Порядок оценки заявок на участие в закупке |
|  | Критерии оценки и сопоставления предложений на участие в Запросе предложений порядок оценки и сопоставления предложений на участие в Запросе предложений | Согласно пунктам 2.12.13 – 2.12.15 Раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке. |
|  | Возможность проведения переторжки (критерии, в отношении которых возможна переторжка) | Заказчик вправе провести переторжку в отношении всех критериев оценки. |
| Заключение договора |
|  | Заключение договора | Не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения протокола о результатах Запроса предложений. Заключение договора с Победителем Запроса предложений производится в порядке согласно пункту 2.13 Раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке. |
|  | Возможность изменения объема и цены договора | Согласно требованиям проекта договора. |

Приложение № 1 к документации о закупке: Техническое задание.

Приложение № 2 к документации о закупке: Проект договора.

Приложение № 1

к Документации

на Запрос предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей по ул. Толстого от ТК-42 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) в г. Симферополе

| 1. Заказчик | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» |
| --- | --- |
| 2. Наименование объекта | Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей по ул. Толстого от ТК-42 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) в г. Симферополе. |
| 3. Цели и задачи выполнения работ | Выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей по ул. Толстого от ТК-42 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) в г. Симферополе. Предусматривается замена существующих стальных трубопроводов Ду500мм на стальные трубопроводы с ППМ-изоляцией диаметром 426х7 мм, наружный диаметр изоляции 514мм. Новые трубы прокладываются в существующих лотках. Протяженность теплотрассы, подлежащей капитальному ремонту 1493 п. м. |
| 4. Источник финансирования | Бюджет Республики Крым |
| 5. Начало выполнения работ | С момента заключения Договора |
| 6. Срок сдачи работ | 01 октября 2017 г. |
| 7. Требования к подрядчику: | Наличие действующего свидетельства о членстве в саморегулируемой организации на допуск к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624): 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов. 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог. 25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.5. Объекты теплоснабжения. Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификаты Ростехнадзора на строительную технику, а также других лицензий, допусков, разрешений необходимых для выполнения предусмотренных настоящим Договором Работ. Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые документы на право производства работ выполняемых им на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи. |
| 8. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ | Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. Подрядчик должен обладать собственной материально-технической базой (землеройной техникой, автомобильный кран, сварочным оборудованием), достаточной для выполнения работ на объекте, находящийся на территории Республики Крым. Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части. |
| 9. Дополнительные требования: | Оказывать содействие Заказчику во взаимоотношениях и по согласованию с Заказчиком осуществлять взаимодействие с организациями при решении вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объектах. Получать в соответствующих организациях согласования, заключения, акты и другую документацию, необходимую для проведения работ на Объектах и сдаче их в эксплуатацию. Передать Заказчику возвратные отходы (плиты перекрытия, металлолом и т.п.), которые образуются в результате работ по капитальному ремонту Объекта с предоставлением акта формы М-35, утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а. В процессе выполнения и при сдаче-приемке работ осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ. Аттестация сварочного оборудования в соответствии с РД 03-614-03. Аттестация сварщиков и аттестация ИТР. |
| 10. Ожидаемые результаты выполнения работ и порядок приема-передачи | Результатом закупки является выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов тепловых по ул. Толстого от ТК-42 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) в г. Симферополе в полном объеме в соответствии с Технической частью проектно-сметной документации. Результат работ должен соответствовать смете, прошедшей экспертизу в полном объёме и предъявляемым требованиям, подрядчик предоставляет акты освидетельствования всех скрытых работ, сертификаты соответствия на все применяемые материалы. Сдача-приемка выполненных отдельных этапов работ согласно согласованного с Заказчиком Календарного графика выполнения работ, осуществляется оформлением акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и согласования первичные учетные документы и исполнительную документацию, оформленные в количестве и порядке, предусмотренном Договором, согласно Календарного графика. Работы, подлежащие закрытию, принимаются представителем Заказчика. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Строительного контроля и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов гидравлического испытания (включая испытание на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности. Сдача (окончательная) выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Итоговым актом, подписанными обеими Сторонами. Подрядчик и Заказчик организуют сдачу и приемку результата работ; обеспечивают присутствие представителей Сторон, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц. Сдача приемочной комиссии результата работ по Объекту производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым. Подрядчик передает Заказчику за 10 (Десять) рабочих дней до начала приемки результата работ по Контракту 5 (пять) экземпляров исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. При сдаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а так же о возможных последствиях при несоблюдении этих требований. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков, Сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного Акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком Акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной по выбору Заказчика, присутствующей при обнаружении недостатков (эксплуатирующей организацией). Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или третьим лицом. |
| 11. Требования, предъявляемые при выполнении Договора | Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе, представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ. Обеспечивать надлежащее качество предоставляемых услуг в соответствии с требованиями Технического задания. Устранять выявленные недостатки выполненных работ в сроки и порядке, установленные Договором. |
| 12. Нормативная документация | - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». Безопасность сохранения природного ландшафта, недопущение разрушения построек, коммуникаций, соответствие экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФ и обеспечение безопасной для жизни и здоровья людей эксплуатации объекта, качества выполненных работ - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», - СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», - ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия», - СП 61.13 330.2012 «Тепловая изоляция оборудования трубопроводов», - СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», - СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения», - СНиП II-23-81(1990) «Стальные конструкции», - ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86) «Система проектной документации для строительства. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи», - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», - СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». - ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части. Правилами производства земляных работ на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым утвержденными Решением 38-й сессии I созыва Симферопольского городского совета от 28.01.2016 г. №592 |
| 13. Задачи Подрядчика | -Перед выполнением работ необходимо получить разрешение на производство работ. Порядок производства земляных работ должен осуществляться в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской федерации, действующих строительных норм и правил, технических регламентов,. -Подрядчик должен обладать собственной материально-технической базой (землеройной техникой, автомобильный кран, сварочным оборудованием), достаточной для выполнения работ на объекте, находящийся на территории Республики Крым. -Все строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с Правилами производства земляных работ на территории муниципального образования г.Симферополь, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, а также утвержденной проектно-сметной документацией и др. Подрядчик выполняет работы собственными силами на своем оборудовании, из материалов, которые имеют сертификат качества и разрешение на применение. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории объекта подлежащего капитальному ремонту. Подрядчик может привлекать субподрядные организации только после согласования с Заказчиком. Подрядчик должен иметь в штате квалифицированных работников по выполнению видов работ, согласно предмету контракта. Документами, подтверждающими наличие специалистов, является выписка из штатного расписания. -Подрядчик в обязательном порядке до начала выполнения работ обязан предоставить Заказчику список рабочих, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О. паспортных данных, с приложением Согласия на обработку персональных данных на каждое физическое лицо, выписку из приказа о принятии на работу таких рабочих, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. -Во время проведения работ Подрядчик обеспечивает необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающий среды. -После утверждения проектной документации Подрядчик разрабатывает собственными силами проект производства работ (ППР). -В процессе выполнения работ, лицу, осуществляющему работы по капитальному ремонту, необходимо оформлять исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение тепловой сети, и ее элементов на всех стадиях ремонтных работ по мере завершения определенных этапов работ. -Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, предъявляется исполнителем при приемке работ и при приемке объекта в эксплуатацию. При сдаче объекта в эксплуатацию исполнительная документация в комплекте с другими документами передается эксплуатирующей организации на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации. |
| 14. Требования к гарантийному сроку | - Гарантийный срок, то есть срок, в течение которого Объект, а также любая его часть должны соответствовать требованиям Договора, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к сооружениям подобного рода, технологическому, функциональному назначению Объекта, составляет 60 (шестьдесят) месяцев. - Гарантийный срок начинается с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается, если Объект или какая-либо его часть не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Подрядчик. - Если в соответствии с настоящим Договора результат Работ, материалы и оборудование поставки Подрядчика приняты Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ, материалов и оборудования в целом, согласно итогового акта разрешения на ввод в эксплуатацию. - Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа, либо неправильной эксплуатации. - В течение гарантийного срока Подрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования, а также конструкций либо их частей. При устранении дефектов в течение гарантийного срока, данный срок продлевается на время проведения Работ. |
| 15. Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику. | Согласованная и утвержденная проектно-сметная документацию для производства работ в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде. Передача документации оформляется актом приемки-передачи. Акт приемки-передачи составляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. |
| 16. Порядок оплаты | Согласно Раздела 3. «ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ» Приложение № 2 к Документации на Запрос предложений |

Приложение № 2

к Документации

на Запрос предложений

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №

на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей по ул. Толстого от ТК-42 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) в г. Симферополе

г. Симферополь                                                                                           «      »  _________  2016 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора  Хотулева Леонида Викторовича, действующего   на основании  Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ________________________, и имеющее свидетельство ___________ о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства _____________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Республики Крым юридическим лицам на капитальный ремонт объектов государственной собственности и признании утратившим силу постановления Совета министров Республики Крым от 25 августа 2015 года №477, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 22 апреля 2016 года №163 и распоряжением Совета министров Республики Крым от 22 июня 2016 года №643-р «О плане капитального строительства объектов государственной и муниципальной собственности на 2016 год, реализуемом в рамках государственных программ Республики Крым» года и приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым №446-А от 05 декабря 2016 года, на основании Протокола о результатах закупочной процедуры открытого запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей по ул. Толстого от ТК-42 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) в г. Симферополе №____ от ___.___.2016г., заключили настоящий государственный Договор о нижеследующем (далее - Договор):

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы, указанные в Техническом задании (Приложение №2  к Договору) строительные, монтажные и иные работы, обеспечивающие ввод и нормальную эксплуатацию (далее – строительно-монтажные работы) на объекте: «Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей по ул. Толстого от ТК-42 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) в г. Симферополе» (далее – Объект) и сдать результат Заказчику.

1.2. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить Работы в соответствии с технической и проектно-сметной документацией по Объекту и Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить стоимость фактически выполненных Работ в соответствии с настоящим Договором.

2. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

2.1. Договорная цена, подлежащая оплате Подрядчику по настоящему Договору,  составляет ______________ (______ ______ ______ ______ ______ ________ __________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме __ ___ ___ (___________ _________ ________ _______ ____ _______ _________ ________) рублей ______ копеек.

2.2. В договорную цену включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, в том числе:

- стоимость всех работ согласно рабочей документации;

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых  Подрядчиком;

- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, а также специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование и прочие расходы;

- затраты на охрану объекта;

- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;

- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения настоящего Договора;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования до сдачи объекта;

- затраты, связанные с обеспечением подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическим сетям, включая строительство сетей на строительной площадке и вне ее до точки присоединения, эксплуатацией (содержанием и ремонтом) объектов инженерно-технического обеспечения и электроснабжения, арендой таких объектов, потерей электрической энергии;

- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве объекта;

- затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;

- затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на объекте                      «вхолостую» и «под нагрузкой»;

- затраты, связанные с рубкой лесных насаждений, транспортированием, сортировкой, хранением, охраной древесины, хранением, использованием, переработкой, утилизацией древесных отходов, уничтожением древесины видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается, при наличии документа, подтверждающего такую необходимость;

- другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора по согласованию с Заказчиком.

Указанная в пункте 2.1 настоящего Договора договорная цена является предельной и подлежит изменению в сторону уменьшения в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в том числе пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Договора

2.5. Подрядчик не вправе требовать увеличения договорной цены, в том числе в случае, когда в момент заключения настоящего Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. Размер договорной цены, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, может быть пересмотрен в сторону увеличения или уменьшения по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в следующих случаях:

при внесении изменений в проект по инициативе Заказчика, что влечет за собой дополнительные строительно-монтажные работы, влияющие на стоимость и сроки выполнения работ, после предоставления Заказчиком;

если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной власти Российской Федерации или субъектов Российской Федерации будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Заказчика и (или) Подрядчика, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору в течение 20 календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.

2.6. Если по результатам контрольных обмеров технологического этапа выявлено несоответствие объемов фактически выполненных работ рабочей документации в сторону их уменьшения, Заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При этом акт о контрольных обмерах фактически выполненных работ, составленный Заказчиком с привлечением работников подразделений по проведению строительного контроля, специалистов, осуществляющих авторский надзор, и Подрядчика, в котором зафиксирован факт нарушения, является надлежащим доказательством.

2.7. В случае невозможности устранения выявленных нарушений договорная цена подлежит корректировке в сторону уменьшения путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.8. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.9. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренный ценой Договора , предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренный ценой Договора подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика.

2.10. В расчетах за выполненные работы по контракту резерв средств на непредвиденные расходы и затраты расходуется на дополнительные виды работ, неучтенные рабочей документацией, с расшифровкой на дополнительные объемы работ, с учетом индексов текущих цен, которые определены в сводном сметном расчете. (п.4.33 МДС81-35.2004 ред.2014г.)

2.11. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается Заказчиком. Перед включением дополнительных видов (объемов) работ в акты выполненных работ заказчик, совместно с авторским надзором проектной организации и по согласованию с подрядной организацией, вносит изменения в проект (если необходимо) и выполняет дополнительную (исполнительную) смету, в которой отражаются дополнительные объемы работ, изменения по раннее разработанной смете (состав дополнительной сметы: исключить позиции по ранее утвержденной смете (которые не подлежат выполнению), добавить следующие объемы работ или изменить объемы работ по позициям ранее утвержденной сметы).

2.12. Расчет с подрядчиком за дополнительные расходы и затраты при выполнении работ осуществляется с применением тендерного коэффициента в актах выполненных работ ко всем видам затрат. Тендерный коэффициент рассчитывается следующим образом:

К=(Цдог-Цнепр)/(Цмакс-Цнепр);

где – К - тендерный коэффициент;

- Цмакс- максимальная цена контракта;

- Цнепр- стоимость непредвиденных работ и затрат;

Цдог- цена договора (контракта), установленная в результате проведения процедур по определению исполнителя работ.

Таким образом резерв средств на непредвиденные расходы и затраты, включаемый в расчет стоимости Договора после проведения процедур по выбору исполнителя работ остается равным сумме средств на данные расходы и затраты, определенной максимальной ценой контракта;

2.13. Сумма затрат на непредвиденные расходы и затраты является суммой затрат на выполнение дополнительных объемов работ, которые подрядчик должен выполнить в ходе производства работ.  В случае, если в ходе строительства (реконструкции, капитального ремонта) не возникла необходимость в выполнении дополнительного объема работ, сумма затрат на непредвиденные работы и затраты подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика.

2.14. Стоимость материальных ресурсов определяется по сборникам территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции с применением индексов текущих цен, которые определены сводным сметным расчетом.  В случае, когда материалы, изделия и конструкции отсутствуют в сметно-нормативной базе, стоимость материальных ресурсов принимается по фактической стоимости с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.

2.15. Определение текущих цен на материальные ресурсы по объекту осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации.

2.16. В целях анализа представляемых подрядчиком исходных данных и выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости заказчик производит мониторинг цен на материальные ресурсы, на основании которого определяется стоимость материалов. (п.4.24 МДС81-35.2004 ред.2014г.).

2.17. Подрядчик предоставляет заказчику счет-фактуру и не менее 2-х прайс-листов для осуществления мониторинга цен с целью подтверждения фактической стоимости материалов и оборудования.

2.18. Расчет за выполненные работы осуществляется с применением тендерного коэффициента в актах выполненных работ ко всем видам затрат, за исключением стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, которые отсутствуют в сметно-нормативной базе.

2.19. Оплата материалов, изделий, конструкций и оборудования, включенных в акты выполненных работ, которые отсутствуют в сметно-нормативной базе, осуществляется на основании счет-фактуры при наличии не менее 2 прайс-листов, но не более стоимости данного материала и оборудования, предусмотренных локальными сметными расчетами с учетом индексов определенных в сводном сметном расчете, с применением тендерного коэффициента.

2.20. Если стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования в локальной смете принята по прайс-листам, а фактически их стоимость определена сметно-нормативной базой, оплата по данным затратам осуществляется согласно действующих ценников на материалы, изделия, конструкции и оборудование, но не более стоимости данного материала и оборудования, предусмотренных локальными сметными расчетами с учетом индексов определенных в сводном сметном расчете, с применением тендерного коэффициента.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Оплата выполненных строительно-монтажных работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке:

3.1.1. Аванс в размере 30 % от стоимости Договора перечисляется в течение 10 (десяти) рабочих дней при условии предоставления банковской гарантии на возврат авансовых платежей, предварительно согласованных Заказчиком в соответствии с условиями раздела 7 Договора;

3.1.2. Оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3) и подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в течение 30 календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании первичной учетной документации, указанной в разделе 14 настоящего Договора, при наличии счета-фактуры (выставленной Подрядчиком в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ), который представляет Подрядчик в срок не позднее пяти календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

3.1.3. При оплате выполненных Подрядчиком работ в соответствии с п.3.1.2. Договора, Заказчик формирует гарантийную сумму в размере 5% (Пяти процентов) от стоимости выполненных принятых работ, путем ее удержания до подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно п.4.3. Договора.

Окончательный расчет по Договору в виде оплаты гарантийной суммы, удерживаемой Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, производится при получении Заказчиком оригинала счета в течение 30 календарных дней после подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно п.4.3. Договора.

3.2. Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения аванса обязан предоставить соответствующий счет-фактуру, а также по требованию Заказчика в указанный им срок обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением.

3.3. Авансовые платежи погашаются путем их удержания из сумм, подлежащих оплате по Договору, в размере 50% (пятидесяти процентов) стоимости выполненных работ (по Актам о приемке выполненных работ) до полного погашения суммы аванса, но не позднее 30.05.2017 г. При непогашении аванса в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику (на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат), до полного погашения авансовых платежей.

3.4. Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на приобретение оборудования, запасных частей к оборудованию, материалов, а также на выполнение работ. Нецелевое использование авансовых платежей Подрядчиком запрещено.

В целях подтверждения целевого расходования авансовых платежей Подрядчик обязан ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору, составленный по форме Приложения 4  к Договору.

Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением.

3.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику (на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат), до полного погашения авансовых платежей, в случае нарушения сроков, установленных п. 3.4. Договора.

3.6. В случае прекращения Договора до сдачи результата Работ Заказчику, непогашенный авансовый платеж подлежит возврату Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика соответствующего уведомления.

3.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 3.4. Заказчик вправе предъявить требование по банковской гарантии и расторгнуть договор в одностороннем порядке.

3.8. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета, открытого в казначейских органах.

3.9. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, если такие нарушения ставят под угрозу выполнение в согласованные Сторонами сроки работ, поставок, услуг, предусмотренных Договором, в том числе при выявлении фактов недофинансирования Субподрядчиков, а также иных третьих лиц, привлеченных для выполнения Работ по Договору, Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе в одностороннем порядке изменить порядок осуществления расчетов с Подрядчиком, исходя из допущенных нарушений, в том числе осуществлять оплату по Договору после подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно п.4.3. Договора. В таком случае ответственность для Заказчика, предусмотренная разделом 23 настоящего Договора, не наступает.

3.10. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных разделом 9 настоящего Договора, по предоставлению, замене либо продлению банковских гарантий Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе приостановить предусмотренные ст. 4 настоящего Договора платежи в пользу Подрядчика до момента устранения указанных нарушений и на период в 10 (десять) рабочих дней после устранения указанных нарушений. При этом ответственность для Заказчика, предусмотренная разделом 23 настоящего Договора, за период приостановки платежей в соответствии с настоящим пунктом, не наступает.

3.11. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, установленных Договором и не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет

3.12. Заказчик вправе по дополнительному соглашению с Подрядчиком осуществлять платежи с использованием иных форм безналичных расчетов.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются поэтапно:

4.1.1. Строительно-монтажные работы – в соответствии с графиком выполнения работ (приложение 1 к настоящему Договору).

4.2. Начало работ – «______ » __________ 20____ г.,

окончание работ – «______ » __________ 20____ г., (указывается дата завершения работ на объекте), в том числе:

4.3. Датой окончания строительно-монтажных работ по настоящему Договору считается дата подписания приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14. Датой завершения работ по настоящему Договору в целом считается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.4. Работы должны быть завершены в полном объеме, не позднее «____» __________ 20___г. (согласно Приложению 1 к Договору). По итогам выполнения работ Стороны подписывают «Акт приемки законченного строительством Объекта».

4.5. Задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в разделах 21 и 25 настоящего Договора.

5. Обязанности и права Подрядчика

В рамках договорной цены Подрядчик:

5.1. Обеспечивает доступ сотрудникам Заказчика к бухгалтерской, финансовой (счета, акты выполненных работ/услуг, платежные поручения) и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ (оказанием услуг) по настоящему Договору. Заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в том числе договоров (контрактов) с исполнителями работ (субподрядчиками), связанной с исполнением настоящего Договора.

5.2. Выполняет все работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с нормативно-технической, разработанной проектной и рабочей документацией и условиями настоящего Договора, а также законодательством Российской Федерации и сдает результаты работ Заказчику. При выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора, Подрядчик обязан выполнять дополнительные экологические требования и вправе руководствоваться дополнительными экологическими рекомендациями, которые относятся к объекту. Указанные требования не распространяются на изделия и оборудование, в которых применение материалов обусловлено паспортными данными на них и которые имеют соответствующие сертификаты и другие разрешительные документы.

Любые отклонения от нормативно-технической, разработанной проектной и рабочей документации, иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

5.3. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающих воздействие на окружающую среду (разрешений на выбросы, сбросы, лимитов на размещение отходов, разрешений на рубку редких видов (пород) деревьев и кустарников).

5.4. Назначает в течение пяти календарных  дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, лиц, ответственных:

за представление отчетов в объеме и порядке, определенных разделом 26 настоящего Договора;

за производство строительно-монтажных работ;

за поставку материалов и оборудования и иных материально-технических ресурсов;

В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением упомянутого уведомления.

Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором.

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям настоящего Договора. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.

5.5. Начинает строительно-монтажные работы на объекте не позднее пяти календарных дней после согласования проекта производства работ с Заказчиком при наличии разрешения на строительство, письменно уведомив о начале работ Заказчика, если иной срок не предусмотрен графиком выполнения работ.

5.6. Осуществляет строительный и специальный контроль в соответствии с требованиями технических регламентов, норм и правил и иных  нормативных правовых актов.

5.7. Ведет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации по проведению строительного контроля за предъявляемыми к приемке работами ежемесячно представляется Заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ.

Обеспечивает представление Заказчику, организациям, осуществляющим специальный и строительный контроль, текущую исполнительную документацию, в том числе необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

5.8. До начала строительства согласовывает с соответствующими органами местного самоуправления  и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования с составлением акта о состоянии дорог. После завершения работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи-приемки работ. Упомянутые акты представляет Заказчику в течение 30 календарных дней, следующих за днем подписания акта приемки законченного строительством объекта.

5.9. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости  получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

5.10.   Обеспечивает в счет договорной цены сооружение на объекте всех временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения строительно-монтажных работ, их содержание и ремонт; осуществляет в установленном порядке временное подключение (присоединение) коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подключение (присоединение) вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом и полученными техническими условиями на присоединение, в том числе к внеплощадочным сетям, расположенным за пределами строительной площадки.

5.11. Обеспечивает в счет договорной цены возведение на строительной площадке необходимых дополнительных инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность переездов.

5.12. Обеспечивает в счет договорной цены возведение и (или) аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, размещения персонала Подрядчика и представителей Заказчика, по нормам, не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также круглосуточное наличие у представителей Заказчика на объекте технологической связи и оргтехники.

5.13. Обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе Лесной, Водный и Земельный кодексы Российской Федерации, законодательство об особо охраняемых природных территориях, требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду; при выполнении конкретных видов работ на особо охраняемых природных территориях детально прорабатывать требования по выполнению данных работ с привлечением специалистов указанных особо охраняемых природных территорий и в случае необходимости по согласованию с надзорными органами Российской Федерации.

5.14. Обеспечивает безопасность предусмотренных настоящим Договором работ для окружающей среды, производство работ в охранных заповедных и санитарных зонах в соответствии со специальными правилами, недопущение несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности без проекта освоения лесов или соответствующего разрешения и сброса воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности. При буровых работах принимает меры по предотвращению излива подземных вод, выполняет обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков, выполняет работы по мелиорации и изменению существующего рельефа в соответствии с согласованной надзорными органами и утвержденной проектной документацией.

В случае обнаружения в ходе строительно-монтажных работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Подрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.15. Обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет договорной цены систематическую уборку объекта от порубочного остатка (в том числе древесины видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которой не допускается, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев и кустарников), отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Заключает в счет договорной цены со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов (в том числе уничтожение порубочного остатка и (или) древесины видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которой не допускается).

Согласовывает с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.) и получает соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключает договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.

5.16. Вывозит в течение 10 календарных дней, следующих за датой подписания акта приемки законченного строительством объекта, со строительной площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после освобождения строительной площадки объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, и передает Заказчику строительную площадку по акту.

5.17. В срок не позднее чем за 10 календарных дней до даты завершения строительно-монтажных работ на объекте в полном объеме и в соответствии с технической  документацией направляет Заказчику письменное уведомление о завершении строительства на объекте.

5.18. Обеспечивает в присутствии представителей Заказчика и организации по проведению строительного контроля проведение индивидуального испытания примененного материала узла (части) объекта и (или) объекта в целом.

В срок не позднее 10 календарных дней до начала испытаний на объекте направляет представителю организации по проведению строительного контроля комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование правильности оформления и комплектности.

Оформляет и передает Заказчику в течение двух календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла (части) объекта и (или) объекта в целом, акт индивидуального испытания  по форме, установленной строительными нормами и правилами.

5.19. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за несоблюдение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.20. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия настоящего Договора и являющиеся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

5.21. Несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы и оборудование в соответствии с положениями раздела 22 настоящего Договора. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет договорной цены в течение срока, установленного Заказчиком.

5.22. Предъявляет специалисту по проведению строительного контроля законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа.

Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без предъявления специалисту по проведению строительного контроля законченных технологических операций предшествующего технологического этапа.

5.23. До начала строительства получает согласие органа местного самоуправления на начало земляных работ и согласовывает место размещения плодородного грунта.

5.24. Оформляет разрешение на производство земляных работ, согласованное с владельцами инженерных коммуникаций.

5.25. Выполняет в полном объеме работы по технической и биологической рекультивации земель, компенсационные мероприятия, предусмотренные в технической документации, с последующим оформлением акта по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель с участием представителей Заказчика, специальной постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель соответствующего  органа местного самоуправления, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами соответствующего субъекта Российской Федерации и актами органа местного самоуправления. Обеспечивает сохранение земельного участка, переданного на период выполнения строительно-монтажных работ, и обязуется проводить иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Осуществляет восстановление (рекультивацию) иных компонентов природной среды, состояние которых было нарушено в результате строительства объекта, на основании проектов, подготовленных за счет Подрядчика, силами Подрядчика или привлеченного субподрядчика.

5.26. Обязан обеспечить доступ на строительную площадку объекта, представителям Заказчика.

5.27. Представляет Заказчику исполнительную документацию в количестве трех экземпляров, а также один экземпляр на электронном носителе за 15 календарных дней до начала работы приемочной комиссии.

5.28. Принимает участие в работе приемочной комиссии.

5.29. Обеспечивает охрану объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору до даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику.

5.30. Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда.

Обеспечивает условия труда, проживания, питания, бытового и медицинского обслуживания привлекаемых работников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Соблюдает на объекте необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными, нормативными правовыми и нормативными актами в течение всего срока действия настоящего Договора.

Гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению строительно-монтажных работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Заказчика по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью  и охраной окружающей среды.

5.31. Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.

5.32. Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования к применяемым материалам, использовать в ходе выполнения строительно-монтажных работ качественные материалы и оборудование.

5.33. Обязуется письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и (или) в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе:

- аварии (в течение двух часов);

- любом несчастном случае независимо от степени его тяжести в течение 24 часов, а в течение семи календарных дней после окончания расследования представлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

- любом происшествии, в результате которого причинен вред природной среде, компонентам природной среды, размере причиненного вреда, мерах, предпринятых для прекращения причинения вреда, минимизации его размера (в течение 24 часов);

- хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 часов);

- аресте, и (или) блокировании счетов, и (или) иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение двух часов);

- забастовках персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся объекта, взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 часов);

- иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации и т.п. (в течение 24 часов);

- остановке работ по решению организации по проведению строительного контроля и (или) других надзорных органов (в течение не более одного часа с момента получения предписания);

- обнаружении радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение двух часов).

5.34. Обязуется представлять отчеты в объеме и порядке, определенных разделом 26 настоящего Договора.

5.35. Обязуется согласовывать с Заказчиком субподрядные организации, привлекаемые к выполнению работ по созданию системы комплексной безопасности.

5.36. По требованию Заказчика в срок не позднее двух календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком технической документации и материалам выбора (для основного технологического оборудования), а также надежность обеспечения охраны объекта, организации пропускного и внутриобъектового режимов, специального контроля.

5.37. Обязуется предоставлять Заказчику возможность осуществления мониторинга охраны объекта, системы комплексной безопасности, а также выполнения требований антитеррористической защищенности и режима специального контроля.

5.38. Обязуется проводить мероприятия в области охраны окружающей среды и компенсационные мероприятия.

5.39. Обязуется проводить мероприятия в области охраны окружающей среды, выполнять предписания по устранению нарушений требований природоохранного законодательства в установленные сроки, определенные в результате проведения экологического контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов.

5.40. Обеспечивает соблюдение требований трудового законодательства в отношении своих работников, а также гарантирует включение аналогичных обязательств в договоры, заключаемые с субподрядчиками.

5.41. Исполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.42. Оборудует в счет договорной цены на строительной площадке пункты очистки (мойки) колес, с этой целью приобретает (либо берет в аренду) и устанавливает на строительных площадках соответствующее оборудование для мойки автотранспорта и строительной техники.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

По настоящему Договору Заказчик:

6.1. Своевременно производит оплату договорной цены в порядке и объеме, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. Своевременно производит приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. Формирует приемочную комиссию и организует приемку законченного строительством объекта. Подготавливает и представляет приемочной комиссии необходимую документацию.

6.4. Назначает в течение пяти календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, полномочных представителей Заказчика на объекте, официально известив об этом Подрядчика в письменной форме с указанием предоставленных представителям полномочий.

6.5. Уведомляет Подрядчика об организации по проведению строительного контроля за производством работ на объекте.

6.6. Осуществляет контроль за  строительством, сроками и качеством строительно-монтажных работ, ведением соответствующего учета.

6.7. Организует проведение строительного контроля на объекте.

6.8. Оказывает содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.9. Осуществляет учет древесины, полученной в результате очистки Подрядчиком строительной площадки.

6.10. Вправе предложить Подрядчику меры, направленные на минимизацию или устранение вреда, причиненного природной среде или ее компонентам в процессе строительства.

6.11. Вправе рекомендовать Подрядчику места для складирования материалов, а также для размещения рабочей силы в случае отсутствия такой возможности у Подрядчика.

6.12. Вправе проводить проверки на предмет соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

6.13. Вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в том числе договоров (контрактов) с исполнителями работ (услуг), связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ.

6.14. Вправе проводить на объекте независимые технические аудиторские проверки за весь период строительства и (или) за конкретный период строительства, в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком выявлены факты отступления Подрядчиком от проектной документации и (или) факты завышения стоимости строительно-монтажных работ при их проведении.

6.15. Вправе привлечь Подрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с процессом выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ по Договору, в связи с недостатками результатов выполненных работ, а также по искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.

6.16. Вправе при отказе Подрядчика исправить не надлежаще выполненные работы либо неполучении Заказчиком письменного ответа Подрядчика в срок, установленный Заказчиком, а также в случае, когда Подрядчик не исправил не надлежаще выполненные работы:

6.16.1. Заключить договор подряда с другим подрядчиком для устранения недостатков в работах. При этом расходы Заказчика на привлечение третьего лица относятся на счет Подрядчика, допустившего недостатки в работах, путем удержания их стоимости из причитающейся Подрядчику по Договору суммы. Подрядчик обязан без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и(или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.

6.16.2. Удержать стоимость не надлежаще выполненных Подрядчиком работ из сумм, подлежащих  к оплате Подрядчику.

6.17. Вправе распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по Договору путем направления письменного уведомления  Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

6.18. Вправе при выявлении, в период выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, нарушений нормативных актов в области проектирования и строительства выдавать Подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений. В случае игнорирования распоряжений, грубого нарушения требований нормативных актов в области проектирования и строительства представитель Заказчика имеет право приостановить производство работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.

6.19. Вправе без расторжения Договора предъявить Подрядчику письменное требование возврата авансовых платежей в следующих случаях:

- нецелевого использования Подрядчиком авансовых платежей (раздел 4 Договора);

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение 1 к Договору);

- непредставления Подрядчиком в сроки, установленные раздел 7 Договора, банковских гарантий.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

7.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно обеспечиваться:

- банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансового платежа, предусмотренного п. 3.1.1. настоящего Договора, которая должна быть составлена по форме, указанной в приложении 3 к настоящему Договору;

7.2. Выбор банка, предоставляющего банковскую гарантию, и условия такой банковской гарантии должны быть предварительно согласованы с Заказчиком в обязательном порядке, для этого Подрядчику необходимо предоставить следующий перечень документов:

1) лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи банковской гарантии (копия, заверенная гарантом либо нотариально заверенная копия);

2) документы, удостоверяющие право подписанта подписывать банковские гарантии от лица гаранта (включая, но не ограничиваясь):

- устав со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке на дату выдачи банковской гарантии (копия, заверенная гарантом либо нотариально заверенная копия);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица копия, заверенная гарантом либо нотариально заверенная копия);

- свидетельство о постановке на учет в территориальном налоговом органе (копия, заверенная гарантом либо нотариально заверенная копия);

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с внесением изменений в устав (копия, заверенная гарантом либо нотариально заверенная копия);

- в случае оформления банковской гарантии обособленными структурными подразделениями гаранта необходимо представить указанные в учредительных документах банка документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);

- решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа гаранта (копия, заверенная гарантом);

- доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта (оригинал/ нотариально заверенная копия/ копия, заверенная гарантом) (в случае если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности). В случае, если в доверенности на право подписи банковской гарантии имеются ограничения (подписание банковской гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов банка, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц банка), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа банка от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица банка, что предоставление данной банковской гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), срок предоставления которой составляет не более 30 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом (копия, заверенная гарантом либо нотариально заверенная копия);

3) для банков-гарантов, с долей Правительства Российской Федерации либо Центрального Банка Российской Федерации в уставном капитале менее 50%, дополнительно представляются следующие документы:

- баланс (форма банковской отчетности по РСБУ № 806) по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная гарантом);

- форма банковской отчетности по РСБУ № 134 по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная гарантом);

- письмо гаранта о не нахождении его в процессе ликвидации или банкротства, об отсутствии установленных Банком России в отношении гаранта в индивидуальном порядке ограничений на проведение отдельных операций.

7.3. Настоящим Стороны установили, что Подрядчик обязан предоставить и иные документы по требованию Заказчика.

7.4. Документы, подтверждающие обеспечение обязательств Подрядчика, должны быть представлены:

- по банковской гарантии на возврат авансовых платежей - копия банковской гарантии в комплекте с документами, предусмотренными п. 7.2 настоящего Договора, должна быть предоставлена Подрядчиком на согласование не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты планируемого перечисления авансового платежа, в обеспечение которого выдана банковская гарантия; оригинал согласованной с Заказчиком банковской гарантии должен быть предоставлен Подрядчиком не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты перечисления авансового платежа, в обеспечение которого выдана банковская гарантия;

7.5. При отсутствии указанных в настоящем разделе документов и финансовой отчетности банковская гарантия данного гаранта не принимается.

7.6. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период выполнения Работ (с учетом возможных пролонгаций, переносов сроков). Срок действия банковской гарантии на возврат авансовых платежей должен начинаться до планируемой даты перечисления авансового платежа и заканчиваться не ранее чем через 60 дней, следующих после срока окончания выполнения Работ, указанного в п. 4.4. настоящего Договора.

В случае истечения срока действия банковской гарантии до момента выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон) и (или) увеличения суммы авансовых платежей, банковская гарантия должна быть переоформлена в порядке, установленном Заказчиком не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока действующей гарантии на новый срок, покрывающий согласованный сторонами срок выполнения работ, а также 60 дней, следующих после нового срока окончания выполнения Работ, и(или) на новую сумму, не менее 100% авансовых платежей.

В случае отзыва или приостановления лицензии гаранта на банковскую деятельность принятая банковская гарантия такого банка подлежит замене. Подрядчик обязуется в течение 20 дней с даты отзыва или приостановления лицензии гаранта или в иные сроки, письменно согласованные Сторонами, предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком банковскую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.

7.7. Условия банковской гарантии должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к гаранту и в пределах установленной гарантийной суммы.

Представляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без представления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств.

7.8. По соглашению Сторон сумма обеспечения по банковской гарантии на возврат авансовых платежей может быть уменьшена пропорционально стоимости работ, в отношении которых оформлены акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат.

7.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 7.6 настоящего Договора, он обязан вернуть Заказчику сумму аванса, не подтвержденную Актами о выполненных Работах в течение 5 (пяти) банковских дней с даты истечения срока для представления банковской гарантии, указанного в п. 7.6 настоящего Договора.

Настоящим Стороны установили, что Заказчик вправе в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 7.6 настоящего Договора, платежи, предъявленные последним к оплате за выполненные и принятые Заказчиком работы, после истечения срока предоставления новой банковской гарантии, установленного п. 7.6. настоящего Договора, уменьшить на сумму непогашенного авансового платежа в полном объеме.

7.10. Оригиналы банковских гарантий передаются между уполномоченными представителями Сторон с оформлением соответствующих актов приема-передачи. Датой исполнения обязательств Подрядчика по предоставлению либо замене банковской гарантии является дата акта приема-передачи, подтверждающего принятие банковской гарантии уполномоченным представителем Заказчика.

7.11. В случае замены Подрядчиком банковской гарантии ранее предоставленная банковская гарантия возвращается Подрядчику в течение 15 рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат банковской гарантии, но не ранее предоставления Подрядчиком новой предварительно согласованной Заказчиком банковской гарантии

7.12. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по настоящему Договору производятся Подрядчиком за свой счет.

# 8. ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

8.1. Подрядчик в счет договорной цены от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на строительную площадку материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по строительству объекта.

Перечни материалов и оборудования, приобретаемых и поставляемых для выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору, оформляются Подрядчиком в письменной форме и предоставляются Заказчику на утверждение.

Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней рассмотреть и согласовать поставщиков и стоимость приобретаемого оборудования или представить мотивированный отказ от их согласования.

Неисполнение Подрядчиком обязанностей по согласованию поставщиков и стоимости оборудования является основанием для оплаты Заказчиком стоимости оборудования, в размере 80 процентов от сметной стоимости оборудования.

8.2. В случае выявления необходимости поставки материалов и оборудования, которые Сторонами не учтены в перечнях материалов и оборудования, Подрядчик самостоятельно в счет договорной цены поставляет требуемые (необходимые) материалы и оборудование. Перечень и стоимость оборудования согласовываются с Заказчиком.

8.3. Подрядчик обязан проследить за тем, чтобы представляемые им материалы на момент доставки на строительную площадку являлись новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам либо в отсутствие обязательных технических правил являлись полностью пригодными для использования по назначению и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.

8.4. Все материалы, изделия и оборудование, поставляемые в соответствии с настоящим Договором, подлежат обязательному входному контролю качества. Заказчик оставляет за собой право выборочно принимать участие в приемке материалов и оборудования.

Подрядчик обязан осуществлять входной контроль качества материалов, изделий и оборудования, который включает проверку:

- по параметрам и методам, установленным нормативно-технической документацией на контролируемую продукцию, соответствия показателей качества материально-технических ресурсов  требованиям документов в области стандартизации, технических условий, указанных в проектной документации, а также технических регламентов;

- наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество материалов и комплектность изделий и оборудования;

- наличия соответствующих сертификатов;

- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве, а также соответствия приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

- правильности складирования и хранения;

- сроков годности.

По итогам входного контроля качества материалов, изделий и оборудования Подрядчик обязан оформить заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполнить журнал учета результатов входного контроля. При выявлении брака или некомплектности поставки продукции Подрядчик составляет рекламационный акт на брак или некомплектность поставки.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства объекта.

По итогам входного контроля Подрядчик обязан оформить акт.

8.5. Подрядчик обязан представить Заказчику сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности и иных необходимых свойствах материалов, которые поставляются Подрядчиком. По требованию Заказчика на основании сформированного им перечня материалов и оборудования из спецификации рабочей документации Подрядчик обязан до начала заключения договоров на поставку материалов и оборудования представить для утверждения согласно указанному перечню образцы данных материалов вместе с пояснениями, документы, подтверждающие качество (паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний, информация о стоимостных показателях и др.).

Все паспорта и инструкции на поставляемые материалы и оборудование должны быть составлены на русском языке.

8.6. Материалы, изделия и оборудование, в отношении которых у Подрядчика, Заказчика и специалиста по проведению строительного контроля имеются основания полагать их ненадлежащее качество, должны быть дополнительно протестированы на соответствие требованиям нормативно-технической документации на их изготовление или применение.

8.7. Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов, изделий и оборудования, Заказчик вправе дать Подрядчику указание о замене данных материалов, изделий и оборудования.

В этом случае Подрядчик обязан в срок не более одного рабочего дня с момента получения указаний Заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов, изделий и оборудования и за свой счет заменить такие материалы, изделия и оборудование в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика о замене некачественных материалов, изделий и оборудования.

8.9. Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям обязательных технических правил, действующих на территории Российской Федерации, и иметь сертификат соответствия промышленной безопасности. Весь комплект измерительных средств должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения, иметь соответствующий сертификат и на дату разрешения на ввод объекта в эксплуатацию иметь свидетельство о поверке. Срок до следующей поверки устанавливаемых измерительных средств должен составлять не менее двух третей всего межповерочного интервала на дату разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.10. Подрядчик должен обеспечить получение иностранными изготовителями оборудования, используемого для взрывоопасного производства, необходимых разрешений и лицензий в государственных органах Российской Федерации.

8.11. Оборудование должно быть обеспечено сертификатами, протоколами заводских испытаний, запасными частями на время пуска и комплектом запасных частей для эксплуатации в течение пяти лет.

8.12. На поставляемое оборудование должен быть указан гарантийный срок службы.

8.13. В отношении основного технологического оборудования Подрядчик должен осуществлять контроль качества в процессе его производства.

С этой целью Подрядчик осуществляет действия по контролю качества, предусмотренные обязательными техническими правилами или обычно реализуемые в соответствии с разумной деловой практикой, в том числе вправе направить своих представителей для участия в заводских испытаниях основного оборудования.

Подрядчик обязуется обеспечить (путем включения соответствующих условий в договор с изготовителем или продавцом основного оборудования либо иным образом) представителю Заказчика возможность осуществлять действия по контролю за качеством поставляемого оборудования.

8.14. Транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ, Подрядчик осуществляет самостоятельно или с привлечением организаций, осуществляющих транспортные перевозки, при условии соблюдения требований соглашения об организации транспортного обеспечения.

Подрядчик обеспечивает надлежащее таможенное оформление, выполнение всех таможенных формальностей, а также уплату таможенных платежей в связи с перемещением материалов и оборудования.

Подрядчик должен самостоятельно организовать доставку материалов и оборудования на строительную площадку, используя тот вид транспорта, который Подрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах. При этом Подрядчик вправе составлять схемы транспортировки материалов и оборудования на строительную площадку и предварительно согласовывать их с Заказчиком.

Если соглашением Сторон не будет предусмотрено иное, Подрядчик имеет право выбрать для транспортировки материалов и оборудования любой безопасный вид транспорта, эксплуатируемый любым лицом, отвечающий требованиям соглашения об организации транспортного обеспечения.

Если Заказчиком не представлены Подрядчику логистические схемы транспортировки материалов и оборудования на строительную площадку, Подрядчик должен самостоятельно составлять такие логистические схемы и предварительно согласовывать их с Заказчиком.

8.15. Подрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений на транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки. По просьбе Подрядчика Заказчик должен своевременно и оперативно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Подрядчику получить такие разрешения. Подрядчик должен обеспечить компенсацию и не возлагать на Заказчика ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки материалов и оборудования Подрядчика до строительной площадки.

8.16. Подрядчик обязуется не менее чем за 5 календарных дней до даты осуществления отгрузки письменно уведомить Заказчика о сроках и местах отгрузки с заводов-изготовителей.  После отправки каждой партии груза Подрядчик направляет Заказчику по факсу или электронной почте уведомление с описанием материалов и оборудования, указанием пункта и способа отправки, а также ориентировочного времени и пункта прибытия в Российскую Федерацию и на строительную площадку.

8.17. 	Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов и оборудования Подрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный подрядчик.

8.18.  При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов и оборудования Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и (или) повреждение. В случае утраты, порчи и (или) повреждения материалов и оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика.

8.19. Положения настоящей статьи не должны толковаться как освобождающие Подрядчика от ответственности перед Заказчиком за действия субподрядчиков, включая изготовителей и поставщиков оборудования и материалов.

8.20. Подрядчик представляет ежемесячный и еженедельный отчеты о ходе поставки материалов и оборудования в сроки и порядке, определенные разделом 26 настоящего Договора.

9. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику несет Подрядчик.

10. СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10.1.  Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.

10.2. Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ, находиться в рабочем состоянии.

11. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

11.1. Подрядчик признает, что любые данные, отраженные в проектной документации могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей.

Ошибки, противоречия, неточности и пропуски в предоставленной Подрядчику проектной документации, которые Подрядчик выявил и (или) имел возможность выявить, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству работ и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва сроков завершения выполненных им строительно-монтажных работ.

11.2. Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию по объекту в количестве трех экземпляров в бумажном виде и одного экземпляра на электронном носителе до подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией за 15 календарных дней до начала работы приемочной комиссии.

12.  ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

12.1. Подрядчик в рамках договорной цены в соответствии с графиком выполнения работ (приложение 1 к настоящему Договору) поэтапно разрабатывает и согласовывает со специалистом по проведению строительного контроля и Заказчиком проект производства работ. После согласования Подрядчик передает один экземпляр проекта производства работ Заказчику.

12.2. При необходимости Подрядчик разрабатывает и представляет на согласование в надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ  на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

12.3. К производству работ допускается персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ и ознакомленный с технической документацией.

12.4. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрыво- и пожароопасных объектах осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами по безопасности труда в строительстве.

13. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

13.1. Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ без информирования Заказчика только те субподрядные организации, которые были представлены Подрядчиком на стадии проведения отбора исполнителей работ (услуг) по строительству объекта.

13.2. В случае замены субподрядчика или привлечения новых субподрядчиков Подрядчик в течение 24 часов с момента заключения договора субподряда представляет Заказчику список субподрядчиков  с приложением копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, в том числе свидетельства о допуске на соответствующий вид работ, выданного саморегулируемой организацией, перечня предполагаемых видов и объемов работ по настоящему Договору.

13.3. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и соблюдение сроков выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.

13.4. Контроль за надлежащим исполнением субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Подрядчиком в соответствии с договором субподряда, а также Заказчиком в соответствии с разделом 16 настоящего Договора.

14. ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14.1.  Первичная учетная документация включает:

акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2 – на бумажном носителе и в электронном виде;

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3 – на бумажном носителе и в электронном виде;

акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35), – на бумажном носителе и в электронном виде (при осуществлении разборки и демонтаже зданий и сооружений);

Заказчик имеет право в интересах строительства объектов и реализации связанных с ним иных мероприятий требовать от Подрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 10 календарных дней передав Подрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан представлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

14.2. Подрядчик обязан вести и представлять Заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленных техническими регламентами, нормативными правовыми и техническими актами Российской Федерации и Заказчиком.

Первичная учетная документация, содержащая физические объемы выполненных работ, должна быть подтверждена службами, осуществляющими строительный контроль, а также специалистами, осуществляющими авторский надзор, а при необходимости –        и другими надзорными и контролирующими службами.

14.3. До 25-го числа текущего (отчетного) месяца Подрядчик представляет Заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов, включающий:

первичную учетную документацию:

акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2 – 5 экземпляров на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде, завизированный сотрудником, осуществляющим строительный контроль со стороны Заказчика или организацией по проведению строительного контроля, при условии наличия договора с организацией по проведению строительного контроля, с обязательным приложением актов на скрытые работы;

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3 – 5 экземпляров на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде;

ведомость переработки давальческих материалов (при наличии материалов и оборудования поставки Заказчика) – 5 экземпляров на бумажном носителе;

накладную на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 (при наличии материалов и оборудования поставки Заказчика) – 5 экземпляров;

акт об окончании пусконаладочных работ «под нагрузкой» – 3 экземпляра представляются в течение трех рабочих дней после окончания работ;

акт сдачи-приемки выполненных работ – 3 экземпляра на бумажном носителе.

14.4. Счет на оплату и счет-фактура представляются Подрядчиком в одном экземпляре на бумажном носителе в срок не позднее пяти календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).

14.5. В случае поставки материалов и оборудования Заказчиком Подрядчик заполняет ведомость переработки давальческих материалов поставки. Ведомость переработки давальческих материалов представляется Подрядчиком при условии, что поставка Заказчика предусмотрена настоящим Договором, одновременно со сдачей акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

Объем давальческих материалов должен соответствовать объему, указанному в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

15. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

15.1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.

Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляется соответствующим актом и необходимыми исполнительными схемами.

15.2. Подрядчик письменно не позднее 24 часов до начала приемки уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ. Подрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор, о назначении даты приемки скрытых работ.

15.3. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком ответственному представителю Заказчика и иным лицам, указанным в пункте 15.2 настоящего Договора, в рабочие дни и часы работы.

15.4. Не допускается подписание акта на скрытые работы в отсутствие Заказчика, представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, за исключением случаев, указанных в пункте 15.5 настоящего Договора.

15.5. В случае если Заказчик был надлежащим образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить акт в отсутствие Заказчика, но при условии обязательного присутствия представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, и закрыть работы. При этом ответственность за качество скрытых работ несет Подрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Заказчика.

15.6. В случаях если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком и при этом Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем за свой счет восстановить данную часть скрытых работ.

15.7. Надлежащая готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.

15.8. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает предписание об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение трех рабочих дней от даты получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, строительным нормам и правилам и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

16. Строительный контроль. Контроль качества

16.1. Строительный контроль проводится с целью проверки соответствия выполняемых работ требованиям проектной и нормативной документации.

16.2. Строительный контроль проводится на всех этапах строительства объекта в соответствии с положениями гражданского, градостроительного, природоохранного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и единстве измерений. Строительный контроль на опасных производственных объектах должен осуществляться с учетом положений Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных  производственных объектов».

16.3. При проведении строительного контроля выполняется комплекс мероприятий и процедур, направленных на обеспечение надежности и безопасности объекта (оценка и подтверждение соответствия, регистрация, испытания и др.). Номенклатура и объем таких мероприятий (процедур) определяются согласно требованиям нормативных правовых актов, нормативной, проектной и рабочей документации, а также технических регламентов.

16.4. Результаты строительного контроля должны быть документированы согласно требованиям национальных стандартов, ведомственных норм и правил, а также технических регламентов.

16.5. Персонал Заказчика или иные привлеченные Заказчиком лица, осуществляющие строительный контроль на объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы и иметь соответствующие удостоверения. Полномочия таких лиц должны подтверждаться соответствующими распорядительными документами.

16.6. При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, не предусмотренные схемами операционного контроля и (или) программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в проектной документации.

16.7. Испытательные лаборатории и центры, привлекаемые к выполнению лабораторных исследований (испытаний) при проведении строительного контроля на объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы на техническую компетентность, иметь соответствующее свидетельство об аттестации и паспорт.

16.8. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора.

16.9. Качество работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, должно соответствовать условиям настоящего Договора, а также требованиям нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, технических регламентов.

16.10. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты и документы в области стандартизации, Подрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых работ и объекта новым или измененным требованиям.

16.11. Подрядчик собственными силами обеспечивает проведение контроля качества на объекте по документированным процедурам, установленным действующими документами в области стандартизации.

16.12. В процессе контроля качества Подрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль всех строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, строительно-монтажных работ (в том числе скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ), оценку соответствия конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также подготовку, проведение и оформление результатов пусконаладочных работ. По итогам входного контроля Подрядчик в обязательном порядке оформляет акт.

16.12.1. При входном контроле применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования Подрядчик проверяет:

- соответствие показателей применяемых конструкций, материалов, изделий и оборудования требованиям документов в области стандартизации, проектной и рабочей документации, а также технических регламентов;

- наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных конструкций, материалов, изделий и оборудования;

- наличие соответствующих сертификатов;

- наличие и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

- наличие маркировки, сохранность упаковки, наличие и сохранность защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

- правильность складирования и хранения;

- сроки годности.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства объекта.

16.12.2. Операционным контролем Подрядчик проверяет соответствие:

- последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативным требованиям, распространяющимся на данные операции;

- технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, методы и средства измерений, формы документирования результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствия установленным требованиям должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, проектной, рабочей и технологической документации.

16.12.3. При приемке геодезической разбивочной основы Подрядчик проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности и надежности закрепления знаков на местности с оформлением соответствующего акта.

16.12.4. Приемочным контролем Подрядчик оценивает качество:

- выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций;

- работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ), результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

- выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

16.12.5. При подготовке к проведению пусконаладочных работ Подрядчик проверяет:

- проведение  инструктажей по технике безопасности с персоналом, проводящим испытания;

- готовность объектов испытания к их проведению (наличие заземления и т.д.);

- готовность средств измерений (лабораторий) к проведению испытаний;

- наличие утвержденных и согласованных программ испытаний.

При проведении пусконаладочных работ проверяются:

- соответствие выполняемых операций программам испытаний;

- показания измеренных значений;

- соблюдение правил техники безопасности персоналом, участвующим в пусконаладочных работах.

При оформлении результатов пусконаладочных работ проверяются:

- наличие соответствующих записей в специальных журналах работ;

- соответствие форм подготавливаемых документов требованиям действующих норм;

- полнота оформления документов.

16.13. Подрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации, своевременно устранять дефекты и недостатки, выявленные при контроле качества.

16.14. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, отдельных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

16.15. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверок не освобождают Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.

16.16. Заказчик при проведении строительного контроля и контроля качества обязан осуществлять:

- проверку наличия у Подрядчика (субподрядчиков) документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) применяемых им материалов, конструкций, изделий и оборудования, документированных результатов контроля качества, проведенных геодезических измерений и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения Подрядчиком (субподрядчиками) правил складирования и хранения применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;

- контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной документации, оценку достоверности исполнительных геодезических схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

- контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного строительного надзора и актов-предписаний уполномоченных лиц Заказчика;

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям настоящего Договора и графику выполнения работ;

- оценку (совместно с Подрядчиком) соответствия требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, нормативных документов и проектной документации выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей и подписание двусторонних актов, подтверждающих такое соответствие;

- заключительную оценку (совместно с Подрядчиком) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, нормативных документов и проектной документации;

- проведение иных контрольных процедур, установленных законодательством Российской Федерации.

16.17.  Заказчик вправе передать полномочия по проведению строительного контроля на объекте и контроля качества специализированной (инженерной) организации, сохраняя за собой право на осуществление контрольных мероприятий и процедур, предусмотренных настоящим Договором. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

17. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ И УЩЕРБА

17.1. Подрядчик предпринимает меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным и иным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

17.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий, связанных с нарушением законодательства в сфере охраны окружающей среды.

17.3. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которое возможно вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору при выполнении работ, Подрядчик принимает на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц.

18. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

18.1. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Подрядчик представляет первичные учетные документы, оформленные в количестве и порядке, предусмотренных настоящим Договором, Заказчику с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс-почтой в срок не позднее 25-го числа текущего месяца.

Заказчик в течение 10 календарных дней с даты получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику по одному экземпляру подписанных со своей стороны документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем подлежащих устранению недостатков по замечаниям и сроков их устранения.

Подрядчик обязан в указанный для устранения недостатков срок и за собственный счет устранить недостатки и повторно направить комплект первичных учетных документов  Заказчику.

18.2. При отказе либо уклонении Подрядчика от выполнения доработок строительно-монтажных работ Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков, а также без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать исполнительную документацию.

На период устранения (как Подрядчиком, так и третьим лицом, привлеченным Заказчиком) несоответствий в строительно-монтажных работах Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций в соответствии со ст. 26 Договора.

18.3. Если Заказчик считает, что устранение несоответствий существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные несоответствия являются для него приемлемым, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы с указанием в «Акте о приемке выполненных работ» о наличии несоответствий. При этом Заказчик вправе уменьшить текущие платежи за строительно-монтажные работы  на стоимость устранения выявленных недостатков.

18.4. Настоящим Стороны установили, что в случае выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ без соответствующей Проектной и Рабочей документации Заказчик вправе не принимать такие работы  до момента предоставления Подрядчиком соответствующей Проектной и Рабочей документации, а также исполнительной документации. При этом Подрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций, предусмотренных разделом 23 Договора.

18.5. Ввод законченного строительством объекта в эксплуатацию производится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а так же в соответствии с порядком принятия в эксплуатацию законченных строительных объектов, утвержденных постановлением Государственного совета Республики Крым от 11 апреля 2014 года, №2039-6/14, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

19. ОХРАНА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА

19.1. С начала строительно-монтажных работ и до даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (декларация о готовности объекта к эксплуатации) и передачи его Заказчику Подрядчик в счет договорной цены несет полную ответственность за охрану и содержание объекта, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений .

19.2. Если в результате действий (бездействия) Подрядчика Заказчику и (или) иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу объекта и (или) временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить причиненные убытки и упущенную выгоду.

19.3. Подрядчик не несет ответственности за причиненный объекту ущерб, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, названных в разделе 25 настоящего Договора. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

19.4. Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (декларация о готовности объекта к эксплуатации) определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию объекта и охране, а также рисков случайной гибели и случайного повреждения объекта.

19.5. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности объекта.

20. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

20.1. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ и услуг, возникших в результате внесения изменений в проектную документацию.

20.2. Подрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и оборудования и применять технику, которые не предусмотрены проектной документацией, принципиально меняют технологию, приводят к удорожанию работ.

21. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, О КОТОРЫХ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАКАЗЧИКА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

21.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение трех календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный графиком выполнения работ.

Заказчик в срок не позднее 10 календарных дней после получения предложений Подрядчика должен письменно направить ему указания.

21.2. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, названных в пункте 22.1 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.

21.3. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ вследствие внесения изменений в проект по инициативе Заказчика в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Договора Подрядчик составляет акт на производство дополнительных работ (исключение ряда работ), который утверждается Заказчиком в течение 10 календарных дней с даты его получения.

21.4. Акт на производство дополнительных работ (исключение ряда работ) должен содержать:

- подпись и печать Подрядчика;

- подпись и печать ответственного лица Заказчика;

- подпись и штамп представителя специалиста по проведению строительного контроля;

- подпись и штамп специалистов, осуществляющих авторский надзор, с внесением записи в журнал авторского надзора.

21.5. Выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ), возникших в результате внесения изменений в проектную документацию, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

21.6. Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения об изменении договорной цены и при необходимости графика выполнения работ Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.

21.7. Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением об изменении договорной цены на основании разработанной, утвержденной и переданной в производство работ проектной документации, включая сметную документацию.

21.8. Подрядчик, не согласовавший с Заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных в проектной документации или в проекте освоения лесов, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения причиненных вследствие этого убытков.

22. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

22.1. Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ по настоящему Договору.

22.2. Гарантийный срок, то есть срок, в течение которого объект, а также любая его часть должны соответствовать требованиям настоящего Договора, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода зданиям, сооружениям, технологическому, функциональному, коммерческому назначению объекта, составляет 60 месяцев.

Если производителем смонтированного на объекте оборудования установлены более длительные гарантийные сроки, то гарантийным сроком на данное оборудование считается гарантийный срок, установленный производителем оборудования.

Если обязательными техническими правилами установлены гарантийные сроки большей продолжительности, то гарантийный срок признается равным сроку, установленному данными правилами.

22.3. Гарантийный срок начинается с момента получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (декларация о готовности объекта к эксплуатации)

Гарантийный срок продлевается, если объект или какая-либо его часть не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Подрядчик.

Гарантийные сроки на оборудование, использованное при строительстве объекта, определяются заводами-изготовителями в соответствующей документации на  оборудование.

22.4. Если в соответствии с настоящим Договором результат работ, материалы и оборудование поставки Подрядчика приняты Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ, материалов и оборудования в целом.

22.5. Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов и оборудования поставки Подрядчика, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работ, выполненных в рамках настоящего Договора.

22.6. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта объекта, материалов и оборудования поставки Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

22.7. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования и конструкций поставки Подрядчика либо их частей, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.

22.8. Если замена и восстановление, выполненные Подрядчиком в гарантийный срок, влекут снижение установленных рабочей документацией параметров эксплуатации объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров объекта требованиям настоящего Договора.

22.9. Если в период пуска, окончательных испытаний или в течение гарантийного периода выявятся недостатки, неполнота и (или) некомплектность материалов и оборудования поставки Подрядчика либо несоответствие материалов и оборудования поставки Подрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) Подрядчик обязуется за свой счет устранить все выявленные дефекты путем исправления либо замены дефектных материалов и оборудования или их частей на доброкачественные материалы и оборудование.

22.10. Срок гарантии в отношении новых материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает течь вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации объекта.

22.11. При обнаружении дефектов в выполненных работах в гарантийный срок Заказчик уведомляет Подрядчика в письменной форме посредством направления факсимильной связью гарантийной заявки на устранение дефектов. Форма гарантийной заявки содержится в приложении 8 к настоящему Договору.

Ответственное лицо Подрядчика совместно с представителем Заказчика обязано присутствовать при проведении экспертизы дефекта в указанное в гарантийной заявке время (не позднее 24 часов после направления гарантийной заявки) и в означенном месте. В случае если гарантийная заявка обусловлена аварией, Подрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально короткий срок.

В течение 24 часов после проведения экспертизы дефекта Подрядчик должен подписать гарантийную заявку и возвратить ее Заказчику с планом выполнения гарантийных работ, который согласовывается Сторонами в каждом отдельном случае. План работ включает график производства работ и (или) поставки материалов, методы производства работ, количество человек в бригаде, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов.

Заказчик должен одобрить план выполнения гарантийных работ в течение 24 часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и (или) не утвердить данный план, если посчитает, что согласно представленному плану Подрядчик недостаточно полно и качественно устранил дефект или рабочие часы могут создать какие-либо неудобства для арендаторов.

Подрядчик должен выполнить все работы по устранению дефектов, указанных в гарантийной заявке, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком планом выполнения гарантийных работ.

Для замены дефектной или поврежденной работы и (или) материала Подрядчик  должен использовать материалы, одобренные Заказчиком, в соответствии с настоящим Договором.

После завершения ремонтных работ, выполненных согласно утвержденному плану, Подрядчик приглашает Заказчика для проведения инспекции.

Если Заказчик находит законченную гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает соответствующее поле гарантийной заявки и возвращает ее Подрядчику.

После завершения гарантийных работ Подрядчик должен провести полную уборку места производства работ.

В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика либо их отказа от подписания гарантийной заявки действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

22.12. Если Подрядчик в течение срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ (акте о выявленных дефектах), не устранит недостатки (дефекты) и (или) не заменит некачественные материалы и оборудование поставки Подрядчика, Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции. При этом без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В таком случае Подрядчик обязан в течение 30 календарных дней, считая от даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

22.13. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работ не были устранены Подрядчиком в установленный срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

22.14. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации объекта в гарантийный период.

23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

23.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

23.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

23.3. В случае нарушения какой-либо Стороной сроков исполнения принятых обязательств по настоящему Договору сроки исполнения обязательств другой Стороной соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

23.4. В случае полного либо частичного неисполнения какой-либо Стороной обусловленных настоящим Договором обязательств другая Сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной Стороны (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором). При этом Сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной Стороной своего обязательства (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

23.5. Взыскание Сторонами неустойки (пеней, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится путем направления в письменном виде соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. Письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустойки (пеней) и (или) иных санкций за нарушение условий настоящего Договора.

23.6. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает виновную Сторону от необходимости возмещения убытков, а также исполнения иных принятых обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пени) по настоящему Договору является штрафной.

23.7. В случаях нецелевого использования Подрядчиком денежных средств и (или) завышения им стоимости выполненных строительно-монтажных работ, установленных проверками Заказчика, Подрядчик обязан в течение 15 календарных дней с даты получения уведомления Заказчика возвратить сумму, использованную не по целевому назначению, и (или) завышения стоимости выполненных строительно-монтажных работ, а также уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от указанной суммы за каждый день пользования чужими денежными средствами.

23.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по срокам выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с графиком выполнения  работ (приложение 1 к настоящему Договору) в текущем месяце Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от стоимости строительно-монтажных работ, по которым допущено нарушение по объекту за каждый день просрочки.

Если Подрядчик допустит нарушение графика выполнения работ в части выполнения строительно-монтажных работ в последующем (-их) месяце (-ах), неустойка в размере, указанном в абзаце первом настоящего пункта, должна быть уплачена по каждому месяцу отдельно.

23.9. Подрядчик в случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору уплачивает Заказчику:

23.9.1  За нарушение срока окончания строительно-монтажных работ по объекту – неустойку в размере 0,2 процента от договорной цены за каждый день просрочки. Условием привлечения Подрядчика к ответственности за нарушение срока окончания строительно-монтажных работ является отсутствие подписанного акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).

23.9.2 За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных статьей 26 настоящего Договора, – неустойку в размере 0,1  процента от договорной цены за каждый день просрочки.

23.9.3. За нарушение сроков устранения недостатков по замечаниям, указанным в мотивированных отказах Заказчика от принятия выполненных строительно-монтажных работ и (или) актах, составленных Заказчиком с привлечением представителей организации по проведению строительного контроля, иных сроков, ответственность за нарушение которых не предусмотрена разделом 23 настоящего Договора, – неустойку в размере 0,05 процента от стоимости работ, по которым допущено нарушение, за каждый день просрочки до даты принятия Заказчиком работ.

23.9.4.  За привлечение для выполнения работ субподрядчиков, информация о которых не представлена Заказчику в порядке, определенном разделом 13 настоящего Договора, – штраф в размере 200 000 руб. за каждого субподрядчика.

23.9.5.  За непредставление или нарушение срока представления первичных учетных документов – неустойку в размере 0,1 процента от общей стоимости работ, по которым должны быть представлены документы, за каждый день просрочки.

23.9.6. За непредставление или нарушение сроков представления документов, предусмотренных разделом 26 настоящего Договора, либо представление недостоверной информации – штраф в размере 10 000 руб. за каждый день непредставления информации и (или) представления недостоверной информации. Данная ответственность распространяется на случаи нарушения сроков представления каждого (отдельного) документа.

23.9.7. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества (строительной техники, расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования поставки Подрядчика) – неустойку в размере 0,05 процента от договорной цены за каждый день просрочки.

23.9.8.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований и предписаний организации по проведению строительного контроля по устранению недостатков по замечаниям в части:

- отсутствия разрешительной документации на производство работ более трех календарных дней (после определенного организацией по проведению строительного контроля срока);

- отсутствия исполнительной документации на выполнение работ более трех календарных дней (после определенного организацией по проведению строительного контроля срока);

- неисполнения требований организации по проведению строительного контроля о соблюдении положений технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации;

- неисполнения требований организации по проведению строительного контроля о приостановке производства работ на объекте в связи с выявлением в процессе выполнения строительно-монтажных работ отступлений от положений технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации – неустойку в размере 0,1 процента от общей стоимости работ, по которым допущено нарушение, за каждый день просрочки;

- стороны согласовали, что вручение организацией по проведению строительного контроля предписания согласованному субподрядчику является надлежащим извещением Подрядчика о факте выдачи указанного предписания.

23.9.10.  В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком исполнения своих обязанностей или совершения им иных действий, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

23.10. В случае применения специально уполномоченными органами исков по возмещению вреда (ущерба) окружающей среде, растительному и животному миру, водным биологическим ресурсам к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком требований природоохранного и лесного законодательства Российской Федерации, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

23.11. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне содействие в исполнении обязательств. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

23.12. В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные им вследствие нарушения Подрядчиком прав третьих лиц. 	Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

23.13. В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей настоящего Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.14. Уплата штрафных санкций (неустойки) не освобождает Подрядчика от  возмещения Заказчику в полном объеме причиненных убытков сверх штрафных санкций  (неустойки).

23.15.	За непредставление или нарушение сроков представления документов, предусмотренных разделом 26 настоящего Договора, либо представление недостоверной информации – штраф в размере 10 000 руб. (за каждый документ) за каждый день непредставления или нарушения сроков представления документов либо представления недостоверной информации.

Данная ответственность наступает в случае нарушения срока представления каждого (отдельного) документа.

24. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

24.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

24.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы по оплате экспертизы несет Подрядчик.

24.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию разногласий в претензионном порядке.

25. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

25.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

25.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (Пяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обязательств.

25.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в течение 10 (Десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения выполнения работ по Договору.

26. ОТЧЕТНОСТЬ

26.1. Подрядчик представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения работ (оказания услуг), о поступлении и использовании средств Заказчика.

26.2. Подрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту отчетности, представляемой Заказчику по настоящему Договору.

26.3. Ежегодно Подрядчиком представляется плановая информация о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Подрядчиком к строительству объекта, с разбивкой по годам – перед началом строительства и в последующем не позднее 25-го  числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом.

26.4. Ежеквартально Подрядчиком представляются:

отчет о ходе строительства объекта – в сроки, установленные наблюдательным советом Заказчика, по формам, утвержденным правлением Заказчика;

отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору, с приложением выписки с отдельного расчетного счета, открытого Подрядчиком в соответствии условиями настоящего Договора, и реестр платежных поручений с указанием для каждого платежа наименования контрагента, номера и даты настоящего Договора, предмета настоящего Договора, назначения и суммы платежа.

отчет о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Подрядчиком к строительству объекта, – не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

финансовая (бухгалтерская) отчетность Подрядчика в объеме: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также дополнительно к указанным формам расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по срокам образования и с выделением контрагентов, по которым задолженность составляет более 5 процентов от общей суммы задолженности по объекту, – не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

документы, подтверждающие постановку на учет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, – не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

26.5.  Ежемесячно Подрядчиком представляются:

26.6. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным:

отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору  (приложение 4 к настоящему Договору);

отчет об исполнении графика выполнения работ (приложение 5 к настоящему Договору);

отчет о ходе поставки материалов и оборудования Подрядчиком;

отчет о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Подрядчиком к строительству объекта;

акт сверки взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком на последнюю дату предшествующего месяца.

26.7. Еженедельно, каждый понедельник, до 09.00 по московскому времени представляются:

отчет о ходе поставки материалов и оборудования;

27. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

27.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях (включая, но не ограничиваясь):

27.1.1. Несоблюдения качества и сроков выполнения работ по настоящему Договору, а также сроков реализации связанных со строительством иных мероприятий, в том числе:

- задержки начала выполнения работ (этапов работ) более 15 календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

- двух и более документально подтвержденных случаев отступления от условий настоящего Договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе, некачественные материалы и оборудование поставки Подрядчика и пр.);

- двух и более документально подтвержденных случаев нарушения сроков выполнения работ, установленных графиком выполнения работ;

- двух и более документально подтвержденных случаев наличия недостатков в работе, которые делают ее результат непригодным для предусмотренного настоящим Договором использования;

- непредставления, нарушения сроков представления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Подрядчика в соответствии со ст. 7 настоящего Договора;

- заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по Договору;

- непредставления ежемесячного «Отчета о поступлении и использовании средств заказчика, перечисляемых по договору», составленного по форме приложения 4 к настоящему Договору, и иной информации, запрашиваемой Заказчиком в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора.

27.1.2	Утраты Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Договора права на выполнение работ по настоящему Договору в связи с отсутствием (аннулированием, приостановлением, истечением срока действия) документов, дающих право Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором.

27.1.3	Нарушения требований охраны труда или требований природоохранного законодательства Российской Федерации, повлекшего несчастный случай или причинение вреда (ущерба) окружающей среде, растительному и животному миру, водным биологическим ресурсам, а также систематического (более трех раз) невыполнения предписаний в рамках экологического контроля по устранению нарушений природоохранных требований при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов.

27.2. В письме, направляемом Подрядчику, Заказчик вправе предусмотреть, в частности, порядок передачи работ, документации по настоящему Договору, материалов и оборудования, поставленного на строительную площадку для целей строительства объекта (в том числе смонтированного на момент остановки работ, находящегося на складе Подрядчика, находящегося в стадии изготовления), а также иные положения.

27.3. В течение 10 календарных дней с даты получения письма, указанного в            пункте 27.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику по акту приема-передачи строительную площадку.

27.4. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 27.1 настоящего Договора, Подрядчику возмещаются только расходы, фактически понесенные им в связи с исполнением настоящего Договора до дня его расторжения, если они документально подтверждены.

27.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика об отказе от исполнения Договора. Подрядчик с момента получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте и поставку материалов, оборудования, запасных частей к нему. Последствия расторжения Договора в соответствии с настоящим пунктом определяются статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

27.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае признания Заказчика банкротом, направив об этом Заказчику соответствующее уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Заказчиком.

28. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

28.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.

28.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Отношения по настоящему Договору прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

28.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

28.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Договору.

28.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по отбору.

28.6. В случае необходимости консервации объекта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

28.7. Если при выполнении работ (оказании услуг) обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий, компенсировать нанесенный другой Стороне ущерб.

29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

29.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

29.3. Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении условий Договора, уведомления о расторжении или одностороннем отказе от исполнения Договора, а также рекламационные акты направляются только заказным или ценным письмом получателю по его фактическому адресу, либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата.

29.4. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

29.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение 1. График выполнения работ по объекту;

Приложение 2. Техническое задание.

Приложение 3. Банковская гарантия на возврат авансовых платежей;

Приложение 4. Отчет о поступлении и использовании средств заказчика, перечисляемых по договору;

Приложение 5. Отчет об исполнении графика выполнения работ.

30. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара 3а. Тел./факс (3652) 53-41-87 электронная почта: sekretar@tce.crimea.com ОГРН 1149102047962 ИНН 9102028499 КПП 910201001 л/с 41756Э29580 в Управление федерального казначейства по Республике Крым р/с 40601810635102000002 в Отделении по Республики Крым Центрального банка Российской Федерации БИК 043510001. |  |
| Генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» _______________ Л.В. Хотулев (подпись) МП «____» ____________ 2016 г. | _________________________ (подпись) МП «____» ____________ 2016 г. |

Приложение 1. График выполнения работ по объекту находится в файле «KD_402_Приложение 1.doc»;

Приложение 2. Техническое задание находится в файле «KD_402_Приложение 2.doc»;

Приложение 3. Банковская гарантия на возврат авансовых платежей находится в файле «KD_402_Приложение3.docx»;

Приложение 4. Отчет о поступлении и использовании средств заказчика, перечисляемых по договору «KD_402_Приложение4.xls»;

Приложение 5. Отчет об исполнении графика выполнения работ «KD_402_Приложение5.xlsx»

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

# ФОРМА 1. Заявка на участие в закупке

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ

Заявка на участие в Запросе предложений

| №_________ |  | «__» __________ 201_ г. |
| --- | --- | --- |

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении Запроса предложений [полное наименование Запроса предложений] и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений,

_______________________________________________________________,(полное наименование Участника Запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: _____________________________________________________________,

(юридический адрес Участника Запроса предложений)

предлагает заключить договор на:

______________________________________________________________

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом заявку на участие в закупке, на общую сумму:

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ______________________ |
| --- | --- |
| Кроме того НДС, руб. | ______________________ |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ________________________ |

(числом и прописью)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение – на ____ л.

- Декларация соответствия Участника Запроса предложений – на ____ л.

- Анкета участника – на ____л.

- Сведения об опыте выполнения аналогичных договоров– на ____ л.

- Сведения об материально-технических ресурсах– на ____ л.

- Сведения о кадровых ресурсах– на ____ л.

- Сведения о наличии действующих сертификатов соответствия– на ____ л.

- Согласие на обработку персональных данных (для участников, являющихся физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей – на ____ л.

(Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.

Дата	_____/_____	/__________

Форма 1.1. Коммерческое предложение

Приложение № 1 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

Коммерческое предложение на выполнение работ

Наименование и адрес Участника закупки: [указать наименование Участника закупки]

1. Ценовое предложение:

Подрядчик на основании разработанных локальных смет предоставляет расчет стоимости работ по форме сметного расчета, составленного Заказчиком, с соблюдением следующих требований:

1. Расчет выполняется в формате Excel  и в формате «*.gsf».

2. Стоимость работ в локальных сметных расчетах в составе сметной документации должна производиться в двух уровнях цен:

- в базисном уровне 2001 года;

- в текущем территориальном уровне цен на II квартал 2016г, а именно:

Копл.тр.=18,42,

Кмат.=9,02,

Кмех=9,5 -Теплопроводы теплоснабжения – прокладка в непроходных каналах (Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым. №3 2016г.)

Индексы остаются неизменными на весь период выполнения работ.

2. Условия выполнения работы*

* Указываются основные условия выполнения работ (технология), предлагаемые Участником

Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.

Дата _____/_____ /__________

Форма 1.2. Декларация соответствия Участника Запроса предложений

Приложение № 2 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Настоящим подтверждаем, что________[указать наименование Участника закупки] соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи Заявки на участие в Запросе предложений:

1. Соответствие Участника Запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Запроса предложений.

2. Непроведение ликвидации Участника Запроса предложений-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Запроса предложений-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности Участника Запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений.

4. Отсутствие у Участника Запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере превышающий 25 % балансовой стоимости активов Участника Запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности.

5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки свидетельствуют о его платежеспособности и финансовой устойчивости.

6. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

(Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.

Дата	_____/_____	/__________

Форма 1.3. Анкета участника

Приложение № 3 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и наименование фирмы Участника, дата регистрации |  |
| 2 | Юридический адрес |  |
| 3 | Почтовые адреса |  |
| 4 | Фактический адрес |  |
| 5 | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника, web-сайт |  |
| 9 | ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО/ОКОПФ/ОКТМО Участника |  |
| 10 | Дата постановки Участника на налоговый учет |  |
| 11 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 12 | Учредители (перечислить наименование или Организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 13 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 14 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, номер, кем выдано) |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 16 | Необходимость одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника/Заказчика (Требуется/Не требуется) |  |

Форма 1.4. Сведения об опыте выполнения аналогичных договоров

Приложение № 4 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

Сведения об опыте выполнения аналогичных договоров (выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей) за последние 2 года, при этом сумма исполнения каждого такого обязательства должна составлять не менее 60 000 000,00 (шестидесяти миллионов) рублей 00 копеек.

Оценка рейтинга Участника проводится на основании приложенных договоров и документов, подтверждающих их надлежащее исполнение. Выписка электронной торговой площадки об электронной цифровой подписи Участника с указанием сведений об исполненных договорах предоставляется при наличии.

Наименование и адрес Участника закупки: [указать наименование Участника закупки]

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала – год и месяц фактического окончания работ) | Заказчик (наименование, адрес) | Реквизиты и описание договора (объем работ, описание основных условий договора) | Сумма договора (в рублях) | Реквизиты договора, подтверждающего документа, реестровый номер в ЕИС (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать, например «2016 год»] |  | х |

(Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.

Дата	_____/_____	/______

Форма 1.5. Сведения об материально-технических ресурсах

Приложение № 5 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

Справка о материально-технических ресурсах

____________ (наименование Участника)

| № п/п | Наименование (Модель) | Кол-во | Технические характеристики | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Назначение в отношении предмета Запроса предложений | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |

Полноту и правильность всех вышеприведенных данных подтверждаю,

Приложение:

- ________________ (указать наименование документа), на ___ в 1 экз.

- ________________ (указать наименование документа), на ___ в 1 экз.

И т.д. в соответствии с предпочтительностью согласно п. 2.12.15. Документации по предоставлению документов, являющиеся неотъемлемыми приложениями данной формы.

Итого __ (указать общее кол-во прилагаемых документов) наименований документов, на __ л.

| __________________________________/ | _____________/ | _________________ |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование должности руководителя организации либо лица действующего по доверенности) | (подпись) м.п. | (Фамилия и инициалы) |

______________________________________________________________________________

* В данной справке перечисляются имеющиеся у Участника на правах собственности или на ином законном основании материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе исполнения Договора с учетом требований указанных в Приложении №1 «Техническое задание» и с учетом предпочтительности согласно условий изложенных в п. 2.12.15. Документации (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения Оборудования в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и др.). В случае использования материально-технических ресурсов по договору аренды и прочих подобных договоров участнику необходимо предоставить копии таких договоров.

Форма 1.6. Сведения о кадровых ресурсах

Приложение № 6 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

Справка о кадровых ресурсах Участника

________________________________________________

(наименование Участника)

Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 1.6.1)

| № п/п | Наименование показателей | Кол-во человек, подразделения 20__ год | Кол-во человек, подразделения 20__ год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общее количество сотрудников Организации |  |  |

| __________________________________/ | _____________/ | _________________ |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование должности руководителя организации) | (подпись) м.п. | (Фамилия и инициалы) |

Справка о ключевом персонале Участника, ответственном за выполнения работ в рамках договора (Форма 1.6.2)*

| №п/п | Фамилия, имя, отчество сотрудника | Образование, квалификация, аттестаты, сертификаты, ученая степень, награды, участие в международных проектах и др. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Опыт выполнения работ однородных предмету Запроса предложений, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управленческий персонал |
| … |  |  |  |  |  |
| Специалисты, которые будут привлечены к исполнению Договора |
| … |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал |
| … |  |  |  |  |  |

Приложение:

a)	________________ (указать наименование документа), на ___ в 1 экз.

b)	________________ (указать наименование документа), на ___ в 1 экз.

И т.д. в соответствии с предпочтительностью согласно п. 2.12.15. Документации по предоставлению документов, являющиеся неотъемлемыми приложениями данной формы.

Итого __ (указать общее кол-во прилагаемых документов) наименований документов, на __ л.

| __________________________________/ | _____________/ | _________________ |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование должности руководителя организации либо лица действующего по доверенности) | (подпись) м.п. | (Фамилия и инициалы) |

_________________________________________________________________________________________________

*В Форме 1.6.2. Участник должен предоставить данные о кадровых ресурсах за последний год, предшествующий дате объявления процедуры закупки, с учетом п. 2.12.15 Документации.

Форма 1.7. Сведения о наличии действующих сертификатов соответствия*

Приложение № 7 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

| Наименование сертификата | Сведения о наличии (да/нет) |
| --- | --- |
| Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) |  |
| Сертификат соответствия системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) |  |
| Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 |  |

Приложение:

- ________________ (указать наименование документа), на ___ в 1 экз.

- ________________ (указать наименование документа), на ___ в 1 экз.

И т.д. в соответствии с предпочтительностью согласно п. 2.12.15. Документации по предоставлению документов, являющиеся неотъемлемыми приложениями данной формы.

Итого __ (указать общее кол-во прилагаемых документов) наименований документов, на __ л.

| ________________________________________/ | ________________/ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование должности руководителя организации либо лица действующего по доверенности) | (подпись) м.п. | (Фамилия и инициалы) |

# Footnotes

Если участник закупки не является плательщиком НДС и/или предмет договора не облагается НДС, в заявке указывается только итоговая стоимость заявки без НДС и основание неуплаты НДС.