«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Государственного унитарного предприятия города Севастополя  «Управляющая компания Гагаринского района-1»

______________________ Бут И.С.

подпись, Ф.И.О.

«24 » _декабря_ 2016_г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Поставка товара (в ассортименте)

(предмет закупки)

Извещение  размещено на официальном сайте, на электронной торговой площадке:

www.zakupki.gov.ru, http://torgi82.ru/

2016 год

г. Севастополь

Содержание

ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  	3

2. СБОР КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	7

2.1.- 2.39.  Основные положения, размещение извещения, общие требования к извещению о проведении запроса Предложений, требования к документации, подача и подготовка запроса Предложения, порядок размещения документов в составе Предложения, прием предложений, процедура доступа к предложениям (заявкам)участников, рассмотрение и оценка поступивших предложений, принятие решения о выборе Победителя запроса Предложений, оформление протокола подведения итогов запроса Предложений, заключение договора с Победителем запроса предложений……………………………………………………………………………………………………………………………..7

2.40.     Критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе предложений	12

3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА	14

3.1. Проект договора на оказание услуги	14

4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.	22

4.1. Форма 1.Заявка о подаче Предложения	22

4.2. Форма 2. Предложение о цене договора 	24

4.3. Форма 3. Анкета участника 	 25

4.4. Форма 4. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-участника размещения заказа Предложения	26

4.5. Форма 5.  Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника размещения заказа …………………….	27

5 .ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ	28

5.1. Техническое задание на оказание услуги	28

Информационная карта о проведении запроса предложений для нужд Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Управляющая компания Гагаринского района-1»

по предмету: «Поставка товара (в ассортименте)»

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Требования к качеству услуг: своевременное и качественное оказание услуг |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложения на участие в запросе предложений | Участник запроса предложений (далее - Участник) должен подготовить Предложение отвечающее требованиям Технического задания на оказание услуги. Предложение должно включать: заявку с приложениями, о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями Документации, с приложением документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям Документации. В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику о соответствии Участника данному требованию. |
| 3 | Требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является предметом запроса предложений, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса предложений, их количественных и качественных характеристик | Требования, количество указаны в Техническом задании на оказание услуги. |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Место оказания услуги: Российская Федерация, город Севастополь, согласно технического задания на оказание услуги. Объем услуг: в ассортименте, согласно технического задания. Начало оказания услуги – январь 2017 года. Срок оказания услуги: январь 2017 г. – декабрь 2017 г. (с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.) Условия оказания услуги – согласно технического задания оказания услуги. |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | Начальная максимальная цена договора не определена. Лимит финансирования составляет: 4 954 970,50 рублей (четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят рублей 50 копеек), в т.ч. НДС (18%). Валюта запроса предложений - Российский рубль. Примечание: При расчете начальной (максимальной) цены договора Заказчик исходил из тарифных затрат на оказание услуги в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения и технического задания (прилагается). |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата оказанных Подрядчиком услуг производится Заказчиком, начиная с 10 числа месяца, следующего за расчетным, по мере поступления Заказчику средств от собственников помещений многоквартирного дома платы за содержание и ремонт жилого помещения многоквартирного дома согласно целевого назначения и за соответствующий календарный период. Оплата производится Подрядчику Заказчиком по мере поступления вышеуказанных целевых средств Заказчику. |
| 7 | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Сумма договора включает в себя все необходимые расходы (в том числе расходы на уплату всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей). |
| 8 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи предложений на участие в запросе предложений | Электронная торговая площадка - Крымская электронная торговая площадка (далее – ЭТП, электронный портал) - http://torgi82.ru/. Порядок подачи Заявок через электронный портал (ЭТП) определяется регламентом и правилами работы данной площадки. Все требуемые документы в соответствии условиями настоящей закупочной документации (документации о проведении запроса предложений в электронной форме) должны быть предоставлены участником через электронный портал в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей закупочной документации. Заявки подаются через электронный портал (оператору электронной торговой площадки), в порядке, установленном документами ЭТП. Срок начала подачи предложений на участие в запросе предложений – «24» декабря 2016г. Окончание подачи предложений (заявок) на участие в запросе предложений – 16 часов 00 минут, 27 декабря 2016 года (время московское). |
| 9 | Порядок и срок отзыва предложений на участие в запросе предложений | Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений на участие в запросе предложений. В случае представления изменений Предложения на участие в запросе предложений изменение необходимо оформить согласно требованиям Документации Срок отзыва Предложений с 24 декабря 2016 г. (с момента подачи Предложения) до 16.00, 27 декабря 2016 года (время московское). Потенциальный участник запроса предложений, подавший Заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить, или отозвать Заявку на участие в запросе предложений в любое время до открытия доступа к Заявкам участников на электронном портале. |
| 10 | Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; | Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки: - соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки; - не проведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке; - отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - об отсутствии сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2004 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| 11 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений | Срок предоставления разъяснений с 24 декабря 2016 г. по 25 декабря 2016 г. включительно. Разъяснения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме, документации о проведении запроса предложений в электронной форме, производятся заказчиком через ЭТП посредством обмена документами между заказчиком и участником закупки, направившим запрос в следующем порядке: участник закупки направляет через ЭТП, электронный документ (информацию в электронной форме, подписанную электронной подписью), содержащий запрос на разъяснение положений извещения о проведении запроса предложений в электронной форме, документации о проведении запроса предложений в электронной форме. Заказчик в ответ на запрос, поступивший по 25 декабря 2016г. (включительно), в течение 1-го рабочего дня со дня поступления запроса заказчику, направляет ответ на запрос, заверенный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. Ответ на запрос без указания лица от которого поступил данный запрос становится доступным для ознакомления в открытом доступе в течение трех дней, со дня направления разъяснения Заказчиком, с содержанием запроса на разъяснение извещения и положений документации о проведении запроса предложений в электронной форме без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. |
| 12 | Место, дата и время открытия доступа к заявкам с предложениями на участие в запросе предложений, место и дата рассмотрения таких предложений и подведения итогов запроса предложений; | Открытие доступа организатора запроса предложений к Заявкам на участие в запросе предложений осуществляется после окончания подачи предложений (Заявок) на участие в запросе предложений. До наступления указанного срока электронный портал не должен предоставлять организатору запроса предложений как сведения о лицах, подавших Заявки на участие в запросе предложений (кроме сведений о количестве таких лиц), так и предоставлять доступ к материалам таких Заявок. Место, дата и время открытия доступа к заявкам с предложениями на участие в запросе предложений: 27 декабря 2016 года, 16 часов 20 минут, электронная торговая площадка http://torgi82.ru/. Место и дата рассмотрения предложений: 27 декабря 2016 года, 16 часов 20 минут; 299059, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Гер. Бреста, 45, ГУПС «УК Гагаринского района-1», кабинет директора. Место и дата подведения итогов запроса предложений: 27 декабря 2016 года, 16 часов 45 минут; 299059, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Гер. Бреста, 45, ГУПС «УК Гагаринского района-1», кабинет директора. |
| 13 | Критерии оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений | Критерии оценки: а) Цена договора - значимость критерия 80 баллов; б) Срок отсрочки платежа - значимость критерия 20 баллов; |
| 14 | Порядок оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений | Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения (заявки) и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки. На основании результатов оценки и сопоставления Предложений на участие в запросе предложений, Комиссией, каждому Предложению на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Предложению на участие в запросе предложений, в котором содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких Предложениях на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается Предложению на участие в запросе предложений, которое поступило ранее других Предложений на участие в запросе предложений, содержащих такие условия. Для оценки заявок (предложений) по критерию «Цена договора» каждой заявке выставляется количество баллов в зависимости от размера цены договора. При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой договора. Для оценки заявок (предложений) по критерию «Срок отсрочки платежа» каждой заявке выставляется количество баллов в зависимости от количества срока отсрочки в днях. При оценке заявок по критерию «Срок отсрочки платежа» лучшим условием по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с наибольшим количеством срока отсрочки платежа. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. |
| 15 | Размер обеспечения предложений на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такого предложения, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения предложений на участие в запросе предложений | не требуется. |
| 16 | Размер обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств | Не требуется. |
| 17 | Срок подписания победителем запроса предложений, или иным его участником договора | не позднее трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте, а также на электронной площадке в сети Интернет по адресу http://torgi82.ru/ протокола подведения итогов запроса предложений. |

Термины и определения

Заказчик (покупатель) – собственник средств или их законный распорядитель, выразителем интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его имени сделки по закупкам товаров.

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика в товарах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.

Организатор размещения заказа, организатор запроса предложений – Заказчик, уполномоченный орган, осуществляющий в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки.

Закупочная комиссия (Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый заказчиком на постоянной основе для подведения закупочных процедур.

Закупочная документация (документация о проведении запроса предложений, сокращенно – Документация) – комплект документов, утверждаемый заказчиком и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок на участие в процедуре закупки поставщиками, критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки (заявка о подаче предложения, сокращенно – Предложение) – для процедур закупок, проводимых в бумажном виде: комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки.

Способ закупки – процедура, в результате проведения которой организатор процедуры закупки производит выбор поставщика, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Положении и в закупочной документации.

Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающие или поставляющие товары заказчику.

Участник процедуры закупки – поставщик, письменно выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее Предложение в соответствии с условиями Документации процедуры закупки.

Запрос предложений – процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика, при которой Комиссия по результатам рассмотрения предложений поставщиков на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте документации о проведении запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товара.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации по запросу предложений.

Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

2. Сбор коммерческих предложений

Настоящий сбор коммерческих предложений на заключение договора на оказание услуг, выполнение работ проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением об организации закупок товаров, работ, услуг Заказчика и в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки http://torgi82.ru/ (далее – ЭТП), на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

2.1. Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой закупочная комиссия по закупкам на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника процедуры закупки, предложившего лучшие условия исполнения договора на оказание услуги.

2.2. Процедура запроса предложений не является торгами,  и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичными торгами и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика (Организатора размещения заказа) соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

2.3. Заказчик, вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив извещение об отказе от проведения запроса предложений на официальном сайте, а также на электронной площадке  в сети Интернет по адресу http://torgi82.ru/. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком (Организатором размещения заказа) не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений.

2.4. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку о подаче предложения (далее – Предложение) по предмету запроса предложений и документы согласно размещенным на официальном сайте извещению и документации о проведении запроса предложений (далее – Документации).

2.5. Извещение о проведении запроса предложений (далее - Извещение)  размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), а также на электронной площадке  в сети Интернет по адресу http://torgi82.ru/не менее чем за 2 дня до дня окончания подачи Предложений на участие в запросе предложений.

2.6. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую информацию:

1) способ закупки (запрос предложений);

2) наименование,  место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, контактные лица;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место, дата и время открытия доступа к предложениям (заявкам с предложениями) на участие в запросе предложений, место и дата рассмотрения таких предложений и подведения итогов запроса предложений;

2.7. Документация о проведении запроса предложений размещается на официальном сайте, а также на электронной площадке  в сети Интернет по адресу http://torgi82.ru/ одновременно с Извещением и должна содержать:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложения на участие в запросе предложений;

3) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является предметом запроса предложений, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса предложений, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи предложений на участие в запросе предложений;

9) порядок и срок отзыва предложений на участие в запросе предложений;

10) требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений;

12) место, дата и время открытия доступа к предложениям (заявкам с предложениями) на участие в запросе предложений, место и дата рассмотрения таких предложений и подведения итогов запроса предложений;

13) критерии оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений;

14) порядок оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений;

15) размер обеспечения предложений на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения такого предложения, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения предложений на участие в запросе предложений;

16) размер обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств;

17) срок подписания победителем запроса предложений, или иным его участником договора со дня размещения протокола подведения итогов запроса предложений.

Документация должна содержать установленные Заказчиком требования и условия участия в запросе предложений, критерии и порядок оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений с указанием показателей и шкалы возможных значений оценки или порядка ее определения.

Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки:

- соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- не проведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке;

- отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2004 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

Для получения возможности участия в закупках работ, услуг заказчика путем запроса предложений в электронной форме, Участник должен пройти процедуру аккредитации на электронной площадке  http://torgi82.ru/ в соответствии с регламентом, утвержденным на  электронной площадке http://torgi82.ru/.

Правила регистрации участника на участие в запросе предложений на ЭТП, аккредитация претендента на участие в запросе предложений на ЭТП, правила проведения процедуры  запроса  предложений (в том числе заявки) через ЭТП определяются регламентом работы и инструкциями ЭТП.

Документация предоставляется со дня размещения на официальном сайте, а также на электронной площадке  в сети Интернет по адресу http://torgi82.ru/извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений.

Любой желающий может получить документацию о проведении запроса предложений, скачав её с сайтов в сети Интернет: http://torgi82.ru/, www.zakupki.gov.ru.

Порядок получения Документации о проведении Запроса предложений на ЭТП определяется правилами ЭТП.

Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса предложений и в документацию о проведении запроса предложений по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки. Заказчик вносит изменения в извещение о проведении запроса предложений и в документацию о проведении запроса предложений и размещает информацию  на официальном сайте, а также на электронной площадке  в сети Интернет по адресу http://torgi82.ru/ не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. Если изменения в извещение о проведении запроса предложений и в документацию о проведении запроса предложений внесены Заказчиком позднее чем за один день до даты окончания подачи предложений на участие в запросе предложений, срок подачи предложений на участие в запроса предложений продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте, а также на электронной площадке  в сети Интернет по адресу http://torgi82.ru/внесенных изменений в документацию о проведении запроса предложений до даты окончания подачи предложений на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем один день до даты окончания подачи предложений.

2.8. Для участия в Запросе предложений любое лицо представляет Заказчику (организатору размещения заказа) через ЭТП в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям, извещения и документации о проведении  запроса предложений;

2.9. Участник запроса предложений (далее - Участник) должен подготовить Предложение отвечающее требованиям Технического задания на оказание услуги. Предложение должно включать: заявку с приложениями, о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями Документации, с приложением документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям Документации.

2.10. Перечень документов:

1) Анкета включающая: полное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона, информацию о контактном лице (ФИО, номер телефона) и другие установленные Документацией сведения;

2) полученную не ранее чем за шестьдесят дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шестьдесят дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства          (для иностранного лица);

3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:

В случае если заявка на участие в запросе предложений подписывается руководителем - копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.

В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется - доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

4) копии учредительных документов Участника (устав, учредительный договор (при наличии)), заверенные нотариально или заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц);

5) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица);

6)  копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц);

7) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП  (для индивидуальных предпринимателей);

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки оказание услуги, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой.

В случае, если для данного участника оказание услуги, являющейся предметом договора, не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.

9) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

10) предложение о цене договора;

11) в случае если претендент является субъектом малого и среднего предпринимательства – документ, подтверждающий статус;

12) в случае если претендент не является плательщиком НДС - документ, подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения;

13) копию паспорта руководителя/индивидуального предпринимателя;

14) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в запросе предложений, в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса предложений, в случае, если в документации о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такого предложения.

Участником могут подаваться иные документы с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Предложению.

В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику (Организатору закупки) о соответствии Участника данному требованию.

Все копии документов должны быть заверены Участником (с надписью «копия верна» и указанием должности (при ее наличии), ФИО и подписи уполномоченного лица, даты заверения документа, а также удостоверенная печатью (при ее наличии)).

Информация и справки готовятся на фирменном бланке (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (при наличии).

2.11. Прием Предложений от Участников осуществляется Заказчиком (Организатором  размещения заказа) через ЭТП в течение срока указанного в извещении о проведении Запроса предложений.

Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещенные участником запроса предложений на ЭТП, должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится. Сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в документации о проведении запроса предложений. Допускается размещение на ЭТП документов сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждого из которых по отдельности невозможно, не допускается.

Документы, подписанные электронной подписью (далее – ЭП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации. Все документы, входящие в состав заявки должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника закупок.

Наличие ЭП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов.

Файлы формируются по принципу: один файл – один документ.

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати.

2.12. Время окончания приема Предложений Заказчиком (организатором размещения заказа) указывается в Извещении и Документации. Предложения, полученные позже установленного в Извещении и Документации срока, Заказчиком (организатором размещения заказа) не рассматриваются, независимо от причин опоздания.

2.13.  Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в запросе предложений.

2.14.  Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений на участие в запросе предложений. В случае представления изменений Предложения на участие в запросе предложений изменение необходимо оформить согласно требованиям Документации.

2.15.  Комиссия в установленные Извещением время и дату проводит процедуру открытия доступа к заявкам (предложениям) участников и рассмотрения предложений, поступившим для Заказчика (Организатора  размещения заказа) по адресу, указанному в Извещении.

2.16. Комиссия рассматривает предложения на участие в запросе предложений и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки на соответствие их требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений.

2.17. Срок рассмотрения Предложений, срок оценки поступивших Предложений Участников указывается в извещении о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений.

Рассмотрение и оценка поступивших Предложений и осуществляется Комиссией, формируемой Заказчиком (Организатором  размещения заказа).

2.18. Рассмотрение и оценка Предложений включает:

1) стадию рассмотрения Предложений,

2) стадию оценки и сопоставления Предложений. Принятие решения о выборе Победителя  запроса предложений.

2.19. Стадия рассмотрения предложений:

1) в рамках стадии рассмотрения предложений участников Комиссия проверяет:

-  правильность оформления предложений и их соответствие требованиям документации;

- соответствие участников процедуры закупки, требованиям установленным документацией о проведении запроса предложений.

2) по результатам проведения рассмотрения предложений комиссия отклоняет заявки (предложения), подпадающие под п. 2.20. настоящей документации.

На основании результатов рассмотрения предложений на участие в запросе предложений Комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе предложений участника процедуры закупки или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в запросе предложений в порядке и по основаниям, которые предусмотрены документацией о проведении запроса предложений, а также оформляется протокол рассмотрения предложений на участие в запросе предложений, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения предложений на участие в запросе предложений.

2.20. При рассмотрении заявок, предложений на участие в закупке участник процедуры закупки не допускается Комиссией к участию в закупке в случае:

2.20.1. непредоставления документов, определенных в документации о закупке либо наличия в документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки или о товарах, о работах, об услугах, на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка;

2.20.2. несоответствия требованиям, установленным в документации о закупке и (или) требованиям, к участникам процедуры закупки, либо не подтверждения таких требований, установленных в документации о закупке надлежащими документами либо предоставление недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям;

2.20.3. в случае, если участником процедуры закупки в составе заявки, предложения представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки и до даты рассмотрения заявок, предложений, денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке (при требовании обеспечения заявки);

2.20.4. несоответствия заявки, предложения на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе предоставление протокола разногласий к проекту договора или иного документа, свидетельствующего о намерении заключить договор на условиях, нарушающих интересы Заказчика, в том числе наличие в таких заявках, предложениях предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота);

2.20.5. наличие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2004 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Если на стадии рассмотрения предложений на участие в запросе предложений принято решение об отказе в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений всех участников процедуры закупки или о допуске, к дальнейшему участию и признании участником запроса предложений только одного участника процедуры закупки, запрос предложений признается не состоявшимся, о чем делается запись в протоколе рассмотрения предложений на участие в запросе предложений.

В случае если   запрос предложений признается не состоявшимся по причине допуска  к дальнейшему участию в запросе предложений на стадии рассмотрения только одного участника, предложение допускается к стадии оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений, если поданное предложение соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений, документацией о проведении запроса предложений и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такое предложение на участие в запросе предложений, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и условий исполнения договора, предложенных таким участником в предложении на участие в запросе предложений.

2.21. Протокол рассмотрения предложений на участие в запросе предложений должен содержать:

1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших предложение на участие в запросе предложений;

2) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в запросе предложений или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день окончания рассмотрения Предложений на участие в запросе предложений.

Протокол рассмотрения предложений на участие в запросе предложений в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения предложений на участие в запросе предложений размещается Заказчиком на официальном сайте, а также на электронной площадке  в сети Интернет по адресу http://torgi82.ru/.

2.22. Стадия оценки и сопоставления предложений: в рамках оценки и сопоставления предложений. Комиссия оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в документации.

На основании результатов оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений, Комиссией каждому предложению на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Предложению на участие в запросе предложений, в котором содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких предложениях на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается предложению на участие в запросе предложений, которое поступило ранее других предложений на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

2.23. Победителем запроса предложений признается лицо, которое по заключению Комиссии предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и порядком оценки и сопоставления предложений. Комиссией принимается решения о выборе Победителя  запроса предложений по результатам оценки и сопоставления Предложений в пользу участника запроса предложений, Предложению которого присвоен первый номер.

2.24. Решение комиссии о результатах оценки и сопоставлении Предложений Участников  оформляется протоколом подведения итогов запроса предложений, который должен содержать следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений на участие в запросе предложений;

2) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений на участие в запросе предложений решении;

3) о присвоении Предложениям на участие в запросе предложений порядковых номеров;

4) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников процедуры закупки, предложениям на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера;

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора.

Протокол подведения итогов запроса предложений также дополняется следующей информацией:

1)  сведениями об Участниках, Предложения которых были рассмотрены;

2)  сведениями о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников;

3)  о присвоении Предложениям Участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений;

4) наименованием Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с указанием оснований для отклонения.

2.25. Протокол подведения итогов запроса предложений составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания проведения процедуры оценки и сопоставлении Предложений.

Протокол подведения итогов запроса предложений размещается на официальном сайте Заказчиком, а также на электронной площадке  в сети Интернет по адресу http://torgi82.ru/ в течение трех дней, со  дня подписания такого протокола.

2.26. Уведомление о признании Участника Запроса предложений Победителем, один экземпляр протокола подведения итогов запроса предложений и проект договора, который составляется путем включения в него условий, предусмотренных в извещений о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и Предложении Победителя запроса предложений передается Победителю или его полномочному представителю Заказчиком   в течение трёх рабочих дней  со дня подписания такого протокола.

2.27. В случае отказа, либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с  участником, занявшим при проведении Запроса предложений  второе место. В случае отказа участника, которому присвоено второе место, Заказчик вправе заключить договор с иным участником, занявшим самое высокое место по итогам ранжирования  после победителя запроса предложений.

2.28. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае если:

1) подано только одно Предложение на участие в запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений  Участников принято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения.

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса предложений;

2) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений;

3) на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято решение об отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе предложений.

В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся по пунктам 2 и 3 настоящей части, заказчик  вправе:

отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена потребность в закупке предполагаемого предмета договора;

объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом заказчик вправе изменить условия запроса предложений;

вынести на рассмотрение руководящих органов вопрос о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

2.29. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, документация, изменения, внесенные в документацию, и разъяснения документации, Предложения на участие в запросе предложений  хранятся Заказчиком или организатором размещения заказа не менее чем три года.

2.30.  Договор между заказчиком и победителем запроса предложений может быть заключен не позднее трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте, а также на электронной площадке  в сети Интернет по адресу http://torgi82.ru/ протокола подведения итогов запроса предложений.

2.31. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика указанными в Извещении, Документации и сведениями, содержащимися в Предложении Победителя  запроса предложений.

2.32. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

2.33.  В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем  запроса предложений, с Участником, занявшим второе место и с иным Участником, занявшим самое высокое место по итогам ранжирования  после Победителя, Заказчик (Организатор  размещения заказа) публикует извещение о признании  запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте, а также на электронной площадке  в сети Интернет по адресу http://torgi82.ru/ не позднее чем в течение трех дней со дня принятия такого решения.

2.34. В ходе исполнения Договора Заказчик, по согласованию с поставщиком, вправе изменить, в большую или меньшую сторону, первоначальную цену Договора, но не более чем на десять процентов такой цены Договора. При оказании дополнительного количества таких услуг, Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству такой услуги,  но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в оказании таких услуг, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно оказываемой услуги и цена единицы услуги при сокращении потребности в оказании части такой услуги должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такой услуги.

2.40. Критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе предложений:

| Наименование критерия | Количество баллов |
| --- | --- |
| 1.Цена договора | 80 |
| 2. Срок отсрочки платежа | 20 |
| Совокупная значимость всех критериев | 100 |

Оценка и сопоставление предложений (заявок) на участие в запросе предложений, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками запроса предложений, производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных настоящей документацией.

Оценка предложений (заявок) осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:

а) Цена договора;

б)  Срок отсрочки платежа.

Оценка проводится согласно следующей методики. Количество баллов каждой заявки определяется суммарно.

1) Максимальное количество баллов по критерию «Цена договора» - 80.

2) Максимальное количество баллов по критерию «Срок отсрочки платежа» - 20.

1.Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

2.Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации.

3.Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в документации о запросе предложений, составляет 100 (сто) баллов.

4.Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в документации о запросе предложений, умноженных на их значимость.

5.Присуждение каждой заявке порядкового номера, по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в ней условий исполнения договора, производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

6.Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

Методика оценки:

1. Количество баллов по критерию «Цена договора» определяется следующим образом. Заявке участника, цена которого наивыгоднейшая (наименьшая), присваивается максимально возможное количество баллов. Количество баллов для остальных заявок определяется по формуле:

БЦi = Цmin/Цобчисл*80, где

БЦi – исчисляемое (рассчитываемое) количество баллов;

Цmin – наименьшая цена;

Цобчисл – цена заявки, количество баллов по которой исчисляется (рассчитывается);

80 – максимально возможное количество баллов по критерию «Цена договора».

Примечание: При сопоставлении цены договора участников, поданных с НДС и без НДС в одной процедуре закупки, - Заказчик сопоставляет одинаковые величины, сравнивая цену договора всех участников без учета НДС. Если всеми участниками в процедуре закупки подана цена договора с НДС, то, соответственно, сравнение цены договора производится для указанных участников с НДС. Если всеми участниками в процедуре закупки подана цена договора без НДС, то, соответственно, сравнение цены договора производится для указанных участников без НДС.

2. Количество баллов по критерию «Срок отсрочки платежа» определяется следующим образом. Заявке участника, имеющей наибольшее количество срока отсрочки платежа, присваивается максимально возможное количество баллов. Количество баллов для остальных заявок определяется по формуле:

БОi = Оi___ *20

Оmax

Где: БОi – оценка по критерию «Срок отсрочки платежа» i-го участника процедуры закупки, исчисляемое количество баллов;

Оi  – количество дней срока отсрочки платежа;

Оmax  – максимальное предложение участника Процедуры закупки по данному критерию;

20 – максимально возможное количество баллов по критерию «Срок отсрочки платежа».

Расчет Итогового рейтинга по каждой заявке.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в документации о запросе предложений.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

Оценка Заявки i-го участника Процедуры закупки определяется по формуле:

Ri=БЦi + БОi

где БЦi, БОi – оценка (балл) соответствующего критерия.

Совокупная значимость всех критериев равна 100 баллов.

3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

3.1. Проект договора на оказание услуги

ПРОЕКТ  ДОГОВОРА №  ___

город Севастополь                                                                                                      «___»  _______ 20__ года

Государственное  Унитарное Предприятие города Севастополя  « Управляющая компания  Гагаринского района-1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Бут И.С., действующей на основании Устава, с одной стороны, и  _________________________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице _______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара (в ассортименте),  именуемых в дальнейшем «Товар», в количестве и ассортименте согласно техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью договора.

1.2.   Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара.

1.3. Поставщик представляет Заказчику сертификаты соответствия на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Заказчик обязуется принять товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора и порядок расчёта

2.1.	Цена договора составляет ______________ (__________________) рублей, в том числе НДС.

2.2.	В цену договора входят все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты на доставку Товара до места поставки.

2.3.	Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара и иных условий договора.

2.4.	Оплата по договору осуществляется по факту поставки товара на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры и товарной накладной  по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.

2.5. Оплата по договору за поставленный товар производится Заказчиком, начиная с 10 числа месяца, следующего за расчетным, по мере поступления средств Заказчику от собственников помещений многоквартирных домов согласно целевого назначения и за соответствующие календарные периоды.

3. Срок и условия поставки товара

3.1. Место поставки – г. Севастополь, ул. Гер. Бреста, 45.

3.2. Сроки поставки Товара: по заявке Заказчика, с 01.01.2017г. до 31.12.2017 года.

3.3. Доставка, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

4. Требования к товару

4.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2015 года выпуска, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки, определяемые законодательством Российской Федерации.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и коррозии при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

5. Приемка товара

5.1. Заказчик должен принять товар по количеству, качеству и комплектности. При получении товара Заказчик обязан проверить его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять товар от Поставщика с соблюдением правил, предусмотренных законодательством РФ.

5.2 Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара считается факт передачи товара Поставщиком Заказчику, что подтверждается актом приема-передачи без замечаний.

5.3. Приемка товара осуществляется уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.  В случае  установления  во время приемки недостачи, некомплектности, повреждения либо несоответствия качества товара требованиям технического задания сторонами составляется акт с подробным описанием выявленных несоответствий. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта поставить недопоставленное, доукомплектовать недоукомплектованное, заменить поврежденное либо несоответствующее надлежащему качеству оборудование. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

5.4. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Заказчику принадлежности этого товара, а также документы, необходимые при использовании товара по его назначению: справки-счета, счета-фактуры, документы, подтверждающие поставку товара (товарная накладная, акт приема-передачи), соответствующие сертификаты, копии лицензий, инструкции (памятки), паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и (или) другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество Товара.

6.  Гарантийные обязательства

6.1. Поставляемый  товар должен соответствовать государственным стандартам, утвержденным в отношении товара, действующей нормативно-технической документации. Поставщик гарантирует, что предоставляемый товар свободен от прав третьих лиц и не обременен залогом.

6.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется с момента поставки товара, определяемого моментом подписания сторонами акта приема-передачи.

Гарантийный срок составляет  12 месяцев. Срок действия гарантии, предоставляемой поставщиком должен быть не менее чем срок действия гарантии, предоставляемой производителем поставляемого товара.

6.3. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части товара считается равным гарантийному сроку на товар.

6.4. Гарантийный срок продлевается на время нахождения товара в ремонте у Поставщика или на время замены товара Поставщиком. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

6.5. Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что товар не соответствует требованиям договора, Поставщик обязан заменить некачественный товар на новый в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления официального уведомления от Заказчика о таком факте, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

6.6. В случаях замены некачественного товара гарантийный срок на замененный товар устанавливается с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки нового товара. Гарантийный срок прерывается на период, в течение которого использование товара по назначению Заказчиком невозможно.

6.7. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества и в обусловленный настоящим договором срок.

7.1.2. Предоставить всю техническую и иную документацию.

7.1.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

7.1.4.Выполнить сопутствующие в поставке товара погрузочно-разгрузочные работы собственными техническими средствами или за свой счет.

7.1.5. Обеспечить самостоятельно и за свой счет страхование товара, погрузку на выбранный им транспорт, оформление документов, а также хранение товара до надлежащей передачи его Заказчику.

7.1.6. За два рабочих дня уведомить Заказчика посредством телеграфной или факсимильной связи о готовности товара к поставке.

7.1.7. В течение гарантийного срока обеспечить гарантийное обслуживание товара.

7.1.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и договором.

7.2. Поставщик вправе:

7.2.1. Требовать подписания Заказчиком платежных документов и документов, подтверждающих поставку и передачу товара в соответствии с настоящим договором.

7.2.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары.

7.2.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего договора.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Оплатить в обусловленный срок стоимость поставленного товара.

7.3.2. Осуществлять проверку товара по качеству и соответствию.

7.3.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема - передачи документов и т.д.).

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

7.4.2. Требовать от Поставщика представления всех надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

7.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

7.4.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, по вопросам, непредусмотренным условиями настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд обязательно предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение 10 дней.

8.3. Ответственность (в т.ч. в виде убытков, пени неустойки и прочих видов ответственности) за несвоевременное исполнение обязательства по оплате на Заказчика не возлагается при наличии задолженности собственников помещений многоквартирных домов перед Заказчиком.

9. Обстоятельтсва непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: землетрясения, наводнения, пожары и т.д.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.

9.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

10. Срок действия договора

10.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с 01 января 2017г. и действует до 31 декабря 2017г.

10.2. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, которые имели место во время действия этого Договора.

10.3. Изменения в данный Договор могут быть внесены только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к этому Договору.

10.4. Данный Договор может быть расторгнут только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к этому Договору.

11. Прочие условия

  - В случае изменения статуса плательщика налогов Стороны обязуются в течение 7 календарных дней, с момента наступления таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

  - После подписания этого Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка, предварительные договора, протоколы о намерениях и какие-либо другие устные или письменные договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются этого Договора, утрачивают юридическую силу, но могут приниматься во внимание при толковании условий этого Договора.

  - Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в этом Договоре реквизитов и обязуются в течение 7 дней в письменной форме сообщить другой Стороне об их изменении, включая уведомление о предстоящей реорганизации, а в случае неуведомления несут риск наступления связанных с этим неблагоприятных последствий.

  - Стороны Договора имеют право изменять условия договора по взаимному согласованию, изложив их в письменном виде и скрепив печатями.

  - Дополнительные соглашения к этому Договору являются его неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

  - Настоящий договор, а также документы, связанные с его исполнением, являются конфиденциальными документами, и сведения, содержащиеся в них, не подлежат разглашению и использованию Сторонами в каких бы то ни было неразрешенных целях, кроме случаев направления такой информации по информационным запросам компетентных органов. Сторона, предоставившая такую информацию обязана сообщить удобным для нее способом второй стороне в течение двух дней с момента получения такого запроса.

  - Любая из сторон вправе требовать пересмотра условий договора, если в период действия Договора существенно изменились объективные условия деятельности сторон. Предложения об изменении условий Договора рассматриваются в месячный срок со дня их получения.

  - Изменение условий настоящего договора предусмотрено и производится путем подписания сторонами дополнительного соглашения. Договор считается измененным с момента подписания дополнительного Соглашения, если иное не вытекает из условий соглашения.

  - Изменение существенных условий договора допускается если по предложению Заказчика  увеличиваются предусмотренные договором объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены договора.

  - Изменение существенных условий договора допускается при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий договора.

  - Поставщик имеет право инициировать изменение условий договора при инфляции и удорожании товара. Данное увеличение цены договора производится путем подписания сторонами дополнительного соглашения к договору.

  - Неотъемлемой частью настоящего договора является:

- приложение № 1 Техническое задание.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                         				           Поставщик

Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Управляющая компания Гагаринского района-1»

Директор

_______________________Бут И.С.

М.п.

Приложение № 1 к договору

Техническое задание

Наименование закупки: поставка товара (в ассортименте).

Место поставки: г. Севастополь ул. Гер. Бреста, 45

Срок поставки: по заявке Заказчика, с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Требования  к товару:  поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2015 года выпуска, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки, определяемые законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и коррозии при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Перечень необходимого товара (указанного в таблице ниже или аналогичного) - спецификация:

| № п/п | наименование материалов | ед. изм. | количество | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кран фланц. Ду 80 мм | шт. | 60 | 5372,87 | 322372,2 |
| 2 | кран фланц. Ду 50 мм | шт. | 70 | 3316 | 232120 |
| 3 | кран шар. Ду 50 мм | шт. | 200 | 1492,04 | 298408 |
| 4 | кран шар. Ду 40 мм | шт. | 200 | 988,23 | 197646 |
| 5 | кран шар. Ду 32 мм | шт. | 300 | 689,65 | 206895 |
| 6 | кран шар. Ду 25 мм | шт. | 500 | 390,05 | 195025 |
| 7 | кран шар. Ду 20 мм | шт. | 1000 | 246,32 | 246320 |
| 8 | кран шар. Ду 15 мм | шт. | 1000 | 165,26 | 165260 |
| 9 | задвижка Ду 100 мм | шт. | 50 | 3609,72 | 180486 |
| 10 | задвижка Ду 80 мм | шт. | 60 | 2423,67 | 145420,2 |
| 11 | задвижка Ду 50 мм | шт. | 70 | 1450,6 | 101542 |
| 12 | труба КНС пласт. Ду 110 мм L-2м | шт. | 1400 | 314,84 | 440776 |
| 13 | труба КНС пласт. Ду 110 мм L-1м | шт. | 800 | 175,46 | 140368 |
| 14 | труба КНС пласт. Ду 110 мм L-0,5м | шт. | 700 | 94,64 | 66248 |
| 15 | труба КНС пласт. Ду 110 мм L-0,3м | шт. | 500 | 65,06 | 32530 |
| 16 | труба КНС пласт. Ду 110 мм L-0,25м | шт. | 200 | 132,22 | 26444 |
| 17 | переход с чун. на плас. Ду 110 мм | шт. | 600 | 39,76 | 23856 |
| 18 | манжет рез Ду 110 мм | шт. | 600 | 55 | 33000 |
| 19 | угол плас. Ду110 х45 | шт. | 1000 | 52,43 | 52430 |
| 20 | угол плас. Ду110 х90 | шт. | 300 | 59,67 | 17901 |
| 21 | муфта плас. Ду110 | шт. | 200 | 58,79 | 11758 |
| 22 | компенс. патрубок Ду 110 мм | шт. | 400 | 89,59 | 35836 |
| 23 | ревизия плас. Ду 110 мм | шт. | 400 | 87,36 | 34944 |
| 24 | заглушка пл. Ду 110мм | шт. | 150 | 12,5 | 1875 |
| 25 | тройник Ду110 мм х 45 | шт. | 200 | 95,67 | 19134 |
| 26 | тройник Ду110 мм х 90 | шт. | 200 | 87,57 | 17514 |
| 27 | редукция Ду 110х50 | шт. | 200 | 39,76 | 7952 |
| 28 | крестовмна Ду 110х110х110х45 | шт. | 100 | 163,02 | 16302 |
| 29 | крестовмна Ду 110х110х110х90 | шт. | 100 | 162,94 | 16294 |
| 30 | крестовина двухплоскостная Ду110х50 прав. | шт. | 100 | 217,17 | 21717 |
| 31 | крестовина двухплоскостная Ду110х50 левая | шт. | 100 | 217,17 | 21717 |
| 32 | крестовина двухплоскостная Ду110х110 | шт. | 100 | 159,36 | 15936 |
| 33 | клапан воздушный Ду110 | шт. | 50 | 102,63 | 5131,5 |
| 34 | тройник Ду 110х50х90 | шт. | 50 | 71,41 | 3570,5 |
| 35 | тройник Ду 110х50х45 | шт. | 50 | 76,84 | 3842 |
| 36 | резьба Ду 50мм | шт. | 400 | 36,8 | 14720 |
| 37 | резьба Ду 40мм | шт. | 400 | 24,32 | 9728 |
| 38 | резьба Ду 32мм | шт. | 600 | 20,86 | 12516 |
| 39 | резьба Ду 25мм | шт. | 2000 | 15,26 | 30520 |
| 40 | резьба Ду 20мм | шт. | 2000 | 10,76 | 21520 |
| 41 | резьба Ду 15мм | шт. | 2000 | 8,78 | 17560 |
| 42 | сгон Ду 25мм | шт. | 300 | 45,24 | 13572 |
| 43 | сгон Ду 20мм | шт. | 500 | 27,6 | 13800 |
| 44 | сгон Ду 15мм | шт. | 400 | 22,02 | 8808 |
| 45 | сгон Ду 50мм | шт. | 50 | 85,2 | 4260 |
| 46 | сгон Ду 32мм | шт. | 50 | 48,6 | 2430 |
| 47 | муфта Ду50 | шт. | 50 | 30,55 | 1527,5 |
| 48 | муфта Ду40 | шт. | 50 | 19,48 | 974 |
| 49 | муфта Ду32 | шт. | 50 | 11,66 | 583 |
| 50 | сгон Ду 40мм | шт. | 50 | 62,52 | 3126 |
| 51 | контрогайка Ду 50 мм | шт. | 100 | 80,08 | 8008 |
| 52 | контрогайка Ду 40 мм | шт. | 100 | 40,76 | 4076 |
| 53 | контрогайка Ду 32 мм | шт. | 100 | 30,4 | 3040 |
| 54 | контрогайка Ду 25 мм | шт. | 100 | 22,06 | 2206 |
| 55 | контрогайка Ду 20мм | шт. | 100 | 12,16 | 1216 |
| 56 | контрогайка Ду 15 мм | шт. | 100 | 10,84 | 1084 |
| 57 | муфта метал. Ду 25 | шт. | 50 | 54,61 | 2730,5 |
| 58 | муфта метал. Ду 20 | шт. | 50 | 32,35 | 1617,5 |
| 59 | муфта метал. Ду 15 | шт. | 30 | 25 | 750 |
| 60 | труба КНС пласт. Ду 50 мм L-2м | шт. | 100 | 128,16 | 12816 |
| 61 | труба КНС пласт. Ду 50 мм L-1м | шт. | 200 | 69 | 13800 |
| 62 | труба КНС пласт. Ду 50 мм L-0,5м | шт. | 200 | 41,83 | 8366 |
| 63 | труба КНС пласт. Ду 50 мм L-0,3м | шт. | 300 | 31,55 | 9465 |
| 64 | переход с чун. на плас. Ду 63 мм | шт. | 200 | 35 | 7000 |
| 65 | ревизия плас. Ду50мм | шт. | 100 | 44,28 | 4428 |
| 66 | тройник Ду 50х50х45 | шт. | 200 | 32,74 | 6548 |
| 67 | тройник Ду 50х50х90 | шт. | 100 | 32,74 | 3274 |
| 68 | колено Ду 50х45 | шт. | 500 | 30 | 15000 |
| 69 | колено Ду 50х90 | шт. | 100 | 30 | 3000 |
| 70 | манжет рез Ду72х50 мм | шт. | 200 | 19 | 3800 |
| 71 | труба полипропилен Ду32 | шт. | 50 | 105,96 | 5298 |
| 72 | труба полипропилен Ду25 | шт. | 200 | 64,06 | 12812 |
| 73 | труба полипропилен Ду20 | шт. | 150 | 43,63 | 6544,5 |
| 74 | разборное соединение 35х25 | шт. | 100 | 260 | 26000 |
| 75 | заглушка метал. внут. Рез. Ду15 мм | шт. | 300 | 26 | 7800 |
| 76 | заглушка метал. нар. Рез. Ду15 мм | шт. | 100 | 11 | 1100 |
| 77 | заглушка метал. нар. Рез. Ду20 мм | шт. | 50 | 33 | 1650 |
| 78 | заглушка метал. внутр. Рез. Ду20 мм | шт. | 50 | 35 | 1750 |
| 79 | заглушка метал. внутр. Рез. Ду25 мм | шт. | 50 | 63 | 3150 |
| 80 | заглушка метал. нар. Рез. Ду25 мм | шт. | 50 | 61,5 | 3075 |
| 81 | фланец Ду 50мм | шт. | 30 | 321,12 | 9633,6 |
| 82 | фланец Ду 80мм | шт. | 20 | 456,31 | 9126,2 |
| 83 | фланец Ду 100мм | шт. | 10 | 565,45 | 5654,5 |
| 84 | Болты М 8 | шт. | 100 | 225 | 22500 |
| 85 | Гайки М 8 | шт. | 100 | 260 | 26000 |
| 86 | Болты М 12 | шт. | 100 | 195,15 | 19515 |
| 87 | Гайки М 12 | шт. | 100 | 235,08 | 23508 |
| 88 | Болты М 14 | шт. | 2480 | 185,16 | 459196,8 |
| 89 | Гайки М 14 | шт. | 2480 | 240 | 595200 |
| 90 | уголок полипропиленовый 20х90 | шт. | 50 | 15 | 750 |
| 91 | уголок полипропиленовый 20х45 | шт. | 50 | 15 | 750 |
| 92 | уголок полипропиленовый 25х90 | шт. | 100 | 20 | 2000 |
| 93 | уголок полипропиленовый 25х45 | шт. | 50 | 20 | 1000 |
| 94 | уголок полипропиленовый 32х90 | шт. | 30 | 25 | 750 |
| 95 | уголок полипропиленовый 32х45 | шт. | 30 | 25 | 750 |
| 96 | муфта Ду 20 мм | шт. | 50 | 12 | 600 |
| 97 | муфта Ду 25 мм | шт. | 100 | 18 | 1800 |
| 98 | муфта Ду 32 мм | шт. | 50 | 36 | 1800 |
| 99 | МРН 25х20 | шт. | 20 | 167,5 | 3350 |
| 100 | МРВ 25х20 | шт. | 20 | 159,44 | 3188,8 |
| 101 | МРН 32х25 | шт. | 20 | 230,37 | 4607,4 |
| 102 | МРВ 20х1/2 | шт. | 50 | 43,71 | 2185,5 |
| 103 | МРН 20х1/2 | шт. | 50 | 51,4 | 2570 |
| 104 | МРН 20х1/2 | шт. | 50 | 51,4 | 2570 |
| 105 | переход 25х32 | шт. | 50 | 42,68 | 2134 |
| 106 | тройник 25х20х25 | шт. | 50 | 9,39 | 469,5 |
| 107 | тройник 25х25х25 | шт. | 100 | 25 | 2500 |
| 108 | МРВ32х25 | шт. | 20 | 201,39 | 4027,8 |
| 109 | тройник 20х20х20 | шт. | 40 | 13 | 520 |
| 110 | разборное соединение Ду 3/4 | шт. | 40 | 224,2 | 8968 |
| 111 | изоляционный материал для труб | м/п | 1000 | 22,3 | 22300 |
| 112 | футорки проходные Ду 15 прав. | шт. | 50 | 86 | 4300 |
| 113 | футорки проходные Ду 15 левые | шт. | 25 | 86 | 2150 |
| 114 | футорки проходные Ду 20 прав. | шт. | 50 | 86 | 4300 |
| 115 | футорки проходные Ду 20 левые | шт. | 50 | 86 | 4300 |
| 116 | нипель Ду 15мм | шт. | 100 | 10,48 | 1048 |
| 117 | нипель Ду 20 мм | шт. | 100 | 13,28 | 1328 |
| 118 | нипель Ду 25 мм | шт. | 100 | 20 | 2000 |
|  | итого |  |  |  | 4954970,5 |

Примечание: сумма за единицу и всего указана в спецификации в целях указания порядка расчета лимита финансирования заказчика. В договоре в техническом задании в спецификации в колонках цен за единицу  и всего будут проставлены цены участника, определенного победителем по результатам закупки.

Заказчик                         				           Поставщик

Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Управляющая компания Гагаринского района-1»

Директор

_______________________Бут И.С.

М.п.

# 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ о подаче предложения.

4.1 Форма 1. Заявка о подаче предложения.

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику/Организатору запроса предложений:

ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Изучив извещение о проведении запроса предложения на право заключения договора на  _________________________________________________________________________________ опубликованное на сайте www.zakupki.gov.ru, а также на электронной площадке  в сети Интернет по адресу http://torgi82.ru/ документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

_______________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

_______________________________________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

в лице, _________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

предлагает заключить договор на:

_______________________________________________________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Предложением о цене договора и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке со следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Данные Участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предлагаемая цена договора, включая (без) НДС – оставить нужное (цифрами и прописью) | руб. |  |  |
| 2. | Критерий «Срок отсрочки платежа» | Единица измерения – календарный день. Указываются данные Участника размещения заказа, не противоречащие требованиям документации процедуры закупки |

- Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «__»____ 201_ года.

- Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность

_________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает

_________ % __________________________________________________________(значение указать цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

отсутствуют сведения о наличии в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2004 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашего Предложения.

- В случае если нашему Предложению будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения.

- В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, опись которых является неотъемлемой частью нашего Предложения:

Опись документов заявки

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого количество страниц |  |

Руководитель (уполномоченный представитель) организации

_______________________           ______________________          /___________________/

(должность)                                                                 (подпись)                    	   (ФИО)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Заявку следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участником процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара цифрами и словами, в рублях, в соответствии с Предложением о цене договора (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Предложение должно быть подписано и скреплено печатью.

4.2 Форма 2. Предложение о цене договора.

Приложение № ___ к заявке  на участие в запросе предложений

№______ от «___»___________20___г.

Предложение о цене договора

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения оказания услуги | Коли-чество оказания услуги | Цена за единицу оказания услуги, с НДС или без НДС (оставить нужное) (руб.) | Итого, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Х | х | Х |  |
|  | в том числе НДС – ____% (НДС не облагается) (оставить нужное) | Х | х | Х |  |

Руководитель организации

_____________________          __________________          /___________________/

(должность)                                                                 (подпись)                    		                   (ФИО)

М.П.

Примечание: Участник процедуры закупки может приложить к данной форме более подробные расчеты стоимости услуги.

4.3 Форма 3. Анкета участника.

Приложение № ___ к заявке  на участие в запросе предложений

№______ от «___»___________20___г.

Анкета Участника

| 1.Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, учредительного договора и др.), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ) Ф.И.О. Участника – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| 2.Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации ) Паспортные данные для Участника – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя Дата, место и орган регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 3.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО Участника |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника подтверждены путем предоставления копий следующих документов: Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Справка Арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве. |
| 4. Место нахождения (место жительства) Участника | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Почтовый адрес Участника | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК 6.5. ИНН |  |
| Примечание: Представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| 7. Контактное лицо Участника, ФИО, номер контактного телефона, электронной почты, факса Участника |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

2___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

3  ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________               _______________________             /___________________/

(должность)                                       (подпись)                                             (ФИО)

М.П.

4.4 Форма 4. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов                                          		организации - участника размещения заказа

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(представляется в случае если документы заявки на участие в запросе предложения подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. ___________

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________  «____» _____________

представлять Заказчику, закупочной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в запросе предложения __________________________________________________________________________________

(наименование запроса предложений) _________________________________________________________________________________.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 20__ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

4.5 Форма 5. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника размещения заказа на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. __________

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________  «____» _____________

представлять интересы ____________________________________________________________

(наименование организации)

в запросе предложения_______________________________________________________________

(наименование запроса предложений)

_________________________________________________________________________________.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Закупочной комиссии Заказчика необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 20__ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)                                           М.П.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  на ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ

5.1. Техническое задание на поставку оказание услуги

Техническое задание

требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы

по запросу предложений

«Поставка товара (в ассортименте)»

Наименование закупки: поставка товара (в ассортименте).

Место поставки: г. Севастополь ул. Гер. Бреста, 45

Срок поставки: по заявке Заказчика, с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Требования  к товару:  поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2015 года выпуска, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки, определяемые законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и коррозии при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Перечень необходимого товара (указанного в таблице ниже или аналогичного) - спецификация:

| № п/п | наименование материалов | ед. изм. | количество | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кран фланц. Ду 80 мм | шт. | 60 | 5372,87 | 322372,2 |
| 2 | кран фланц. Ду 50 мм | шт. | 70 | 3316 | 232120 |
| 3 | кран шар. Ду 50 мм | шт. | 200 | 1492,04 | 298408 |
| 4 | кран шар. Ду 40 мм | шт. | 200 | 988,23 | 197646 |
| 5 | кран шар. Ду 32 мм | шт. | 300 | 689,65 | 206895 |
| 6 | кран шар. Ду 25 мм | шт. | 500 | 390,05 | 195025 |
| 7 | кран шар. Ду 20 мм | шт. | 1000 | 246,32 | 246320 |
| 8 | кран шар. Ду 15 мм | шт. | 1000 | 165,26 | 165260 |
| 9 | задвижка Ду 100 мм | шт. | 50 | 3609,72 | 180486 |
| 10 | задвижка Ду 80 мм | шт. | 60 | 2423,67 | 145420,2 |
| 11 | задвижка Ду 50 мм | шт. | 70 | 1450,6 | 101542 |
| 12 | труба КНС пласт. Ду 110 мм L-2м | шт. | 1400 | 314,84 | 440776 |
| 13 | труба КНС пласт. Ду 110 мм L-1м | шт. | 800 | 175,46 | 140368 |
| 14 | труба КНС пласт. Ду 110 мм L-0,5м | шт. | 700 | 94,64 | 66248 |
| 15 | труба КНС пласт. Ду 110 мм L-0,3м | шт. | 500 | 65,06 | 32530 |
| 16 | труба КНС пласт. Ду 110 мм L-0,25м | шт. | 200 | 132,22 | 26444 |
| 17 | переход с чун. на плас. Ду 110 мм | шт. | 600 | 39,76 | 23856 |
| 18 | манжет рез Ду 110 мм | шт. | 600 | 55 | 33000 |
| 19 | угол плас. Ду110 х45 | шт. | 1000 | 52,43 | 52430 |
| 20 | угол плас. Ду110 х90 | шт. | 300 | 59,67 | 17901 |
| 21 | муфта плас. Ду110 | шт. | 200 | 58,79 | 11758 |
| 22 | компенс. патрубок Ду 110 мм | шт. | 400 | 89,59 | 35836 |
| 23 | ревизия плас. Ду 110 мм | шт. | 400 | 87,36 | 34944 |
| 24 | заглушка пл. Ду 110мм | шт. | 150 | 12,5 | 1875 |
| 25 | тройник Ду110 мм х 45 | шт. | 200 | 95,67 | 19134 |
| 26 | тройник Ду110 мм х 90 | шт. | 200 | 87,57 | 17514 |
| 27 | редукция Ду 110х50 | шт. | 200 | 39,76 | 7952 |
| 28 | крестовмна Ду 110х110х110х45 | шт. | 100 | 163,02 | 16302 |
| 29 | крестовмна Ду 110х110х110х90 | шт. | 100 | 162,94 | 16294 |
| 30 | крестовина двухплоскостная Ду110х50 прав. | шт. | 100 | 217,17 | 21717 |
| 31 | крестовина двухплоскостная Ду110х50 левая | шт. | 100 | 217,17 | 21717 |
| 32 | крестовина двухплоскостная Ду110х110 | шт. | 100 | 159,36 | 15936 |
| 33 | клапан воздушный Ду110 | шт. | 50 | 102,63 | 5131,5 |
| 34 | тройник Ду 110х50х90 | шт. | 50 | 71,41 | 3570,5 |
| 35 | тройник Ду 110х50х45 | шт. | 50 | 76,84 | 3842 |
| 36 | резьба Ду 50мм | шт. | 400 | 36,8 | 14720 |
| 37 | резьба Ду 40мм | шт. | 400 | 24,32 | 9728 |
| 38 | резьба Ду 32мм | шт. | 600 | 20,86 | 12516 |
| 39 | резьба Ду 25мм | шт. | 2000 | 15,26 | 30520 |
| 40 | резьба Ду 20мм | шт. | 2000 | 10,76 | 21520 |
| 41 | резьба Ду 15мм | шт. | 2000 | 8,78 | 17560 |
| 42 | сгон Ду 25мм | шт. | 300 | 45,24 | 13572 |
| 43 | сгон Ду 20мм | шт. | 500 | 27,6 | 13800 |
| 44 | сгон Ду 15мм | шт. | 400 | 22,02 | 8808 |
| 45 | сгон Ду 50мм | шт. | 50 | 85,2 | 4260 |
| 46 | сгон Ду 32мм | шт. | 50 | 48,6 | 2430 |
| 47 | муфта Ду50 | шт. | 50 | 30,55 | 1527,5 |
| 48 | муфта Ду40 | шт. | 50 | 19,48 | 974 |
| 49 | муфта Ду32 | шт. | 50 | 11,66 | 583 |
| 50 | сгон Ду 40мм | шт. | 50 | 62,52 | 3126 |
| 51 | контрогайка Ду 50 мм | шт. | 100 | 80,08 | 8008 |
| 52 | контрогайка Ду 40 мм | шт. | 100 | 40,76 | 4076 |
| 53 | контрогайка Ду 32 мм | шт. | 100 | 30,4 | 3040 |
| 54 | контрогайка Ду 25 мм | шт. | 100 | 22,06 | 2206 |
| 55 | контрогайка Ду 20мм | шт. | 100 | 12,16 | 1216 |
| 56 | контрогайка Ду 15 мм | шт. | 100 | 10,84 | 1084 |
| 57 | муфта метал. Ду 25 | шт. | 50 | 54,61 | 2730,5 |
| 58 | муфта метал. Ду 20 | шт. | 50 | 32,35 | 1617,5 |
| 59 | муфта метал. Ду 15 | шт. | 30 | 25 | 750 |
| 60 | труба КНС пласт. Ду 50 мм L-2м | шт. | 100 | 128,16 | 12816 |
| 61 | труба КНС пласт. Ду 50 мм L-1м | шт. | 200 | 69 | 13800 |
| 62 | труба КНС пласт. Ду 50 мм L-0,5м | шт. | 200 | 41,83 | 8366 |
| 63 | труба КНС пласт. Ду 50 мм L-0,3м | шт. | 300 | 31,55 | 9465 |
| 64 | переход с чун. на плас. Ду 63 мм | шт. | 200 | 35 | 7000 |
| 65 | ревизия плас. Ду50мм | шт. | 100 | 44,28 | 4428 |
| 66 | тройник Ду 50х50х45 | шт. | 200 | 32,74 | 6548 |
| 67 | тройник Ду 50х50х90 | шт. | 100 | 32,74 | 3274 |
| 68 | колено Ду 50х45 | шт. | 500 | 30 | 15000 |
| 69 | колено Ду 50х90 | шт. | 100 | 30 | 3000 |
| 70 | манжет рез Ду72х50 мм | шт. | 200 | 19 | 3800 |
| 71 | труба полипропилен Ду32 | шт. | 50 | 105,96 | 5298 |
| 72 | труба полипропилен Ду25 | шт. | 200 | 64,06 | 12812 |
| 73 | труба полипропилен Ду20 | шт. | 150 | 43,63 | 6544,5 |
| 74 | разборное соединение 35х25 | шт. | 100 | 260 | 26000 |
| 75 | заглушка метал. внут. Рез. Ду15 мм | шт. | 300 | 26 | 7800 |
| 76 | заглушка метал. нар. Рез. Ду15 мм | шт. | 100 | 11 | 1100 |
| 77 | заглушка метал. нар. Рез. Ду20 мм | шт. | 50 | 33 | 1650 |
| 78 | заглушка метал. внутр. Рез. Ду20 мм | шт. | 50 | 35 | 1750 |
| 79 | заглушка метал. внутр. Рез. Ду25 мм | шт. | 50 | 63 | 3150 |
| 80 | заглушка метал. нар. Рез. Ду25 мм | шт. | 50 | 61,5 | 3075 |
| 81 | фланец Ду 50мм | шт. | 30 | 321,12 | 9633,6 |
| 82 | фланец Ду 80мм | шт. | 20 | 456,31 | 9126,2 |
| 83 | фланец Ду 100мм | шт. | 10 | 565,45 | 5654,5 |
| 84 | Болты М 8 | шт. | 100 | 225 | 22500 |
| 85 | Гайки М 8 | шт. | 100 | 260 | 26000 |
| 86 | Болты М 12 | шт. | 100 | 195,15 | 19515 |
| 87 | Гайки М 12 | шт. | 100 | 235,08 | 23508 |
| 88 | Болты М 14 | шт. | 2480 | 185,16 | 459196,8 |
| 89 | Гайки М 14 | шт. | 2480 | 240 | 595200 |
| 90 | уголок полипропиленовый 20х90 | шт. | 50 | 15 | 750 |
| 91 | уголок полипропиленовый 20х45 | шт. | 50 | 15 | 750 |
| 92 | уголок полипропиленовый 25х90 | шт. | 100 | 20 | 2000 |
| 93 | уголок полипропиленовый 25х45 | шт. | 50 | 20 | 1000 |
| 94 | уголок полипропиленовый 32х90 | шт. | 30 | 25 | 750 |
| 95 | уголок полипропиленовый 32х45 | шт. | 30 | 25 | 750 |
| 96 | муфта Ду 20 мм | шт. | 50 | 12 | 600 |
| 97 | муфта Ду 25 мм | шт. | 100 | 18 | 1800 |
| 98 | муфта Ду 32 мм | шт. | 50 | 36 | 1800 |
| 99 | МРН 25х20 | шт. | 20 | 167,5 | 3350 |
| 100 | МРВ 25х20 | шт. | 20 | 159,44 | 3188,8 |
| 101 | МРН 32х25 | шт. | 20 | 230,37 | 4607,4 |
| 102 | МРВ 20х1/2 | шт. | 50 | 43,71 | 2185,5 |
| 103 | МРН 20х1/2 | шт. | 50 | 51,4 | 2570 |
| 104 | МРН 20х1/2 | шт. | 50 | 51,4 | 2570 |
| 105 | переход 25х32 | шт. | 50 | 42,68 | 2134 |
| 106 | тройник 25х20х25 | шт. | 50 | 9,39 | 469,5 |
| 107 | тройник 25х25х25 | шт. | 100 | 25 | 2500 |
| 108 | МРВ32х25 | шт. | 20 | 201,39 | 4027,8 |
| 109 | тройник 20х20х20 | шт. | 40 | 13 | 520 |
| 110 | разборное соединение Ду 3/4 | шт. | 40 | 224,2 | 8968 |
| 111 | изоляционный материал для труб | м/п | 1000 | 22,3 | 22300 |
| 112 | футорки проходные Ду 15 прав. | шт. | 50 | 86 | 4300 |
| 113 | футорки проходные Ду 15 левые | шт. | 25 | 86 | 2150 |
| 114 | футорки проходные Ду 20 прав. | шт. | 50 | 86 | 4300 |
| 115 | футорки проходные Ду 20 левые | шт. | 50 | 86 | 4300 |
| 116 | нипель Ду 15мм | шт. | 100 | 10,48 | 1048 |
| 117 | нипель Ду 20 мм | шт. | 100 | 13,28 | 1328 |
| 118 | нипель Ду 25 мм | шт. | 100 | 20 | 2000 |
|  | итого |  |  |  | 4954970,5 |

Примечание: сумма за единицу и всего указана в спецификации в целях указания порядка расчета лимита финансирования заказчика. В договоре в техническом задании в спецификации в колонках цен за единицу  и всего будут проставлены цены участника, определенного победителем по результатам закупки.