**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ** **«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ** **НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД –** **НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН»**  |  |
| 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, спуск Никитский, д.52тел.: (3654) 33-55-30 факс: (3654) 33-53-86 е-mail: priemnaya-nbs-nnc@yandex.ru |

 **Утверждаю**

**Директор ФГБУН «НБС-ННЦ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Плугатарь Ю.В.**

**«17» октября 2017 г.**

**Документация**

**о запросе предложений в электронной форме**

**Наименование запроса предложений:**

**«Поставка лабораторной мебели в комплекте в рамках выполнения работ по гранту РНФ ФГБУН "НБС-ННЦ"»**

**2017 год**

**Содержание:**

[**РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 3**](#_Toc425090426)

[**РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ** **ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 1**](#_Toc425090427)**8**

[**РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ**](#_Toc425090428) **85**

[**РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА**](#_Toc425090428) **92**

**РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Заказчик** – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН».

**Документация о закупке** – настоящий комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий полную информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и условиях подачи заявки участниками закупки, критериях определения победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

**Комиссия по закупке товаров, работ и услуг** – коллегиальный орган, создаваемый руководителем Заказчика. Задачей Комиссии при организации и проведении конкурентных закупок является создание равных условий для всех участников закупки на поставки товаров, работ, услуг, а также обеспечение добросовестной конкуренции для выявления наиболее выгодного для Заказчика предложения по закупке необходимых товаров, работ, услуг.

**Запрос предложений в электронной форме** (далее – Запрос предложений) – это способ закупки, не являющийся торгами, при котором информация о потребностях в товарах (работах, услугах) сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении запроса предложений и победителем в проведении запроса предложений признается участник размещения заказа, обладающий наилучшими квалификационными или иными характеристиками и (или) который предложил лучшие условия исполнения договора, в соответствии с критериями, которые установлены документацией о закупке на основании Положения о закупке.

**Извещение о проведении запроса предложений** (далее – Извещение) – письменная информация о запросе предложений, размещенная на сайте <http://zakupki.gov.ru> и электронной торговой площадке. Извещение является неотъемлемой частью документации о закупке.

**Заявка на участие в закупке** – комплект документов, содержащий предложение (оферту) Участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленными документацией о закупке.

**Участник закупки** – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

**Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)** – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком.

**Электронная торговая площадка** – программно-аппаратный комплекс (сайт), обеспечивающий проведение закупочных процедур в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. **Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений**
		1. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора согласно пункту 9 раздела 2 «Информационная карта запроса предложений» настоящей документации о закупке.
		2. Подача заявки на частичную поставку товаров /выполнение работ/оказание услуг в составе лота/закупки не допускается.

Далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации о закупке, если не указано иное.

* 1. **Участник закупки**
		1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
		2. Для участия в запросе предложений Участник закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке.
		3. Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупок, проводимых в электронной форме, Участник закупки должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации Участника закупки Оператором ЭТП определяются регламентом работы и инструкциями ЭТП.
		4. Для всех Участников закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в закупке требований, не предусмотренных документацией о закупке, не допускается.
		5. Решение о допуске, отклонении Участников закупки к дальнейшему участию в запросе предложений, о соответствии или о несоответствии Участника закупки, заявки такого Участника требованиям закупочной документации принимает Комиссия по закупкам в порядке, определенном положениями настоящей документации о закупке.
	2. **Правовой статус документов**
		1. Данная процедура запроса предложений не является торгами в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности – обязанности заключить договор с победителем соответствующих закупок. То есть, Заказчик имеет право отказаться от заключения договора с победителями таких закупок без объяснения причин.
		2. Процедура запроса предложений проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН».
		3. Во всем, что не урегулировано извещением и настоящей документацией о закупке, стороны руководствуются Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН».
	3. **Прочие положения**
		1. Правила проведения запроса предложений через ЭТП определяются инструкциями и регламентом ее работы, а также соглашением Участника с Оператором данной ЭТП.
		2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников закупки сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в закупке, до момента подведения итогов. Предоставление этой информации третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящей документацией о закупке.
	4. **Состав документации о закупке**
		1. Документация о закупке по запросу предложений на право заключения договора включает в себя извещение о проведении запроса предложений, настоящую документацию о закупке, в которую включены: техническое задание и проект договора.
1. **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**
	1. **Публикация извещения о проведении запроса предложений**
		1. Заказчик не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня окончания приема заявок на участие в запросе предложений размещает извещение о проведении запроса предложений и документацию о проведении запроса предложений, проект договора на сайте <http://zakupki.gov.ru> и ЭТП.
		2. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе предложений заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении запроса предложений.
		3. В течение двух дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении запроса предложений такие изменения размещаются Заказчиком на сайте <http://zakupki.gov.ru> и ЭТП.
		4. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений срок подачи предложений должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания срока подачи предложений срок составлял не менее чем 7 (семь) рабочих дней.
	2. **Предоставление документации о закупке**
		1. Документация о закупке находится в открытом доступе на сайте <http://zakupki.gov.ru> и ЭТП начиная с даты размещения извещения.
		2. Документация о закупке предоставляется через функционал ЭТП в соответствии с инструкциями и регламентами работы ЭТП.
	3. **Изучение документации о закупке**
		1. Предполагается, что Участник закупки в полном объеме изучил настоящую документацию о закупке.
		2. Предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям настоящей документации о закупке, является риском Участника, подавшего такую заявку, который приведет к отклонению его заявки.
		3. Считается, что Участником закупки получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Участник закупки должен учитывать, как влияющие на его заявку на участие в закупке.
		4. Никакие претензии Заказчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы.
	4. **Разъяснение положений документации о закупке**
		1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений с указанием адреса электронной почты участника закупки для получения разъяснений документации о запросе предложений. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положении документации о запросе предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи предложений. Не позднее чем в течение 2 (двух) дней со дня предоставления указанных разъяснений, но не позднее чем за 1 (один) день до дня окончания подачи предложений, такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации о запросе предложений могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Не позднее чем в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее чем за 1 (один) день до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте.
		2. Участник закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.
	5. **Внесение изменений в документацию о закупке**

* + 1. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе предложений Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента (Участника) внести изменения в документацию о проведении запроса предложений.
		2. Любое изменение документации о закупке является неотъемлемой ее частью.
		3. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений срок подачи предложений должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания срока подачи предложений срок составлял не менее чем 7 (семь) рабочих дней.
		4. Заказчик имеет право продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запросов предложений.
		5. Все Участники закупки самостоятельно отслеживают размещение информации о внесении изменений в извещение и документацию о закупке.
	1. **Затраты на участие в запросе предложений**
		1. Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.
		2. Участники закупки не вправе требовать компенсацию убытков, упущенной выгоды, понесенных в ходе подготовки и проведения запроса предложений.
	2. **Отказ от проведения запроса предложений**
		1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.
		2. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения запроса предложений на сайте <http://zakupki.gov.ru> и ЭТП. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, Участниками закупок с извещением об отказе от проведения запроса предложений.
		3. В случае если решение об отказе от проведения запроса предложений принято до начала рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, заявки, полученные до принятия решения об отказе, не вскрываются и по письменному запросу Участника закупки, подавшего заявку, возвращаются данному Участнику.
	3. **Обеспечение заявки на участие в запросе предложений**
		1. Заказчик вправе установить в настоящей документации требование об обеспечении заявки на участие в закупке, которое гарантирует следующие обязательства Участника закупки:
1. обязательство не изменять и не отзывать свою заявку на участие в запросе предложений в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений;
2. обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе заявки на участие в запросе предложений;
3. обязательство заключить Договор в установленном настоящей документацией порядке.
	* 1. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем перечисления денежных средств на специальный счет ЭТП в соответствии с инструкциями и Регламентами работы ЭТП.
		2. Заказчик вправе удержать сумму обеспечения заявки на участие в запросе предложений в случаях невыполнения Участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящей документации.
		3. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, Заказчик или электронная торговая площадка (если иное не предусмотрено Регламентом электронной торговой площадки) возвращают Участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:
* принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки участнику, подавшему заявку на участие в закупке;
* поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке - участнику, подавшему заявку на участие в закупке;
* подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;
* подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;
* подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;
* заключения договора победителю закупки;
* заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;
* принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке – единственному участнику закупки, заявка которого была признана Комиссией, не соответствующей требованиям документации о закупке;
* заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, такому участнику;
* заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником такому участнику;
* принятия решения о незаключении договора (но не более двадцати дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке) с участником, единственно допущенным к участию в закупке или подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации, такому участнику.
	+ 1. Непредставление Участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.
	1. **Подача и прием заявок на участие в запросе предложений**
		1. Подача заявок на участие в запросе предложений осуществляется в соответствии с инструкциями и Регламентом ЭТП.
		2. Датой начала срока подачи заявок на участие в закупке является день размещения на сайте <http://zakupki.gov.ru> и ЭТП извещения о закупке.
		3. Заявки на участие в закупке должны быть поданы до истечения срока, установленного в извещении и в настоящей документации о закупке.
		4. Заявка на участие в закупке должна быть подписана с применением электронной цифровой подписи.
		5. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупки (лота).
	2. **Изменение заявок на участие в закупке или их отзыв**
		1. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке в любое время после ее подачи, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в закупке, в соответствии с инструкциями и Регламентами ЭТП.
	3. **Открытие доступа к поступившим заявкам (вскрытие)**
		1. В срок, установленный в извещении и в настоящей документации, автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа Заказчику ко всем поданным заявкам и содержащимся в них документам и сведениям.
		2. Протокол процедуры вскрытия заявок не позднее 3 (трех) дней после открытия доступа к заявкам формируется Заказчиком с указанием сведений, указанных участниками в заявках, подписывается Комиссией по закупкам и размещается на сайте <http://zakupki.gov.ru> и ЭТП.
		3. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного документацией о проведении запроса предложений, будет получена только одна заявка на участие в запросе предложений или не будет получено ни одной заявки, запрос предложений будет признан несостоявшимся.
		4. Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией о проведении запроса предложений, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в запросе предложений, несмотря на то, что запрос предложений признается несостоявшимся, комиссия по закупке рассмотрит ее в порядке, установленном настоящей документацией. Если рассматриваемая заявка на участие в запросе предложений и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации о проведении запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора.
	4. **Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений**
		1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии;

- проведение оценочной стадии.

* + 1. Отборочная стадия.

В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

- затребование от Участников закупки разъяснения положений заявок на участие в запросе предложений и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий);

- исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме;

- проверка заявок на соблюдение требований документации о проведении запроса предложений к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен Участник, представивший данную заявку;

- проверка Участника закупки на соответствие требованиям запроса предложений;

- проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям запроса предложений;

- отклонение заявок на участие в запросе предложений, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям документации о проведении запроса предложений, по существу.

* + 1. При наличии сомнений в достоверности сканированной копии документа Организатор закупок вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в сканированной копии в цвете. В случае если Участник закупки в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.
		2. Заявка Участника закупки будет отклонена в случаях:
* непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией;
* несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам закупки, установленным документацией о проведении запроса предложений;
* несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам, установленным документацией о проведении запроса предложений;
* несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации;
* непредставления обеспечения заявки, в случае установления требования об обеспечении заявки;
* предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.
	+ 1. В случае если при проведении отборочной стадии заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям документации о проведении запроса предложений, такой Участник считается единственным Участником запроса предложений. Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации о проведении запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.
		2. В случае если при проведении отборочной стадии все заявки были признаны несоответствующими требованиям документации о проведении запроса предложений, или заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям документации, запрос предложений признается несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки.
		3. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки на участие в запросе предложений, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика с целью определения победителя.
		4. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в документации о проведении запроса предложений.
		5. Критериями оценки и сопоставления заявок являются: критерий № 1 – «Цена договора»; критерий № 2 – «Квалификация участника закупки»; критерий № 3 – «Срок поставки и установки товара».
		6. В рамках оценочной стадии заказчик оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика, учитывая критерии, определенные настоящей документации, в следующем порядке:

|  |
| --- |
| 1. Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия):- для критерия «1» - 70%;- для критерия «2» - 20%;- для критерия «3» - 10%.Совокупная значимость всех критериев составляет 100%. 2. Оценка заявок Участников осуществляется в следующем порядке:2.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» («цена единицы продукции»), определяется по формуле:где:Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;Ai – цена договора, предложенная i-м участником закупки.Amax – начальная (максимальная) цена договора / единицы продукции (предоставляется в настоящей документации о закупке).Баллы умножаются на коэффициент значимости равный 0,70 (70%).2.2. Рейтинг, присуждаемый і-ой заявке по критерию «Квалификация участника закупки»:Для получения рейтинга заявок по критерию «Квалификация участника закупки» каждой заявке по каждому из указанных критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.Количество исполненных контрактов / договоров:0 договоров / контрактов: 0 баллов;1 договор / контракт: 20 баллов;2 договора / контракта: 40 баллов;3 договора / контракта: 60 баллов;4 договора/контракта: 80 баллов;5 и более договоров / контрактов: 100 баллов.Баллы умножаются на коэффициент значимости равный 0,20 (20%).В соответствии с данным критерием на основании приложенных договоров и документов, подтверждающих их исполнение, оценивается подтвержденный опыт выполнения Участником однородных поставок по отношению к предмету закупки (поставка и (или) установка мебели лабораторной и (или) лабораторного оборудования) за последние 2 (два) года до даты окончания подачи заявок по настоящей закупке, стоимость каждого договора (контракта) должна составлять не менее чем 20 % (двадцать) процентов начальной (максимальной) цены договора. Опыт участника закупки подтверждается следующими документами, которые должны быть предоставлены в составе заявки участника закупки вместе с Формой 1.2 «Сведения об опыте выполнения однородных договоров»:- отсканированные копии исполненных контрактов (договоров) на поставку и (или) установку мебели лабораторной и (или) лабораторного оборудования.- отсканированные копии документов: актов приемки или товарных накладных.Отсканированные копии указанных документов для целей оценки заявок должны быть представлены в составе заявки участника закупки в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемой частью.**Договоры (контракты) с частичным исполнением (завершение исполнения которых в полном объеме не подтверждено документально) оценке не подлежат.** 2.3. Оценка заявок по критерию «Срок поставки и установки товара», определяется по формуле: в случае, если Bi ≤ Bmin, то Rbi = где:Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;Вmах – максимальный срок поставки и установки товара, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки и установки товара с даты заключения договора: 70 (семьдесят) рабочих дней;Bmin – минимальный срок поставки и установки товара, установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки и установки товара с даты заключения договора: 25 (двадцать пять) рабочих дней;Bi – предложение, содержащееся в i-ой заявке по сроку поставки и установки товара, в единице измерения срока поставки и установки товара с даты заключения договора.В случае, если участник закупки укажет меньший срок поставки и установки товара по сравнению с минимально установленным для целей оценки заявок, то в рамках оценки рейтинга участника по данному критерию такому участнику присваивается максимальный балл.3. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.Максимальное количество баллов = 100.4. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в закупке, комиссия по подведению итогов закупки отдельно присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер.5. Первый порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг. |

* + 1. Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).
		2. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником запроса предложений, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

* + 1. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
	1. **Определение победителя запроса предложений и заключение с ним договора**
		1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссия по закупке каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора, присваивает порядковые номера. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, комиссия по закупке присвоит первый номер. Победителем признается Участник, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.
		2. В случае если в нескольких заявках содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.
		3. По результатам заседания комиссии по закупке, на котором осуществляется оценка заявок на участие в запросе предложений и определение победителя запроса предложений, оформляется протокол о результатах запроса предложений. В нем указываются необходимые сведения, в том числе поименный состав присутствующих на заседании членов комиссии по закупке, сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) Участников закупки, заявки которых были рассмотрены, установленное комиссией по закупке ранжирование заявок по степени предпочтительности и называется победитель запроса предложений.
		4. Протокол подписывается членами комиссии по закупке, присутствовавшими на заседании, в день окончания рассмотрения заявок.
		5. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания на сайте <http://zakupki.gov.ru> и ЭТП.
		6. По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, с которым заключается договор в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке. По результатам запроса предложений договор заключается с Победителем запроса предложений.
		7. Договор с победителем (победителями) заключается не ранее 10 (десяти) календарных дней, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания итогового протокола.
		8. В случае непредставления, подписанного договора победителем (Участником) запроса предложений в сроки, указанные в документации о закупке, победитель (Участник) считается уклонившимися от заключения договора.
		9. В случае уклонения победителя (Участника) от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о проведении запроса предложений, и условиях исполнения договора, предложенных данным Участником в заявке. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора.
		10. В случае уклонения от заключения договора Участника, заявке которого был присвоен второй номер, запрос предложений признается несостоявшимся.
		11. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая победителю или иному Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.
		12. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и Участником, заявке которого был присвоен второй номер, Заказчик размещает извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на сайте <http://zakupki.gov.ru> и ЭТП.
		13. В случае повторного признания запроса предложений несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являющихся предметом запроса предложений, у единственного поставщика без проведения конкурентной закупки. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений.
1. **ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**
	1. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

­- соответствие Участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

­- непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

­- неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

­- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

­­- отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

* 1. Дополнительные квалификационные требования к Участникам закупки указаны в пункте 29 Раздела 2 настоящей документации о закупке.
1. **ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**
	1. **Общие требования к заявке на участие в закупке**
		1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким Участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника не рассматриваются.
		2. Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей документации о закупке должны быть представлены Участником закупки на ЭТП в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Каждый документ должен быть представлен в отдельном файле, наименование файла должно содержать информацию о наименовании документа. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны.
		3. Участник закупки должен подать заявку на участие в запросе предложения, включающую следующие документы:
* заявка на участие в запросе предложений в электронной форме с приложениями по форме и в соответствии с Разделом 3 «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» настоящей документации, в том числе коммерческое предложение, заполненное в соответствии с Техническим заданием и проектом Договора, сведения об опыте выполнения однородных договоров являющимися неотъемлемыми частями настоящей Документации о закупке;
* анкета Участника закупки по форме и в соответствии с разделом 3 «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» настоящей документации;
* копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (для юридических лиц);
* отсканированный оригинал полученной не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки конкурентным способом выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки конкурентным способом выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки конкурентным способом;
* документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника закупки полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела – руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке, осуществляемой конкурентным способом, должна содержать также соответствующую доверенность, подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке, осуществляемой конкурентным способом, должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
* отсканированная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, предусмотренный законодательством (указывается в документации о закупке);
* отсканированная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
* копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
* декларацию соответствия Участника Запроса предложений по форме установленной Разделом 3 «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»;
* решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;
* согласие об обработке персональных данных Участника Запроса предложений (для физических лиц) по форме установленной Разделом 3 «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки».
* иные документы, предусмотренные данной документацией о закупке (Раздел 2 «Информационная карта запроса предложений в электронной форме»)
	1. **Официальный язык запроса предложений**
		1. Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложения, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик должны быть написаны на русском языке.
		2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык.
		3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.2.2, может быть расценено Комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией по закупкам.
	2. **Валюта запроса предложений**
		1. Все суммы денежных средств, указанных в документах, входящих в заявку на участие в запросе предложений, должны быть выражены в валюте, указанной в «Информационной карте запроса предложений в электронной форме».
		2. Если в качестве валюты заявки установлены рубли Российской Федерации, документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, могут быть представлены с выражением сумм денежных средств в иностранной валюте при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом указанных сумм в рубли Российской Федерации. Перевод осуществляется с учетом Официального курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием курса и даты его установления.
	3. **Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)**
		1. Предложение о цене договора участника (общая цена Договора, который предлагает заключить Участник) не должно превышать начальную (максимальную) цену предмета закупки, указанную в «Информационной карте запроса предложений в электронной форме» и в извещении о проведении Запроса предложений в электронной форме.
	4. **Цена заявки на участие в закупке и договора**
		1. Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, поставкой товаров на условиях, определенных в договоре. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются все налоги, сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в т.ч. гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты.
		2. Участник закупки в своей заявке на участие в закупке устанавливает цену заявки, которая является твердой (фиксированной), и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения договора. Корректировка цены договора в связи с инфляцией и изменением курсов валют в период действия договора не производится.
		3. Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения своих расходов по исполнению договора.
	5. **Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)**
		1. Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) указана в пункте 32 Раздела 2 настоящей документации о закупке.
		2. Если настоящей документацией предусмотрена возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков), требования к Участникам, установленные в настоящей Документации, распространяются на соисполнителей (субподрядчиков).

**РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| **Сведения о способе закупки** |
|  | Вид и способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
| **Сведения о заказчике** |
|  | Наименование заказчика | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН» |
|  | Место нахождения заказчика | 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, спуск Никитский, д. 52 |
|  | Почтовый адрес: | 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, спуск Никитский, д. 52 |
|  | Адрес электронной почты: |

|  |  |
| --- | --- |
|  | zakupkinbs@mail.ru |

 |
|  | Номер контактного телефона заказчика | +7 (3654) 336685 |
|  | Контактное лицо: | Паштецкий Андрей Владимирович |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка | Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН» |
| **Сведения о предмете закупки** |
|  | Предмет закупки и договора | Поставка лабораторной мебели в комплекте в рамках выполнения работ по гранту РНФ ФГБУН "НБС-ННЦ" |
|  | Объем поставляемого товара(выполнения работ/оказания услуг) | 59 шт. (параметры каждой товарной позиции указаны в Техническом задании) |
|  | Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг) | Максимальный срок поставки: 70 (семьдесят) рабочих дней с момента заключения договора. |
|  | Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг) | 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, спуск Никитский, д. 52 |
|  | Общие технические требования, предъявляемые заказчиком к товарам, работам, услугам | Технические параметры указаны в Техническом задании. Обоснование указание в Техническом задании товарного знака ТМ «Эксперт» в отношении товарных позиций и других товарных знаков в отношении комплектующих: закупаемая мебель предназначена для лабораторных исследований в рамках гранта РНФ и требует от заказчика чистоты эксперимента, что не может быть достигнуто в случае, если закупаемая мебель будет разных товарных знаков, так как закупаемый товар должен быть 100% совместим с уже имеющейся у заказчика лабораторной мебелью ТМ «Эксперт». |
|  | Порядок оплаты | Оплата по Договору производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств за счет средств гранта РНФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки, сборки и установки Товара в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания полномочными представителями Сторон соответствующего Акт приема-передачи и установки Товара на основании выставленного Поставщиком счета, товарной накладной, счета-фактуры (в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения не предоставляется). |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота) | Начальная (максимальная) цена договора составляет:2 156 633,33 (два миллиона сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать три) рубля 33 копейки, в том числе НДС.Начальная (максимальная) цена договора изменению в сторону увеличения не подлежит.  |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену договора включена стоимость товара, работ по установке товара, указанного в Техническом задании, страхованию, сборке, разгрузке, демонтажу, монтажу, таможенному оформлению, расходы на уплату налогов (в том числе НДС, если в отношении закупаемой продукции законодательством предусмотрена его начисление и уплата), сборов и других обязательных платежей. Неучтенные затраты Поставщика по договору, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.Цена настоящего Договора остается фиксированной до полного исполнения обязательств по настоящему Договору. |
|  | Валюта запроса предложений | Российский рубль |
| **Сведения о размещении** |
|  | Официальный сайт | <http://zakupki.gov.ru> |
|  | Сайт электронной торговой площадки | <http://torgi82.ru> |
|  | Порядок и место подачи заявок на участие в закупке | Порядок подачи заявок, установлен инструкциями и регламентом работы электронной торговой площадки.Место подачи заявок - электронная торговая площадка:torgi82.ru |
| 1.
 | Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме | 17 октября 2017 года 09:30 (время московское) |
|  | Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений | Начало срока – 17 октября 2017 года 09:30 (время московское)Окончание срока – 24 октября 2017 года 17:00 (время московское) |
|  | Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме | 27 октября 2017 года в 15:00 (время московское)Заказчик вправе, при необходимости, изменить данный срок |
|  | Место и дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме | 298648, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, спуск Никитский, д. 52, каб.1330 октября 2017 года в 10:00 (время московское) |
|  | Место и дата подведения итогов закупки в электронной форме | 298648, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, спуск Никитский, д. 52, каб.1330 октября 2017 года в 11:00 (время московское) |
|  | Источник финансирования | Средства грант РНФ |
| **Требования к участникам закупки** |
|  | Обеспечение заявки на участие в закупке | Не установлено.  |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по договору. Способ, размер и срок действие обеспечения договора | Размер обеспечения исполнения договора: 5% от начальной (максимальной) цены договора, НДС не облагается, что составляет: **107 831,67** (сто семь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 67 копеек.В качестве обеспечения исполнения договора используются либо денежные средства, либо безотзывная банковская гарантия, при этом выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется Участником закупки, с которым заключается договор.В случае выбора способа обеспечения исполнения договора путем внесения денежных средств на счет Заказчика, обеспечение исполнения договора должно быть перечислено по следующим реквизитам:**Получатель: УФК по РК (ФГБУН «НБС-ННЦ» Лицевой счет: 20756В02160)****Наименование банка: Отделение Республика Крым, г. Симферополь****№ счета 40501810435102000001****БИК 043510001****ИНН: 9103077883****КПП: 910301001**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН»298648, г. Ялта, пгт Никита, Никитский спуск, 52ОГРН: 1159102130329КБК 00000000000000000510В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения договора на **Поставку лабораторной мебели в комплекте в рамках выполнения работ по гранту РНФ ФГБУН "НБС-ННЦ"** № извещения (указывается номер извещения)», а также «НДС не облагается».В случае выбора способа обеспечения исполнения договора путем предоставления банковской гарантии, то в качестве обеспечения исполнения договора представляется банковская гарантия, оформленная в письменной форме на бумажном носителе на условиях, определенных законодательством Российской Федерации и Положением о закупке, с учетом следующих требований:1) Обязательного закрепления в банковской гарантии:а) права Заказчика (далее — Бенефициар) требовать уплаты денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случаях:- ненадлежащего исполнения, а также неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее — Принципал) обязательств по договору;- если Принципал не исполнил обязательства в гарантийный срок (если гарантийные обязательства предусмотрены условиями договора).б) порядка признания обязательств банка, выдавшего банковскую гарантию (далее — Гарант), по банковской гарантии надлежаще исполненными, а также срока, на который выдана банковская гарантия и места рассмотрения споров;в) права Бенефициара по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Бенефициара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением Гаранта;г) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант;д) условия о недопустимости отзыва Гарантом в одностороннем порядке банковской гарантии;е) перечня следующих документов, представляемых Бенефициаром Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).2) Недопустимости включения в банковскую гарантию:а) положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования Бенефициара о платеже по банковской гарантии в случае непредставления Гаранту Бенефициаром уведомления Принципалу о нарушении Принципалом условий договора или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора);б) права на односторонний отказ Гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской гарантии;в) требований о предоставлении Бенефициаром отчета об исполнении договора, а также о согласовании с Гарантом изменений договора;г) права Гаранта осуществить зачет встречных требований Гаранта к Бенефициару;д) требований о предоставлении Бенефициаром одновременно с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в утвержденный подпунктом «е» подпункта 1 настоящего пункта перечень документов;е) требования о предоставлении Бенефициаром Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.3) в случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны и скреплены печатью Гаранта.4) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 2 (два) месяца.5) банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.6) основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является несоответствие банковской гарантии требованиям, указанным в настоящей статье.Обеспечение исполнения договора предоставляется Заказчику одновременно с передачей подписанного договора в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки.В случае, если Участник закупки, с которым заключается договор, до его заключения не представил Заказчику обеспечение исполнения договора, то такой Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.Частичное обеспечение исполнения договора не допускается и приравнивается к его отсутствию.Возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения договора, осуществляется на тот счет, с которого поступили данные денежные средства. Если победителем конкурса или Участником запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения договора не требуется. |
|  | Требования, предъявляемые к Участникам закупки | Общие требования установлены в пункте 3.1 раздела 1 Документации о закупке.Дополнительные требования к Участникам закупки - участник закупки не является офшорной компанией. |
|  | Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке | 1. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме (согласие участника с условиями закупки (Форма 1).
2. Коммерческое предложение (Форма 1.1).
3. Сведения об опыте выполнения однородных договоров с приложением (для целей оценки заявок) договоров и документов, подтверждающих их надлежащее исполнение в полном объеме, в соответствии с требованиями закупочной документации (Форма 1.2)).
4. Декларация соответствия Участника Запроса предложений в электронной форме (Форма 1.3).
5. Анкета участника (Форма 1.4).
6. Копии учредительных документов в актуальной редакции (для юридических лиц).
7. Отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки конкурентным способом выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки конкурентным способом выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки конкурентным способом;
8. Отсканированная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для лиц, зарегистрированных до 1 января 2017 года); для лиц, зарегистрированных с 1 января 2017 года — отсканированный оригинал листа записи единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
9. Отсканированная копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
10. Отсканированные оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (в случае, если заявка подписывается руководителем — отсканированный оригинал или копия решения о назначении или об избрании, или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется отсканированный оригинал или копия доверенности на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также отсканированный оригинал или копию документа, подтверждающего полномочия такого лица).
11. Отсканированный оригинал надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке.
12. Отсканированный оригинал или копия решения об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
13. Отсканированный оригинал договора о совместной деятельности участников закупки (если заявка подается несколькими участниками закупки на стороне одного участника закупки), составленный в соответствии с законодательством сроком действия, превышающим срок действия договора, на право заключения которого проводится запрос предложений.
14. Отсканированные копии документов, удостоверяющих личность (для участников закупки, являющихся физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей).
15. Согласие об обработке персональных данных (для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) (Форма 1.5).

Примечание: если заявка подается несколькими участниками на стороне одного участника закупки, то все документы и сведения, предусмотренные документацией запроса предложений, должны быть предоставлены всеми такими участниками за исключением заявки (Форма 1.1 должна быть подписана всеми такими участниками). |
|  | Сведения о предоставлении преференций и приоритетов; сведения о запретах | Преференции не предоставляются.Российским участникам закупки предоставляется приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». |
|  | Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) | Предусмотрена |
|  | Возможность участия коллективных участников | Предусмотрена. |
| **Порядок оценки заявок на участие в закупке** |
|  | Критерии оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений порядок оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений | Согласно пунктам 2.12.9 – 2.12.10 Раздела 1 настоящей документации. |
| **Заключение договора** |
|  | Заключение договора | Договор с победителем заключается не ранее 10 (десяти) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания итогового протокола о результатах запроса предложений.Заключение договора с Победителем запроса предложений производится в порядке, указанном в п. 2.13 Раздела 1 настоящей документации о закупке. |
|  | Возможность изменения объема и цены договора | Согласно требованиям проекта договора |

**Приложение №1 к документации о закупке:** Техническое задание

**Приложение №2 к документации о закупке:** Проект договора

**Приложение № 1**

к Документации на

запрос предложений в электронной форме

**Техническое задание**

**на поставку лабораторной мебели в комплекте в рамках выполнения работ по гранту РНФ ФГБУН "НБС-ННЦ"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Основные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 51-01.511 стол лабораторный СЛ-06.5ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола, конструкция C-FRAME | Наличие | шт. | 4 |
| Сечение прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Глубина боковых и лицевых съемных экранов, открывающих доступ к технологическому пространству | Не менее 280 мм |
| Механизм фиксации защелками и открывание лицевых экранов без использования инструментов. | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность  | Не менее 350 кгс/м² |
| Скрытый механизм плавной регулировки стола для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 1200х620х750 мм |
| 2 | 02-02.724 шкаф для посуды ШЛ-06.2ТМ «Эксперт» | В основе шкафа для посуды разборная конструкция из листовой стали | Наличие | шт. | 2 |
| Окраска прямоугольных: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Металлические двери (2 шт.) внизу, металлическая полка регулируемая (1 шт.) внутри | Наличие |
| Стеклянные двери в алюминиевой рамке (2 шт.) сверху, металлические полки регулируемые (2 шт.) внутри | Наличие |
| Оснащение дверей специальными петлями полного открывания 230°, изготовленными из коррозионно-устойчивого сплава на основе цинка | Наличие |
| Скрытый механизм плавной регулировки для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Заполнение дверей звукоизолирующим ячеистым полистиролом или эквивалентом | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплава с полимерным покрытием | Наличие |
| Замки на четырех распашных дверях | Наличие |
| Габариты ДхГхВ | 900х600х1920 мм |
| Кронштейн для крепления шкафа к стене. | Наличие |
| 3 | 01-02.113 тумба выкатная лабораторная МРЛ-14.1ТМ «Эксперт» | Выкатная тумба: щитовая конструкция из ламинированной древесно-стружечной плиты светло-серого цвета. | Соответствие | шт. | 3 |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки тумбы | Наличие |
| Фиксатор передвижения на передних роликов | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 450х520х620 мм |
| Исполнение | 3 выдвижных ящика |
| Замок на верхнем ящике | Наличие |
| Все рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм | Соответствие |
| Все нерабочие торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной не менее 0,6 мм. | Соответствие |
| 4 | 03-01.112 стол рабочий СЛ-23.2 ТМ «Эксперт» | В основе стола щитовая конструкция из ламинированной древесно-стружечной плиты светло-серого цвета | Соответствие | Шт. | 1 |
| Толщина ламинированной древесно-стружечной плиты | Не менее 16мм |
| Толщина столешницы | Не менее 25мм |
| Все рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм | Соответствие |
| Все нерабочие торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной не менее 0,6 мм. | Соответствие |
| Стол справа должен быть оборудован стационарной тумбой с выдвижным ящиком и дверкой | Соответствие |
| Замок на верхнем ящике  | Наличие |
| Предусмотрена регулировка стола по уровню пола | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 1200х600х750 мм |
| 5 | 01-14.000 стол лабораторный усиленный СЛ-11.1 ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола, конструкция C-FRAME | Наличие | шт. | 2 |
| Сечение прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Дополнительное ребро жесткости для большей надежности стола | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Глубина боковых и лицевых съемных экранов, открывающих доступ к технологическому пространству | Не менее 280 мм |
| Механизм фиксации защелками и открывание лицевых экранов без использования инструментов. | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность  | Не менее 500 кгс/м² |
| Скрытый механизм плавной регулировки стола для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 750х620х900мм |
| 6 | 01-02.000 тумба выкатная лабораторная МРЛ-14.3ТМ «Эксперт» | Выкатная тумба: цельнометаллическая бескаркасная конструкция из листовой стали толщиной  | Соответствие | шт. | 2 |
| Толщина используемой в конструкции листовой стали | Не менее 1мм |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Окраска листовой стали: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Исполнение: верх- ящик на шариковых телескопических направляющих полного выдвижения, на ящик установлен замок, низ - 1 дверь (левая) со специальными петлями полного открывания 270°, 1 регулируемая полка внутри. | Наличие |
| Эргономичная форма дверей и фасадов ящиков тумб со скосом верхней кромки под 45° | Наличие |
| Заполнение дверей звукоизолирующим ячеистым полистиролом или эквивалентом | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплава с полимерным покрытием | Наличие |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки тумбы | Наличие |
| Фиксатор передвижения на передних роликов | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 500х520х780 мм |
| 7 | 01-01.000 стол лабораторный СЛ-06.1 ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола, конструкция C-FRAME | Наличие | шт. | 1 |
| Сечение прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Глубина боковых и лицевых съемных экранов, открывающих доступ к технологическому пространству | Не менее 280 мм |
| Механизм фиксации защелками и открывание лицевых экранов без использования инструментов. | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность | Не менее 350кг/м2 |
| Скрытый механизм плавной регулировки стола для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 1500х820х750 мм |
| 8 | 01-02.000 тумба выкатная лабораторная МРЛ-15.2ТМ «Эксперт» | Выкатная тумба: цельнометаллическая бескаркасная конструкция из листовой стали  | Соответствие | шт. | 1 |
| Толщина используемой в конструкции листовой стали | Не менее 1мм |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Окраска листовой стали: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Исполнение: три ящика на шариковых телескопических направляющих полного выдвижения, на ящик установлен замок | Наличие |
| Эргономичная форма фасадов ящиков тумб со скосом верхней кромки под 45° | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплава с полимерным покрытием | Наличие |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки тумбы | Наличие |
| Фиксатор передвижения на передних роликов | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 500х520х620 мм |
| 9 | 01-02.711 тумба выкатная лабораторная МРЛ-14.1 ТМ «Эксперт» | Выкатная тумба: цельнометаллическая бескаркасная конструкция из листовой стали  | Соответствие | шт. | 1 |
| Толщина используемой в конструкции листовой стали | Не менее 1мм |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Окраска листовой стали: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Исполнение: 1 дверь (левая) со специальными петлями полного открывания 270°, 1 регулируемая полка внутри. На дверь установлен замок.  | Наличие |
| Эргономичная форма фасадов двери тумбы со скосом верхней кромки под 45° | Наличие |
| Заполнение дверей звукоизолирующим ячеистым полистиролом или эквивалентом | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплава с полимерным покрытием | Наличие |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки тумбы | Наличие |
| Фиксатор передвижения на передних роликов | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 500х520х620 мм |
| 10 | 01-02.000 тумба выкатная лабораторная МРЛ-15.1ТМ «Эксперт» | Выкатная тумба: цельнометаллическая бескаркасная конструкция из листовой стали  | Соответствие | шт. | 6 |
| Толщина используемой в конструкции листовой стали | Не менее 1мм |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Окраска листовой стали: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Исполнение: 4 ящика на шариковых направляющих полного выдвижения. На верхний ящик установлен замок. | Наличие |
| Эргономичная форма фасадов ящиков тумб со скосом верхней кромки под 45° | Наличие |
| Заполнение дверей звукоизолирующим ячеистым полистиролом или эквивалентом | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплава с полимерным покрытием | Наличие |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки тумбы | Наличие |
| Фиксатор передвижения на передних роликов | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 500х520х780мм |
| 11 | 01-02.000 тумба выкатная лабораторная МРЛ-14.4ТМ «Эксперт» | Выкатная тумба: цельнометаллическая бескаркасная конструкция из листовой стали  | Соответствие | шт. | 1 |
| Толщина используемой в конструкции листовой стали | Не менее 1мм |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Окраска листовой стали: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Исполнение: 1 дверь (левая) со специальными петлями полного открывания 270°, 1 регулируемая полка внутри. На дверь установлен замок. | Наличие |
| Эргономичная форма фасадов дверей тумб со скосом верхней кромки под 45° | Наличие |
| Заполнение дверей звукоизолирующим ячеистым полистиролом или эквивалентом | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплава с полимерным покрытием | Наличие |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки тумбы | Наличие |
| Фиксатор передвижения на передних роликов | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 500х520х780мм |
| 12 | 01-02.722 тумба выкатная лабораторная МРЛ-14.2 ТМ «Эксперт» | Выкатная тумба: цельнометаллическая бескаркасная конструкция из листовой стали  | Соответствие | шт. | 1 |
| Толщина используемой в конструкции листовой стали | Не менее 1мм |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Окраска листовой стали: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Исполнение: 1 дверь (правая) со специальными петлями полного открывания 270°, 1 регулируемая полка внутри. На дверь установлен замок. | Наличие |
| Эргономичная форма фасадов дверей тумб со скосом верхней кромки под 45° | Наличие |
| Заполнение дверей звукоизолирующим ячеистым полистиролом или эквивалентом | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплава с полимерным покрытием | Наличие |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки тумбы | Наличие |
| Фиксатор передвижения на передних роликов | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 500х520х780мм |
| 13 | 01-02.000 тумба выкатная лабораторная МРЛ-14.1 ТМ «Эксперт» | Выкатная тумба: цельнометаллическая бескаркасная конструкция из листовой стали  | Соответствие | шт. | 1 |
| Толщина используемой в конструкции листовой стали | Не менее 1мм |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Окраска листовой стали: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Исполнение: 1 дверь (правая) со специальными петлями полного открывания 270°, 2 регулируемые полки внутри. На дверь установлен замок. | Наличие |
| Эргономичная форма фасадов дверей тумб со скосом верхней кромки под 45° | Наличие |
| Заполнение дверей звукоизолирующим ячеистым полистиролом или эквивалентом | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплава с полимерным покрытием | Наличие |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки тумбы | Наличие |
| Фиксатор передвижения на передних роликов | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 500х520х620мм |
| 14 | 01-02.724 тумба выкатная лабораторная МРЛ-14.2 ТМ «Эксперт» | Выкатная тумба: цельнометаллическая бескаркасная конструкция из листовой стали  | Соответствие | шт. | 1 |
| Толщина используемой в конструкции листовой стали | Не менее 1мм |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Окраска листовой стали: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Исполнение: 4 ящика на шариковых направляющих полного выдвижения. На верхний ящик установлен замок | Наличие |
| Эргономичная форма фасадов ящиков тумб со скосом верхней кромки под 45° | Наличие |
| Заполнение дверей звукоизолирующим ячеистым полистиролом или эквивалентом | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплава с полимерным покрытием | Наличие |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки тумбы | Наличие |
| Фиксатор передвижения на передних роликов | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 500х520х780мм |
| 15 | 01-02.000 тумба выкатная лабораторная МРЛ-14.1 ТМ «Эксперт» | Выкатная тумба: цельнометаллическая бескаркасная конструкция из листовой стали  | Соответствие | Шт. | 1 |
| Толщина используемой в конструкции листовой стали | Не менее 1мм |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Окраска листовой стали: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Исполнение: 1 дверь (правая) со специальными петлями полного открывания 270°, 2 регулируемые полки внутри. На дверь установлен замок. | Наличие |
| Эргономичная форма фасадов двери тумб со скосом верхней кромки под 45° | Наличие |
| Заполнение дверей звукоизолирующим ячеистым полистиролом или эквивалентом | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплава с полимерным покрытием | Наличие |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки тумбы | Наличие |
| Фиксатор передвижения на передних роликов | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 500х520х620мм |
| 16 | 01-02.000 тумба выкатная лабораторная МРЛ-14.2 ТМ «Эксперт» | Выкатная тумба: цельнометаллическая бескаркасная конструкция из листовой стали  | Соответствие | шт. | 1 |
| Толщина используемой в конструкции листовой стали | Не менее 1мм |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Окраска листовой стали: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Исполнение: 1 дверь (правая) со специальными петлями полного открывания 270°, 1 регулируемая полка внутри. На дверь установлен замок. | Наличие |
| Эргономичная форма фасадов двери тумб со скосом верхней кромки под 45° | Наличие |
| Заполнение дверей звукоизолирующим ячеистым полистиролом или эквивалентом | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплава с полимерным покрытием | Наличие |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки тумбы | Наличие |
| Фиксатор передвижения на передних роликов | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 500х520х620мм |
| 17 | 01-01.512 стол лабораторный СЛ-06.6 ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола, конструкция C-FRAME | Наличие | шт. | 1 |
| Сечение прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Глубина боковых и лицевых съемных экранов, открывающих доступ к технологическому пространству | Не менее 280 мм |
| Механизм фиксации защелками и открывание лицевых экранов без использования инструментов. | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность | Не менее 350кг/м2 |
| Скрытый механизм плавной регулировки стола для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 1200х750х900 мм |
| 18 | 01-01.522 стол лабораторный СЛ-06.8 ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола, конструкция C-FRAME | Наличие | шт. | 3 |
| Сечение прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Глубина боковых и лицевых съемных экранов, открывающих доступ к технологическому пространству | Не менее 280 мм |
| Механизм фиксации защелками и открывание лицевых экранов без использования инструментов. | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность | Не менее 350кг/м2 |
| Скрытый механизм плавной регулировки стола для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 1500х750х900мм |
| 19 | 01-01.000 стол лабораторный СЛ-06.2 ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола, конструкция C-FRAME | Наличие | шт. | 1 |
| Сечение прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Глубина боковых и лицевых съемных экранов, открывающих доступ к технологическому пространству | Не менее 280 мм |
| Механизм фиксации защелками и открывание лицевых экранов без использования инструментов. | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность | Не менее 350кг/м2 |
| Скрытый механизм плавной регулировки стола для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 1500х900х900мм |
| 20 | 51-01.522 стол лабораторный СЛ-06.8 ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола, конструкция C-FRAME | Наличие | Шт. | 1 |
| Сечение прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Глубина боковых и лицевых съемных экранов, открывающих доступ к технологическому пространству | Не менее 280 мм |
| Механизм фиксации защелками и открывание лицевых экранов без использования инструментов. | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность | Не менее 350кг/м2 |
| Скрытый механизм плавной регулировки стола для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 1500х620х900мм |
| 21 | 01-01.000 стол лабораторный СЛ-06.3ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола, конструкция C-FRAME | Наличие | шт. | 1 |
| Сечение прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Глубина боковых и лицевых съемных экранов, открывающих доступ к технологическому пространству | Не менее 280 мм |
| Механизм фиксации защелками и открывание лицевых экранов без использования инструментов. | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность | Не менее 350кг/м2 |
| Скрытый механизм плавной регулировки стола для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Столешница имеет нависание в 100мм по переднему краю стола | Наличие |
| Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 900х600х900мм |
| 22 | 01-01.000 стол лабораторный СЛ-06.4 ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола, конструкция C-FRAME | Наличие | шт. | 1 |
| Сечение прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Глубина боковых и лицевых съемных экранов, открывающих доступ к технологическому пространству | Не менее 280 мм |
| Механизм фиксации защелками и открывание лицевых экранов без использования инструментов. | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность | Не менее 350кг/м2 |
| Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 900х750х900мм |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки стола 4шт. | Наличие |
| Фиксатор передвижения на передних роликах | Наличие |
| 23 | 01-01.000 стол лабораторный СЛ-06.5 ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола, конструкция C-FRAME | Наличие | шт. | 1 |
| Сечение прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Глубина боковых и лицевых съемных экранов, открывающих доступ к технологическому пространству | Не менее 280 мм |
| Механизм фиксации защелками и открывание лицевых экранов без использования инструментов. | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность | Не менее 350кг/м2 |
| Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 1500х750х900мм |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки стола 4шт. | Наличие |
| Фиксатор передвижения на передних роликах | Наличие |
| 24 | 01-14.511 стол лабораторный усиленный СЛ-11.5 ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола, конструкция C-FRAME | Наличие | Шт. | 1 |
| Сечение прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Дополнительное ребро жесткости для большей надежности стола | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Глубина боковых и лицевых съемных экранов, открывающих доступ к технологическому пространству | Не менее 280 мм |
| Механизм фиксации защелками и открывание лицевых экранов без использования инструментов. | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность | Не менее 500кгс/м2 |
| Скрытый механизм плавной регулировки стола для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 1200х750х750мм |
| 25 | 01-14.503 стол лабораторный усиленный СЛ-11.1 ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола, конструкция C-FRAME | Наличие | шт. | 2 |
| Сечение прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Дополнительное ребро жесткости для большей надежности стола | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Глубина боковых и лицевых съемных экранов, открывающих доступ к технологическому пространству | Не менее 280 мм |
| Механизм фиксации защелками и открывание лицевых экранов без использования инструментов. | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность | Не менее 500кгс/м2 |
| Скрытый механизм плавной регулировки стола для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 600х750х750мм |
| 26 | 01-14.000 стол лабораторный усиленный СЛ-11.2 ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола, конструкция C-FRAME | Наличие | шт. | 1 |
| Сечение прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Дополнительное ребро жесткости для большей надежности стола | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Глубина боковых и лицевых съемных экранов, открывающих доступ к технологическому пространству | Не менее 280 мм |
| Механизм фиксации защелками и открывание лицевых экранов без использования инструментов. | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность | Не менее 500кгс/м2 |
| Скрытый механизм плавной регулировки стола для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 1500х900х900мм |
| 27 | 01-14.000 стол лабораторный усиленный СЛ-11.3ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола, конструкция C-FRAME | Наличие | шт. | 1 |
| Сечение прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Дополнительное ребро жесткости для большей надежности стола | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции стола | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Глубина боковых и лицевых съемных экранов, открывающих доступ к технологическому пространству | Не менее 280 мм |
| Механизм фиксации защелками и открывание лицевых экранов без использования инструментов. | Наличие |
| Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность | Не менее 500кгс/м2 |
| Скрытый механизм плавной регулировки стола для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 700х640х400мм |
| 28 | 01-19.000 стол передвижной МРЛ-12.1 ТМ «Эксперт» | Сварной каркас в основе стола | Наличие | шт. | 1 |
| Сечение стальных прямоугольных труб каркаса | Не менее 25х25х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Исполнение: с накладной столешницей и полкой внизу | Соответствие |
| Материал столешницы и полки – нержавеющая сталь | Соответствие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки стола 4шт. | Наличие |
| Фиксатор передвижения на всех роликах | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 900х700х900мм |
| 29 | 01-13.000 стол передвижной МРЛ-11.1 ТМ «Эксперт» | Сварной каркас в основе стола | Наличие | шт. | 1 |
| Сечение стальных прямоугольных труб каркаса | Не менее 50х25х2 мм и не менее 25х25х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Исполнение: с накладной столешницей и полкой внизу | Соответствие |
| Материал столешницы и полки – химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм с металлическим бортиком высотой не менее 10мм | Соответствие |
| Транспортировочная ручка | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки стола 4шт. | Наличие |
| Фиксатор передвижения на всех роликах | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 900 (1010) х600х900 (950) мм |
| 30 | 04-04.000 надстройка под дистиллятор МРЛ-30.1 ТМ «Эксперт» | Сварной каркас в основе надстройки, конструкция C-FRAME | Наличие | шт. | 1 |
| Сечение стальных прямоугольных труб каркаса | не менее 25х25х2мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Исполнение: настольная | Соответствие |
| Материал рабочей поверхности полки– химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Соответствие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Габариты (ДхГхВ) | 1200х400х500мм |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| 31 | 01-09.000 стол-мойка одинарная СМЛ-01.1 ТМ «Эксперт» | Разборный каркас в основе стола-мойки, конструкция C-FRAME | Наличие | шт. | 1 |
| Сечение стальных прямоугольных труб каркаса | Не менее 60х30х2 мм |
| Окраска труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Корпус стола-мойки, изготовленный из листовой стали, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета | Наличие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции тумбы | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Подвесная тумба: бескаркасная конструкция, оборудованная дверью на петлях полного открывания 270°, изготовленных из коррозионно-устойчивого сплава на основе цинка | Наличие |
| Эргономическая форма дверей со скосом верхней кромки под 45° | Наличие |
| Заполнение дверей звукоизолирующим ячеистым полистиролом или эквивалентом | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплав с полимерным покрытием. | Наличие |
| Съемное дно для удобства подвода коммуникаций с пола | Наличие |
| Скрытый механизм плавной регулировки стола-мойки для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Размеры раковины из полипропилена (установка по центру) | Не менее 400х400х 300 мм |
| Специальный лабораторный химически стойкий смеситель для горячей и холодной воды (использование бытового смесителя недопустимо) с аэратором на конце | Наличие |
| Вылет излива специального лабораторного химически стойкого смесителя для горячей и холодной воды | Не менее 250 мм |
| Высота специального лабораторного химически стойкого смесителя для горячей и холодной воды | Не менее 270 мм |
| Длина медной разводки труб крана холодной воды CARLOS ARBOLES | Не менее 800 мм |
| Длина сифона c гибким гофрированным шлангом из полипропилена для подключения к канализации | Не менее 1300 мм |
| Длина медных трубок для подключения к сети водоснабжения | Не менее 800 мм |
| Диаметр медных трубок для подключения к сети водоснабжения для подключения к сети водоснабжения | Не менее 10 мм |
| Фильтры для механической очистки воды. | Наличие |
| Материал рабочей поверхности стола-мойки: химически стойкий пластик SPC by Durcon толщиной 16 мм без бортика | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ)  | 600х750х900 мм |
| 32 | 01-22.000 тумба подвесная лабораторная МРЛ-18.1 ТМ «Эксперт» | Подвесная тумба: цельнометаллическая бескаркасная конструкция из листовой стали толщиной не менее 1 мм | Наличие | Шт. | 1 |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Окраска листовой стали: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Трехсекционное исполнение: слева две распашные двери со специальными петлями полного открывания 270°, изготовленными из коррозионно-устойчивого сплава на основе цинка, одна регулируемая полка внутри; справа четыре ящика на шариковых телескопических направляющих полного выдвижения  | Наличие |
| Эргономичная форма дверей и фасадов ящиков тумб со скосом верхней кромки под 45° | Наличие |
| Заполнение дверей звукоизолирующим ячеистым полистиролом или эквивалентом | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплава с полимерным покрытием | Наличие |
| Возможность открывания лицевых экранов стола без демонтажа тумбы | Наличие |
| Крепеж для подвешивания к каркасу столов лабораторных высотой 900 мм | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 1430х670х670 мм |
| 33 | 04-01.122 Блок электрический на три розетки (220В, 3 кВт, IP54) и автоматом 16А, с пакетом электроподготовки ТМ «Эксперт» | В основе блока листовой металл, окрашенный порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень | Наличие | шт. | 5 |
| Комплектация: 3 розетки 220В Mennekes с крышкой (синяя) 220В класс защиты IP 54, с закрытым корпусом, автомат отключения питания 16А. | Наличие |
| Максимальная суммарная мощность подключаемого оборудования | Не менее 3кВт |
| В комплекте кабель длиной 5 м с евро вилкой. | Наличие |
| Габариты (ШхГхВ)  | 120х100х200 мм |
| 34 | 01-07.102 стол для весов МРЛ-08.2ТМ «Эксперт» | В основе стола для весов разборный каркас из стальных прямоугольных труб | Наличие | шт. | 1 |
| Сечение прямоугольных стальных труб | Не менее 50х50х2 мм |
| Окраска прямоугольных стальных труб: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Съемные пластиковые пробки серого цвета на видимых торцах труб | Наличие |
| Пескоструйная обработка металлических труб каркаса перед покраской | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Скрытый механизм плавной регулировки стола для весов для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Плита для установки весов из натурального полированного гранита (размерами 630х430х60 мм), установленная на антивибрационных демпферах | Наличие |
| Вариант исполнения: стол каркасный  | Наличие |
| Габариты ДхГхВ (для работы стоя) | 630х430х900мм |
| 35 | 03-01.117 стол рабочий СЛ-23.2 ТМ «Эксперт» | В основе стола щитовая конструкция из ламинированной древесно-стружечной плиты светло-серого цвета | Соответствие | шт. | 1 |
| Толщина ламинированной древесно-стружечной плиты | Не менее 16мм |
| Толщина столешницы | Не менее 25мм |
| Все рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм | Соответствие |
| Все нерабочие торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной не менее 0,6 мм. | Соответствие |
| Стол слева должен быть оборудован стационарной тумбой с 4 выдвижными ящиками  | Соответствие |
| Замок на верхнем ящике | Наличие |
| Предусмотрена регулировка стола по уровню пола | Наличие |
| Габариты (ДхГхВ) | 1200х600х750 мм |
| 36 | Система для плавления агара исп. 1 | Мощность микроволн  | Не менее 2450 MHz | шт. | 1 |
| Полезный объем | Не менее 53л |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 595 × 455 × 546 мм |
| Мощность подключения | Не более 2200 Вт |
| Управление осуществляется с помощью сенсорного электронного модуля | Наличие |
| Система охлаждения с помощью встроенного вентилятора | Наличие |
| Встроенное освещение | Наличие |
| Система встроена в передвижной модуль | Наличие |
| В основе передвижного модуля - разборная конструкция, изготовленная из листовой стали толщиной не менее 1мм, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень. | Наличие |
| Вверху расположено отделение для хранения с 1 металлической дверью. | Наличие |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки модуля 4шт. | Наличие |
| Фиксаторы передвижения на всех роликах | Наличие |
| Внизу расположено отделение для хранения с 1 металлической дверью и 1 регулируемой металлической полкой внутри | Наличие |
| Габариты передвижного модуля (ДхГхВ) | 600х600х1920 мм |
| 37 | Система для плавления агара исп. 2 | Мощность микроволн  | Не менее 2450 MHz | шт. | 1 |
| Полезный объем | Не менее 53л |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 595 × 455 × 546 мм |
| Мощность подключения | Не более 2200 Вт |
| Управление осуществляется с помощью сенсорного электронного модуля | Наличие |
| Система охлаждения с помощью встроенного вентилятора | Наличие |
| Встроенное освещение | Наличие |
| Система встроена в передвижной модуль | Наличие |
| В основе передвижного модуля - разборная конструкция, изготовленная из листовой стали толщиной не менее 1мм, окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень. | Наличие |
| Усиленные обрезиненные ролики для установки модуля 4шт. | Наличие |
| Фиксаторы передвижения на всех роликах | Наличие |
| Внизу расположено отделение для хранения с 1 металлической дверью и 1 регулируемой металлической полкой внутри | Наличие |
| Габариты передвижного модуля (ДхГхВ) | 600х600х1540 мм |
| 38 | 02-02.000 шкаф для посуды ШЛ-07.1 ТМ «Эксперт» | В основе шкафа для посуды разборная конструкция из листовой стали | Наличие | шт. | 1 |
| Окраска прямоугольных: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции шкафа | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| Металлические двери (2 шт.) внизу, посередине вертикальная перегородка и в каждом отделении металлическая полка регулируемая (1 шт.) внутри | Наличие |
| 9 отделений с металлическими дверями сверху | Наличие |
| Оснащение дверей специальными петлями полного открывания 230°, изготовленными из коррозионно-устойчивого сплава на основе цинка | Наличие |
| Скрытый механизм плавной регулировки для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Заполнение дверей звукоизолирующим ячеистым полистиролом или эквивалентом | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплава с полимерным покрытием | Наличие |
| Замки на всех дверях | Наличие |
| Габариты ДхГхВ | 900х600х2000 мм |
| Кронштейн для крепления шкафа к стене. | Наличие |
| В комплект шкафа входят эмалированные лотки для хранения с эмалированными крышками размером 375\*260\*27мм 10шт, размером 465\*320\*30 10шт., размером 290\*220\*25мм 5шт. | Наличие |
| 39 | 02-02.000 шкаф для посуды ШЛ-06.2 ТМ «Эксперт» | В основе шкафа для посуды разборная конструкция из листовой стали | Наличие | шт. | 1 |
| Окраска прямоугольных: эпокси-полиэфирная порошковая краска серого цвета с шагреневой текстурой | Наличие |
| Толщина покраски | Не менее 60 мкм |
| Видимость швов на металлических трубах каркаса | Отсутствие |
| Обезжиривание листовой стали водным дисперсионным реагентом в специальной камере | Наличие |
| Толщина листовой стали в конструкции шкафа | Не менее 1 мм |
| Толщина стали используемой в силовых элементах | Не менее 2 мм |
| 8 отделений с металлическими дверями  | Наличие |
| Оснащение дверей специальными петлями полного открывания 230°, изготовленными из коррозионно-устойчивого сплава на основе цинка | Наличие |
| Скрытый механизм плавной регулировки для компенсации неровностей пола (0-30 мм) | Наличие |
| Заполнение дверей звукоизолирующим ячеистым полистиролом или эквивалентом | Наличие |
| Материал ручек: цинк-алюминиевый сплава с полимерным покрытием | Наличие |
| Замки на всех дверях | Наличие |
| Габариты ДхГхВ | 900х600х2000 мм |
| Кронштейн для крепления шкафа к стене. | Наличие |

1. Товар, в том числе материалы и комплектующие, должен быть новым (не ранее 2017 года выпуска), не бывшим в эксплуатации, не использовавшимся в качестве выставочного образца, свободным от прав третьих лиц, не состоящим под запретом, арестом, иным ограничением или обременением.
2. Не допускаются зазоры в соединениях деталей мебели, перекосы, слабое крепление, отсутствие устойчивости опор изделия с ровной горизонтальной поверхностью, покоробленность, трещины. Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов. Вся съемная лицевая и внутренняя крепежная фурнитура устанавливается таким образом, чтобы было обеспечено прочное и плотное без зазоров соединение всех деталей, повышающее жесткость и устойчивость конструкции.
3. Производство мебели должно быть сертифицировано по ISO 9001.

Поставка аналогов не допускается, т.к. есть необходимость доукомплектования мебели, закупленной ранее, технические характеристики указанной в ТЗ мебели наиболее полно соответствуют потребностям Заказчик, есть положительный опыт использования данной продукции Заказчиком.

**Приложение № 2**

к Документации на запрос предложений в электронной форме

**ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_**

**на поставку лабораторной мебели в комплекте**

**г. Ялта «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.**

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН» (сокращенное наименование: ФГБУН «НБС-ННЦ») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Плугатарь Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(сокращенное наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам проведения запроса предложений в электронной форме (Протокол № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.) заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

**1.1.** Поставщик обязуется в установленный срок осуществить **поставку лабораторной мебели в комплекте** (далее — «Товар») **в рамках выполнения работ по гранту РНФ ФГБУН "НБС-ННЦ"**, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

**1.2.** Поставка Товара осуществляется единовременно согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

**1.3.** Настоящий договор заключаетсяЗаказчиком за счет денежных средств, полученных по гранту РНФ № 14-50-00079 (Руководитель направления «Биотехнология» Митрофанова И.В., Руководитель направления «Биоинженерия» Долгов С.В.)

**2. Цена Договора и условия оплаты**

**2.1.** Цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**, в том числе НДС.

**2.2.** Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, транспортные расходы по доставке до Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, то есть является конечной.

**2.3.** В цену договора включена стоимость товара, работ по установке товара, указанного в Техническом задании, страхованию, сборке, разгрузке, демонтажу, монтажу, таможенному оформлению, расходы на уплату налогов (в том числе НДС, если в отношении закупаемой продукции законодательством предусмотрена его начисление и уплата), сборов и других обязательных платежей. Неучтенные затраты Поставщика по договору, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком. Цена настоящего Договора остается фиксированной до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

**2.4.** Оплата по Договору производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств за счет средств гранта РНФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки, сборки и установки Товара в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания полномочными представителями Сторон соответствующего Акт приема-передачи и установки Товара на основании выставленного Поставщиком счета, товарной накладной, счета-фактуры (в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения не предоставляется).

**3. Сроки и условия поставки, порядок сдачи и приемки Товара**

**3.1.** Поставка осуществляется единовременно в срок, не превышающий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней с даты заключения настоящего Договора по адресу: 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, спуск Никитский, д. 52.

**3.2.** Риск случайной гибели Товара переходит на Заказчика с момента установки Поставщиком Товара в месте, указанном Заказчиком.

**3.3.** Доставка Товара производится транспортом Поставщика и за его счет, Поставщик разгружает, заносит в помещение, осуществляет сборку и вывоз упаковки.

**3.4.** Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие ненадлежащей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчик. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза.

**3.5.** Момент передачи Товара Заказчику должен быть не раньше 9 (девяти) часов 00 (ноля) минут и не позже 16 (шестнадцати) часов 00 (ноля) минут (время московское).

**3.6.** Прием Товара по количеству и качеству осуществляется во время передачи Заказчику.

**3.7.** В накладной делается отметка о фактически принятом количестве Товара, ставится печать или штамп Заказчика и расшифрованная подпись лица, получившего Товар. После надлежащей сборки и установки товара подписывается Акт приема-передачи и установки товара уполномоченными представителями сторон.

**3.8.** Одновременно с поставкой Товара, Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы: товарную накладную, счет, Акт приема-передачи и установки товара, счет-фактуру (в случае применения упрощенной системы налогообложения не предоставляется), иную документацию на Товар.

**3.9.** По согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Договоре.

**3.10.** Срок поставки Товара включает в себя срок установки Товара.

**4. Гарантии и предъявление претензий**

**4.1.** Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар является новым (не ранее 2017 года изготовления), не бывшим в эксплуатации, не использовавшимся в качестве выставочного образца, свободным от прав третьих лиц, не состоящим под запретом, арестом, иным ограничением или обременением.

**4.2.** Срок, в течение которого в случае обнаружения недостатков Товара, Поставщик обязан удовлетворить требования, заявленные по выбору Заказчика, предусмотренные п. 5.1.9, 5.1.10 настоящего Договора, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) месяцев (далее — Гарантийный срок) с момента установки Товара Заказчику.

**4.3.** Срок, в течение которого Поставщик обеспечивает возможность использования Товара по назначению и несет ответственность за недостатки, препятствующие использованию Товара в соответствии с его целевым назначением либо которые не могут быть устранены, либо которые проявляются вновь после устранения, либо для устранения которых требуются затраты несоизмеримые со стоимостью Товара, возникшие не по вине Заказчика или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, составляет 18 (восемнадцать) месяцев (далее — Срок службы) с момента установки Товара Заказчику.

**4.4.** Срок, в течение которого Заказчик вправе заявить требования, предусмотренные п. 5.1.9, 5.1.10 настоящего Договора:

**4.4.1.** При недостаче, порче – в пятидневный срок с момента получения Товара;

**4.4.2.** По качеству – в пределах Гарантийного срока и Срока службы Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

**4.5.** Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение 3 (трех) дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.

**4.6.** Допоставка комплектующих или замена Товара по претензии Заказчика производится за счет Поставщика, включая оплату всех возникших в связи с этим расходов.

**5. Права и обязанности Сторон**

**5.1. Заказчик**:

**5.1.1.** Поручает Поставщику осуществление поставки, сборки и установки Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

**5.1.2.** Обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для исполнения условий настоящего Договора.

**5.1.3.** Консультирует Поставщика по вопросам выполнения настоящего Договора.

**5.1.4.**Обеспечивает оплату Товара в соответствии со стоимостью Товара в порядке, установленном п. 2.1 - 2.4 настоящего Договора.

**5.1.5.**В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки.

**5.1.6.** Вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора путем проверки качества, объемов и сроков поставки Товара.

**5.1.7.**Вправе применять к Поставщику меры ответственности, предусмотренные п. 6.3 - 6.5, 6.10 настоящего Договора.

**5.1.8.**Вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения Поставщиком настоящего Договора: несвоевременная поставка Товара.

**5.1.9.** В случае обнаружения недостатков в течение Гарантийного срока вправе заявить Поставщику об отказе от исполнения настоящего Договора и требовать от Поставщика возврата уплаченной за Товар стоимости либо потребовать замены Товара на Товар марки, указанной в Спецификации.

**5.1.10.**Вправе требовать безвозмездного устранения недостатков Товара, выявленных в пределах Срока службы Товара, или возмещения фактических расходов Заказчика в связи с невозможностью использования Товара по назначению в пределах Срока службы.

**5.2. Поставщик:**

**5.2.1.** Обязуется передать Товар Заказчику надлежащего качества в объеме, форме по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также выполнить установку Товара согласно указаниям Заказчика.

**5.2.2.** Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора.

**5.2.3.** Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Договора.

**5.2.4.** Вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Договора.

**5.2.5.**Вправе требовать от Заказчика передачи Товара ненадлежащего качества в случае, если Заказчик заявил требования, предусмотренные п. 5.1.9 - 5.1.10 настоящего Договора.

**6. Ответственность Сторон**

**6.1.** Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**6.2.** Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

**6.3.** Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном [пунктами 6.4](#Par1) – 6.5 настоящего Договора, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы его исполнения, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).

**6.4.** Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

**6.4.1.** Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

**6.4.2.** Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, аналогично установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042):

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

*а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);*

*б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.*

**6.4.3.** Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

**6.5.** Ответственность Поставщика:

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Порядок начисления пени и её размер устанавливаются Договором в соответствии с порядком, аналогично определенным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042):

**6.5.1.** Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

**6.5.2.** Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, аналогично установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042):

**6.5.2.1.** За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.5.2.2. – 6.5.2.6. настоящего Договора):

*а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);*

*д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);*

*е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);*

*ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);*

*з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);*

*и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.*

**В данном случае размер штрафа поставщику (подрядчику, исполнителю) составляет по настоящему Договору составляет - (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек).**

**6.5.2.2.** За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

*а) 3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);*

*в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).*

**В данном случае размер штрафа поставщику (подрядчику, исполнителю) составляет по настоящему Договору составляет - (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек).**

**6.5.2.3.** За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим Договором аналогично Правилам, определенным Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

*а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*в) 1 процент начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

**В данном случае размер штрафа поставщику (подрядчику, исполнителю) составляет по настоящему Договору составляет - (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек).**

**6.5.2.4.** За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

*а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5000 рублей, если цена* Договор*а составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.*

**6.5.3.** Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

**6.6.** Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**6.7.** Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору.

**7. Условия изменения и расторжения настоящего Договора**

**7.1.** Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. Также Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ с включением Поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, в случае существенного нарушения условий договора Поставщиком.

**7.2.**Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товаров и иных условий исполнения настоящего Договора.

**7.3.** Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного настоящим Договором количества, объема поставляемого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Договора на предусмотренное в настоящем Договоре количество такого Товара.

**7.4.** Изменение существенных условий настоящего Договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) возможно по решению Заказчика:

**7.4.1.** В случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки и стоимость.

**7.4.2.** В других случаях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

**8. Порядок разрешения споров**

**8.1.** Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров между Сторонами.

**8.2.** В случае возникновения разногласий между Сторонами по исполнению настоящего Договора Поставщик вправе направить мотивированное обращение Заказчику о рассмотрении его требований либо предложений.

**8.3.** В случае недостижения Сторонами согласия спор рассматривается в Арбитражном суде города Севастополя.

**8.4.** Поставщик не имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

**9. Срок действия настоящего Договора**

**9.1.** Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и считается исполненным после завершения всех взаиморасчетов Сторонами по настоящему Договору, но не позднее 31 марта 2018 года.

**10. Обеспечение исполнения договора**

10.1 Исполнение настоящего Договора обеспечивается в размере 5% (пять) процентов от начальной (максимальной) цены настоящего Договора, что составляет**: 107 831,67** (сто семь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 67 копеек, и осуществляется по выбору Поставщика путем внесения денежных средств или путем предоставления безотзывной банковской гарантии.

Реквизиты для уплаты денежных средств:

**Получатель: УФК по РК (ФГБУН «НБС-ННЦ» Лицевой счет: 20756В02160)**

**Наименование банка: Отделение Республика Крым, г. Симферополь**

**№ счета 40501810435102000001**

**БИК 043510001**

ИНН: 9103077883

КПП: 910301001

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН»

298648, г. Ялта, пгт Никита, Никитский спуск, 52

ОГРН: 1159102130329

КБК 00000000000000000510

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения договора на Поставку лабораторной мебели в комплекте в рамках выполнения работ по гранту РНФ ФГБУН "НБС-ННЦ" № извещения (указывается номер извещения)», а также «НДС не облагается».

10.2. В течение 10 (десяти) дней с момента после подписания итогового протокола в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) денежные средства в счет обеспечения настоящего Договора перечисляются Заказчику.

10.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара (в полном объеме) денежные средства, внесенные в счет обеспечения договора, подлежат возврату на расчетный счет Поставщика, после соответствующего письменного обращения Поставщика, содержащего необходимые реквизиты для возврата обеспечения.

10.4. В случае, если Поставщиком обеспечивается исполнение настоящего Договора безотзывной банковской гарантией, то срок действия такой банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Договора не менее чем на 2 (два) месяца.

**11. Заключительные положения**

**11.1.** Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**11.2.** Спецификация к настоящему Договору (Приложение № 1) является его неотъемлемой частью.

**11.3.** Акт приема-передачи и установки Товара (Приложение № 2) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

**12. Юридические адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» ***адрес:*** 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, спуск Никитский, д. 52***тел.:*** (3654) 33-55-30 ***факс:*** (3654) 33-53-86 ***е-mail:*** priemnaya-nbs-nnc@yandex.ruОГРН 1159102130329ИНН 9103077883КПП 910301001Банк: Отделение Республика Крым, г. СимферопольБИК 043510001№ счета 40501810435102000001Лицевой счет: 20756В02160 в УФК по РКДиректор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. ПлугатарьМ.П. | **Поставщик** |

Приложение № 1

к Договору на поставку лабораторной мебели в комплекте

№\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные свойства и технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. без НДС, руб.** | **Общая стоимость без учета НДС, руб.** | **НДС (\_\_%), руб.** | **Общая стоимость с учетом НДС,****руб. коп.** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: Стоимость Товара составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма *прописью*) рублей, \_\_\_ копеек, в том числе НДС (\_\_\_\_ %) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма *прописью*) рублей \_\_\_\_ копеек., либо без НДС на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |
| **ФГБУН «НБС-ННЦ»** |  |
| Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. ПлугатарьМ.П. | М.П. |
|  |  |

Приложение № 2

к Договору на поставку лабораторной мебели в комплекте

№\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года

**АКТ О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧИ И УСТАНОВКИ ТОВАРА**

**г. Ялта «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.**

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН» (сокращенное наименование: ФГБУН «НБС-ННЦ») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Плугатарь Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(сокращенное наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о приеме-передачи и установки Товара о нижеследующем:

ОБРАЗЕЦ

1. Поставщик передал Заказчику комплект лабораторной мебели для вирусологической и диагностической лаборатории (далее — Товар) с соблюдением условий поставки Товара, предусмотренных Договором на поставку лабораторной мебели №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года, и указаний Заказчика.
2. Поставщик выполнил установку Товара в соответствии с предусмотренными Договором техническими требованиями и согласно указаниям Заказчика.
3. Заказчик принял Товар по количеству и качеству по Товарной накладной №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ года.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |
| **ФГБУН «НБС-ННЦ»** |  |
| Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. ПлугатарьМ.П. | М.П. |
|  |  |

**РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ**

**ФОРМА 1. Заявка на участие в закупке**

|  |
| --- |
| **БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ** |

**Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. |

**Уважаемые господа!**

Изучив извещение о проведении запроса предложений в электронной форме [полное наименование запроса предложений] и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(юридический адрес Участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим и техническим предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку на участие в закупке, на общую сумму:

|  |  |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Кроме того НДС, руб. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Итоговая стоимость заявки с НДС, руб.[[1]](#footnote-1)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Коммерческое предложение – на \_\_\_\_ л;
2. Сведения об опыте выполнения однородных договоров за последние 2 года до даты окончания подачи заявок по настоящей закупке – на \_\_ л;
3. Декларация соответствия Участника Запроса предложений в электронной форме – на \_\_\_\_ л.;
4. Анкета участника – на \_\_\_\_л.
5. Разрешение на обработку персональных данных (для Участников, являющихся физическими лицами, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) – на \_\_\_\_л.

Руководитель организации /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

м.п. Дата \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1 к заявке на участие в закупке

№\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года

**Форма 1.1. Коммерческое предложение на поставку товара**

**Коммерческое предложение на поставку товара**

Наименование и адрес Участника закупки: [указать наименование и адрес Участника закупки]

1. **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование (товарный знак (при наличии), год выпуска, страна происхождения товара** | **Технические характеристики**  | **Ед. изм.**  | **Кол-во** | **Цена за ед., с учетом НДС** | **Всего** |
| **1.** |  | Требуемые характеристики | Предлагаемые характеристики |  |  |  |  |

**2. Срок гарантии на товар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать срок в календарных месяцах).**

**3. Срок поставки и установки товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать срок в рабочих днях).**

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

м.п. Дата \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инструкция по заполнению: необходимо заполнить форму путем указания сведений (сокращения слов не допускаются) с использованием единиц измерения, предусмотренных настоящей документацией о закупке. Диапазонные значения указываются в отношении таких значений, в отношении которых в техническом задании указано, что они являются диапазонными (содержится слово «диапазон» или его производные), все остальные значения являются точными.

 **Форма 1.2. Сведения об опыте выполнения однородных обязательств**

Приложение № 2 к заявке на участие в закупке
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения об опыте выполнения однородных договоров (контрактов) за последние 2 года**

**до даты окончания подачи заявок по настоящей закупке**

Наименование и адрес Участника закупки: [указать наименование Участника закупки]

| №п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала оказания услуг (выполнения работ) - год и месяц фактического завершения поставки | Заказчик (наименование, адрес) | Описание договора(предмет и объем поставки, описание существенных условий договора) | Сумма договора (в рублях) | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** за полный год [указать, например, 2016 год] |  | **х** |

На основании приложенных договоров и документов, подтверждающих их исполнение, оценивается подтвержденный выполнения Участником однородных поставок по отношению к предмету закупки (поставка и (или) установка мебели лабораторной) за последние 2 (два) года до даты окончания подачи заявок по настоящей закупке, стоимость каждого договора (контракта) должна составлять не менее чем 20 % (двадцать) процентов начальной (максимальной) цены договора. Опыт участника закупки подтверждается следующими документами:

- отсканированные копии исполненных договоров (контрактов) со всеми приложениями и дополнительными соглашениями / договоров на поставку и (или) установку мебели лабораторной;

- отсканированные копии актов приемки или товарных накладных к вышеуказанным договорам.

**Договоры не в полном составе (без приложений), с частичным исполнением или не подтверждённые документально товарными накладными или актами приемки оценке не подлежат.**

Руководитель организации /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

м.п. Дата \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 1.3. Декларация соответствия Участника Запроса предложений в электронной форме**

Приложение № 3 к заявке на участие в закупке
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Настоящим подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_ [указать наименование Участника закупки] соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи Заявки на участие в Запросе предложений в электронной форме:

1. Соответствие Участника Запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Запроса предложений.

2. Непроведение ликвидации Участника Запроса предложений-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Запроса предложений-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности Участника Запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений.

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

 5. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Участник закупки не является офшорной компанией.

7. В случае недостоверного декларирования страны происхождения согласен на применение мер ответственности в размере эквивалентному восьмидесятидневной просрочке исполнения договора, на право заключения которого проводится запрос предложений. Страна происхождения участника закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

(Руководитель организации /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

м.п. Дата \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 1.4. Анкета участника**

Приложение № 4 к заявке на участие в закупке
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_\_

**АНКЕТА УЧАСТНИКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об Участнике** |
| 1 | Организационно-правовая форма и наименование фирмы Участника, дата регистрации |  |
| 2 | Юридический адрес |  |
| 3 | Почтовые адреса |  |
| 4 | Фактический адрес |  |
| 5 | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника(с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника, web-сайт |  |
| 9 | ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО/ОКТМО Участника |  |
| 10 | Дата постановки Участника на налоговый учет |  |
| 11 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 12 | Учредители (перечислить наименование или Организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 13 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 14 | Свидетельство (лист записи) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (дата, номер, кем выдано) |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 16 | Необходимость одобрения заключения сделки уполномоченными органами управленияУчастника/Заказчика (Требуется/Не требуется) |  |

(Руководитель организации /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

м.п. Дата \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 1.5. Согласие на обработку персональных данных**

Приложение № 5 к заявке на участие в закупке
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_\_

**СОГЛАСИЕ**

**на обработку персональных данных (для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей)**

Я, нижеподписавшийся

 (фамилия, имя, отчество)

паспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата выдачи

название выдавшего органа ,

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН» (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные при условии, что их обработка осуществляется лицом в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН», обязанным сохранять коммерческую тайну. В процессе осуществления Оператором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Оператора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные другим должностным лицам Оператора, в интересах осуществления Оператором закупочной деятельности.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Оператором закупочной деятельности.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г./ бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись субъекта персональных данных

**РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

Данные для расчета являются однородными (коэффициент вариации равен 4,40%).
НМЦД составляет 2 156 633,33 руб.

|  |
| --- |
| **РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ договора МЕТОДОМ СОПОСТАВИМЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН (АНАЛИЗА РЫНКА)** |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **КОЛИЧЕСТВО (ОБЪЕМ) ПРОДУКЦИИ** | **ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ, УКАЗАННАЯ В ИСТОЧНИКЕ №1, (РУБ.), 1** | **ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ, УКАЗАННАЯ В ИСТОЧНИКЕ №2, (РУБ.), 2** | **ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ, УКАЗАННАЯ В ИСТОЧНИКЕ №3, (РУБ.), 3** | **СРЕДНЯЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ** | **СРЕДНЕЕ КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ** | **КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ(%)** | **НМЦД (РУБ.)http://naiz.org/fz44/nmc/nmck.png** |
| Поставка лабораторной мебели в комплекте в рамках выполнения работ по гранту РНФ ФГБУН «НБС-ННЦ» | 59 шт. | 2047925,00 | 2223260,00 | 2198715,00 | 2 156 633,33 | 94 940,72 | 4,40 | 2 156 633,33 |

1. *(если участник закупки не является плательщиком НДС и/или предмет договора не облагается НДС, в заявке указывается только итоговая стоимость заявки без НДС и основание неуплаты НДС)* [↑](#footnote-ref-1)