Общие сведения по объекту: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной №23 в п.Гигант, ул Учебная, 31а (инв.: СЛ00034)».

- Наименование, адрес, описание объекта закупки, его назначение и место нахождения, основные технико-экономические данные, наличие внешней инфраструктуры и другие необходимые сведения, а также сведения о виде деятельности, сфере оказываемых услуг и т.п.

Сальский район тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети», расположенный по адресу: 347630, Ростовская область, г. Сальск, пер. Морской, 4.

Капитальный ремонт дымовой трубы котельной №23 в п.Гигант, ул Учебная, 31а (инв.: СЛ00034).

Описание предмета закупки с указанием главных количественных параметров и иных дополнительных условий

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы котельной №23 в п.Гигант, ул Учебная, 31а (инв.: СЛ00034). Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по Договору, определяется на основании согласованных сторонами локальных смет, являющихся приложением к Договору, по фактическому объему выполненных работ.

- Сроки (график) выполнения работ, услуг.

Выполнение работ на объекте: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной №23 в п.Гигант, ул Учебная, 31а (инв.: СЛ00034)», планируется проводить в Сальском РТС ООО «Донэнерго Тепловые сети». Срок проведения работ с момента заключения договора по 31.08.2023 г.

- Требования к участникам закупки, качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
|  | Строительная организация должна быть членом СРО, зарегистрированной в том же субъекте Российской Федерации, что и сама строительная организация. |
|  | Строительная организация должна подтвердить членство в СРО путём предоставления выписки из реестра СРО сроком действия в один календарный месяц с даты её выдачи и выдаваемой на основании ч. 4, 5 ст. 55.17 Градостроительного Кодекса РФ в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления запроса о выдаче данного документа. Форма такой выписки установлена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» |
|  | Наличие в штате организации не менее 2-х специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области организации строительства (НОСТРОЙ) |

- Общие сведения о Заказчике: наименование, адрес, контактные телефоны,

реквизиты       грузополучателя (при необходимости).

ЗАКАЗЧИК:

| ООО «ДТС» Юридический адрес: 346880, Ростовская область, г. Батайск ул. Кирова, д. 14, ком. 10 Банковские реквизиты: ИНН/КПП 6141040790/614101001 Р./сч. 40702810100000016182 в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Ростов-на-Дону Кор./сч. 30101810100000000762 БИК 046015762 ОГРН 1116181002827 |  |
| --- | --- |