РАЗДЕЛ 4

Закупочной документации

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Д. Рюмин

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

«Аренда установки термического обезвреживания

и утилизации отходов (инсинератор)»

1. **Наименование предприятия:**
   1. Общество с ограниченной ответственностью «Экотранс-про».
2. **Срок аренды:** 
   1. Начало: с 01.01.2024
   2. Окончание: по 31.12.2024
3. **Условия:**
   1. В цену договора входит доставка инсинератора до места эксплуатации и пуско-наладочные работы.
   2. Адрес эксплуатации оборудования: Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, промзона МЭОК № 1.
4. **Требования к качеству и безопасности выполнения работ:**
   1. Выполнить работы качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ, СН и других нормативных документов, устанавливающих требования к работам. Гарантийный срок на Работы устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации; гарантийный срок на оборудование — в соответствии с данными паспортов заводов-изготовителей. Гарантийный срок на Работы исчисляется с даты сдачи объекта в эксплуатацию.

**Технические характеристики инсинератора:**

Объем осн. Камеры не менее (м3)13.5

Загрузка (кг)4000-8000

Объем камеры дожигания газов не менее (м3)12

Скорость сжигания (кг/час) не менее 1000

Размеры не более (ДхШхВ)12х2.4х2.85 м

Загрузочное окно не менее (ДхШхВ)385х185х185 см

Вес (тонн) до 18

Вид **газ**

**Назначение:**

Утилизация:

ТБО

Трупов животных и их частей

Отходов птицеферм

Медицинских отходов

Отходов деревопереработки

Ветернарных отходов

Отходов ферм и скотобоен

Лабораторных отходов