ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Комиссии по закупкам

____________ Р.А. Бардадым

«04»  октября   2023 года

Документация

Запрос предложений в электронной форме

по выбору организации на право заключения договора на создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) и организацию центра сбора и обработки данных (ЦСОД) для нужд ООО «Севастопольэнерго»

Севастополь

2023 год

Условия проведения запроса предложений в электронной форме.

- Требования к участникам запроса предложений в электронной форме

При проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам запроса предложений в электронной форме (далее – Участник):

  - соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку оборудования, являющегося предметом запроса предложений в электронной форме (далее – Запрос);

  - непроведение ликвидации Участника Запроса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Запроса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;

1.3.неприостановление деятельности Участника Запроса в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Запросе;

1.4.отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике Запроса;

1.5. отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике Запроса;

1.6.отсутствие на момент проведения Запроса вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником Запроса обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ООО «Севастопольэнерго» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым работам;

1.7.  отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, одноименных закупаемым работам за последние 2 года за исключением случаев, указанных  в предыдущем подпункте;

1.8.отсутствие у участника Запроса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5% балансовой стоимости активов участника Запроса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

1.9. В случае участия в закупке коллективного участника (группы лиц) каждое 1.9. участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;

1.10. участник закупки не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

1.11. В случае участия в закупке коллективного участника (группы лиц) каждое юридическое лицо (каждый индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного участника, должно отвечать требованиям настоящей документации о закупке в части требований, не подлежащих суммированию (наличию гражданской правоспособности в полном объеме, не нахождения в процессе ликвидации, отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков и т.п.). При установлении требований по количественным параметрам деятельности коллективного участника (группы лиц), количественные параметры членов объединения суммируются в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника. При установлении требований по наличию специальной правоспособности (например, наличие лицензий и иных специальных разрешительных документов) соответствие установленным в документации о закупке требованиям оценивается в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника.

Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может участвовать только в одном объединении и не имеет права принимать участие в данной закупке самостоятельно либо в качестве субподрядчиков у других участников закупки. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких лиц будут отклонены без рассмотрения по существу. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, не принимающее участие в данной закупке самостоятельно либо в составе коллективного участника, может являться субподрядчиком/соисполнителем у произвольного числа участников закупки.

Лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

1) соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

3) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

4) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;

5) в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

6) соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного участника, согласно на заключение с заказчиком по итогам закупки отдельного договора в случае, если заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу членов коллективного участника (с каждым членом коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника) согласно условиям документации о закупке.

- Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями документации о закупке, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией о закупке), входящие в состав заявки, должны быть предоставлены претендентом на участие в закупке через ЭТП. Форма заявки на участие в закупке и иные документы (за исключением приложений к Форме заявки) предоставляются в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Заявка на участие в закупке, представленная Участником, должна быть подписана руководителем организации (уполномоченным лицом) и скреплена соответствующей печатью организации (при наличии печати).

Заявка на участие в закупке должна быть представлена в отсканированном виде (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Иные формы, установленные Заказчиком в составе Документации, являются приложениями к Заявке участника и могут быть представлены в любом формате, в т.ч. в формате Word.

Все файлы заявки, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

- Требования к языку заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых на ином языке. Указанные документы должны быть представлены на языке оригинала с подтверждением подлинности указанных документов (апостилированные копии, либо нотариально заверенный перевод на русский язык, либо перевод на русский язык, заверенный участником Запроса или лицом, уполномоченным таким участником Запроса).

- Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в настоящей документации, и содержать следующие документы:

- опись документов;

- заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме;

- техническое предложение;

- коммерческое предложение;

- анкета участника запроса предложений в электронной форме;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени Участника Запроса действует иное лицо, Заявка на участие в Запросе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника Запроса, заверенную печатью участника Запроса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника Запроса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника Запроса, Заявка на участие в Запросе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае участия физического лица (индивидуального предпринимателя) в Запросе через представителя, в заявке на участие в Запросе должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени участника Запроса, подписанная физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) либо нотариально заверенная копия такой доверенности;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц/ единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о Закупке, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо скан- копия такой выписки.

выписка из ЕГРЮЛ предоставляется Федеральной налоговой службой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (https://service.nalog.ru/vyp/). Выписка формируется и предоставляется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки). Допускается предоставление скан-копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц с оригинала или с нотариально заверенной копии такой выписки.

Образец подписи:

- заверенная копия устава (для юридических лиц);

- заверенная копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

- заверенная Участником Запроса копия паспорта (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя);

- декларация о соответствии Участника Запроса установленным требованиям;

- согласие ИП на обработку персональных данных.

- Порядок представления коммерческого предложения

Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей документации.

Коммерческое предложение должно содержать текущие цены на поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги).

В случае, если в коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия, связанные с поставкой оборудования (выполнения работ, оказания услуг) по договору, то неучтенные затраты будут осуществляться Участником за свой счет.

В цену на поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)  должны быть включены все уплачиваемые налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), таможенные и иные обязательные платежи, предусмотренные законами Российской Федерации, все расходы Участника, связанные с исполнением обязательств по договору, страхованием рисков, а так же причитающееся ему вознаграждение (прибыль, плановые накопления и т.п.).

Заявка должна содержать предложения Участника на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в проекте договора и Техническом задании.

Ценовое предложение Участника не должно превышать установленный размер начальной (максимальной) цены договора.

Допускается предоставление коммерческого предложения в нескольких форматах, в т.ч. в формате xls (Excel).

Участник имеет право подать только одну заявку на участие в Запросе. Участник, подавший более одной заявки на участие в открытом запросе предложений, не допускается к участию в Запросе.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены

Цены на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), содержащиеся в заявке, должны быть выражены в российских рублях. Выражение денежных сумм в других валютах будет расценено Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

Сведения о начальной (максимальной) цене указаны в Извещении и Информационной карте Документации о проведении Запроса.

Форма, сроки и порядок оплаты определены в проекте договора.

- Разъяснение документации по проведению запроса предложений в электронной форме

Любой Участник Запроса вправе направить запрос разъяснений положений документации в письменной форме в срок не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания срока подачи Заявок через ЭТП, в порядке предусмотренном регламентом работы ЭТП. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений Документации размещает разъяснения положений документации (без указания наименования, адреса Участника, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте и на ЭТП. При необходимости сроки подачи заявок могут быть продлены на срок, достаточный для учета Участниками разъяснений положений документации при подготовке заявок.

- Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

1. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений в электронной форме. Участник закупки, подавший более одной Заявки, не допускается к участию в Запросе.

2. Участник подает Заявку через электронную торговую площадку Электронные торги России  (www.torgi82.ru) (далее – ЭТП). Порядок подачи заявок на ЭТП определяется регламентом работы ЭТП.

3. Заявки должны быть поданы через ЭТП до истечения времени и даты, установленного в извещении о проведении Запроса.

4. Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки.

5. Представленные в составе заявки документы, оформленные/выданные государственными, лицензирующими, сертификационными, аккредитационными органами и/или саморегулируемыми организациями, должны соответствовать императивным требованиям (при наличии) законодательства РФ в отношении:

- - полномочий таких органов/лиц на оформление представленных в составе заявки документов; формы, объема и содержания представленных в составе заявки документов.

6. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица Участника, расположенной рядом с каждым исправлением.

7. В связи с проведением закупки в электронной форме, Участники готовят свои заявки с соблюдением следующих условий:

– Заявка должна быть подготовлена в форме электронного документа с использованием функционала ЭТП. Подробные правила оформления заявок через ЭТП определяются Регламентом ЭТП;

– Заявка должна быть подписана электронной подписью лица, которое является уполномоченным представителем Участника, и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки;

– Электронные копии документов, заверенные третьими лицами, должны включать в себя, в том числе, страницы с требуемой отметкой по форме заверения документа (электронная подпись / отметка ИФНС / отметка нотариуса и т.п.);

– Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их

– Нумерация файлов должна производиться согласно описи, представленной в составе заявки;

– В случае если сканированная копия какого-либо документа представлена в нечитаемом виде, данный документ считается не представленным.

8. В случае выявления несоответствий заявки вышеуказанным требованиям, Организатор оставляет за собой право отклонить заявку Участника.

- Изменения и отзыв заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в данном Запросе.

Порядок изменения или отзыва заявок, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

- Порядок вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

В день и время, в месте, указанных в Извещении, на ЭТП производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе, и проводится заседание комиссии.

Комиссия ведет протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе, которые поступили в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП. Указанный протокол содержит следующие сведения: дата, время и количество заявок, поданных на участие в данном Запросе, а также иные сведения, которые комиссия считает нужным указать в протоколе.

В случае если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

После вскрытия конвертов с заявками не допускается изменение Участниками положений представленной ими заявки.

Комиссия рассматривает заявки на участие в Запросе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, и соответствие Участников требованиям, установленным в Документации.

Отвечающей требованиям признается заявка, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям настоящей Документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемой поставки;

б) которые любым существенным образом ограничивают права Заказчика или обязательства Участника по договору, предусмотренные в настоящей Документации;

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других Участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо Участника, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно Документации.

Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение:

- о допуске Участника к участию в Запросе;

- об отказе в допуске Участника к участию в Запросе.

Участник не допускается к участию в Запросе в случае:

1. непредставления документов требуемых к представлению в составе Заявки, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике или о поставках, являющихся предметом Запроса;

2. непредставления конкретных показателей характеристик предлагаемого к поставке товара;

3. несоответствие  показателей характеристик предлагаемого к поставке товара требованиям Технического задания и инструкции по заполнению представленной в Информационной карте настоящей Документации и/или Техническом задании;

4. несоответствия заявки требованиям настоящей документации, в том числе если:

а) заявка не соответствует форме, представленной в документации, и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям Запроса;

б) документы не подписаны должным образом;

в) выявлено превышение ценового предложения Участника установленному размеру начальной (максимальной) цены закупки.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Запросе всех Участников, подавших заявки, или о допуске к участию в Запросе и признании Участником Запроса только одного Участника, подавшего заявку, Запрос признается несостоявшимся. Если рассматриваемая заявка и подавший такую заявку участник Запроса соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным Документацией Запроса, Заказчик вправе заключить договор с таким участником Запроса, на условиях Документации, проекта договора и заявки, поданной участником, или провести Запрос повторно.

После открытия доступа с заявками не допускается изменение участниками положений представленной ими заявки.

- 11. Критерии оценки и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме и определение победителя запроса предложений в электронной форме

Оценка и сопоставление Заявок осуществляются комиссией в сроки, указанные в Извещении, в целях выявления лучших условий в соответствии с критериями:

Система критериев оценки заявок

| № п/п | Значимостькритерия | Наименование Критериев и Показателей | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 60 | Цена договора | рубль |
| 2. | 40 | Срок выполнения работ | рабочий день |
|  | 100 |  |  |

Победителем Запроса будет являться Участник запроса, предложение которого по назначенной системе критериев получило суммарно наибольший  итоговый рейтинг.

Порядок оценки:

Для получения итоговой оценки предложений Участников Запроса использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 100-балльная шкала.

| - Наименование критерия | - Содержание критерия | - Значимость критерия |
| --- | --- | --- |
| - 1.Цена договора , (Ai) | При оценке Участнику Запроса, давшему наилучшее предложение по данному критерию выставляется максимально возможный балл (60), а баллы, полученные другими Участниками, рассчитываются, как относительные наилучшему предложению по следующей формуле: Ai = PijPijr Vкритерия где Ai - рейтинг i – го Участника по данному критерию; Pij - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми Участниками значение данного критерия; Pij- предложение i – го Участника Запроса по данному критерию; - V критерия - значимость данного критерия - Оценка и сопоставление заявок по критерию цена договора проводится вне зависимости от применяемой участником закупки системы налогообложения. | - 60 |
| - 2. Срок выполнения работ (Bi) | При оценке участнику закупки, давшему наилучшее (наименьшее) предложение по данному критерию выставляется максимально возможный балл (40), а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как относительные наилучшему (наименьшему) предложению по следующей формуле: Bi= PijбазPijхVкритерия где Bi - рейтинг i – го участника по данному критерию; Pбаз - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми участниками значение данного критерия; Pij - предложение i-го участника закупки по данному критерию; V критерия - значимость данного критерия Такой срок должен быть выражен в целых значениях (единицах). Участник указывает одно конкретное значение. Не допускается указание нескольких значений, диапазона значений. При невыполнении настоящего требования заполнения заявки такая заявка может быть отклонена. При этом за базовое значение критерия «Срок выполнения заявки» берется минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг из всех предложенных участниками. | - 40 |

Итоговая арифметическая оценка представляет сумму баллов i – го Участника по всем критериям (Ai, Bi,) Победителем запроса предложений (далее – Победитель) является Участник, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весомостями получило наибольшее количество баллов. В случае если несколько участников закупки получили одинаковое количество баллов, то наивысшее место присваивается тому участнику закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.

- 12. Условия заключения договора

Договор заключается с Победителем Запроса на условиях, предусмотренных документацией Запроса и предложением Победителя Запроса не ранее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней со дня размещения  на официальном сайте итогового протокола.

Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

Договор с Победителем заключается на сумму, предложенную Победителем в составе Заявки. Предложение участника не должно превышать указанной в настоящей Документации начальной (максимальной) цены договора. В случае несоответствия данному требованию, заявка участника подлежит отклонению.

Договор, направленный Участнику на подпись посредствам функционала ЭТП должен быть подписан участником в установленный Заказчиком срок.

В случае если победитель в проведении запроса предложений, не представил Заказчику подписанный со своей стороны договор в течение 5 (пяти) календарных дней, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

При уклонении Победителя Запроса от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с Участником Запроса, который по решению комиссии предложил лучшие после Победителя в проведении Запроса условия исполнения договора, на условиях документации Запроса и заявки такого Участника Запроса.

В случае признания Запроса несостоявшимся по причине допуска к участию в Запросе одного Участника Запроса, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником на условиях документации и предложения данного Участника Запроса или провести Запрос  повторно.

- 13. Прочие положения

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме до окончания срока подачи заявок.

Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

Решение о внесении изменений в Документацию о закупке может быть принято Заказчиком в любой момент до окончания срока подачи заявок.

В случае внесения изменений до окончания срока подачи заявок (в том числе продления срока окончания подачи заявок) Участник закупки, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

        - отозвать поданную заявку;

        - не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок её действия на соответствующий период времени и внеся в неё другие необходимые (по мнению Участника закупки) изменения;

        - не отзывать поданную заявку и не изменять срок её действия.

Внесение изменений в Извещение и Документацию после окончания срока подачи заявок не допускается.

Изменения в извещение и/или документацию о закупке размещаются Заказчиком в том же порядке, в котором осуществлялось официальное размещение извещения и документации о закупке.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать размещенные Заказчиком  разъяснения и изменения Документации, информацию о принятых в ходе процедуры закупки решениях, сформулированных в соответствующих протоколах/уведомлениях.

- 14. Информационная карта запроса предложений в электронной форме

Следующие условия проведения Запроса являются неотъемлемой частью настоящей документации.

| 1. Сведения о заказчике |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» |
| 1.2. | Место нахождения | 299040, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44 официальный сайт http://www.sevenergo.net |
| 1.3. | Почтовый адрес | 299040, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44 |
| 1.4. | Адрес электронной почты | kanc@sevenergo.net |
| 1.5. | Контактные лица: | Контактное лицо по вопросам технического задания: Бурячик Евгений Анатольевич Телефон: (8692) 53-97-96 Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: Папоротный Алексей Петрович Телефон: (8692) 53-98-00, e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net |
| 2. Объект закупки (предмет договора): Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) и организацию центра сбора и обработки данных (ЦСОД) |  |  |
| 2.1. Краткое описание объекта закупки (предмета договора) |  |  |
|  | Характеристики | В соответствии с Техническим заданием. |
| 2.2. Сведения о закупке |  |  |
| 2.2.1. | Способ определения поставщика | Запрос предложений в электронной форме |
| 2.2.2. | Источник финансирования закупки | Собственные средства ООО «Севастопольэнерго» |
| 2.2.3. | Начальная (максимальная) цена договора | 11 636 041,60 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч сорок один) рублей 60 копеек, с учетом НДС 20 %. |
| 2.2.4. | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| 2.2.5. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банкам Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |
| 2.2.6. | Место и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | В соответствии с Техническим заданием. Условия поставки товара (выполнения работы, оказание услуги) определены в «Проекте договора» и «Техническом задании». |
| 2.2.7. | Информация о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками | Не устанавливается |
| 3. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами |  |  |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не устанавливаются |
| 4. Требования к участникам закупки |  |  |
| 4.1. | Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки и требованиям Заказчика | К участникам устанавливаются следующие требования: - соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - отсутствие в предусмотренном Законом 44-ФЗ, Законом 223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. - участник не должен являться оффшорной компанией - участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. - участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». |
| 4.2. | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ, Федеральным законом №223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного органа участника закупки – юридического лица | Устанавливается |
| 4.3. | Обязанность участника закупки привлекать к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства | Не устанавливается |
| 4.4. | Обязанность участника закупки привлекать к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа социально ориентированных некоммерческих организаций | Не устанавливается |
| 5. Ограничения участия в запросе предложений |  |  |
| Не устанавливается |  |  |
| 6. Перечень документов, которые должны быть представлены участником запроса предложений. |  |  |
| 6.1. | - Перечень документов, которые должны быть представлены в заявке участника - и порядок их заполнения | 1) согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки) (может оформляться участником в произвольной форме). 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, техническое предложение (форма 1), которое должно содержать: а) наименование страны происхождения товара; б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании и указание на товарный знак (при наличии); 3) Заявка на участие в закупке, содержащая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа (форма №2); 4) Анкета Участника закупки (форма № 3); 4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц с отметкой налогового органа (сканированная копия оригинала или электронная форма выписки), которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 6 декларация, подтверждающая соответствие участника закупки требованиям, установленным заказчиком в п.4.1 Информационной карты (форма № 4); 7) коммерческое предложение (форма 6); 8) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 9) форма согласия на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей) (форма № 5); 10) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. |
| 6.2. | - Инструкция по заполнению заявки на участие | Показатели товаров должны быть заполнены в соответствии с настоящей инструкцией. За исключение случаев, если в разделе 16 настоящей документации «Техническое Задание» указан иной порядок описания показателей. Указание участником закупки в заявке диапазона значений из технических регламентов, стандартов, ГОСТов и т.п. вместо конкретных показателей недопустимо и будет являться основание для отклонения заявки участника закупки, если в разделе 16 настоящей документации «Техническое Задание» не указано иное. При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до» (за исключением диапазонных значений), «от» (за исключением диапазонных значений), «более», «менее», «выше», «ниже», «возможно» за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или «показатель остается неизменным». В случае предложения участником запроса в составе заявки меньшего количества товара, чем предусмотрено в документации о запросе предложений, комиссия отказывает участнику запроса в допуске участия в запросе и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией. В случае закупки товара и/или выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, участник запроса должен указать в заявке наименование страны происхождения товара. В случае если в документации о запросе установлен перечень документов (копий документов), подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, страна происхождения товара может быть указана в соответствии с наименованием, соответствующим наименованию указанному в таком документе. Указание наименования страны (государства) в составе сведений о месте нахождения и (или) регистрации производителя товара и(или) участника запроса, не будет являться надлежащим исполнением требований об указании в заявки страны происхождения товара. |
| 6.3. | - Порядок указания конкретных значений показателей при заполнении заявки | Участник предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазонных значений (в соответствии с пунктом 6.4 настоящей информационной карты), в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков): - слов «не менее», «не ниже» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное; - слов «не более», «не выше» - участником предоставляется значение равное или менее указанного; - слов «менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указанного; - слов «более», «выше», «свыше» - участником предоставляется значение превышающее указанное; - слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее; не более», «не менее/не более» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы; - слов «до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно»; - слов «от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его; - со знаком «+/-» (например - погрешность) - участником предоставляется конкретное цифровое значение с указанием знака «+/-»; - знака «-» - участником предоставляется конкретное цифровое значение. В случае применение заказчиком в техническом задании перечисления значений показателя через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает все перечисленные значения показателя, - при использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений; - при использовании «и (или)» - участник предлагает одно или несколько значений показателя (на свой выбор); - при этом при перечислении всех значений данного показателя участнику необходимо использовать союз «и», знаки «;» «,». Настоящий порядок может не учитываться при указании температурного режима при описании характеристик товара. |
| 6.4. | Порядок указания диапазонных значений показателей при заполнении заявки | В случае если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон», участник должен предложить диапазонное значение, соответствующее техническому заданию. В случае применения заказчиком в техническом задании при описании диапазона: - со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений; - со словами «диапазон может быть сужен» - участником представляется диапазон не более указанных значений. |
| 7. Способы, срок, место и порядок получения документации |  |  |
| 7.1. | Способ и место предоставления документации | Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. (или единая информационная система - ЕИС), электронная площадка www.torgi82.ru. |
| 7.2. | Срок предоставления документации: | Документация доступна для ознакомления и скачивания с момента опубликования извещения в течение всего срока подачи заявок. |
| 7.3. | Способы получения документации | Полный комплект настоящей документации можно скачать на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и сайте электронной торговой площадки www.torgi82.ru. |
| 8. Срок подачи заявок на участие в запросе предложений |  |  |
| С момента размещения извещения на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на сайте электронной площадки (www.torgi82.ru) и до 09 часов 00 минут (время московское) «18» октября 2023 года». |  |  |
| 9. Место подачи заявок на участие в запросе предложений |  |  |
| Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме подаются участниками процедуры закупки в форме электронного документа по адресу: www.torgi82.ru в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. Номер процедуры на сайте www.torgi82.ru. |  |  |
| 10. Дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок |  |  |
| Не позднее «24» октября 2023 г. |  |  |
| 11. Дата подведения итогов закупки |  |  |
| Не позднее «27» октября 2023 г. |  |  |
| 12. Порядок предоставления разъяснений положений документации. |  |  |
| Запрос на разъяснение положений закупочной документации подается на сайте www.torgi82.ru в конкретной процедуре закупки и подписывается ЭЦП. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, размещает в Единой информационной системе zakupki.gov.ru ответ с разъяснениями положений вместе с указанием сути поступившего запроса, в том случае, если поступивший запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3(три) рабочих дня до дня окончания срока подачи предложений. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи Заявки. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса размещаются в Единой информационной системе и на сайте оператора электронной площадки, без указания источника поступления запроса. |  |  |
| 13. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе предложений |  |  |
| 13.1. | Обеспечение заявки на участие в запросе предложений | Не устанавливается |
| 14. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| 14.1. | Обеспечение исполнения договора | Не устанавливается |
| 15. Критерии заявок на участие в закупке |  |  |
| 15.1 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | 1. Критерий «Цена договора» - 60 2. Критерий «Срок выполнения работ» - 40 |
| 16 | Право заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки | Не предусмотрено |
| 17 | Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором | Односторонний отказ от исполнения договора возможен в порядке, установленном в проекте договора |
| 18 | Сведения о предоставлении приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Установлен. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2015 № 925-ПП в порядке, установленном документацией о закупке. |

15. Образцы форм и документов

ФОРМА 1

Запрос предложений в электронной форме № _______________, на право заключения договора ____________________________________________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Суть технического предложения

(в соответствии с Техническим заданием)

ФОРМА 2

Фирменный бланк участника запроса предложений

«___» __________ 20___ года №______

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора ________________________________________________________________, опубликованное на ЭТП www.torgi82.ru, закупка № ______ [указывается номер запроса предложений на указанном сайте], закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, _____________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ________________________________________________________,

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника запроса предложений)

юридический адрес ___________________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса предложений)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса предложений)

почтовый адрес _____________________________________________________,

(почтовый адрес участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к заявке на участие в запросе предложений.

Условия исполнения договора:

| № п/п | Условия заявки на участие в закупке | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения работ | ___ рабочих дней [указать одно конкретное значение в соответствии с документацией] |

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ____

Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника запроса предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника запроса предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения, на основании _______________.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в запросе предложений, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса предложений, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений;

Мы уведомлены и согласны с условием, что:

- в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;

- будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документацией, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;

- сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных закупочной документацией и действующим Законодательством Российской Федерации.

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ФОРМА 3

Анкета Участника закупки

Исполняя наши обязательства и изучив извещение и документацию о запросе предложений в электронной форме, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса предложений в электронной форме, описание объекта закупки, проект договора, мы ________________________________________ предоставляем следующие сведения:

(полное наименование организации на основании учредительных документов

или Ф.И.О. участника закупки)

(для юридического лица)

| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Место нахождения |  |  |
| 3. | Юридический адрес |  |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |  |
| 5. | Номер контактного телефона (факса) |  |  |
| 6. | Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует |  |  |
| 7. | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) |  |  |
| 8. | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений* |  |  |
| 9. | КПП участника закупки |  |  |
| 10. | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |  |
| 11. | ОГРН участника закупки |  |  |
| 12. | ОКПО участника закупки |  |  |
| 13. | Использование упрощенной системы налогооблажения | Использует /не использует |  |
| 14. | Банковские реквизиты участника закупки | БИК |  |
|  |  | Наименование банка |  |
|  |  | Кор.счет |  |
|  |  | Расч. счет |  |
|  |  | Лицевой счет (для учреждений) |  |

- * - при отсутствии ИНН прописывается слово «отсутствует»

(для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные | серия _____ номер _________ выдан ____________________ |  |
| 3. | Место жительства |  |  |
| 4. | Номер контактного телефона |  |  |
| 5. | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) |  |  |
| 6. | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |  |
| 7. | ОГРН участника закупки |  |  |
| 8. | ОКПО участника закупки |  |  |
| 9. | Банковские реквизиты | БИК |  |
|  |  | Наименование банка |  |
|  |  | Кор.счет |  |
|  |  | Расч. счет |  |

ФОРМА 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

Участника закупки о соответствии установленным требованиям.

Настоящей Декларацией _________________________________ (далее – Участник)

(наименование Участника)

подтверждает, на день подачи заявки  ______________________________

(наименование закупки)

- соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие на момент проведения Закупки, вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ООО «Севастопольэнерго» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;

- участник закупки не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица);

- у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствуют непогашенные или не снятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а также неприменения в отношении указанных физических лиц административного наказания в виде дисквалификации и наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки;

- участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

ФОРМА 5

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

__________________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, номер основного документа, удостоверяющего его личность)                  _________________________________________________________________________________________,

(сведения о дате выдачи, сведения о выдавшем указанный документ органе)

Зарегистрированный (ая) по адресу:     __________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором - ООО «Севастопольэнерго» (адрес – 299040, г.Севастополь, ул.Хрусталева, 44) для размещения в общедоступных источниках в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- в единой информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки;

- в реестре недобросовестных поставщиков;

- на сайте ООО «Севастопольэнерго»;

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу) и уничтожение моих персональных данных, в следующем составе:

- фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- место жительства месте (страна, почтовый индекс, наименования единицы административно-территориального деления страны, муниципального образования, населенного пункта и улицы, номер дома (владения), корпуса (строения) и квартиры);

- идентификационный номер налогоплательщика, присваиваемый налоговым органом Российской Федерации, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, контроля количества и качества выполняемой работы, прохождения отбора при проведении процедур закупок, в том числе проверки соответствия требованиям предъявляемых Оператором при проведении закупок.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня его отзыва мною путем подачи Оператору письменного заявления.

"__" _______________ 20__ г.

________________________________________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

ФОРМА 6

ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коммерческое предложение

на _________________________________

Кому: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

От кого:  ____________________________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовая форма Участника закупки)

| Наименование работы | - Ед. изм. | - Цена., руб., без НДС | - Цена, руб., с НДС 20 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ), и организацию центра сбора и обработки данных (ЦСОД) | 1 усл. ед. |  |  |

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

16. Техническое задание на создание интеллектуальной системы учета (ИСУ), и организацию центра сбора и обработки данных (ЦСОД).

- Содержание:

- Основание для выполнения работ

- Виды работ

- Местоположение объектов

- Сроки выполнения работ

- Разработка проекта

- Особые условия

- Исходные данные для разработки проекта

- Требования к подрядной организации

- Приложение 1

- Приложение 2

- Основание для выполнения работ

- Техническое задание определяет порядок и содержание работ, перечень мероприятий по разработке созданию автоматизированной системы учёта электроэнергии, содержит требования к системе в целом и отдельным её компонентам. ИСУ создается в рамках реализации Федерального закона от 27.12.18 №522.

- Место исполнения проекта

- г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 44 (место установки серверного оборудования).

- Сроки выполнения работ.

- Плановый срок начала: с даты подписания договора.

- Плановый срок окончания работ: в соответствии с предложением Участника.

- Основные технологические этапы создания ИСУ:

- Поставка программного комплекса (далее ПК);

- Установка системного ПО, комплектующих и СУБД;

- Поставка УСПД;

- Установка УСПД на ПС 110кВ с настройкой шифрованной передачи данных

- Внедрение программного комплекса, настройка необходимых компонентов, внедрение существующих приборов учета;

- Обучение пользователей и администраторов системы

- Виды работ.

- - Диагностика существующей системы АИИСКУЭ;

- - Определение количества точек (энергообъектов) заведенных в базу существующей системы.

- - Определение необходимого количества точек (энергообъектов) поддерживаемых новой системой;

- Вид работ:

- - поставка программного обеспечения;

- - внедрение программного обеспечения;

- - установка на сервер и клиентские АРМ;

- - проверка связи ИСУ с ПУ и  УСПД (из программного обеспечения);

- - проверка корректности поступающих данных с ПУ в ИСУ;

- - формирование общего дерева объектов учета в ИСУ;

- - перенос существующих точек учета и настройка сбора данных по каналам связи.

- - первоначальное наполнение справочников системы;

- - консолидация НСИ приборов учета в ведомости Объектов учета;

- - экспорт данных из расчетно-информационной системы, существующей АИИСКУЭ.

- - добавление отчетных форм по шаблонам Заказчика до 3 шт. (с заданным набором параметров и периодичностью по качеству энергоснабжения, показаниям и т.д.)

- -  проведение СМР и ПНР по установки УСПД на ПС 110кВ.

- - проведение настройки сбора данных с установленных УСПД по шифрованным каналам связи технологии VipNet c существующей системой информбезопасности.

- - Определить возможность использования существующего оборудования на всех уровнях системы, перечень и технические характеристики нового оборудования для построения новой системы.

- - обучение пользователей и администраторов системы АИИСКУЭ;

- Общие требования.

- Программный комплекс должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений, лицензионным, стоимость ПК должна включать в себя все необходимое количество лицензий и модулей, необходимых для его использования по прямому назначению не требующих ежемесячных/ежегодных платежей за исключением технической поддержки по окончанию первого года эксплуатации.

- Поставщик должен в обязательном порядке осуществлять гарантийное обслуживание сроком не менее 12 мес.

- Лицензии на поставляемый программный комплекс должны быть оформлены в соответствии с правилами лицензирования.

- Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актов, технических регламентов, государственных, национальных стандартов, сводов правил и иных обязательных к применению на территории Российской Федерации нормативно-технических документов.

- Требуемый объем точек учета: в комплект ПК должна входить лицензия на право использования не менее 10 000 точек учета.

- Возможность хранения информации не менее 5 лет, ведение архивов с регулируемой длительностью хранения, задаваемой пользователем.

- Вести учет периодичности срока поверки приборов учета, трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН). Вести учет измерительных трансформаторов на объекте.

- Одновременная работа не менее 10-ти АРМов с разграничением прав доступа и 20-ти мобильных АРМ (платформа Android). АРМ администратора/пользователя устанавливаются на рабочих местах.

- Поддержка многопоточности и многозадачности функционирования серверной части ИВК на базе ПК и интерфейса, в том числе возможность формирования отчётов, запросов одновременно с уже запущенными аналогичными процессами.

- Возможность индивидуальной настройки интерфейса пользователем.

- Поддержка единого времени в системе, автоматическая синхронизация с внешним эталонным источником времени, сертифицированным ВНИИФТРИ.

- производительности ПК должно быть достаточно для обеспечения ежедневной обработки всей доступной информации (прямой опрос, меж серверный обмен) по всем точкам учета, заведенным в систему (не менее чем 100 000 точек учета электроэнергии).

- ПК должно обеспечивать доступ к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) согласно Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

- ПК должен обеспечивать дистанционное управление приборами учёта: команды на запись, изменение и чтение параметров, команды управления могут подаваться в индивидуальном или групповом режиме (перечень команд определяется на этапе рабочего проектирования).

- Поддержка взаимодействия модельного ряда приборов учета электроэнергии, устройств сбора и передачи данных, контроллеров ведущих производителей оборудования учета электроэнергии в том числе, используемых ООО «Севастопольэнерго» и отвечающего требованиям оптового и розничных рынков электроэнергии, удовлетворяющим требованиям текущих технических требований (Минимальный перечень производителей поддерживаемого оборудования приведен в Приложении №1 к ТЗ).

- ПК должна иметь возможность дальнейшего наращивания и модернизации аппаратно - программных средств.

- Обеспечить передачу данных из ПУ и УСПД в существующию диспетчерскую систему SCADA «Энтек» в режиме реального времени

- ПК должна обладать возможностью функциональной интеграции базы данных с существующей системой АСДТУ SCADA «Энтек» по протоколу TCP/IP и входить в состав создаваемой системы АИИСКУЭ посредством расширения состава лицензий. Иметь возможность сбора ТС, ТИ по протоколу обмена ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104 и ГОСТ Р МЭК 61850-8-1(90-2)MMS; DNP V3. Система должна обладать возможностью телеуправления энергообъектов с выводом на АРМ диспетчера с построением мнемосхем.

- Работоспособность Системы (на уровне ИВК) должна сохраняться при отключении или выходе из строя части оборудования (уровней ИВКЭ, ИИК) и автоматически восстанавливаться при включении или введении в строй оборудования.

- Использование открытых форматов и протоколов обмена данными, основанных на промышленных стандартах и технологиях, утверждённых на территории Российской Федерации

- Назначение системы

- Интеллектуальная система учета электроэнергии (ИСУ), (далее - Система) предназначена для измерения потребленной электроэнергии, сбора, обработки и хранения информации об измерениях, состоянии объектов и средств измерения, с последующей передачей полученных сведений на сервер Заказчика.

- Система предназначена для оперативного проведения мониторинга потребления электрической энергии в целях повышения энергосбережения и прогнозирования затрат на электроэнергию.

- Целью создания Системы является автоматизация следующих основных процессов:

- - учёт коммерческой электроэнергии;

- - выполнение измерений электроэнергии;

- - автоматизированный сбор и консолидация результатов измерений;

- - автоматизированный сбор данных ПУ с мобильного АРМ в ИВК, с подтверждением идентификатора(RFID метки);

- - автоматический контроль нагрузки (мощности);

- - хранение первичных данных об измерениях в специализированной базе;

- - передача данных об измерениях в консолидированную базу данных (далее - КБД);

- - предоставление доступа потребителям к данным об объемах указанных услуг в соответствии с постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020г «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электроэнергии (мощности), включая ПУ, УСПД, концентраторы, с использованием различных технологий связи в автоматическом режиме по расписанию и в ручном режиме;

- - построение системы, отвечающей требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 г. №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;

- - возможность предоставления доступа к сведениям, собираемым СИСТЕМУ (ИСУ), субъектам розничных рынков электроэнергии, в соответствие с требованиями Закона №522-ФЗ

- - синхронизация времени в Системе;

- - Формирование анализа фактических потерь с определением "очагов" наибольших потерь.

- - Точность и надежность производимых расчетов баланса электроэнергии в электрической сети;

- - Неограниченное число расчетных алгоритмов по разным методикам (по утвержденным нормативам; по индивидуальным, общедомовым и общеквартирным приборам учета; по среднему значению; с применением социальной нормы потребления электрической энергии).

- Требования по информационной безопасности и защите информации от несанкционированного доступа

- Защита интеллектуальной системы учета электроэнергии и содержащейся в ней информации должна обеспечиваться в соответствии с федеральными законами «О персональных данных» (152-ФЗ), «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (187-ФЗ), «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) и актами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, разработанными в соответствии с подпунктом "ш" статьи 13 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» (40-ФЗ), путем принятия организационных и технических мер, а также в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), определенными постановлением Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» (Правила).

- При обеспечении шифровании (применения средств криптографической защиты) информации при ее передаче по каналам связи интеллектуальной системы учета  руководствоваться базовой моделью нарушителя (моделью угроз безопасности информации), Письмо Минэнерго России от 29.06.2021 N НШ-7491/07 "О базовой модели угроз безопасности информации в интеллектуальных системах учета электрической энергии (мощности)".

- Необходимо обеспечить шифрование (применение средств криптографической защиты) информации при ее передаче по каналам связи интеллектуальной системы учета с применением технологии криптографии( СКЗИ) VipNet  существующей сетевой инфраструктуры в защищенном исполнение на базе шлюза безопасности ViPNet Coordinator IG.

- Принимаемые меры по защите интеллектуальной системы учета и содержащейся в ней информации должны, в том числе обеспечивать:

- а) механизмы идентификации и аутентификации по логину и паролю в каждом из компонентов и элементов интеллектуальной системы учета с обязательной фиксацией в интеллектуальной системе учета информации о неверном вводе пароля;

- б) предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой и хранимой в интеллектуальной системе учета и приборах учета электрической энергии, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- в) недопущение воздействия на технические и программные средства обработки информации, в результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование интеллектуальной системы учета;

- г) восстановление функционирования интеллектуальной системы учета, в том числе за счет резервирования информации и (или) технических средств обработки информации, каналов связи;

- д) контроль доступа пользователей к данным и операциям в интеллектуальной системе учета;

- е) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к интеллектуальной системе учета и содержащейся в ней информации.

- Прибор учета электрической энергии не должен иметь возможность управления ограничением нагрузки другими элементами интеллектуальной системы учета и другими приборами учета электрической энергии (не должен инициировать управляющие сигналы и воздействия).

- Допустимость ретрансляция одним прибором учета электрической энергии сигналов управления, полученных им с промежуточного элемента интеллектуальной системы учета и адресованных другим приборам учета электрической энергии, в случае его функционирования в режиме ретрансляции.

- Применяемые средства защиты должны обеспечивать совместимость компонентов интеллектуальной системы учета, а также совместимость с интеллектуальными системами учета пользователей интеллектуальной системы учета при передаче информации.

- Используемые программные, программно-технические средства, применяемые для защиты компонентов интеллектуальной системы учета, которые предоставляют минимальный набор функций пользователям интеллектуальной системы учета с помощью соответствующих интерфейсов, и содержащейся в них информации, должны пройти оценку соответствия требованиям по безопасности информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Удаленный информационный обмен и использование функций интеллектуальной системы учета с использованием защищенных протоколов передачи данных.

- Комплекс средств защиты информации ИСУ должен представлять целостную систему и отвечать требованиям, предъявляемым к программно-аппаратным средствам защиты согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 890 от 19 июня 2020 г. раздел 5, пункты 38-47.

- Программно-аппаратные средства защиты ИСУ должны выполнять:

- - гарантированное разграничение доступа пользователей и программ пользователей к информации, включая разграничение доступа по рабочим местам;

- - автоматизированную идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала при обращении к ресурсам СИСТЕМУ (на основании выданных администратором СИСТЕМУ логинов/паролей);

- - управление доступом персонала и программных средств к томам, каталогам, файлам, базам данных, таблицам баз данных и другим ресурсам баз данных в соответствии с условиями разграничения доступа;

- - регистрацию входа (выхода) пользователей в систему, обращений к ресурсам;

- - протоколирование действий пользователей по изменению конфигурации программно-аппаратных средств, включая доступ из внешних систем и доступ к информации о конфигурации и данным, полученным с ИИК;

- - протоколирование событий входа в систему, как успешных, так и неуспешных;

- - возможность автоматической блокировки учётной записи пользователя при достижении заданного количества повторных неуспешных входов в систему;

- - запрет на несанкционированное изменение конфигурации.

- - АРМ пользователей любой категории, включая Веб-кабинеты, должны осуществлять подключение к серверной части ИВК с использованием сети Интранет или Интернет (в зависимости от выбранной модели доступа) и защищённого (безопасного) соединения.

- Информация в СИСТЕМУ должна быть защищена на программном уровне.

- Защита на программном уровне должна производиться:

- -стандартными средствами безопасности операционных систем, используемых в СИСТЕМУ;

- - стандартными средствами, используемыми в СУБД;

- - средствами прикладного ПО.

- Права доступа и обязанности каждого пользователя системы СИСТЕМУ на уровне приложений прикладного ПО определяются в процессе выполнения проекта по согласованию с Заказчиком и в соответствии с должностными инструкциями пользователей и реализуются путем задания для каждого пользователя соответствующих уровней доступа по всем группам операций.

- - «Открытие» и «закрытие» пользовательского интерфейса на АРМах, вход и выход пользователей из приложений прикладного ПО должны регистрироваться как события с указанием идентификатора пользователя или АРМ. Подача команд конфигурирования ИИК или СИСТЕМУ, управления электротехническим оборудованием через приложения прикладного ПО должно регистрироваться как событие с указанием идентификатора пользователя.

- Требования по сохранности информации при авариях

- В СИСТЕМУ должна обеспечиваться целостность и сохранность данных при отключении электропитания, при выходе из строя отдельных комплексов и модулей:

- - Отказ аппаратуры серверного оборудования (процессор, накопители на жестких дисках).

- - Отключение электропитания.

- - Отказ оборудования нижнего и среднего уровня СИСТЕМУ (ИИК и ИВКЭ).

- - Отказ линий связи и оборудования связи.

- При отключениях электропитания, отказах технических средств, измерительного оборудования и каналов связи должна быть обеспечена процедура блокирования ложной информации. После восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура восстановления требуемого объема информации до времени, определяемого на стадии разработки технорабочего проекта.

- Требования к резервированию и восстановлению работоспособности ПО и БД

- Архивирование данных БД должно иметь возможность настраивать расписание архивирования, возможность задать параметры снимаемых архивов и типов архивов.

- Восстановление БД в случае полной утери работоспособности должно использовать как инкрементные архивы, так и накопительные, временные рамки на восстановление функциональности ПО не должны превышать одних суток.

- Резервирование должно производиться средствами БД с использованием Master БД и БД Slave, переключение между БД должно происходить в автоматическом режиме средствами платформы БД.

- Требования к размещению аппаратных средств СИСТЕМУ

- Размещение технических средств СИСТЕМУ (сервер базы данных и сервера приложений, серверов/устройств хранения), должно производиться в согласованных Заказчиком технологических помещениях.

- Требования к стандартизации и унификации

- При разработке СИСТЕМУ должно быть предусмотрено модульное построение ее основных компонентов, технического, программного и информационного обеспечения, позволяющих осуществлять совершенствование решаемых функций и задач, расширение их перечня, увеличение объемов и видов обрабатываемых данных, расширение типов используемых технических средств.

- Для описания представлений моделей электрической сети, систем автоматики, самой системы сбора и передачи информации, элементов инфраструктуры должны использоваться единые правила и язык, либо соответствующие международным стандартам, либо имеющие открытые спецификации.

- Интерфейсы и протоколы для взаимодействия между компонентами СИСТЕМУ, между смежными подсистемами и подсистемами верхних уровней, внешними автоматизированными системами должны соответствовать международным протоколам или общепринятым спецификациям.

- Требования к УСПД как устройства сбора и передачи данных

- Обеспечение поставки УСПД со встроенным СКЗИ VipNet- 10шт.

- обеспечение прямого доступа к ПУ со стороны ИИК и ИВК в режиме прозрачного канала

- (в том числе для удаленного изменения конфигурации ПУ) без перекоммутации интерфейсных кабелей;

- сбор информации о расходе электроэнергии и мощности от микропроцессорных счетчиков, оснащенных цифровыми интерфейсами;

- сбор информации о расходе электроэнергии и мощности от микропроцессорных счетчиков, имеющих PLC-модемы для силовых линий 220 В;

- сбор информации о расходе электроэнергии и мощности от микропроцессорных счетчиков, имеющих импульсные выходы;

- реализацию не менее 4-х поддерживаемых тарифов учета, (дифференцированных по зонам суток);

- сбор и хранение данных, а также формирование выходных данных и служебных параметров;

- передачу обобщенных сигналов неисправности технических средств АИИС КУЭ, в том числе отсутствие сигнала точного времени;

- сбор и передачу данных телесигнализации и телеизмерений;

- передачу команд телеуправления через внешнее дополнительное устройство, через прибор учета со встроенными функциями телеуправления;

- коррекцию (синхронизацию) времени на уровнях ИИК, ИВКЭ;

- Система конфигурирования – EnLogic;

- ведение общего журнала событий в системе с регистрацией времени и даты, ведение журналов для различных типов событий, в том числе:

- Система шифрования передаваемых данных в соответствии с требованиями ФСБ РФ по СКЗИ по технологии VipNet;

- Наличие Сертификата о совместимости с ПАК VipNet компании «Инфотекс»(Прикладывается);

- Требования к аппаратному обеспечению

- Сервер - DEPO Storm 3470A2R (ДАЦН.466219.011-06) TSMD/S4310/64GBRE2/L9361-8i/1DT240/1T2000G7/12HSDAN/ДАЦН.469535.013/2SFP10SR/2GLAN/32D/8E/IPMI+/1200W2HS/RMK/ONS3S

- АРМ стационарный - DEPO Neos DF6 ДАЦН.466219.001 ДАЦН.469535.030/i5-10400/8Gb3200/SSD480Gb/KBu/Mu/450W/M27'/ONS3PCB

- АРМ мобильный – DEPO VIP C1530

- Все поставляемое оборудование должно быть включено в  Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ.

- По товарам, имеющим ссылки на конкретный товарный знак, допускается предоставление эквивалента.

- Требования к пуско-наладочным работам (ПНР):

- В рамках ПНР подрядчиком должны быть проведены следующие мероприятия:

- Развертывание серверной части ПО, подключение к БД, организация доступа к серверной части с АРМ  (АРМ Администратора 2 шт., АРМ Пользователя 4 шт.)

- Установка физических АРМ: 3 мобильных и 3 стационарных.

- Согласование перечня пользователей, разграничения полномочий и зон видимости, создание и настройка учетных записей пользователей.

- Разработка структуры справочников НСИ: состава и наполнения справочников, атрибутов ТУ, ПУ, средств связи, классификаторов, принципов формирования иерархии системы учета, формирование файла-шаблона НСИ для последующего импорта ТУ в билинговую программу и личные кабинеты Гарантирующего поставщика.

- Ввод в конфигурацию точек учета в количестве не более 10 000 шт.  Файлы импорта НСИ заполняются поставщиком ИСУ  по разработанному ранее шаблону,  согласно  данных, предоставленным Заказчиком. Данные предоставляются Заказчиком в адрес поставщика ИСУ в удобной Заказчику форме.

- Загрузка файлов импорта НСИ в систему, контроль загруженных данных с формированием протокола загрузки данных. В случае выявления Исполнителем ошибок в процессе верификации полученной конфигурации, Заказчик производит устранение ошибок в файлах импорта НСИ с последующим повторным предоставлением Исполнителю для загрузки в систему (верификация – не более 5 циклов).

- Утверждение режима и настройка сбора данных: сценариев сбора данных, состава собираемых параметров, частоты и расписания сбора, глубины хранения данных с ТУ.

- Реализация дополнительных отчетных форм (до 3 форм средней сложности).

- Настройка инструментов расчета и аналитики: настройка дерева объекта согласно существующей расчетно-информационной системы, настройка расчетов потерь, балансирования энергообъектов, расчет полноты сбора данных, расчет фактической и резервируемой мощности и т.д.

- Привязка мест установки ПУ к ГИС Картам с обеспечением полноты и цельности информации по объектам и их местоположение, согласно предоставленной Заказчиком информации по координатам объектов, с отображением данных: об отключениях, полноты сбора, по контролю напряжения, по балансам энергообъектов, тревожная сигнализация и т.д.

- Проведение функциональной интеграции с существующей системой АСДТУ SCADA «Энтек» по протоколу «EnLogic».

- Особые условия

- Требование к каналам связи между ИИК и ИВК

- Рекомендуется использовать каналы связи со скоростью передачи не менее 1Мбит/с и способностью передавать информацию в полном объёме; коэффициент готовности канала не хуже 0,99; время восстановления – не более 1 часа (суммарно за 1 рабочий день).

- В качестве каналов связи могут быть использованы:

- Сеть LPWAN;

- GSM-сеть связи (технология GPRS);

- Радио Ethernet;

- Высокоскоростные сети широкополосного доступа 3-го и 4-го поколения (WiMax, LTE, и т.п.)

- Канал единой сети связи электроэнергетики;

- Ведомственная сеть связи;

- Другие линии и сети связи, удовлетворяющие настоящим требованиям по надёжности и скорости передачи данных;

- Поддерживать протоколы обмена ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104; ГОСТ Р МЭК 61850-8-1 (90-2) MMS; СПОДЭС; DNP V3; EnLogic»

- Комплексные экранные формы отображения

- Экранные формы должны обеспечивать представление данных СИСТЕМУ в виде наборов, состоящих из различных графических компонентов:

- приборов различного вида;

- цифровых и текстовых табло;

- шкал и диаграмм;

- элементов коммутации;

- графиков;

- таблиц.

- При помощи наборов компонентов представляются любые данные из состава СИСТЕМУ, а именно:

- параметры оперативной информации;

- архивные данные;

- справочные данные;

- статистическая информация;

- временно введенные данные, которые не сохраняются в базе данных.

- Для отображения объектов в системе необходимо организовать различные функциональные типы деревьев:

- Дерево объектов. Видоизменяемое и масштабируемое дерево объектов, позволяющее строить любое количество видоизменяемых деревьев;

- Дерево УСПД. Автоматически формируемое дерево, выстраиваемое на основании сведений о местоположении и каналах связи опрашиваемых приборов учёта;

- Дерево макетов. Дерево, в котором можно в произвольном порядке организовывать Объекты в структуре макетов 80020 при этом вхождение точек учёта в субъекты должно быть произвольным (не зависимым от вхождения точек в объекты.)

- Система должна содержать в обязательном порядке следующий перечень предустановленных экранных отчётов:

- Карта сбора – Отчётная форма, позволяющая контролировать полноту за выбранный диапазон данных. В отчёте должна быть возможность построения с использованием фильтров:

- по каналам/тарифам;

- по интервалам;

- с возможностью группировки по объектам/точкам.

- Показания счётных механизмов – Форма, позволяющая построить поприборный расход по профилю и разности показаний, за произвольный период;

- Профиль (гориз.)/Профиль (верт.) – Отчётная форма, позволяющая построить расход или мощность за произвольный период времени, за интервал 30/60 минут. При этом позволяя строить по каналам А+,А-,R+,R-;

- Достоверность данных – Отчётная форма, позволяющая произвести проверку корректности собранных данных с использованием проверок по каналам А+,А-,R+,R-:

- проверка сбросов;

- полноты и схождения профиля;

- соответствии расхода по тарифным зонам и расходу по сумме.

- Показания на начало суток в вертикальном и горизонтальном отображении – отчётная форма, отображающая показания на начало заданных суток;

- Время сбора показаний – Отчётная форма, позволяющая визуально отобразить дату и время сохранения показаний в систему;

- Журнал событий – Отчётная форма, позволяющая отображать данные из журнала событий приборов учёта;

- Для всех экранных отчётов должно быть предусмотрена выгрузка в файлы форматов  XLS.

- Система должна содержать в обязательном порядке следующий перечень предустановленных отчётов XLS:

- Акт снятия показаний - отчетная форма, позволяющая строить отчёты с расходом по показаниям, при этом имея возможность редактирования «шапки» отчётной формы.

- Максимальная мощность за период – отчётная форма, позволяющая отображать максимальное значение пика потребления за произвольный период, при этом проводя сравнение с максимальной мощностью.

- Мощность max и min за период - отчётная форма, позволяющая отображать максимальное и минимальное значение потребления электроэнергии за произвольный период.

- Профиль – отчётная форма, позволяющая построить расход по профилю с возможностью построения в вертикальном/горизонтальном отображении, с учётом обводных выключателей и знаков приёма отдачи.

- Показания на начало и конец периода – отчётная форма, позволяющая строить отчёты с расходом по показаниям, сравнивать сходимость расхода по профилю, при этом имея возможность редактирования «шапки» отчётной формы.

- Форма обмена данными – форма обмена данными учета электроэнергии, нормативно-справочной информацией с биллинговой системой Заказчика (Поля формы определяются на этапе рабочего проектирования).

- У пользователя должна существовать возможность взаимодействия с компонентами формы и совершения необходимых для этого действий - ввода данных вручную, изменения установок. Необходимые Заказчику формы дорабатываются на этапе внедрения ПО ЦСОД.

- ПО ЦСОД должно иметь конструктор отчетных форм формата XLS.

- Подсистема генерации отчётных форм ПО должна обладать следующими характеристиками:

- возможность создавать шаблоны отчётных форм произвольной структуры и наполнения без необходимости привлечения разработчика ПО;

- встроенный конструктор отчётных форм с использованием специализированной панели инструментов;

- возможность установки набора входных параметров для каждого шаблона отчётной формы;

- возможность выгрузки задания на снятие показаний с ПУ оператором в мобильный АРМ;

- снятие показаний с ПУ с обеспечением идентификации каждого ПУ в мобильном АРМ посредством RFID метки;

- обеспечение автоматической выгрузке показаний ПУ из АРМ в ИВК ИСУ непосредственно после выполнения задания;

- иметь возможность проведения фотофиксации объекта с автоматическим размещением на сервере ИСУ по завершении задания;

- автоматическое и ручное формирование отчётных форм с возможностью   автоматизированной и ручной отправкой  по электронной почте;

- возможность формирования отчётных форм в фоновом режиме, а также по расписанию, при выходе пользователя из системы;

- Существующая система СИСТЕМУ и расчетно-информационная система.

| - № | - Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Omnis | - биллинг |
| - 2 | - Пирамида 2000 | - Пирамида 2000 |

- Требования к подрядной организации

- Подрядчиком должна быть обеспечена гарантийная техническая поддержка:

- – техническое сопровождение в течение 12 месяцев по вопросам использования ИСУ, посредством электронной почты, телефонной связи, IP-телефонии (по выбору Заказчика) с даты подписания Акта выполненных работ;

- – по предоставлению и установке новых версий программного обеспечения – 12 месяцев.

- Исполнение заявки на гарантийную техническую поддержку осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты обращения.

- Порядок обработки ошибок в ПО:

- обращение по электронной почте с подробным описанием выявленной проблемы, спецификацией используемого оборудования, прилагаемыми журналами, снимками экрана и иной информацией, позволяющей точно идентифицировать проблему;

- запрос дополнительной информации в том случае, если ранее переданной информации недостаточно для идентификации проблемы;

- определение сроков исправления ошибки ПО;

- по итогам исправления ошибки в ПО передаются все компоненты ПО (исполняемые модули, скрипты и т.д.) и документацию, затронутые данным исправлением. Исправления в части исполняемых модулей могут передаваться как в виде обновлений (патчей), так и виде обновленного дистрибутива ПО.

- Подрядчик должен предоставить в составе документации заключение о совместимости с ПАК VipNet и лицензии ФСТЭК:

- -на право проведения деятельности по разработке и производству СКЗИ

- - на право деятельности по технической защите конфиденциальной информации

- Подрядчик должен провести на безвозмездной основе подготовку персонала Заказчика, с выдачей сертификатов (свидетельств) о готовности самостоятельной работы персонала в качестве «Пользователей» и «Администраторов» ИСУ. Перечень персонала, подлежащего сертификации, Заказчик предоставляет Подрядчику после заключения договора.

- В момент поставки ИСУ, Подрядчик обязан на безвозмездной основе представить Заказчику руководство (инструкцию) «Администратора» и «Пользователя» ИСУ.

- Так же подрядчик обязуется обновлять программное обеспечения на безвозмездной основе в случае изменения требований законодательных актов.

- Приложение №1 –Перечень приборов учёта, который должен поддерживаться системой на момент поставки оборудования.

| Устройство | Производитель | № СИ в Госреестре | Тип оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| СИКОН С70 | АО ГК «Системы и Технологии», ООО Завод «Промприбор» | 28822-05 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) |
| Контроллер SM160 |  | 62017-15 |  |
| Контроллер SM160-02 |  | 62017-15 |  |
| Контроллер SM160-02М |  | 71337-18 |  |
| Контроллер СИКОН ТС65 |  | — |  |
| GPRS-модем Link ST100 |  | — | Устройство связи (GSM) |
| УСВ-1 |  | 28716-05 | Устройство синхронизации времени |
| УСВ-2 |  | 41681-10 |  |
| УСВ-3 |  | 64242-16 |  |
| СЭТ-4ТМ.02 | ОАО «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе», ООО «ТехноЭнерго» | 20175-01 | Счётчик электрической энергии |
| СЭТ-4ТМ.03 |  | 27524-04 |  |
| СЭТ-4ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03М |  | 36697-17 |  |
| СЭТ-4ТМ.03МК (СПОДЭС) |  | 36697-17 |  |
| ПСЧ-3ТМ.05 |  | 30784-05 |  |
| ПСЧ-3ТМ.05Д |  | 39616-08 |  |
| ПСЧ-3ТМ.05М |  | 36354-07 |  |
| ПСЧ-4ТМ.05 |  | 27779-04 |  |
| ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 41135-09 |  |
| ПСЧ-4ТМ.05М |  | 36355-07 |  |
| ПСЧ-4ТМ.05МК |  | 64450-16 |  |
| СЭБ-1ТМ.01 |  | 28621-05 |  |
| СЭБ-1TM.02 |  | 32621-06 |  |
| СЭБ-1TM.02М |  | 47041-11 |  |
| СЭБ-2А.05 |  | 22156-07 |  |
| СЭБ-2А.07 |  | 25613-12 |  |
| СЭБ-2А.07Д |  | 38396-08 |  |
| СЭБ-2А.08 |  | 33137-06 |  |
| ПСЧ-3А.06Т |  | 47121-11 |  |
| ПСЧ-3АРТ.07 |  | 36698-08 |  |
| ПСЧ-3АРТ.07Д |  | 41136-09 |  |
| ПСЧ-3АРТ.08 |  | 41133-09 |  |
| ПСЧ-3ТА.02 |  | 16938-02 |  |
| ПСЧ-3ТА.03 |  | 16938-02 |  |
| ПСЧ-3ТА.04 |  | 16938-02 |  |
| ПСЧ-3ТА.07 |  | 28336-09 |  |
| МАЯК 302АРТ |  | 55397-13 |  |
| Коммуникатор GSM С-1.01 |  | — | Устройство связи (GSM) |
| Модем PLC M-2.01 |  | — | Устройство связи (PLC) |
| УСД-2.01/1 |  | — | Устройство связи (GSM)(PLC) |
| УСД-2.04/1 |  | — |  |
| Альфа A1140 | ООО «ЭльстерМетроника» | 33786-07 | Счётчик электрической энергии |
| Альфа A1700 |  | 25416-08 |  |
| Альфа А1800 |  | 31857-11 |  |
| Альфа AS1440 |  | 48535-17 |  |
| AS100 |  |  |  |
| RTU-325 |  | 37288-08 | Устройство сбора данных (УСД) |
| Меркурий 200 | ООО «НПК „Инкотекс“» | 64128-16 | Счётчик электрической энергии |
| Меркурий 203.2Т |  | 55299-13 |  |
| Меркурий 206 |  | 46746-11 |  |
| Меркурий 225.1 |  | 39354-08 | PLC-концентратор |
| Меркурий 225.2 |  | 39354-08 |  |
| Меркурий 228 |  | — | PLC-концентратор |
| Меркурий 230 |  | 23345-07 | Счётчик электрической энергии |
| Меркурий 233 |  | 34196-10 |  |
| Меркурий 234 |  | 48266-11 |  |
| Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48266-11 |  |
| Меркурий 236 |  | 47560-11 |  |
| Меркурий 250 |  |  | УСПД |
| ЦЭ6823М | ОАО «Концерн Энергомера» | 16812-05 | Счётчик электрической энергии |
| ЦЭ6850, ЦЭ6850М |  | 20176-06 |  |
| СЕ102 |  | 33820-07 |  |
| СЕ102М CE102 S6, R5 AK(V1-4), CE102 S6, R5 (V1-4), CE102 S7 (V1-6), CE102 S7J(V5-6), CE102 R8(V1-6), CE102 R8Q(V1-2) |  | 46788-11 |  |
| СЕ301 |  | 34048-08 |  |
| СЕ303 |  | 33446-08 |  |
| СЕ304 |  | 31424-07 |  |
| СЕ308 |  | 59520-14 |  |
| СЕ805 |  | 51183-12 |  |
| СЕ805М |  | 61646-15 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) |
| Вектор-100 | ООО «АНКОМ+», ООО «Петербургский завод измерительных приборов» | 59683-15 | Счётчик электрической энергии |
| Вектор-300 |  | 59684-15 |  |
| Вектор-3 |  | 34194-14 |  |
| ЦЭ2726А |  | 60869-15 |  |
| ЦЭ2727А |  | 60868-15 |  |
| НЕВА МТ115 | ООО «Тайпит-ИП» | 61544-15 | Счётчик электрической энергии |
| НЕВА МТ124 |  | 61544-15 |  |
| НЕВА МТ314 |  | 64506-16 |  |
| НЕВА СT411 |  |  |  |
| НЕВА СT412 |  |  |  |
| НЕВА МТ315 |  | 64506-16 |  |
| НЕВА МТ324 |  | 64506-16 |  |
| МИРТЕК-1-РУ | ООО «МИРТЕК» | 53474-13 |  |
| МИРТЕК-3-РУ |  | 53511-13 |  |
| МИРТЕК-12-РУ |  | 61891-15 |  |
| МИРТЕК-32-РУ |  | 65634-16 |  |
| МИРТЕК-881 |  |  | УСПД |
| ZMD | Landis+Gyr AG |  | Счётчик электрической энергии |
| ZMG | Landis+Gyr AG |  | Счётчик электрической энергии |
| ACE SL7000 | Itron Inc. (ранее — Actaris SAS) | 21478-09 | Счётчик электрической энергии |
| УМ-31 | ЗАО «Связь инжиниринг М» | 33755-12 | Преобразователь расчетно-измерительный Шлюз управления приборами автоматики |
| УМ-40 |  | 39970-08 |  |
| RTR512 | ООО «Матрица» | — | Устройство мониторинга |
| RTR8A |  | — | Маршрутизатор (прямой опрос) |
| NP73E |  | 48837-12 | Маршрутизатор (опрос через SIMS) Маршрутизатор (прямой опрос) |
| NP71E |  | 48362-11 |  |
| NP73 |  | 48837-12 | Счётчик электрической энергии (прямой опрос) |
| NP71 |  | 48362-11 |  |
| NP541, NP542, NP545 |  | 36791-08 | Счётчик электрической энергии (опрос через SIMS) |
| NP515, NP523, NP524 |  | 36792-08 |  |
| РиМ 489.01, РиМ 489.02 | ЗАО «Радио и Микроэлектроника» | 48457-11 | Счётчик электрической энергии |
| РиМ 489.03, РиМ 489.04, РиМ 489.05, РиМ 489.06 |  | 49010-12 |  |
| РиМ 489.07 |  | 51129-12 |  |
| РиМ 489.11 |  | — |  |
| РиМ 489.12 |  | — |  |
| РиМ 489.13 |  | 57003-14 |  |
| РиМ 489.14 |  | 57003-14 |  |
| РиМ 489.15 |  | 57003-14 |  |
| РиМ 489.16 |  | 57003-14 |  |
| РиМ 489.17 |  | 57003-14 |  |
| РиМ 489.18 |  | 57054-14 |  |
| РиМ 489.23 (СПОДЭС) |  | 64195-16 |  |
| РиМ 489.24 (СПОДЭС) |  | 64195-16 |  |
| РиМ 489.25 (СПОДЭС) |  | 64195-16 |  |
| РиМ 489.30 (СПОДЭС) |  | 64195-16 |  |
| РиМ 489.32 (СПОДЭС) |  | 64195-16 |  |
| РиМ 489.34 (СПОДЭС) |  | 64195-16 |  |
| РиМ 489.36 (СПОДЭС) |  | 64195-16 |  |
| РиМ 489.38 (СПОДЭС) |  | 64195-16 |  |
| РиМ 384.01/2, РиМ 384.02/2 |  | 55522-13 | Высоковольный счётчик электрической энергии |
| МКС РиМ 099.02 |  | 47271-11 | Маршрутизатор каналов связи Высоковольный счётчик электрической энергии |
| МКС РиМ 099.03 |  | 67646-17 |  |
| РиМ 071.02-01 |  | — | Маршрутизатор каналов связи |
| РиМ 071.21 |  | — |  |
| КАСКАД-200-МТ | ОАО «КАСКАД» | 47015-11 | Счётчик электрической энергии однофазный, интерфейс связи RF433 |
| КАСКАД-12-МТ |  | 61790-15 |  |
| КАСКАД-32-МТ |  | — | Счётчик электрической энергии однофазный, интерфейс связи RF433 |
| Waviot (Вавиот) | ОАО «Телематические решения» | — | Базовая станция |
| Стриж Звезда (исполнение БСМ) |  | — | Базовая станция |
| Стриж А1 (только через промежуточное ПО «СРТ») |  | 68074-17 | Счётчик электрической энергии |
| Стриж А3 (только через промежуточное ПО «СРТ») |  | 68073-17 |  |
| Фобос 3 |  | 66754-17 | Счётчик электрической энергии |
| LPWAN | ООО «Современные Радио Технологии» |  | Базовая станция |
| Пульсар 16-канальный | ООО НПП "Тепловодохран", г.Рязань | 25951-10 | Счётчик электрической энергии Счётчик электрической энергии Счетчик импульсов и регистратор |
| Пульсар 10-канальный |  | 25951-10 |  |
| Пульсар 4-канальный |  | 25951-10 |  |
| Пульсар 2-канальный |  | 25951-10 |  |
| Милур 107.22 | АО «ПКК Миландр» | 66226-16 | Счётчик электрической энергии |
| Милур 307.11 |  | 66824-17 |  |
| Милур 307.12 |  | 66824-17 |  |
| Милур 307.21 |  | 66824-17 |  |
| Милур 307.22 |  | 66824-17 |  |
| Милур 307.32 |  | 66824-17 |  |
| Милур 307.42 |  | 66824-17 |  |
| УСПД УМ-31 | ЗАО «Связь инжиниринг М» |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) |
| УСПД УМ-31RTU |  |  |  |
| УСПД УМ-40 |  |  |  |
| УСПД УМ-40RTU |  |  |  |
| MFC-926 | ООО "ЭнергоПром Интернэшнл" |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) |
| НЕВА МТ314 | ООО «Тайпит-ИП» | 64506-16 | Счётчик электрической энергии |
| НЕВА МТ315 |  |  | Счётчик электрической энергии |
| НЕВА МТ 114 AS E4PC 5(60)А |  | 64506-16 | Счётчик электрической энергии |
| НЕВА МТ 114 AR2S RF2PC 5(80)А |  |  | Счётчик электрической энергии |
| НЕВА СТ 413 |  |  | Счётчик электрической энергии |
| НЕВА СТ 414 |  |  |  |
| IRZ |  |  | GSM-модемы |

- Приложение 2

- Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации, выполняемым работам.

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Федеральный закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», с дополнениями и изменениями

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»

- «Правил учета электрической энергии», утвержденных Минтопэнерго России 19.09.1996, Минстроем России 26.09.1996

- Правила устройства электроустановок, действующая редакция

- Правила технической эксплуатации электроустановок, действующая редакция

- Правилами по охране труда  при эксплуатации электроустановок, действующая редакция

- Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в РФ

- Постановление Правительства РФ от 04 июля 2020 года N 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

- Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон "О техническом регулировании" N 184-ФЗ от 27.12.2002

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.04.2020) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")

- РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Приказ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 августа 2020 года N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2009 №108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых  и графических материалов»

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

- ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования

- ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»

- ГОСТ 34.201-89 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы»

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»

- ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»

- ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»

- ГОСТ Р 54835-2011. Сети и системы связи на подстанциях. Часть 1 Введение и обзор

- ГОСТ Р МЭК 61850-5-2011. Сети и системы связи на подстанциях. Часть 5. Требования к связи для функций и моделей устройств

- ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- ГОСТ Р 8.563–2009. ГСОЕИ. «Методики (методы) измерений»;

- ГОСТ Р 8.596-2002 ГСОЕИ. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

- РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении;

- РД 34.11.502-95. «Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования»;

- РД 34.11.202-95. «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»;

- РД 34.11.333-97. «Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»;

- РД 34.11.334-97. «Типовая методика выполнения измерений электрической мощности»;

- РД 34.11.114-98. «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»;

- РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»;

- МИ 222-80. «Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам компонентов»;

- МИ 2168-91 ГСИ ИИС. «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов»;

- МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля;

- МИ 2440-97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов (с изменением № 1)»;

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей - М.: СПО Союзтехэнерго, 1979.

- СНиП 12-03-2001 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 12-04-2002 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 декабря 2016 года N 955/пр

- ГОСТ 22269-76 Система "Человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 21958-76 Система "человек-машина". Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования

- Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».

- ГОСТ 27883-88 Средства измерения и управления технологическими процессами. Надежность. Общие требования и методы испытаний

- ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (с изменениями на 9 декабря 2011 года)

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

- РД 34.09.101-94 Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении

- Постановление правительства РФ от 19.06.2020 г. №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации"

- СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учёта электрической энергии. Требования к информационной модели обмена данными».

- СТО 34.01-5.1-010-2021 «Устройства сбора и передачи данных электроэнергии. Общие технические требования».

- СТО 34.01-5.1-008-2018 «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кв. Общие технические требования».

- СТО 34.01-3.2-001-2016 «Трансформаторы тока на классы напряжения 6-35 кВ. Общие технические требования».

- СТО 34.01-5.1-001-2014 «Программное обеспечение информационно-вычислительного комплекса автоматизированной системы учета электроэнергии. Типовые функциональные требования».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2020 № 1234 "Об утверждении перечня и спецификации защищенных протоколов передачи данных, которые могут быть использованы для организации информационного обмена между владельцами и пользователями интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)".

- ГОСТ Р 58940-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Требования к протоколам обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.07.2020 N 415-ст).

- Приказ Минцифры России от 30.12.2020 N 788 "Об утверждении перечня и спецификации защищенных протоколов передачи данных, которые могут быть использованы для организации информационного обмена между компонентами интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) и приборами учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к такой системе".

- СТО 56947007- 35.240.01.107-2011 «Типовая программа и методика испытаний автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»

- СТО 56947007- 29.130.01.092-2011 «Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления»

- Приложение 3 к Техническому заданию -  типовая структура ИСУ

17. Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на создание интеллектуальной системы учета (ИСУ),

и организацию центра сбора и обработки данных (ЦСОД)

г. Севастополь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» (ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО») (далее – «Заказчик»), в лице ________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ________________________________________________________________, (далее – “Подрядчик”), в лице _____________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________________, с другой стороны, (далее вместе – “Стороны”), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора.

  - Подрядчик обязуется:

1.1.1. Своими силами и средствами в установленный срок создать интеллектуальную систему учета  (ИСУ) и организовать центр сбора и обработки данных (ЦСОД) для нужд Заказчика, с последующим вводом ИСУ и ЦСОД в опытную эксплуатацию.

1.1.2. По истечению срока опытной эксплуатации ввести ИСУ и ЦСОД в промышленную эксплуатацию.

1.2. Состав и объемы работ по этому Договору определяются в Техническом задании (Приложении №1 к Договору), которые является неотъемлемой частью Договора.

1.3. Работы, предусмотренные п. 1.1. данного Договора, должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего Законодательства, государственными стандартами, строительным нормами и правилами. В случае, если на момент окончания срока, определенного п. 1.1.2 настоящего Договора в законодательстве РФ утверждены изменения  к требованиям, влияющим на  работы, выполняемые по настоящему Договору, то работы корректируются с учетом данных изменений.

- Договорная цена.

  - Общая стоимость работ по этому Договору составляет: _____________ руб. 00 коп. (___________________________________________________________________ рублей 00 копеек), в том числе НДС ____________________________ (если облагается НДС).

  - Договорная цена является твердой и может быть изменена только в случаях, определённых действующим Законодательством Российской Федерации.

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

  - Все расчеты по Договору осуществляются в национальной валюте Российской Федерации.

- Сроки поставки оборудования, начала и окончания работ.

  - Начало выполнения работ – с момента заключения Договора.

  - Срок выполнения всех работ – в течение ___ рабочих дней (в соответствии с предложением Участника).

  - Срок выполнения работ является твёрдым, и может изменяться исключительно в следующих случаях:

    - Возникновения на объекте каких-либо обстоятельств, препятствующих выполнению работ, и допущенных по вине Заказчика;

    - Изменения по соглашению Сторон состава и/или объёмов работ;

    - Возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);

    - Возникновения штрафных санкций в отношении Заказчика из-за невозможности исполнения им своих обязательств, в связи с отсутствием ИСУ.

- Проведение расчетов, прием выполненных работ.

4.1. Подрядчик своими силами и средствами в установленный срок создает интеллектуальную систему учета  (ИСУ) и организовать центр сбора и обработки данных (ЦСОД) для нужд Заказчика, с последующим вводом ИСУ и ЦСОД в опытную эксплуатацию

4.2. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 50% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора и предоставления Подрядчиком авансового счета.

4.3. Заказчик имеет право перечислить Подрядчику аванс в размере до 100% от суммы, указанной в п. 2.1. Договора.

4.4. Если был исполнен п. 4.2, 4.3. оставшуюся сумму от указанной в п. 2.1 Договора, Заказчик перечисляет Подрядчику после подписания актов выполненных работ (форма № КС-2; форма    № КС-3), но не ранее ввода ИСУ и ЦСОД в промышленную эксплуатацию.

4.5. Порядок поставки оборудования:

4.5.1. Продукция поставляется силами Подрядчика до склада Заказчика. Адрес места поставки указан в п. 11 Договора. Транспортирование продукции должно осуществляться в упаковке, исключающей механическое повреждение, в соответствии с правилами перевозки грузов, и требованиями действующего Законодательства Российской Федерации.

4.5.2. Транспортные расходы Заказчиком отдельно не оплачиваются и включены в стоимость поставляемой продукции.

4.5.3. Расходы по страхованию и риски, возникающие при доставке продукции, обусловленной данным договором, на объект Заказчика несет Подрядчик.

4.5.4 Транспортные и др. дополнительные расходы, связанные с перевозкой, проживанием и т.п. персонала Заказчика для его обучения, ложатся на Подрядчика, если обучение происходит не на территории Заказчика, по адресу указанному в п. 11.

4.6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ по Договору:

4.6.1. Результат выполненных работ должен соответствовать Техническому заданию, утверждённому Заказчиком, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре. Сдача-приемка работ по Договору в целом осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором, действующим законодательством РФ.

4.6.2. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до представления форм № КС-2, № КС-3 Заказчику обязан известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику согласно п. 5.1.6 Договора Акты о приемке выполненных работ по Договору (формы № КС-2,  № КС-3), а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций. Заказчик обязан прибыть в назначенное время и место и либо подписать Акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам № КС-2, № КС-3), либо в течение 5-ти рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

4.6.3. Если Подрядчик не явился в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок.

4.7. Основанием для окончательной оплаты является выполнение полного комплекса работ, а именно:

4.7.1 Факт поступления продукции на склад Заказчика;

4.7.2 Ввод ИСУ и ЦСОД в опытную эксплуатацию;

4.7.3. Ввод ИСУ и ЦСОД в промышленную эксплуатацию;

4.7.4. Проведение обучения персонала Заказчика с выдачей сертификатов соответствия;

4.7.5. Подписание актов по каждому виду выполненных работ, оформленные должным образом по выполнению каждого вида работ (форма КС-2) и справка о стоимости каждого вида выполненных работ (форма КС-3), которые подписываются Сторонами и утверждаются печатями.

Оплата по последнему Акту выполненных работ (форма КС-2) осуществляется после утверждения в установленном порядке Акта рабочей технической комиссии о принятии всех работ по Договору, а так же допуска ИСУ и ЦСОД в эксплуатацию.

4.8. Заказчик обязуется оплатить оставшуюся сумму должным образом выполненных работ в течение 7 рабочих дней с момента подписания Сторонами соответствующих Актов, предусмотренных п. 4.6. и п. 4.7 Договора. В случае наличия недостатков в работе вышеуказанный срок оплаты начинается с момента исправления Подрядчиком за свой счет недостатков и подписания Сторонами соответствующих актов и справок без замечаний.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязуется:

    - Обеспечить безопасное производство работ по Договору, соблюдение при выполнении работ государственных строительных норм, законодательства относительно охраны труда, трудового и экологического законодательства, техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил эксплуатации оборудования, санитарно-гигиенических условий на объекте, правил общественного порядка, т.д.

    - Качественно, профессионально и с соблюдением сроков выполнить все работы, определенные в техническом задании, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

    - Устранять за свой счет в течение 10 дней недостатки в работах, материалах, оборудовании, обнаруженные Заказчиком, соответствующими государственными органами надзора, в сроки, определенные Заказчиком или актами проверок, указаний и предписаний, и письменно своевременно информировать об этом Заказчика. Если Подрядчик не желает или не может устранить эти недостатки в установленный срок, Заказчик имеет право на свое усмотрение придержать оплату выполненных работ и устранить недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц за счет Подрядчика или отказаться от Договора и требовать возмещения убытков.

    - Придерживаться правил внутреннего трудового распорядка, которые действуют у Заказчика.

    - В случае выявления при выполнении Договора непредусмотренных работ и необходимостью в связи с этим проведения дополнительных работ, в течение 5-ти календарных дней сообщить об этом Заказчику. В противном случае Подрядчик теряет право требовать от Заказчика оплату дополнительно выполненных работ и возмещения в связи с этим понесенных убытков.

    - За 10 (десять) дней до окончания срока выполнения работ (согласно п. 3.2 настоящего Договора) передавать Заказчику для подписания акт выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных подрядных работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактуру, окончательный счет на оплату.

    - Самостоятельно и своевременно получать соответствующие разрешения на производство работ.

    - Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения, равно как и ответственность за охрану оборудования, а так же иного своего имущества.

    - Доставить за свой счет все необходимое для выполнения работ сертифицированное оборудование, материалы, конструкции, комплектующие изделия и предоставить соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оборудование, которому это требуется, должно быть внесено в реестр федерального информационного фонда по обеспечению единства средств измерения. Осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ.

    - В течение 10 (десяти) календарных дней после окончания или прекращения выполнения работ передать Заказчику исполнительную документацию в полном объеме.

    - Выполнять работы только с привлечением профессионального, аттестованного персонала, имеющего необходимые лицензии и сертификаты и имеющего опыт работы в выполняемом виде работ не менее двух лет. Предварительно предоставлять и согласовать список данного персонала Заказчику и документы необходимые для работы данного персонала и подтверждения опыта работы.

    - Иметь предусмотренные действующим законодательством допуски, лицензии и сертификаты для выполнения работ по Договору и предоставить Заказчику заверенные копии после подписания Договора.

    - В случае привлечения Подрядчиком сторонней организации предоставить Заказчику действующий договор между сторонней организации с  Подрядчиком. Согласовать список   персонала сторонней организации с Заказчиком и приложить документы необходимые для работы данного персонала в соответствии с п. 5.1.11.

    - Предоставить и утвердить план выполнения всей Работы Заказчику, в течении 15 дней с момента определенного п. 3.1 настоящего Договора, с указанием сроком их исполнения.

5.2. Подрядчик имеет право с предварительного письменного согласия Заказчика привлекать к выполнению работ субподрядчиков, оставаясь ответственным в полном объеме перед Заказчиком за нарушение Договора (в т.ч. субподрядчиками).

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. После письменного информирования Подрядчика вносить необходимые изменения в объемы работ при условии, что они не приведут к повышению договорной цены более чем на 30%, и к изменению характера работ. В других случаях изменения в объемы работ допускаются только с согласия Подрядчика.

5.3.2. Не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика, осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ.

5.3.3. Проверять ход и качество работ по этому Договору, а так же качество материалов, которые используются.

5.3.4. Отказаться от принятия этапа работ в случае выявления недостатков с предоставлением Подрядчику письменных замечаний к выполненным работам.

5.3.5. Перед приемом выполненных работ требовать предварительного испытания, с наглядной демонстрацией результатов работы ИСУ и ЦСОД.

5.3.6. На расторжение Договора в порядке, предусмотренном п.п. 9.2.-9.6. Договора.

5.4. Заказчик обязуется:

5.4.1. Подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней после их подачи Подрядчиком или предоставить мотивированный отказ от приема работ.

5.4.2. В случае необходимости указать Подрядчику точки и время подключения инженерных коммуникаций, подключения и переключения высоковольтного оборудования и кабельных линий.

5.4.3. Своевременно оплачивать надлежащим образом выполненные и принятые работы по Договору.

5.5. Для выполнения работ по Договору Заказчик обязуется передать, а Подрядчик принять строительную площадку (фронт работ) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора.

5.6. Обеспечение работ материалами осуществляет Подрядчик.

5.7. Прием работ по Договору осуществляется за счет Подрядчика.

5.8. О возникновении, приблизительном периоде действия, окончании обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая ссылается на эти обстоятельства, должна своевременно письменно уведомить другую Сторону. Срок действия Договора продляется на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, положение ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежит применению.

6. Риски уничтожения или повреждения объекта работ

6.1. Риск случайного уничтожения или повреждения оборудования до его принятия Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев возникновения рисков вследствие обстоятельств, которые зависели от Заказчика.

6.2. Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика об обстоятельствах, которые угрожают уничтожением или повреждением оборудованию, а также в случае уничтожения или повреждения этого оборудования.

6.3. Страхование риска уничтожения или повреждения оборудования в пользу Заказчика осуществляет Подрядчик по предварительному письменному согласованию условий страхования и страховой компании с Заказчиком.

7. Гарантийные сроки качества законченных работ

(эксплуатации объекта строительства)

7.1. Подрядчик гарантирует достижения показателей, определенных в дефектном акте, и возможность нормальной эксплуатации ИСУ и ЦСОД, а так же их стабильный опрос в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ в течение пяти лет после допуска ИСУ и ЦСОД в эксплуатацию и принятия  всех проведенных работ Заказчиком.

7.2. В случае выявления в течение гарантийных сроков в законченных работах (объекте строительства) недостатков (дефектов) Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней после их выявления уведомляет об этом Подрядчика и приглашает его для составления акта о порядке и сроках устранения выявленных недостатков (дефектов). Если Подрядчик не появится без уважительных причин в установленный в приглашении срок, Заказчик имеет право привлечь к составлению акта независимых экспертов, уведомив об этом Подрядчика. Акт, составленный без участия Подрядчика, отправляется ему для выполнения в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после составления.

7.3. Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты) в сроки и в порядке, установленные в акте об их устранении. Если Подрядчик не обеспечит выполнение этого условия или будет нарушать сроки его выполнения, Заказчик имеет право принять решение, предварительно уведомив о нем Подрядчика, об устранении недостатков (дефектов) собственными силами или с привлечением третьих лиц с возмещением расходов и полученных убытков за счет Подрядчика.

8. Ответственность сторон

8.1. Подрядчик несет ответственность за квалификацию работников, соблюдение работниками требований нормативных актов по охране труда и пожарной безопасности при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика для выполнения работ по этому Договору.

8.2. Подрядчик:

• за нарушение срока выполнения работ, установленного в п.3.2. Договора, выплачивает пеню в размере 1/300 текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ от договорной цены работ за каждый день просрочки.

• в случае выявления недостатков (дефектов) в работах выплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости работ,  выполненных с недостатками (дефектами);

• любые дополнительные расходы Заказчика, в т.ч. репутационные потери, возникшие на протяжении всего срока эксплуатации ИСУ, в следствии выполнения Подрядчиком некачественных работ по настоящему Договору;

• в случае нарушения сроков устранения недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком, контролирующими органами, государственной технической комиссией выплачивает Заказчику пеню в сумме 3 000,00 руб. (Три тысячи рублей 00 копеек) за каждый день задержки.

В случае невыполнения Подрядчиком условий договора в срок, установленный в п.3.2. Договора, Заказчик вправе требовать возврат Аванса.

8.3. В случае просрочки оплаты по настоящему Договору более чем на 14 (четырнадцать) банковских дней Заказчик выплачивает пеню в размере 1/300 текущей ставки рефинансирования РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

8.4. Обеспечение выполнения финансовых обязательств Подрядчика (по уплате неустойки,  возмещение Заказчику убытков, вреда, возврат переплаченных сумм и т.п.) по согласованию с Подрядчиком может осуществляться за счет средств, удержанных Заказчиком из сумм промежуточных платежей за выполненные работы. Эти средства будут использоваться для гарантирования выполнения финансовых обязательств Подрядчика в течение срока действия этого Договора. Неиспользованные средства без индексации будут возвращены Подрядчику в течение 14 (четырнадцати) дней после окончания этого срока.

8.5 Работы на объекте компании выполнять прикомандированным персоналом Подрядчика на выделенном объекте (в электроустановках, по нарядам и распоряжениям после вводного, первичного и целевого инструктажа).

8.6 Охрана труда по вопросам электробезопасности, для выполнения технических мер возлагается на сотрудников компании.

8.7. Охрана труда и пожарная безопасность по общестроительным работам,  по технологии работ и при использовании электроинструмента, возлагается на Подрядчика.

8.8. При использовании в работе Подрядчиком персонала не соответствующего п. 5.1.11 и установке, поставляемого Подрядчиком оборудования, не соответствующего п. 5.1.9 Подрядчик уплачивает пеню в размере 3000,00 руб. (Три тысячи рублей 00 копеек) за каждую единицу персонала/оборудования  в сутки их работы, помимо замены данного персонала/оборудования и устранения причин возникших вследствие их работы.

9. Внесение изменений в Договор и его расторжение

9.1. Любые изменения и дополнения к этому Договору оформляются дополнительным соглашением, которое подписывается Сторонами и заверяется печатями. Дополнительные соглашения к этому Договору являются его неотъемлемой частью.

9.2. Заказчик имеет право расторгнуть этот Договор, направив Подрядчику уведомление заказным письмом или нарочным под роспись:

9.2.1. В случае принятия решения о прекращении выполнения работ, принятия судом решения о возбуждении дела о банкротстве Подрядчика и/или субподрядчика.

9.2.2. Если Подрядчик по своей вине:

- не предоставил, требуемый в установленный в п. 5.1.14 срок, план на выполнение всей Работы;

- не соблюдал сроки утвержденные в соответствии с п. 5.1.14 планом на выполнение всей Работы;

- выполнил работы с существенными недостатками и не обеспечил их устранения в установленный Заказчиком срок;

- допустил недостатки (дефекты), которые исключают возможность использования для указанной в Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком.

9.3. В случае расторжения Договора в связи с прекращением работ Заказчик оплатит Подрядчику работы, выполненные на момент расторжения Договора, и возместит ему другие обоснованные фактически понесенные убытки, обусловленные таким решением.

9.4. Подрядчик может расторгнуть Договор, направив Заказчику уведомление заказным письмом или нарочным под роспись:

9.4.1. Если Заказчик более трех месяцев безосновательно задерживает оплату должным образом выполненных и принятых работ.

9.4.2. В случае принятия судом постановления о банкротстве Заказчика

9.5. В случае, если решение о расторжении Договора принимается в соответствии с условиями п.п. 9.2, 9.4. этого Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения другой Стороной уведомления о таком решении. Во всех других случаях расторжение Договора оформляется дополнительным соглашением Сторон.

9.6. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней после расторжения Договора передать Заказчику по акту строительную площадку, выполненные работы, надлежащие (необходимые) Заказчику материалы, оборудование, исполнительную документацию. Заказчик оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания акта стоимость принятых работ, материалов, оборудования, других материальных ресурсов, не оплаченных на момент их принятия. В случае если сумма аванса будет больше, чем стоимость фактически выполненных работ, Подрядчик обязан также вернуть Заказчику в тот же срок разницу между авансом и фактически выполненными и принятыми работами.

10. Другие условия договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 года, в любом случае до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, которое имело место во время действия Договора.

10.2. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

10.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по этому Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

10.4. При изменении юридического адреса  и/или реквизитов Сторона, у которой произошли изменения, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону  в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений.

10.5. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

10.6. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика

10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации

10.7. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

11. Адрес места поставки оборудования

Фактический адрес: 299040, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44.

Почтовый адрес: 299040, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44.

Склад заказчика: 299040, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44.

12. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

Приложение №1 к Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лист согласования

к документации

Запрос предложений в электронной форме, по выбору организации на право заключения договора на Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) и организацию центра сбора и обработки данных (ЦСОД)

для нужд ООО «Севастопольэнерго».

| № п/п | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник отдела АИИСКУЭЭ и лаборатории СУЭЭ (Инициатор) | Бурячик Е.А. |  |  |
| 2 | Директор по ремонтам и инвестициям | Киктенко Д.П. |  |  |
| 3 | Заместитель Генерального директора – Главный инженер | Шульженко В.А. |  |  |
| 4 | Финансовый директор | Федоренко И.В. |  |  |
| 5 | Начальник Юридического отдела | Агапова И.В. |  |  |
| 6 | Начальник СБ | Остапчук В.П. |  |  |
| 7 | Начальник Отдела закупок | Папоротный А.П. |  |  |