Приложение № 1 к Договору

от _______ 2023г. №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по комплексной гидродинамической промывке сетей водоотведения

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цель работы | Осуществление мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах системы водоотведения, эксплуатируемых Заказчиком. |
| 2. | Заказчик | ООО «ОВК» |
| 3. | Исполнитель | Определяется по результатам конкурентной процедуры |
| 4. | Основание для проведения работ | Плановые мероприятий по промывке канализационных сетей |
| 5. | Место проведения работ | Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 70-летия Октября; г. Краснодар, ул. Сормовская; г. Краснодар, ул. Старокубанская; г. Краснодар, по ул. Батуринская от ул. Кирилла Росинского до ул. Семигорская; г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская. |
| 6. | Сроки выполнения работ | Не позднее 30 календарных дней с момента подписания договора. |
| 7. | Режим работы объекта | Круглосуточно |
| 8. | Объект работ | Сети водоотведения, находящиеся в эксплуатации ООО «ОВК» г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ду 150, ду 200, ду 250, ду 315, ду 400, ду 500 |
| 9. | Требования к качеству оказываемых услуг | Выполнять работы своевременно и качественно в соответствии с данным техническим заданием, нормативными и правовыми документами. |
| 10. | Контроль за оказанием услуг | Осуществляется работниками Заказчика, ответственными за разработку данного технического задания. |
| 11. | Гарантийный срок на выполненные работы | На результат выполненных работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью 6 (шесть) месяцев со дня подписания сторонами Акта выполненных работ. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), они устраняются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, за свой счет, а гарантийный срок продлевается на срок устранения недостатков (дефектов). |
| 12. | Дополнительные требования | Требования к гарантии качества: - качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, технического задания; - устранение недоработок, замечаний выполняется Исполнителем за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - Исполнитель должен обеспечить своих работников передвижным оборудованием (с автономной энергоустановкой) для гидродинамической промывки высокого давления (не менее 220 бар, с длинного шланга не менее 100 метров), с наличием форсунки для резки корней для труб диаметром от 100 до 200 мм, а также пробивочной и роторно-вибрационной форсунок; |
| 13. | Требования к участию в СРО | Членство в СРО – НЕ ТРЕБУЕТСЯ. |

Заказчик:							Подрядчик: