ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЮЖНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

«Утверждаю»

Главный инженер

___________ А.В. Ткаченко

«___» __________   2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации

воздушных линий электропередачи 35 кВ Л-304, Л-313

ЗАО «ЮЭК»

наименование закупки-

выполнение работ по модернизации

воздушных линий электропередачи 35 кВ Л-304, Л-313

ЗАО «ЮЭК»

предмет закупки-

выполнение работ по модернизации

воздушных линий электропередачи 35 кВ Л-304, Л-313

ЗАО «ЮЭК»

Организатор закупки:

Закрытое акционерное общество «Южная Энергетическая Компания»

г. Лермонтов 2023 год

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее техническое задание разработано для проведения конкурсной закупки на выполнение работ по модернизации воздушных линий (ВЛ) 35 кВ Л-304, Л-313.

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

  - Коды и классификаторы экономической деятельности предмета закупки:

ОКПД 2- 42.22.22.140  ОКВЭД 2-42.22.2

  - Адрес Заказчика: 357340 Россия, Ставропольский край г.о город Лермонтов, г. Лермонтов, ул. Промышленная, влд. 7А.

  - Структурное подразделение – Объединенный электроцех (ОЭЦ).

  - Место выполнения работ – охранная зона действующей ВЛ-35 кВ Л-304, Л-313

инв. № 10002090, инв. № 10002092 соответственно, проходящей по территории г. Лермонтова, Предгорного района, г. Пятигорск, п. Иноземцево, п. Быкогорка и Государственного природного заказника «Бештаугорский».

  - Цель проведения работы – модернизация воздушных линий электропередачи.

- КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ КОНКУРСА (ПОДРЯДЧИКУ)

  - Наличие свидетельства о членстве в СРО на выполнение данных видов работ.  В составе      конкурсной документации участник конкурса предоставляет подтверждающие документы. Подрядчик вправе привлечь специализированную организацию (субподрядчика), после получения письменного согласия Заказчика.

  - Наличие собственного оборудования, техники, инструмента, материалов для                           проведения данных видов работ. В составе конкурсной документации участник конкурса предоставляет полный перечень оборудования, техники, инструмента, приспособлений, оснастки и материалов, планируемых к применению для выполнения данной работы.

  - Наличие собственного квалифицированного персонала, аттестованного в области охраны труда и промышленной безопасности. В составе конкурсной документации участник конкурса предоставляет поименный список персонала, планируемого к привлечению данной работы, с указанием должностей и квалификаций. К поименному списку персонала участник конкурса прикладывает ксерокопии удостоверений, подтверждающих соответствие заявленным квалификациям.

  - В составе конкурсной документации участник конкурса предоставляет референц-лист подобных работ за последние три года.

  - В составе конкурсной документации участник конкурса предоставляет показатели финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения об обременениях, исках и процессах реорганизации.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Требования к соблюдению нормативно-технических документов (НТД)

При организации и выполнении работ, а также сдачи результата работ Подрядчик обязан соблюдать требования следующих НТД:

4.1.1. Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800кВ. РД 34.20.504-94;

Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Минэнерго РФ, приказ № 261 от 30.06.2003 г;

4.1.2. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003;

4.1.3. Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е изд., переработанные и дополненные с изменениями. -  Главгосэнергонадзор России, 2003;

4.1.4. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 г. №796;

4.1.5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены Минэнерго России №229 от 19.06.2003 г.;

4.1.6. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ № 903н от 15.12.2020г;

4.1.7. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, Приказ РАО "ЕЭС России" 21 июня 2007;

4.1.8. Федеральный закон № 123-ФЗ с изменениями на 30 апреля 2021 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.1.9. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 года. N 835н

4.1.10.  Правила противопожарного режима в Р.Ф. № 766 от 21.05.2021.

4.1.11. СТО 70238424.27.100.006-2008г Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования.

4.1.12. Правил пожарной безопасности в лесах (утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2007г., №417).

4.1.13.13. Лесного кодекса Российской Федерации №201 ФЗ с Изменениями 01.09.2021г;

4.1.14. Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. N 604 «Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации».

4.1.15. Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

4.1.16. Порядка выдачи разрешений на рубку мелиоративных защитных лесных насаждений на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения или на земельных участках, предназначенных для осуществления производства сельскохозяйственной продукции, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, в случаях строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, если это не запрещено или не ограничено законодательством Российской Федерации, Постановление Правительства Ставропольского края № 678-п от 23.12.2021г.

4.1.17. Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 434 от 10.07.2020 г.

4.1.18. ППР на высоте, (Разработан в соответствии с Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте");

4.1.19. ГОСТ 9463-2016. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия.

4.1.20. ГОСТ 2140-81. Видимые пороки древесины.

4.1.21. ГОСТ 2708-75 с Изменениями. Лесоматериалы круглые.

4.1.22. ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка.

4.1.23. ГОСТ 20022.2-2018 Защита древесины.

4.1.24. ГОСТ 20022.0-2016. Защита древесины. Параметры защиты.

4.1.24. ГОСТ 20022.2-2018. Защита древесины. Классификация с Поправками.

4.1.25. ГОСТ 20022.6-93. Защита древесины. Способы пропитки.

4.1.26. ГОСТ 20022-14-84. Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности.

4.1.27.  ГОСТ 23431-79. Древесина. Строение. Физико-механические свойства.

4.1.28.  ГОСТ Р 50779.12-2021. Статистический контроль качества.

4.1.29. СНиП II-25-80. Деревянные конструкции.

4.1.30. ГОСТ 17231-78. Лесоматериалы круглые и колотые.

4.1.31.  ГОСТ 19773-84. Пиломатериалы хвойных и лиственных пород.

4.1.32. СНиП 2.03.11-85 с Изменениями. Защита строительных конструкций от коррозии.

4.1.33. Стойка железобетонная серии 3.407.1-143

4.1.34. Траверса ТМ-15, ТМ-16 серии 3.407.1-143.8

4.2. Требования к качеству материалов и запасных частей

Качество материалов и запасных частей должно соответствовать ГОСТ, ТУ, подтверждаться сертификатами. Материал должен быть новый.

Техническое требование для деревянных опор ВЛ-пропитка водорастворимым трудно-вымываемым антисептиком (см. требования ГОСТ раздел 8).

Техническое требование для железобетонных опор ВЛ- (ГОСТ раздел 8).

4.3. Требования к организации работ

4.3.1. Перед началом работ по модернизации ВЛ, выполняемых без отключений и с отключением оборудования, находящегося в нормальном режиме под напряжением, подрядчик должен подготовить календарный график выполнения работ с указанием времени проведения работы (дата, время), необходимости отключения ВЛ. График предоставляется Заказчику – за 10 дней до начала работ. После согласования графика выполнения работ необходимо подать заявки на вывод ВЛ в ремонт через представителя Заказчика, ответственного за эксплуатацию и безопасное состояние ВЛ, за 5-7 дней до начала работ.

4.3.2. Транспортировку персонала, инструмента и материалов до объекта осуществляет Подрядчик своими силами и за свой счет.

4.3.3. Заказчик предоставляет Подрядчику помещение для размещения персонала и инструмента, осуществляет охрану материалов на территории подстанции №9.

4.3.4. Стороны своими распорядительными документами назначают персонально ответственных должностных лиц:

- ответственного представителя Заказчика – должностное лицо, отвечающее за техническое состояние и безопасную эксплуатацию;

- ответственного представителя Подрядчика за выполнение работ.

4.3.5. Допуск к работам персонала подрядчика должен выполняться в соответствии с требованиями главы 46 «Работа командированного персонала» «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

4.3.6. Подрядчик обязан ознакомиться с особенностями энергообъекта и условиями выполнения работ на нем до начала работ.

4.3.7. Персонал Подрядчика по прибытии на территорию Заказчика должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда, по правилам пожарной безопасности (ППБ), с учетом особенностей выполнения работ на энергообъекте. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа с подписями работников Подрядчика и специалистов Заказчика, проводивших инструктаж.

4.3.8. Заказчик совместно с Подрядчиком несет ответственность за подготовку рабочего места, координацию действий по выполнению графика совмещенных работ, общих мероприятий по охране труда и допуск к работам в соответствии с, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Подрядная организация несет ответственность за соблюдение, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

4.3.9. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение правил охраны труда и внутри объектового режима. Работники Подрядчика должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного проведения работ.

4.3.10. Вывоз отходов, образовавшихся после выполнения данной работы, утилизируется силами Подрядчика или сторонней субподрядной организацией, уполномоченной на выполнение данных работ, за счет собственных средств Подрядчика.

4.3.11. Подрядчик обязан направить в органы Рослесхоза, либо других собственников земельных участков письменные уведомления о сроках, площади вырубки, объёме, породном составе вырубаемой древесины, о месте осуществления рубки, в соответствии с п.17 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4.4. Требования к объему выполняемых работ.

ВЛ 35 кВ Л-304

4.4.1 Замена деревянных промежуточных и анкерных опор, подвесной изоляции. Нанесение номеров опор, знаков безопасности, контактной информации.

Промежуточных опор 5 шт. номер опоры: № 112; 143; 146; 151; 152.

Для выполнения работ по замене опор 35 кВ необходимо приобрести следующие материалы:

- стойки деревянные L – 11 м, D – 0,18/0,22 м - 10 шт.

- стойки деревянные L - 6,5 м, D – 0,16/0,18 м - 15 шт.

- изоляторы ПС-70Е212W-45 шт.

- крюки крепления изоляторов комплектные – 20 кг.

Анкерных опор 1 шт. номер опоры: № 159.

- стойки деревянные L – 11 м, D – 0,18/0,22 м - 5 шт.

- стойки деревянные L - 8,5 м, D – 0,16/0,18 м - 2 шт.

- стойки деревянные L - 6,5м, D – 0,16/0,18 м - 8 шт.

- изоляторы ПС-70Е212W - 24 шт.

- крюки крепления изоляторов комплектные – 10 кг.

4.4.2. Уборка территории после замены опор.

ВЛ 35 кВ Л-313

4.4.4. Замена деревянных промежуточных опор на железобетонные стойки. Замена провода, подвесной изоляции на участке 1280 м, от ПС-9 до опоры № 16. Нанесение номеров опор, знаков безопасности, контактной информации.

Промежуточных опор 7 шт. номера опор: № 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14.

Для выполнения работ по замене опор 35 кВ необходимо приобрести следующие материалы:

- опоры железобетонные СВ-164-20 – 7 шт.

- траверсы высоковольтные ТМ (или аналог) – 7 шт.

- изоляторы ПС-70Е212W - 252 шт.

- провод АС 95/16 - 3840 м.

- таблички указатели металлические (300*400*0,8 мм) – 7 шт.

- болты, гайки, шайбы строительные – 7 кг.

- тросостойка стальная (В20С) – 600 кг.

- хомут стальной Х-51 (или аналог) – 14 кг.

4.4.5. Объём демонтажных работ:

- опоры П-образные – 7 шт.

- провод ПС-70 на 7-ми опорах (3840) м.

4.4.6. Уборка территории после замены опор.

4.4.7. Демонтированный провод и подвесную арматуру необходимо сдать Заказчику.

4.5. Требования к приему-передаче выполненных работ

4.5.1. Работа считается выполненной после сдачи Подрядчиком Заказчику, подписанных сторонами актов приёмки выполненных работ.

4.5.2. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями Договора и настоящего Технического задания.

4.5.3. Приемка выполнения и оценка качества работ осуществляется комиссией, в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003 и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ), СО 153-34.20.501-2003.

4.5.4. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта приёмки выполненных работ по объекту по формам КС-2, КС-3.

4.6. Требования к сроку выполнения работы

4.6.1. Срок начала и окончания работ 45 календарных дней с момента заключения договора.

4.6.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены по решению Заказчика при наличии объективных причин. О необходимости корректировки даты проведения работ Заказчик извещает Подрядчика в письменной форме.

4.7. Прочие условия

Для решения технических вопросов по данной работе контактными должностными лицами Заказчика являются заместитель начальника Объединенного электроцеха Ведерников Дмитрий Анатольевич

Тел.№ +7 918-761-92-88.

- КОММЕРЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. В составе конкурсной документации участник конкурса предоставляет сметный расчет стоимости работ, составленный ресурсным методом. Стоимость материалов должна соответствовать среднерыночной стоимости по Ставропольскому краю.

5.2. Цена услуги (общая сумма)	фиксированная, не подлежит изменению на период действия договора.

5.3. Тип валюты – российский рубль.

5.4.  Форма оплаты - безналичная.

5.5.  Условия оплаты:

- Оплата выполненных работ определяется условием договора.

- Подрядная организация самостоятельно оплачивает и обеспечивает местом проживания свой рабочий персонал.

5.6. Гарантийные обязательства

На выполненные работы подрядчик представляет гарантийные обязательства не менее 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. В случае выявления дефектов в гарантийный период, подрядчик устраняет неисправности за свой счет.

Заместитель начальника ОЭЦ                                                                                 Д.А. Ведерников