# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | Хладагент "ФРЕОН-404А  | шт. | Технические характеристикиМарка фреона 404Вес 10,9 кгhttps://sevastopol.intallt.ru/catalog/freony/freon\_r404a\_10\_9kg\_coolcraft/ | 1 | Да |
| 2 | **Хладагент "ФРЕОН-410А**  | шт. | Технические характеристикиМарка фреона 507Вес 13,6 кгhttps://sevastopol.intallt.ru/catalog/freony/freon\_r134a\_13\_6kg\_coolcraft/ | 1 | Да |
| 3 | **Компрессор Embraco EMX 6165U** | шт. | **Технические характеристики**Фирма EmbracoОбъём цилиндра (См³) 6,1Мощность компрессора Qо=451ВтТемпература кипения при Tо=-10СТемпература конденсации Tк=+45СВид хладагента R290Температурный диапазон MBPНапряжение 220-240V 50Hz / 60Hz 1 ~https://www.tehnoholod.org/katalog/holodilnye-kompressory/embraco/r290\_embraco/emx6165u?ysclid=lllxzjqvu9990140254 | 1 | Да |
| 4 | **Компрессор Embraco NEU6215GK R-404 1862w/+7.2°C** | шт. | **Технические характеристики**Тип компрессораПромышленные компрессорыМарка фреона R-404Мощность, 1862 ВтУровень шума 50 дБОбъем цилиндра 12,11Напряжение, 220Vhttps://magsbt.com/catalog/kompressor-embraco-neu6215gk-r-404-1862w-7-2-c-/?ysclid=lllwvh7pex3948788 | 1 | Да |
| 5 | **Компрессор Embraco Aspera NT6226GK R-404А** | шт. | **Технические характеристики**Тип компрессора Промышленные компрессорыМарка фреона R-404Мощность, 3355 ВтУровень шума 50 дБОбъем цилиндра 22,37Напряжение, 220Vhttps://magsbt.com/catalog/kompressor-embraco-nt6226gk-r-404-3355w-7-2-c-/?ysclid=lllwxxjcux665030330 | 1 | Да |
| 6 | **Набор автомобильных инструментов 82 предмета TOOLS** | шт. | **Технические характеристики**Количество предметов в упаковке: 82 предметаhttps://www.wildberries.ru/catalog/139362082/detail.aspx | 1 | Да |

 **2.Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки**

В связи с проведением технического обслуживания оборудования.

**3.Место доставки, сроки и порядок поставки товара**

Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 21 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

4. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

 4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Требования к упаковке и маркировке**
	1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
	2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
	1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
	1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
	1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
	2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.