Приложение №1 к Извещению

**Техническое задание**

на поверку средств измерений (СИ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Для заполнения | | |
| **1** | **2** | **3** | | |
| 1 | Общие требования | Код ОКВЭД 2: 71.20; код по ОКПД 2: 71.12.40.120 | | |
| 2 | Цели и основание  оказания услуг | Своевременная периодическая поверка средств измерений (далее по тексту – СИ) согласно закону от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" и требованиям нормативных документов на поверку СИ | | |
| 3 | Источник  финансирования | Собственные средства предприятия | | |
| 4 | Место, условия и сроки  (периоды) оказания услуг | Место оказания услуг:  ● Исполнитель – организация, имеющая свидетельство об аккредитации на выполнение поверки СИ (без привлечения третьих лиц) | | |
| 5 | Основные технические требования к услугам, являющимся предметом закупки | ● Федеральный закон от 26 июня 2008 года  № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (редакция, действующая с 28 декабря 2021 года);  ● ГОСТы и методики поверки СИ;  ● документы по эксплуатации СИ предприятий – изготовителей СИ | | |
| 5.1 | Требования к количественным характеристикам (объёму) услуг | Поверка средств измерений в количестве **57** шт. | | |
| 5.2 | Требования к качеству и  безопасности услуг | | Оказать услуги согласно требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей; правил пожарной безопасности в РФ; СНиП;  СанПиН; требований стандартов и других нормативных документов (НД) |
| 5.3 | Требования к техническим характеристикам услуг | | Соответствие метрологических характеристик СИ требованиям нормативных документов |
| 5.4 | Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг потребностям заказчика (приёмка работ) | | Результаты поверки СИ оформляются актами оказанных услуг, счёт/фактурами, свидетельствами о поверке, аттестатами, клеймами и передачей сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений ФГИС "АРШИН" |
| 6 | Гарантия Исполнителя | | Своевременное оказание услуг по поверке СИ  согласно действующим метрологическим правилам и нормам |
| 7 | Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания | | Приложение 1: перечень средств измерений |
| 8 | Требования к составлению сметной документации | | Цена услуг должна быть указана с учётом уплаты всех налогов и других обязательных платежей, расходов по доставке эталонов и СИ к вышеуказанным местам оказания услуг по поверке СИ, командировочных и других расходов, связанных с оказанием услуг. Цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока действия договора и изменению не подлежать |