Техническое задание

Контактное лицо технического специалиста: Клименко Александр Валериевич

Поставка:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Основные характеристики, позволяющие идентифицировать товар и/или торговая марка, модель, комплектация. Требования к совместимости, гарантийным обязательствам, к цвету, дизайну (возможно предоставление с заявкой дизайн-проекта, чертежа, фотографии, технического паспорта) и/или ссылка на сайт с описанием товара. | Возможность применения аналогов с указанием существенных характеристик | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодная лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод кабеля боковой) | м | 50 | https://arlight.ru/catalog/product/042783/?ysclid=lqf3enbmgc2508239 | НЕТ |  |
| 2 | ЛЕНТА ГЕРМЕТИЧНАЯ MOONLIGHT-TOP-M252-13X12MM 24V WHITE-MIX (12 W/M, IP67, 2216, 5M, WIRE X1) (ARLIGHT, 12 ВТ/М, IP67) | м | 50 | https://arlight.su/catalog/aksessuary-dlya-neo-fx-694/lenta-germetichnaya-moonlight-top-m252-13x12mm-24v-white-mix-12-w-m-ip67-2216-5m-wire-x1-arlight-12-.html?ysclid=lqf5ahnwj9267706475 | НЕТ |  |
| 3 | БЛОК ПИТАНИЯ ARPV-24300-A (24V, 12.5A, 300W) (ARLIGHT, IP67 МЕТАЛЛ, 3 ГОДА) | Шт. | 25 | https://arlight.group/catalog/germetichnye-ip67-metall-88/blok-pitaniya-arpv-24300-a-24v-12-5a-300w-023070-1.html | нет |  |
| 4 | БЛОК ПИТАНИЯ ARPV-12350-A (12V, 29.0A, 350W) (ARLIGHT, IP67 МЕТАЛЛ | Шт. | 25 | https://arlight.group/catalog/germetichnye-ip67-metall-132/blok-pitaniya-arpv-12350-a-12v-29-0a-350w-026680-1.html | нет |  |
| 5 | БЛОК ПИТАНИЯ ARPV-12040-B (12V, 3.3A, 40W) (ARLIGHT, IP67 МЕТАЛЛ, 3 ГОДА) | Шт. | 25 | https://arlight.group/catalog/germetichnye-ip67-metall-132/blok-pitaniya-arpv-12040b-12v-3-3a-40w-020086.html | нет |  |
| 6 | БЛОК ПИТАНИЯ ARPV-12100-A1 (12V, 8.3A, 100W) (ARLIGHT, IP67 МЕТАЛЛ, 3 ГОДА) Артикул - 032316 | Шт. | 20 | https://arlight.group/catalog/germetichnye-ip67-metall-132/blok-pitaniya-arpv-12100-a1-12v-8-3a-100w-arl-ip67-metall-3-goda-032316.html | нет |  |