Приложение №1

к Извещению ФАУ ДПО «ВУЦ ФПС»

от «\_\_\_\_» марта 2024 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на право заключения Договора на поставку баллонов металлокомпозитных для дыхательных аппаратов**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование Заказчика | Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования « Волгодонский учебный центр федеральной противопожарной службы» |
| 2.Место нахождения, почтовый и юридический адрес | 347370, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 8-я Заводская, д.7 |
| 3.Телефон, факс | 27-75-81 |
| 4.Адрес эл. почты: | vlg@uc.61.mchs.gov.ru |
| 5. Предмет договора | Баллон металлокомпозитный для дыхательных аппаратов |
| 6. Объем поставляемого товара | 30 штук |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. Требования к качеству поставляемого товара | Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством.  Баллон должен иметь сертификаты соответствия ТР ТС 043/2017.  Вентиль должен быть включён в сертификат соответствия на дыхательный аппарат по ГОСТ Р 53255-2019 и разрешён к использованию в составе дыхательного аппарата «Профи»-М (или эквивалент)  В случае, если поставщик не является производителем, предоставляется гарантия завода – изготовителя на поставку и обеспечение в дальнейшем технического обслуживания.  Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации).  Поставляемый товар по своим функциональным (качественным) характеристикам должны соответствовать требованиям Технического задания. | |
| 8. Сведения о включенных в цену договора расходов | Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, в том числе: стоимость товара, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и другие обязательные платежи, связанные с исполнением условий Договора | |
| 9. Место, условия и сроки поставки товара | 347370, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 8-я Заводская, д.7  Поставка товара Заказчику производится в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения настоящего договора. | |
| 10. Форма, порядок оплаты | Перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.  Оплата осуществляется за фактически поставленный товар, в течение 7 рабочих дней с даты получения товара, зафиксированной Заказчиком (указанной) в приходных документах согласно выставленного: счета, счета-фактуры, накладная, УПД. | |
| 11. Предназначение товара | Перевозка и хранение сжатых нейтральных газов – воздух. | |
| 12. Описание товара | Баллон металлокомпозитный с вентилем, вместимость 6,8 - 7 л., масса не более 5 кг. | |
| 13. Характеристики товара | Рабочее давление | Не более 30,0 МПа |
| Тип резьбы | Метрическая М18х1,5 или коническая W 19,2 |
| Длина | Не более 600 мм. |
| Диаметр | Не более 200 мм. |
| Срок службы | Не менее 15 лет |
| Материал лейнера | Полимерная или металлическая герметизирующая оболочка |
| Силовая оболочка | Композитные материалы |
| 14. Комплектация товара | Баллон должен быть укомплектован вентилем, который выдерживает не менее чем 3000 циклов открытия и закрытия | |