# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**ВНИЗУ ДОКУМЕНТА ФОТО ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ!**

**ДЕЛАТЬ НУЖНО ПО ОБРАЗЦУ КОТОРЫЙ ПРИСЛАЛИ!**

1. **Наименование закупаемых Товаров:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ТЗ (описание/ состав)** | **Кол-во** | **Возможность аналога** |
| 1 | ТЭН ZSP-250 2500 Ватт, 230 Вольт | Штука | ТЭН ZSP-250 2500 Ватт, 230 Вольт 2500 Ватт | 20 | Да |

**Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки**

2.1. ООО «ГАРАНТ-СВ». Для сауны Harvia нужны ТЭНы ZSP-250 2500 ватт, 230 вольт – 20 шт.

ТЭН для каменки сауны Harvia:

– рабочая среда: воздух;

– мощность ТЭНа: 2500 ватт;

– напряжение питания: 230 вольт;

– высота ТЭНа: 420–440 мм;

– ширина ТЭНа: 300 мм;

– диаметр ТЭНа: 10 мм;

– тип подключения: резьбовая шпилька;

Чем толще оболочка ТЭНа – тем лучше

Отсутствует, нужно заказать!

1. **Место доставки, сроки и порядок поставки товара**
	1. Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.
	2. Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 суток. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. **Общие сведения**

* 1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
	2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
1. **Требования к упаковке и маркировке**
	1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
	2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
2. **Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.**
	1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3. **Требования по соответствию товаров определенным стандартам.**
	1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
4. **Порядок расчётов**
	1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
	2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

 Максимальная цена: 4000 р. штука

Примерные ссылки поставщиков:

ИП Махтин Александр Георгиевич, ИНН 780411446352, 195275, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. вн.тер.г. муниципальный округ Академическое, ул. Вавиловых, д. 5, к. 1, кв. 116

