**ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку «Электродвигатель обдува»**

***(*код по ОКВЭД2/ОКПД2: 27.11/ 27.11.10.110*)***

|  |
| --- |
| 1.Назначение/наименование товаров и цели их использования |
| Электродвигатели для замены дефектных двигателей обдува установленных в трансформаторах и автотрансформаторах подстанций 35-220 кВ в 2024 году. |
| 2.Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учётом потребностей заказчика) |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Показатели позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям** | | **Ед. изм.** | | **Наименование**  **показателя** | **Значение показателя** | | 1. | Электродвигатель обдува с металлической крыльчаткой | Тип: АБ63А4ВУ1 УХЛ1 или эквивалент | соответствие | шт. | | Номинальная мощность, кВт | 0,25 | | Номинальное напряжение, В | 220/380 | | Частота сети, Гц | 50 | | Частота вращения, об/мин | 1320 (1500) | | Диаметр вала, мм | 14 | | Длина выходного вала, мм | 49 | | Исполнение монтажа по ГОСТ 2479-79 | IM3281 | | Диаметр крыльчатки, мм | 400 | | Защитный кожух | наличие | |
| 3.Указание на то, что товар доложен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации |
| Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. |
| 4.Требования о соответствии закупаемого товара образцу, макету товара или изображению товара в трехмерном измерении (данное требование возможно устанавливать в тех случаях, когда закупается полиграфическая продукция, геральдические знаки, официальные символы, знаки отличия и различия, награды, форменная одежда, жетоны и удостоверения, сувенирная продукция) |
| Согласно приложению 2 к техническому заданию |
| 5.Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком |
| Не предъявляется |
| 6.Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров |
| Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузке/транспортировке/отгрузке |
| 7.Требования к обслуживанию товара |
| Не предъявляется |
| 8.Требования к расходам на эксплуатацию товара |
| Не предъявляется |
| 9.Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества |
| Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2023 года;  Качество товара должно соответствовать установленным требованиям законодательства в Российской Федерации государственному стандарту ГОСТ 31606-2012, ГОСТ 2479-79 и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации: паспорт, сертификат соответствия или декларация о соответствии (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации) |
| 10.Требования к проведению гос. поверки средств измерений (в том числе входящих в состав товара) |
| Не предъявляется |
| 11.Требования к качеству, безопасности (в том числе приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг) |
| Поставляемый товар должен соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности. |
| 12.Требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) |
| Гарантия на Товар должна составлять не менее 12 месяцев с момента поставки товара, но не менее срока гарантии установленного заводом-изготовителем;  Поставщик обязуется выполнять гарантийные обязательства на весь период установленной гарантии. |
| 13.Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности поставщика в гарантийный период**)** |
| Не предъявляется |
| 14.Требования по передаче заказчику с товаром технических или иных документов |
| Поставщик передает Заказчику документы соответствия качества товара установленным требованиям законодательства в Российской Федерации: паспорт, сертификат соответствия или декларация о соответствии (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации) |
| 15.Требования по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам |
| Не предъявляется |
| 16.Требования по техническому обучению персонала заказчика |
| Не предъявляется |
| 17.Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (доставке, разгрузке, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) |
| Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| 18.Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств поставщика по поставке товара |
| Не предъявляется |
| 19.Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов товара, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования**)** |
| Не предъявляется |
| 20.Порядок сдачи и приемки товара (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки товара по каждому этапу поставки и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче товара) |
| Прием Товара по качеству и количеству осуществляется на складе Заказчика согласно товарно-сопроводительным документам. Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Заказчику документы по качеству и документы, которые касаются товара и подлежат передаче вместе с товаром: паспорт, сертификат соответствия или декларация о соответствии (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации) |
| 21.Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика (для включения в контракт) |
| Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет.  Поставка осуществляется партиями по заявкам в течение 30 календарных дней с момента направления заявки. |
| Приложение №1 «Спецификация» |
| Приложение №2 «Габаритно-присоединительные размеры электродвигателя» |

Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** |
|  | Электродвигатель обдува с металлической крыльчаткой | шт. | 42 |

Приложение №2

*Рис.1 Приложение №2 «Габаритно-присоединительные размеры электродвигателя»*

