## 003 парк 50-летие октября - Деф
Приложение№ 2.1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель ген. Директора по теплоснабжению
АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»
Б.И.Халимбеков
"____" ________________ 2024 года
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01
Капитальный ремонт дефектного участка трубопровода т/сети Ø159мм-900п.м. на территории парка им. 50-летия Октября.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж. Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | м3 | 32.8
2 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 25
3 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 3 | м3 | 16
4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 26.4
5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 2
6 | Демонтаж. Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.9
7 | Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) | т | 3.3
8 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 3.3
Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Монтажные работы
9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 450
10 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 3
11 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 3.3
12 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.9
13 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм | м | 900
14 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм | шт | 12
15 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 12
16 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 159 мм | стыков | 150
17 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм | компл | 150
18 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм | м | 900
19 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 18
20 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 18
21 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 18
22 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | м3 | 32.8
23 | Раствор готовый кладочный, цементный, М75 | м3 | 0.7544
24 | Каналы непроходные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 9.84
Раздел 3. Востановление покрытий |  |  |  |  | Раздел 3. Востановление покрытий
25 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью | м2 | 25
26 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100) | т | 1.3538
27 | Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 45 мм | м2 | 50
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов:
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]