БЛОК 6 ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проведение работ по устройству гидроизоляции и химической защиты бетона резервуара № 1 и № 2 на объекте, расположенном по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, по ул. Щедрая, 22
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	Общие сведения о Заказчике

	1
	Заказчик
	ООО «ОВК»

	2
	Адрес заказчика
	Краснодарский край. г. Краснодар ул.Гетте5 

	3
	Контакты для связи
	Начальник участка Бойко Сергей Васильевич, 
тел. 8-960-492-54-36 

	Общие сведения и основные данные

	4
	Местоположение объекта Заказчика
	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Щедрая, 22

	5
	Описание задачи
	Устройство гидроизоляции и химической защиты бетона резервуара №1 и 2

	6
	Начальная максимальная цена договора
	10 140 155,58 в том числе НДС 20%

(десять миллионов сто сорок тысяч сто пятьдесят пять рублей пятьдесят восемь копеек)

	7
	Источник финансирования
	Собственные средства

	8
	Сроки оказания услуг
	Выполнение работ осуществляется в течение_________(определяется по результатам процедуры, является критерием оценки) (не более) 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания договора.

	9
	Порядок выполнения работ
	1. До начала производства работ Исполнитель обязан предоставить на согласование Заказчику график производства работ (согласно срокам выполнения работ, указанным в Приложении № 2), а также согласовать применяемые материалы, соответствующие требованиям данного Технического Задания в количестве, достаточном для выполнения объемов работ, указанных в Приложении № 1, предоставив счета, полученные  от официального представителя завода-изготовителя

2. До начала работ, для определения порядка допуска на территорию Заказчика, Исполнитель обязан предоставить список персонала, который будет выполнять работы и контролировать ход их выполнения, а также номера автомашин, используемых для доставки материалов, инструментов и оборудования.  

3. Работы должны выполняться в соответствии с видами и объемами, указанными в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию и закончены в сроки, указанные в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию.
4. После завершения выполнения работ, Исполнитель уведомляет Заказчика о факте завершения работ и в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента их окончания, представляет Заказчику комплект приемо-сдаточной документации.

5. После завершения работ, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты приемки Заказчиком выполненных работ, обязан вывезти с Объекта оставшиеся материалы, инструменты и оборудование, строительный и бытовой мусор, возникший в результате выполнения работ Исполнителя. 

6. Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в процессе производства работ, необходимость которых может возникнуть, должны быть согласованы со специалистами ООО «ОВК».

7. Иные виды условий выполнения работ Исполнителем определяются в соответствии с договором.

	10
	Количество и технические характеристики выполняемых работ
	Указано в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию

	11
	Требования к применяемым материалам
	1. Технические устройства и материалы для выполнения работ  закупаются Исполнителем до начала работ. Все применяемые материалы для производства работ должны быть укомплектованы технической документацией, паспортами качества, сертификатами.

2. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, разрешенными к применению на территории Российской Федерации в установленном действующим законодательством порядке, должны использоваться в соответствии с их функциональным назначением.

3. Исполнитель обязан применять материалы в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и отвечающими основным требованиям безопасности к применению материалов и изделий. 

4. Все характеристики (параметры) материалов и изделий должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (статьи 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).

5. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г № 982 (с учетом последующих изменений) подтверждение соответствия применяемых гидроизоляционных и ремонтных сухих смесей должно осуществляться в форме принятия декларации о соответствии. 

6. Копии деклараций о соответствии, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику для согласования до момента начала производства работ.

7. Применяемые гидроизоляционные материалы должны отвечать требованиям:

- ГОСТ 32017-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций.
Требования к системам защиты бетона при ремонте.
- ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие
технические условия.
- ГОСТ Р 56378-2015 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций.

8. Осуществление контроля, за соответствием применяемых материалов является обязанностью лица, осуществляющего выполнение работ.

	12
	Качество, безопасность и условия выполнения работ
	1. Производство работ осуществлять в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Законом Московской области от 07.03.2014 N 16/2014-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области" и иных нормативно правовых актов Российской Федерации.

2. Исполнительную документацию вести в соответствии с приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
3. По окончании выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику: 

· Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2);

· Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

· Счет-фактуру;

· Акты на скрытые работы;

4. Заказчик осуществляет контроль над соблюдением подрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. 

При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований СНиП, СП либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Исполнителем выявленных нарушений.
5. Работы должны быть выполнены силами, средствами, материалами, инструментами и оборудованием Исполнителя.

6. Работники подрядной организации должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда.

7. Допуск к работам и сами работы производить только после оформления наряд-допуска, строго в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности.

 8. Ответственность за соблюдения правил безопасности персоналом Исполнителя, при работе на объекте, несет уполномоченное ответственное лицо Исполнителя.
9. Если в процессе работы выявится необходимость проведения дополнительных работ, то они производятся Исполнителем лишь при условии и на основании заключения между сторонами дополнительного соглашения, определяющего объем, стоимость и сроки выполнения работ. 



	13
	Требования к исполнителю работ
	1. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров.

2. Исполнитель не должен:

- находиться в процессе ликвидации;

- быть признанным, в установленном действующим законодательством порядке, банкротом;

- деятельность не должна быть приостановлена.

- находиться в реестре недобросовестных поставщиков.

3. Организация, претендующая на оказание услуг, должна иметь материально-технические ресурсы, обеспечивающие выполнение оказываемых услуг в установленные сроки с высоким качеством. Наличие необходимых МТР и техники подтверждается справкой о материально-технических ресурсах с предоставлением копий документов на собственность, аренду или ином праве владения, по планируемым к использованию МТР, транспортным средствам и техники.

4. Исполнитель должен предоставить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58, с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства.



	14
	Гарантийный срок
	1. Гарантийный срок на оказанные услуги устанавливаются в течение _________(определяется по результатам процедуры, является критерием оценки) (не менее) 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта выполненных услуг Заказчиком. 
2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3. Другие требования к гарантии качества определяются в соответствии с договором.

	15
	Нормативные документы 
	1. При оказании услуг Исполнитель следует руководствоваться: 

- настоящим техническим заданием;

- представляемыми Заказчиком исходными данными;

- перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований по обеспечению пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды.

2. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с:

- СТО 6658209531-002-2015 «Гидроизоляция бетонных и железобетонных гидротехнических сооружений».

- СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии.

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. 

	16
	Классификация по ОКПД2
Классификация по ОКВЭД2
	43.99.10.120 

43.99.1 

	17
	Требования к наличию свидетельств (СРО) о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объекта по строительству


	Подрядчик  должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

· Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд возмещения вреда должен соответствовать требованиям ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

· Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен соответствовать требованиям ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 


	
	
	

	
	Приложение № 1 к Техническому заданию


	

	
	
	
	
	
	


	Ведомость объёмов работ

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	3
	4
	5

	Раздел 1. Плита покрытия резервуара 1 и 2

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (2,0*150= 300 кг)
	100 м2
	3

	2
	Шлифовка бетонных поверхностей
	100 м2
	3

	3
	Прибивка по стенам маячных реек по полу
	100 м2
	3

	4
	Профильный маяк штукатурный  6 мм
	м
	300

	5
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм =15 мм
	100 м2
	3

	6
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2
	-3

	7
	Смесь ЦПС  М100 25 (кг)
	кг
	8100

	8
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
	100 м2
	3

	9
	Мастика битумная Технониколь № 24
	кг
	360

	10
	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм= ремонтным составом
	100 м
	0,98

	11
	ремонтный состав Nafufill B25 (расход12 кг/м.п.)
	кг
	1176

	Раздел 2. Устройство гидроизоляции и химической защиты  бетона резервуара  1 и 2

	12
	Шлифовка бетонных поверхностей = днище резервуара
	100 м2
	2,62

	13
	Шлифовка бетонных поверхностей = потолок  резервуара
	100 м2
	2,62

	14
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен = 40 мм вес мусора 203*0,04=8,12*1,6=12,992 тн
	100 м2
	4,06

	15
	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	2,88

	16
	ремонтный состав Nafufill B25 (расход 27 кг/м2)
	кг
	7776

	17
	Шлифовка бетонных поверхностей = стен
	100 м2
	4,06

	18
	Обеспыливание поверхности = днище, стены, потолок
	м2
	930

	19
	Устройство галтели в местах примыкания стен  и пола
	100 м
	0,98

	20
	ремонтный состав  MC Nafufill B25 (25 кг), расход 21 кг/м.п.
	кг
	2058

	21
	Прибивка по стенам маячных реек
	100 м2
	9,3

	22
	Профильный маяк штукатурный  6 мм
	м
	406

	23
	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей толщиной слоя 10 мм = ремонтный состав MC Nafufill B25  = толщ. 15мм
	100 м2
	9,3

	24
	При изменении толщины покрытия на 5 мм добавлять к расценке 08-01-006-01
	100 м2
	9,3

	25
	ремонтный состав MC Nafufill B25  27,3кг/м2
	кг
	25389

	26
	Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 10 мм, глубиной 200 мм
	1000 шт.
	0,384

	27
	Бур SDS+ MX4, 10x450 мм Milwaukee
	Шт.
	4

	28
	Пакер стальной 10х100 мм
	Шт.
	384

	29
	Герметизация деформационных (температурных) швов в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: устройство гидропломбы
	100 м.
	0,96

	30
	MC Injekt 2300 top (расход 3 кг/м.п.)
	кг
	288

	31
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм
	100 м2
	9,3

	32
	Жидкая резина ACRILET 1206, цветная (25 кг) (расход 2,5 кг\м2)
	кг
	2325

	33
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
	100 м2
	9,3

	34
	Праймер ACRILET 130 (расход 0,5 кг/м2) -
	кг
	465

	Раздел 3. Герметизация вводов коммуникации  3 шт  резервуара 1 и 2

	35
	Герметизация вводов коммуникаций . (расшивка штрабы
вокруг трубы, нанесение гидропломбы  и нанесение ремонтного состава )
	100 мест
	0,04

	36
	ремонтный состав MC Nafufill B25 (25 кг), расход 10 кг/м
	кг
	40

	37
	Гидропломба MC Fast 10 кг/м2
	кг
	40

	38
	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой
	100 м2
	0,16

	39
	Двухкомпонентный эпоксидный клей ПенеПокси 2К (15 кг) 2,6/ввод
	кг
	10,4

	 

	40
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	26,584

	41
	Вывоз и утилизация строительного мусора
	м3
	16,99






Приложение № 2 к Техническому заданию

                              Сроки и план выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Количество рабочих дней

	1
	Подготовительные работы, в т.ч. уборка и вывоз мусора
	2

	2
	Гидроизоляционные и восстановительные работы
	12

	
	ИТОГО:
	14


