## Куйбышева - ЛСР по Методике 202
Приложение № 1
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года | [5 empty] | "____" ________________ 2024 года | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр | [14 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Министерства строительства; архитектуры и территориального развития Ростовской области от 03.03.2023 № 6 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Министерства строительства; архитектуры и территориального развития Ростовской области от 03.03.2023 № 6 | [5 empty] | Постановление Министерства строительства; архитектуры и территориального развития Ростовской области от 03.03.2023 № 6
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 61. Ростовская область | [10 empty] | 61. Ростовская область | [6 empty] | 61. Ростовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ростовская область | [10 empty] | Ростовская область | [7 empty] | Ростовская область
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Техническое перевооружение котельной по ул.Куйбышева, 28 в п.Гигант (установка котлов наружного размещения, перевод с угольного топлива на газообразное) | [24 empty] | Куйбышева
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.01.2024 | [23 empty] | 01.01.2024
Сметная стоимость |  |  | 16099.22 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 5281.87 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 471.67 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 880.66 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 54.48 | тыс.руб.
| оборудования |  | 7253.49 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1535.96 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 155.58 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Фундамент под котлы и ограждение | [26 empty] | Раздел 1. Фундамент под котлы и ограждение
1 | ГЭСН01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0897; 6: 1; 7: 0.0897 | [13 empty] | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
2 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0214; 6: 1; 7: 0.0214 | [13 empty] | Устройство бетонной подготовки
3 | ФСБЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  |  | м3 | 2.1828 | 1 | 2.1828 |  |  | 4692.04 |  | 10241.78 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
4 | ГЭСН06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0683; 6: 1; 7: 0.0683 | [13 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
5 | ФСБЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм |  |  |  | т | 0.33922 | 1 | 0.33922 |  |  | 53527.91 |  | 18157.52 | [13 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
6 | ФСБЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм |  |  |  | т | 0.016289 | 1 | 0.016289 |  |  | 57956.06 |  | 944.03 | [13 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм
7 | ФСБЦ-08.4.03.03-0001 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 6 мм |  |  |  | т | 0.023465 | 1 | 0.023465 | 68335 | 0.93 | 63551.55 |  | 1491.26 | [13 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 6 мм
8 | ФСБЦ-11.1.03.06-0083 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III |  |  |  | м3 | 0.0098352 | 1 | 0.0098352 | 5764.42 | 1.31 | 7551.39 |  | 74.27 | [13 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III
9 | ФСБЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  |  | м3 | 6.9325 | 1 | 6.9325 |  |  | 5738.43 |  | 39781.38 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
10 | ГЭСН06-01-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [13 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
11 | ГЭСНм38-01-006-07 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)(изготовление закладных деталей) |  |  |  | 4: т; 5: 0.0033902; 6: 1; 7: 0.0033902 | [13 empty] | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)(изготовление закладных деталей)
12 | ФСБЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм |  |  |  | т | 0.0008702 | 1 | 0.0008702 |  |  | 53527.91 |  | 46.58 | [13 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм
13 | ФСБЦ-08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм |  |  |  | т | 0.00252 | 1 | 0.00252 | 72151.5 | 0.73 | 52670.6 |  | 132.73 | [13 empty] | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм
14 | ГЭСНм38-01-006-07 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)(изготовление закладных деталей) |  |  |  | 4: т; 5: 0.513; 6: 1; 7: 0.513 | [13 empty] | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)(изготовление закладных деталей)
15 | ГЭСН09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [13 empty] | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент
16 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  |  |  | т | 0.15456 | 1 | 0.15456 |  |  | 60721.33 |  | 9385.09 | [13 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
17 | ФСБЦ-08.3.11.01-1108 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 5У-10У, № 5П-10П |  |  |  | т | 0.23528 | 1 | 0.23528 | 86731.97 | 0.82 | 71120.22 |  | 16733.17 | [13 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 5У-10У, № 5П-10П
18 | ФСБЦ-08.3.08.02-1100 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.000121 | 1 | 0.000121 | 65090.56 | 0.82 | 53374.26 |  | 6.46 | [13 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм
19 | ФСБЦ-08.3.04.02-0134 | Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 75-200 мм |  |  |  | т | 0.12373 | 1 | 0.12373 | 99233.2 | 0.91 | 90302.21 |  | 11172.64 | [13 empty] | Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 75-200 мм
20 | ФСБЦ-01.7.04.09-0037 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 83.34 | 1.18 | 98.34 |  | 295.02 | [13 empty] | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм
21 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 0.1566; 6: 1; 7: 0.1566 | [13 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
22 | ФСБЦ-08.3.09.02-0022 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,6 |  |  |  | м2 | 27 | 1 | 27 | 817.5 | 0.91 | 743.93 |  | 20086.11 | [13 empty] | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,6
23 | ГЭСН07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
24 | ГЭСНм38-01-006-07 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)(изготовление закладных деталей) |  |  |  | 4: т; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [13 empty] | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)(изготовление закладных деталей)
25 | ФСБЦ-08.3.09.02-0022 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,6 |  |  |  | м2 | 2.3 | 1 | 2.3 | 817.5 | 0.91 | 743.93 |  | 1711.04 | [13 empty] | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,6
26 | ФСБЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм |  |  |  | т | 0.0017276 | 1 | 0.0017276 |  |  | 57956.06 |  | 100.12 | [13 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм
27 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  |  |  | т | 0.054832 | 1 | 0.054832 |  |  | 60721.33 |  | 3329.47 | [13 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
|  | Итого по разделу 1 Фундамент под котлы и ограждение |  |  |  | 12: 305718.3 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Фундамент под котлы и ограждение
|  | Справочно | [27 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 179.0682 | [16 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 10.2413 | [16 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. Монтажные работы | [26 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
Газоснабжение | [31 empty] | Газоснабжение
28 | ГЭСН19-01-004-01 | Устройство установки для редуцирования давления газа | [25 empty] | Устройство установки для редуцирования давления газа | bar: 4 to 7
29 | ГЭСНм11-02-022-04 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | [25 empty] | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | bar: 4 to 7
30 | ГЭСНм37-01-014-01 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,03 т ( Ирвис ПУГ Ультра) | [25 empty] | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,03 т ( Ирвис ПУГ Ультра) | bar: 4 to 7
31 | ГЭСНм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (устройства бесперебойного питания и подготовки потока) | [25 empty] | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (устройства бесперебойного питания и подготовки потока) | bar: 4 to 7
32 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [13 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
33 | ТЦ_102_16_6163073704_31.08.2023_02 | Соединительный кабель |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 120 |  | 2400 | [13 empty] | Соединительный кабель
34 | ГЭСН18-01-002-06 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)
35 | ГЭСНм06-01-012-01 | Горелка газомазутная, масса: 0,07 т |  |  |  | 4: т; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [13 empty] | Горелка газомазутная, масса: 0,07 т
Опоры ОП-1 | [31 empty] | Опоры ОП-1
36 | ГЭСН09-09-001-01 | Изготовление стоек опорных из прокатной стали |  |  |  | 4: т; 5: 0.09044; 6: 1; 7: 0.09044 | [13 empty] | Изготовление стоек опорных из прокатной стали
37 | ГЭСН09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент
38 | ФСБЦ-23.3.03.02-0136 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 1842.55 | 1.22 | 2247.91 |  | 11239.55 | [13 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
39 | ФСБЦ-23.3.03.02-0075 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 1233.14 | 1.22 | 1504.43 |  | 7522.15 | [13 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
40 | ФСБЦ-08.3.08.02-1100 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.007744 | 1 | 0.007744 | 65090.56 | 0.82 | 53374.26 |  | 413.33 | [13 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм
41 | ФСБЦ-08.3.04.02-0065 | Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 6-12 мм |  |  |  | т | 0.000624 | 1 | 0.000624 | 74701.5 | 0.91 | 67978.37 |  | 42.42 | [13 empty] | Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 6-12 мм
42 | ФСБЦ-08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм |  |  |  | т | 0.025723 | 1 | 0.025723 | 72151.5 | 0.73 | 52670.6 |  | 1354.84 | [13 empty] | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм
43 | ФСБЦ-08.4.01.01-0027 | Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М20 и шайбами М20, тип 1, диаметр М20 |  |  |  | т | 0.01 | 1 | 0.01 | 168327.71 | 1.15 | 193576.87 |  | 1935.77 | [13 empty] | Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М20 и шайбами М20, тип 1, диаметр М20
Подземный газопровод | [31 empty] | Подземный газопровод
44 | ГЭСН24-02-031-01 | Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: до 63 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.11; 6: 1; 7: 0.11 | [13 empty] | Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: до 63 мм
45 | ГЭСН22-05-003-01 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
46 | ФСБЦ-24.3.03.11-0024 | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм |  |  |  | м | 12 | 1 | 12 |  |  | 228.15 |  | 2737.8 | [13 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм
47 | ГЭСН24-02-010-02 | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм | [25 empty] | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм | bar: 4 to 7
48 | ТЦ_102_61_6163089292_17.04.2024_02 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 63х57 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 10000 |  | 10000 | [13 empty] | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 63х57 мм
49 | ГЭСН24-02-035-03 | Опрессовка газопровода из полиэтиленовых труб, диаметром: 63 мм |  |  |  | 4: км; 5: 0.012; 6: 1; 7: 0.012 | [13 empty] | Опрессовка газопровода из полиэтиленовых труб, диаметром: 63 мм
50 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [13 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
51 | ФСБЦ-01.7.06.08-0007 | Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «ГАЗ», фон желтый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,05 мм |  |  |  | 100 м | 0.12 | 1 | 0.12 | 151.51 | 1.43 | 216.66 |  | 26 | [13 empty] | Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «ГАЗ», фон желтый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,05 мм
52 | ГЭСН22-01-012-03 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 100 мм(футляр) |  |  |  | 4: км; 5: 0.001; 6: 1; 7: 0.001 | [13 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 100 мм(футляр)
53 | ФСБЦ-23.3.03.02-0075 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  | м | 1.004 | 1 | 1.004 | 1233.14 | 1.22 | 1504.43 |  | 1510.45 | [13 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
Надземный газопровод | [31 empty] | Надземный газопровод
54 | ГЭСН16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.35; 6: 1; 7: 0.35 | [13 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм
55 | ФСБЦ-23.5.02.02-0001 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,0 мм |  |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 67.19 | 0.97 | 65.17 |  | 65.17 | [13 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,0 мм
56 | ФСБЦ-23.5.02.02-0021 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм |  |  |  | м | 16 | 1 | 16 | 42.94 | 0.97 | 41.65 |  | 666.4 | [13 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм
57 | ФСБЦ-23.5.02.02-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,2 мм |  |  |  | м | 12 | 1 | 12 | 129.27 | 0.97 | 125.39 |  | 1504.68 | [13 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,2 мм
58 | ФСБЦ-23.5.02.02-0027 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  | м | 3 | 1 | 3 | 169.83 | 0.97 | 164.74 |  | 494.22 | [13 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм
59 | ФСБЦ-23.5.02.02-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  | м | 3 | 1 | 3 | 225.92 | 0.97 | 219.14 |  | 657.42 | [13 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
60 | ГЭСН16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [13 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм
61 | ФСБЦ-23.5.02.02-0048 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  |  | м | 12 | 1 | 12 | 424.89 | 0.97 | 412.14 |  | 4945.68 | [13 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм
62 | ФСБЦ-24.1.02.01-0113 | Хомуты для крепления труб |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 38.69 | 1.18 | 45.65 |  | 91.3 | [13 empty] | Хомуты для крепления труб
63 | ГЭСН16-02-004-06 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [13 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм
64 | ФСБЦ-23.5.02.02-0072 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  | м | 3 | 1 | 3 |  |  | 869.98 |  | 2609.94 | [13 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм
65 | ГЭСН22-03-003-01 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [13 empty] | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
66 | ФСБЦ-23.8.04.08-0062 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 423.86 | 1.27 | 538.3 |  | 538.3 | [13 empty] | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм
67 | ФСБЦ-23.8.04.08-0041 | Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 134.01 | 1.27 | 170.19 |  | 340.38 | [13 empty] | Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм
68 | ГЭСН22-03-003-02 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм
69 | ФСБЦ-23.8.04.08-0086 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-89х3,5 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 306.4 | 1.27 | 389.13 |  | 389.13 | [13 empty] | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-89х3,5 мм
70 | ГЭСН16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм |  |  |  | 4: соединение; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
71 | ФСБЦ-23.8.03.11-0006 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 418.91 | 1.05 | 439.86 |  | 879.72 | [13 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
72 | ФСБЦ-23.8.03.11-0004 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 355.48 | 1.05 | 373.25 |  | 1493 | [13 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
73 | ФСБЦ-23.8.03.07-0040 | Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 50 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4091.94 | 1.05 | 4296.54 |  | 4296.54 | [13 empty] | Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 50 мм
74 | ФСБЦ-23.8.03.07-0034 | Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 32 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2245.25 | 1.05 | 2357.51 |  | 4715.02 | [13 empty] | Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 32 мм
75 | ГЭСН16-02-007-03 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм |  |  |  | 4: соединение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [13 empty] | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм
76 | ФСБЦ-23.8.03.11-0008 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 683.79 | 1.05 | 717.98 |  | 1435.96 | [13 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
77 | ФСБЦ-23.8.03.07-0042 | Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 80 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4929.28 | 1.05 | 5175.74 |  | 5175.74 | [13 empty] | Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 80 мм
78 | ГЭСН16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [13 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
79 | ФСБЦ-18.1.09.01-0001 | Кран газовый латунный натяжной, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 15 мм |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 197.8 | 1.2 | 237.36 |  | 712.08 | [13 empty] | Кран газовый латунный натяжной, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 15 мм
80 | ФСБЦ-18.1.09.01-0001 | Кран газовый латунный натяжной, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 197.8 | 1.2 | 237.36 |  | 474.72 | [13 empty] | Кран газовый латунный натяжной, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 20 мм
81 | ФСБЦ-18.1.09.01-0003 | Кран газовый латунный натяжной, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 258.05 | 1.2 | 309.66 |  | 309.66 | [13 empty] | Кран газовый латунный натяжной, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм
82 | ГЭСН16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
83 | ФСБЦ-23.8.03.11-0006 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 418.91 | 1.05 | 439.86 |  | 2639.16 | [13 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
84 | ФСБЦ-18.1.09.01-0023 | Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 2089.54 | 1.2 | 2507.45 |  | 7522.35 | [13 empty] | Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм
85 | ГЭСН16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | [25 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | bar: 4 to 7
86 | ФСБЦ-23.8.03.11-0008 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 683.79 | 1.05 | 717.98 |  | 1435.96 | [13 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
87 | ФСБЦ-18.1.09.01-0027 | Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 80 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6787.39 | 1.2 | 8144.87 |  | 8144.87 | [13 empty] | Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 80 мм
88 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание под ГРПШ |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [13 empty] | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание под ГРПШ
89 | ФСБЦ-23.5.02.02-0054 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  |  | м | 3.6 | 1 | 3.6 |  |  | 441.1 |  | 1587.96 | [13 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм
90 | ФСБЦ-08.3.11.01-1118 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 12У-24У, № 12П-24П |  |  |  | т | 0.02608 | 1 | 0.02608 | 95716.01 | 0.82 | 78487.13 |  | 2046.94 | [13 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 12У-24У, № 12П-24П
91 | ФСБЦ-08.3.08.02-1096 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм |  |  |  | т | 0.024472 | 1 | 0.024472 | 73435 | 0.82 | 60216.7 |  | 1473.62 | [13 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм
92 | ФСБЦ-08.3.07.01-0292 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х8 мм |  |  |  | т | 0.005652 | 1 | 0.005652 | 82234.06 | 0.91 | 74832.99 |  | 422.96 | [13 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х8 мм
93 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  | м3 | 0.2536 | 1 | 0.2536 |  |  | 5190.43 |  | 1316.29 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
94 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [13 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
95 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [13 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
96 | ГЭСН24-02-121-02 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм |  |  |  | 4: узел; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [13 empty] | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
97 | ГЭСН24-02-122-01 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.35; 6: 1; 7: 0.35 | [13 empty] | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм
98 | ГЭСН24-02-122-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [13 empty] | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм
99 | ГЭСН24-02-122-03 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [13 empty] | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм
100 | ГЭСН24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм |  |  |  | 4: участок; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [13 empty] | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
Тепломеханические решения | [31 empty] | Тепломеханические решения
101 | ГЭСН18-05-001-02 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [13 empty] | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
102 | ГЭСН18-04-001-06 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,5 м3 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,5 м3
103 | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Мембранный бак 500л Wester |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 34100 |  | 68200 | [13 empty] | Мембранный бак 500л Wester
|  | Цена=40920/1.2 | [30 empty] | Цена=40920/1.2
104 | ГЭСН18-04-001-12 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 2 м3 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 2 м3
105 | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Бак запаса сырой воды 2000л Aquatech |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 69000 |  | 138000 | [13 empty] | Бак запаса сырой воды 2000л Aquatech
106 | ГЭСНм32-01-092-02 | Установка для: умягчения воды ( станция контроля и дозирования хим реагенов) |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [13 empty] | Установка для: умягчения воды ( станция контроля и дозирования хим реагенов)
107 | ГЭСН16-05-002-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [13 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм
108 | ФСБЦ-18.1.03.02-0008 | Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 150 мм |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 9649.77 | 0.83 | 8009.31 |  | 64074.48 | [13 empty] | Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 150 мм
109 | ГЭСН16-05-002-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [13 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм
110 | ФСБЦ-18.1.03.02-0004 | Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 5210.26 | 0.83 | 4324.52 |  | 17298.08 | [13 empty] | Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм
111 | ГЭСН16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | [25 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | bar: 4 to 7
112 | ФСБЦ-18.1.06.09-0006 | Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10003.26 | 1.43 | 14304.66 |  | 14304.66 | [13 empty] | Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
113 | ГЭСН16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
114 | ФСБЦ-18.1.09.11-0034 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2888.85 | 1.2 | 3466.62 |  | 6933.24 | [13 empty] | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм
115 | ГЭСН16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 33; 6: 1; 7: 33 | [13 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
116 | ФСБЦ-18.1.09.11-0033 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | шт | 21 | 1 | 21 | 2575.48 | 1.2 | 3090.58 |  | 64902.18 | [13 empty] | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
117 | ФСБЦ-18.1.09.11-0032 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 2368.64 | 1.2 | 2842.37 |  | 17054.22 | [13 empty] | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
118 | ФСБЦ-18.1.09.11-0031 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 2172.1 | 1.2 | 2606.52 |  | 15639.12 | [13 empty] | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм
119 | ГЭСН18-06-007-09 | Установка фильтров диаметром: 150 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Установка фильтров диаметром: 150 мм
120 | ФСБЦ-18.5.14.01-0009 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 8341.73 | 1.24 | 10343.75 |  | 10343.75 | [13 empty] | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм
121 | ГЭСН19-01-009-01 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 50 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 50 мм
122 | ФСБЦ-18.5.14.01-0001 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 792.38 | 1.24 | 982.55 |  | 1965.1 | [13 empty] | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм
123 | ГЭСН16-05-001-05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм
124 | ФСБЦ-23.8.03.11-0011 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1491.98 | 1.05 | 1566.58 |  | 6266.32 | [13 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм
125 | ФСБЦ-18.1.04.01-0003 | Клапан обратный мембранный, номинальный диаметр 160 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4105.04 | 1.41 | 5788.11 |  | 11576.22 | [13 empty] | Клапан обратный мембранный, номинальный диаметр 160 мм
126 | ГЭСН16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [13 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
127 | ФСБЦ-18.1.04.02-0001 | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 517.16 | 1.43 | 739.54 |  | 3697.7 | [13 empty] | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
128 | ГЭСН16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | [25 empty] | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | bar: 4 to 7
129 О | ФСБЦ-65.1.01.01-0003 | Счетчик горячей воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 25 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4213.96 | 1.24 | 5225.31 |  | 5225.31 | [13 empty] | Счетчик горячей воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 25 мм
130 | ГЭСН16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
131 | ФСБЦ-18.1.04.02-0001 | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр40 мм(клапан предохранительный) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 517.16 | 1.43 | 739.54 |  | 1479.08 | [13 empty] | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр40 мм(клапан предохранительный)
132 | ГЭСН18-07-001-05 | Установка кранов воздушных |  |  |  | 4: компл; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [13 empty] | Установка кранов воздушных
133 | ФСБЦ-19.1.02.01-0016 | Воздухоотводчик фланцевый, диаметр 25 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 9933.98 | 0.99 | 9834.64 |  | 39338.56 | [13 empty] | Воздухоотводчик фланцевый, диаметр 25 мм
134 | ГЭСН18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном |  |  |  | 4: компл; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [13 empty] | Установка манометров: с трехходовым краном
135 | ФСБЦ-18.1.06.10-0012 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 1114.14 | 1.2 | 1336.97 |  | 24065.46 | [13 empty] | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
136 О | ФСБЦ-63.4.01.02-0016 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 60 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 624.23 | 0.94 | 586.78 |  | 10562.04 | [13 empty] | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 60 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
137 | ГЭСН18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  |  |  | 4: компл; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [13 empty] | Установка термометров в оправе прямых и угловых
138 О | ФСБЦ-63.4.05.01-0001 | Термометр биметаллический А 5000-63 (от 0 до +200 °C) |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 1287.76 | 0.94 | 1210.49 |  | 9683.92 | [13 empty] | Термометр биметаллический А 5000-63 (от 0 до +200 °C)
139 | ГЭСН16-02-006-05 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 150 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.42; 6: 1; 7: 0.42 | [13 empty] | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 150 мм
140 | ФСБЦ-23.3.03.02-0136 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  |  | м | 42 | 1 | 42 | 1842.55 | 1.22 | 2247.91 |  | 94412.22 | [13 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
141 | ГЭСН16-02-006-03 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.21; 6: 1; 7: 0.21 | [13 empty] | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм
142 | ФСБЦ-23.3.03.02-0061 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 | 917.36 | 1.22 | 1119.18 |  | 22383.6 | [13 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
143 | ФСБЦ-23.3.03.02-0046 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 670.74 | 1.22 | 818.3 |  | 818.3 | [13 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм
144 | ГЭСН16-02-006-02 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [13 empty] | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм
145 | ФСБЦ-23.3.03.02-0029 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 500.64 | 1.22 | 610.78 |  | 3664.68 | [13 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
146 | ГЭСН16-02-006-01 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [13 empty] | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм
147 | ФСБЦ-23.3.06.05-0004 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 196.85 | 0.93 | 183.07 |  | 732.28 | [13 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
148 | ФСБЦ-23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  |  | м | 30 | 1 | 30 | 152.26 | 0.93 | 141.6 |  | 4248 | [13 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
149 | ФСБЦ-23.3.06.05-0002 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 110.69 | 0.93 | 102.94 |  | 617.64 | [13 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
150 | ГЭСН22-03-003-01 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 6.4; 6: 1; 7: 6.4 | [13 empty] | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
151 | ФСБЦ-23.8.04.06-0072 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 |  |  | 508.67 |  | 6612.71 | [13 empty] | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
152 | ФСБЦ-23.8.04.06-0070 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 | 364.21 | 1.27 | 462.55 |  | 6013.15 | [13 empty] | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм
153 | ФСБЦ-23.8.04.06-0063 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 32,25,20 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  | шт | 37 | 1 | 37 | 75.24 | 1.27 | 95.55 |  | 3535.35 | [13 empty] | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 32,25,20 мм, толщина стенки 3 мм
154 | ФСБЦ-23.8.04.08-0041 | Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 20х2,0-25х2,0 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 134.01 | 1.27 | 170.19 |  | 170.19 | [13 empty] | Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 20х2,0-25х2,0 мм
155 | ГЭСН22-03-003-02 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [13 empty] | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм
156 | ФСБЦ-23.8.04.08-0086 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-89х3,5 мм |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 306.4 | 1.27 | 389.13 |  | 2334.78 | [13 empty] | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-89х3,5 мм
157 | ГЭСН22-03-014-05 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 22; 6: 1; 7: 22 | [13 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
158 | ФСБЦ-23.8.03.11-0011 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 | 1491.98 | 1.05 | 1566.58 |  | 34464.76 | [13 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм
159 | ГЭСН22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [13 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
160 | ФСБЦ-23.8.03.11-0008 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 683.79 | 1.05 | 717.98 |  | 10769.7 | [13 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
161 | ГЭСН22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [13 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
162 | ФСБЦ-23.8.03.11-0005 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 394.17 | 1.05 | 413.88 |  | 1655.52 | [13 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм
163 | ГЭСН26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой |  |  |  | 4: м3; 5: 1.4; 6: 1; 7: 1.4 | [13 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
164 | ФСБЦ-10.1.02.02-0102 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм |  |  |  | кг | 0.28 | 1 | 0.28 | 329.28 | 1.04 | 342.45 |  | 95.89 | [13 empty] | Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм
165 | ФСБЦ-12.2.04.04-0001 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100 |  |  |  | м3 | 1.442 | 1 | 1.442 | 3097.75 | 1.39 | 4305.87 |  | 6209.06 | [13 empty] | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100
166 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [13 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
167 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [13 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
168 | ГЭСН09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т |  |  |  | 4: т; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [13 empty] | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т
169 | ФСБЦ-07.2.07.11-0042 | Опора неподвижная щитовая, диаметр 150 мм |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 36432.51 | 1.17 | 42626.04 |  | 511512.48 | [13 empty] | Опора неподвижная щитовая, диаметр 150 мм
170 | ГЭСНм06-02-014-05 | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе |  |  |  | 4: т; 5: 0.7; 6: 1; 7: 0.7 | [13 empty] | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе
171 | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Адаптер стартовый 300/400 |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 7626 |  | 15252 | [13 empty] | Адаптер стартовый 300/400
172 | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Труба утепленная 300/400 L=500 мм |  |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 |  |  | 2894 |  | 11576 | [13 empty] | Труба утепленная 300/400 L=500 мм
173 | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Труба утепленная 300/400 L=1000 мм |  |  |  | шт. | 8 | 1 | 8 |  |  | 5808 |  | 46464 | [13 empty] | Труба утепленная 300/400 L=1000 мм
174 | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Тройник 300/400 |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 9500 |  | 19000 | [13 empty] | Тройник 300/400
175 | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Площадка монтажная 300/400 |  |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 |  |  | 4000 |  | 16000 | [13 empty] | Площадка монтажная 300/400
176 | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Конус 300/400 |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 4000 |  | 8000 | [13 empty] | Конус 300/400
177 | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Хомут стяжной д400 |  |  |  | шт. | 22 | 1 | 22 |  |  | 600 |  | 13200 | [13 empty] | Хомут стяжной д400
178 | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Хомут стяжной д400 под растяжку |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 600 |  | 1200 | [13 empty] | Хомут стяжной д400 под растяжку
179 | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Конденсатоотвод выпуск вниз 300/400 |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 1991 |  | 3982 | [13 empty] | Конденсатоотвод выпуск вниз 300/400
180 | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Труба ревизия 300/400 |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 5407 |  | 10814 | [13 empty] | Труба ревизия 300/400
181 | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Кронштейн 300мм |  |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 |  |  | 1000 |  | 4000 | [13 empty] | Кронштейн 300мм
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  | 12: 3260675.5 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Монтажные работы
|  | Справочно | [27 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 368088 | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1016.6287 | [16 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 134.6737 | [16 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 3. Электроснабжение | [26 empty] | Раздел 3. Электроснабжение
182 | ГЭСНм13-12-001-01 | Дизель-генератор стационарный, мощность 15 кВт |  |  |  | 4: т; 5: 0.615; 6: 1; 7: 0.615 | [13 empty] | Дизель-генератор стационарный, мощность 15 кВт
183 | ГЭСНм08-03-603-01 | Ящик с понижающим трансформатором | [25 empty] | Ящик с понижающим трансформатором | bar: 4 to 7
184 | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: ЯТП-0,25 220/12-3 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 8758.86 |  | 8758.86 | [13 empty] | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: ЯТП-0,25 220/12-3
|  | Цена=10510,63/1,2 | [30 empty] | Цена=10510,63/1,2
185 | ГЭСН33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [13 empty] | Установка светильников: с лампами люминесцентными
186 | ФСБЦ-20.3.03.04-0072 | Светильник пластиковый прямой трубчатый люминесцентный подвесной для промышленных и производственных зданий, патрон G13, 2х36Вт, IP 65 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 3568.58 | 1.34 | 4781.9 |  | 19127.6 | [13 empty] | Светильник пластиковый прямой трубчатый люминесцентный подвесной для промышленных и производственных зданий, патрон G13, 2х36Вт, IP 65
187 | ГЭСНм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [13 empty] | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
188 | ФСБЦ-20.4.03.05-0004 | Розетки открытой проводки с заземлением 16 А, 250 В, IP20 |  |  |  | 100 шт | 0.03 | 1 | 0.03 | 3247.66 | 0.93 | 3020.32 |  | 90.61 | [13 empty] | Розетки открытой проводки с заземлением 16 А, 250 В, IP20
189 | ГЭСНм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
190 | ФСБЦ-20.4.01.01-0043 | Выключатели одноклавишные для открытой проводки, марка А16-051 |  |  |  | 10 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 532.04 | 1.42 | 755.5 |  | 151.1 | [13 empty] | Выключатели одноклавишные для открытой проводки, марка А16-051
191 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.15; 6: 1; 7: 1.15 | [13 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
192 | ФСБЦ-21.1.06.09-0162 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х4мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.06 | 1 | 0.06 | 145982.66 | 1.01 | 147442.49 |  | 8846.55 | [13 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х4мк-660
193 | ФСБЦ-21.1.06.09-0161 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.02 | 1 | 0.02 |  |  | 93677.4 |  | 1873.55 | [13 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5мк-660
194 | ФСБЦ-21.1.06.09-0160 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5мк-660 |  |  |  | 1000 м | 30 | 1 | 30 |  |  | 63841.77 |  | 1915253.1 | [13 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5мк-660
195 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.01 | 1 | 0.01 | 72551.44 | 1.01 | 73276.95 |  | 732.77 | [13 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
196 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.09 | 1 | 0.09 |  |  | 51691.24 |  | 4652.21 | [13 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
197 | ФСБЦ-21.2.03.03-0016 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380 |  |  |  | 1000 м | 0.005 | 1 | 0.005 | 110611.79 | 1.12 | 123885.2 |  | 619.43 | [13 empty] | Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380
198 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [13 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
199 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [13 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
200 | ФСБЦ-24.3.01.02-0012 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 100 | 1 | 100 | 10.06 | 1.03 | 10.36 |  | 1036 | [13 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм
201 | ГЭСНм08-03-573-06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | [25 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | bar: 4 to 7
202 | ТЦ_102_61_6165108462_22.04.2024_02 | ШКАФ ШУ:Блок автоматического управления котельной КТР-121.220.01.10 ,Блок автоматического управления котельной КТР-121.220.02.41,Блок автоматического управления котельной КТР-121.220.03.10, Программируемое реле ПР100-230.1208.01.1,Модуль расширения дискретного ввода/вывода ПРМ-220.1 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 91616.67 |  | 91616.67 | [13 empty] | ШКАФ ШУ:Блок автоматического управления котельной КТР-121.220.01.10 ,Блок автоматического управления котельной КТР-121.220.02.41,Блок автоматического управления котельной КТР-121.220.03.10, Программируемое реле ПР100-230.1208.01.1,Модуль расширения дискретного ввода/вывода ПРМ-220.1
|  | Цена=109940/1,2 | [30 empty] | Цена=109940/1,2
203 | ГЭСНм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  |  | 4: коробка; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [13 empty] | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
204 | ФСБЦ-20.5.02.07-0001 | Коробка распаечная для открытой проводки, размеры 240х195х90 мм, IP55 |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 325.25 | 0.93 | 302.48 |  | 2117.36 | [13 empty] | Коробка распаечная для открытой проводки, размеры 240х195х90 мм, IP55
205 | ГЭСНм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [13 empty] | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
206 | ФСБЦ-20.2.07.05-1167 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50х50х3000 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 818.78 | 0.9 | 736.9 |  | 2947.6 | [13 empty] | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50х50х3000 мм
207 | ГЭСНм08-03-573-06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | [25 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | bar: 4 to 7
208 | ТЦ_102_61_6165108462_22.04.2024_02 | ШКАФ ЩК |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 118093.58 |  | 118093.58 | [13 empty] | ШКАФ ЩК
|  | Цена=141712,3/1,2 | [30 empty] | Цена=141712,3/1,2
|  | Итого по разделу 3 Электроснабжение |  |  |  | 12: 2346564.37 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Электроснабжение
|  | Справочно | [27 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 218469.11 | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 163.8741 | [16 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 9.2434 | [16 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 4. Автоматизация технологических процессов | [26 empty] | Раздел 4. Автоматизация технологических процессов
209 | ГЭСН18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  |  |  | 4: компл; 5: 19; 6: 1; 7: 19 | [13 empty] | Установка термометров в оправе прямых и угловых
210 О | ФСБЦ-63.4.05.01-0001 | Термометр биметаллический А 5000-63 (от 0 до +200 °C) |  |  |  | шт | 19 | 1 | 19 | 1287.76 | 0.94 | 1210.49 |  | 22999.31 | [13 empty] | Термометр биметаллический А 5000-63 (от 0 до +200 °C)
211 | ГЭСНм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 26; 6: 1; 7: 26 | [13 empty] | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
212 | ТЦ_102_61_6165086674_22.04.2024_02 | Гильза ГЗ.16.1.1.100 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1261.67 |  | 7570.02 | [13 empty] | Гильза ГЗ.16.1.1.100
|  | Цена=1514/1,2 | [30 empty] | Цена=1514/1,2
213 | ТЦ_102_61_6165086674_22.04.2024_02 | Кондуктометрический датчик ДС.П.3 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 1212.5 |  | 4850 | [13 empty] | Кондуктометрический датчик ДС.П.3
|  | Цена=1455/1,2 | [30 empty] | Цена=1455/1,2
214 | ТЦ_102_61_6165086674_22.04.2024_02 | Термопреобразователь сопротивления ДТС105-50М.В3.80 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1256.67 |  | 7540.02 | [13 empty] | Термопреобразователь сопротивления ДТС105-50М.В3.80
|  | Цена=1508/1,2 | [30 empty] | Цена=1508/1,2
215 | ТЦ_102_61_6165086674_22.04.2024_02 | Термопреобразователь сопротивления ДТС125-50М.В2.80 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 897.5 |  | 897.5 | [13 empty] | Термопреобразователь сопротивления ДТС125-50М.В2.80
|  | Цена=1077/1,2 | [30 empty] | Цена=1077/1,2
216 | ТЦ_102_61_6165086674_22.04.2024_02 | Кондуктометрический датчик ДУ.4-1 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1179.17 |  | 2358.34 | [13 empty] | Кондуктометрический датчик ДУ.4-1
|  | Цена=1415/1,2 | [30 empty] | Цена=1415/1,2
217 | ТЦ_102_61_6165086674_22.04.2024_02 | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ0,6-311-1,0 |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 3201.67 |  | 16008.35 | [13 empty] | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ0,6-311-1,0
|  | Цена=3842/1,2 | [30 empty] | Цена=3842/1,2
218 | ТЦ_102_61_6165086674_22.04.2024_02 | Прибор контроля уровня жидкости САУ-У.Щ11 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 8245 |  | 16490 | [13 empty] | Прибор контроля уровня жидкости САУ-У.Щ11
|  | Цена=9894/1,2 | [30 empty] | Цена=9894/1,2
219 | ГЭСН18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном |  |  |  | 4: компл; 5: 24; 6: 1; 7: 24 | [13 empty] | Установка манометров: с трехходовым краном
220 | ФСБЦ-18.1.06.10-0012 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 1114.14 | 1.2 | 1336.97 |  | 37435.16 | [13 empty] | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
221 О | ФСБЦ-63.4.01.02-0016 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 60 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 |  |  |  | шт | 24 | 1 | 24 | 624.23 | 0.94 | 586.78 |  | 14082.72 | [13 empty] | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 60 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
222 | ГЭСНм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [13 empty] | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
223 | ТЦ_102_61_6165086674_22.04.2024_02 | РД-2Р- 0,3 МПа-G1/4 Реле давления РД-2Р,диапазон -0,05...0,3МПа, дифференциал 0,02..0,15 МПа, резьба присоединения G 1/4, темп. изм. среды -10...+ 120 С, степень защиты IP 40 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1208.33 |  | 2416.66 | [13 empty] | РД-2Р- 0,3 МПа-G1/4 Реле давления РД-2Р,диапазон -0,05...0,3МПа, дифференциал 0,02..0,15 МПа, резьба присоединения G 1/4, темп. изм. среды -10...+ 120 С, степень защиты IP 40
|  | Цена=1450,00/1,2 | [30 empty] | Цена=1450,00/1,2
224 | ТЦ_102_61_6165086674_22.04.2024_02 | РД-2Р-3,0МПа-G1/4 Реле давления РД-2Р, диапазон 0,5...3,0МПа; дифференциал 0,5..1,0 МПа, резьба присоед. G 1/4", мах t 120 С, степень защиты IP 40 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1208.33 |  | 2416.66 | [13 empty] | РД-2Р-3,0МПа-G1/4 Реле давления РД-2Р, диапазон 0,5...3,0МПа; дифференциал 0,5..1,0 МПа, резьба присоед. G 1/4", мах t 120 С, степень защиты IP 40
|  | Цена=1450,00/1,2 | [30 empty] | Цена=1450,00/1,2
225 | ТЦ_102_61_6165086674_22.04.2024_02 | РД-2Р- 0,6 МПа-G1/4 Реле давления РД-2Р, диапазон-0,07...0,6 МПа; дифференциал 0,06..0,4 МПа, резьба присоед. G 1/4", мах t 120 С, степень защиты IP 40 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1208.33 |  | 1208.33 | [13 empty] | РД-2Р- 0,6 МПа-G1/4 Реле давления РД-2Р, диапазон-0,07...0,6 МПа; дифференциал 0,06..0,4 МПа, резьба присоед. G 1/4", мах t 120 С, степень защиты IP 40
|  | Цена=1450,00/1,2 | [30 empty] | Цена=1450,00/1,2
226 | ГЭСНм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.6; 6: 1; 7: 1.6 | [13 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
227 | ФСБЦ-21.1.08.03-0079 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 7х1,5 |  |  |  | 1000 м | 0.06 | 1 | 0.06 | 117934.73 | 1.09 | 128548.86 |  | 7712.93 | [13 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 7х1,5
228 | ФСБЦ-21.1.06.04-1018 | Кабель монтажный МКШ 3х0,75-500 |  |  |  | 1000 м | 0.18 | 1 | 0.18 | 30960.19 | 1.25 | 38700.24 |  | 6966.04 | [13 empty] | Кабель монтажный МКШ 3х0,75-500
229 | ФСБЦ-21.1.06.04-1024 | Кабель монтажный МКШ 5х0,75-500 |  |  |  | 1000 м | 0.015 | 1 | 0.015 | 52610.73 | 1.25 | 65763.41 |  | 986.45 | [13 empty] | Кабель монтажный МКШ 5х0,75-500
230 | ФСБЦ-21.1.04.01-1044 | Кабель витая пара U/UTP 2х2х0,52, категория 5e |  |  |  | 1000 м | 0.2 | 1 | 0.2 | 16526.87 | 1.22 | 20162.78 |  | 4032.56 | [13 empty] | Кабель витая пара U/UTP 2х2х0,52, категория 5e
231 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.9; 6: 1; 7: 2.9 | [13 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
232 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.9; 6: 1; 7: 2.9 | [13 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
233 | ФСБЦ-24.3.01.02-0012 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 290 | 1 | 290 | 10.06 | 1.03 | 10.36 |  | 3004.4 | [13 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм
234 | ГЭСНм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [13 empty] | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
235 | ФСБЦ-08.1.02.13-0012 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 38 мм |  |  |  | м | 60 | 1 | 60 | 94.57 | 1.19 | 112.54 |  | 6752.4 | [13 empty] | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 38 мм
236 | ГЭСНм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [13 empty] | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
237 | ФСБЦ-20.2.07.05-1167 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50х50х3000 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 818.78 | 0.9 | 736.9 |  | 2947.6 | [13 empty] | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50х50х3000 мм
238 | ГЭСНм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [13 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
239 О | ФСБЦ-61.2.02.01-0002 | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные без базы, с тремя уровнями чувствительности, повышенная - 0,8 дБ/м, стандартная - 0,12 дБ/м, пониженная - 0,16 дБ/м |  |  |  | 10 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 13655.99 | 0.94 | 12836.63 |  | 2567.33 | [13 empty] | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные без базы, с тремя уровнями чувствительности, повышенная - 0,8 дБ/м, стандартная - 0,12 дБ/м, пониженная - 0,16 дБ/м
240 О | ФСБЦ-61.2.02.02-0001 | Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресные, применяются для раннего обнаружения возгораний по максимальному заданному значению температуры 58 °С и скорости ее нарастания 8 °С/мин |  |  |  | 10 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 7590.44 | 0.94 | 7135.01 |  | 1427 | [13 empty] | Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресные, применяются для раннего обнаружения возгораний по максимальному заданному значению температуры 58 °С и скорости ее нарастания 8 °С/мин
|  | Итого по разделу 4 Автоматизация технологических процессов |  |  |  | 12: 311946.91 | [14 empty] | Итого по разделу 4 Автоматизация технологических процессов
|  | Справочно | [27 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 61755.88 | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 174.015 | [16 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1.2121 | [16 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 5. Диспетчеризация | [26 empty] | Раздел 5. Диспетчеризация
241 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | [25 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | bar: 4 to 7
242 О | ТЦ_101_61_420700167802_01.03.2023_02 | Шкаф диспетчеризации ШКИУ1705-Д( вместе с комплектующими монтажа, работами по пусконаладке) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 475833.31 |  | 475833.31 | [13 empty] | Шкаф диспетчеризации ШКИУ1705-Д( вместе с комплектующими монтажа, работами по пусконаладке)
|  | Итого по разделу 5 Диспетчеризация |  |  |  | 12: 480000 | [14 empty] | Итого по разделу 5 Диспетчеризация
|  | Справочно | [27 empty] | Справочно
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 475833.31 | [19 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2.369 | [16 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.207 | [16 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 6. Оборудование | [26 empty] | Раздел 6. Оборудование
243 О | ТЦ_101_16_6163073704_31.08.2024_02 | Ультрозвуковой расходомер -счетчик учета природного газа ИРВИС-Ультра-Пп16 DN50-100-ВП-ГОТ Ду50. в составе: первичный преобразователь расхода, температуры, давления; блок интерфейса и питания (БИП); встроенный корректор; монтажный комплект; ПО 10м кабеля; имитационная катушка Ду80 с модемом |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1000000 |  | 1000000 | [13 empty] | Ультрозвуковой расходомер -счетчик учета природного газа ИРВИС-Ультра-Пп16 DN50-100-ВП-ГОТ Ду50. в составе: первичный преобразователь расхода, температуры, давления; блок интерфейса и питания (БИП); встроенный корректор; монтажный комплект; ПО 10м кабеля; имитационная катушка Ду80 с модемом
244 О | ТЦ_101_16_6163073704_31.08.2024_02 | Устройство подготовки потока И-Эндо-ПИУ-И-Ф |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 150000 |  | 150000 | [13 empty] | Устройство подготовки потока И-Эндо-ПИУ-И-Ф
245 О | ТЦ_101_16_6163073704_31.08.2024_02 | Устройство бесперебойного питания ИРВИС-УБП-К-7,0 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 150000 |  | 150000 | [13 empty] | Устройство бесперебойного питания ИРВИС-УБП-К-7,0
246 О | ТЦ_101_16_6163073704_31.08.2024_02 | ГРПШ -ВОЛСАР-С2735 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 800000 |  | 800000 | [13 empty] | ГРПШ -ВОЛСАР-С2735
247 О | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Котел КСВЛ500 "Лосев" |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1413679.08 |  | 2827358.16 | [13 empty] | Котел КСВЛ500 "Лосев"
248 О | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Горелка Baltur TBG-60P |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 558333.33 |  | 1116666.66 | [13 empty] | Горелка Baltur TBG-60P
|  | Цена=670000/1.2 | [30 empty] | Цена=670000/1.2
249 О | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Насос рециркуляции котла Native NOC 25/12 ЕМ |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 28916.67 |  | 57833.34 | [13 empty] | Насос рециркуляции котла Native NOC 25/12 ЕМ
|  | Цена=34700/1,2 | [30 empty] | Цена=34700/1,2
250 О | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Насос сетевой CNP TD 80-29 G/2 CNP |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 71849.17 |  | 143698.34 | [13 empty] | Насос сетевой CNP TD 80-29 G/2 CNP
|  | Цена=86219/1,2 | [30 empty] | Цена=86219/1,2
251 О | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Насос подпиточный СNP 2-60 CNP |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 29166.67 |  | 58333.34 | [13 empty] | Насос подпиточный СNP 2-60 CNP
|  | Цена=35000/1,2 | [30 empty] | Цена=35000/1,2
252 О | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Станция контроля дозирования химреагенотов с насосом Tekna TPG 603 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 41666.67 |  | 41666.67 | [13 empty] | Станция контроля дозирования химреагенотов с насосом Tekna TPG 603
|  | Цена=50000/1,2 | [30 empty] | Цена=50000/1,2
253 О | ТЦ_102_61_6163073704_17.04.2024_02 | Дизельный генератор Weifang АД-15 в кожухе с АВР |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 365553.33 |  | 365553.33 | [13 empty] | Дизельный генератор Weifang АД-15 в кожухе с АВР
|  | Цена=438664/1,2 | [30 empty] | Цена=438664/1,2
|  | Итого по разделу 6 Оборудование |  |  |  | 12: 6711109.84 | [14 empty] | Итого по разделу 6 Оборудование
|  | Справочно | [27 empty] | Справочно
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 6711109.84 | [19 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 5265428.32 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 5281868.92 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 880655.22 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 7253490.78 | [21 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 13416014.92 | [22 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 526150.29 | [21 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 570440.05 | [21 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 326655.77 | [21 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 2683202.98 | [23 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 16099217.9 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [37 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 648312.99 | [26 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 7186943.15 | [26 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1535.955 | [27 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 155.5775 | [27 empty] | затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.