## rsemTwoPrice
«Номерной фонд, расположенный на 4 этаже корпуса В», по адресу: Республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9. | [8 empty] | «Номерной фонд, расположенный на 4 этаже корпуса В», по адресу: Республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9.
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
Система видеонаблюдения | [9 empty] | Ремонт номера класса "Family"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | К-т удор. | Кл. груза | Брутто
[7 empty] | ед., кг | общая, т
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17
Материалы | [10 empty] | Материалы
1 |  | SFP-10G-CU1M SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,1m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor | шт | 2
20 |  | Коммутационный шнур категории 6 U/UTP, LSZH, 1,5 м, синий | шт | 10
12 |  | Оптический шнур дуплекс LC/UPC - дуплекс LC/UPC, UNIBOOT PUSH-PULL, 2 м | шт | 2
22 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 13.9702 | 1.128
23 | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 31.992 | 1.25
24 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00144 | 1.25
25 | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.24 | 1.06
26 | 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм | кг | 0.06 | 1.17
27 | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм | 100 шт | 0.52 | 1.2
28 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 4.2 | 1.2
29 | 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм | 100 шт | 0.4 | 1.2
30 | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.006 | 0.76
31 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.0081 | 0.83
32 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00018 | 1.39
33 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.048 | 1.41
34 | 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, цветная | т | 0.00018 | 1.6
35 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0.00012 | 1.21
36 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0.06 | 1.21
37 | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм | 100 шт | 0.12 | 1.25
38 | 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0.02928 | 1.37
39 | https://promrukav-rus.ru/anker-zabivnoj-latunnyj-canga-m6-8h24-200sht-up-pr08-2344 | Анкер забивной латунный (цанга) М6 8х24 | шт | 10
40 | https://promrukav-rus.ru/koush-4mm-100sht-up-pr08-3895 | Коуш 4мм | шт | 20
41 | https://promrukav-rus.ru/rym-bolt-m6-din-580-50-sht-up-pr08-3898 | Рым-болт М6 DIN 580 | шт | 20
42 | https://promrukav-rus.ru/talrep-kryuk-kryuk-m6-din-1480-tip-s-50sht-up-pr08-3918 | Талреп крюк-крюк М6 DIN 1480 тип С | шт | 20
43 | https://promrukav-rus.ru/tros-stalnoj-din-3055-3mm-200-m-up-promrukav | Трос стальной DIN 3055 3мм | м | 100
44 | https://promrukav-rus.ru/zazhim-trosa-odinarnyj-d4mm-tip-quot-slonik-quot-din-741-100-sht-up-pr08-3892 | Зажим троса одинарный D4мм тип "Слоник" DIN 741 | шт | 20
45 | https://www.promrukav.ru/catalog/khomut-styazhki-neylonovye/khomut-styazhka-kabelnaya-neylonovaya-7-6kh500-mm-chernaya-100-sht-5000-sht-up-kor-promrukav/ | Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 7,6х500 мм черная | шт | 480
46 | СНЯТ С ПРОИЗВОСТВА | 19C-U6-22WTB305 Eurolan Кабель категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, LSZH нг(A)- HFLTx, внутренней прокладки | м
47 | УКАЗАТЬ В ПД | Труба гофрированная
|  | Итого "Материалы" | [9 empty] | Итого "Материалы" | 1937,16 | 28856,91
Оборудование | [10 empty] | Оборудование
48 |  | DS-2CD2543G0-IWS(D) 4 Мп купольная IP-камера | шт | 10
49 |  | Huawei S57XX-S Series Basic SW,Per Device (L-MLIC-S57S) | шт | 4
50 |  | Optical Transceiver,SFP+,10G,Multi-mode Module(850nm,0.3km,LC | шт | 6
51 |  | Батарейный блок ESS-240V12-9AhBPNBA Huawei | шт | 1
52 |  | Блок питания Huawei PAC1000S56-CB | шт | 4
53 |  | Источник бесперебойного питания UPS2000-H-6KRTL-L Huawei | шт | 1
54 |  | Коммутатор Huawei S5735-S24P4X | шт | 4
55 | https://tekhland.ru/catalog/product-info/48620 | Temperature sensor,NTC,Cable Length of 2m,2PIN white terminal Huawei | шт | 1
56 | https://www.lanmark.ru/catalog/sks/kommutatsionnye-patch-paneli/patch-paneli-nabornye-keystone/kommutatsionnaya-panel-19-nabornaya-utp-6a-1u-24-porta-chernyy/ | 27B-00-24BL Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт | 2
57 | https://www.powervideo.ru/oborud/vse-dlya-montazha-cctv/shkafyi-i-yashhiki/shkafy-eurolan/25b-1u-11bl.html | 25B-1U-11BL Eurolan Горизонтальный организатор 19», 1U | шт | 4
|  | Итого "Оборудование" | [9 empty] | Итого "Оборудование" |  | 1528238,4
|  | Итого "Ресурсы подрядчика" | [12 empty] | Итого "Ресурсы подрядчика" | 3004,96 | 1613540,27
Итого по ведомости ресурсов
В том числе:
Трудозатраты
Машины и механизмы
Материалы
Оборудование