ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ По УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ОВК

СЕКЦИЯ Б-1

Предлагаем Вам принять участие в тендере на «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно- пристроенными нежилыми помещениями в жилом квартале С8 по  ППТ жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этап 55 секция  Б-1»

| 1 | Сведения о Заказчике | Наименование Заказчика: ООО СК МОНОЛИТ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Способ осуществления закупки | Запрос на коммерческие предложения |
| 3 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ООО «ЭТР», адрес электронной площадки https://etp.torgi82.ru/ Вся дополнительная информация, касающаяся участников закупки и необходимая для участия в запросе предложений, в том числе информация по аккредитации участников закупки на электронной площадке, размещена на указанном сайте электронной площадки. |
| 4 | Предмет договора | Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно- пристроенными нежилыми помещениями в жилом квартале С8 по ППТ жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этап 55 секция Б-1 (ОВК) |
| 5 | Объем оказываемых услуг | Сведения приведены в техническом задании |
| 6 | Место оказания услуг | Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно- пристроенными нежилыми помещениями в жилом квартале С8 по ППТ жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этап 55 секция Б-1 (ОВК) |
| 7 | Сроки (периоды) оказания услуг | с 05.06.2024 по 17.06.2024 |
| 8 | Условия оказания услуг | Сведения приведены в техническом задании и проекте договора. |
| 9 | Сведения о валюте | Российский рубль. |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора |
| 11 | Порядок формирования цены договора | В цену Договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на МБП, опалубку (при необходимости), инструменты, спец.одежду, индекс инфляции., а также иные расходы, связанные с оказанием Услуг. В стоимость договора входит стоимость выполнения всех обязательств, предусмотренных договором, включая обязательства по договору, стоимость которых в договоре прямо не указана. |
| 12 | Источник финансирования | Проектные средства |
| 13 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление информации о закупке | Документация о закупке доступна для ознакомления и скачивания в электронном виде на сайте электронной площадки https://etp.torgi82.ru/ всем заинтересованным лицам в течение всего срока подачи заявок на участие в закупке. Плата за предоставление документации о закупке Заказчиком не установлена. Документация о закупке предоставляется для скачивания с момента его размещения на сайте электронной площадки и далее неограниченный срок. |
| 14 | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в документации о проведении запроса предложений в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку в установленной форме (Приложение 1) на участие в запросе предложений в электронной форме. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в любое время с момента размещения документации о проведении запроса предложений в электронной форме до предусмотренных документацией об запросе предложений в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Заявка должна подаваться как в редактируемом формате (Приложени1 формы документов) , так и подписанная отсканированная участником . |
| 15 | Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Адрес направления заявок: https://etp.torgi82.ru/ Начало срока подачи заявок — 05.06.2024 с момента публикации закупки Окончание срока подачи заявок — 17.06.2024 до 12.00 |
| 16 | Дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме | 17.06.2024 |
| 17 | Дата подведения итогов запроса предложений в электронной форме и заключения договора | С 17.06.2024 |
| 18 | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, порядок подведения итогов закупки | Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник закупки, чье предложение наиболее полно соответствует требованиям документации и содержит лучшие условия оказания услуг и предложению которого присвоен первый номер. Заявки оцениваются по критерию – цена договора. |
| 19 | Требование об обеспечении заявки | Размер обеспечения заявки: 1 % от предлагаемой цены договора. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может предоставляться участником запроса предложений путем внесения денежных средств . Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки вносятся участником такой закупки на индивидуальный счет, открытый Участнику оператором ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки подлежит возврату участникам в соответствии с регламентом электронной площадки. При этом, оплата услуг оператора электронной площадки обеспечивается за счет средств обеспечения заявки участника, признанного победителем, с которым будет заключен договор в соответствии с регламентом оператора электронной площадки. |
| 20 | Требования к участникам закупки | Участником закупки может быть любое юридическое лицо, которое соответствуют требованиям, установленным настоящей Документации. |
| 21 | Квалификационные требования | Наличие лицензии и СРО на те виды работ, которые требуют их наличие |
| 22 | Состав и содержание и заявки на участие в запросе предложений в электронной форме | - Расчет стоимости работ на основании нижеприложенных ведомостей объемов работ - Актуальная редакция устава организации со всеми изменениями с контейнером ФНС или скан устава со всеми изменениями со штампом ФНС, в случае, если подписание договора планируется лицом, не имеющим право предоставлять организацию без доверенности, необходимо предоставить доверенность на подписание или другой документ, подтверждающий полномочия подписанта. - Справка о сальдо единого налогового счёта из ФНС по КНД 1160082. - Справка об оборотах по счетам из обслуживающих банков за 3 последних месяца с разбивкой по месяцам и справка об отсутствии картотеки по форме банка. - Выписка об отсутствии просроченной задолженности из НБКИ, запрошенной через Госуслуги юридического лица или ИП. - Лицензии, СРО, необходимые для выполнения работ. - Банковские реквизиты для заключения договора. |
| 23 | Предложение участника закупки о цене договора | Подается в обособленном от основной части заявки ценовом предложении (форма подачи заявки в личном кабинете участника закупки на ЭТП) и по форме №1 Приложения1 |
| 24 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Участник закупки подаёт заявку на закупку, в форме электронного документа, подписанную электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Заявка участника закупки должна быть подготовлена по форме предоставленной Заказчиком (Приложение 1) в редактируемом формате документов с расширением (*.xls), (*.xlsx) — 1 шт и (*.pdf), (*.jpg) — 1 шт. Информация в заявках в формате (*.xls), (*.xlsx) и (*.pdf), (*.jpg) — должна быть идентичной. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст, подчистки и исправления не допускаются. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными Договорами Российской Федерации. Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.pdf), (*.jpg). Допускается размещение в составе предложения документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе предложения архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Верность документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, подтверждается электронной цифровой подписью. |
| 25 | Срок и порядок заключения договора | Договор по результатам конкурентной закупки заключается в течении 3х (трех) дней с даты размещения на эл.площадке итогового протокола, составленного по результатам запрроса. 1. Участником (участниками) закупки, обязанным (обязанными) заключить договор, является (являются) победитель (победители) либо в случае уклонения от заключения договора победителя – участник закупки, заявке которого присвоен второй номер (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор). 2. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, заказчика либо по решению Заказчика в бумажной форме. 3. Участник закупки, обязанный заключить договор, должен направить Заказчику подписанный со своей стороны проект договора и обеспечение исполнения договора (если установлено) не позднее 2х (двух) дней со дня публикации итогового протокола на эл.площадке либо предоставить подписанный вариант Заказчику по предварительно с ним согласованному адресу. 4. Обеспечение заявки не возвращается участнику признанного победителем в случае его отказа от заключения договора. 5. В случае, если участник закупки, признанный победителем, не предоставил Заказчику в срок, подписанный им договор, такой участник признаётся уклонившимся от заключения договора. 6. В случае если участник закупки, признанный победителем, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. |
| 26 | Возможность отказа Заказчика от заключения договора | Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в том числе в случаях: - несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупке; - предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке; - в случае, если в ходе проведения процедуры закупки Заказчиком будет выявлен конфликт интересов в отношении юридических лиц – участников закупки, сотрудников и исполнительных органов такого юридического лица и/или индивидуального предпринимателя. |
| 27 | Сведения о возможности изменения договора при его исполнении | При исполнении договора возможны его изменения в случаях, установленных соглашением сторон по обоюдному согласию. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для участия в тендере просим предоставить:

- Расчет стоимости работ на основании нижеприложенных ведомостей объемов работ

- Актуальная редакция устава организации со всеми изменениями с контейнером ФНС или скан устава со всеми изменениями со штампом ФНС, в случае, если подписание договора планируется лицом, не имеющим право предоставлять организацию без доверенности, необходимо предоставить доверенность на подписание или другой документ, подтверждающий полномочия подписанта.

- .Справка о сальдо единого налогового счёта из ФНС по КНД 1160082.

- Справка об оборотах по счетам из обслуживающих банков за 3 последних месяца с разбивкой по месяцам и справка об отсутствии картотеки по форме банка.

- Выписка об отсутствии просроченной задолженности из НБКИ, запрошенной через Госуслуги юридического лица или ИП.

6.Лицензии, СРО, необходимые для выполнения работ.

7..Банковские реквизиты для заключения договора.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

- Срок начала работ по устройству сетей  ОВК  г  01.07.2024  года, срок окончания работ 15.12.2024 г.

- Срок начала работ по монтажу оборудования учета 10.12.2024 г, окончания 20.01.2025 года.

- Материалы поставки Генподрядчика.

- Оснастка, ИНСТРУМЕНТ, приспособления поставки Подрядчика

- Аванс до начала работ и все прочие условия согласно приложения № 2 ( типового договора ООО СК МОНОЛИТ)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отопление |  |  |
|  | Монтаж трубопроводов |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91. Ø65 (А) (76х3,5) | пм |  |
|  | Труба полипропиленновая PPR армированная сваренным алюминием VALTEC РР-ALUX PN25 Ø75х12,5 | пм | 92 |
|  | Труба полипропиленновая PPR армированная сваренным алюминием VALTEC РР-ALUX PN25 Ø63х10,5 | пм | 74 |
|  | Труба полипропиленновая PPR армированная сваренным алюминием VALTEC РР-ALUX PN25 Ø50х8,3 | пм | 29 |
|  | Труба полипропиленновая PPR армированная сваренным алюминием VALTEC РР-ALUX PN25 Ø40х6,7 | пм | 29 |
|  | Труба полипропиленновая PPR армированная сваренным алюминием VALTEC РР-ALUX PN25 Ø32х5,4 | пм | 50 |
|  | Труба полипропиленновая PPR армированная сваренным алюминием VALTEC РР-ALUX PN25 Ø25х4,2 | пм | 189 |
|  | Труба полипропиленновая PPR армированная сваренным алюминием VALTEC РР-ALUX PN25 Ø20х3,4 | пм | 2983 |
|  | Установка радиаторов стальных, панельных, с нижним подключением | шт | 196 |
|  | Радиаторы стальные панельные 11-500-400 | шт | 24 |
|  | Радиаторы стальные панельные 11-500-500 | шт | 1 |
|  | Радиаторы стальные панельные 11-500-600 | шт | 4 |
|  | Радиаторы стальные панельные 11-500-700 | шт | 12 |
|  | Радиаторы стальные панельные 11-500-800 | шт | 3 |
|  | Радиаторы стальные панельные 11-500-900 | шт | 4 |
|  | Радиаторы стальные панельные 11-500-1000 | шт | 6 |
|  | Радиаторы стальные панельные 11-500-1100 | шт | 4 |
|  | Радиаторы стальные панельные 11-500-1200 | шт | 3 |
|  | Радиаторы стальные панельные 11-500-1300 | шт | 4 |
|  | Радиаторы стальные панельные 11-500-1400 | шт | 4 |
|  | Радиаторы стальные панельные 11-500-1500 | шт | 1 |
|  | Радиаторы стальные панельные 11-500-1700 | шт | 6 |
|  | Радиаторы стальные панельные 22-500-500 | шт | 48 |
|  | Радиаторы стальные панельные 22-500-600 | шт | 23 |
|  | Радиаторы стальные панельные 22-500-700 | шт | 18 |
|  | Радиаторы стальные панельные 22-500-800 | шт | 16 |
|  | Радиаторы стальные панельные 22-500-900 | шт | 7 |
|  | Радиаторы стальные панельные 22-500-1000 | шт | 2 |
|  | Радиаторы стальные панельные 22-500-1100 | шт | 5 |
|  | Радиаторы стальные панельные 22-500-1200 | шт | 1 |
|  | Радиаторы стальные панельные 22-500-1300 | шт |  |
|  | Установка конвекторов |  |  |
|  | Конвектор электрический 1000 Вт KVCH-E10E-11 RFKFSHNICOV | шт |  |
|  | Установка радиаторной арматуры |  |  |
|  | Клапан для нижнего подключения радиатора ∅15 VT.345К "VALTEC" | шт | 196 |
|  | Термоголовка жидкостная радиаторная "VALTEC" VT.1500 | шт | 196 |
|  | Штуцер c накидной гайкой радиаторный VTр.722 | шт | 392 |
|  | Муфта VTр.703 | шт | 392 |
|  | Адаптер euroconus 1/2 VT.AVK.01 | шт | 392 |
|  | Адаптер euroconus-плоскость 1/2 VT.101Е | шт | 392 |
|  | Фитинги |  |  |
|  | Тройник ∅25х4,2/∅20х3,4/∅20х3,4 - VTp.735, Valtec | шт | 16 |
|  | Тройник ∅25х4,2/∅20х3,4/∅25х4,2 - VTp.735, Valtec | шт | 24 |
|  | Тройник ∅32х5,4/∅20х3,4/∅20х3,4 - VTp.735, Valtec | шт |  |
|  | Тройник ∅32х5,4/∅20х3,4/∅25х4,2 - VTp.735, Valtec | шт | 32 |
|  | Тройник ∅32х5,4/∅20х3,4/∅32х5,4 - VTp.735, Valtec | шт | 6 |
|  | Тройник ∅40х6,7/∅32х5,4/∅40х6,7 - VTp.735, Valtec | шт | 8 |
|  | Тройник ∅50х8,3/∅32х5,4/∅50х8,3 - VTp.735, Valtec | шт | 8 |
|  | Тройник ∅63х10,5/∅32х5,4/∅63х10 - VTp.735, Valtec | шт | 12 |
|  | Тройник ∅75х12,5/∅63х10,5/∅75х12,5 - VTp.735, Valtec | шт | 2 |
|  | Угольник 90° VTp.751 ∅20х3,4/∅20х3,4 - VTp.751, Valtec | шт | 1378 |
|  | Угольник 90° VTp.751 ∅25х4,2/∅25х4,2 - VTp.751, Valtec | шт | 66 |
|  | Угольник 90° VTp.751 ∅32х5,4/∅32х5,4 - VTp.751, Valtec | шт | 36 |
|  | Угольник 90° VTp.751 ∅63х10,5/∅63х10,5 - VTp.751, Valtec | шт | 4 |
|  | Угольник 90° VTp.751 ∅75х12,5/∅75х12,5 - VTp.751, Valtec | шт | 2 |
|  | Муфта переходная VTp.705 ∅40х6,7/∅32х5,4 - VTp.705, Valtec | шт | 4 |
|  | Муфта переходная VTp.705 ∅50х8,3/∅40х6,7 - VTp.705, Valtec | шт | 4 |
|  | Муфта переходная VTp.705 ∅63х10,5/∅25х4,2 - VTp.705, Valtec | шт | 2 |
|  | Муфта переходная VTp.705 ∅63х10,5/∅50х8,3 - VTp.705, Valtec | шт | 4 |
|  | Муфта переходная VTp.705 ∅75х12,5/∅63х10,5 - VTp.705, Valtec | шт | 2 |
|  | Тройник VTp.731 ∅20х3,4/∅20х3,4/∅20х3,4 - VTp.731, Valtec | шт | 240 |
|  | Тройник VTp.731 ∅32х5,4/∅32х5,4/∅32х5,4 - VTp.731, Valtec | шт |  |
|  | Тройник VTp.731 ∅63х10,5/∅63х10,5/∅63х10,5 - VTp.731, Valtec | шт | 38 |
|  | Тройник VTp.731 ∅63х10,5/∅63х10,5/∅63х10,5 - VTp.731, Valtec | шт | 2 |
|  | Арматура |  |  |
|  | Кран шаровой BASE. VT.214.N.09, DN 50 "VALTEC" | шт | 4 |
|  | Шаровой кран ∅15 (вр/вр) VT.214.N04 | шт | 4 |
|  | Клапан отсекающий 1/2", VT.539.N.04 | шт | 4 |
|  | Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на наружную резьбу ∅20х3,4/15 - VT.761.0.0200, Valtec | шт | 4 |
|  | Муфта переходная VTр.705.0.0200 | шт | 4 |
|  | Автоматический воздуховодчик VT502 NH04 | шт | 4 |
|  | Монтаж поквартирных узлов учета тепловой энергии |  |  |
|  | Коллекторный модуль на 2 отвода (тип 1) | к-т | 1 |
| 1 | Кран шаровый с полусгоном 3/4" VT.227 | шт. | 2 |
| 2 | Фильтр косой 3/4" VT.192 | шт. | 1 |
| 3 | Ниппель переходной 3/4"х1 1/2" - VT.580, Valtec | шт | 2 |
| 4 | Ниппель 3/4" - VTr.582, Valtec | шт | 1 |
| 5 | Автоматический регулятор перепада давления 3/4" VT.040 | к-т | 1 |
| 7 | Коллектор из н/к стали 2х1 1/2"х3/4" - VTc.510.SS, Valtec | шт | 2 |
| 8 | Кронштейн высокий 1 1/2" VT.130.INH | шт. | 2 |
| 9 | Кронштейн низкий 1 1/2" VT.130.INS | шт. | 2 |
| 11 | Кран с накидной гайкой 1/2"х3/4" - VT.241, Valtec | шт. | 2 |
| 12 | Полусгон с накидной гайкой 1/2" - VTr.611, Valtec | шт. | 4 |
| 13 | Кран для датчика температуры 1/2" - VT.247, Valtec | шт. | 2 |
| 14 | Фитинг обжимной с переходом на наружную резьбу 20мм х 1/2" - VTm.301, Valtec | шт. | 2 |
| 15 | Фитинг обжимной с переходом на внутреннюю резьбу 20мм х 1/2" - VTm.302, Valtec | шт. | 2 |
| 16 | Клапан настроечный 1/2" - VT.020, Valtec | шт. | 2 |
| 17 | Переходник 1/2"х3/4" - VTr.592, Valtec | шт. | 2 |
| 21 | Теплосчетчик квартирный с тахометрическим расходомером 1/2" - VНМ-T-15/0,6/П, Valtec | к-т | 2 |
| 22 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" - VT.502, Valtec | шт. | 2 |
| 23 | Клапан отсекающий 1/2" - VT.538, Valtec | шт. | 2 |
| 24 | Футорка 1/2"х3/4" - VT.581, Valtec | шт. | 2 |
| 25 | Пробка 3/4" - VTr.583, Valtec | шт. | 2 |
| 26 | Футорка 1 1/2"х1" - VT.581, Valtec | шт. | 2 |
| 27 | Угольник коллекторный 1"х1/2" - VTс.531, Valtec | шт. | 2 |
| 28 | Кран дренажный 1/2" - VT.430, Valtec | шт. | 2 |
|  | Коллекторный модуль на 3 отвода (тип 1) | к-т | 1 |
| 1 | Кран шаровый с полусгоном 1" VT.227 | шт. | 2 |
| 2 | Фильтр косой 1" VT.192 | шт. | 1 |
| 3 | Ниппель переходной 1"х1 1/2" - VT.580, Valtec | шт | 2 |
| 4 | Ниппель 1" - VT.582, Valtec | шт | 1 |
| 5 | Автоматический регулятор перепада давления 1" VT.040 | к-т | 1 |
| 7 | Коллектор из н/к стали 3х1 1/2"х3/4" - VTc.510.SS, Valtec | шт | 2 |
| 8 | Кронштейн высокий VT.130.INH 1 1/2" | шт. | 2 |
| 9 | Кронштейн низкий VT.130.INS 1 1/2" | шт. | 2 |
| 11 | Кран с накидной гайкой 1/2"х3/4" - VT.241, Valtec | шт. | 3 |
| 12 | Полусгон с накидной гайкой 1/2" - VTr.611, Valtec | шт. | 5 |
| 13 | Кран для датчика температуры 1/2" - VT.247, Valtec | шт. | 3 |
| 14 | Фитинг обжимной с переходом на наружную резьбу 20мм х 1/2" - VTm.301, Valtec | шт. | 4 |
| 15 | Фитинг обжимной с переходом на внутреннюю резьбу 20мм х 1/2" - VTm.302, Valtec | шт. | 2 |
| 16 | Клапан настроечный 1/2" - VT.020, Valtec | шт. | 3 |
| 17 | Переходник 1/2"х3/4" - VTr.592, Valtec | шт. | 3 |
| 21 | Теплосчетчик квартирный с тахометрическим расходометром 1/2" - VНМ-T-15/0,6/П, Valtec | шт. | 2 |
| 22 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" - VT.502, Valtec | шт. | 2 |
| 23 | Клапан отсекающий 1/2" - VT.538, Valtec | шт. | 2 |
| 24 | Футорка 1/2"х3/4" - VT.581, Valtec | шт. | 2 |
| 25 | Пробка 3/4" - VTr.583, Valtec | шт. | 2 |
| 26 | Футорка 1 1/2"х1" - VT.581, Valtec | шт. | 2 |
| 27 | Угольник коллекторный 1"х1/2" - VTс.531, Valtec | шт. | 2 |
| 28 | Кран дренажный 1/2" - VT.430, Valtec | шт. | 2 |
|  | Коллекторный модуль на 3 отвода (тип 2) | к-т | 1 |
| 1 | Кран шаровый с полусгоном 1" VT.227 | шт. | 2 |
| 2 | Фильтр косой 1" VT.192 | шт. | 1 |
| 3 | Ниппель переходной 1"х1 1/2" - VT.580, Valtec | шт | 2 |
| 4 | Ниппель 1" - VT.582, Valtec | шт | 1 |
| 5 | Автоматический регулятор перепада давления 1" VT.040 | к-т | 1 |
| 7 | Коллектор из н/к стали 3х1 1/2"х3/4" - VTc.510.SS, Valtec | шт | 2 |
| 8 | Кронштейн высокий VT.130.INH 1 1/2" | шт. | 2 |
| 9 | Кронштейн низкий VT.130.INS 1 1/2" | шт. | 2 |
| 11 | Кран с накидной гайкой 1/2"х3/4" - VT.241, Valtec | шт. | 3 |
| 12 | Полусгон с накидной гайкой 1/2" - VTr.611, Valtec | шт. | 6 |
| 13 | Кран для датчика температуры 1/2" - VT.247, Valtec | шт. | 3 |
| 14 | Фитинг обжимной с переходом на наружную резьбу 20мм х 1/2" - VTm.301, Valtec | шт. | 3 |
| 15 | Фитинг обжимной с переходом на внутреннюю резьбу 20мм х 1/2" - VTm.302, Valtec | шт. | 3 |
| 16 | Клапан настроечный 1/2" - VT.020, Valtec | шт. | 3 |
| 17 | Переходник 1/2"х3/4" - VTr.592, Valtec | шт. | 3 |
| 21 | Теплосчетчик квартирный с тахометрическим расходометром 1/2" - VНМ-T-15/0,6/П, Valtec | шт. | 3 |
| 22 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" - VT.502, Valtec | шт. | 2 |
| 23 | Клапан отсекающий 1/2" - VT.538, Valtec | шт. | 2 |
| 24 | Футорка 1/2"х3/4" - VT.581, Valtec | шт. | 2 |
| 25 | Пробка 3/4" - VTr.583, Valtec | шт. | 2 |
| 26 | Футорка 1 1/2"х1" - VT.581, Valtec | шт. | 2 |
| 27 | Угольник коллекторный 1"х1/2" - VTс.531, Valtec | шт. | 2 |
| 28 | Кран дренажный 1/2" - VT.430, Valtec | шт. | 2 |
|  | Коллекторный модуль на 4 отвода (тип 1) | к-т | 7 |
| 1 | Кран шаровый с полусгоном 1" VT.227 | шт. | 14 |
| 2 | Фильтр косой 1" VT.192 | шт. | 7 |
| 3 | Ниппель переходной 1"х1 1/2" - VT.580, Valtec | шт | 14 |
| 4 | Ниппель 1" - VT.582, Valtec | шт | 7 |
| 5 | Автоматический регулятор перепада давления 1" VT.040 | к-т | 7 |
| 7 | Коллектор из н/ж стали 4х1 1/2 х3/4 VTc.510 .SS | шт | 14 |
| 8 | Кронштейн высокий VT.130.INH 1 1/2" | шт. | 14 |
| 9 | Кронштейн низкий VT.130.INS 1 1/2" | шт. | 14 |
| 11 | Кран с накидной гайкой 1/2"х3/4" - VT.241, Valtec | шт. | 28 |
| 12 | Полусгон с накидной гайкой 1/2" - VTr.611, Valtec | шт. | 49 |
| 13 | Кран для датчика температуры 1/2" - VT.247, Valtec | шт. | 28 |
| 14 | Фитинг обжимной с переходом на наружную резьбу 20мм х 1/2" - VTm.301, Valtec | шт. | 35 |
| 15 | Фитинг обжимной с переходом на внутреннюю резьбу 20мм х 1/2" - VTm.302, Valtec | шт. | 21 |
| 16 | Клапан настроечный 1/2" - VT.020, Valtec | шт. | 28 |
| 17 | Переходник 1/2"х3/4" - VTr.592, Valtec | шт. | 28 |
| 21 | Теплосчетчик квартирный с тахометрическим расходометром 1/2" - VНМ-T-15/0,6/П, Valtec | шт. | 21 |
| 22 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" - VT.502, Valtec | шт. | 14 |
| 23 | Клапан отсекающий 1/2" - VT.538, Valtec | шт. | 14 |
| 24 | Футорка 1/2"х3/4" - VT.581, Valtec | шт. | 14 |
| 25 | Пробка 3/4" - VTr.583, Valtec | шт. | 14 |
| 26 | Футорка 1 1/2"х1" - VT.581, Valtec | шт. | 14 |
| 27 | Угольник коллекторный 1"х1/2" - VTс.531, Valtec | шт. | 14 |
| 28 | Кран дренажный 1/2" - VT.430, Valtec | шт. | 14 |
|  | Коллекторный модуль на 4 отвода (тип 2) | к-т | 8 |
| 1 | Кран шаровый с полусгоном 1" VT.227 | шт. | 16 |
| 2 | Фильтр косой 1" VT.192 | шт. | 8 |
| 3 | Ниппель переходной 1"х1 1/2" - VT.580, Valtec | шт | 16 |
| 4 | Ниппель 1" - VT.582, Valtec | шт | 8 |
| 5 | Автоматический регулятор перепада давления 1" VT.040 | к-т | 8 |
| 7 | Коллектор из н/ж стали 4х1 1/2 х3/4 VTc.510 .SS | шт | 16 |
| 8 | Кронштейн высокий VT.130.INH 1 1/2" | шт. | 16 |
| 9 | Кронштейн низкий VT.130.INS 1 1/2" | шт. | 16 |
| 11 | Кран с накидной гайкой 1/2"х3/4" - VT.241, Valtec | шт. | 32 |
| 12 | Полусгон с накидной гайкой 1/2" - VTr.611, Valtec | шт. | 64 |
| 13 | Кран для датчика температуры 1/2" - VT.247, Valtec | шт. | 32 |
| 14 | Фитинг обжимной с переходом на наружную резьбу 20мм х 1/2" - VTm.301, Valtec | шт. | 32 |
| 15 | Фитинг обжимной с переходом на внутреннюю резьбу 20мм х 1/2" - VTm.302, Valtec | шт. | 32 |
| 16 | Клапан настроечный 1/2" - VT.020, Valtec | шт. | 32 |
| 17 | Переходник 1/2"х3/4" - VTr.592, Valtec | шт. | 32 |
| 21 | Теплосчетчик квартирный с тахометрическим расходометром 1/2" - VНМ-T-15/0,6/П, Valtec | шт. | 32 |
| 22 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" - VT.502, Valtec | шт. | 16 |
| 23 | Клапан отсекающий 1/2" - VT.538, Valtec | шт. | 16 |
| 24 | Футорка 1/2"х3/4" - VT.581, Valtec | шт. | 16 |
| 25 | Пробка 3/4" - VTr.583, Valtec | шт. | 16 |
| 26 | Футорка 1 1/2"х1" - VT.581, Valtec | шт. | 16 |
| 27 | Угольник коллекторный 1"х1/2" - VTс.531, Valtec | шт. | 16 |
| 28 | Кран дренажный 1/2" - VT.430, Valtec | шт. | 16 |
|  | Монтаж опор для труб | шт | 14 |
|  | Неподвижная опора для труб ∅63х10,5(В) | шт | 6 |
|  | Неподвижная опора для труб ∅50х8,3(В) | шт | 4 |
|  | Неподвижная опора для труб ∅40х6,7(В) | шт | 4 |
|  | Изоляция цилиндрами из мин.ваты с покровным слоем из алюминиевой фольги |  |  |
|  | Цилиндр теплоизоляции из минваты (толщ 40 мм) с покровным слоем из алюминиевой фольги для труб д.75х12,5 | пм | 92,00 |
|  | Цилиндр теплоизоляции из минваты (толщ 40 мм) с покровным слоем из алюминиевой фольги для труб д.63х10,5 | пм | 30,00 |
|  | Монтаж теплоизоляции цилиндрами из вспененного полиэтилена Thermaflex (ð=10мм) | пм | 152 |
| 149 | Теплоизоляция для труб ∅63х10,5(В) | пм | 44 |
| 150 | Теплоизоляция для труб ∅50х8,3(В) | пм | 29 |
| 151 | Теплоизоляция для труб ∅40х6,7(В) | пм | 29 |
| 152 | Теплоизоляция для труб ∅32х5,4(В) | пм | 50 |
|  | Монтаж теплоизоляции цилиндрами из вспененного полиэтилена Thermaflex (ð=6мм) | пм | 3172 |
| 153 | Теплоизоляция цилиндрами из вспененного полиэтлена (ð=6мм) для труб ∅25х4.2 | пм | 189 |
| 154 | Теплоизоляция цилиндрами из вспененного полиэтлена (ð=6мм) для труб ∅20х3.4 | пм | 2983 |
|  | Прочее |  |  |
|  | Клей K-FLEX К-414 (или аналог) | л | 2 |
|  | Очиститель K-FLEX | л | 0,3 |
|  | Самоклеющаяся лента армированная VT.LAR.4850 | пм | 205 |
|  | Пластиковые зажимы | шт. | 600 |
|  | Гильзы из стальных электросварных труб ∅76х3,0 l=300мм | шт. | 4 |
|  | Гильзы из стальных электросварных труб ∅89х3,0 l=300мм | шт. | 16 |
|  | Гильзы из стальных электросварных труб ∅108х3,5 l=300мм | шт. | 12 |
|  | Противопожарная пена | компл | 1 |
|  | Металл для крепления трубопроводов | кг. | 74 |
|  | Антикоррозийное покрытие труб, масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ -021 | м2 | 2,85 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2,85 |
|  | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг. | 0,34 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Лак битумный БТ-577 за 2 раза | м2 | 2,85 |
|  | Лак битумный БТ-577 | л | 0,29 |
|  | Монтаж электрических конвекторов |  |  |
|  | Конвектор электрический Atlantic F17-750 | шт | 1 |
|  | Конвектор электрический Atlantic F17-500 | шт | 1 |
|  | Монтаж ИТП+пусконаладка | шт | 1,00 |
|  | БТП Ютермо 1043.3.235.1293.22 | шт |  |
|  | Монтаж ИТП+пусконаладка | шт | 1,00 |
|  | БТП 1811.1.1.1324.22 | шт |  |

|  | Водоснабжение и канализация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система хоз-питьевого водоснабжения (В1) |  |  |
|  | Устр-во пожаротушения ПКБ (пожарный кран бытовой) DN15 КПК 01/2 “Пульс” | к-т | 56 |
|  | Счетчик холодной воды с импульсным выходом Qn=1,5 м³/ч, DN15 ВСХд-15-03 Тепловодомер | к-т | 57 |
|  | Ковер (для наружного поливочного крана) в комплекте с поливочным краном, ∅210х120(h) RAIN BIRD VBA 17186 | к-т | 1 |
|  | Распределительный коллектор "Этажный" из нерж. сталь ДУ 32 на 3 контура 1 ", 3x1/2" (L=320 мм) Sanext | к-т | 7 |
|  | Распределительный коллектор "Этажный" из нерж. сталь ДУ 32 на 4 контура 1 ", 4x1/2" (L=420 мм) Sanext | к-т | 9 |
|  | Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, DN40 VT.214 Valtec | шт | 3 |
|  | Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, DN25 VT.214 Valtec | шт | 16 |
|  | Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, DN20 VT.214 Valtec | шт | 1 |
|  | Кран шаровый с рукояткой-бабочкой, DN15 VT.217 Valtec | шт | 57 |
|  | Дилатационный компенсатор DN40 HLS-50 LRB ГК-ВЕГА | к-т | 1 |
|  | Регулятор давления, DN15 VT.087 Valtec | шт | 1 |
|  | Регулятор давления, DN25 VT.087 Valtec | шт | 8 |
|  | Регулятор давления, DN20 VT.087 Valtec | шт | 1 |
|  | Клапан обратный, DN15 VT.151 Valtec | шт | 57 |
|  | Фильтр сетчатый, DN25 VT.192 Valtec | шт | 16 |
|  | Кран спускной (дренажный) шаровой с насадкой для шланга, 1/2'' VT.430.N Valtec | шт | 4 |
|  | Смеситель для душа (с душевой сеткой на гибком шланге) ГОСТ 25809-2019 | к-т | 1 |
|  | Смеситель для умывальника с нижней камерой смешения ГОСТ 25809-2019 | к-т | 1 |
|  | Фильтр сетчатый, DN15 VT.192 Valtec | шт | 1 |
|  | Трубы |  |  |
|  | Труба полипропиленовая армированная стекловолокном, ∅20х2.8 PP-FIBER PN20 Valtec | м | 504 |
|  | Труба полипропиленовая армированная стекловолокном, ∅25х3.5 PP-FIBER PN20 Valtec | м | 12 |
|  | Труба полипропиленовая армированная стекловолокном, ∅32х4.4 PP-FIBER PN20 Valtec | м | 11 |
|  | Труба полипропиленовая армированная стекловолокном, ∅40х5.5 PP-FIBER PN20 Valtec | м | 30 |
|  | Труба полипропиленовая армированная стекловолокном, ∅50х6.9 PP-FIBER PN20 Valtec | м | 48 |
|  | Изоляция |  |  |
|  | Трубная теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена б=6 мм, для труб ∅20х2.8 Energoflex Super Protect | м | 504 |
|  | Полиэтиленовая изоляцией б=9 мм для труб ∅50х6.9 мм Energoflex Super | м | 48 |
|  | Полиэтиленовая изоляцией б=9 мм для труб ∅40х5.5 мм Energoflex Super | м | 30 |
|  | Полиэтиленовая изоляцией б=9 мм для труб ∅32х4.4 мм Energoflex Super | м | 11 |
|  | Полиэтиленовая изоляцией б=9 мм для труб ∅25х3.5 мм Energoflex Super | м | 12 |
|  | Цилиндр навивной из минеральной ваты б=20 мм для труб ∅50х6.9 мм (кожух при проходе трубопроводов через межэтажные перекрытия) Rockwool 100 | м | 2 |
|  | Цилиндр навивной из минеральной ваты б=20 мм для труб ∅40х5.5 мм (кожух при проходе трубопроводов через межэтажные перекрытия) Rockwool 100 | м | 5 |
|  | Цилиндр навивной из минеральной ваты б=20 мм для труб ∅32х4.4 мм (кожух при проходе трубопроводов через межэтажные перекрытия) Rockwool 100 | м | 1 |
|  | Гидравлическое испытание системы |  |  |
|  | Система горячего водоснабжения (Т3,Т4) |  |  |
|  | Счетчик горячей воды с импульсным выходом, Qn=1,5 м³/ч, DN15 ВСГд-15-03 Тепловодомер | шт | 57 |
|  | Распределительный коллектор "Этажный" из нерж. сталь ДУ 32 на 3 контура 1 ", 3x1/2" (L=320 мм) Sanext | к-т | 7 |
|  | Распределительный коллектор "Этажный" из нерж. сталь ДУ 32 на 4 контура 1 ", 4x1/2" (L=420 мм) Sanext | к-т | 9 |
|  | Регулятор температуры прямого действия DN15 VT.348.N.04 Valtec | шт | 2 |
|  | Автоматический воздухоотводчик, DN15 V VT.502 Valtec | шт | 2 |
|  | Клапан отсекающий, DN15 VT.539.N Valtec | шт | 2 |
|  | Кран спускной (дренажный) шаровой с насадкой для шланга, 1/2'' VT.430.N Valtec | шт | 6 |
|  | Фильтр сетчатый, DN25 VT.192 Valtec | шт | 16 |
|  | Клапан обратный, DN15 VT.151 Valtec | шт | 57 |
|  | Кран шаровый с рукояткой-бабочкой, DN15 VT.217 Valtec | шт | 57 |
|  | Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, DN20 VT.214 Valtec | шт | 3 |
|  | Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, DN25 VT.214 Valtec | шт | 16 |
|  | Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, DN40 VT.214 Valtec | шт | 3 |
|  | Петлевой компенсатор ∅25, D-140 мм; L=335 мм VTp.794.0.025 Valtec | шт | 2 |
|  | Дилатационный компенсатор DN40 HLS-50 LRB ГК-ВЕГА | шт | 1 |
|  | Дилатационный компенсатор DN25 HLS-50 LRB ГК-ВЕГА | шт | 2 |
|  | Регулятор давления, DN15 VT.087 Valtec | шт | 1 |
|  | Регулятор давления, DN25 VT.087 Valtec | шт | 7 |
|  | Регулятор давления, DN20 VT.087 Valtec | шт | 1 |
|  | Трубы |  |  |
|  | Труба полипропиленовая армированная алюминием, ∅20х3.4 PP ALUX PN25 Valtec | м | 430 |
|  | Труба полипропиленовая армированная алюминием, ∅25х4.2 PP ALUX PN25 Valtec | м | 54 |
|  | Труба полипропиленовая армированная алюминием, ∅32х5.4 PP ALUX PN25 Valtec | м | 25 |
|  | Труба полипропиленовая армированная алюминием, ∅40х6.7 PP ALUX PN25 Valtec | м | 18 |
|  | Труба полипропиленовая армированная алюминием, ∅50х8.3 PP ALUX PN25 Valtec | м | 39 |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅26,8х2,8 (условный диаметр - 20 мм) ГОСТ 3262-75 | м | 18 |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅48x3,5 (условный диаметр - 40 мм) ГОСТ 3262-75 | м | 18 |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅21,3x2,8 (условный диаметр - 15 мм) ГОСТ 3262-75 | м | 16 |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅33,5x3,2 (условный диаметр - 25 мм) ГОСТ 3262-75 | м | 16 |
|  | Изоляция |  |  |
|  | Трубная теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена б=6 мм, для труб ∅20х2.8 (трубопроводы для поэтажной разводки в конструкции пола) Energoflex Super Protect | м | 430 |
|  | Полиэтиленовая изоляцией б=20 мм для труб ∅50х8.3 мм Energoflex Super | м | 57 |
|  | Полиэтиленовая изоляцией б=20 мм для труб ∅40х6.7 мм Energoflex Super | м | 18 |
|  | Полиэтиленовая изоляцией б=20 мм для труб ∅32х5.4 мм Energoflex Super | м | 34 |
|  | Полиэтиленовая изоляцией б=20 мм для труб ∅25х4.2 мм Energoflex Super | м | 72 |
|  | Полиэтиленовая изоляцией б=20 мм для труб ∅20х3,4 мм Energoflex Super | м | 16 |
|  | Цилиндр навивной из минеральной ваты б=20 мм для труб ∅50х8.3 мм (кожух при проходе трубопроводов через межэтажные перекрытия) Rockwool 100 | м | 4 |
|  | Цилиндр навивной из минеральной ваты б=20 мм для труб ∅40х6.7 мм (кожух при проходе трубопроводов через межэтажные перекрытия) Rockwool 100 | м | 3 |
|  | Цилиндр навивной из минеральной ваты б=20 мм для труб ∅32х5.4 мм (кожух при проходе трубопроводов через межэтажные перекрытия) Rockwool 100 | м | 1 |
|  | Цилиндр навивной из минеральной ваты б=20 мм для труб ∅25х4.2 мм (кожух при проходе трубопроводов через межэтажные перекрытия) Rockwool 100 | м | 6 |
|  | Фильтр сетчатый, DN15 VT.192 Valtec | шт | 3 |
|  | Регулятор давления, DN15 VT.087 Valtec | шт | 1 |
|  | Регулятор давления, DN25 VT.087 Valtec | шт | 1 |
|  | Гидравлическое испытание системы |  |  |
|  | Система холодного и горячего водоснабжения. Фитинги. |  |  |
|  | Планка с водорозетками 20х1/2'' VTp.724 Valtec | шт | 1 |
|  | Водорозетка (угольник с креплением) 20х1/2'' VTp.754 Valtec | шт | 2 |
|  | Муфта 20 VTp.703 Valtec | шт | 220 |
|  | Муфта 25 VTp.703 Valtec | шт | 46 |
|  | Муфта 32 VTp.703 Valtec | шт | 8 |
|  | Муфта 40 VTp.703 Valtec | шт | 18 |
|  | Муфта 50 VTp.703 Valtec | шт | 30 |
|  | Муфта 63 VTp.703 Valtec | шт | 4 |
|  | Угольник 90°, 20 мм VTp.752 Valtec | шт | 248 |
|  | Угольник 90°, 25 мм VTp.752 Valtec | шт | 21 |
|  | Угольник 90°, 40 мм VTp.752 Valtec | шт | 4 |
|  | Угольник 90°, 50 мм VTp.752 Valtec | шт | 12 |
|  | Угольник 90°, 63 мм VTp.752 Valtec | шт | 3 |
|  | Заглушка, 20 мм VTp.790 Valtec | шт | 130 |
|  | Обвод, 20 мм VTp.793 Valtec | шт | 108 |
|  | Тройник переходной 50-20-50 VTp.735 Valtec | шт | 2 |
|  | Тройник переходной 50-32-50 VTp.735 Valtec | шт | 12 |
|  | Тройник переходной 40-32-40 VTp.735 Valtec | шт | 6 |
|  | Тройник переходной 32-25-32 VTp.735 Valtec | шт | 2 |
|  | Тройник переходной 90-63-90 VTp.735 Valtec | шт | 1 |
|  | Тройник переходной 90-50-90 VTp.735 Valtec | шт | 3 |
|  | Тройник 32 VTp.731 Valtec | шт | 4 |
|  | Муфта переходная 50-32 мм VTp.705 Valtec | шт | 1 |
|  | Муфта переходная 50-25 мм VTp.705 Valtec | шт | 1 |
|  | Муфта переходная 50-40 мм VTp.705 Valtec | шт | 4 |
|  | Муфта переходная 40-32 мм VTp.705 Valtec | шт | 4 |
|  | Ниппель переходной латунный никелированный 1 1/2''х1 1/4'' VTr.582 Valtec | шт | 2 |
|  | Ниппель латунный никелированный 1/2'' VTr.582 Valtec | шт | 130 |
|  | Ниппель латунный никелированный 3/4'' VTr.582 Valtec | шт | 1 |
|  | Ниппель латунный никелированный 1'' VTr.582 Valtec | шт | 36 |
|  | Удлинитель 1/2" х 100 мм VTr.198.С Valtec | шт | 65 |
|  | Удлинитель 1/2" х 60 мм VTr.198.С Valtec | шт | 65 |
|  | Соединитель 20х1/2'' VTp.701 Valtec | шт | 118 |
|  | Соединитель 25х3/4'' VTp.701 Valtec | шт | 6 |
|  | Соединитель 32х1'' VTp.701 Valtec | шт | 36 |
|  | Соединитель под ключ 50х1 1/2'' VTp.707 Valtec | шт | 10 |
|  | Соединитель под ключ 62х2'' VTp.707 Valtec | шт | 2 |
|  | Кронштейн полипропиленовый для крепления труб, 20 мм (в упаковке 100 шт.) VT.KP.F Valtec | упак | 9 |
|  | Нить сантехническая льняная. Размер- 55 м VT. FLAX Valtec | шт | 9 |
|  | Кронштейн для труб стальной с резиновым уплотнением, 3/8''–1'' УралПроф | шт | 28 |
|  | Кронштейн для труб стальной с резиновым уплотнением, 1 1/4''–2'' УралПроф | шт | 36 |
|  | Кронштейн для труб стальной с резиновым уплотнением, 2 1/2''–3'' УралПроф | шт | 48 |
|  | Система бытовой канализации |  |  |
|  | Умывальник керамический, с выпуском с пьедесталом | к-т | 1 |
|  | Акриловый душевой поддон квадратный, 90x90x14(h) см Wemor | к-т | 1 |
|  | Сифон с выпуском для душевых поддонов | к-т | 1 |
|  | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском для умывальников | к-т | 1 |
|  | Труба канализационная полипропиленовая Dn50 система HT Ostendorf | м | 4 |
|  | Труба канализационная полипропиленовая Dn110 система HT Ostendorf | м | 474 |
|  | Ревизия пластмассовая Dn110 с крышкой HTRE Ostendorf | шт. | 54 |
|  | Крестовина HTEA 67° (двухплоскостная) DN110/110 система HT Ostendorf | шт. | 9 |
|  | Крестовина HTDA 45° DN110/110/110 система HT Ostendorf | шт. | 13 |
|  | Тройник HTEA 45° DN110/110 система HT Ostendorf | шт. | 65 |
|  | Тройник HTEA 45° DN110/50 система HT Ostendorf | шт. | 54 |
|  | Тройник HTEA 45° DN50/50 система HT Ostendorf | шт. | 1 |
|  | Переход эксцентрический (редукция) DN110/50 система HT Ostendorf | шт. | 1 |
|  | Отвод-НТВ 87°, DN50 система HT Ostendorf | шт. | 2 |
|  | Отвод-НТВ 87°, DN110 система HT Ostendorf | шт. | 1 |
|  | Отвод-НТВ 45°, DN50 система HT Ostendorf | шт. | 75 |
|  | Отвод-НТВ 45°, DN110 система HT Ostendorf | шт. | 114 |
|  | Заглушка HTM, DN50 система HT Ostendorf | шт. | 63 |
|  | Заглушка HTM, DN110 система HT Ostendorf | шт. | 76 |
|  | Техническая смазка HT 500 ml система HT Ostendorf | шт. | 4 |
|  | Крепежные металлические хомуты для DN110 система HT Ostendorf | шт. | 266 |
|  | Сантехнический ревизионный люк 450х200 Vents ДКП ВхШ:450х200 (устанавливаются собственниками квартир) | шт. | 54 |
|  | Проходной элемент SKAT кровельный (для монтажа канализационного выхода на кровлю) арт. 362666 Технониколь | шт. | 13 |
|  | Огнезащитный нейтральный силиконовый герметик (для заделки отвертий при проходе стояков через перекрытия; Объем- 310 мл., 400 грамм Класс пожарной опасности КМ0.) Огнетитан SN | шт. | 9 |
|  | Организация выпуска системы К1 (учитывает основание под трубопровод, прокладываемое в земле) |  |  |
|  | Труба двухслойная гофрированная из полиэтилена высокой плотности с кольцевой жесткостью SN8, DN110 ( для выпусков системы К1 (от здания до колодцы) Корсис Про группа Полипластик | м | 4 |
|  | Разработка грунта | м3 | 4,464 |
|  | Доработка грунта вручную | м3 | 0,336 |
|  | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 3,8 |
|  | Устройство основания песчанного под трубопроводы/обратная засыпка, с уплотнением | м3 | 1 |
|  | Песок строительный (Основание под труб-да прокладываемые в земле) | м3 | 1,1 |
|  | Трубка шумопоголащающая ∅110 Energoflex® Acoustic ROLS ISOMARKET | м | 350 |
|  | Противопожарная муфта ОГРАКС-ПМ-110/50 ТУ 5285-027-13267785-04 | шт. | 119 |
|  | Противопожарная муфта ОГРАКС-ПМ-50/40 ТУ 5285-027-13267785-04 | шт. | 1 |
|  | Пергамин ( для труб при проходе через перекрытия) П 350 | м2 | 18 |
|  | Трап канализационный DN 110 с горизонтальным выпуском | шт. | 1 |
|  | Вакуумный клапан DN110 (аэратор мембранный DN110) система НТ Ostendorf | шт. | 2 |
|  | Гидравлическое испытание системы |  |  |
|  | Система напорной канализации общего назначения (К0Н) |  |  |
|  | Насос погружной дренажный моноблочный с поплавковым выключателем (с датчиком уровня), N=1.1 кВт; 3ф. ГНОМ6-10Д ГМС Ливгидромаш (в помещении ИТП) | к-т | 1 |
|  | Кран шаровый латунный, DN25 PN20 (система К1Н (ниже отм. 0.000)) | шт | 1 |
|  | Клапан обратный латунный, DN25 PN20 (система К1Н (ниже отм. 0.000)) | шт | 1 |
|  | Труба стальная электросварная, ГОСТ 10704-91, ∅32х3.0 | м | 16 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3,2 |
|  | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг. | 0,384 |
|  | Автоматическая канализационная насосная установка с выключателем (с датчиком уровня), N=0.62 кВт; 1ф. Sololift2 CWC-3, Grundfos (в помещении ИТП) | к-т | 1 |
|  | Кран шаровый латунный, DN32 PN20 (система К1Н (ниже отм. 0.000)) | шт | 1 |
|  | Клапан обратный латунный, DN32 PN20 (система К1Н (ниже отм. 0.000)) | шт | 1 |
|  | Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, ∅40х3.7, ГОСТ 18599-2001, гр.Полипластик | м | 16 |
|  | Гидравлическое испытание системы |  |  |
|  | Система дождевой канализации (К2) |  |  |
|  | Кровельная воронка DN110 с электроподогревом Q=8,0 л/с, N=0,03 кВт арт. 231242 Технониколь (в разделе кровля) | к-т. | 2 |
|  | Труба НПВХ 125 раструбная с резиновым уплотнительным кольцом, ∅110х2.7 ГОСТ Р 51613-2000, AquaViva | м | 60 |
|  | Труба НПВХ 125 раструбная с резиновым уплотнительным кольцом, ∅160х4.0 ГОСТ Р 51613-2000, AquaViva | м | 14 |
|  | Труба НПВХ 125 раструбная с резиновым уплотнительным кольцом, ∅225х5.5 ГОСТ Р 51613-2000, AquaViva | м | 32 |
|  | Отвод 90° односекционый, Dn200 мм ГОСТ Р 51613-2000, AquaViva | шт. | 1 |
|  | Отвод 90° односекционый, Dn160 мм ГОСТ Р 51613-2000, AquaViva | шт. | 2 |
|  | Тройник неравнопроходной, Dn200х160 мм ГОСТ Р 51613-2000, AquaViva | шт. | 1 |
|  | Тройник равнопроходной, Dn110х110 мм ГОСТ Р 51613-2000, AquaViva | шт. | 6 |
|  | Заглушка, Dn110 мм ГОСТ Р 51613-2000, AquaViva | шт. | 6 |
|  | Переход (редукция) Dn200/160 ГОСТ Р 51613-2000, AquaViva | шт. | 1 |
|  | Переход (редукция) Dn160/110 ГОСТ Р 51613-2000, AquaViva | шт. | 1 |
|  | Переход (редукция) Dn200/110 ГОСТ Р 51613-2000, AquaViva | шт. | 1 |
|  | Трубка шумопоголащающая ∅110 Energoflex® Acoustic ROLS ISOMARKET | м | 60 |
|  | Огнезащитный нейтральный силиконовый герметик (для заделки отвертий при проходе стояков через перекрытия) Огнетитан SN | шт. | 4 |
|  | Пергамин ( для труб при проходе через перекрытия) П 350 | м2 | 6 |
|  | Сантехнический ревизионный люк 300х400(h) Vents ДКП ВхШ:300х400 | шт. | 8 |
|  | Гидравлическое испытание системы |  |  |