Приложение № 2

к Положению об оформлении учета заявок и технических заданий, контроле их выполнения. Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017г.

Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала АО «АТЭК»

«Новороссийские тепловые сети»

________________ С.Н.Зеленов

«____»   _________________  2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«На разработку проекта ликвидации площадки хранения мазутного топлива на котельной,

расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул.Куникова,43 котельная Южная»

| № п/п | Основные положение для выполнения работ | Состав работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид разрабатываемой документации | Проект ликвидации площадки хранения мазутного топлива на котельной, расположенной по адресу: г. Новороссийск, ул.Куникова,43 котельная «Южная» |  |
| 2 | Местонахождение объекта | Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Куникова,43 котельная «Южная» |  |
| 3 | Исполнитель | 1. Определяется по результатам тендерных процедур, проектная организация, имеющая специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых внесены в национальный реестр таких специалистов (ч. 2 ст. 55.30 ГрК РФ). 2. Наличие у исполнителя подтверждающего документа о членстве в СРО (ст.55.8. ГрК РФ) – выписки из реестра членов СРО (ч. 4 ст. 55.17 ГрК РФ). |  |
| 4 | Требования к порядку выполнения работ | 1. Отсутствие авансирования, оплата работ производится в течение 10 календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ. 2. Стоимость работ должна включать все затраты Исполнителя (транспортные, командировочные, накладные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения, также Исполнитель обязан предоставить к коммерческому предложению локально-сметный расчёт с подробной расшифровкой статей затрат и расхода ресурсов. |  |
| 5 | Срок работ | 35 (тридцать пять) календарных дней. |  |
| 6 | Назначение объекта | Площадка хранения мазутного топлива представляет собой комплекс сооружений и устройств для приема и хранения топочных мазутов, подготовки их к сжиганию и подачи в котельную. - устройство для приема и слива мазута, доставляемого автомобильным транспортом; - мазутное хозяйство; - мазутные емкости. |  |
| 7 | Общие технические показатели объектов | Мазутное хозяйство- на площадке перед мазутонасосной открыто установлены мазутоподогреватели и баки сбора конденсата объемом по 200м3 каждый; Здание насосной относится ко II классу сооружений, по пожарной опасности производства категории «Б», степень огнестойкости здания – II. Здание насосной прямоугольное 9,8 х18,1 м. Мазутные емкости – 2 резервуара объемом по 1000 м3. Резервуары приняты железобетонными прямоугольными, подземного размещения, выполнены из сборных унифицированных конструкций, заводского изготовления. |  |
| 8 | Требования нормативных документов | При проектировании Исполнитель должен соблюдать требования нормативных документов и предписаний Ростехнадзора, Правил по охране окружающей среды, безопасности труда, пожарной безопасности, в том числе: - Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ; - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденные приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420; - Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 N 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»; - «МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; - «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - «СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»; - «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; другие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету разработки проектной документации и действующие на территории РФ. |  |
| 9 | Требования к согласованию документации | 1. Все технические решения, применяемые при разработке и корректировке проекта согласовывать с Заказчиком в ходе производства работ. |  |
| 10 | Предоставляемая документация (количество экземпляров) | 1.Результаты работы предоставляются Заказчику: 1.1. Проектная документация: - на бумажном носителе – 3 экз. - в электронном виде: в формате исходных программ (Word, Excel, AutoCAD и т.п.) – 1экз. в формате (PDF) – 1экз. 2.Заключение негосударственной экспертизы документации на ликвидацию опасного производственного объекта. |  |

Согласовано:

Главный инженер филиала							___________________ П.П. Шемет

Заместитель главного инженера						__________________ Д.В. Кузьмин

Начальник ПТО								______________ А.В. Макушненко

исп.Адамчик Г.А.