ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НМЦД

2024 год

Информационная карта

Контактная информация площадки etp.torgi82.ru:

- техническая поддержка info@torgi82.ru, 8(800)301-20-25;

- контактное лицо Голобоков Дмитрий Николаевич +7(988) 345-47-47.

Сведения об организаторе:

- Лидия Лучкина, Lidiya.Luchkina@mriyaresort.com

Наименование предмета договора (лота):

оказание услуг по комплексному сервисному обслуживанию медицинских изделий для нужд ООО «Мрия»

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю): лицензия на оказание услуг

Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова д.9

Условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):

Оказание услуг по направленной заявке от Заказчика

Условия оплаты:

- предоплата в размере 50 % от общей стоимости Договора, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора и получения счета на оплату от Поставщика;

- окончательная оплата 50 %, в течение 15 календарных дней с даты подписания сторонами УПД/ ТОРГ-12.

Основные характеристики:

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на оказание услуг по комплексному сервисному обслуживанию медицинских изделий для нужд ООО «Мрия»

1. Требования, установленные заказчиком, к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки и иные показатели, связанные с определением соответствия потребностям заказчика.

| Наименование услуги | Требования, установленные заказчиком, к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки и иные показатели, связанные с определением соответствия потребностям заказчика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание медицинских изделий. | 1. Требование к наличию разрешительных документов 1.1. Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам по техническому обслуживанию медицинских изделий (ТО МИ): 1.1.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право ТО МИ. 1.1.2. Электротехнический персонал Исполнителя, непосредственно принимающий участие в техническом обслуживании медицинской техники, должен иметь действующую группу (не ниже III) по электробезопасности. 1.1.3. Каждый сотрудник Исполнителя, принимающий непосредственное участие в процессе технического обслуживания медицинской техники в помещении функционирующих подразделений Заказчика, обязан иметь надлежащим образом оформленную действующую медицинскую книжку (на основании требований п. 1 Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 г; ст. 34 п. 5 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.). Исполнитель обязан предоставить Заказчику копии таких медицинских книжек до начала производства работ. 2. Требования к квалификации персонала Исполнителя 2.1. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по следующим видам МИ: 2.1.1. биохимические анализаторы; 2.1.2. анализаторы электролитов; 2.1.3. гематологические анализаторы; 2.1.4. анализаторы мочи; 2.1.5. лабораторные центрифуги; 2.1.6. фотометры и фотоколориметры; 2.1.7. иммуноферментные анализаторы; 2.1.8. стоматологическое оборудование; 2.1.9. оборудование функциональной диагностики; 2.1.10. стерилизационное оборудование; 2.1.11. микроскопы; 2.1.12. ультразвуковое диагностическое оборудование; 2.1.14. медицинское холодильное оборудование; 2.1.13. облучатели-рециркуляторы бактерицидные; 2.1.14. прочее оборудование согласно списку. 2.2. Исполнитель обязан допускать к оказанию услуг только высококвалифицированных специалистов, имеющих все необходимые удостоверяющие документы: действующие дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие обучение специалистов по техническому обслуживанию видов медицинской техники на предприятиях изготовителях соответствующих видов медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники) в соответствии с Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003г. №293-22/233 (п.4.1.4.), соответствующим перечню оборудования Заказчика. Заказчик в любой момент исполнения контракта вправе запросить у Исполнителя заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов, непосредственно осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники. 3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию 3.1. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ (Раздел № 2), подлежащих ТО. 3.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. 3.3. При оказании услуг Исполнитель должен иметь и применять только поверенные средства измерения и калибровки. Заказчик в любой момент вправе запросить у Исполнителя заверенные копии паспортов и свидетельств о поверке средств измерений, необходимых Исполнителю для проведения работ, по ТО МИ, указанных в перечне МИ (Раздел № 2), подлежащих ТО. 4. Требования к документации 4.1. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ (Раздел №2), подлежащих ТО. 4.2. Обязательно для Исполнителя ввод и ведение новых журналов технического обслуживания медицинской техники по каждому из подразделений Заказчика. При полном заполнении журналов они передаются ответственным лицам Заказчика для архива, а вместо них заводятся новые. 5. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий 5.1. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя. 5.2. В период исполнения Контракта Исполнитель обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих современным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ. 5.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику: 5.3.1. копию приказа о назначении ответственных за прием заявок, назначении специалистов ответственных за проведение технического обслуживания лабораторного оборудования по контракту, за подписью руководителя и заверенные печатью организации; 5.3.2. сведения о квалификации персонала, поданного в списках (приказе), согласно п. 2 технического задания; 5.3.3. необходимые лицензии, разрешения, сертификаты на данный вид деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 5.4. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. 5.5. Гарантийные сроки на работы по ТО. - на работы по периодическому и внеплановому ТО — не менее 6 (шести) месяцев со дня сдачи изделия в эксплуатацию и отметки в журнале о разрешении работы. - на установленные запасные части — отдельные детали, сменные и комплектующие части - в соответствии со сроком гарантии, предоставляемым производителем этих деталей, сменных и комплектующих частей. Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ, указанной в журнале ТО МИ. 5.6. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 3 (трех) рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика. 5.7. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы должны осуществляться силами и за счет денежных средств Исполнителя. 5.8. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, своевременное выполнение противопожарных мероприятий должна возлагаться на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда», межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30. 12. 2001 N 197-ФЗ; Федеральному закону от 21. 12. 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок», Технические условия по применению материалов, ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность СанПиН 2.1.3.263010 и др. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Заказчик в праве в любой момент проверить организацию охраны труда Исполнителя, в случае нарушения приостановить выполнение работ до устранения замечаний. 5.9. Исполнитель обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и несет ответственность за нарушение указанных требований, в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 6. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания медицинских изделий 6.1. Требования к периодическому техническому обслуживанию медицинских изделий 6.2. Периодическое и текущее техническое обслуживание: - виды, объёмы, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему техническому обслуживанию медицинской техники определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния изделий; - работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации; - текущее техническое обслуживание проводится в необходимых объёмах по результатам текущего контроля технического состояния медицинской техники. 6.3. Объем оказываемых услуг по техническому облуживанию медицинской техники: выполнение периодических работ по поддержанию работоспособности всего парка медицинской техники, с целью минимизации её простоя в соответствии с нормативной и эксплуатационной документацией согласно: Перечню медицинских изделий (Раздел № 2 Технического задания). 6.4. Техническое обслуживание медицинских изделий производить согласно методическим рекомендациям № 293-22/233 от 27.10.2003 г. МЗ РФ, при этом должны быть выполнены требования ГОСТ Р 50444-92 с последующими изменениями «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», а при выполнении работ по ТО МИ, соединяемых с источниками электропитания – требования ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) с последующими изменениями «Изделия медицинские электрические. Ч.I. Общие требования безопасности». 6.6. Техническое обслуживание медицинских изделий включает в себя: периодическое и текущее обслуживание медицинских изделий, а также следующие работы и услуги: контроль технического состояния (КТС) медицинской техники и текущий ремонт медицинской техники. 6.7. Периодический контроль технического состояния медицинских изделий включает в себя: - проверку целостности кабелей, соединительных проводников, комплектующих устройств, магистралей; - проверку органов управления, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок; - контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; - проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств; - проверку изделия на соответствие требований электробезопасности; - инструментальный контроль основных технических характеристик; - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. 6.8. Текущий контроль технического состояния выполняется в порядке входного контроля при поступлении изделия в эксплуатацию или после продолжительного перерыва в работе изделия, а также при отказе систем изделия. 6.9. Результаты контроля технического состояния изделия отражается в журнале тех. обслуживания. 6.10. Периодичность технического обслуживания медицинских изделий по календарным срокам устанавливается эксплуатационной документацией. С учетом условий и сроков эксплуатации периодичность и объем работ принять не реже 1 раза 6 месяцев по каждой единице оборудования. 6.11. Текущее техническое обслуживание проводится в необходимых объемах по результатам текущего контроля технического состояния медицинской техники. Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинских изделий, является журнал технического обслуживания и акт приемки-сдачи оказанной услуги. 6.14. медицинское изделие может быть снято с технического обслуживания и исключено контракта на техническое обслуживание в следующих случаях: - по решению Заказчика; - по согласованию между Исполнителем и Заказчиком при достижении медицинского изделия предельного состояния, подтвержденного актом технического состояния или ведомостью дефектов. 6.15. Требования к ремонту медицинских изделий 6.16. В случае неисправности МИ Исполнитель обязан обеспечить выезд специалиста для проведения технической диагностики в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Срок проведения работ по ремонту МИ должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней с момента диагностирования специалистом соответствующей неисправности (без учета времени доставки запасных частей). Указанные сроки могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком. 6.18. Контроль технического состояния – 1 раз в месяц, предусматривающий 100% охват медицинских изделий с отметкой в журнале технического обслуживания и в составленном акте выполненных работ. 6.20. Оказание услуги должно осуществляться в рабочие дни с 8 до 17 часов или по согласованию с заказчиком и соблюдением правил техники безопасности, противопожарной безопасности и охраны труда. 6.21. Исполнитель должен осуществлять работы по техническому обслуживанию медицинской техники поочерёдно на каждой единице оборудования, без прерывания лечебного процесса учреждения Заказчика. 6.22. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу. Соблюдение Исполнителем правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций ЛПУ. Соблюдение Исполнителем правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством, нормативными правовыми актами РФ. 6.23. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ. 6.24. Начало работ в рамках настоящего технического задания начинается со дня заключения гражданско-правового договора. 6.25. Работы выполняются на месте эксплуатации медицинской техники во время, заранее согласованное с Заказчиком. 6.27. Исполнитель обязан использовать только сертифицированные запасные части, детали, сменные узлы и комплектующие к медицинской технике, ввезённые на территорию Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Либо запасные части, детали, сменные узлы и комплектующие к медицинской технике, произведённые на территории Российской Федерации и одобренные предприятием-производителем соответствующего вида (наименования) медицинской техники в установленном порядке. 6.28. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых запасных частей и материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность предоставленных сведений. При применении запасных частей и материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии Исполнителю с наложением штрафных санкций при исполнении Контракта. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 6.30. Замена и использование расходных материалов (сервисные и дезинфицирующие средства и т.п.), должна осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией – раздел ТО. На основании методических рекомендаций по «Техническому обслуживанию медицинской техники" (Министерство Здравоохранения Российской Федерации Письмо от 27 октября 2003 г. № 293-22/233), раздел 6 п. 6.5.2, п. 6.5.4. 6.32. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО МИ. 7. Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию 7.1. Наименование, марка, год выпуска медицинских изделий для осуществления технического обслуживания указаны в Разделе № 2 Технического задания. 8. Порядок сдачи и приемки услуг Акт выполненных работ должен быть составлен и подписан сторонами договора по окончании проведения ремонтных работ каждого МИ, а также с периодичностью 1 (один) раз месяц по фактическому объёму проведенных работ в указанный период. | Условная ед. | 1 |

Раздел №2. Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию.

| Оборудование MLI |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | количество |
| 1 | Автоклав «Vacuklav 43 В+» с принадлежностями: Устройство упаковки простерилизованных изделий MELAsea, ER-00017042 | 1 |
| 2 | Автоклав MELAG с принадлежностями, в исполнении Vacuklav 43 В+ | 1 |
| 3 | Анализатор inbody состава человеческого тела | 1 |
| 4 | Аппарат Icoone Laser | 1 |
| 5 | Аппарат для дерматологии и кометологии HydraFacial с принадлежностями | 1 |
| 6 | Аппарат для подогрева к ванне гидромассажной Thermo-Spa-Concerto | 2 |
| 7 | Аппарат массажный ICOONE:версия ICOONE-H,с принадлежн. SN | 1 |
| 8 | Аппарат медицинский Vanquish для бесконтактной коррекции фигуры с принадлежностями | 1 |
| 9 | Аппарат многофункциональный для лазерной и фототерапии Harmony XL с принадл. | 1 |
| 10 | Аппарат ударно-волновой терапии BTL с принадлежностями в следующем исполнении: BTL-6000 SWT | 1 |
| 11 | Аппарат ультразвуковой ,микротоковый лечебно-косметологический УЗМТ 2.12.01 "Галатея" | 1 |
| 12 | Аппарат физиотерапевтический BTL с принадлженостями, вариант исполнения BTL-4000 | 1 |
| 13 | Аппарат физиотерапевтический BTL с принадлженостями, вариант исполнения BTL-4000 | 1 |
| 14 | Аппарат физиотерапевтический BTL-6000 с принадлежностями | 1 |
| 15 | Беговая дорожка Run 100 Линия Excite | 1 |
| 16 | Беговая дорожка Run 100 Линия Excite | 1 |
| 17 | Ванна акриловая для спа процедур Le Sieste, производства STAS DOYER, Франция БГ-001338 | 1 |
| 18 | Ванна медицинская для терапии органов таза, модель: 1.6-1 | 1 |
| 19 | Ванна медицинская пузырьковая для воздушно-вихревого, воздушно-пузырькового | 1 |
| 20 | Вапоризатор косметологический "АтисМед ВЦ" | 1 |
| 21 | Велотренажер вертикальный Bike 1000 Линия Excite | 1 |
| 22 | Велотренажер горизонтальный recline 1000 Линия Excite | 1 |
| 23 | Велотренажер подводный Ewac-Medical | 1 |
| 24 | Велотренажер подводный Ewac-Medical | 1 |
| 25 | Весы медицинские электронные колонного типа веса, с принадлежностями: вариант исполнения 703, Ростом | 1 |
| 26 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН 200 | 3 |
| 27 | Гидромассажная система Gharieni Libra EDGE K, производства Gharieni Group GmbH, Германия БГ-001339 | 1 |
| 28 | Глюкометр портативный Акку-чек Перформа с принадлежностями | 1 |
| 29 | Горизонтальный тренажер для пилатес 89 (Fjord Blue US517) | 1 |
| 30 | Горизонтальный тренажер для пилатес 89 (Fjord Blue US517) | 1 |
| 31 | Детокс-модуль Iyashi Dome, производства Gharieni Group GmbH, Германия | 1 |
| 32 | Дефибриллятор БГ-001083 | 1 |
| 33 | Душ шарко, модель 2.38-4/DEH БГ-000774 | 1 |
| 34 | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: М2 Basic HEM-7121-AIRU, ER-00017036 | 2 |
| 35 | Измеритель артериального давления и частоты пульса, вариант исполнения ВР А6 РС, ER-00017107 | 1 |
| 36 | Инжектор для мезотерапии автоматический Pistor4 с принадлежностями БГ-000781 | 1 |
| 37 | Инжектор для мезотерапии автоматический Pistor4 с принадлежностями БГ-000782 | 1 |
| 38 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инстрментов КБ-03-“Я"-ФП по ТУ 9452-003-, ER-00017035 | 2 |
| 39 | Кардиотренажер Эллиптический Synhro 1000 линия Excite БГ-000856 | 1 |
| 40 | Кардиотренажер эллиптический Vario 1000 Линия Excite БГ-000857 | 1 |
| 41 | Каталка медицинская для перевозки пациентов модульной конструкции Emergo, модель 6350 с принадлежнос | 1 |
| 42 | Коагулометр портативный КоагуЧек ИксЭс с принадлежностями | 1 |
| 43 | Кольпоскоп LEISEGANG с принадлеж.,модель 3MVC LED USB,производитель(Лейзеганг Файнмеханик-Оптик ГмбХ | 1 |
| 44 | Компелкс диагностический для анализа состояния сосудистой системы Ангиоскан-01 с принадлежностями | 1 |
| 45 | Консоль палатная Multiport с модулем палатной сигнализации, светом, увлажнитем кислорода | 1 |
| 46 | Консоль палатная Multiport с модулем палатной сигнализации, светом, увлажнитем кислорода | 1 |
| 47 | Консоль палатная Multiport с модулем палатной сигнализации, светом, увлажнитем кислорода | 1 |
| 48 | Консоль палатная Multiport с модулем палатной сигнализации, светом, увлажнитем кислорода | 1 |
| 49 | Консоль палатная RN07-DN3 кислород, эл.розетки, группа СКС с модулем палатной сигналоизации | 1 |
| 50 | Консоль палатная RN07-DN3 кислород, эл.розетки, группа СКС с модулем палатной сигналоизации | 1 |
| 51 | Корректор спины напольный большой (Fjord Blue US517) | 1 |
| 52 | Корректор спины с высокими перекладинами (Fjord Blue US517) | 1 |
| 53 | Кресло косметологическое BEVERLY 3 Motors, белое | 1 |
| 54 | Кресло косметологическое BEVERLY 3 Motors, белое | 1 |
| 55 | Кресло косметологическое BEVERLY 3 Motors, белое | 1 |
| 56 | Кресло косметологическое BEVERLY 3 Motors, белое | 1 |
| 57 | Кресло косметологическое BEVERLY 3 Motors, белое | 1 |
| 58 | Кресло косметологическое BEVERLY 3 Motors, белое | 1 |
| 59 | Кресло медицин.универсальное д/гинекологии,урологии,проктологии серии MUS4000,с принадлеж.,производ. | 1 |
| 60 | Кресло медицинское специальное модели PRELIEVI AP 4295 | 1 |
| 61 | Кушетка для влажных процедур АО-53-2300-7,2-1W28-2FR-2SP-WM-H с принадлежностями: смеситель с ручны | 1 |
| 62 | Кушетка для влажных процедур АО-53-2300-7,2-1W28-2FR-2SP-WM-H с принадлежностями: смеситель с ручны | 1 |
| 63 | Кушетка массажная NINFEA TERMIC | 1 |
| 64 | Кушетка массажная NINFEA TERMIC | 1 |
| 65 | Кушетка массажная NINFEA TERMIC | 1 |
| 66 | Кушетка массажная NINFEA TERMIC | 1 |
| 67 | Кушетка массажная NINFEA TERMIC | 1 |
| 68 | Лампа бестеневая с увеличительной лупой с регулируемой интенсивностью освещения "АтисМел ПП" в ваоиа, ER-00017033 | 7 |
| 69 | Машина моюще-дезинфицирующая MELAtherm с принадл. MEDAltern 10 DT | 1 |
| 70 | Многофункциональный автоматизированный комплекс MOVITA (наркоз, монитор и т.д.) | 1 |
| 71 | Многофункциональный автоматизированный комплекс MOVITA (эндоскоп, аппарат электрохирургический) БГ-000870 1 | 1 |
| 72 | Мобильный операционный стол серии МАТ 5000-МОТ6000 с принадлежностями | 1 |
| 73 | Мойка хирургическая БТ-МХ,2х местная напольная, с 2мя сенсорными смесителями, СЕ-004CCR, питание сме | 1 |
| 74 | Нагреватель для полотенец Hot Caby | 5 |
| 75 | Насос инфузионный ПЕРФУЗОР-Компакт С ( Perfusor compact S) с принадлежностями | 1 |
| 76 | Негатоскоп общего назначения Armed 1-кадровый_КЦ, 9405053 | 1 |
| 77 | Ноутбук(к кольпоскопу Leisegang с принадлеж. модель 3MVC LED USB | 1 |
| 78 | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-"КРОНТ" по ТУ 9451-051 -11769436-2015. В, ER-00017037 | 5 |
| 79 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 2x30 б\л, ER-00017078 | 5 |
| 80 | Облучатель мед.бактерицидный Азов ОБПе-450 передвиж.(стойка+6ламп+6стартеров), ER-00028068 | 1 |
| 81 | Облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБ-3-5-"КРОНГ, ER-00017030 | 21 |
| 82 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный “ОРУБн-3-3-"КРОНГ по ТУ 9451-029-1176, ER-00017032 | 2 |
| 83 | Оборудование водолечебное: Ванна гидромассажная модели Hydroxeur Florida, производства Trautwein Gmb | 1 |
| 84 | Оборудование водолечебное: ванна гидромассажная модели Munchen M2130AC, производства Trautwein GmbH, | 1 |
| 85 | Оборудование водолечебное: ванна гидромассажная модели Sylt RD1700AC, производства Trautwein GmbH, | 1 |
| 86 | Оборудование для ультразвуковой терапии Гезатон Bio Sonic 3003 | 1 |
| 87 | Осветитель диагностический (лампа вуда), 9603039 | 1 |
| 88 | Отсасыватель хирургический Armed 7E-А_КЦ, 9405058 | 1 |
| 89 | Платформа стабилометрическая Alfa, арт 18166 101 | 1 |
| 90 | Полустойка олимпийская линия Pure Strenght | 1 |
| 91 | Прибор д/измерения артериального давления LD-71, 9300110 | 2 |
| 92 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по блютус с, ER-00017108 | 1 |
| 93 | Прибор для измерения артериального давления, модель: UA-200 с принадлежностями, ER-00017310 | 1 |
| 94 | Пульсоксиметр sat, версии: 801 с принадлежностями | 1 |
| 95 | Рама Omnia 3 с турником под разными углами линия Omnia | 1 |
| 96 | Регистратор АД носимый SCHILLER Medilog BR-102 plus с принадл. | 1 |
| 97 | Рециркулятор ДЭЗАР 5, 9601022 | 5 |
| 98 | Ростомер SECA 200 КЦ, 9603228 | 1 |
| 99 | Ростомер SECA217, ER-00017317 | 1 |
| 100 | Ростомер электронный автоматический BSM 370 с определением ИМР | 1 |
| 101 | Светильник хирургический marled с принадл. marLED V10 | 1 |
| 102 | Светильник хирургический marled с принадл. marLED V10-V10 | 1 |
| 103 | Сейф-термостат полупроводникового типа: T | 1 |
| 104 | Сейфы-термостаты медицинские по ТУ 9452-004-72063897-2013: Сейф-термостат полупроводникового типа: T | 1 |
| 105 | Система Intraceuticals oxygen БГ-000907 | 1 |
| 106 | Система длит.холтеровского мониторинга ЭКГ и АД SHILLER medilog DARWIN | 1 |
| 107 | Система для талассотерапии, грязевых обертываний и аппликаций мод.5.59-0 | 2 |
| 108 | Система мониторинга физиол.параметров пациента Infinity Acute Care System | 2 |
| 109 | Система мониторинга физиол.параметров человека Infinity Central Station с принадл. | 1 |
| 110 | Система нейродиагностическая модульн.Nicolet с принадл.(10210200/180820/0232472,США) | 1 |
| 111 | Система скрининга сердца компьютерная "Кардиовизор" ЭКЦ-02-"КАРДи2/4" | 1 |
| 112 | Система ультразвуковая Affiniti с принадлежностями, в варианте исполнения Affiniti 30 | 1 |
| 113 | Скамейка Austin Bench 1.20 | 1 |
| 114 | Скамья для разгибания спины линия Pure Strenght | 1 |
| 115 | Скамья регулируемая линия Pure Strenght. | 1 |
| 116 | Спирометр MicroLab с принадлежностями CareFusion Micro Medical | 1 |
| 117 | Стерилизатор плазменный низкотемперат. БГ-000920 | 1 |
| 118 | Столы и кушетки медицинские для осмотра и обследования с принадлежностями Сарге, вариант исполнения | 1 |
| 119 | Стул пилатесКомбо «Вунда» БГ | 1 |
| 120 | Сфигмометр VS-1500N с принадлежностями | 1 |
| 121 | Терминал информационный UNITY SELF EXCITE HDMI БГ-000983 | 1 |
| 122 | Тонометр Omron M2 Basic, 9603247 | 1 |
| 123 | Тонометр механич.с фонендоскопом CS, 9603306 | 1 |
| 124 | Тренажер для пилатес с высокой рамой (Fjord Blue US517) | 1 |
| 125 | Тренажер для пилатес стул (Fjord Blue US517) | 1 |
| 126 | Тренажер многофункциональный Kinesis One линия Kinesis | 1 |
| 127 | Увлажнитель-ароматизатор для спа салонов модели 740 производства FASET БГ-000986 | 1 |
| 128 | Устройство ввода информации - приставка к компьютеру "ВедаПульс Профессиональный" рус | 1 |
| 129 | Физиотерапевтическое оборудование: система для обработки и хранения парафиносодержащих материалов | 4 |
| 130 | холодильник shivaki tmr-1442, ER-00017385 | 2 |
| 131 | холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 POZIS | 1 |
| 132 | Холодильник фармацевт. ХФ-400-3 "ПОЗИС" с тонир.стекл.двер., 9603282 | 1 |
| 133 | Холодильники фармацевтические ХФ-140-1 "ПОЗИС” по ТУ 9452-168-07503307-2204, ER-00017040 | 1 |
| 134 | Центрифуга медицинская лабораторная Armed в исполнении CH80-2S, ER-00017110 | 1 |
| 135 | Экспресс коагулометр Протомбинового времени МНО (PT-INR)qLabs | 1 |
| 136 | Экспресс-анализатор ‘'глюкометр" портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив", ER-00017309 | 1 |
| 137 | Экспресс-анализатор критич.сост.иммунохр.портативн. Nano-Checker710 | 1 |
| 138 | Электрический стул (Fjord Blue US517) | 1 |
| 139 | Элетрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-102/C | 1 |
| 140 | Элетрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-104 | 1 |
| 141 | Комплекс для коррекции функций тазового дна Уропроктокор (Амблиокор-01УМ) | 1 |
| 142 | Аппарат ультразвуковой хирургический кавитационный "ФОТЕК" | 1 |
| 142+ | Аппарат радиочастотный гинекологический «EVA» | 1 |
| 142++ | Установка для мойки гибких эндоскопов МТ -500L | 1 |
| Оборудование Медицинского центра |  |  |
| 143 | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭЗ, ВП и ЭМГ (комплект БОС для когнитивн | 1 |
| 144 | Томограф компьютерный с принадлежностями BRIGHTSPEED | 1 |
| 145 | Кресло медицинское гинекологическое манип.-смотровое GOLEM 6ET ESP для гинекол.и уролог.исследов. с принадлежностями | 1 |
| 146 | Камера для хранения стерильных изделий "Панмед-1" 970мм со стеклом | 1 |
| 147 | Алкотестер АКПЭ-01М | 1 |
| 148 | прибор для диагностики кариеса Siroinspect 9601037 | 1 |
| 149 | Установка медицинская crioAir для общей криотерапии (10130192/141114/0017090, Германия) | 1 |
| 150 | 1108 Аппарат для магнитотерапии МАГСЕЛЛ с принадлежностями (10130032/131114/0008069, Германия) | 1 |
| 151 | 1108 Аппарат для магнитотерапии МАГСЕЛЛ с принадлежностями (10130032/131114/0008069, Германия) | 1 |
| 152 | 1112 ЛАЗ-БЕСИК в исполнении LASP-Basic Лазерная ручка (10130032/131114/0008069, Германия) | 1 |
| 153 | 1113 Аппарат для лазерной терапии LAS-basic, вариант исполнения LASS-Basic Лазерный душ (10130032/13 | 1 |
| 154 | 15 Аппарат медицинский физиотерапевтический ФИЗИОВАК-БЕЙСИК (10130032/131114/0008069, Германия) | 1 |
| 155 | 2004 ИОНОСОН-БЕЙСИК (портативный) с принадлежностями (10130032/131114/0008069,Гармания) | 1 |
| 156 | 201 Терапевтическая кушетка с подушкой для MAG - Expert (10130032/131114/0008069, Германия) | 1 |
| 157 | 87 Аппарат медицинский физиотерапевтический ЛИМФАВИЖИН-ЭКСПЕРТ(10130032/131114/0008069, Германия) | 1 |
| 158 | 87 Аппарат медицинский физиотерапевтический ЛИМФАВИЖИН-ЭКСПЕРТ(10130032/131114/0008069, Германия) | 1 |
| 160 | Аппарат физиотерапевтический BTL 6000 SWT | 1 |
| 161 | Аппарат LPG Gellu M6 усовершенствованный технологическими инновациями в обл.моделирования фигур | 1 |
| 162 | Аппарат для дистилляции воды GFL-2012, GFL - Gesellschaft fur Labortechnik mbH, Германия | 1 |
| 163 | Аппарат для колоногидротерапии Colon Hydromat, вариант исполнения Colon Hydromat Comfort | 1 |
| 164 | Аппарат для лазерной терапии "LAS-Expert" с принадлежностями (10130032/150914/0006148, Германия) | 1 |
| 165 | Аппарат для электростимуляции лимфатической и венозной систем BodyDrain с принадлежностями (10130032 | 1 |
| 166 | Аппарат ингаляционный FoggyJet с принадлежностями | 1 |
| 167 | Аппарат кислородной мезотерапии модель Vital O2 | 1 |
| 168 | Аппарат лазерный хирург.мультиплатформенный Joule с принадлежностями | 1 |
| 169 | Аппарат ингаляционный FoggyJet с принадлежностями | 1 |
| 170 | Аппарат ингаляционный FoggyJet с принадлежностями | 1 |
| 171 | Аппарат ингаляционный FoggyJet с принадлежностями | 1 |
| 172 | Аппарат ингаляционный FoggyJet с принадлежностями | 1 |
| 173 | Аппарат микродермабразии модель "Vita Peel lon", Dectro Канада | 1 |
| 174 | Аппарат ударно-волновой терапии BTL-6000 SWT | 2 |
| 175 | Аппарат физиотерапевтический Body Beauty Clinic | 2 |
| 176 | Аппарат физиотерапевтический для прессо и электротерапии | 2 |
| 177 | Аппарат физиотерапевтический, модель Hivamat 200 Evident, с принадлежностями (10130032/131114/000806 | 1 |
| 178 | Аппарат физиотерапевтический, модель Hivamat 200 Evident, с принадлежностями (10130032/131114/000806 | 1 |
| 179 | Аппарат физиотерапевтический, модель lonoson-Expert, с принадлежностями (10130032/131114/0008069, Ге | 1 |
| 180 | Аппарат физиотерапевтический, модель lonoson-Expert, с принадлежностями (10130032/131114/0008069, Ге | 1 |
| 181 | Аппарат физиотерапевтический, модель Physiovac-Expert, с принадлежностями (10130032/151014/0007072, | 1 |
| 182 | Аппарат электромагнитной терапии MAG-Expert с принадлежностями (10130032/131114/0008069, Германия) | 1 |
| 183 | Биоптрон MedAll (со стойкой)** | 1 |
| 184 | Ванна медицинская бальнеологическая д/процедур с мин.водой: модель 1.5-3 S/LK | 1 |
| 185 | Ванна медицинская бальнеологическая д/процедур с мин.водой: модель 1.5-3 S/LK | 1 |
| 186 | Дефибрилятор-монитор Dixion в варианте исполнения Dixion ER-5 | 1 |
| 187 | Дефибрилятор-монитор Dixion в варианте исполнения Dixion ER-5 | 1 |
| 188 | Дефибрилятор-монитор Dixion в варианте исполнения Dixion ER-5 | 1 |
| 190 | Компрессор поршневой стационарный безмасляный горизонт.исполнения,тип КСТ 420-100 | 1 |
| 191 | Кресло гинекологическое Г рейс 8400 | 1 |
| 192 | Кресло медицинское смотровое ATMOS Chair 41 Gyne | 1 |
| 193 | Кровать медицинская больничная DIXION | 1 |
| 194 | Кровать медицинская больничная DIXION | 1 |
| 195 | Кровать медицинская больничная DIXION | 1 |
| 196 | Кровать медицинская больничная DIXION | 1 |
| 197 | Кровать медицинская больничная DIXION | 1 |
| 198 | Кровать медицинская больничная DIXION | 1 |
| 199 | Машина для мойки и дезинфекции Miele модель G7883CD с цоколем | 1 |
| 200 | Моболок сенсорный ESY19C3-7UWA-1-ZB-ST-W7-WH-MED | 1 |
| 201 | Монитор пациента "Сторм" с принадлежностями | 1 |
| 202 | Набор стартовый X-Smart Plus (стомат.) | 1 |
| 203 | Рабочее место врача-гинеколога "Atmos S 41 Gyne" с принадлежностями, включая кольпоскоп | 1 |
| 204 | Система функциональной диагностики CardioSoft (на базе тредмила) | 1 |
| 205 | Система холтеровского суточного мониторирования ЭКГ | 3 |
| 206 | Система холтеровского суточного мониторирования ЭКГ и АД модели ЕС-ЗН/АВР с принадлежностями (ЕС-АВР | 1 |
| 207 | Система холтеровского суточного мониторирования АД BpLab | 3 |
| 208 | Стерилизатор медицинский серии HS/ HS-2321V (VD), Hanshin (Ю. Корея) | 1 |
| 209 | Стерилизатор медицинский серии HS/ HS-2321V (VD), Hanshin (Ю. Корея) | 1 |
| 210 | Установка стомат-я серии С+,в исп-нии С8+fix с принадл-ми(к к-те с сист.визуализации SIVISION 3) | 1 |
| 211 | Установка стомат-я серии С+,в исп-нии С8+fix с принадл-ми(к к-те с сист.визуализации SIVISION 3) | 1 |
| 212 | Холодильник фармацевтический ХФ-400 "ЛОЗИС" | 1 |
| 213 | Холодильник фармацевтический ХФ-400 "ЛОЗИС" | 1 |
| 214 | Центрифуга медицинская серии СМ, модель СМ-6М (Elmi,Латвия) (Центрифуга СМ-6М для стеклянных и пласт | 1 |
| 215 | Электрокардиограф "ЭКГ"-10-03 | 1 |
| 216 | Электрокардиограф "ЭКГ"-10-12 | 1 |
| 217 | Педикюрное кресло с 3 регул/D-2235 C CROSS 3 MOTORLU AYAK BAKIM VE CİLT BAKIM KOLTUĞU 151x73x73 cm | 1 |
| 218 | Педикюрное кресло с 3 регул/D-2235 C CROSS 3 MOTORLU AYAK BAKIM VE CİLT BAKIM KOLTUĞU 151x73x73 cm | 1 |
| 219 | Стол лабораторный,изготовлен на основе каркаса алюм.профиля,1500*750*750мм | 1 |
| 220 | Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких " Спиро-Спектр" | 1 |
| 221 | Электрокардиограф компьютерный " Поли-Спектр-8/ЕХ" | 1 |
| 222 | Спирометр MicroLoop | 1 |
| 223 | Спирометр MicroLoop | 1 |
| 224 | Компьютер с монитором EndoVue с медицинской сетевой частью.ю с видео- и компьютерными входами | 1 |
| 225 | Светильник бестеневой операционный с принадлежностями "Конвелар" | 1 |
| 226 | Светильник бестеневой операционный с принадлежностями "Конвелар" (1) | 1 |
| 227 | Светильник бестеневой операционный с принадлежностями "Конвелар" (2) | 1 |
| 228 | Спирометр SCHILLER SPIROVIT SP-1 | 1 |
| 229 | Анализатор биохимический "ТОРУС" модель "ТОРУС 1200" | 1 |
| 230 | Умягчитель воды WaterBoss 900 в комплекте | 1 |
| 231 | Офтальмоскоп налобный бинокулярный НБО-3-01 пр-ва Россия | 1 |
| 232 | Система урофлоуметрическая Urocap-III с принадлежностями | 1 |
| 233 | Оборудование для механотерапии:TRITON с принадлежностями (модификация DTS) | 1 |
| 234 | Система HUMAC/NORM для диагностики, лечения и реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата | 1 |
| 235 | Галокомплекс-соляная пещера (взр.) | 1 |
| 236 | Галокомплекс-соляная пещера (детск.) | 1 |
| 237 | Аппарат криотерапевтический CryoGet-6 | 1 |
| 238 | Установка комплексная реабилитационная типа Альфа-капсула,мод. Alpha LED Oxy Light SPA | 1 |
| 239 | Аппарат медицинский физиотерапевтический ФИЗИОТЕРМ-М (в базовой комплектации) для микроволновой т | 1 |
| 240 | Аппарат криотерапевтический FRIGOSTREAM с принадлежностями, вариант исполнения FRIGOSTREAM С200 (101 | 1 |
| 241 | Аппарат для сухого гидромассажа Aquatizer с принадлежностями (10005030/021214/0038187, Япония) | 1 |
| 242 | Универсальная цифровая цветная УЗ система GE Logiq 5 (1) | 1 |
| 243 | Универсальная цифровая цветная УЗ система GE Logiq 5 (2) | 1 |
| 244 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq Р6 | 1 |
| 245 | Котел д/приема,тепловой обработки и разлива фангопарафина, натур. фанго и грязи на 80 л. мод.3.65-80 | 1 |
| 246 | Котел д/приема,тепловой обработки и разлива фангопарафина,натур. фанго и грязи на 50л мод. 3.50-50 | 1 |
| 247 | Система мед-я д/разогрева и поддержания нат.фанго и грязи,фанго-парафина в термостатном состоянии | 1 |
| 248 | Шкаф вытяжной ШВЛ-1 | 1 |
| 249 | Стол массажный пятисекц. BTL, мод BTL-1300 в к-те с принадлежностями 1 | 1 |
| 250 | Стол массажный пятисекц. BTL, мод BTL-1300 в к-те с принадлежностями 2 | 1 |
| 251 | Стол массажный пятисекц. BTL, мод BTL-1300 в к-те с принадлежностями 3 | 1 |
| 252 | Стол массажный пятисекц. BTL, мод BTL-1300 в к-те с принадлежностями 4 | 1 |
| 253 | Стол массажный пятисекц. BTL, мод BTL-1300 в к-те с принадлежностями 5 | 1 |
| 254 | Стол массажный пятисекц. BTL, мод BTL-1300 в к-те с принадлежностями 6 | 1 |
| 255 | Стол массажный пятисекц. BTL, мод BTL-1300 в к-те с принадлежностями 7 | 1 |
| 256 | Стол массажный пятисекц. BTL, мод BTL-1300 в к-те с принадлежностями 8 | 1 |
| 257 | Стол массажный пятисекц. BTL, мод BTL-1300 в к-те с принадлежностями 9 | 1 |
| 258 | Устройство д/светотерапии Биоптрон Про 1 настольный со стойкой | 1 |
| 259 | Шкаф для медицинских инструментов, с УФ излучением, хранения стерильных эндоскопов в следующем испол | 1 |
| 260 | Система двигат. обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS PLUS USB Module спринадлежностями | 1 |
| 261 | Аппарат рентгеновский интраоральный HELIODENT Plus (Германия) | 1 |
| 262 | Установка стомат-я серии С+,в исп-нии С8+fix с принадл-ми(к к-те с сист.визуализации SIVISION 3) | 1 |
| 263 | Аппарат рентгеновский цифровой панорамный ORTHOPHOS XG с принадлежностями | 1 |
| 264 | Установка медицинская комбинированная д/сухих углекислых ванн модель 0.20-3 | 1 |
| 265 | Ванна медицинская д/воздушно-вихревого,автоматического подводного массажа,модель: 1.5-1F (1) | 1 |
| 266 | Ванна медицинская д/воздушно-вихревого,автоматического подводного массажа,модель: 1.5-1F (2) | 1 |
| 267 | Ванна медицинская д/воздушно-вихревого,автоматического подводного массажа,модель: 1.5-1F (3) | 1 |
| 268 | Ванна медицинская д/воздушно-вихревого,автоматического подводного массажа,модель: 1.5-1F (4) | 1 |
| 269 | Ванна медицинская бальнеологическая д/процедур с мин.водой: модель 1.5-3 S/LK | 1 |
| 270 | Аппарат д/местной дарсонвализации ламповый "Искра-1"(1) | 1 |
| 271 | Аппарат д/местной дарсонвализации ламповый "Искра-1"(2) | 1 |
| 272 | Электронно вычислительный комплекс Humac Balance для обработки физиологических данных спортсменов | 1 |
| 273 | Т12к "Максим III-01" тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индика | 1 |
| 274 | Бинокулярный микроскоп Микмед 5 | 2 |
| 275 | Анализатор биохимический автоматический | 1 |
| 276 | Анализатор гематологический биохимический "Гемалайт" | 1 |
| 277 | Анализатор гемостаза "Реалайт" | 1 |
| 278 | Анализатор скорости оседания эритроцитов | 1 |
| 279 | аппарат искусственной вентиляции лёгких портативный Аэрос 4300 (1) | 1 |
| 280 | аппарат искусственной вентиляции лёгких портативный Аэрос 4300 (2) | 1 |
| 281 | аппарат искусственной вентиляции лёгких портативный Аэрос 4300 (3) | 1 |
| 282 | аппарат искусственной вентиляции лёгких портативный Аэрос 4300 (4) | 1 |
| 283 | Аппарат физиотерапевтический д/низкочастотной магнитной терапии модель MG-WAVE | 1 |
| 284 | Аппарат физиотерапевтический д/электротерапии модель Firing 1 | 1 |
| 285 | Аппарат электрохирургический высокочастотный Dixion Altafor 1320 Plus | 1 |
| 286 | Ванна медицинская бальнеологическая модель 1,5-3 S/LK | 1 |
| 287 | Модуль широкополосного пульсирующего света терапевтический | 1 |
| 288 | Риноскоп жесткий с волоконным световодом РнЖ-ВС-"ЭНДОСКАМ" 4мм,30град,180мм, контактная | 1 |
| 289 | Трубка оптическая 70 градусов для риноскопа | 1 |
| 290 | Трубка оптическая риноскопическая:"ТОР"-"Эндоскам"4-60(30 град) отоскоп | 1 |
| 291 | Аудиометр диагностический, МА 41 с принадлежностями SN 8013739 | 1 |
| 294 | Аппарат сухой солевой аэрозольтерапии АСА-01.3 | 1 |
| 295 | Измеритель АД И ЧП автоматический цифровой A&D ТМ-2655Р | 1 |
| 296 | Ванна медицинская д/воздушно-пузырькового массажа,автом.подводного массажа,мод. 1.5-19 (Каракалла) | 1 |
| 297 | Аппарат физиотерапевтический серии Beauty Clinic: Face Beauty Clinic (максимальная комплектация) | 1 |
| 298 | Установка медицинская комбинированная д/ручного подводного душ-массажа,автоматического подводного воздушно-пузырькового массажа, модель 0.20-8 S/LK | 1 |
| 299 | Ванна медицинская для терапии органов таза,модель 2.9-4 | 1 |
| 300 | Ванна медицинская камерная д/бальнеологических процедур конечностей, модель 0.9-4 | 1 |
| 301 | Душ Виши горизонтальный модель 5.58-4D № 1 | 1 |
| 302 | Душ Виши горизонтальный модель 5.58-4D № 2 | 1 |
| 303 | Система для талассотерапии,грязевых обертываний и аппликаций: 5.59-0 ("JOUVENCE") № 1 | 1 |
| 304 | Система для талассотерапии,грязевых обертываний и аппликаций: 5.59-0 ("JOUVENCE") № 2 | 1 |
| 305 | Душ Шарко модель 2.38-4 № 1 | 1 |
| 306 | Душ Шарко модель 2.38-4 № 2 | 1 |
| 307 | Аппарат электрохирургический высокочастотный Dixion Altafor 1345 Plus | 1 |
| 308 | Видеоколоноскопы "ПЕНТАКС" "ЕС" с принадлежностями, исполнения EC-3490U | 1 |
| 309 | Видеогастроскопы "ПЕНТАКС" "EG" с принадлежностями: EG27-M0 | 1 |
| 310 | Видеопроцессор медицинский эндоскопический "ПЕНТАКС" EPK-i5000 с принадлежностями | 1 |
| 311 | Фиброскоп "ПЕНТАКС" для исследования мочеполовой системы цистофиброскоп: FCY-15RBS | 1 |
| 312 | Аппарат для дистилляции воды лабораторный GFL-2002 (с баком-накопителем, 2 л/ч, GFL, Германия | 1 |
| 313 | Стойка медицинская для аппаратуры Classic-Cart с принадлежностями | 1 |
| 314 | Аппарат ультразвуковой диагностический для аксиального сканирования в офтальмологии А-Scan Plus, с программным обеспечением (без ноутбука), Accutome (США) | 1 |
| 315 | Прибор для контроля поля зрения Octopus | 1 |
| 316 | Авторефкератометр, вариант исполнения HRK-8000A, Huvitz Co., Ltd., Республика Корея | 1 |
| 317 | Аппарат физиотерапевтический д/ультразвуковой терапии модель MIXING 2 (2) | 1 |
| 318 | Диоптриметр автоматический 7000 с принадлежностями | 1 |
| 319 | Щелевая лампа офтальмологическая 7000 | 1 |
| 320 | Анализатор жировой массы ВС-418 МА TANITA | 1 |
| 321 | Монитор медицинский Dixion с принадлежностями; Dixion MNT - 19 | 2 |
| 322 | Проектор знаков офтальмологический НСР-7000 | 1 |
| 323 | Рабочее место врача офтальмолога HRT 7000 | 1 |
| 324 | Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов ENDOCLENS NSX с принадлежностями, в том числе с коннекторами для подключения эндоскопов (коды 60301-60307) | 1 |
| 325 | Компрессор комбинированный медицинский DUO исполнение DUO 2V | 1 |
| 326 | Тонометр офтальмологический | 1 |
| 327 | Фороптор автоматический HDR 7000 | 1 |
| 328 | Эндоскопы жесткие Dixion с принадлежностями (41.0055а.D, 30°, 4 мм х 302 мм) | 1 |
| 329 | Дефибрилятор-монитор Dixion в варианте исполнения Dixion ER-5 | 1 |
| 330 | Осветитель медицинский узконаправленного света с принадлежностями, Осветитель налобный модель 3S LED с принадлежностями: обруч головной универсальный PROFESSIONAL L, зарядный блок, трансформатор; Heine Optotechnik GmbH (ФРГ) | 1 |
| 331 | Осветитель медицинский узконаправленного света универсальный с принадлежностями модели HL 5000: стенд мобильный (стандартный, облегченный); Heine (Германия) | 1 |
| 332 | Машина для предстерилизационной обработки, мойки, дезинфекции, сушки Steelco,модель DS 50 DRSD | 1 |
| 333 | Аппарат физиотерапевтический д/электротерапии модель Firing 2 | 1 |
| 334 | Аппарат физиотерапевтический медицинский лазерной терапии модель LP 50 | 1 |
| 335 | Аппарат физиотерапевтический д/ультразвуковой терапии модель MIXING 2 (1) | 1 |
| 336 | Аппарат физиотерапевтический д/ультразвуковой терапии модель US | 1 |
| 337 | Аппарат физиотерапевтический медицинский д/коротковолновой терапии SW 500 с принадлежностями | 1 |
| 338 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-МТУСИ по ТУ 9444-002-01179952-2004 | 1 |
| 339 | HS-4085S, гориз, непроходной стационарный автоклав об.85.4л, с вакуумной системой, Hanshin, Ю. Корея | 1 |
| 340 | Аппарат для дистилляции воды GFL-2012, GFL - Gesellschaft fur Labortechnik mbH, Германия | 1 |
| 341 | Установка отоларингологическая ATMOS S 61 Servant ENT workatation с принадлежностями | 1 |
| 342 | Установка отоларингологическая ATMOS S 61 Servant vision с принадлежностями,включая оптику | 1 |
| 343 | Установка отоларингологическая ATMOS S 61 Servant system с принадлежностями | 1 |
| 344 | Установка отоларингологическая ATMOS S 61 Servant instruments с принадлежностями | 1 |
| 345 | Комплект диагностический ATMOS Diagnostic с прин-ми,вкл. модуль синускопии,тимпанометрии,риноманомет | 1 |
| 346 | Кресло медицинское модели ATMOS Chair E2 | 1 |
| 347 | Кресло медицинское модели ATMOS Chair 51D | 1 |
| 348 | Аппарат сухой солевой аэрозольтерапии групповой дозирующий АСА-01.3 в комплекте | 1 |
| 349 | Аппарат ионотерапевтический дозирующий трехместный АИДт-01-"Аэромед" | 1 |
| 350 | Стерилизатор суховоздушный SFP, вариант исполнения стерилизационной камеры SFP 500 | 1 |
| 351 | Видеокамера эндоскопическая с цветным изображением "ЭНДОКАМ" (02-1005-16) | 1 |
| 352 | Аппарат УЗТ-1.07Ф | 1 |
| 353 | Электрокардиограф "ЭКГ" по ТУ 9441-001-74487176-2010, ЭКГ-10-12 | 1 |
| 354 | Аппарат физиотерапевтический, модель Physiovac-Expert, с принадлежностями (10130032/131114/0008069, Германия) | 1 |
| 355 | Система для талассотерапии,грязевых обертываний и аппликаций: 5.59-0 ("JOUVENCE")(№3) | 11 |
| 356 | Установка озонотерапевтическая с деструктором озона УОТА-60-01 "Медозон" | 1 |
| 357 | Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ-60-"Мед Теко" | 1 |
| 358 | Автоклав комбинирвоанный для комплексной обработки стом.након. DAC UNIVERSAL с принадл. | 1 |
| 359 | Безмаслянный компрессор с ресивером, в кожухе 10л EKOM DK50-10 (75л/мин) | 1 |
| 360 | Видеокамера эндоскопическая ЭВК-Элепс по ТУ HD EVK-001(HD)V | 1 |
| 361 | Осветитель эндоскопический ELEPS по ТУ OSV-03 | 1 |
| 362 | Стойка для медицинской техники СМТ ELEPS с принадл. по ТУ в исполнении СМТ-01 ELEPS СМТ-01 | 1 |
| 363 | Трубка оптическая прямая ТО1-040-300-30 (для гистеро-и цистоскопии,d4мм,30град) | 1 |
| 364 | аппарат УЗИ экспертного класса "PHILIPS" EPIQ-7 с принадлежностими | 1 |
| 365 | аппарат искусственной вентиляции лёгких портативный Аэрос 4300 (5) | 1 |
| 365 | Электрокардиограф "ЭКГ12-T-01 -Р-Д" | 1 |
| 366 | Холодильник фармацевтический ХФ-250 "ЛОЗИС" | 6 |
| 367 | Холодильник фармацевтический ХK-340 "ЛОЗИС" | 1 |
| 368 | Алкотестер АКПЭ-01М | 1 |
| 369 | Аппарат карбокситерапии "INDAP-Insuf" с принадлежностями | 1 |
| 370 | Циркуляционный душ | 1 |
| 372 | Шкаф вытяжной для родона | 1 |
| 372 | Ванна медицинская д/воздушно-вихревого,автоматического подводного массажа, радон | 3 |
| 373 | Установка грязевая баня в комплексе | 1 |
| 374 | Установка радоновая баня в комплексе | 1 |
| 375 | Установка реабокс - радон | 1 |
| 376 | Аппарат "Нейррн-Спектр1" БОС- ЭКГ нейрософт | 1 |
| 377 | Установка стомат-я серии INTEGO с принадлежностями. | 1 |
| 378 | Компрессор комбинированный медицинский DUO исполнение DUO 2V | 1 |
| 379 | Аппарат лазегная система Slim evolution-2 с принадлежностями. | 1 |
| 380 | Аппарат ЭКГ CAREWELL ECG-1112 | 1 |
| 381 | Холодильник фармацевтический ХФ-250 "ЛОЗИС" | 1 |
| 382 | Установка урологическая « Лазмик» ; «Матрикс – уролог»; с принадлежностями | 1 |
| 383 | Автоклав для чистки и обработки наконечников и мелкого инструментария DAC Universal | 1 |
| 384 | Аппарат физиотерапевтический BTL-6000 с принадлежностями (каталожный номер BTL-6000 Lymphastim 12 Topline) с принадлежностями. | 1 |
| 385 | ### Аппарат визуализации вен веновизор VIVOLIGHT | 1 |
| 386 | Аппарат электростимулятор транскраниальный «Трансаир -03» | 1 |
| 387 | Аппарат Элфор-Проф для гальванизации и электрофореза | 1 |
| 388 | Кресло косметологическое BEVERLY 3 Motors, белое | 1 |
| 389 | Лестничный транспортер подъемник Vimec | 1 |
| всего единиц оборудования, шт |  | 454 |

Условия участия в запросе коммерческих предложений для формирования НМЦД: коммерческое предложение подается на электронной торговой площадке etp.torgi82.ru.

Регистрация на площадке, а также участие в закупочных процедурах для всех участников - БЕСПЛАТНО!

Перечисление депозита для участия в запросе коммерческих предложений для формирования НМЦД – НЕ ТРЕБУЕТСЯ!