Запрос разъяснений:

Добрый день, уважаемый заказчик! В ТЗ в спецификации указаны приборы учета "Меркурий" без указания на возможное предложение эквивалента. Просим уточнить, будут ли рассматриваться заявки участников с эквивалентными приборами учета другого производителя? Если нет, то почему?

Разъяснения:

С целью унификации используемых в составе АИИС КУЭ типов приборов учета и совместимости с ПО «Пирамида 2000» (на уровне ИВК) запланирована закупка приборов учета электроэнергии «Меркурий», указанные в ТЗ в спецификации.

Секретарь ЕЗК АО «НЭСК Соболевская М.В.