**разъяснения**

**положений ИЗВЕЩЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения о размещаемой закупке** | | |
| Форма торгов | Запрос котировок в электронной форме | |
| Номер извещения | 32413777439 | |
| Наименование объекта закупки | Трансформаторное масло ГК | |
| **Положения извещения, которые требуют разъяснения** | | |
| **Вопрос:** | | **Ответ:** |
| Уважаемый заказчик! Просим уточнить, будет ли рассмотрен допуск эквивалента трансформаторного масла ГК, если участником будет предоставлен анализ по смешиваемости и совместимости поставляемого в рамках закупки масла с продуктами, имеющимися у заказчика, а также подтверждение того, что поставляемое масло идентично трансформаторному маслу ГК? | | Поставляемое трансформаторное масло должно соответствовать требованиям показателей техничного задания и должно иметь совместимость по свойствам с трансформаторными маслами марки: Т-1500, Т-1500У, Nytro 11GX, ГК (без специальной обработки в любых пропорциях, без ухудшения свойств смеси в сравнении с показателями каждого из смешиваемых масел). |

12.07.2024