## Смета 1
Смета № 1
на проектные работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ |  |  |  | «Сооружение двухцепной ВЛ 110 кВ с подключени-ем ее отпайками к ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-4 правая, ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-4 левая и врезкой в ВЛ 110 кВ ПС-6 – ПС-11 с заменой провода на участках образуемых ВЛ 110 кВ»
Проектная и рабочая документация. Линейные работы.
№ | Обоснование стоимости № частей, глав, §§ |  | Наименование работ | ед. изм. | Объем работ | Стоимость единицы. Расчет стоимости |  | Стоимость, т.руб.
[8 empty] | Всего | В том числе:
| Доп. коэффиц. усложнения работ | k | [6 empty] | ПД | РД
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
ОУСН-2001 Сборник укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи
1 | ОУСН-2001 табл.8 табл.5 |  | Стоимость строительства 2-х цепной КЛ-110 кВ кабелем сечением 300 мм2 С коэффициентом k=1,018 на работы вблизи действующей ВЛ (табл.5) | км | 2.4 | 8324 | х | 20337.1968
1.018
2 | ОУСН-2001 п.3.2 |  | Стоимость с учетом затрат, сопутствующих строительству: 1. временные здания и сооружения 3,4% 2. прочие работы и затраты 7% 3. непредвиденные затраты 3% Всего: 13,4% | т.руб. |  | 20337.1968 | х | 2725.1844
|  | 13.4% |  |  |  | 13.4%
3 |  |  | Итого стоимость строительства в ценах 2001 года | т.руб. |  |  |  | 23062.3812
Раздел 1. КВЛ-110 кВ
Подраздел 1.1 Новый участок двухцепной КВЛ-110 кВ длиной 3,98 км
СБЦП 81-2001-24 СБЦ на проектные работы в строительстве. Объекты энергетики. Электросетевые объекты. Приказ Минстрой и ЖКХ РФ №30/пр от 27.01.2016г.
1.1.1. | СБЦП 81-2001-24 Таб.3, п.2 | 7.77% | КЛ-110 кВ В процентах от стоимости строительства в ценах 2001 года. 6,35% от стоимости строительства. | 1 объ-ект | 23062.3812 | 7.77% |  | 1791.947 | 716.7788 | 1075.1682
1.1.2. | СБЦП 81-2001-24 Р1. Основные положения, п.1.8 |  | Стоимость работ по выбору трассы нового участка КВЛ-110 кВ. 35% от стоимости разработки проектной документации | 1 объ-ект | 1 | 716.7788 | х | 250.8726 | 250.8726
| k= | 0.35 |  |  |  | 0.35
|  |  | Итого по подразделу 1.1: | т.руб. |  |  |  | 2042.8196 | 967.6514 | 1075.1682
Подраздел 1.2 ВОЛС по новому участку длиной 2,4 км
Справочник базовых цен (СБЦ) на проектные работы в строительстве. СБЦП 81-2001-07. Коммунальные инженерные сети и сооружения. Приказ Минрегионразвития РФ №213 от 24.05.2012 г.
1.2.1. | СБЦП 81-2001-07 Таб.1, п.45 |  | Прокладка 1-го бронированного кабеля связи в земле протяженностью 2400 м Новый участок длиной 2,4 км. | м | 2400 | 48 | + | 132 | 58.08 | 73.92
| Постоянная величина - а = | 48 |  |  |  | 2400 | х
| Постоянная величина - в = | 0.035 |  |  |  | 0.035
1.2.2. | СБЦП 81-2001-07 Таб.1, п.45 |  | Прокладка 2-го бронированного кабеля связи в земле протяженностью 2400 м Новый участок длиной 2,4 км. | м | 2400 | 48 | + | 132 | 58.08 | 73.92
| Постоянная величина - а = | 48 |  |  |  | 2400 | х
| Постоянная величина - в = | 0.035 |  |  |  | 0.035
|  |  | Итого по подразделу 1.2: | т.руб. |  |  |  | 264 | 116.16 | 147.84
Подраздел 1.3 Устройства защиты двухцепной КВЛ-110 кВ длиной 2,4 км
ОУСН-2001 Сборник укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи
4 | ОУСН-2001 табл.13 прим. п.2 |  | Стоимость строительства ячейки одного комплекта о выключателя в РУ 35 - 750 кВ. Релейная защита элегазового выключателя 110 кВ. (22% от стоимости строительства 7703 тыс.руб.) | ячейка | 2 | 7703 | х | 3389.32
0.22
5 | ОУСН-2001 п.4.6 |  | Стоимость с учетом затрат, сопутствующих строительству: 1. временные здания и сооружения 1% 2. прочие работы и затраты 8,5% 3. непредвиденные затраты 3% Всего: 12,5% | т.руб. |  | 3389.32 | х | 423.665
|  | 12.5% |  |  |  | 12.5%
6 |  |  | Итого стоимость строительства в ценах 2001 года | т.руб. |  |  |  | 3812.985
СБЦП 81-2001-24 СБЦ на проектные работы в строительстве. Объекты энергетики. Электросетевые объекты. Приказ Минстрой и ЖКХ РФ №30/пр от 27.01.2016г.
1.3.1. | СБЦП 81-2001-24 Таб.1, п.1 | 9.7% | Открытые и закрытые электрически е подстанции напряжением 35-1150 кВ. Ячейки выключателей 110 кВ. В процентах от стоимости реконструкции ПС-110 кВ, ячеек выключателей. Релейная защита кабельной линии 110 кВ. В процентах от стоимости строительства в ценах 2001 года. 9,7% от стоимости строительства. | 1 объ-ект | 3812.985 | 9.7% | х | 480.8174 | 192.327 | 288.4904
| СБЦП 81-2001-24 Р.1 Основные положения, п.1.10, Реконструкция, k= | 1.3 |  |  |  | 1.3
|  |  | Итого по подразделу 1.3: | т.руб. |  |  |  | 480.8174 | 192.327 | 288.4904
|  |  | Всего по разделу 1 | т.руб. |  |  |  | 2787.637 | 1276.1384 | 1511.4987
Раздел 2. Прочие работы
2.1. | СБЦП 81-2001-24 Таб.18, п.8 |  | Раздел "Промышленная безопасность" (стадия "Проектная документация"). Расчет пожарных рисков для площадочных или линейных объектов (один объект) | 1 объ-ект | 1 | 20 |  | 20 | 20
2.2. | СБЦП 81-2001-24 Р.1 Основные положения, п.1.17, ОВОС | 4% | Работы по оценке воздействия объекта капитального строительсва на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации. 4% от общей стоимости проектирования | 1 объ-ект | 2787.637 | 4% |  | 111.5055 | 111.5055
|  |  | Итого по разделу 2: | т.руб. |  |  |  | 131.5055 | 131.5055 | 0
|  |  | Всего по разделам 1, 2: | т.руб. |  |  |  | 2919.1425 | 1407.6438 | 1511.4987
| Общие указ. п.20 | 5.81 | Приведение базовой стоимости проектных работ к уровню цен текущего периода . | т.руб. |  | 2919.1425 | х | 16960.2179 | 8178.4107 | 8781.8072
5.81
|  |  | Всего: | т.руб. |  |  |  | 16960.2179 | 8178.4107 | 8781.8072
|  |  | Всего по смете | т.руб. |  |  |  | 16960.2179
|  |  | НДС | т.руб. |  | 20% |  | 3392.0436
|  |  | Всего по смете с учетом НДС | т.руб. |  |  |  | 20352.2614
| Начальник СДО |  |  | В.С. Федорова