Приложение № 2

к Положению об оформлении, учету заявок и технических заданий, контроле их выполнения. Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.

Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала АО «АТЭК»

«Новороссийские тепловые сети»

________________ С.Н.Зеленов

«____»   ____________  2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку ТМЦ

от «___» __________ 2024 г.

1.Заказчик: АО «АТЭК»

2.Грузополучатель (получатель услуг): филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

3.Цель: Заключение договора поставки запорной арматуры для нужд филиала
 АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

| № | 1 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение закупки (обоснование необходимости закупки) | Поставка запорной арматуры для нужд филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети». Капитальный и текущий ремонт |  |  |  |
| 2 | Наименование поставляемого товара | Запорная арматура |  |  |  |
| 3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в использовании, по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, перечисленных ниже. Запорная арматура должна соответствовать техническим характеристикам и ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 9698-86, ГОСТ 17711-93/12815-80. Гарантийный срок на материалы: не менее срока, установленного изготовителем. |  |  |  |
| 4 | Количество поставляемого товара | Задвижка стальная фланцевая с ответными фланцами с редуктором Ду300Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | 6 | шт. |
|  |  | Задвижка стальная фланцевая с ответными фланцами Ду250Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | 6 | шт. |
|  |  | Задвижка стальная фланцевая с ответными фланцами Ду200Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | 2 | шт. |
|  |  | Задвижка стальная фланцевая с ответными фланцами Ду150Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | 2 | шт. |
|  |  | Задвижка стальная фланцевая с ответными фланцами Ду100Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | 10 | шт. |
|  |  | Задвижка стальная фланцевая с ответными фланцами Ду80Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | 5 | шт. |
|  |  | Задвижка стальная фланцевая с ответными фланцами Ду50Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | 4 | шт. |
|  |  | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ду50Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | 3 | шт. |
|  |  | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ду80Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | 2 | шт. |
|  |  | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ду100Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | 10 | шт. |
|  |  | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ду150Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | 3 | шт. |
|  |  | Задвижка стальная сварная с редуктором 30с41нж Ду400Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | 10 | шт. |
|  |  | Задвижка стальная сварная с редуктором 30с41нж Ду500Ру16 | ГОСТ 5762-2002 | 8 | шт. |
|  |  | Затвор дисковый трехэксцентриковый приварной (27.32.500) с редуктором Ду500Ру25 класс А | ГОСТ 9544-2015 | 4 | шт. |
| 5 | Документы, подтверждающие качество товара | Обязательное предоставление сертификатов качества завода изготовителя на каждую позицию, сертификатов соответствия, выданных официальным сертифицированным органом РФ. Документы о качестве товара: Сертификат, паспорт. |  |  |  |
| 6 | Условия поставки ТМЦ | При выборе Варианта оплаты №1: Поставка Товара осуществляется партиями по письменным заявкам Покупателя силами и средствами Поставщика или стороннего перевозчика за счет средств Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оплаты Товара (партии Товара) Покупателем в размере 30% по счету, выставленному на основании заявки Покупателя, в будние дни с 08-00 до 16-00 часов. При выборе Варианта оплаты №2: Поставка Товара осуществляется партиями по письменным заявкам Покупателя силами и средствами Поставщика или стороннего перевозчика за счет средств Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения заявки Покупателя, в будние дни с 08-00 до 16-00 часов. |  |  |  |
| 7 | Место поставки товара | г. Новороссийск, ул. Куникова, 43 на склад заказчика. Поставка товара за счет Поставщика. |  |  |  |

Согласовано:

Главный инженер филиала                                                          ________________________ П.П. Шемет

Заместитель главного инженер филиала                                   ________________________ Д.В.Кузьмин

Начальник ПТО                                                                       ______________________ А.В. Макушненко

исп.: Адамчик Г.А.