**Сведения о запросе разъяснений положений документации на проведение запроса котировок в электронной форме**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер извещения | 32413878630 |
| Название закупки | Оказание услуг по разработке и согласованию проекта санитарно - защитной зоны (СЗЗ), установление границ СЗЗ |

**Текст запроса:**

Просим ответить на вопросы:

Возможно увеличение срока выполнения работы на 3 месяца минимум?

Какое количество загрязняющих веществ на объекте?

Количество источников шума?

Класс опасности объекта в соответствии с СанПиН?

**ОТВЕТ:**

На Ваш запрос сообщаем:

1. Увеличение срока выполнения работ невозможно.

2. Согласно проекту нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу количество загрязняющих веществ на объекте – 14.

3. Количество источников шума на объекте – 7 единиц.

4. Феодосийская газонаполнительная станция ГУП РК «Крымгазсети», относится к I

классу опасности объектов, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.