Разъяснения

| Сведения о размещаемой закупке |  |
| --- | --- |
| Способ закупки по классификатору ЕИС: | Электронный аукцион |
| Номер закупки в ЕИС: | № 32413943128 |
| Наименование закупки | Поставка газовых настенных котлов. |
| Номер и дата поступления запроса | №1511 от 11.09.2024 14:05 MCK |
| Положения документации которые требуют разъяснения: |  |
| Текст запроса: В ТЗ указана мах мощность котла от 49 кВт, но по паспорту у ThermonaTHERMDUO 50Т.A мах мощность составляет 45 кВт. Аналогично, в ТЗ указано min мощность котла 19,6 а по паспорту у котла ThermonaTHERMDUO 50Т.A min мощность составляет 18 кВт. Прошу учесть замечания и изменить ТЗ |  |
| Ответ: В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее. На этапе проведения анализа рынка были сформированы и учтены все необходимые требования для достижения поставленных результатов в части эффективной эксплуатации требуемого Заказчику оборудования. К поставке необходимы газовые настенные котлы (Газовые настенные котлы ThermonaTHERMDUO 50Т.A или эквивалент), параметры которых были учтены с условиями будущей эксплуатации и соответствуют характеристикам технического задания. Требования Заказчика к параметрам эквивалентности согласно Вашего запроса: Параметр (неизменное значение), установленное Заказчиком; Требуемое значение, установленное Заказчиком. Максимальная тепловая мощность (кВт); от 49 до 51. Минимальная тепловая мощность(кВт); от 19,6 до 21. В паспорте котла ThermonaTHERMDUO 50Т.A: максимальная тепловая мощность (природный газ) – 49 кВт минимальная тепловая мощность (природный газ) – 19,6 кВт Возможно Вы неверно истолковали следующие параметры, которые также указаны в паспорте котла: Максимальная тепловая мощность отопления (природный газ), которая составляет 45 кВт; Минимальная тепловая мощность на отопление (природный газ), которая составляет 18 кВт; К параметрам мин. и макс. тепловой мощности на отопления (природный газ) Заказчик не предъявлял требований в Техническом Задании. Учитывая изложенное, внесение изменений не представляется возможным. |