РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка дизельного топлива для сельхозтехники

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Код позиции КТРУ | Характеристики товара |  | Ед. измерения товара | Количество товара | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель, ед. измерения | Значение, установленное Заказчиком |  |  |  |
| 2 | Топливо дизельное | 19.20.21.315 | Сорт/класс топлива | не ниже С | литр;дм3 | 153 900 |  |
|  |  |  | Экологический класс | не ниже К5 |  |  |  |
|  |  |  | Тип топлива дизельного* | Летнее |  |  |  |
|  |  |  | Плотность | не более 840 кг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | Температура вспышки | не менее 550С |  |  |  |
|  |  |  | Содержание серы | не более 10 мг/кг |  |  |  |

*Поставка моторного топлива на АЗС осуществляется в зависимости от климатических и температурных условий (в соответствии с предельной температурой фильтруемости). Общая стоимость: ___________(___________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ____ % ___________(_____________________) рублей ____ копеек.