ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение запроса цен по результатам предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение комплекса мероприятий в рамках выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя по объекту: ««Штаб и казарма в/ч 41497», г. Ростов-на-Дону (шифр объекта Ю-41/23-4), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, войсковая часть 41497, земельный участок с к.н. 61:44:0000000:1228 для нужд ООО «СК Тесла»

# г. Ростов-на-Дону

# 2024 г.

- Общие сведения

- Предмет закупки

Право заключения договора на выполнение комплекса мероприятий в рамках выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя по объекту: ««Штаб и казарма в/ч 41497», г. Ростов-на-Дону (шифр объекта Ю-41/23-4), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, войсковая часть 41497, земельный участок с к.н. 61:44:0000000:1228 для нужд ООО «СК Тесла»

График оплат и срок выполнения работ предусматривается договором.

- Объем работ

1.2.1. Объект расположен: г. Ростов-на-Дону.

1.2.2. Мероприятия по развитию существующей сети: значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точке присоединения не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013.;

1.2.3. Мероприятия по созданию объектов электросетевого хозяйства от существующей сети до точки присоединения объекта заявителя:

1.2.4. Строительство РП-10кВ, выбор оборудования и материалов определить при проектировании (строительство осуществляется в рамках технических условий №ТУ-65/СКТ/2024);

1.2.5. Строительство 2-х трансформаторной ТП-10/0,4 кВ, выбор оборудования и материалов определить при проектировании;

1.2.6. Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ, устанавливаемого на границе земельного участка заявителя. Тип, длину, сечение, способ прокладки КЛ-0,4кВ, определить при проектировании.

1.2.7. Выполнить учет электрической энергии в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

1.3. Правила контроля и приемки выполненного задания

- Документацию по проекту в полном объёме (включая обосновывающие расчёты) представить заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows: MS Office, Adobe Acrobat, а сметную документацию в формате MS Excel, программного комплекса «Гранд-Смета». Не допускается оформление текстовой части документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

- Материалы в соответствии с ТЗ в полном объёме представить на рассмотрение и согласование Заказчику, для последующего прохождения государственной (негосударственной или технической) экспертизы и утверждения Заказчиком.

- После получения положительного заключения государственной (негосударственной или технической) экспертизы проектно-сметной документации обеспечить выдачу уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на строительство (реконструкцию) объекта.

1.4. Предельно допустимая цена лота

12 008 102,29 (двенадцать миллионов восемь тысяч сто два) руб. 29 коп., в т.ч. НДС 2 001 350,38 (два миллиона одна тысяча триста пятьдесят) руб. 38 коп.

1.5. Срок выполнения проекта

6 месяцев с даты заключения Договора.

1.6. Условия оплаты

Согласно проекту договора.

- Особые требования к подрядчику

2.1. Наличие у участника закупки права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) подтверждается предоставлением выписки из реестра членов СРО на право выполнения видов работ в соответствии с предметом закупки.

2.1.1. Уровень ответственности участника закупки — члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 10 статьи и части 12 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.1.2. Уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11, части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Требования к опыту работы в соответствующей сфере – иметь опыт выполнения аналогичных работ/услуг по предмету, видам, объему и суммам, в качестве генподрядчика либо субподрядчика, исполнителя или соисполнителя.

Критериями аналогичности являются:

- Сумма исполненных договоров. Стоимость выполненных договоров по таким работам, услугам, поставкам не может быть меньше 50 процентов стоимости начальной (максимальной) цены договора);

- Класс напряжения электросетевых объектов. Класс напряжения электросетевых объектов выполненных договоров не должен быть ниже класса напряжения объекта предмета настоящей закупочной процедуры.

-  Виды работ. Виды работ должны соответствовать видам работ, указанным в Технической части настоящей закупочной процедуры.

2.3. Обладать собственной или арендованной производственной базой, либо подтверждением возможности аренды производственной базы на период выполнения работ. Соответствие данному требованию подтверждается представлением подтверждающих документов.

2.4. Участник закупочной процедуры должен иметь ресурсные возможности:

- финансовые;

- обладать достаточным для исполнения Договора количеством собственного и/или привлеченного персонала основных специальностей соответствующей квалификацией, в том числе не менее:

Для выполнения проектно-изыскательских работ:

| № п/п | Персонал основных специальностей | Кол-во, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГИП | 1 |
| 2 | Инженер по разделу проекта (проектировщик) | 1 |
| 3 | Сметчик | 1 |

Для выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ:

| № п/п | Персонал основных специальностей | Кол-во, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инженерно-технический персонал | 2 |
| 2 | Рабочие строительных специальностей | 2 |
| 3 | Электромонтажники электротехнического оборудования | 4 |

- иметь собственные и/или привлеченные основные материально-технические ресурсы (основные машины и механизмы) в достаточном количестве для выполнения работ по Договору, в том числе не менее:

Для выполнения проектно-изыскательских работ:

| № п/п | Наименование оборудования, машин и механизмов | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковые транспортные средства для использования в производственных целях | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место для проектировщиков | 1 |
| 3 | ПК «Гранд Смета» | 1 |
| 4 | Техническая библиотека и электронный архив проектной документации | 1 |
| 5 | Оборудование для тиражирования документов | 1 |

Для выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ:

| № п/п | Наименование оборудования, машин и механизмов | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемные механизмы (включая автовышки-гидроподъемники, автокраны, лебедки) | 2 |
| 2 | Автомобили грузовые различного назначения | 2 |
| 3 | Бригадный автомобиль | 1 |
| 4 | Электротехническая лаборатория | 1 |