	  УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «КЭСК»

  ____________ А.Е. Кошмелюк 
«____»____________ 2024г

	

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение поставки «Коммутационных модулей ISM15_LD_8(200_1) с модулями управления TER-CM_16_2(220_4) для вакуумных выключателей»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования


	1
	2
	3

	1
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Кубанская электросетевая компания» (ООО «КЭСК»)



	2
	Основание оказания услуг
	Приобретение комплектующих для ТП взамен ранее установленных и вышедших из строя.

	3
	Виды и объемы оказываемых услуг
	В объёме настоящего Технического задания необходимо выполнить поставку: - 2 коммутационных модуля | Switching module ISM15_LD_8(200_1); - 2 модуля управления TER_CM_16_2(220_4) для вакуумных выключателей; - 2 комплекта деталей TER_CBkit_LD15_3; - 4 комплекта блокировки TER_CBkit_Interlock_1(1.5); - 4 комплекта панелей переключателей TER_CBkit_ASboard_28; - 2 комплекта индикаторов положения TER_CBkit_Poslnd_5; 

	4
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
	Срок поставки товара с момента подписания Договора:  в течение 30 календарных дней



	5
	Источник финансирования
	Оплата по Договору осуществляется Заказчиком за счет собственных средств 

	6
	Место поставки товара
	Краснодарский край, г. Краснодар, проспект Гетте, д.5, офис 2 время поставки с 09-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00 (время московское), поставка осуществляется только в рабочие дни.

	7
	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах.
	Цена указана в рублях.

Цена Договора включает в себя: стоимость погрузки (выгрузки) материалов и их доставку, хранение, страхование, уплату налогов, и других обязательных платежей.

	8
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на товар определен заводом-изготовителем, в пределах которого Поставщик отвечает перед Заказчиком за качественно поставленный товар. Претензии по гарантийному обслуживанию рассматриваются Поставщиком в течение пяти дней.

	9
	Требования к качеству услуг
	Поставляемые материалы (товары) должны быть строго требуемых моделей: Коммутационный модуль | Switching module ISM15_LD_8(200_1) и модуль управления TER-CM_16_2(220_4) (т.к. устанавливаются на места оборудованные исключительно под данные модели взамен ранее установленных и вышедших из строя), в целях исключения внесения конструктивных изменений в комплектуемый узел при их установке. 

Поставляемые материалы (товар) должны иметь соответствующую заявленной маркировку и установленные производителем технические характеристики. Поставляемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ (ТУ завода производителя) и иметь все необходимые документы соответствия.

Поставляемый товар (материалы) должен быть новым, не ранее 2024 г. выпуска, не бывшим в употреблении, без внутренних и внешних дефектов, с действующим гарантийным сроком хранения (эксплуатации, обслуживания), снабжен соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими его качество, безопасность и соответствие установленным технических нормам.
Товар должен быть свободным от прав на них третьих лиц и других обременений, и соответствовать нормативным документам по стандартизации, сертификатам качества и технической документации.

Товар должен соответствовать ГОСТу (ТУ завода изготовителя). Товар подлежит отправке в надежной таре или упаковке (если это предусмотрено конструктивными особенностями товара и условиями транспортировки), обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении.  Тара должна соответствовать технической документации: быть целой, сухой, недеформированной, герметично закрытой и полностью обеспечивать сохранность товара. Упаковка (тара) должна иметь маркировку или этикетку, которая содержит следующую информацию: •Наименование предприятия-изготовителя (поставщика) и/или его товарный знак; •Адрес предприятия-изготовителя; •Наименование и номер партии товара; •Номер ГОСТа, (ТУ); •Масса нетто; •Дата изготовления (месяц, год); Количество товара (материалов) в упаковке (таре).  

Способ (условия) доставки (транспортирование):

Доставка, выгрузка (погрузка), хранение и транспортирование товара осуществляется силами поставщика и за счет поставщика.

	10
	Технические данные
	Коммутационный модуль | Switching module ISM15_LD_8(200_1). – 2 шт. 
Модуль управления TER_CM_16_2(220_4). – 2 шт. 
Комплект деталей TER_CBkit_LD15_3. – 2 шт.
Комплект блокировки TER_CBkit_Interlock_1(1.5). – 4 шт.
Комплект панели переключателей TER_CBkit_ASboard_28. – 4 шт.
Комплект индикатора положения TER_CBkit_PosInd_5. – 2 шт.

	11
	Форма, сроки и порядок оплаты
	Определяется по результатам закупочной процедуры.

	12
	Результаты оказанных услуг
	Поставка заказчику качественного товара

Передача заказчику соответствующих документов на товар.


СОГЛАСОВАНО:
От  ООО «КЭСК»                                                                                  

    П.В. Агафонов 
