Техническое задание

Поставка материалов для выполнения работ: по подключению скважин; по подключению ДГУ; по реконструкции щитов силовых распределительных электропитания скважин, на объекте "Водозабор "ЕВРОПЕЯ" ООО «ОВК»

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика

1.1. Наименование заказчика: ООО «ОВК»

1.2. Место нахождения заказчика: 350053 Краснодарский край, г.Краснодар , ул.Гёте 5, оф.2

1.4. Контактное лицо, номер контактного телефона заказчика, email: Контактное лицо по техническим вопросам: Начальник участка водопроводных сетей Бойко Сергей Васильевич тел. (960)492-54-36

2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и классификация

|  | Предмет закупки: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы для выполнения работ по подключению скважин |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Нормативный документ |  | Ед.изм. | Кол-во |
| - Кабель ВБШвнг(А)-LS 4*16 МК(N) 0.66кВ(м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 0000006149 или эквивалент |  |  | ГОСТ 31996-2012,ТУ 3530-0 1 1 -550851 01 -201 6. |  | Метр | 330 |
| - Кабель КВБШвнг(А)-LS 7х1.5 0.66кВ (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00006449 или эквивалент |  |  | ГОСТ 26411-85, ТУ 3560-012-55085101-2016 |  | Метр | 450 |
| - Труба гофрированная ПНД d25мм с протяжкой оранж. (уп.50м) IEK CTG20-25-K04-050 или эквивалент |  |  |  |  | Метр | 500 |
| - Шкаф ST с монтаж. платой 300х300х150мм от IP65-до IP66 IK10 или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 4 |
| - Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-95кв.мм |  |  | ГОСТ IEC 60947-1-2014 |  | Штука | 8 |
|  | Материалы для выполнения работ по подключению ДГУ |  |  |  |  |  |
| Наименование* |  |  | Нормативный документ |  | Ед.изм. | Кол-во |
| - Корпус сварной навесной ST1200*800*400 с монтажной панелью DKC R5ST1284 или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 1 |
| - Выключатель автоматический 800А 5000Im ВА57-39-340010 УХЛ3 690В AC КЭАЗ 223012 или эквивалент |  |  | ТУ 3422-037-05758109-2011 |  | Штука | 1 |
| - Шина АД31Т 6*60 L4000 IEK YBA10-06-060 или эквивалент |  |  | ГОСТ 15176 |  | Штука | 1 |
| - Изолятор SM 40 EKF plc-sm-40 или эквивалент |  |  | ТУ 222129-043-52681400-2020 |  | Штука | 2 |
| - Блок автоматического ввода резерва БАВР ЗП 400/400А TDM или эквивалент |  |  | ТР ТС 004/2011 |  | Штука | 1 |
| - Муфта кабельная концевая 1кВ 4КВНТn-1-150/240-БКВТ 57893 или эквивалент |  |  | ТУ 3599-005-97284872-2015 |  | Штука | 6 |
| - Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d 63мм сер.(дл.3м) DKC 63963 или эквивалент |  |  | ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 |  | Штука | 7 |
| - Наконечник луженный медный ТМЛ 185-12-21 опрес. КВТ 40909 или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 12 |
| - Наконечник луженный медный ТМЛ 50-8-11 опрес. КВТ 40889 или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 4 |
| - Наконечник луженный медный ТМЛ 25-8-8 опрес. КВТ 40881 или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 4 |
| - Кабель АВБШвнг(А)-LS 4*185(мк) или эквивалент |  |  | ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001 |  | Метр | 42 |
| - Провод ПуГВнг(А)-LS 1*185 Б |  |  | ГОСТ 31947-2012, ТУ 27.32.13-031-37041459-2020 |  | Метр | 48 |
| - Провод ПуГВнг(А)-LS 1*50 Ж/З |  |  | ГОСТ 31947-2012, ТУ 27.32.13-031-37041459-2020 |  | Метр | 16 |
| - Провод ПуГВнг(А)-LS 1*25 С |  |  | ГОСТ 31947-2012, ТУ 27.32.13-031-37041459-2020 |  | Метр | 6 |
|  | Материалы для выполнения работ по реконструкции щитов силовых распределительных электропитания скважин |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Нормативный документ |  | Ед.изм. | Кол-во |
| - Устройство АВР ТСР1 250А 3Р 230В |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  | Штука | 3 |
| - Устройство АВР ТСР1 400А 3Р 230В |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  | Штука | 1 |
| - Выключатель автоматический ВА-99М 400/250А 3P 42кА |  |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  | Штука | 6 |
| - Выключатель автоматический ВА-99М 400/400А 3P 42кА |  |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  | Штука | 2 |
| - Выключатель автоматический ВА-99М 100/100А 3P 35кА |  |  | ГОСТ Р 50030.2-2010 |  | Штука | 30 |
| - Устройство плавного пуска Авектра iON 45 кВТ или эквивалент |  |  | ГОСТ IEС 61558-1-2012 |  | Штука | 26 |
| - Распределительный блок на DIN-рейку 250A-КБР и монтажную панель plc-kbr250 |  |  | ГОСТ Р 50030.7.2002 |  | Штука | 6 |
| - Блок распределительный КБР тройной 175A |  |  | ГОСТ Р 50030.7.2002 |  | Штука | 1 |
| - Изолятор шинный "Лесенка" 600А 12кВ plc-sl-600 |  |  |  |  | Штука | 5 |
| - Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (1800х800х450) IP31 |  |  | ТУ 3434-002-52681400-2019. |  | Штука | 9 |
| - Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (1800хШх450) Unit S/R |  |  |  |  | Штука | 4 |
| - Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (200х800х450) PROxima или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 9 |
| - Панель монтажная (160x710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) PROxima или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 15 |
| - Рейка монтажная (50x710) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) PROxima или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 10 |
| - Панель монтажная (480x710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) PROxima или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 9 |
| - Профиль перфорированный L-образный 50х50х3000 мм (2 мм) |  |  |  |  | Штука | 19 |
| - Провод ПуГВ 16 красный |  |  |  |  | Метр | 130 |
| - Провод ПуГВ 120 белый |  |  |  |  | Метр | 50 |
| - Наконечник штыревой втулочный НШв 16.0-12 (уп50шт) PROxima nshv-16-12 или эквивалент |  |  |  |  | Упаковка | 8 |
| - Наконечник кольцевой луженый под винт 6 мм, 16 мм.кв. (ТМЛ) 2E6 или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 150 |
| - Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6 UNP41-016-08-06 или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 200 |
| - Наконечник медный луженый ТМЛ120-12-17 40901 или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 84 |
| - Кабель КВВГнг 5х1,5 |  |  |  |  | Метр | 100 |
| - Лоток метал. перф. 100х50х3000 0,6мм |  |  |  |  | Метр | 24 |
| - Консоль ML осн. 100 мм опора 125 мм, облегченная |  |  |  |  | Штука | 28 |
| - Светильник светодиодный 36W 6500K 2880Лм IP65 200-240V ДСП 1311 (1230х60х34) аналог ЛСП 2х36 или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 5 |
| - Датчик движения белый, макс. нагрузка 1200Вт, угол обзора 360°, 8м IP20 (ДД-МВ101) потол микроволн |  |  |  |  | Штука | 4 |
| - Винт с крестообр. шлицем М6х10 |  |  |  |  | Штука | 400 |
| - Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6 |  |  |  |  | Штука | 400 |
| - Шина медная М1Т 4х30х4000мм PROxima SM-4x30 ДД-МВ101 или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 3 |
| - Вентилятор YWF 200 с настенной панелью |  |  |  |  | Штука | 4 |
| - Термостат от 0 до 60 °C NO YCE-TNO-00-60 или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 4 |
| - Паста контактная токопроводящая КПП исп.1 55362 или эквивалент |  |  |  |  | Штука | 2 |
| - Термоусадочная трубка ТТУ 16/8 красная |  |  |  |  | Метр | 15 |
| - Термоусадочная трубка ТТУ 16/8 зеленая |  |  |  |  | Метр | 15 |
| - Термоусадочная трубка ТТУ 16/8 желтая |  |  |  |  | Метр | 15 |
| - Термоусадочная трубка ТТУ 30/15 красная |  |  |  |  | Метр | 5 |
| - Термоусадочная трубка ТТУ 30/15 желтая |  |  |  |  | Метр | 5 |
| - Термоусадочная трубка ТТУ 30/15 зеленая |  |  |  |  | Метр | 5 |
| - Кабель АВБбШв 4*240 |  |  |  |  | Метр | 300 |
| 4. |  | Место поставки товара |  | Г. Краснодар пр. Гете д. 5 пом. 2 |  |  |
| 5. |  | Сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка товара осуществляется одной партией в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента подписания договора. |  |  |
| 8. |  | Общие (обязательные) требования к товару |  | Год выпуска товара - не ранее 2021г. |  |  |
| 9. |  | Порядок (последовательность, этапы) поставки товара |  | Разовая поставка |  |  |
| 10. |  | Требования к качеству товара |  | Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических регламентов, сводам правил и иметь сертификат соответствия - документ, удостоверяющий данное соответствие товара (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») |  |  |
| 11. |  | Требования к техническим характеристикам товара |  | В соответствии с ГОСТ и ТУ |  |  |
| 12. |  | Требования к безопасности товара |  | Товар должен быть экологически безопасным и не должен наносить вред здоровью работников Заказчика, его имуществу при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. |  |  |
| 13. |  | Требования по объему гарантий качества товара |  | Изготовитель гарантирует соответствие качества товара требованиям стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения. |  |  |
| 14. |  | Требования по сроку гарантий качества |  | В соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем Товара, но не менее 12 месяцев с момента передачи товара Покупателю. |  |  |

*Считать, что встречающиеся указания на товарный знак сопровождаются словами «или эквивалент».