## ТАБЛИЦА
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Ед. изм. | Кол-во | Источники информации о ценах товаров, работ, услуг |  |  | Средняя цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Среднее квадратичное отклонение, руб. | Коэффициент вариации цен V, (%)
|  |  |  | Поставщик 1 | Поставщик 2 | Поставщик 3
|  |  |  | Цена за ед. изм., руб. | Цена за ед. изм., руб. | Цена за ед. изм., руб.
1. материалы для выполнения работ по подкючению скважин
1 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4*16 МК(N) 0.66кВ(м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 0000006149 | метр | 330 | 775.6 | 959.88 | 798.55 | 844.68 | 278744.4 | 100.4267 | 11.8893
2 | Кабель КВБШвнг(А)-LS 7х1.5 0.66кВ (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-6449 | метр | 450 | 163.4 | 218.68 | 204 | 195.36 | 87912 | 28.6349 | 14.6575
3 | Труба гофрированная ПНД d25мм с протяжкой оранж. (уп.50м) IEK CTG20-25-K04-050 | метр | 500 | 31.428 | 31.42 | 26.54 | 29.8 | 14900 | 2.8198 | 9.4624
4 | Шкаф ST с монтаж. платой 300х300х150мм от IP65-до IP66 IK10 | штука | 4 | 5732.75 | 5732.75 | 5732.75 | 5732.75 | 22931 | 0 | 0
5 | Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-95кв.мм | штука | 8 | 471.47 | 559.26 | 346.71 | 459.15 | 3673.2 | 106.8095 | 23.2624
2. материалы для выполнения работ по подключению ДГУ
6 | Корпус сварной навесной ST1200*800*400 с монтажной панелью DKC R5ST1284 | штука | 1 | 38573.43 | 33062.94 | 38573.42 | 36736.6 | 36736.6 | 3181.48 | 8.6602
7 | Выключатель автоматический 800А 5000Im ВА57-39-340010 УХЛ3 690В AC КЭАЗ 223012 | штука | 1 | 19060.27 | 23598.43 | 25384.76 | 22681.15 | 22681.15 | 3260.497 | 14.3754
8 | Шина АД31Т 6*60 L4000 IEK YBA10-06-060 | штука | 1 | 2207.96 | 3679.92 | 3679.92 | 3189.27 | 3189.27 | 849.8365 | 26.6467
9 | Изолятор SM 40 EKF plc-sm-40 | штука | 2 | 50.34 | 68.46 | 80.05 | 66.28 | 132.56 | 14.9741 | 22.5922
10 | Блок автоматического ввода резерва БАВР ЗП 400/400А TDM | штука | 1 | 77092.82 | 99450 | 90969 | 89170.61 | 89170.61 | 11286.5645 | 12.6573
11 | Муфта кабельная концевая 1кВ 4КВНТn-1-150/240-БКВТ 57893 | штука | 6 | 4032.37 | 4159.14 | 4644.33 | 4278.61 | 25671.66 | 323.0003 | 7.5492
12 | Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d 63мм сер.(дл.3м) DKC 63963 | штука | 7 | 230.52 | 592.76 | 230.52 | 351.27 | 2458.89 | 209.1394 | 59.5381
13 | Наконечник луженный медный ТМЛ 185-12-21 опрес. КВТ 40909 | штука | 12 | 422.7 | 435.88 | 486.87 | 448.48 | 5381.76 | 33.8907 | 7.5568
14 | Наконечник луженный медный ТМЛ 50-8-11 опрес. КВТ 40889 | штука | 4 | 76.67 | 79.07 | 88.31 | 81.35 | 325.4 | 6.1458 | 7.5548
15 | Наконечник луженный медный ТМЛ 25-8-8 опрес. КВТ 40881 | штука | 4 | 46.11 | 47.55 | 53.12 | 48.93 | 195.72 | 3.7022 | 7.5664
16 | Кабель АВБШвнг(А)-LS 4*185(мк) | метр | 42 | 1191.38 | 1191 | 1396.01 | 1259.46 | 52897.32 | 118.253 | 9.3892
17 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1*185 Б | метр | 48 | 1958.6 | 1965.77 | 2490.95 | 2138.44 | 102645.12 | 305.3037 | 14.2769
18 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1*50 Ж/З | метр | 16 | 532.9 | 619.9 | 716.1 | 622.97 | 9967.52 | 91.6385 | 14.7099
19 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1*25 С | метр | 6 | 267.26 | 309.77 | 392.7 | 323.24 | 1939.44 | 63.7961 | 19.7365
3. материалы для выполнения работ по реконструкции щитов силовых распределительных электропитания скважин
20 | Устройство АВР ТСР1 250А 3Р 230В | штука | 3 | 28432.2467 | 32444.7533 | 20541 | 27139.33 | 81417.99 | 6056.2822 | 22.3155
21 | Устройство АВР ТСР1 400А 3Р 230В | штука | 1 | 42622.7 | 48380.3 | 30791 | 40598 | 40598 | 8967.7437 | 22.0891
22 | Выключатель автоматический ВА-99М 400/250А 3P 42кА | штука | 6 | 13834.9083 | 15881.4967 | 10174.09 | 13296.83 | 79780.98 | 2891.4992 | 21.7458
23 | Выключатель автоматический ВА-99М 400/400А 3P 42кА | штука | 2 | 13834.75 | 15881.495 | 10174.09 | 13296.78 | 26593.56 | 2891.4837 | 21.7457
24 | Выключатель автоматический ВА-99М 100/100А 3P 35кА | штука | 30 | 3820.08 | 4385.316 | 2809.34 | 3671.58 | 110147.4 | 798.4138 | 21.7458
25 | Устройство плавного пуска Авектра iON 45 кВТ | штука | 26 | 56460 | 48480.3 | 33150.1 | 46030.13 | 1196783.38 | 11846.5331 | 25.7365
26 | Распределительный блок на DIN-рейку 250A-КБР и монтажную панель plc-kbr250 | штука | 6 | 1444.02 | 1657.68 | 1061.95 | 1387.88 | 8327.28 | 301.8063 | 21.7459
27 | Блок распределительный КБР тройной 175A | штука | 1 | 2154.67 | 2473.5 | 1584.58 | 2070.92 | 2070.92 | 450.3395 | 21.7459
28 | Изолятор шинный "Лесенка" 600А 12кВ plc-sl-600 | штука | 5 | 430.992 | 494.724 | 316.93 | 414.22 | 2071.1 | 90.0765 | 21.746
29 | Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (1800х800х450) IP31 | штука | 9 | 29651.88 | 33993.2044 | 21776.9 | 28473.99 | 256265.91 | 6192.7444 | 21.7488
30 | Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (1800хШх450) Unit S/R | штука | 4 | 6472.355 | 10904.2675 | 4758.31 | 7378.31 | 29513.24 | 3171.5557 | 42.9849
31 | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (200х800х450) PROxima | штука | 9 | 3013.3678 | 3454.0556 | 2212.76 | 2893.39 | 26040.51 | 629.2844 | 21.749
32 | Панель монтажная (160x710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) PROxima | штука | 15 | 719.724 | 825.984 | 529.15 | 691.62 | 10374.3 | 150.3995 | 21.746
33 | Рейка монтажная (50x710) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) PROxima | штука | 10 | 268.212 | 307.86 | 197.23 | 257.77 | 2577.7 | 56.0497 | 21.7441
34 | Панель монтажная (480x710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) PROxima | штука | 9 | 2275.9556 | 2612.04 | 1673.34 | 2187.11 | 19683.99 | 475.6147 | 21.7463
35 | Профиль перфорированный L-образный 50х50х3000 мм (2 мм) | штука | 19 | 1973.6158 | 2526.2279 | 1618.36 | 2039.4 | 38748.6 | 457.4952 | 22.4328
36 | Провод ПуГВ 16 красный | метр | 130 | 179.748 | 175.9229 | 245.4552 | 200.38 | 26049.4 | 39.0871 | 19.5065
37 | Провод ПуГВ 120 белый | метр | 50 | 1278.3 | 1507.2928 | 1321.53 | 1369.04 | 68452 | 121.6651 | 8.8869
38 | Наконечник штыревой втулочный НШв 16.0-12 (уп50шт) PROxima nshv-16-12 | упаковка | 8 | 83.5563 | 123.5875 | 79.18 | 95.44 | 763.52 | 24.4734 | 25.6427
39 | Наконечник кольцевой луженый под винт 6 мм, 16 мм.кв. (ТМЛ) 2E6 | штука | 150 | 30.672 | 30.672 | 23.01 | 28.12 | 4218 | 4.4237 | 15.7314
40 | Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6 UNP41-016-08-06 | штука | 200 | 29.82 | 44.604 | 41.81 | 38.74 | 7748 | 7.8542 | 20.2742
41 | Наконечник медный луженый ТМЛ120-12-17 40901 | штука | 84 | 246.132 | 265.122 | 236.34 | 249.2 | 20932.8 | 14.6339 | 5.8724
42 | Кабель КВВГнг 5х1,5 | метр | 100 | 104.904 | 132.228 | 104.99 | 114.04 | 11404 | 15.7508 | 13.8116
43 | Лоток метал. перф. 100х50х3000 0,6мм | метр | 24 | 916.8842 | 305.6279 | 206.57 | 476.36 | 11432.64 | 384.7061 | 80.7595
44 | Консоль ML осн. 100 мм опора 125 мм, облегченная | штука | 28 | 515.1721 | 502.4161 | 213.36 | 410.32 | 11488.96 | 170.6882 | 41.5988
45 | Светильник светодиодный 36W 6500K 2880Лм IP65 200-240V ДСП 1311 (1230х60х34) аналог ЛСП 2х36 | штука | 5 | 1016.1 | 1016.1 | 952.6 | 994.93 | 4974.65 | 36.6617 | 3.6849
46 | Датчик движения белый, макс. нагрузка 1200Вт, угол обзора 360°, 8м IP20 (ДД-МВ101) потол микроволн | штука | 4 | 1108.3325 | 1108.3325 | 1039.06 | 1085.24 | 4340.96 | 39.9945 | 3.6853
47 | Винт с крестообр. шлицем М6х10 | штука | 400 | 7.596 | 4.26 | 4.26 | 5.37 | 2148 | 1.926 | 35.8667
48 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6 | штука | 400 | 3.756 | 3.744 | 3.75 | 3.75 | 1500 | 0.006 | 0.16
49 | Шина медная М1Т 4х30х4000мм PROxima SM-4x30 | штука | 3 | 5814.6367 | 11798.8933 | 30234.64 | 15949.39 | 47848.17 | 12728.0834 | 79.8029
50 | Вентилятор YWF 200 с настенной панелью | штука | 4 | 6025.1275 | 7015 | 6845 | 6628.38 | 26513.52 | 529.298 | 7.9853
51 | Термостат от 0 до 60 °C NO YCE-TNO-00-60 | штука | 4 | 506.255 | 391.175 | 1414.88 | 770.77 | 3083.08 | 560.7755 | 72.7552
52 | Паста контактная токопроводящая КПП исп.1 55362 | штука | 2 | 434.615 | 475.95 | 421.45 | 444.01 | 888.02 | 28.4375 | 6.4047
53 | Термоусадочная трубка ТТУ 16/8 красная | метр | 15 | 44.568 | 47.676 | 41.78 | 44.67 | 670.05 | 2.9495 | 6.6028
54 | Термоусадочная трубка ТТУ 16/8 зеленая | метр | 15 | 44.568 | 51.924 | 41.78 | 46.09 | 691.35 | 5.2406 | 11.3704
55 | Термоусадочная трубка ТТУ 16/8 желтая | метр | 15 | 44.568 | 50.064 | 41.78 | 45.47 | 682.05 | 4.2151 | 9.2701
56 | Термоусадочная трубка ТТУ 30/15 красная | метр | 5 | 118.668 | 131.22 | 111.25 | 120.38 | 601.9 | 10.0944 | 8.3854
57 | Термоусадочная трубка ТТУ 30/15 желтая | метр | 5 | 118.668 | 134.964 | 111.25 | 121.63 | 608.15 | 12.1308 | 9.9735
58 | Термоусадочная трубка ТТУ 30/15 зеленая | метр | 5 | 118.668 | 128.544 | 111.25 | 119.49 | 597.45 | 8.6761 | 7.2609
59 | Кабель АВБбШв 4*240 | метр | 300 | 1623.48 | 1702.7257 | 1518.44 | 1614.88 | 484464 | 92.4432 | 5.7245
Итого (цена в т.ч. НДС 20%): | [7 empty] | 3434649.15
Среднее арифметическое значение предложений о цене объекта закупки |  |  |  | 3434649.15
Корректирующий коэффициент |  |  |  | не применяется
НМЦД, (в т.ч.НДС 20%):руб |  |  |  | 3434649.15
По разделу 1
1. К/п 1; КП от 14.10.2024г.
2. К/п 2; КП от 14.10.2024г.
3. К/п 3; КП от 17.10.2024г.
4. К/п 3; Скрин от 11.11.2024г.
По разделу 2
1. К/п 1; КП от 14.10.2024г.
2. К/п 2; КП от 14.10.2024г.
3. К/п 2; Скрин от 11.11.2024г.
4. К/п 3; КП от 17.10.2024г.
По разделу 3
1. К/п 1; КП от 14.10.2024г.
2. К/п 2; КП от 14.10.2024г.
3. К/п 2; Скрин от 11.11.2024г.
4. К/п 2; Скрин от 11.11.2024г.
5. К/п 3; КП от 17.10.2024г.

## ОБОСНОВАНИЕ
Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку материалов для выполнения работ: по подключению скважин; по подключению ДГУ; по реконструкции щитов силовых распределительных электропитания скважин, на объекте "Водозабор "ЕВРОПЕЯ" ООО «ОВК»
1. | Наименование товара (работы, услуги) | предохранительно-защитная трубопроводная арматура ОКПД 2: 46.69.19.190
2. | Используемый метод определения НМЦД с обоснованием | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
3. | Расчет НМЦД | Среднее значение цены | 3434649.15
Совокупность цен принимается однородной
Корректирующий коэффициент не применяется
4. | Итого НМЦД в т.ч. НДС 20% | 3434649.15
5. | Дата подготовки обоснования НМЦД | 11.11.2024г.