**Запрос на разъяснения положений документации о закупке**

**(**Извещение о проведении закупки 32414362185**)**

**Запрос:**

1. Уважаемый Заказчик.

В Техническом задании нами были обнаружены ошибки.

В частности, в поз. 22 указаны НМЦК 808 рублей и количество 6 штук, наверное Вы имели ввиду 6 упаковок? По 10 штук в упаковке? Или Вы хотели часть одной упаковки?

В поз. 64 у Вас арифметическая ошибка в НМЦК, эта продукция не может стоить 805,33 рублей. Возможно, имелось ввиду 8053,3

Просим внести изменения в техническое задание.

Далее.

Просим разъяснить какая продукция требуется к поставке по позиции 31.

Мы, с нашим опытом, не смогли найти продукцию удовлетворяющую всем требованиям технического задания. Возможно, закралась техническая ошибка.

Сориентируйте, пожалуйста, по производителю и модели изделия или просим внести изменения в техническое задание - высота не менее 70 мм.

Далее.

Просим пояснить подойдет ли Вам по позициям 56-59 продукция ТМ Benovy. Насколько мы видим в прошлых контрактах Вам поставляли именно эту продукцию.

Если подойдет, то просим убрать требования по граммовке, потому что у перчаток Benovy эта информация не является существенной и не описывается в документации на продукцию.

Если же Вам требуются перчатки Manual, то просим изменить толщину стенки в области пальцев. В паспорте изделия толжина 0,18, что не соответствует Вашему ТЗ. Однако по всем остальным параметрам как раз ТЗ списано с этой продукции.

Далее.

Просим рассмотреть вопрос о снижении требований к позиии 75 маска трехслойная. По ТЗ Вам требуется продукция производителя из США, возможно требования излишние.

Далее

По позициям 4,6,7,8,9

Просим изменить фразу "Внутренность пробирки должна быть силиконизирована для избежание контактной активации." и добавить " ИЛИ Пробка силиконизирована для предотвращения агдезии клеток крови к внутренней поверхности и улучшения опорожнения." т.к функция одна и та же и с целью увеличения возможных производителей, в т.ч. Российских, т.к. данная фраза соответствует единственному производителю BD (Becton Dickinson).

Также просим рассмотреть возможность изменения излишних требований к прозрачности крышек пробирок, ввиду неважности прозрачная голубая или просто голубая, т.к. данная фраза опять же соответствует единственному иностранному производителю BD (Becton Dickinson).

И по поводу этикетки. Просим расширить требования по поз 4 предоставив возможность поставить продукцию с прямоугольной этикеткой, что опять же конкретизирует единственного поставщика, но для работы не важно.

При допустимости подобных изменений по одной или нескольким позициям просим внести изменение в техническое задание.

**Разъяснения:**

В ответ на поступивший запрос по процедуре № 32414362185 «Поставка расходного медицинского материала» поясняем следующее:

В закупочную документацию будут внесены изменения.