## Лист2
Приложение № 1 к договору на выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию оборудования котельных, ЦТП и тепловых сетей №____________ от "_____"_________________20___г.
Перечень котельных, ЦТП, тепловых сетей
№ п/п | Адрес котельной | Протяженность тепловых сетей в двутрубном исчислении, м | Наименование оборудования** | Марка насоса (электродвигателя) | Котлы
[5 empty] | № котла на котельной | Марка котла | Тип котла (водогрейный, паровой)
1 | функционально связано с котельной, расположенной по адресу г. Краснодар, Прикубанский округ, п. Белозерный, Почтовое отделение № 83 |  | дымосос №1 | 5АИ225М8 | 1 | ДКВР-10/13 | паровой
|  |  | дымосос №2 | Д-12 | 2 | ДКВР-10/13 | паровой
|  |  | вентилятор №1 | ВД-10 | 3 | ДКВР-10/13 | паровой
|  |  | вентилятор №2 | АИР160М8
|  |  | сетевой насос №1 | Д-315/1
|  |  | сетевой насос №2 | Д-315/1
|  |  | насосГВС №3 | А180s2
|  |  | насосГВС №4 | К-100-65-200
|  |  | подпиточный насос №1 | КМ-8/18
|  |  | подпиточный насос №2 | КМ-8/18
|  |  | питательный насос №1 | ЦНСГ-38-154
|  |  | питательный насос №2 | ЦНСГ-38-154
|  |  | питательный насос | ЦНСГ-60-66
|  |  | насос летний ГВС | АИР100L2
|  |  | подпиточный носос | GRUNDFOS SN 20/18
|  |  | подпиточный носос | GRUNDFOS SN 20/19
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной п. Белозерный, Почтовое отделение № 83 | 13902
2 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Красных Партизан, дом № 6/14 |  | вентилятор | АИР80В4 | 1 | ТВГ-4р | водогрейный
|  |  | вентилятор | АИР80В4 | 2 | ТВГ-4р | водогрейный
|  |  | дымосос | АИР100S4 | 3 | ТВГ-8м | водогрейный
|  |  | дымосос | 5АИ100S4 | 4 | Е-1/9 | паровой
|  |  | питательный насос | АН-2/16 | 5 | Е-1,6/9 | паровой
|  |  | питательный насос | АН-2/16
|  |  | сетевой насос | OUFA200L
|  |  | насос ГВС | 5АИ160S2
освещение и Кип
| Тепловые сети котельной ул. Красных Партизан, дом № 6/14 | 275
3 | г. Краснодар, Прикубанский округ, проезд Мирный, дом № 6 |  | дымосос №1 | ДН-11,2 | 3 | КВ-ГМ-50-150 | водогрейный
|  |  | дымосос №2 | ДН-11,2 | 4 | КВ-ГМ-50-150 | водогрейный
|  |  | дымосос №3 | Д-21 | 5 | КВ-ГМ-50-150 | водогрейный
|  |  | дымосос №4 | Д-21 | 1 | ДЕ-16-14гм | паровой
|  |  | дымосос №5 | Д-21 | 2 | ДЕ-16-14гм | паровой
|  |  | вентилятор №1 | ВДН-11,2
|  |  | вентилятор №2 | ВДН-11,2
|  |  | вентилятор №3 | ВДН-15
|  |  | вентилятор №4 | ВДН-15
|  |  | вентилятор №5 | ВДН-15
|  |  | сетевой насос №1 | Д-1250-125
|  |  | сетевой насос №2 | Д-1250-125
|  |  | сетевой насос №3 | Д-1250-125
|  |  | сетевой насос №4 | Д-1250-125
|  |  | питательный насос №1 | ЦНСГ-38-198
|  |  | питательный насос №2 | ЦНСГ-38-198
|  |  | подпиточный насос №1 | 3К-6
|  |  | подпиточный насос №2 | 3К-6
|  |  | рециркуляционный насос №1 | НКУ-250
|  |  | рециркуляционный насос №2 | НКУ-250
|  |  | рециркуляционный насос №3 | НКУ-250
|  |  | насос раствора соли №1 | Х-8/18
|  |  | насос раствора соли №2 | Х-65/50-125
|  |  | насос охлажд.подшипников №1 | К-8/18
|  |  | насос охлажд.подшипников №2 | К-8/18
|  |  | насос сетевой №5 | Willo SCP-200/550-HA 250/4
|  |  | насос сетевой №6 | Willo SCP-200/550-HA 250/4
|  |  | скважина №1 | GRUNDFOSS SP 30/17
|  |  | скважина №2 | GRUNDFOSS SP77/8
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной проезд Мирный, дом № 6 | 29676
3.1 | ПНС: КСМ-1 ул. им. Калинина, 1 |  | насос сетевой №1 | Д-200
|  |  | насос сетевой №2 | Д-200
| Тепловые сети ПНС: КСМ-1 ул. им. Калинина, 1 | 1093
3.2 | ПНС: КСМ-2 ул. Бойлерная |  | насос сетевой №1 | 4К-12
|  |  | насос сетевой №2 | Д-200
| Тепловые сети ПНС: КСМ-2 ул. Бойлерная | 1834
3.3 | ЦТП по ул.Красная, 15, 1-е отделение учхоза «Кубань» |  | циркул. Насос ГВС №2 | IL 100/270-11/4
|  |  | насос сетевой №1 | К-80/50
|  |  | насос сетевой №2 | К-80/50
| Тепловые сети ЦТП по ул.Красная, 15, 1-е отделение учхоза «Кубань» | 3071
3.4 | ЦТП КСХИ по ул. им. Калинина, 13/52 |  | циркул. Насос ГВС №1 | К-20/30
|  |  | циркул. Насос ГВС №2 | К-20/30
|  |  | циркул. Насос ГВС №3 | 3К-6
|  |  | насос подмешив №1 | 3К-6
|  |  | насос подмешив №1 | К-160/30
|  |  | насос подмешив №2 | К-160/30
| Тепловые сети ЦТП КСХИ по ул. им. Калинина, 13/52 | 2231
3.5 | ЦТП по ул. им. Калинина, 13/63 |  | насос сетевой №1 | Willo IL125/340
|  |  | насос сетевой №2 | Willo IL125/340
|  |  | насос ГВС | Willo IL40/220
|  |  | насос ГВС | Willo IL40/220
|  |  | насос сырой воды | Willo IL65/270
|  |  | насос сырой воды | Willo IL65/270
|  |  | вентилятор приточный | АИР80В4
|  |  | вентилятор приточный | АИР80В4
| Тепловые сети ЦТП по ул. им. Калинина, 13/63 | -
3.6 | ЦТП по ул. Азовская, 19 |  | циркул. Насос ГВС №1 | К-20/30
|  |  | циркул. Насос ГВС №2 | К-20/30
| Тепловые сети ЦТП по ул. Азовская, 19 | 3367.5
3.7 | ЦТП по ул. Темрюкская, 69/2 |  | циркул. Насос ГВС №1 | К-20/30
|  |  | циркул. Насос ГВС №2 | К-20/30
| Тепловые сети ЦТП по ул. Темрюкская, 69/2 | 459
3.8 | ЦТП -71 по ул. Бульварное кольцо, 23 |  | Насос корректирующий системы отопления №1 | К45/30
|  |  | Насос корректирующий системы отопления №2 | К45/30
|  |  | Насос корректирующий системы отопления №3 | К45/30
|  |  | Насос циркуляционный системы ГВС №1 | Wilo
|  |  | Насос циркуляционный системы ГВС №2 | К20/30
| Тепловые сети ЦТП -71 по ул. Бульварное кольцо, 23 | 1819
3.9 | ЦТП-72 по ул. им. Думенко, 18 |  | циркул. Насос ГВС №1 | Willo IL50/270
|  |  | циркул. Насос ГВС №2 | Willo IL50/270
|  |  | насос подмешив №1 | Willo IL65/220
|  |  | насос подмешив №2 | Willo IL65/220
| Тепловые сети ЦТП-72 по ул. им. Думенко, 18 | 1712
3.10 | ЦТП-73 по ул. Бульвар Платановый, 11. |  | циркул. Насос ГВС №1 | Willo IL50/270
|  |  | циркул. Насос ГВС №2 | 6КМ-12
| Тепловые сети ЦТП-73 по ул. Бульвар Платановый, 11. | 2500
3.11 | ЦТП-74 по ул. Бульварное кольцо, 6 |  | циркул. Насос ГВС №1 | Willo IL50/270
|  |  | циркул. Насос ГВС №2 | Willo IL50/270
| Тепловые сети ЦТП-74 по ул. Бульварное кольцо, 6 | 1529
3.12 | ЦТП-75 по ул. 70 лет Октября, 10 |  | циркул. Насос ГВС №1 | К-20/30
|  |  | циркул. Насос ГВС №2 | К-20/30
|  |  | насос подмешив №1 | К-45/30
|  |  | насос подмешив №2 | К-45/30
| Тепловые сети ЦТП-75 по ул. 70 лет Октября, 10 | 1512
3.13 | ЦТП-77 по ул. 70 лет Октября, 30/1 |  | насос отопл | NB 32-160/163
|  |  | насос отопл | NB 32-160/163
| Тепловые сети ЦТП-77 по ул. 70 лет Октября, 30/1 | 757
3.14 | ЦТП-16 по ул. Рождественская набережная, 5 |  | циркул. Насос ГВС №1 | К-20/30
|  |  | циркул. Насос ГВС №2 | IL 50/270
|  |  | циркул. Насос ГВС №3 | 2К-6
|  |  | насос подмешив №1 | IL 125/300
|  |  | насос подмешив №2 | IL 125/300
| Тепловые сети ЦТП-16 по ул. Рождественская набережная, 5 | 3097
3.15 | ЦТП-45 по ул. Рождественская набережная, 27 |  | циркул. Насос ГВС №1 | Willo IL65/270
|  |  | циркул. Насос ГВС №2 | Willo IL65/270
|  |  | насос подмешив №1 | Willo IL80/200
|  |  | насос подмешив №2 | Willo IL80/200
| Тепловые сети ЦТП-45 по ул. Рождественская набережная, 27 | 1520
3.16 | ЦТП-1 по проспекту Чекистов, 1 |  | циркул. Насос ГВС №1 | GRUNDFOSS ТР-320/2
|  |  | циркул. Насос ГВС №2 | GRUNDFOSS ТР-320/2
|  |  | насос подмешив №1 | GRUNDFOSS NB 32-160/163
|  |  | насос подмешив №2 | GRUNDFOSS NB 32-160/163
| Тепловые сети ЦТП-1 по проспекту Чекистов, 1 | 497
3.17 | ЦТП-52 по проспекту Чекистов, 31/6 |  | циркул. Насос ГВС №1 | К20/30
|  |  | насос подмешив №1 | GRUNDFOSS ТРЕ 100-70/4
|  |  | насос подмешив №2 | GRUNDFOSS ТРЕ 100-70/4
| Тепловые сети ЦТП-52 по проспекту Чекистов, 31/6 | 595
3.18 | ЦТП по ул. Красных Партизан, 6/14 |  | ЦТП внутри котельной
| Тепловые сети ЦТП по ул. Красных Партизан, 6/14 | 2422
4 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. Курганная, дом № 150 (Курганная, 132/2) |  | дутьевой вентилятор№1 | АИР71В2 | 1 | МЗК-7АГ | водогрейный
|  |  | дутьевой вентилятор№2 | АИР71В2 | 2 | МЗК-7АГ | водогрейный
|  |  | сетевой насос №1 | АИР160S2
|  |  | сетевой насос №2 | АИР160S2
|  |  | сетевой насос | Wilo 1MEM112
|  |  | сетевой насос | Wilo M25У2
|  |  | насос подпит | 5А80МВ4
|  |  | насос подпит | 5А80МВ4
|  |  | насос сетевой летний | Wilo Melixve 1603
|  |  | сетевой насос | АИР100L2
|  |  | сетевой насос | АИР100L2
|  |  | насос сырой воды | 5А80МВ4
|  |  | насос сырой воды | 5А80МВ4
|  |  | насос ГВС | АИР80В2
|  |  | насос ГВС | АИР80В2
|  |  | насос ГВС | АИР80В2
освещение и Кип
| Тепловые сети котельной ул. Курганная, дом № 150 (Курганная, 132/2) | 1329.5
5 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Славянская, дом № 50/1 |  | сетевой насос №1 | 6КМ12 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос№2 | 6КМ12 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №3 летний | Willo TOP-S 40/10 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №4 | Willo TOP-S 40/10 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №1 | К-8/18
|  |  | рециркуляционный насос №2 | К-8/18
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул. Славянская, дом № 50/1 | 1825.5
6 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ст-ца Елизаветинская, почтовое отделение № 82 |  | дымосос №1 | 5АМХ160S6 | 1 | ДКВР-4/13 | паровой
|  |  | дымосос №2 | 5АМХ160S6 | 2 | ДКВР-4/13 | паровой
|  |  | вентилятор №1 | 4А160S6
|  |  | вентилятор №2 | 4А160S6
|  |  | сетевой насос №1 | 8КМ-18
|  |  | сетевой насос №2 | 8КМ-18
|  |  | подпиточный насос №1 | АМРЕ112М
|  |  | подпиточный насос №2 | 2К6
|  |  | питательный насос №1 | КС
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ст-ца Елизаветинская, почтовое отделение № 82 | _
7 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Славянская, дом № 65/1, строение 1 |  | сетевой насос №1 | К-45/55 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос№2 | К-45/55 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №3 | К-45/55 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос циркуляц | КМ-8/18 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос циркуляц | КМ-8/18 | 5 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №1 | GRUNDFOSS NB 32-160/163 | 6 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №2 | GRUNDFOSS NB 32-160/163 | 7 | КС-1 | водогрейный
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул. Славянская, дом № 65/1, строение 1 | 711.5
8 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Толбухина, дом № 85/3 |  | сетевой насос №1 | ЦНШ-80 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос№2 | ЦНШ-80 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | освещение и КИП |  | 3 | КС-1 | водогрейный
[5 empty] | 4 | КС-1 | водогрейный
[5 empty] | 5 | КС-1 | водогрейный
[5 empty] | 6 | КС-1 | водогрейный
| Тепловые сети котельной ул. им. Толбухина, дом № 85/3 | 750
9 | г. Краснодар, ул. Славянская, 89 |  | сетевой насос №1зимний | GRUNDFOSS TP 100-200/4 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос№2 зимний | GRUNDFOSS TP 100-200/4 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос циркуляционный | Willo 40/150-3 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос циркуляционный | Willo 40/150-3 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос рециркуляционный | К-8/18 | 5 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос рециркуляционный | К-8/18
освещение и Кип
| Тепловые сети котельной ул. Славянская, 89 | 649
10 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Темрюкская, дом № 60/1 |  | сетевой насос №1 | 6КМ12 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос№2 | 6КМ12 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос циркуляционный | GRUNDFOSS ТР200/2 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос циркуляционный | GRUNDFOSS ТР200/2 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №1 | К-8/18 | 5 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №2 | К-8/18 | 6 | КС-1 | водогрейный
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул. Темрюкская, дом № 60/1 | 1121.5
11 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Темрюкская, дом № 68/3 |  | сетевой насос №1 | 4К-12 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос№2 | 4К-12 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос циркуляционный | К-20/30 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос циркуляционный | К-20/30 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №1 | К-20/30 | 5 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №2 | К-20/30 | 6 | КС-1 | водогрейный
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул. Темрюкская, дом № 68/3 | 1731
12 | г. Краснодар, Прикубанский округ, п. Отделение № 2 АФ «Солнечная», 9/1 |  | сетевой насос №1 | К-30/45 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №2 | К-30/45 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | подпиточный насос №1 | 1,5К
|  |  | подпиточный насос №2 | 1,5К
|  |  | дымосос №1 | ДН-3,5
|  |  | дымосос №2 | ДН-3,5
|  |  | вентилятор №1 | ВДН-2,5
|  |  | вентилятор №2 | ВДН-2,5
|  |  | топливный насос №1 | НМШ-5-25
|  |  | топливный насос №2 | НМШ-5-25
|  |  | топливный насос №3 | 4ВР
|  |  | топливный насос №4 | 4ВР
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной п. Отделение № 2 АФ «Солнечная», 9/1 | 665
13 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Воровского, дом № 180/3 |  | дымосос №1 | Д-12 | 1 | ТВГ-8м | водогрейный
|  |  | дымосос №2 | Д-12 | 2 | ТВГ-8м | водогрейный
|  |  | дымосос №3 | Д-12 | 3 | ТВГ-8м | водогрейный
|  |  | дымосос №4 | Д-12 | 4 | ТВГ-8м | водогрейный
|  |  | вентилятор №1 | Ц13-50
|  |  | вентилятор №2 | Ц13-50
|  |  | вентилятор №3 | Ц13-50
|  |  | вентилятор №4 | Ц13-50
|  |  | насос ГВС №3 | К100-65-250
|  |  | сетевой насос №1 | Д-200/90
|  |  | сетевой насос №2 | Д-315/71
|  |  | сетевой насос №3 | Д-315/71
|  |  | сетевой насос №4 | Д-315/71
|  |  | сетевой насос №5 | Д-200/90
|  |  | сетевой насос №6 | Д-320/50
|  |  | насос ГВС №1 | К100-65-250
|  |  | насос ГВС №2 | NB50-160/177
|  |  | подпиточный насос №1 | К45/30
|  |  | подпиточный насос №2 | К45/30
|  |  | насос раствора соли №10 | Х65-50-160
|  |  | насос раствора соли№ 11 | Х65-50-160
|  |  | насос ХВС №2 | 4К-12
|  |  | насос ХВС №3 | 4К-12
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул. им. Воровского, дом № 180/3 | 10821
13.1 | ЦТП-507 по ул. им. Тургенева, 177/1 |  | насос ГВС №1циркул | К45/30
|  |  | насос ГВС №2 циркул | К45/30
|  |  | насос подмеш | 3К-6
| Тепловые сети ЦТП-507 по ул. им. Тургенева, 177/1 | 595
13.2 | ЦТП по пр. Красных Партизан, 18 |  | насос ГВС №1циркул | КМ8-18
|  |  | насос ГВС №2 циркул | КМ8-18
| Тепловые сети ЦТП по пр. Красных Партизан, 18 | 33
14 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Воровского, дом № 235 |  | сетевой насос №1 | 8К-18 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №2 | 8К-18 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | циркуляционный насос №1 | 1,5К-6 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | циркуляционный насос №2 | 1,5К-6 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос ГВС №1 | 3К-9 | 5 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос ГВС №2 | 3К-9 | 6 | КС-1 | водогрейный
|  |  | освещение и КИП |  | 7 | КС-1 | водогрейный
[5 empty] | 8 | Энергия-3 | водогрейный
[5 empty] | 9 | Энергия-3 | водогрейный
| Тепловые сети котельной ул. им. Воровского, дом № 235 | 1638
15 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Каляева, дом № 194 (ранее г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Гагарина, 15) |  | сетевой насос №1 | К-100-65/200 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №2 | К-100-65/200 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №3 | К20/18 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | подпиточный насос №1 | К8/18
|  |  | насос ГВС №1 | К20/30
|  |  | насос ГВС №2 | КМ20/30
|  |  | вентилятор котла №1 | АИР 80 А2
|  |  | вентилятор котла №2 | АИР 80 А2
|  |  | вентилятор котла №3 | АИР 80 А2
освещение и КИП
Тепловые сети котельной ул. им. Каляева, дом № 194 (ранее г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Гагарина, 15)
16 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Космонавта Гагарина, дом № 63/1 |  | Сетевой насос №1 |  | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | 8К-12 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №3 | 8К-12 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | циркуляционный насос №1 | 2К-6 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | циркуляционный насос №2 | 2К-6 | 5 | КС-1 | водогрейный
|  |  | освещение и КИП |  | 6 | КС-1 | водогрейный
[5 empty] | 7 | КС-1 | водогрейный
[5 empty] | 8 | КС-1 | водогрейный
[5 empty] | 9 | КС-1 | водогрейный
| Тепловые сети котельной ул. им. Космонавта Гагарина, дом № 63/1 | 4091
17 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Космонавта Гагарина, дом № 83/1 |  | сетевой насос №2 | 8К-12 | 1 | Энергия-3 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №3 | 8К-12 | 2 | Энергия-3 | водогрейный
|  |  | циркуляционный насос №1 | 2К-6 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | циркуляционный насос №2 | 2К-6 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | освещение и Кип |  | 5 | КС-1 | водогрейный
[5 empty] | 6 | КС-1 | водогрейный
[5 empty] | 7 | КС-1 | водогрейный
[5 empty] | 8 | КС-1 | водогрейный
[5 empty] | 9 | КС-1 | водогрейный
| Тепловые сети котельной ул. им. Космонавта Гагарина, дом № 83/1 | 3244.5
18 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Гастелло, дом № 69/1 |  | сетевой насос №3 | 6К-12 | 1 | Универсал-5 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №4 | 6К-12 | 2 | Универсал-5 | водогрейный
|  |  | ГВС№1 | ЦНШ-80 | 3 | Универсал-5 | водогрейный
|  |  | ГВС№2 | ЦНШ-80 | 4 | Универсал-5 | водогрейный
|  |  | циркляционный насос №5 | 2К-6 | 5 | Универсал-5 | водогрейный
|  |  | циркляционный насос №6 | 3К-9 | 6 | Универсал-5 | водогрейный
|  |  | подпиточный насос | 1,5К-6 | 7 | Универсал-5 | водогрейный
освещение и Кип
| Тепловые сети котельной ул. им. Гастелло, дом № 69/1 | 1104
19 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Ковалева, дом № 16/2 |  | дымосос №1 | Д-12 | 1 | ТВГ-8м | водогрейный
|  |  | дымосос №2 | Д-12 | 2 | ТВГ-8м | водогрейный
|  |  | дымосос №3 | Д-12 | 3 | ТВГ-8м | водогрейный
|  |  | дымосос №4 | Д-12 | 4 | ТВГ-8м | водогрейный
|  |  | вентилятор №1 | Ц-13-50
|  |  | вентилятор №2 | Ц-13-50
|  |  | вентилятор №3 | Ц-13-50
|  |  | вентилятор №4 | Ц-13-50
|  |  | сетевой насос №1 | Д-315/71а
|  |  | сетевой насос №2 | Д-200/90
|  |  | сетевой насос №3 | Д-200/90
|  |  | сетевой насос №4 | Д-315/50
|  |  | сетевой насос №5 | Д-315/71а
|  |  | сетевой насос №6 | Д-315/71
|  |  | насос ГВС №1 | К-100-65
|  |  | насос ГВС №2 | К-100-65-250
|  |  | насос ГВС №3 | К-100-65-250
|  |  | насос ГВС №4 | 6К-8
|  |  | подпиточный насос №9 | К45/30
|  |  | подпиточный насос №8 | К45/30
|  |  | перекачивающий насос №1 | 3КМ6
|  |  | перекачивающий насос №2 | 3КМ6
|  |  | насос раствора соли №10 | Х-50-32-125
|  |  | насос раствора соли№ 11 | Х-65-50-160
|  |  | насос сырой воды №1 | 4К-12
|  |  | насос сырой воды №2 | 4К-12
|  |  | вентилятор горелки | BLU 10000
|  |  | насос сырой воды | IL 80/190-18,5/2
|  |  | насос подпиточны | MHIE 406Y-2G
|  |  | насос котлового контура | BL 125/210-7,5/2
|  |  | вентилятор горелки | BLU 10000
|  |  | насос сырой воды | IL 80/190-18,5/2
|  |  | насос подпиточны | MHIE 406Y-2G
|  |  | насос котлового контура | BL 125/210-7,5/2
|  |  | насос котлового контура | BL 125/210-7,5/2
|  |  | насос сетевой | BL65/170-15/2
|  |  | насос сетевой | BL65/170-15/2
|  |  | насос сетевой | BL65/170-15/2
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул. им. Ковалева, дом № 16/2 | 2334.5
20 | г. Краснодар, Прикубанский округ, проезд Полевой, дом № 15/1 |  | сетевой насос №1 | ЦНШ-80 | 1 | Универсал-6 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №2 | Grundfos TP65-240/4 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | подпиточный насос №3 | КМ-8/18 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | подпиточный насос №4 | Агидель
освещение и Кип
| Тепловые сети котельной проезд Полевой, дом № 15/1 | 536.5
21 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Космонавта Гагарина, дом № 206/1 |  | сетевой насос №1 | Wilo Ipn 65/224-4/4 | 1 | Дакон-Прескал Р-600 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №2 | Wilo Ipn 65/224-4/4 | 2 | Дакон-Прескал Р-600 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №3 | Wilo Ipn 65/224-4/4 | 3 | Дакон-Прескал Р-600 | водогрейный
|  |  | циркуляционный насос №1 | Wilo TOP-S 40/7
|  |  | насос ГВС №1 | Wilo TOP-S 30/10
|  |  | насос ГВС №2 | Wilo TOP-S 30/10
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул. им. Космонавта Гагарина, дом № 206/1 | 631.5
22 | функционально связано с котельной, расположенной по адресу: г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Дзержинского, д. 97 |  | насос сетевой | 3К-6 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос сетевой | 3К-6 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос сетевой | К-45/30
|  |  | насосповысительный | К-8/18
|  |  | насосповысительный | К-8/18
|  |  | подпиточный насос | АИР 71 В4
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул. им. Дзержинского, д. 97 | 1525.5
23 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Кожевенная, дом 18, строение № 1 |  | вентилятор №1 | ВДН-8 | 1 | ДКВР-6,5/13 | водогрейный
|  |  | вентилятор №2 | ВДН-8 | 2 | ДКВР-6,5/13 | водогрейный
|  |  | дымосос №1 | ДН-10
|  |  | дымосос №2 | ДН-10
|  |  | сетевой насос №1 | 1Д-200-90
|  |  | сетевой насос №2 | 1Д-200-90
|  |  | подпиточный насос №1 | К20/30
|  |  | подпиточный насос №2 | К20/30
|  |  | насос сырой воды №1 | К20/30
|  |  | насос сырой воды №2 | К20/30
|  |  | насос ГВС №1 | К90/55
|  |  | насос ГВС №2 | К45/95
|  |  | рециркуляционный насос | НКУ-140А
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул. Кожевенная, дом 18, строение № 1 | 4474.5
24 | г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Володи Головатого, дом № 148/1 |  | сетевой насос | Д200/90б | 1 | ДКВР-2,5/13 | водогрейный
|  |  | сетевой насос | Д200/90б | 2 | ДКВР-2,5/13 | водогрейный
|  |  | сетевой насос летн | КМ-100-65-200
|  |  | сетевой насос летн | КМ-100-65-200
|  |  | Рециркул насос | НКУ90
|  |  | подпиточный насос | КМ65-50-160
|  |  | подпиточный насос | КМ65-50-160
|  |  | насос сырой воды | КМ65-50-160
|  |  | насос сырой воды | КМ65-50-160
|  |  | насос ХВО | ВК-4
|  |  | насос ХВО | ВК-4
|  |  | дымосос | ДН-9
|  |  | дымосос | ДН-9
|  |  | вентилятор | ВДН-8
|  |  | вентилятор | ВДН-8
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул. им. Володи Головатого, дом № 148/1 | 1056
25 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Минская, дом № 118/9 |  | сетевой насос №1 | 3К-9 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №2 | 3К-9 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | дымосос | ДН-3,5
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул. Минская, дом № 118/9 | 258.5
26 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Фестивальная, дом № 33/1 |  | дымосос №1 | Д-8 | 1 | ДКВР-6,5/13 | водогрейный
|  |  | дымосос №2 | Д-10 | 2 | ДКВР-6,5/13 | водогрейный
|  |  | дымосос №3 | Д-10 | 3 | ДКВР-6,5/13 | водогрейный
|  |  | дымосос №4 | Д-10 | 4 | ДКВР-6,5/13 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №9 | 4К-8
|  |  | сетевой насос №10 | Д-320
|  |  | сетевой насос №11 | Д-320
|  |  | сетевой насос №12 | Д-320
|  |  | рециркуляционный насос | НКУ-250
|  |  | вакуумный насос №1 | К-20/30
|  |  | вакуумный насос №2 | 2К20/18б
|  |  | подпиточный насос №7 | К-45/55
|  |  | подпиточный насос №8 | К-20/30
|  |  | насос раствора соли №13 | 1,5Х-6Д-1
|  |  | насос раствора соли№ 14 | 1,5Х-6Д-1
|  |  | насос сырой воды №4 | К-160/30
|  |  | насос сырой воды №5 | 6К-8
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул. Фестивальная, дом № 33/1 | 9808
27 | г. Краснодар, Западный округ, ул.Рашпилевская, дом № 329/1 |  | дымосос №1 | Д-10 | 1 | ТВГ-8м | водогрейный
|  |  | дымосос №2 | ДН-12 | 3 | ТВГ-8м | водогрейный
|  |  | вентилятор №1 | ВДН-9 | 2 | ТВГ-4р | водогрейный
|  |  | вентилятор №2 | ВДН-9
|  |  | вентилятор газ горелкиК1.2.1 | BLU TS18000/1 PRE TC HT
|  |  | насос котл рециркул | BL 65/160-11/2
|  |  | сетевой насос №1 | NL 100/250-75-2-12
|  |  | сетевой насос №2 | NL 100/250-75-2-12
|  |  | сетевой насос №3 | NL 100/250-75-2-12
|  |  | сетевой насос №4 | NL 100/250-75-2-12
|  |  | подпиточный насос К4.1 | BL 32/170-5,5/2
|  |  | вакуумный насос К7.4.1 | BL 32/160-4/2
насос подпиточный раб
блон упр горелкой котла К.1.
щит учёта газа
щит автоматики
щит диспетчеризации
|  |  | сигнализатор загазован | СТГ-1
задвижка
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул.Рашпилевская, дом № 329/1 | 3133.5
27.1 | ЦТП-202 по ул. им. Тургенева, 211/1 |  | насос ГВС №1рецир | К-18/20
|  |  | насос ГВС №2 рецирк | Grundfos NB32
|  |  | насос повысительный | Wilo IL65/250
| Тепловые сети ЦТП-202 по ул. им. Тургенева, 211/1 | 826
27.2 | ЦТП-203 по ул. им. Тургенева, 148/3 |  | насос ГВС №1 рецирк | Wilo IL32
|  |  | насос ГВС №2 рецирк | К-30/40
|  |  | насос повысительный | 4К6
| Тепловые сети ЦТП-203 по ул. им. Тургенева, 148/3 | 1566
27.3 | ЦТП-204 по ул. им. Тургенева, 199/4 |  | насос ГВС №1рецирк | К-20/30
|  |  | насос ГВС №2 рецирк | К-30/40
| Тепловые сети ЦТП-204 по ул. им. Тургенева, 199/4 | 2591
27.4 | ЦТП-205 по ул. им. Дзержинского, 115/2 |  | насос ГВС №1 рецирк | К-50/32
|  |  | насос ГВС №2 рецирк | К-50/32
|  |  | насос ГВС №3 рецирк | К-50/32
|  |  | насос повысительный | 3К6
| Тепловые сети ЦТП-205 по ул. им. Дзержинского, 115/2 | 626
28 | г. Краснодар, Западный округ, ул. 2-я Линия Нефтяников, дом № 12 (г. Краснодар, Западный округ, ул. 2-я Линия Нефтяников, дом № 42/1) |  | Сетевой насос №1 | К290-30 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | К290-30 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос котел-бойлер №1 | 3К-9 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос котел-бойлер №2 | 3К-9 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №1 | 1,5К-6 | 5 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №2 | 1,5К-6 | 6 | КС-1 | водогрейный
|  |  | подпиточный насос №1 | КМ50-32 | 7 | КС-1 | водогрейный
|  |  | подпиточный насос №2 | КМ50-32 | 8 | КС-1 | водогрейный
|  |  | освещение и КИП |  | 9 | КС-1 | водогрейный
| Тепловые сети котельной ул. 2-я Линия Нефтяников, дом № 12 (г. Краснодар, Западный округ, ул. 2-я Линия Нефтяников, дом № 42/1) | 3074
29 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Свободы, дом № 20/1 |  | Сетевой насос №1 | К150-125-315 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | К150-125-315 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос летний №1 | КМ125-100-200 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос летний №2 | КМ125-100-200 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос котел-бойлер №1 | К50-32-125 | 5 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №1 | К50-32-125 | 6 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №2 | К50-32-125
|  |  | рециркуляционный насос №3 | 3К-9
|  |  | насос подпиточный | КС-1250
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул. Свободы, дом № 20/1 | 1928
30 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Шоссе Нефтяников, д. 38 |  | дымосос №1 | ДН-11,2 | 1 | ДКВР-6,5/13 | водогрейный
|  |  | дымосос №2 | ДН-9 | 2 | ДКВР-6,5/13 | водогрейный
|  |  | дымосос №3 | ДН-9 | 3 | ДКВР-6,5/13 | водогрейный
|  |  | дымосос №4 | ДН-10 | 4 | ДЕ-16-14м | водогрейный
|  |  | вентилятор №1 | 5АИ 180 М4
|  |  | вентилятор №2 | АО 62-4
|  |  | вентилятор №3 | АО 62-4
|  |  | вентилятор №4 | АО 62-4
|  |  | сетевой насос №1 | NK100-200
|  |  | сетевой насос №2 | NK100-200
|  |  | сетевой насос №3 | NK100-200
|  |  | Сетевой летний | NK80-200
|  |  | Сетевой летний | NK80-200
|  |  | подпиточный насос №1 | CR5-10А
|  |  | подпиточный насос №2 | CR5-10А
|  |  | насос летний ГВС | 2К-6
|  |  | питательный насос №1 | К-45/55
|  |  | питательный насос №2 | К-45/55
|  |  | насос ГВС №1 | К-45/55
|  |  | насос ГВС №2 | 1,5К-6
|  |  | насос раствора соли №10 | Х50-32-125
|  |  | насос раствора соли№ 11 | Х50-32-125
|  |  | насос сырой воды №13 | К45-30
освещение и КИП
| Тепловые сети котельной ул. Шоссе Нефтяников, д. 38 | 4344.5
30.1 | ЦТП по ул. им. Федора Лузана, 8/1 |  | насос ГВС №1 | КМ50-32-125
|  |  | насос ГВС №2 | LFP-5
|  |  | касос корректирующий | 2К-6
| Тепловые сети ЦТП по ул. им. Федора Лузана, 8/1 | 154
31 | от котельной по ул. им. Ковалева, 16 до ж.д. по проспекту Константина Образцова, 25 |  | Сетевой насос №1 | Grundfos MG90LC2 | 1 | Майти-Терм-НН-1825 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | Grundfos MG90LC2 | 2 | Майти-Терм-НН-1825 | водогрейный
насос подкачивающий
|  |  | насос ГВС №1 | Grundfos UPS-50-120F
|  |  | насос ГВС №2 | Grundfos UPS-50-120F
|  |  | насос рециркуляции | Grundfos UPS-65-120F
|  |  | насос рециркуляции | Grundfos UPS-65-120F
|  |  | насос холодной воды | Grundfos 8-50a
|  |  | насос холодной воды | Grundfos 8-50a
|  |  | насос подпиточный | Grundfos UPS-65-120F
|  |  | насос подпиточный | Grundfos UPS-65-120F
осещение иКИП
| Тепловые сети т котельной по ул. им. Ковалева, 16 до ж.д. по проспекту Константина Образцова, 25 | -
32 | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Каляева, 263 |  | сетевой насос №1 | К8/18 | 1 | ТГМ-120-В2-1,2 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №2 | 3К-6 | 2 | ТГМ-120-В2-1,2 | водогрейный
|  |  | подпиточный насос №3 | LFP-5 | 3 | ТГМ-120-В2-1,2 | водогрейный
освещение и Кип
| Тепловые сети котельной ул. им. Каляева, 263 | -
33 | г. Краснодар, ул. Кожевенная, 44/1 |  | Сетевой насос №1 | Wilo BL80/165-22/2 | 1 | REX-500 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | Wilo BL80/165-22/2 | 2 | REX-500 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №3 | Wilo BL80/165-22/2 | 3 | REX-500 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №4 | Wilo BL80/165-22/2 | 4 | REX-500 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №5 | Wilo BL80/165-22/2
|  |  | сетевой насос №6 | Wilo BL80/165-22/2
|  |  | горелка №1 | Blu 7000/1МД
|  |  | горелка №2 | Blu 7000/1МД
|  |  | горелка №3 | Blu 7000/1МД
|  |  | горелка №4 | Blu 7000/1МД
|  |  | насос рециркуляции | Wilo IL65/120-4/2
|  |  | насос рециркуляции | Wilo IL65/120-4/2
|  |  | насос повысительный | Wilo IL32/160-3/2
|  |  | насос повысительный | Wilo IL32/160-3/2
|  |  | насос подпиточный | Wilo MVI406/25-3
|  |  | насос подпиточный | Wilo MVI406/25-3
осещение иКИП
| Тепловые сети котельной ул. Кожевенная, 44/1 | 2525
34 | г. Краснодар, ул. Дзержинского, 64 - ЦТП |  | Насос циркуляционный (отопление) | TP 80-250/2 3x400B Grundfos
|  |  | Насос циркуляционный (отопление) № 1 | Lowara FSE 80-200/150/P
|  |  | Насос циркуляционный (отопление) № 2 | Lowara FSE 80-200/150/P
|  |  | Насос циркуляционный (ГВС) № 1 | TP 80-250/2 3x400B Grundfos
|  |  | Насос циркуляционный (ГВС) № 2 | TP 80-250/2 3x400B Grundfos
|  |  | Насосная станция | Lowara Hydro 3 15SV07F055T
|  |  | Насос циркуляционный (сетковой воды) № 1 | TP 80-250/2 3x400B Grundfos
|  |  | Насос циркуляционный (сетковой воды) № 2 | TP 80-250/2 3x400B Grundfos
|  |  | Насос подпиточный № 1 | MG80A2-19FT100-H3
|  |  | Насос подпиточный № 2 | MG80A2-19FT100-H3
|  |  | Насос дренажный | MCm12/50 Pedrollo
|  |  | Насос дренажный | Grundfos
Затвор дисковый поворотный ДУ 200
Затвор дисковый поворотный ДУ 200
Затвор дисковый поворотный ДУ 219
Затвор дисковый поворотный ДУ 219
Затвор дисковый поворотный ДУ 219
Затвор дисковый поворотный ДУ 219
Затвор дисковый поворотный ДУ 219
Затвор дисковый поворотный ДУ 219
Затвор дисковый поворотный ДУ 219
Затвор дисковый поворотный ДУ 219
Затвор дисковый поворотный ДУ 159
Затвор дисковый поворотный ДУ 159
Затвор дисковый поворотный ДУ 159
Затвор дисковый поворотный ДУ 159
Затвор дисковый поворотный ДУ 125
Затвор дисковый поворотный ДУ 125
Затвор дисковый поворотный ДУ 100
Затвор дисковый поворотный ДУ 100
Затвор дисковый поворотный ДУ 100
Затвор дисковый поворотный ДУ 100
Затвор дисковый поворотный ДУ 100
Затвор дисковый поворотный ДУ 100
Затвор дисковый поворотный ДУ 100
Затвор дисковый поворотный ДУ 100
Затвор дисковый поворотный ДУ 100
Затвор дисковый поворотный ДУ 100
Затвор дисковый поворотный ДУ 80
Затвор дисковый поворотный ДУ 80
Затвор дисковый поворотный ДУ 80
Затвор дисковый поворотный ДУ 80
Затвор дисковый поворотный ДУ 80
Затвор дисковый поворотный ДУ 80
Затвор дисковый поворотный ДУ 80
Затвор дисковый поворотный ДУ 50
Затвор дисковый поворотный ДУ 50
Затвор дисковый поворотный ДУ 50
Затвор дисковый поворотный ДУ 50
Затвор дисковый поворотный ДУ 50
Затвор дисковый поворотный ДУ 50
Затвор дисковый поворотный ДУ 50
Затвор дисковый поворотный ДУ 50
Затвор дисковый поворотный ДУ 50
Затвор дисковый поворотный ДУ 50
Клапан ЭМ Ду 25
Клапан ЭМ Ду 16
Двухходовой линейный клапан V5328A1104
Двухходовой линейный клапан V5328A1112
Теплообменник Funke FP 22-79-1EN
Теплообменник HH № 47 Ридан
Теплообменник Funke FP 14-145-1EN
Теплообменник HH № 14 Ридан
Контролер отопления и ГВС Segnetics SMH 2G
Узел учета расхода газа
Тепловычислитель ВКТ 7-02
Прэм 150 зав. № 341253
Прэм 150 зав. № 343696
Термометры КТСВ Pt100
| Внутриплощадочная тепловая сеть 23:43:0139098:507 - Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д 64/2 | 380
| Наружная тепловая сеть 23:43:0139077:3326 - Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Репина | 205
| Тепловая сеть 23:43:0000000:14574 - Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 64/2 | 875
| Внутриплощадочная тепловая сеть 23:43:0139077:3328 - Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Репина | 294
35 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Бакинская, дом № 5, строение 2 |  | сетевой насос №1 | Д-200 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос№2 | Д-200 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос ГВС | 1,5К-6 | 3 | КС-1 | водогрейный
[5 empty] | 4 | КС-1 | водогрейный
| Тепловые сети котельной ул. Бакинская, дом № 5, строение 2 | 2680.5
36 | г. Краснодар, Западный округ, ул.им.Бабушкина, дом №283/1 строение №1. |  | Сетевой насос №1 | КМ-100-65-200 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | КМ-100-65-200 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос летний №3 | 1,5К-6 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №1 | 2К-6 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №2 | 2К-6
| Тепловые сети котельной ул. Бабушкина, дом №283/1 строение №1. | 430
37 | г. Краснодар, Западный округ, проезд 1-й Ведомственный, дом № 9 |  | Сетевой насос №1 | 4КН-8 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | 4КН-8 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос летний №1 | К-20/30 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос летний №2 | К-20/30 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос | К-20/30 | 5 | КС-1 | водогрейный
|  |  | подпиточный насос №1 | ВК-6
| Тепловые сети котельной проезд 1-й Ведомственный, дом № 9 | 411.5
38 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, дом № 45 |  | дымосос №1 | Дн-11,2 | 1 | КВГ-6,5/13 | водогрейный
|  |  | дымосос №2 | Дн-11,2 | 2 | КВГ-6,5/13 | водогрейный
|  |  | вентилятор №1 | ВДН-9
|  |  | вентилятор №2 | ВДН-9
|  |  | сетевой насос №1 | TP 125-310/2
|  |  | сетевой насос №2 | TP 125-310/2
|  |  | сетевой насос №5 | Д-200
корректирующий насос №4
корректирующий насос №5
|  |  | вакуумный насос №6 | К20/30
|  |  | вакуумный насос №7 | К20/30
|  |  | подпиточный насос №9 | КС20/47
|  |  | подпиточный насос №8 | КС20/47
| Тепловые сети котельной ул. Гаражная, дом № 45 | 2429
38.1 | ЦТП ул. Рашпилевская, 178/3 |  | насос ГВС №1 | К20/30
|  |  | насос ГВС №2 | К20/30
| Тепловые сети ЦТП Рашпилевская, 178/3 | 987
38.2 | ЦТП п. Ключевской, 35 |  | насос ГВС №1 | К45/30
|  |  | насос ГВС №2 | К45/30
|  |  | насос подмеш | КМ 100-65-200
|  |  | насос подмеш | КМ 100-65-200
|  |  | насос подмеш | КМ 100-65-200
| Тепловые сети ЦТП п. Ключевской, 35 | 2865
38.3 | ЦТП Ш. Нефтянников, 9/1 |  | насос ГВС №1 | Wilo TOP – SD 65/15
|  |  | насос ГВС №2 | Wilo TOP – SD 65/15
|  |  | насос подмеш | Wilo IL – 8/220 – 4/4
|  |  | насос подмеш | Wilo IL – 8/220 – 4/4
|  |  | насос повысит | Wilo IL 50/220-2,2/4
|  |  | насос повысит | Wilo IL 50/220-2,2/4
| Тепловые сети ЦТП Ш. Нефтянников, 9/1 | 83
38.4 | ПНС ул. Гаврилова, 91 |  | насос смешения | 3К-9
| Тепловые сети ПНС Гаврилова, 91 | 174
38.5 | ПНС ул. Ватутина, 4 |  | насос смешения | 3К9
|  |  | насос смешения | 3К9
| Тепловые сети ПНС Ватутина, 4 | 404.5
39 | г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Дзержинского, дом № 1/4 |  | Сетевой насос №1 | 6К8 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | 6К8 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос котел-бойлер №1 | 2К6 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос котел-бойлер №2 | 2К6 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос | 2К6
|  |  | подпиточный насос №1 | 2К6
|  |  | повысительный насос ГВС | ВК-6
| Тепловые сети котельной ул. им. Дзержинского, дом № 1/4 | 1525
40 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Рашпилевская, дом № 142/2 |  | Сетевой насос №1 | КМ-100-80-160 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | КМ-100-80-160 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос | 3К-9 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №1 | 3К-9 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | подпиточный насос | 3К-9
| Тепловые сети котельной ул. Рашпилевская, дом № 142/2 | 1063
41 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Красная, дом № 137/1 |  | Сетевой насос №1 | 6К-12 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | 6К-12 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос летний №3 | К-80-50-200 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №1 | К-30/40 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №2 | К-30/40 | 5 | КС-1 | водогрейный
| Тепловые сети котельной ул. Красная, дом № 137/1 | 1754.5
42 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Рашпилевская, дом № 154. |  | Сетевой насос №1 | 8К18 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | 8К18 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос ГВС №1 | 4К12 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос ГВС №2 | 4К12 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №1 | 1,5К6 | 5 | КС-1 | водогрейный
[5 empty] | 6 | КС-1 | водогрейный
[5 empty] | 7 | Энергия-3м | водогрейный
[5 empty] | 8 | Энергия-3м | водогрейный
| Тепловые сети котельной ул. Рашпилевская, дом № 154. | 1170
43 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Красная, дом № 165 |  | Сетевой насос №1 | 6К12 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | 6К12 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос котел-бойлер №1 | 3К9 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос котел-бойлер №2 | 1,5К6 | 4 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №1 | 1,5К6 | 5 | КС-1 | водогрейный
|  |  | насос смешения | 3К9 | 6 | Ланкаширский | водогрейный
| Тепловые сети котельной ул. Красная, дом № 165 | 1317
44 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Северная, дом № 265/1 |  | Сетевой насос №1 | 6К-12 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | 6К-12 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос летний №3 | К-8/18 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №1 | Wilo TOP – S | 4 | Энергия-6 | водогрейный
[5 empty] | 5 | Минск-1 | водогрейный
[5 empty] | 6 | Минск-1 | водогрейный
| Тепловые сети котельной ул. Северная, дом № 265/1 | 1142.5
45 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Северная, дом № 269 |  | Сетевой насос №1 | К-40/45 | 1 | Универсал-6 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | К-40/45 | 2 | Универсал-5 | водогрейный
|  |  | сетевой насос летний №3 | 1,5К-6 | 3 | Универсал-5 | водогрейный
|  |  | подпиточный насос | К-20/30
| Тепловые сети котельной ул. Северная, дом № 269 | 87
46 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Ведомственная, дом № 9 |  | Сетевой насос №1 | К-100-65-200 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | Сетевой насос №2 | К-100-65-200 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос летний №3 | 1,5К-6
|  |  | рециркуляционный насос | К-20/30
| Тепловые сети котельной ул. Ведомственная, дом № 9 | 624.5
47 | г. Краснодар, Западный округ, ул. им.Рылеева, дом №362 |  | вентилятор№1 | ВДН-10 | 1 | ДКВР-10/13 | водогрейный
|  |  | вентилятор№2 | ВДН-10 | 2 | ДКВР-10/13 | водогрейный
|  |  | дымосос №1 | ВДН-12,5 | 3 | Евротерм - 7/65 | водогрейный
|  |  | дымосос №2 | ВДН-12,5
|  |  | сетевой насос №1 | Wilo BL 65/220-30/2
|  |  | сетевой насос №2 | Wilo BL 65/220-30/2
|  |  | сетевой насос №3 | Wilo BL 65/220-30/2
|  |  | сетевой насос №4 | Wilo BL 65/220-30/2
|  |  | солевой насос №1 | X-50-32-125
|  |  | солевой насос №2 | X-50-32-125
|  |  | подпиточный насос №9 | K-100-65-200
|  |  | подпиточный насос №8 | K-100-65-200
|  |  | насос ГВС №1 | K-100-65-200
|  |  | насос ГВС №2 | K-100-65-200
|  |  | взрыхляющий насос | KМ-65-250-160
| Тепловые сети котельной ул. им.Рылеева, дом №362 | 2360
48 | г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, дом № 77 |  | вентилятор№1 | Ц-4 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | вентилятор№2 | Ц-4 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | вентилятор№3 | Ц-4 | 3 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №1 | К80-65-160
|  |  | сетевой насос №2 | К80-65-160
|  |  | циркуляционный насос №1 | К50-35-125
|  |  | циркуляционный насос №2 | К50-35-125
| Тепловые сети котельной ул. Гаражная, дом № 77 | 613.5
49 | г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Гаражная, 69/1, строение 3 |  | горелка газовая | N.2400 G-R | 1 | REX 200 фирмы "ICI CALDAIE | водогрейный
|  |  | насос сетевой | IL 125/320-18,5/4 | 2 | REX 200 фирмы "ICI CALDAIE | водогрейный
|  |  | насос рециркуляции | TOP-S 50/70
|  |  | насос исходной воды | MHI 204
|  |  | горелка газовая | N.2400 G-R
|  |  | насос сетевой | IL 125/320-18,5/4
|  |  | насос рециркуляции | TOP-S 50/70
|  |  | насос исходной воды | MHI 204
| Тепловые сети котельной ул. Гаражная, 69/1, строение 3 | 126
| Заказчик: ООО "КТЭ" Генеральный директор ________________/Р.З. Хайров М.П. |  |  | Исполнитель: