## Лист2
Приложение № 1 к договору на выполнение работ по текущему ремонту и оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования котельных и тепловых сетей №________________ от "_____" _____________ 2024 г.
Перечень оборудования и тепловых сетей филиала АО "АТЭК" - "Краснодартеплоэнерго"
№ п/п | Адрес котельной | Протяженность тепловых сетей в двутрубном исчислении, м | Наименование оборудования** | Марка насоса/оборудования (электродвигателя) | Котлы
[5 empty] | № котла на котельной | Марка котла | Тип котла (водогрейный, паровой)
1 | г. Краснодар, ул. им Мичурина, 16 |  | сетевой насос №1 | Willo IL 40/150-3/2 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос№2 | К-20/30 | 2 | КС-1 | водогрейный
2 | г. Краснодар, ул. им. Буденного, 2 |  | сетевой насос №1 | К-90/85 | 1 | КВГ-2,5 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №2 | КМ-100/65-200 | 2 | КВГ-2,5 | водогрейный
|  |  | насос ГВС | К-45/55
|  |  | подпиточный насос | Calpeda NTM-70
3 | г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 23 |  | сетевой насос №1 зимний | 3К-9 | 1 | КС-1 | водогрейный
|  |  | сетевой насос №2 зимний | 3К-9 | 2 | КС-1 | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос | К-20/30
|  |  | насос сетевой летний | КМ-8/18
4 | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325/1 |  | сетевой насос №1 | TOP-S 65/13 | 1 | Ква-0,5-ээ | водогрейный
|  |  | сетевой насос №2 | TOP-S 65/13 | 2 | Ква-0,5-ээ | водогрейный
|  |  | рециркуляционный насос №1 | TOP-S 30/10
|  |  | рециркуляционный насос №2 | TOP-S 30/10
|  |  | подпиточный насос №1 | Calpeda
|  |  | подпиточный насос №2 | Calpeda
|  |  | циркуляционный насос №1 | TOP-S 40/10
|  |  | циркуляционный насос №2 | Calpeda
5 | г. Краснодар, п. Колосистый |  | сетевой насос №1 | Д-200 | 1 | ТВГ-4р | водогрейный
|  |  | сетевой насос №2 | Д-200 | 2 | ТВГ-4р | водогрейный
|  |  | сетевой насос №3 | Д-200 | 3 | КВГ-4,65 | водогрейный
|  |  | насос ГВС №1 | К-45/55 | 4 | Е-1/9 | паровой
|  |  | насос ГВС №2 | К-45/55 | 5 | Е-1/9 | паровой
|  |  | подпиточный насос №9 | К-45/55
|  |  | подпиточный насос №8 | К-45/55
|  |  | насос ХВО №1 | 2К6
|  |  | насос ХВО №2 | 2К6
|  |  | вакуумный насос №1 | К-45/30
|  |  | вакуумный насос №2 | К-45/30
|  |  | насос сырой воды №13 | К-45/30
|  |  | насос сырой воды №14 | К-45/30
|  |  | насос паровой №1 | ПН-1,6/16
|  |  | насос паровой №2 | ПН-1,6/16
| ЗАКАЗЧИК: АО "АТЭК" Главный исполнительный директор ___________________ Р.З. Хайров |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: