# **Приложение №1 к Извещению**

# **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка таблетированной соли для объектов ООО «Гранель Инжиниринг».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование пункта** | **Информация** |
|  | Наименование оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров | Поставка реагента соли таблетированной для объектов  ООО «Гранель Инжиниринг». (мешки 25кг). |
|  | Цель оказания услуг | Обеспечение соответствия показателей качества подпиточной и сетевой воды установленным нормам РД 24.031.120-91 |
|  | Наименование производственных объектов и их расположение | Поставка производится по месту нахождения Объектов в соответствии с графиком поставки, адреса представлены в Приложении **№ 1 к Техническому заданию «График поставки».** |
|  | Срок оказания услуг | С даты заключения договора по «31» декабря 2025г. в соответствии с графиком поставки **(Приложение № 1 к Техническому заданию «График поставки»).** |
|  | Порядок оказания услуг, поставки товара | Поставка товара осуществляется согласно графику поставки по предварительному звонку ответственному сотруднику за приёмку товара ООО «Гранель Инжиниринг» **(Приложение № 1 к Техническому заданию «График поставки»).**  Разгрузку осуществляет Поставщик в указанное место для складирования (помещение котельной).  Доставка производится в мешках 25кг. |
|  | Описание предмета закупки, с указанием кода ОКПД2 | [ОКПД2 08.93.10.114](https://synapsenet.ru/okpd2/20.13.32.120/hlorati)  ОКВЭД2 08.93  Соль таблетированная ТУ 08.93.10-001-43545785- 2020 соответствующую требованиям ГОСТ Р 51574 без добавления йода и антислеживающей добавки с содержанием NaCl не менее 99,88%. |
|  | Состав закупки и количество (кг) | График поставки и количество указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
|  | Исходные данные для договора | Цена Договора должна включать все расходы, связанные с поставкой, в том числе стоимость доставки, разгрузки и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору. |
|  | Гарантийный срок на товар/оборудование | Гарантийный срок должен составлять не менее чем 12 месяцев с даты производства Продукции при условии хранения при относительной влажности воздуха не более 75%.  Если в период гарантийного срока будут выявлены дефекты, возникшие не по вине Заказчика, то, на основании письменного уведомления (акта о выявленных нарушениях), Исполнитель обязан устранить их за свой счет в дополнительно согласованный сторонами срок. Некачественная продукция подлежит замене в течение 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования. |
|  | Требования к наличию лицензии, безопасности выполнения работ | Паспорт (сертификат) качества производителя с датой изготовления (копия, заверенная участником) либо иной документ, подтверждающий соответствие качества поставляемого продукта заявленному в данном ТЗ и ТУ производителя;  - Паспорт безопасности реагента;  - Копию ТУ (либо технического паспорта) на материалы (в части технических требований, требований безопасности и охраны окружающей среды, правил приемки, методов контроля, транспортировки, хранения и указаний по эксплуатации);  - Аттестованную методику входного контроля качества реагента (либо указание на документ, по которому проводятся испытания при контроле качества реагента. |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ, поставке товара. | Товарная накладная по форме ТОРГ-12;  счет-фактура;  счет на оплату;  паспорт качества товара с синей печатью Организации -поставщика. |
|  | Ориентировочная стоимость закупки/работ/услуг | Максимальное значение цены договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(в т.ч. НДС если он предусмотрен).  Единичная расценка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за 1 кг.  Цена Договора должна включать все расходы, связанные с поставкой, в том числе стоимость доставки, разгрузки и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору. |
|  | Порядок оплаты | Заказчик производит оплату за фактически полученный Товар в отчетном месяце на основании выставленных Поставщиком счета-фактуры, товарной накладной (по форме ТОРГ-12), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их получения. |
|  | Специалист | Руководитель службы эксплуатации  Ломоносов Юрий Владимирович  Тел. 8-916-886-97-33 |
|  | Особые условия | В состав проекта договора включено приложение на ЭДО, которое заключается если технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов |
|  | Примечание |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Исп. Ломоносов Юрий Владимирович Тел. 8-916-886-97-33  Е-mail: [lomonosov.yv@gging.ru](mailto:lomonosov.yv@gging.ru) |  |

Утверждено:

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Беткер А.К./