## №1 ВОР БЕЗ В1 и В2
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению №
к Договору подряда №
Ведомость объемов работ
на устройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения (противопожарный водопровод В2) на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Примечания (ссылка на листы проектной/рабочей документации)
|  |  |  | (в т.ч. НДС 20%) |  |  | (в т.ч. НДС 20%)
|  |  |  | Материалы | СМР | Итого | Материалы | СМР | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Устройство участка сетей водоснабжения (наружный противопожарный водопровод) В2
2 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм от ввода В2-1 Ø200мм до Уг.1п | м | 5
3 | Устройство насыпи с уплотнением для устройства траншеи | м3 | 17.6 | 0 | 300 | 300 | 0 | 5280 | 5280
4 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 2.4 | 295.95 | 225 | 520.95 | 710.28 | 540 | 1250.28
5 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.17 |  | 5860 | 5860 | 0 | 996.2 | 996.2
6 | Бетон В7,5 | м3 | 0.1734 | 6700 |  | 6700 | 1161.78 | 0 | 1161.78
7 | Устройство монолитного основания трубопровода | м3 | 0.24 |  | 5860 | 5860 | 0 | 1406.4 | 1406.4
8 | Бетон В15 | м3 | 0.2448 | 7100 |  | 7100 | 1738.08 | 0 | 1738.08
9 | Устройство трубопровода | м | 5 |  | 2928 | 2928 | 0 | 14640 | 14640
10 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 5.5 | 2195 |  | 2195 | 12072.5 | 0 | 12072.5
11 | Подключение с куществующим сетям паркинга | комплекс | 1 |  | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000
12 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 1.51 |  | 439 | 439 | 0 | 662.89 | 662.89
13 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.1п до Уг.2п | м | 7
14 | Устройство насыпи с уплотнением для устройства траншеи | м3 | 17.6 | 0 | 300 | 300 | 0 | 5280 | 5280
15 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 3.36 | 295.95 | 225 | 520.95 | 994.39 | 756 | 1750.39
16 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.238 |  | 5860 | 5860 | 0 | 1394.68 | 1394.68
17 | Бетон В7,5 | м3 | 0.24276 | 6700 |  | 6700 | 1626.49 | 0 | 1626.49
18 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.336 |  | 5860 | 5860 | 0 | 1968.96 | 1968.96
19 | Бетон В15 | м3 | 0.34272 | 7100 |  | 7100 | 2433.31 | 0 | 2433.31
20 | Устройство трубопровода | м | 7 |  | 2928 | 2928 | 0 | 20496 | 20496
21 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 7.7 | 2195 |  | 2195 | 16901.5 | 0 | 16901.5
22 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.2п до Уг.3п | м | 31.9
23 | Устройство насыпи с уплотнением для устройства траншеи | м3 | 176.3 | 0 | 300 | 300 | 0 | 52890 | 52890
24 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 15.312 | 295.95 | 225 | 520.95 | 4531.59 | 3445.2 | 7976.79 |  |  | 2.2968 | 4531.5864
25 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 1.0846 |  | 5860 | 5860 | 0 | 6355.76 | 6355.76
26 | Бетон В7,5 | м3 | 1.1063 | 6700 |  | 6700 | 7412.16 | 0 | 7412.16
27 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 1.5312 |  | 5860 | 5860 | 0 | 8972.83 | 8972.83
28 | Бетон В15 | м3 | 1.5618 | 7100 |  | 7100 | 11088.95 | 0 | 11088.95
29 | Устройство трубопровода | м | 31.9 |  | 2928 | 2928 | 0 | 93403.2 | 93403.2
30 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 35.09 | 2195 |  | 2195 | 77022.55 | 0 | 77022.55
31 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.3п до Уг.4п | м | 38.9
32 | Устройство насыпи с уплотнением для устройства траншеи | м3 | 126.18 | 0 | 300 | 300 | 0 | 37854 | 37854
33 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 2.5 |  | 300 | 300 | 0 | 750 | 750
34 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 18.672 | 295.95 | 225 | 520.95 | 5525.98 | 4201.2 | 9727.18
35 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 1.3226 |  | 5860 | 5860 | 0 | 7750.44 | 7750.44
36 | Бетон В7,5 | м3 | 1.3491 | 6700 |  | 6700 | 9038.65 | 0 | 9038.65
37 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 1.8672 |  | 5860 | 5860 | 0 | 10941.79 | 10941.79
38 | Бетон В15 | м3 | 1.9045 | 7100 |  | 7100 | 13522.26 | 0 | 13522.26
39 | Устройство трубопровода | м | 38.9 |  | 2928 | 2928 | 0 | 113899.2 | 113899.2
40 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 42.79 | 2195 |  | 2195 | 93924.05 | 0 | 93924.05
41 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.4п до Уг.5п | м | 2.9
42 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 3.88 |  | 300 | 300 | 0 | 1164 | 1164
43 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 1.392 | 295.95 | 225 | 520.95 | 411.96 | 313.2 | 725.16
44 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.0986 |  | 5860 | 5860 | 0 | 577.8 | 577.8
45 | Бетон В7,5 | м3 | 0.10057 | 6700 |  | 6700 | 673.83 | 0 | 673.83
46 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.1392 |  | 5860 | 5860 | 0 | 815.71 | 815.71
47 | Бетон В15 | м3 | 0.14198 | 7100 |  | 7100 | 1008.09 | 0 | 1008.09
48 | Устройство трубопровода | м | 2.9 |  | 2928 | 2928 | 0 | 8491.2 | 8491.2
49 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3.19 | 2195 |  | 2195 | 7002.05 | 0 | 7002.05
50 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 0.53 |  | 439 | 439 | 0 | 232.67 | 232.67
51 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.5п до Уг.6п | м | 21.6
52 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 160.45 |  | 300 | 300 | 0 | 48135 | 48135
53 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 10.368 | 295.95 | 225 | 520.95 | 3068.41 | 2332.8 | 5401.21
54 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.7344 |  | 5860 | 5860 | 0 | 4303.58 | 4303.58
55 | Бетон В7,5 | м3 | 0.74909 | 6700 |  | 6700 | 5018.89 | 0 | 5018.89
56 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 1.0368 |  | 5860 | 5860 | 0 | 6075.65 | 6075.65
57 | Бетон В15 | м3 | 1.0575 | 7100 |  | 7100 | 7508.51 | 0 | 7508.51
58 | Устройство трубопровода | м | 21.6 |  | 2928 | 2928 | 0 | 63244.8 | 63244.8
59 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 23.76 | 2195 |  | 2195 | 52153.2 | 0 | 52153.2
60 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 177.18 |  | 439 | 439 | 0 | 77782.02 | 77782.02
61 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.6п до Уг.7п | м | 36.2
62 | Устройство насыпи с уплотнением для устройства траншеи | м3 | 7.45 | 0 | 300 | 300 | 0 | 2235 | 2235
63 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 348.35 |  | 300 | 300 | 0 | 104505 | 104505
64 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 17.376 | 295.95 | 225 | 520.95 | 5142.43 | 3909.6 | 9052.03
65 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 1.2308 |  | 5860 | 5860 | 0 | 7212.49 | 7212.49
66 | Бетон В7,5 | м3 | 1.2554 | 6700 |  | 6700 | 8411.29 | 0 | 8411.29
67 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 1.7376 |  | 5860 | 5860 | 0 | 10182.34 | 10182.34
68 | Бетон В15 | м3 | 1.7724 | 7100 |  | 7100 | 12583.7 | 0 | 12583.7
69 | Устройство трубопровода | м | 36.2 |  | 2928 | 2928 | 0 | 105993.6 | 105993.6
70 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 39.82 | 2195 |  | 2195 | 87404.9 | 0 | 87404.9
71 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 501.6 |  | 439 | 439 | 0 | 220202.4 | 220202.4
72 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.7п до ВК6/ПГ | м | 14.5
73 | Устройство насыпи с уплотнением для устройства траншеи | м3 | 15.2 | 0 | 300 | 300 | 0 | 4560 | 4560
74 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 1.93 |  | 300 | 300 | 0 | 579 | 579
75 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 6.96 | 295.95 | 225 | 520.95 | 2059.81 | 1566 | 3625.81
76 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.493 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2888.98 | 2888.98
77 | Бетон В7,5 | м3 | 0.50286 | 6700 |  | 6700 | 3369.16 | 0 | 3369.16
78 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.696 |  | 5860 | 5860 | 0 | 4078.56 | 4078.56
79 | Бетон В15 | м3 | 0.70992 | 7100 |  | 7100 | 5040.43 | 0 | 5040.43
80 | Устройство трубопровода | м | 14.5 |  | 2928 | 2928 | 0 | 42456 | 42456
81 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 15.95 | 2195 |  | 2195 | 35010.25 | 0 | 35010.25
82 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 116.5 |  | 439 | 439 | 0 | 51143.5 | 51143.5
83 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм от ВК6/ПГ до ВК5/ПГ | м | 4
84 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 3.62 |  | 300 | 300 | 0 | 1086 | 1086
85 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 1.92 | 295.95 | 225 | 520.95 | 568.22 | 432 | 1000.22
86 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.136 |  | 5860 | 5860 | 0 | 796.96 | 796.96
87 | Бетон В7,5 | м3 | 0.13872 | 6700 |  | 6700 | 929.42 | 0 | 929.42
88 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.192 |  | 5860 | 5860 | 0 | 1125.12 | 1125.12
89 | Бетон В15 | м3 | 0.19584 | 7100 |  | 7100 | 1390.46 | 0 | 1390.46
90 | Устройство трубопровода | м | 4 |  | 2928 | 2928 | 0 | 11712 | 11712
91 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4.4 | 2195 |  | 2195 | 9658 | 0 | 9658
92 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 1.17 |  | 439 | 439 | 0 | 513.63 | 513.63
93 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.8п до Уг.9п | м | 14.9
94 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 35.47 |  | 300 | 300 | 0 | 10641 | 10641
95 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 7.152 | 295.95 | 225 | 520.95 | 2116.63 | 1609.2 | 3725.83
96 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.5066 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2968.68 | 2968.68
97 | Бетон В7,5 | м3 | 0.51673 | 6700 |  | 6700 | 3462.1 | 0 | 3462.1
98 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.7152 |  | 5860 | 5860 | 0 | 4191.07 | 4191.07
99 | Бетон В15 | м3 | 0.7295 | 7100 |  | 7100 | 5179.48 | 0 | 5179.48
100 | Устройство трубопровода | м | 14.9 |  | 2928 | 2928 | 0 | 43627.2 | 43627.2
101 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 16.39 | 2195 |  | 2195 | 35976.05 | 0 | 35976.05
102 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.9п до Уг.10п | м | 5.5
103 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 8.58 |  | 300 | 300 | 0 | 2574 | 2574
104 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 2.64 | 295.95 | 225 | 520.95 | 781.31 | 594 | 1375.31
105 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.187 |  | 5860 | 5860 | 0 | 1095.82 | 1095.82
106 | Бетон В7,5 | м3 | 0.19074 | 6700 |  | 6700 | 1277.96 | 0 | 1277.96
107 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.264 |  | 5860 | 5860 | 0 | 1547.04 | 1547.04
108 | Бетон В15 | м3 | 0.26928 | 7100 |  | 7100 | 1911.89 | 0 | 1911.89
109 | Устройство трубопровода | м | 5.5 |  | 2928 | 2928 | 0 | 16104 | 16104
110 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 6.05 | 2195 |  | 2195 | 13279.75 | 0 | 13279.75
111 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.10п до Уг.11п | м | 23.2
112 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 65.28 |  | 300 | 300 | 0 | 19584 | 19584
113 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 11.136 | 295.95 | 225 | 520.95 | 3295.7 | 2505.6 | 5801.3
114 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.7888 |  | 5860 | 5860 | 0 | 4622.37 | 4622.37
115 | Бетон В7,5 | м3 | 0.80458 | 6700 |  | 6700 | 5390.66 | 0 | 5390.66
116 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 1.1136 |  | 5860 | 5860 | 0 | 6525.7 | 6525.7
117 | Бетон В15 | м3 | 1.1359 | 7100 |  | 7100 | 8064.69 | 0 | 8064.69
118 | Устройство трубопровода | м | 23.2 |  | 2928 | 2928 | 0 | 67929.6 | 67929.6
119 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 25.52 | 2195 |  | 2195 | 56016.4 | 0 | 56016.4
120 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.11п до Уг.12п | м | 11.3
121 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 24.56 |  | 300 | 300 | 0 | 7368 | 7368
122 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 5.424 | 295.95 | 225 | 520.95 | 1605.23 | 1220.4 | 2825.63
123 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.3842 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2251.41 | 2251.41
124 | Бетон В7,5 | м3 | 0.39188 | 6700 |  | 6700 | 2625.62 | 0 | 2625.62
125 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.5424 |  | 5860 | 5860 | 0 | 3178.46 | 3178.46
126 | Бетон В15 | м3 | 0.55325 | 7100 |  | 7100 | 3928.06 | 0 | 3928.06
127 | Устройство трубопровода | м | 11.3 |  | 2928 | 2928 | 0 | 33086.4 | 33086.4
128 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12.43 | 2195 |  | 2195 | 27283.85 | 0 | 27283.85
129 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.12п до Уг.13п | м | 25.6
130 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 24.34 |  | 300 | 300 | 0 | 7302 | 7302
131 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 12.288 | 295.95 | 225 | 520.95 | 3636.63 | 2764.8 | 6401.43
132 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.8704 |  | 5860 | 5860 | 0 | 5100.54 | 5100.54
133 | Бетон В7,5 | м3 | 0.88781 | 6700 |  | 6700 | 5948.31 | 0 | 5948.31
134 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 1.2288 |  | 5860 | 5860 | 0 | 7200.77 | 7200.77
135 | Бетон В15 | м3 | 1.2534 | 7100 |  | 7100 | 8898.97 | 0 | 8898.97
136 | Устройство трубопровода | м | 25.6 |  | 2928 | 2928 | 0 | 74956.8 | 74956.8
137 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 28.16 | 2195 |  | 2195 | 61811.2 | 0 | 61811.2
138 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.13п до Уг.14п | м | 27.4
139 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 68.26 |  | 300 | 300 | 0 | 20478 | 20478
140 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 13.152 | 295.95 | 225 | 520.95 | 3892.33 | 2959.2 | 6851.53
141 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.9316 |  | 5860 | 5860 | 0 | 5459.18 | 5459.18
142 | Бетон В7,5 | м3 | 0.95023 | 6700 |  | 6700 | 6366.55 | 0 | 6366.55
143 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 1.3152 |  | 5860 | 5860 | 0 | 7707.07 | 7707.07
144 | Бетон В15 | м3 | 1.3415 | 7100 |  | 7100 | 9524.68 | 0 | 9524.68
145 | Устройство трубопровода | м | 27.4 |  | 2928 | 2928 | 0 | 80227.2 | 80227.2
146 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 30.14 | 2195 |  | 2195 | 66157.3 | 0 | 66157.3
147 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.14п до Уг.15п | м | 25.8
148 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 78.49 |  | 300 | 300 | 0 | 23547 | 23547
149 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 12.384 | 295.95 | 225 | 520.95 | 3665.04 | 2786.4 | 6451.44
150 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.8772 |  | 5860 | 5860 | 0 | 5140.39 | 5140.39
151 | Бетон В7,5 | м3 | 0.89474 | 6700 |  | 6700 | 5994.78 | 0 | 5994.78
152 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 1.2384 |  | 5860 | 5860 | 0 | 7257.02 | 7257.02
153 | Бетон В15 | м3 | 1.2632 | 7100 |  | 7100 | 8968.49 | 0 | 8968.49
154 | Устройство трубопровода | м | 25.8 |  | 2928 | 2928 | 0 | 75542.4 | 75542.4
155 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 28.38 | 2195 |  | 2195 | 62294.1 | 0 | 62294.1
156 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.15п до Уг.16п | м | 16.1
157 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 25.52 |  | 300 | 300 | 0 | 7656 | 7656
158 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 7.728 | 295.95 | 225 | 520.95 | 2287.1 | 1738.8 | 4025.9
159 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.5474 |  | 5860 | 5860 | 0 | 3207.76 | 3207.76
160 | Бетон В7,5 | м3 | 0.55835 | 6700 |  | 6700 | 3740.93 | 0 | 3740.93
161 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.7728 |  | 5860 | 5860 | 0 | 4528.61 | 4528.61
162 | Бетон В15 | м3 | 0.78826 | 7100 |  | 7100 | 5596.62 | 0 | 5596.62
163 | Устройство трубопровода | м | 16.1 |  | 2928 | 2928 | 0 | 47140.8 | 47140.8
164 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 17.71 | 2195 |  | 2195 | 38873.45 | 0 | 38873.45
165 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.16п до Уг.17п | м | 8.3
166 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 9.6 |  | 300 | 300 | 0 | 2880 | 2880
167 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 3.984 | 295.95 | 225 | 520.95 | 1179.06 | 896.4 | 2075.46
168 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.2822 |  | 5860 | 5860 | 0 | 1653.69 | 1653.69
169 | Бетон В7,5 | м3 | 0.28784 | 6700 |  | 6700 | 1928.55 | 0 | 1928.55
170 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.3984 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2334.62 | 2334.62
171 | Бетон В15 | м3 | 0.40637 | 7100 |  | 7100 | 2885.21 | 0 | 2885.21
172 | Устройство трубопровода | м | 8.3 |  | 2928 | 2928 | 0 | 24302.4 | 24302.4
173 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 9.13 | 2195 |  | 2195 | 20040.35 | 0 | 20040.35
174 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.17п до Уг.18п | м | 11.8
175 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 15.66 |  | 300 | 300 | 0 | 4698 | 4698
176 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 5.664 | 295.95 | 225 | 520.95 | 1676.26 | 1274.4 | 2950.66
177 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.4012 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2351.03 | 2351.03
178 | Бетон В7,5 | м3 | 0.40922 | 6700 |  | 6700 | 2741.8 | 0 | 2741.8
179 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.5664 |  | 5860 | 5860 | 0 | 3319.1 | 3319.1
180 | Бетон В15 | м3 | 0.57773 | 7100 |  | 7100 | 4101.87 | 0 | 4101.87
181 | Устройство трубопровода | м | 11.8 |  | 2928 | 2928 | 0 | 34550.4 | 34550.4
182 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12.98 | 2195 |  | 2195 | 28491.1 | 0 | 28491.1
183 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.18п до Уг.19п | м | 8.7
184 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 10.79 |  | 300 | 300 | 0 | 3237 | 3237
185 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 4.176 | 295.95 | 225 | 520.95 | 1235.89 | 939.6 | 2175.49
186 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.2958 |  | 5860 | 5860 | 0 | 1733.39 | 1733.39
187 | Бетон В7,5 | м3 | 0.30172 | 6700 |  | 6700 | 2021.5 | 0 | 2021.5
188 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.4176 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2447.14 | 2447.14
189 | Бетон В15 | м3 | 0.42595 | 7100 |  | 7100 | 3024.26 | 0 | 3024.26
190 | Устройство трубопровода | м | 8.7 |  | 2928 | 2928 | 0 | 25473.6 | 25473.6
191 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 9.57 | 2195 |  | 2195 | 21006.15 | 0 | 21006.15
192 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.19п до колодца ВК4/ПГ | м | 12.8
193 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 18.73 |  | 300 | 300 | 0 | 5619 | 5619
194 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 6.144 | 295.95 | 225 | 520.95 | 1818.32 | 1382.4 | 3200.72
195 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.4352 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2550.27 | 2550.27
196 | Бетон В7,5 | м3 | 0.4439 | 6700 |  | 6700 | 2974.16 | 0 | 2974.16
197 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.6144 |  | 5860 | 5860 | 0 | 3600.38 | 3600.38
198 | Бетон В15 | м3 | 0.62669 | 7100 |  | 7100 | 4449.48 | 0 | 4449.48
199 | Устройство трубопровода | м | 12.8 |  | 2928 | 2928 | 0 | 37478.4 | 37478.4
200 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 14.08 | 2195 |  | 2195 | 30905.6 | 0 | 30905.6
201 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 1.47 |  | 439 | 439 | 0 | 645.33 | 645.33
202 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм от колодца ВК4/ПГ до Уг.20п | м | 2.7
203 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 3.36 |  | 300 | 300 | 0 | 1008 | 1008
204 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 1.296 | 295.95 | 225 | 520.95 | 383.55 | 291.6 | 675.15
205 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.0918 |  | 5860 | 5860 | 0 | 537.95 | 537.95
206 | Бетон В7,5 | м3 | 0.093636 | 6700 |  | 6700 | 627.36 | 0 | 627.36
207 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.1296 |  | 5860 | 5860 | 0 | 759.46 | 759.46
208 | Бетон В15 | м3 | 0.13219 | 7100 |  | 7100 | 938.56 | 0 | 938.56
209 | Устройство трубопровода | м | 2.7 |  | 2928 | 2928 | 0 | 7905.6 | 7905.6
210 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2.97 | 2195 |  | 2195 | 6519.15 | 0 | 6519.15
211 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 1.35 |  | 439 | 439 | 0 | 592.65 | 592.65
212 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм Уг.20п до колодца ВК1п | м | 25.4
213 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 30.61 |  | 300 | 300 | 0 | 9183 | 9183
214 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 12.192 | 295.95 | 225 | 520.95 | 3608.22 | 2743.2 | 6351.42
215 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.8636 |  | 5860 | 5860 | 0 | 5060.7 | 5060.7
216 | Бетон В7,5 | м3 | 0.88087 | 6700 |  | 6700 | 5901.84 | 0 | 5901.84
217 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 1.2192 |  | 5860 | 5860 | 0 | 7144.51 | 7144.51
218 | Бетон В15 | м3 | 1.2436 | 7100 |  | 7100 | 8829.45 | 0 | 8829.45
219 | Устройство трубопровода | м | 25.4 |  | 2928 | 2928 | 0 | 74371.2 | 74371.2
220 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 27.94 | 2195 |  | 2195 | 61328.3 | 0 | 61328.3
221 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 7.56 |  | 439 | 439 | 0 | 3318.84 | 3318.84
222 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм от колодца ВК1п до колодца ВК3/ПГ | м | 6.1
223 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 1.9 |  | 300 | 300 | 0 | 570 | 570
224 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 2.928 | 295.95 | 225 | 520.95 | 866.54 | 658.8 | 1525.34
225 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.2074 |  | 5860 | 5860 | 0 | 1215.36 | 1215.36
226 | Бетон В7,5 | м3 | 0.21155 | 6700 |  | 6700 | 1417.37 | 0 | 1417.37
227 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.2928 |  | 5860 | 5860 | 0 | 1715.81 | 1715.81
228 | Бетон В15 | м3 | 0.29866 | 7100 |  | 7100 | 2120.46 | 0 | 2120.46
229 | Устройство трубопровода | м | 6.1 |  | 2928 | 2928 | 0 | 17860.8 | 17860.8
230 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 6.71 | 2195 |  | 2195 | 14728.45 | 0 | 14728.45
231 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 3.97 |  | 439 | 439 | 0 | 1742.83 | 1742.83
232 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм от Уг.22п до Уг.23п | м | 49.4
233 | Устройство насыпи с уплотнением для устройства траншеи | м3 | 19.09 | 0 | 300 | 300 | 0 | 5727 | 5727
234 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 5.09 |  | 300 | 300 | 0 | 1527 | 1527
235 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 23.712 | 295.95 | 225 | 520.95 | 7017.57 | 5335.2 | 12352.77
236 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 1.6796 |  | 5860 | 5860 | 0 | 9842.46 | 9842.46
237 | Бетон В7,5 | м3 | 1.7132 | 6700 |  | 6700 | 11478.39 | 0 | 11478.39
238 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 2.3712 |  | 5860 | 5860 | 0 | 13895.23 | 13895.23
239 | Бетон В15 | м3 | 2.4186 | 7100 |  | 7100 | 17172.23 | 0 | 17172.23
240 | Устройство трубопровода | м | 49.4 |  | 2928 | 2928 | 0 | 144643.2 | 144643.2
241 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 54.34 | 2195 |  | 2195 | 119276.3 | 0 | 119276.3
242 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 27.4 |  | 439 | 439 | 0 | 12028.6 | 12028.6
243 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм от Уг.23п до колодца ВК2/ПГ | м | 2.7
244 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 1.27 |  | 300 | 300 | 0 | 381 | 381
245 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 1.296 | 295.95 | 225 | 520.95 | 383.55 | 291.6 | 675.15
246 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.0918 |  | 5860 | 5860 | 0 | 537.95 | 537.95
247 | Бетон В7,5 | м3 | 0.093636 | 6700 |  | 6700 | 627.36 | 0 | 627.36
248 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.1296 |  | 5860 | 5860 | 0 | 759.46 | 759.46
249 | Бетон В15 | м3 | 0.13219 | 7100 |  | 7100 | 938.56 | 0 | 938.56
250 | Устройство трубопровода | м | 2.7 |  | 2928 | 2928 | 0 | 7905.6 | 7905.6
251 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2.97 | 2195 |  | 2195 | 6519.15 | 0 | 6519.15
252 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 0.4 |  | 439 | 439 | 0 | 175.6 | 175.6
253 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм от колодца ВК2/ПГ до Уг.24п | м | 13
254 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 23.21 |  | 300 | 300 | 0 | 6963 | 6963
255 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 6.24 | 295.95 | 225 | 520.95 | 1846.73 | 1404 | 3250.73
256 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.442 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2590.12 | 2590.12
257 | Бетон В7,5 | м3 | 0.45084 | 6700 |  | 6700 | 3020.63 | 0 | 3020.63
258 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.624 |  | 5860 | 5860 | 0 | 3656.64 | 3656.64
259 | Бетон В15 | м3 | 0.63648 | 7100 |  | 7100 | 4519.01 | 0 | 4519.01
260 | Устройство трубопровода | м | 13 |  | 2928 | 2928 | 0 | 38064 | 38064
261 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 14.3 | 2195 |  | 2195 | 31388.5 | 0 | 31388.5
262 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 9.41 |  | 439 | 439 | 0 | 4130.99 | 4130.99
263 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм от Уг.24п до Уг.25п | м | 22.8
264 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 22.41 |  | 300 | 300 | 0 | 6723 | 6723
265 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 10.944 | 295.95 | 225 | 520.95 | 3238.88 | 2462.4 | 5701.28
266 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.7752 |  | 5860 | 5860 | 0 | 4542.67 | 4542.67
267 | Бетон В7,5 | м3 | 0.7907 | 6700 |  | 6700 | 5297.72 | 0 | 5297.72
268 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 1.0944 |  | 5860 | 5860 | 0 | 6413.18 | 6413.18
269 | Бетон В15 | м3 | 1.1163 | 7100 |  | 7100 | 7925.64 | 0 | 7925.64
270 | Устройство трубопровода | м | 22.8 |  | 2928 | 2928 | 0 | 66758.4 | 66758.4
271 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 25.08 | 2195 |  | 2195 | 55050.6 | 0 | 55050.6
272 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 12.28 |  | 439 | 439 | 0 | 5390.92 | 5390.92
273 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм от колодца ВК1п до Уг.21п | м | 4
274 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 5.36 |  | 300 | 300 | 0 | 1608 | 1608
275 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 1.92 | 295.95 | 225 | 520.95 | 568.22 | 432 | 1000.22
276 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.136 |  | 5860 | 5860 | 0 | 796.96 | 796.96
277 | Бетон В7,5 | м3 | 0.13872 | 6700 |  | 6700 | 929.42 | 0 | 929.42
278 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.192 |  | 5860 | 5860 | 0 | 1125.12 | 1125.12
279 | Бетон В15 | м3 | 0.19584 | 7100 |  | 7100 | 1390.46 | 0 | 1390.46
280 | Устройство трубопровода | м | 4 |  | 2928 | 2928 | 0 | 11712 | 11712
281 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4.4 | 2195 |  | 2195 | 9658 | 0 | 9658
282 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 2.84 |  | 439 | 439 | 0 | 1246.76 | 1246.76
283 | Устройство участка трубопровода Ø225 мм от колодца Уг.21п до ввода В2-1.5 | м | 10.3
284 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 9.67 |  | 300 | 300 | 0 | 2901 | 2901
285 | Устройство щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 480 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 4.944 | 295.95 | 225 | 520.95 | 1463.18 | 1112.4 | 2575.58
286 | Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.3502 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2052.17 | 2052.17
287 | Бетон В7,5 | м3 | 0.3572 | 6700 |  | 6700 | 2393.27 | 0 | 2393.27
288 | Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.4944 |  | 5860 | 5860 | 0 | 2897.18 | 2897.18
289 | Бетон В15 | м3 | 0.50429 | 7100 |  | 7100 | 3580.44 | 0 | 3580.44
290 | Устройство трубопровода | м | 10.3 |  | 2928 | 2928 | 0 | 30158.4 | 30158.4
291 | Труба ПЭ100 SDR13.6-225x16,6 DN225 PN10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 11.33 | 2195 |  | 2195 | 24869.35 | 0 | 24869.35
292 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 3.71 |  | 439 | 439 | 0 | 1628.69 | 1628.69
293 | Устройство бетонных упоров 500х500х500 (альбом СК 2110-88) в местах поворота трубопровода | шт. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Щебёночная подготовка, толщиной 100мм | м2 | 6.25 | 197.3 | 150 | 347.3 | 1233.13 | 937.5 | 2170.63
295 | Бетон В15 | м3 | 3.125 | 7100 |  | 7100 | 22187.5 | 0 | 22187.5
296 | Устройство водопроводных колодцев (ВГ-20 6шт.; ВКН-41А 1шт.) | шт. | 7
297 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 99.86 |  | 300 | 300 | 0 | 29958 | 29958
298 | Доработка грунта вручную | м3 | 2.9958 |  | 1500 | 1500 | 0 | 4493.7 | 4493.7
299 | Уплотнение грунта основания | м2 | 25.084 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Устройство песчаной подсыпки h=50мм под фундамент ВКН-41А | м2 | 6.24 | 70.95 | 75 | 145.95 | 442.73 | 468 | 910.73
301 | устройство монолитной ж.б. плиты фундамента ВКН-41А, толщиной 200мм, бетон В15 | м3 | 1.248 |  | 5860 | 5860 | 0 | 7313.28 | 7313.28
302 | бетон В15 | м3 | 1.273 | 7100 |  | 7100 | 9038.02 | 0 | 9038.02
303 | сетка сварная из арматуры АIII 200х200х8мм | м2 | 12.9792 | 906 | 110 | 1016 | 11759.16 | 1427.71 | 13186.87
304 | Устройство стен колодца ВКН-41А из блоков бетонных на цементном растворе М100 |  |  |  | 5662 | 5662 | 0 | 0 | 0
305 | ФБС 24.4.6-т | шт. | 7 | 3998 |  | 3998 | 27986 | 0 | 27986
306 | ФБС 12.4.6-т | шт. | 7 | 2400 |  | 2400 | 16800 | 0 | 16800 |  | Купить блок фундаментный фбс 12-4-6 в Крыму по низкой цене - Крым.жби-завод.сайт
307 | ФБС 9.4.6-т | шт. | 4 | 2078 |  | 2078 | 8312 | 0 | 8312
308 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 2.5084 |  | 5860 | 5860 | 0 | 14699.22 | 14699.22
309 | Бетон В7,5 | м3 | 2.5586 | 6700 |  | 6700 | 17142.41 | 0 | 17142.41
310 | Огрунтовка днища колодца праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 18.96 | 68.5 | 150 | 218.5 | 1298.76 | 2844 | 4142.76
311 | Устройство обмазочной гидроизоляции днища колодца битумно полимерной мастикой Технониколь №21 в 2 слоя | м2 | 18.96 | 927 | 400 | 1327 | 17575.92 | 7584 | 25159.92
312 | Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 11 |  | 5662 | 5662 | 0 | 62282 | 62282
313 | Кольцо стеновое К-7-0,15 | шт. | 3 | 759 |  | 759 | 2277 | 0 | 2277
314 | Кольцо стеновое К-7-5 | шт. | 8 | 1036 |  | 1036 | 8288 | 0 | 8288 |  | Колодезные кольца КС-7-5 купить в Симферополе - цена от 1 034 руб. от производителя - ТД "УИК"
315 | Монтаж плиты перекрытия ПВГ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 6 |  | 2500 | 2500 | 0 | 15000 | 15000
316 | Плита перекрытия ПВГ-20 | шт. | 6 | 55300 |  | 55300 | 331800 | 0 | 331800 |  | Плита перекрытия колодца ПВГ-20 ¦ «ЖБИ-24»
317 | Монтаж опорной плиты в комплекте с люком тип "Л" на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 8 |  | 5662 | 5662 | 0 | 45296 | 45296
318 | К1А | шт. | 8 | 8081 |  | 8081 | 64648 | 0 | 64648
319 | дополнительная крышка люка с запирающим устройством | шт. | 8 | 18125 |  | 18125 | 145000 | 0 | 145000
320 | Огрунтовка стен и плиты перекрытия колодца праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 126.9929 | 68.5 | 150 | 218.5 | 8699.01 | 19048.93 | 27747.94
321 | Устройство обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца битумно полимерной мастикой Технониколь №21 в 2 слоя | м2 | 126.9929 | 927 | 400 | 1327 | 117722.4 | 50797.15 | 168519.55
322 | Монтаж лестницы металлической | шт. | 8 |  | 97.61 | 97.61 | 0 | 780.88 | 780.88
323 | Лестница металлическая Л1 | шт. | 6 | 71 |  | 71 | 426 | 0 | 426
324 | Лестница металлическая Л3 | шт. | 2 | 71 |  | 71 | 142 | 0 | 142
325 | Устройство лотковой части колодца из бетона В15 | шт. | 6 |  | 5860 | 5860 | 0 | 35160 | 35160
326 | Бетон В15 | м3 | 1.5 | 7100 |  | 7100 | 10650 | 0 | 10650
327 | Устройство отверстий с последующей заделкой в местах прохода труб через стенки колодца | шт. | 16 |  | 1464 | 1464 | 0 | 23424 | 23424
328 | Стальная гильза ∅300 L=0,25м | шт. | 16 | 1366 |  | 1366 | 21856 | 0 | 21856
329 | Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом из отвала с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 75.18 |  | 439 | 439 | 0 | 33004.02 | 33004.02
330 | Оснащение колодцев (монтаж оборудования и фасонных элементов) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
331 | Задвижка чугунная с обрезиненым клином фланцевая ∅200 "Hawle" | шт. | 9 | 26061 | 5000 | 31061 | 234549 | 45000 | 279549
332 | Задвижка чугунная с обрезиненым клином фланцевая ∅150 "Hawle" | шт. | 3 | 17038 | 5000 | 22038 | 51114 | 15000 | 66114
333 | Тройник стальной фланцевый ТФ 200х200 ГОСТ 5525-88 | шт. | 2 | 25535 | 3000 | 28535 | 51070 | 6000 | 57070
334 | Пожарная подставка стальная фланцевая ППФ 300х300 ГОСТ 5525-88 | шт. | 6 | 16624 |  | 16624 | 99744 | 0 | 99744
335 | Гидрант пожарный подземный Н=2.75м "Водоприбор" ГОСТ 8220-85 | шт. | 1 | 12152 | 2500 | 14652 | 12152 | 2500 | 14652
336 | Гидрант пожарный подземный Н=1,25м "Водоприбор" ГОСТ 8220-85 | шт. | 5 | 8400 | 2500 | 10900 | 42000 | 12500 | 54500
337 | Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅200 "Икапласт" | шт. | 16 | 2067 | 1500 | 3567 | 33072 | 24000 | 57072
338 | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅225х13,4 ТУ 6-19-213.83 "Икапласт" | шт. | 16 | 1925 |  | 1925 | 30800 | 0 | 30800
| Итого | [5 empty] | 2936056.4 | 2989841.2 | 5925897.6
| в т.ч. НДС | [5 empty] | 489342.7333 | 498306.8667 | 987649.6

## №1 ВОР (hidden)
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению №
к Договору подряда №
Ведомость объемов работ
на устройство наружных сетей водопровода, бытовой канализации и водостока в районе корпуса К-5 на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Примечания (ссылка на листы проектной/рабочей документации)
|  |  |  | (в т.ч. НДС 20%) |  |  | (в т.ч. НДС 20%)
|  |  |  | Материалы | СМР | Итого | Материалы | СМР | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Устройство участка сетей водоснабжения В1 (наружные)
| Устройство участка трубопровода от ввода В1-1.5 до колодца ВК3 | м | 11.9
| Разработка грунта траншеи механизированным способом | м3 | 7.18
| Доработка грунта вручную | м3 | 0.79778
| Устройство гравийно-щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 450мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 5.355
| Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.3808
| Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 0.8687
| Бетон В15 | м3 | 0.88607
| Арматурная сетка С1 | кг | 27.4871
| Устройство трубопровода ∅150мм | м | 11.9
| Труба напорна из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-160х11,8 ГОСТ 18599-2001 Труба питьевая "Полипластик" | м | 13.09
| бетонный упор СК 2110-88 | шт. | 1
| Обратная засыпка траншеи местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 6.8
| Устройство колодца ВК3 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 26.28
| Доработка грунта вручную | м3 | 2.92
| Монтаж колодца ВГ-20 согласно требований альбома 2201-88 МОСИНЖПРОЕКТ | шт. | 1
| колодец водогазопроводный ВГ-20 | шт. | 1
Монтаж оборудования в колодце
| тройник стальной фланцевый ТФ 200х150 Б ГОСТ 5525-88 с устройством опорного бетонного столбика | шт. | 1
| Задвижка чугунная с обрезиненым клином фланцевая ∅150 -1.6-150 "Hawle" | шт. | 1
| Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅225х13,4 ТУ 6-19-213.83 "Икапласт" | шт. | 2
| Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅160х9,5 ТУ 6-19-213.83 "Икапласт" | шт. | 1
| Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅200 "Икапласт" | шт. | 2
| Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅150 "Икапласт" | шт. | 1.5
| Устройство закладных гильз в стенках колодца с заделкой | шт. | 2
| Гильза стальная ∅300 L=250мм | шт. | 2
| Обратная засыпка местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 21.9
Устройство участка сетей водоснабжения В2 (наружные)
| Устройство участка трубопровода от ввода В2-1.5 в К-5 до колодца ВК1п | м | 14.3
| Разработка грунта траншеи механизированным способом | м3 | 15.3668
| Доработка грунта вручную | м3 | 1.7074
| Устройство гравийно-щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 450мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 12.87
| Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 0.9152
| Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 2.0878
| Бетон В15 | м3 | 2.1296
| Арматурная сетка С1 | кг | 63.5206
| Устройство трубопровода ∅150мм (две параллельно) | м | 14.3
| Труба напорна из полиэтилена ПЭ100 марки SDR13,6-160х11,8 ГОСТ 18599-2001 Труба питьевая "Полипластик" | м | 31.46
| переход 200х150 ПЭ100 | шт. | 2
| бетонный упор СК 2110-88 | шт. | 2
| Обратная засыпка траншеи местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 8.8
| Устройство колодца ВК1п | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 159.12
| Доработка грунта вручную | м3 | 17.68
| Устройство колодца ВКН-41А из сборных ж.б. элементов на ЦПР М100 (альбом 2; ПП 16-21; АОА МосПроект) | шт. | 1
| Устройство опорных бетонных столбиков 250х150х250мм | шт. | 2
| Бетон В15 | м3 | 0.02
Монтаж оборудования в колодце
| тройник стальной фланцевый ТФ 200х200 Б ГОСТ 5525-88 с устройством опорного бетонного столбика | шт. | 2
| Задвижка чугунная с обрезиненым клином фланцевая ∅200 -1.6-200 "Hawle" | шт. | 5
| Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 13,6 ∅225х13,4 ТУ 6-19-213.83 "Икапласт" | шт. | 4
| Фланец стальной плоский свободный (1,0 МПа) ∅200 "Икапласт" | шт. | 2
| Устройство закладных гильз в стенках колодца с заделкой | шт. | 4
| Гильза стальная ∅300 L=250мм | шт. | 4
| Обратная засыпка местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 91.05
Устройство участка сетей водоотведения (канализация) К1 (наружные)
| Устройство участка трубопровода от выпуска К1.1-4.5 Ø100 мм (отм вып. 59.15 (-0,85)), выпуска К3-2.5 Ø100 мм (отм. вып. 59.10 (-0,90)), выпуска К3-1.5 Ø100 мм (отм. 59.10 (-0,90)) выпуска К1.1-3.5 Ø100 (отм. 59.10 (-0,90)) до колодца К1 существоющего | м | 77.5
| Разработка грунта траншеи механизированным способом | м3 | 1065.625 | [7 empty] | увычисть объмы колодцев
| Доработка грунта вручную | м3 | 6
| Устройство гравийно-щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 450мм, 480мм, 650 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 41.222
| Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 2.8855
| Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 8.0618
| Бетон В15 | м3 | 8.223
| Арматурная сетка С1 | кг | 226.6182
| Устройство трубопровода ∅100мм (две паралельно) | м | 6.9
| Труба ВЧШГ Ø100 мм | м | 15.18
| Устройство трубопровода ∅200мм | м | 16.8
| Труба DN200 Корсис ПРО SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 Корсис "Полипластик" | м | 18.48
| Устройство трубопровода ∅400мм | м | 53.8
| Труба DN400 Корсис ПРО SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 Корсис "Полипластик" | м | 59.18
| Обратная засыпка траншеи местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 1054.437
| Устройство колодца К1.16.1 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 24
| Доработка грунта вручную | м3 | 1.13
| Уплотнение грунта основания | м2 | 5.72
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.57
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 4.91
| Монтаж плиты днища КЦД-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-20 | шт. | 1
| Цементн-опесчаный раствор М100 | м3 | 0.051
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 7
| Кольцо стеновое КЦ-20-9 | шт. | 3
| Кольцо стеновое КЦ-20-6 | шт. | 2
| Кольцо стеновое КЦ-7-3 | шт. | 1
| Кольцо стеновое КЦ-7-1,5 | шт. | 1 | [7 empty] | по серии 1,5 нет
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-20-1 | шт. | 1
| Монтаж кольца опорного КЦО на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Кольцо опорное КЦО-1 | шт. | 1
| Монтаж люка тип Л | шт. | 1
| Люк типа Л | шт. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 31.2423 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-10 L=3600 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-10 L=3600 мм | кг | 38.9
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | 1
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | 0.8
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 3
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 8.25
| Устройство колодца К1.16 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 60
| Доработка грунта вручную | м3 | 1.13
| Уплотнение грунта основания | м2 | 5.72
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.57
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 4.91
| Монтаж плиты днища КЦД-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-20 | шт. | 1
| Цементн-опесчаный раствор М100 | м3 | 0.051
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 7
| Кольцо стеновое КЦ-20-9 | шт. | 5
| Кольцо стеновое КЦ-7-3 | шт. | 1
| Кольцо стеновое КЦ-7-1 | шт. | 1 | [7 empty] | по серии 1 нет
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-20-1 | шт. | 1
| Монтаж кольца опорного КЦО на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Кольцо опорное КЦО-1 | шт. | 1
| Монтаж люка тип Л | шт. | 1
| Люк типа Л | шт. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 36.6514 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-12 L=4200 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-12 L=4200 мм | кг | 45.4
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | 1
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | 0.8
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 3
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 42.03
| Устройство колодца К1.17 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 60
| Доработка грунта вручную | м3 | 1.13
| Уплотнение грунта основания | м2 | 5.72
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.57
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 4.91
| Монтаж плиты днища КЦД-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-20 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.051
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 5
| Кольцо стеновое КЦ-20-9 | шт. | 2
| Кольцо стеновое КЦ-20-6 |  | 2
| Кольцо стеновое КЦ-7-3 | шт. | 1
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-20-1 | шт. | 1
| Монтаж кольца опорного КЦО на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Кольцо опорное КЦО-1 | шт. | 1
| Монтаж люка тип Л | шт. | 1
| Люк типа Л | шт. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 27.0714 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-07 L=2700 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-07 L=2700 мм | кг | 29.2
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | 1
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | 0.8
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 2
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 47.73
| Устройство колодца К1.18 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 60
| Доработка грунта вручную | м3 | 1.13
| Уплотнение грунта основания | м2 | 5.72
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.57
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 4.91
| Монтаж плиты днища КЦД-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-20 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.051
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 5
| Кольцо стеновое КЦ-20-9 | шт. | 2
| Кольцо стеновое КЦ-20-6 |  | 2
| Кольцо стеновое КЦ-7-3 | шт. | 1
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-20-1 | шт. | 1
| Монтаж кольца опорного КЦО на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 2
| Кольцо опорное КЦО-1 | шт. | 2
| Монтаж люка тип Л | шт. | 1
| Люк типа Л | шт. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 29.4957 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-07 L=2700 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-07 L=2700 мм | кг | 29.2
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | 1
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | 0.8
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 3
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 47.71
| Устройство колодца К1.18.1 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 36
| Доработка грунта вручную | м3 | 0.86
| Уплотнение грунта основания | м2 | 3.8
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.38
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 3.14
| Монтаж плиты днища КЦД-15 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-15 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.031
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 2
| Кольцо стеновое КЦ-15-9 | шт. | 1
| Кольцо стеновое КЦ-15-6 |  | 1
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-15-2 | шт. | 1
| Монтаж плиты ОП1-К в комплекте с люком тип Т на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | компл. | 1
| Плита ОП1-К в комплекте с люком тип Т | компл. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 12.4098 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-02 L=1200 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-02 L=1200 мм | кг | 12.9
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 3
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 31.7
Устройство участка сетей водоотведения (водосток) К2 (наружные)
| Устройство участка трубопровода от Д26, Д33 и К2.50 до К2 сущ. | м | 69.8
| Разработка грунта траншеи механизированным способом | м3 | 1047 | [7 empty] | увычисть объмы колодцев
| Доработка грунта вручную | м3 | 7.8
| Устройство гравийно-щебёночной подготовки толщиной 150мм, шириной 650 мм, 1050 мм (втрамбовать в грунт) | м2 | 53.758
| Устройство бетонной подготовки толщиной 70мм, бетон В7,5 | м3 | 3.7631
| Устройство монолитного ж.б. основания | м3 | 11.4699
| Бетон В15 | м3 | 11.6993
| Арматурная сетка С1 | кг | 288.5153
| Устройство трубопровода ∅400мм | м | 30.4
| Труба DN400 Корсис ПРО SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 Корсис "Полипластик | м | 33.44
| Устройство трубопровода ∅800мм | м | 39.4
| Труба DN800 Корсис ПРО SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 Корсис "Полипластик" | м | 43.34
| Обратная засыпка траншеи местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 1023.99
| Устройство колодца Д26 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3
| Доработка грунта вручную | м3 | 0.38
| Уплотнение грунта основания | м2 | 3.46
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.35
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | нет в проекте
| Монтаж плиты днища КЦД-7 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-7 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.006
| Набивка лотка бетоном В15 | м3 | 0.03
| Бетон В15 | м3 | 0.0306
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 3
| Кольцо стеновое КЦ-7-9б | шт. | 1
| Кольцо стеновое КЦ-7-9 | шт. | 2
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-2-7 | шт. | 1
| Монтаж дождеприемника марки ДБ | шт. | 1
| Дождеприемник ДБ | шт. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | нет в проекте | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | 9
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | 7.65
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 1
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | #VALUE!
| Устройство колодца Д33 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 5.26
| Доработка грунта вручную | м3 | 0.38
| Уплотнение грунта основания | м2 | 3.46
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.35
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | нет в проекте
| Монтаж плиты днища КЦД-7 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-7 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.006
| Набивка лотка бетоном В15 | м3 | 0.03
| Бетон В15 | м3 | 0.0306
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 2
| Кольцо стеновое КЦ-7-3 | шт. | 2
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-2-7 | шт. | 1
| Монтаж дождеприемника марки ДБ | шт. | 1
| Дождеприемник ДБ | шт. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | нет в проекте | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | не требуется
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | не требуется
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 1
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 5.19
| Устройство колодца К2.50 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 335.053
| Доработка грунта вручную | м3 | 1.13
| Уплотнение грунта основания | м2 | 5.72
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.57
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 4.91
| Монтаж плиты днища КЦД-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-20 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.051
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 6
| Кольцо стеновое КЦ-20-9 | шт. | 3
| Кольцо стеновое КЦ-20-6 | шт. | 1
| Кольцо стеновое КЦ-7-3 | шт. | 1
| Кольцо стеновое КЦ-7-1 | шт. | 1 | [7 empty] | по серии 1 нет
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-20-2 | шт. | 1
| Монтаж плиты ОП1-К в комплекте с люком тип Т на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | компл. | 1
| Плита ОП1-К в комплекте с люком тип Т | компл. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 38.7148 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-08 L=3000 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-08 L=3000 мм | кг | 32.4
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | 1
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | 0.8
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 3
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 321.513
| Устройство колодца К2.51 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 161
| Доработка грунта вручную | м3 | 1.13
| Уплотнение грунта основания | м2 | 5.72
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.57
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 4.91
| Монтаж плиты днища КЦД-20 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-20 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.051
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 4
| Кольцо стеновое КЦ-20-9 | шт. | 2
| Кольцо стеновое КЦ-7-1,5 | шт. | 1 | [7 empty] | по серии 1 нет
| Кольцо стеновое КЦ-7-1 | шт. | 1 | [7 empty] | по серии 1 нет
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-20-2 | шт. | 1
| Монтаж плиты ОП1-К в комплекте с люком тип Т на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | компл. | 1
| Плита ОП1-К в комплекте с люком тип Т | компл. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 29.4148 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-03 L=1500 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-03 L=1500 мм | кг | 16.2
| Монтаж ходовых скоб МН-1 | шт. | 1
| Стальная скоба из арматуры А240 Ø16 мм | кг | 0.8
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 3
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 153.25
| Устройство колодца К2.52 | шт. | 1
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 118.81
| Доработка грунта вручную | м3 | 0.85
| Уплотнение грунта основания | м2 | 3.8
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм, бетон В7,5 | м3 | 0.38
| Устройство гидроизоляции днища колодца - шткукатурной асфальтовой из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом | м2 | 3.14
| Монтаж плиты днища КЦД-15 на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 20 мм | шт. | 1
| Плита днища КЦД-15 | шт. | 1
| Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.0306
| Устройство лотковой части колодца из монолитного железобетона М200 с затиркой и железнением повержности лотка | м3 | 1.2 | [7 empty] | проверить
| Бетон М200 | м3 | 1.224
| Монтаж колец стеновых КЦ на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 4
| Кольцо стеновое КЦ-15-9 | шт. | 2
| Кольцо стеновое КЦ-7-1 | шт. | 2 | [7 empty] | по серии 1 нет
| Монтаж плиты перекрытия КЦП на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10 мм | шт. | 1
| Плита перекрытия КЦП-1-15-2 | шт. | 1
| Монтаж плиты ОП1-К в комплекте с люком тип Т на цементно-песчанный раствор М100 толщиной 10 мм | компл. | 1
| Плита ОП1-К в комплекте с люком тип Т | компл. | 1
| Устройство вертикальной и горизонтальной обмазочной гидроизоляции стен и плиты перекрытия колодца в два слоя "Пенетрон" с применением в узлах Пенекрит, "Ватерплаг", Пенеплаг, ленты "Пенебанд С" согласно типовым узлам ф-мы Технониколь | м2 | 21.5193 | [7 empty] | определить технология и расход
| Монтаж стремянки 902-09-22.84 -КЖИ.С1-03 L=1500 мм | шт. | 1
| Стремянка 902-09-22.84 -КЖИ.С1-03 L=1500 мм | кг | 16.2
| Заделка труб в местах прохода через стенки колодца | шт. | 2
| Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом с повышенной степенью уплотнения Ксот>=0,93 | м3 | 114.32