## №1 ВОР
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению №
к Договору подряда №
Ведомость объемов работ
на заполнение дверных проёмов корпуса К-6 на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения
№ п/п | Наименование, требования по РД | Ед. изм. | Кол-во | Размеры проёма, мм |  | Сторона откр. П/Л | Цена за единицу, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Примечания (ссылка на листы проектной/рабочей документации)
[7 empty] | (в т.ч. НДС 20%) |  |  | (в т.ч. НДС 20%)
|  |  |  | высота | ширина |  | Материалы | СМР | Итого | Материалы | СМР | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Монтаж дверных блоков (Внутренние двери - металлические. Узлы крепления стальных дверей и технология монтажа должны быть предоставлены заводом-изготовителем или подрядной организацией согласно п. Г 3,4 /Приложение Г/ ГОСТ 31173-2016 / Блоки дверные стальные. Технические условия/. Эксплуатационные характеристики конструкций узлов примыкания должны отвечать требованиям, установленным в строительных нормах.) | шт. | 439 | [9 empty] | РД, шифр: 550-21-2.АС.1.3
2 | 1й этаж двери
3 | ДГ-110 Дверь наружная, глухая, эвакуационная, однопольная, с открыванием наружу, металлическая Проем в свету не менее 900 мм Цвет двери RAL 7021 Фурнитура: Ручка нажимная, замок (класс замка - не ниже II), не менее 1 контура уплотнения в притворе | шт. | 1 | 2100 | 1100 | П | [6 empty] | РД, шифр: 550-21-2.АС.1.3
4 | ДГ-135л Дверь наружная, глухая, эвакуационная, двупольная, с открыванием наружу, металлическая Проем в свету не менее 1200 мм (900мм с дной открытой створкой) Цвет двери RAL 7021 Фурнитура: Ручка нажимная, замок (класс замка - не ниже II), не менее 1 контура уплотнения в притворе | шт. | 2 | 2100 | 1350 | Л | [6 empty] | РД, шифр: 550-21-2.АС.1.3
5 | ДГ-145л Дверь наружная, глухая, эвакуационная, двупольная, с открыванием наружу, металлическая Проем в свету не менее 1200 мм (900мм с дной открытой створкой) Цвет двери RAL 7021 Фурнитура: Ручка нажимная с двух сторон, с защёлкой и открытием только изнутри, не менее 1 контура уплотнения в притворе | шт. | 1 | 2100 | 1450 | Л | [6 empty] | РД, шифр: 550-21-2.АС.1.3
6 | ДГ-145 Дверь наружная, глухая, эвакуационная, двупольная, с открыванием наружу, металлическая Проем в свету не менее 1200 мм (900мм с дной открытой створкой) Цвет двери RAL 7021 Фурнитура: Ручка нажимная с двух сторон, с защёлкой и открытием только изнутри, не менее 1 контура уплотнения в притворе | шт. | 1 | 2100 | 1450 | П | [6 empty] | РД, шифр: 550-21-2.АС.1.3
7 | ДГ-80л Дверь внутренняя, глухая, однопольная, с открыванием внутрь, металлическая Цвет двери - RAL 8019 Фурнитура: Ручка нажимная, замок (класс замка - не ниже II), не менее 1 контура уплотнения в притворе | шт. | 11 | 2100 | 800 | Л | [6 empty] | РД, шифр: 550-21-2.АС.1.3
8 | ДГ-80л Дверь внутренняя, Profilo Porte, однопольная, глухая, скрытой установки, левого открывания. Нажимная ручка с обеих сторон. Отделка - плитка 6мм со стороны лобби/покрытие toppan "орех пекан" со стороны ПУИ (с/у). Установка в плоскости стен вестибюля с зоной ресепшн (Вестибюль с зоной ресепшн, с/у - 1шт. | шт. | 1 | 2100 | 800 | Л | [6 empty] | Дизайн проект
9 | ДГ-80 Дверь внутренняя, глухая, однопольная, с открыванием внутрь, металлическая Цвет двери - RAL 8019 Фурнитура: Ручка нажимная, замок (класс замка - не ниже II), не менее 1 контура уплотнения в притворе | шт. | 3 | 2100 | 800 | П | [6 empty] | РД, шифр: 550-21-2.АС.1.3
10 | ДГ-80 Дверь внутренняя, Profilo Porte, однопольная, глухая, скрытой установки, правого открывания. Нажимная ручка с обеих сторон. Отделка - плитка 6мм со стороны лобби/покрытие toppan "орех пекан" со стороны ПУИ (с/у). Установка в плоскости стен вестибюля с зоной ресепшн (Вестибюль с зоной ресепшн, ПУИ, комната персонала - 2шт. | шт. | 2 | 2100 | 800 | П | [6 empty] | Дизайн проект
11 | ДГв-105л Дверь квартирная левосторонняя Расширенная коробка с порогом 18-34-52, ширина в свету не менее 800мм заполнение минплита, МДФ 6мм с двух сторон без фрезеровки (гладкая) подготовка под добор МДФ с двух сторон, два контура уплотнения один цилиндровый замок с нажимными ручками чёрные, глазок, цилиндр ключ-ключ, круглые накладки, ночная задвижка, противосъёмные штыри, 6 отверстий под анкер , монтажные пластины 100мм в комплекте заглушки без доборов , с наличниками с двух сторон | шт. | 1 | 2100 | 1050 | Л | [6 empty] | Дизайн проект
12 | ДГв-105 Дверь квартирная правостороняя Расширенная коробка с порогом 18-34-52, ширина в свету не менее 800мм заполнение минплита, МДФ 6мм с двух сторон без фрезеровки (гладкая) подготовка под добор МДФ с двух сторон, два контура уплотнения один цилиндровый замок с нажимными ручками чёрные, глазок, цилиндр ключ-ключ, круглые накладки, ночная задвижка, противосъёмные штыри, 6 отверстий под анкер , монтажные пластины 100мм в комплекте заглушки без доборов , с наличниками с двух сторон | шт. | 1 | 2100 | 1050 | П | [6 empty] | Дизайн проект
13 | ДИШ-100 Дверь инженерного шкафа внутренняя, глухая, однопольная, с открыванием наружу Цвет двери - RAL7036 Фурнитура: Ручка нажимная, замок (класс замка - не ниже II) | шт. | 1 | 2100 | 1000 | П | [6 empty] | РД, шифр: 550-21-2.АС.1.3
14 | ДИШ-70л Дверь инженерного шкафа внутренняя, глухая, однопольная, с открыванием наружу Цвет двери - RAL7036 Фурнитура: Ручка нажимная, замок (класс замка - не ниже II) | шт. | 1 | 2100 | 700 | Л | [6 empty] | РД, шифр: 550-21-2.АС.1.3
15 | ДИШ-70 Дверь инженерного шкафа внутренняя, глухая, однопольная, с открыванием наружу Цвет двери - RAL7036 Фурнитура: Ручка нажимная, замок (класс замка - не ниже II) | шт. | 1 | 2100 | 700 | П | [6 empty] | РД, шифр: 550-21-2.АС.1.3
16 | 2-20 этажи
17 | ДГв-105л Дверь квартирная левосторонняя Расширенная коробка с порогом 18-34-52, ширина в свету не менее 800мм заполнение минплита, МДФ 6мм с двух сторон без фрезеровки (гладкая) подготовка под добор МДФ с двух сторон, два контура уплотнения один цилиндровый замок с нажимными ручками чёрные, глазок, цилиндр ключ-ключ, круглые накладки, ночная задвижка, противосъёмные штыри, 6 отверстий под анкер , монтажные пластины 100мм в комплекте заглушки без доборов , с наличниками с двух сторон | шт. | 90 | 2100 | 1050 | Л | [6 empty] | Дизайн проект
18 | ДГв-105 Дверь квартирная правостороняя Расширенная коробка с порогом 18-34-52, ширина в свету не менее 800мм заполнение минплита, МДФ 6мм с двух сторон без фрезеровки (гладкая) подготовка под добор МДФ с двух сторон, два контура уплотнения один цилиндровый замок с нажимными ручками чёрные, глазок, цилиндр ключ-ключ, круглые накладки, ночная задвижка, противосъёмные штыри, 6 отверстий под анкер , монтажные пластины 100мм в комплекте заглушки без доборов , с наличниками с двух сторон | шт. | 90 | 2100 | 1050 | П | [6 empty] | Дизайн проект
19 | ДГн-105л Дверь квартирная левосторонняя Расширенная коробка с порогом 18-34-52, ширина в свету не менее 800мм заполнение минплита, МДФ 6мм с двух сторон без фрезеровки (гладкая) подготовка под добор МДФ с двух сторон, два контура уплотнения один цилиндровый замок с нажимными ручками чёрные, глазок, цилиндр ключ-ключ, круглые накладки, ночная задвижка, противосъёмные штыри, 6 отверстий под анкер , монтажные пластины 100мм в комплекте заглушки без доборов , с наличниками с двух сторон | шт. | 58 | 2100 | 1050 | Л | [6 empty] | Дизайн проект
20 | ДГн-105 Дверь квартирная правостороняя Расширенная коробка с порогом 18-34-52, ширина в свету не менее 800мм заполнение минплита, МДФ 6мм с двух сторон без фрезеровки (гладкая) подготовка под добор МДФ с двух сторон, два контура уплотнения один цилиндровый замок с нажимными ручками чёрные, глазок, цилиндр ключ-ключ, круглые накладки, ночная задвижка, противосъёмные штыри, 6 отверстий под анкер , монтажные пластины 100мм в комплекте заглушки без доборов , с наличниками с двух сторон | шт. | 57 | 2100 | 1050 | П | [6 empty] | Дизайн проект
21 | ДИШ-130 Дверь технического шкафа двупольная металлическая. Цвет - RAL7036 /Ручка нажимная, замок (класс замка - не ниже II/ Низ проёма поднять на 100мм от ч.п. (на высоту плинтуса). Верхняя отметка перемычки без изменений. 1300х2000 | шт. | 114 | 2100 | 1350 | П | [6 empty] | Дизайн проект
22 | Кровля (котельная)
23 | ДГ-80л Дверь внутренняя, глухая, однопольная, с открыванием наружу, металлическая Цвет двери - RAL 7021 Фурнитура: Ручка нажимная, замок (класс замка - не ниже II), не менее 1 контура уплотнения в притворе | шт. | 1 | 2100 | 800 | Л | [6 empty] | РД, шифр: 550-21-2.АС.1.3
24 | ДГ-110л Дверь наружная, глухая, эвакуационная, однопольная, с открыванием наружу, металлическая Ширина проема в свету не менее 900 мм Цвет двери RAL 7021 Фурнитура: Ручка нажимная, замок (класс замка - не ниже III), не менее 2 контуров уплотнения в притворе, доводчик | шт. | 1 | 2100 | 1100 | Л | [6 empty] | РД, шифр: 550-21-2.АС.1.3
25 | ДГ-110 Дверь наружная, глухая, эвакуационная, однопольная, с открыванием наружу, металлическая Ширина проема в свету не менее 900 мм Цвет двери - RAL 7021 Фурнитура: Ручка нажимная, замок (класс замка - не ниже III), не менее 2 контуров уплотнения в притворе, доводчик | шт. | 1 | 2100 | 1100 | П | [6 empty] | РД, шифр: 550-21-2.АС.1.3
| ИТОГО | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| В т.ч. НДС - 20% | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| «Генеральный подрядчик» | [8 empty] | «Подрядчик»
ООО «СЕРВИССТРОЙДОМ»
Генеральный директор
_________________ Самсонов Е.А.
м.п

## .
|  |  |  | Клей |  |  | Раст-р | сетка | арм
|  | чистым | расход факт | м2 | расход кг/м2 | Клей кг. | м3 | м2 | м.п
Монтаж стен наружных их ячеисобетонных блоков (Блок I/625х200х250/D600/В5/F100) 200мм. | м3 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.0998 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Монтаж стен внутренних их ячеисобетонных блоков (Блок I/625х200х250/D600/В3,5/F25) 50мм. | м3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.0607 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Монтаж стен внутренних их ячеисобетонных блоков (Блок I/625х200х250/D600/В5/F100) 100мм. | м3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1214 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Монтаж стен внутренних их ячеисобетонных блоков (Блок I/625х200х250/D600/В5/F100) 200мм. | м3 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.0998 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Монтаж стен из кирпича керамического ( КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2.0/100) 120мм. | м3 | #REF! |  | #REF!
Цем.-песч.раствором М100 | м3 | #REF!
Сетка сварная стальная оцинкованная ВР- 50х50х4 | кг | #REF!
Арм. D6 A500 | т | #REF!

## Лист1
| 1.2 | 0.3 | 0.15 |  | площадка
|  | 0.36 | 0.18
1й |  | 33 | 40 |  | 1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
|  | 11.88 | 7.2 |  | 1.44
8.64
27.72
55.81