## Трудозатраты_на_восстановление_
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2024
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Трудозатраты_на_восстановление_набережной_с_механизмами
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. СКУД |  |  |  |  | Раздел 1. СКУД
1 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 26 | Прозвонка
2 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | пар | 340 | Прозвонка
3 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4 | участок | 4 | Прозвонка
Оборудование | [5 empty] | Оборудование
4 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой | шт | 25 | Считыватели
4.1 | Считыватель карт Sigur MR100-BLE | шт | 25
5 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой | шт | 12 | Кнопка выхода
5.1 | Кнопка «Выход» антивандальная ST-EX121IR | шт | 12
6 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием | шт | 28 | Кнопка разблокировки
6.1 | Кнопка аварийной разблокировки ST-ER115 | шт | 28
8 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой | шт | 28 | Электрозамок
8.1 | Замок электромеханический соленоидный ST-DB10WMLT | шт | 28
9 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 11 | Контроллер
9.1 | Sigur E510 | шт | 11
13 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 11 | Скоммутировать патч панель с коммутатором
14 | Коммутатор служебной связи | шт | 3 | ДЕМОНТАЖ
15 | Коммутатор служебной связи | шт | 3
15.1 | Коммутатор QTech QSW-3310-28TX-POE-AC | шт | 3
16 | Устройство сигнально-блокировочное | шт | 3 | Демонтаж считывателей
18 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | шт | 11
10.2 | CSB/Delta Аккумулятор 12В, 7 а*ч | шт | 11
19 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 11
10.1 | Блок питания бесперебойный 12В, 2А ББП-20 PRO | шт | 11
ПНР | [5 empty] | ПНР
21 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт | 84 | Задание конфигурации ТП реле и сигналов, Добавление Точек Прохода в конфигурацию сервера, Привязка конфигурации Персонал - ТП
22 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий | тракт | 11
Раздел 2. СОТ |  |  |  |  | Раздел 2. СОТ
23 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | пар | 108 | Прозвонка
24 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4 | участок | 4 | Прозвонка
Оборудование | [5 empty] | Оборудование
25 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 27 | ТВК (камеры)
25.1 | Камера Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) | шт | 20
25.2 | IP-камера Hikvision DS-2CD2955FWD-I (1.05mm) | шт | 4
25.3 | IP-камера Hikvision DS-2SF8C425MXS-DLW (14F1) (P3) | шт | 3
28 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 27 | Контроллер
ПНР | [5 empty] | ПНР
29 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий | тракт | 27
Раздел 3. СОС |  |  |  |  | Раздел 3. СОС
30 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | пар | 50 | Прозвонка
Оборудование | [5 empty] | Оборудование
31 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 500х500 мм | шт | 5 | OPU-3P
2.2 | OPU-3P Универсальный пластмассовый корпус для монтажа внутри помещений | шт | 5
32 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 5 | Главная плата Integra 64
2.1 | Integra 64 главная плата | шт | 5
33 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 5 | INT-ADR Модуль
2.3 | INT-ADR Модуль для подключения адресных извещателей | шт | 5
34 | Прибор ОПС на 4 луча | шт | 25 | CA-64 ADR-MOD
2.4 | CA-64 ADR-MOD адресующий модуль | шт | 25
35 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 5 | TR 60 VA
2.5 | TR 60 VA Трансформатор | шт | 5
36 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | шт | 5 | ST-BT117
2.6 | ST-BT117 Аккумуляторная батарея | шт | 5
37 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 5 | ETHM-1PLUS
2.7 | ETHM-1PLUS Комуникационный модуль | шт | 5
38 | Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 15 до 20 | шт | 5 | INTEGRA INT-KLCD-BL ЖК
2.8 | INTEGRA INT-KLCD-BL ЖК клавиатура для ПКП | шт | 5
39 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | шт | 9 | Извещатель типа Штора
2.10 | Шторный извещатель движения для охраны периметра, | шт | 9
40 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 16 | СМК (геркон)
2.9 | Извещатель магнитоконтактный S-4 | шт | 16
ПНР СОС | [5 empty] | ПНР СОС
41 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт | 85 | Главная плата Integra 64,INT-ADR,CA-64 ADR-MOD,ETHM-1PLUS,INTEGRA INT-KLCD-BL, Настроить ПО
Раздел 4. Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания |  |  |  |  | Раздел 4. Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
42 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160 | система | 1
43 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к норме 02-01-001-11 | канал | 33
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]