ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0018025023DP
Способ закупки: Мониторинг рыночных предложений.
Сведения об организаторе: Общество с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" (ИНН: 9201519473, КПП: 920101001, ОГРН: 1179204000964).
Место нахождения: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Почтовый адрес: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" (ИНН: 9201519473, КПП: 920101001, ОГРН: 1179204000964).
Место нахождения: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Почтовый адрес: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Контактная информация: Папоротный Алексей Петрович, тел.: +78692539800, e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net
Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЭТР»
Наименование закупки: Поставка электротехнического оборудования
Предмет договора (лота): Поставка электротехнического оборудования.
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Вид требования
	Цена за единицу
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Серьга СР-12-16
	невозможно определить
	
	205.29 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	2
	Зажим НБ-2-6А
	невозможно определить
	
	681.53 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	3
	Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7
	невозможно определить
	
	32.16 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	4
	Наконечник алюминиевый ТА 70-10-12
	невозможно определить
	
	55.81 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	5
	Наконечник алюминиевый ТА 185-16-19
	невозможно определить
	
	130.84 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	6
	Хомут Х-10
	невозможно определить
	
	372.80 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	7
	КСО-393-03
	невозможно определить
	
	121 726.66 руб.
	27.12.31.000: Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	8
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С
	невозможно определить
	
	771.76 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	9
	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 160А 35кА
	невозможно определить
	
	6 366.38 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	10
	Выключатель автоматический ВА88-43 3Р 1600А 50кА
	невозможно определить
	
	190 625.58 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	11
	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 25кА
	невозможно определить
	
	5 133.67 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	12
	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 100А 35кА
	невозможно определить
	
	9 142.18 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	13
	Рубильник-предохранитель РПС-4/1П 400А без плавкой вставки
	невозможно определить
	
	15 893.95 руб.
	27.33.11.120: Разъединители
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	14
	Разъединитель РЕ 19-43-31140-00
	невозможно определить
	
	43 311.33 руб.
	27.33.11.120: Разъединители
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	15
	Вставка плавкая ПН2-250-200А
	невозможно определить
	
	187.54 руб.
	27.12.21.000: Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	16
	РЛНД-1-10-400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10
	невозможно определить
	
	21 862.84 руб.
	27.33.11.120: Разъединители
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	17
	Трансформатор тока ТОЛ-10-30/5 УХЛ2
	невозможно определить
	
	38 494.80 руб.
	27.11.42.000: Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	18
	ПВКВ 1х2,5-0,66
	невозможно определить
	
	119.48 руб.
	27.32.11.000: Провода обмоточные изолированные
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	19
	ПВКВ 1х1,5-0,66
	невозможно определить
	
	104.02 руб.
	27.32.11.000: Провода обмоточные изолированные
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	20
	ПМВК - 25кВ 1 мм2
	невозможно определить
	
	729.42 руб.
	27.32.11.000: Провода обмоточные изолированные
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	21
	Трансформатор тока Т-0,66 250/5A 0,5S
	невозможно определить
	
	1 265.33 руб.
	27.11.42.000: Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	22
	Трансформатор 3хЗНОЛП-6
	невозможно определить
	
	121 402.66 руб.
	27.11.42.000: Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	23
	Выключатель нагрузки ВНАп-10/400 У2
	невозможно определить
	
	50 403.09 руб.
	27.12.21.000: Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	24
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С
	невозможно определить
	
	200.50 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	25
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С
	невозможно определить
	
	571.91 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	26
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С
	невозможно определить
	
	596.80 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	27
	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 100А 35кА
	невозможно определить
	
	5 233.68 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	28
	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 160А 35кА
	невозможно определить
	
	9 107.08 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	29
	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А 35кА
	невозможно определить
	
	9 107.08 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	30
	Выключатель автоматический ВА88-35 ВА88-35 3Р 250А 35кА
	невозможно определить
	
	8 810.60 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	31
	Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 315А 35кА
	невозможно определить
	
	19 108.95 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	32
	Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 400А 35кА
	невозможно определить
	
	18 726.76 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	33
	ЯРП-250А 74 У1 IP54 с рубильником
	невозможно определить
	
	18 598.60 руб.
	27.12.31.000: Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	34
	Выпрямительный модуль Cordex CXRC 220-1.1kW
	невозможно определить
	
	156 891.00 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	35
	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2.5-35
	невозможно определить
	
	216.82 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	36
	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 25-95/25-95
	невозможно определить
	
	330.02 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	37
	Вставка плавкая ПН2-250-125А
	невозможно определить
	
	187.54 руб.
	27.12.21.000: Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	38
	Вставка плавкая ПН2-250-250А
	невозможно определить
	
	272.78 руб.
	27.12.21.000: Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	39
	Вставка плавкая ПН2-400-315А
	невозможно определить
	
	266.11 руб.
	27.12.21.000: Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	40
	Выключатель автоматический ВА88-43 3Р 1000А 50кА
	невозможно определить
	
	177 619.06 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	41
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С
	невозможно определить
	
	218.02 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	42
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С
	невозможно определить
	
	580.72 руб.
	27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	43
	Зажим RPA 425/70
	невозможно определить
	
	1 173.66 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	44
	Зажим RPA 470/120
	невозможно определить
	
	1 697.33 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	45
	Зажим анкерный РА-4/35 для СИП
	невозможно определить
	
	253.00 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	46
	Колпачок К10
	невозможно определить
	
	16.08 руб.
	27.12.40.000: Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	47
	Колпачок К5
	невозможно определить
	
	6.97 руб.
	27.12.40.000: Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	48
	Комплект установки пульта управления TER CBkit COcontrol 1
	невозможно определить
	
	7 918.89 руб.
	27.33.13.169: Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	49
	Крюк универсальный GHSO 16
	невозможно определить
	
	306.93 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	50
	Лента бандажная металлическая СОТ 37 (20мм)
	невозможно определить
	
	3 066.33 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	51
	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики АГАТ-200.А-51021100-00
	невозможно определить
	
	156 262.00 руб.
	27.33.13.169: Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	52
	Устройство проверки указателей напряжения УПУВН-1
	невозможно определить
	
	3 985.46 руб.
	26.51.45.190: Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	53
	Модуль управления TER_CM_16_2 (220_1)
	невозможно определить
	
	115 342.17 руб.
	27.33.13.169: Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	54
	Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8
	невозможно определить
	
	32.92 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	55
	Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9
	невозможно определить
	
	41.10 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	56
	Разъединитель РЕ 19-41-31140-00
	невозможно определить
	
	29 097.30 руб.
	27.33.11.120: Разъединители
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	57
	Рубильник-предохранитель РПС-2/1П 250А без плавкой вставки
	невозможно определить
	
	8 042.81 руб.
	27.33.11.120: Разъединители
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	58
	Скрепа соединительная CF20 (бугель)
	невозможно определить
	
	15.80 руб.
	27.90.40.190: Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	59
	Трансформатор ТПЛ-10-200/5 20кА УХЛ2
	невозможно определить
	
	30 293.06 руб.
	27.11.42.000: Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	60
	Клемма аккумуляторная Тюмень (комплект 2 шт.)
	невозможно определить
	
	170.00 руб.
	27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

	61
	Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-02А 40/5 0,5S/10Р
	невозможно определить
	
	26 528.93 руб.
	27.11.42.000: Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
	46.69.5: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами


Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Город федерального значения Севастополь
Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке
Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией
Порядок формирования цены договора (лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с документацией о закупке
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: в соответствии с техническим заданием
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): В соответствии с документацией о закупке
Максимальная цена договора (цена лота): 5 400 000.00 руб.
Требование обеспечения заявки: не установлено.
Требование обеспечения исполнения договора: не установлено.
Особенности проведения закупки: с ценой за товар, работу, услугу (группу товаров, работ, услуг).
Начальная (максимальная) цена товара, работы, услуги (группы товаров, работ, услуг) (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товаров, работ, услуг): 1 439 913.89 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 30 января 2025 года по 6 февраля 2025 года.
Место предоставления документации о закупке: Электронные Торги России http://torgi82.ru,ЕИС.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru/223.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
Место подачи заявок: Электронные Торги России http://torgi82.ru.
Дата начала подачи заявок: 30 января 2025 года.
Дата и время окончания подачи заявок: 6 февраля 2025 года в 09:00 по времени сервера http://torgi82.ru.
Место, дата и время рассмотрения заявок: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44, 7 февраля 2025 года в 14:00 часов местного времени.
Место, дата и время подведения итогов закупки: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44, 11 февраля 2025 года в 14:00 часов местного времени.
