**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку насосного агрегата**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Предмет закупки** | Поставка насосного агрегата | | | |
|  | Технические характеристики | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики** | **ОКПД2** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Насосный агрегат | |  |  | | --- | --- | | **Характеристика** | **Значение** | | Серия | СМ | | Тип конструкции насоса: | консольные | | По принципу действия | динамический, центробежный | | Расположение | поверхностный | | Подача насоса, м3/час | ≥ 200 | | Напор насоса, метров водяного столба | ≥ 32 | | Давление на входе в насос, кгс/см2 | ≥ 2,5 кгс/см2 | | Тип привода | электрический | | Мощность двигателя, кВт | ≥ 30 | | Частота вращения, об/мин | ≥ 1500 | | КПД насоса, % | ≥ 69 | | Напряжение, В | 220/380 | | Область применения | канализация | | Перекачиваемая среда | канализационные стоки | | Тип подключения | Трехфазный | | Степень защиты, IP | ≥ 54 | | Вход, мм | ≥ 150 | | Выход, мм | ≥ 125 | | 28.13.14.110 | шт | 1 |

**2.** **Место поставки товара:** 602256, Россия, Владимирская обл., г. Муром, ул. Владимирская, 10А

**3. Срок поставки товара:** не более 45 календарных дней с даты подписания договора.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_