Приложение № 2

 к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.



 **Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети »**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

И.о Директора филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Ш.Меретукова

 « » 2025 г

 **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку концентрата миниральный галит, соли таблетированной.

от« » 2025 г.

Подразделение : филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

Центр финансовой ответственности (объект): филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

КБК 2.1.2.10.4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **1** | **2** |
| 1 | **Назначение закупки** ( обоснование необходимости закупки ) | Обеспечение реагентом водоподготовки теплоносителя филиала АО «АТЭК» "Майкопские тепловые сети"  |
| 2 | **Наименование поставляемого товара** | Концентрат минеральный галит, соль таблетированная для водоподготовки. |
| 3 | **Требования к качеству**  | 1.Концентрат минеральный галит- изготовленный согласно ТУ 2111-006-00352816-08 затаренный в мягкий контейнер по 1 000 кг., Тип C, помол №3, сорт первый, упаковка с внутренним вкладышем.2. Соль поваренная экстра выварочная таблетированная «Универсальная» ТУ РБ 400087365.003-2002 Внешний вид Цилиндрическая форма с фаскамиМасса таблетки, г 13 ± 2Диаметр, мм 25 ± 1Высота, мм 15 ± 3Цвет белыйХлористый натрий, не менее 99,70 Кальций-ион, не более 0,02 Магний-ион, не более 0,01 Сульфат-ион, не более 0,16 Не растворимый в воде остаток, не более 0,004 Упаковка – мешок 25 кг. |
| 4 | **Количество поставляемого товара** | 1.Концентрат минеральный Галит -136 тонн2.Соль таблетированная- 2 тонны |
| 5 | **Условия поставки**  | Поставка производится одной партией автомобильным или железнодорожным транспортом за счет Поставщика в течении 15 ( пятнадцати рабочих дней с момента заключения договора , с обязательной возможностью верхней разгрузки. Разгрузочные работы производятся силами Покупателя в месте поставки\приёмки товара. Информация о дате и времени поставки передается Поставщиком по средствам телефонной связи или электронной почтой контактному лицу отвечающему за приемку товара не менее чем за 24 часа до поставки товара . Поставка осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 16:00 по Московскому времени до места приемки товара   |
| 6 | **Место поставки товара**  | **при поставке автомобильным транспортом**: Республика Адыгея г. Майкоп ., ул . Загородная д. № 16**при поставке железнодорожным транспортом** : Железнодорожная станция № 534800 г. Майкоп .,Северо-Кавказская Железная дорога ., код грузополучателя 86753 |
| 7 | **Документы подтверждающие качество товаров**  | сертификаты качества на каждую партию товара . |

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В.Скрипниченко

Начальник Производственно-технического

отдела» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ И.А.Силакова

Исполнитель:

Азашиков.А.А