Приложение № 2

к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.



**Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети »**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

И.о Директора филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Ш.Меретукова

« » 2025 г

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку концентрата миниральный галит, соли таблетированной.

от« » 2025 г.

Подразделение : филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

Центр финансовой ответственности (объект): филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

КБК 2.1.2.10.4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **1** | **2** |
| 1 | **Назначение закупки**  ( обоснование необходимости закупки ) | Обеспечение реагентом водоподготовки теплоносителя филиала АО «АТЭК» "Майкопские тепловые сети" |
| 2 | **Наименование поставляемого товара** | Концентрат минеральный галит, соль таблетированная  для водоподготовки. |
| 3 | **Требования к качеству** | 1.Концентрат минеральный галит- изготовленный согласно ТУ 2111-006-00352816-08 затаренный в мягкий контейнер по 1 000 кг., Тип C, помол №3, сорт первый, упаковка с внутренним вкладышем.  2. Соль поваренная экстра выварочная таблетированная «Универсальная» ТУ РБ 400087365.003-2002  Внешний вид Цилиндрическая форма с фасками  Масса таблетки, г 13 ± 2  Диаметр, мм 25 ± 1  Высота, мм 15 ± 3  Цвет белый  Хлористый натрий, не менее 99,70  Кальций-ион, не более 0,02  Магний-ион, не более 0,01  Сульфат-ион, не более 0,16  Не растворимый в воде остаток, не более 0,004  Упаковка – мешок 25 кг. |
| 4 | **Количество поставляемого товара** | 1.Концентрат минеральный Галит -136 тонн  2.Соль таблетированная- 2 тонны |
| 5 | **Условия поставки** | Поставка производится одной партией автомобильным или железнодорожным транспортом за счет Поставщика в течении 15 ( пятнадцати рабочих дней с момента заключения договора , с обязательной возможностью верхней разгрузки. Разгрузочные работы производятся силами Покупателя в месте поставки\приёмки товара. Информация о дате и времени поставки передается Поставщиком по средствам телефонной связи или электронной почтой контактному лицу отвечающему за приемку товара не менее чем за 24 часа до поставки товара .  Поставка осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 16:00 по Московскому времени до места приемки товара |
| 6 | **Место поставки товара** | **при поставке автомобильным транспортом**: Республика Адыгея г. Майкоп ., ул . Загородная д. № 16  **при поставке железнодорожным транспортом** : Железнодорожная станция № 534800 г. Майкоп .,  Северо-Кавказская Железная дорога ., код грузополучателя 86753 |
| 7 | **Документы подтверждающие качество товаров** | сертификаты качества на каждую партию товара . |

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В.Скрипниченко

Начальник Производственно-технического

отдела» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ И.А.Силакова

Исполнитель:

Азашиков.А.А