- Приложение № 2      к Положению по оформлению, учету заявок и технических заданий, контроле их выполнения. Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.

Филиал АО «АТЭК»

«Новороссийские тепловые сети»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала АО «АТЭК»

«Новороссийские тепловые сети»

_____________       С.Н. Зеленов

«____»________________  2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку ТМЦ

от «15» января 2025 г.

1.  Заказчик: АО «АТЭК».

2.   Грузополучатель: филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети».

3. Цель: Заключение договора на приобретение концентрата минерального Галит, для водоподготовки котельного оборудования филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение закупки (обоснование необходимости закупки) | Концентрат минеральный Галит для водоподготовки котельного оборудования филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» в г. Новороссийске |
| 2 | Наименование Товара, характеристики товара поставляемого товара | Концентрат минеральный Галит норма в % ТУ 2111-006-00352816-08: Массовая доля хлористого натрия не менее 95 %; Массовая доля кальций –иона не более 0,6 %; Массовая доля калий-иона не более 0,008%; Массовая доля магний – иона не более 0,2 %; Массовая доля сульфат –иона не более 1,3%; Массовая доля оксида железа не более 0,03%; Массовая доля не растворимого в воде осадка не более 3,0 %; Массовая доля влаги не более 3,0%. |
| 3 | Требования к качеству | Концентрат минеральный Галит должен соответствовать ТУ 2111-006-00352816-08. |
| 4 | Количество поставляемого товара | 224 тонн (минимальный объем партии товара 18 тонн, поставка товара по заявкам в течении года, в МКР не более 1000 кг) |
| 5 | Условия поставки | При выборе Варианта оплаты №1 (Предоплата 30% по счету под банковскую гарантию): Поставка Товара осуществляется партиями по письменным заявкам Покупателя силами и средствами Поставщика или стороннего перевозчика за счет средств Поставщика в течение 7 (Семи) календарных дней с даты оплаты Товара (партии Товара) Покупателем в размере 30% по счету, выставленному на основании заявки Покупателя, в будние дни с 08-00 до 16-00 часов. При выборе Варианта оплаты №2 (Постоплата): Поставка Товара осуществляется партиями по письменным заявкам Покупателя силами и средствами Поставщика или стороннего перевозчика за счет средств Поставщика в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки Покупателя, в будние дни с 08-00 до 16-00 часов. |
| 6 | Место поставки товара | г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 43, склад Покупателя. Поставка товара за счет Поставщика. |
| 8 | Документы, подтверждающие качество товара | Сертификат соответствия и паспорт качества на товар. |

Начальник  ПТО                           __________________________А.В. Макушненко

Главный инженер филиала          ______________________________ П.П. Шемет