## 02-02-04 РЗА. ПС-6 - ЛСР по Мет
Приложение 2.4.4.
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 92. г. Севастополь | [10 empty] | 92. г. Севастополь | [8 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 92. г. Севастополь
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | город Севастополь | [10 empty] | город Севастополь | [10 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | город Севастополь
«Усmановка cucmeм РЗА на nодсmанцuях 110 кВ numaющux ПС «Каnumанская»: ПС 110 кВ ПС-5 u ПС 110 кВ ПС-6» | [28 empty] | «Усmановка cucmeм РЗА на nодсmанцuях 110 кВ numaющux ПС «Каnumанская»: ПС 110 кВ ПС-5 u ПС 110 кВ ПС-6»
(наименование стройки)
ПС 110 кВ ПС-6 | [29 empty] | ПС 110 кВ ПС-6
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-04
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 007-24-СТ-РЗА1.2 | [29 empty] | 007-24-СТ-РЗА1.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2024 года | [29 empty] | IV квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 17599.86 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 32.78 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 108.45 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 4.46 | тыс.руб.
| оборудования |  | 17491.41 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 72.8 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 8.55 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Релейная защита | [32 empty] | Раздел 1. Релейная защита
1 | ГЭСНм08-03-571-04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм |  |  |  | 4: м; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [19 empty] | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
|  | Объем=0,8*5 | [32 empty] | Объем=0,8*5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13499.19; 12: 53996.75 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [19 empty] | Прибор или аппарат
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1595.93; 12: 14363.4 | [21 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | [31 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 771.44; 12: 771.44 | [21 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-03-576-01 | Монтажная рейка |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.016; 6: 1; 7: 0.016 | [19 empty] | Монтажная рейка
|  | Объем=(0,4*4) / 100 | [32 empty] | Объем=(0,4*4) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38903.75; 12: 622.46 | [21 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-20.2.08.01-0004 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х600 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 4328.9 | 1.19 | 5151.39 |  | 206.06 | [19 empty] | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х600 мм
|  | Объем=4 / 100 | [32 empty] | Объем=4 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 206.06 | [21 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-03-534-01 | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4 | [31 empty] | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4 | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3416.21; 12: 3416.21 | [21 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [19 empty] | Зажим наборный без кожуха
|  | Объем=6 / 100 | [32 empty] | Объем=6 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 62502.17; 12: 3750.13 | [21 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [19 empty] | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
|  | Объем=(1+2) / 100 | [32 empty] | Объем=(1+2) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6040; 12: 181.2 | [21 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-20.5.04.10-0012 | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1 | 0.06 | 1044.81 | 1.37 | 1431.39 |  | 85.88 | [19 empty] | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2
|  | Объем=6 / 100 | [32 empty] | Объем=6 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 85.88 | [21 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=2+1 | [32 empty] | Объем=2+1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1595.94; 12: 4787.81 | [21 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-03-576-01 | Монтажная рейка |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.003; 6: 1; 7: 0.003 | [19 empty] | Монтажная рейка
|  | Объем=(0,3*1) / 100 | [32 empty] | Объем=(0,3*1) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38896.67; 12: 116.69 | [21 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-20.2.08.01-0002 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм |  |  |  | 100 шт | 0.01 | 1 | 0.01 | 4298.19 | 1.19 | 5114.85 |  | 51.15 | [19 empty] | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм
|  | Объем=1 / 100 | [32 empty] | Объем=1 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 51.15 | [21 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [19 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | Объем=(15+35) / 100 | [32 empty] | Объем=(15+35) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 47000.14; 12: 23500.07 | [21 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-21.2.03.05-0049 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х4-450 |  |  |  | 1000 м | 0.015 | 1 | 0.015 | 32807.29 | 1.2 | 39368.75 |  | 590.53 | [19 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х4-450
|  | Объем=15 / 1000 | [32 empty] | Объем=15 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 590.53 | [21 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-21.2.03.05-0051 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450 |  |  |  | 1000 м | 0.035 | 1 | 0.035 | 47895.5 | 1.2 | 57474.6 |  | 2011.61 | [19 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450
|  | Объем=35 / 1000 | [32 empty] | Объем=35 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2011.61 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Релейная защита |  |  |  | 12: 108451.39 | [22 empty] | Итого по разделу 1 Релейная защита
Раздел 2. Стоимость оборудования | [32 empty] | Раздел 2. Стоимость оборудования
16 О | ТЦ_62.1.02.00_92_2129041046_03.09.2024_02_1.1 | Шкаф ступенчатых защит линий 110-220 кВ с одним выключателем на присоединение |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 2719080 | 1.0424 | 11337040.92 | [19 empty] | Шкаф ступенчатых защит линий 110-220 кВ с одним выключателем на присоединение
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11337040.92 | [21 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_62.1.02.00_92_2129041046_03.09.2024_02_1.2 | Шкаф ступенчатых защит линий и автоматики управления выключателем 110-220 кВ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2719080 | 1.0424 | 2834260.23 | [19 empty] | Шкаф ступенчатых защит линий и автоматики управления выключателем 110-220 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2834260.23 | [21 empty] | Всего по позиции
18 О | ТЦ_62.1.02.00_92_2129041046_03.09.2024_02_1.3 | Шефмонтажные работы (ориентировочно 2 поездки, 1 специалист, всего 14 рабочих дней) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3269175 |  | 3269175 | [19 empty] | Шефмонтажные работы (ориентировочно 2 поездки, 1 специалист, всего 14 рабочих дней)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3269175 | [21 empty] | Всего по позиции
19 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1353 | Выключатель автоматический 2P, 63 А, 10 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 1122.99 | 1.11 | 1246.52 |  | 11218.68 | [19 empty] | Выключатель автоматический 2P, 63 А, 10 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11218.68 | [21 empty] | Всего по позиции
20 О | ТЦ_103_92_2129041046_03.09.2024_02_1.1 | Многофункциональный измерительный прибор ИРИС-МИ-120-V-A-220V-RS-11-х-х |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 37440 | 1.0424 | 39025.96 | [19 empty] | Многофункциональный измерительный прибор ИРИС-МИ-120-V-A-220V-RS-11-х-х
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 39025.96 | [21 empty] | Всего по позиции
21 О | ФСБЦ-62.3.02.03-0001 | Переключатель кулачковый OptiSwitch 4G10 55 U R014 КЭАЗ 149073 |  |  |  | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 3141.06 | 1.11 | 3486.58 |  | 348.66 | [19 empty] | Переключатель кулачковый OptiSwitch 4G10 55 U R014 КЭАЗ 149073
|  | Объем=1/10 | [32 empty] | Объем=1/10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 348.66 | [21 empty] | Всего по позиции
22 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1101 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 100.65 | 1.11 | 111.72 |  | 223.44 | [19 empty] | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 223.44 | [21 empty] | Всего по позиции
23 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1103 | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 103.63 | 1.11 | 115.03 |  | 115.03 | [19 empty] | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 115.03 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Стоимость оборудования |  |  |  | 12: 17491407.92 | [22 empty] | Итого по разделу 2 Стоимость оборудования
|  | Итоги по смете: | [35 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 53380.06 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 32780 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 10635.02 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4462.6 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 5502.44 | [24 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 108451.39 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 32780 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 10635.02 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4462.6 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 5502.44 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 36097.48 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 18973.85 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 17491407.92 | [24 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 17491407.92 | [24 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 37242.6 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 36097.48 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 18973.85 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 17599859.31 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [38 empty] | Справочно
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 39025.96 | [27 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 72.7974 | [28 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 8.549 | [28 empty] | затраты труда машинистов
Директор по капитальному строительству и инвестициям филиала ООО ""МСК"" в г.Севастополе _____________________________ Д.П. Киктенко"