## 09-02-01 Пусконаладочные работы
Приложение 2.8
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 92. г. Севастополь | [10 empty] | 92. г. Севастополь | [8 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 92. г. Севастополь
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | город Севастополь | [10 empty] | город Севастополь | [10 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | город Севастополь
«Усmановка cucmeм РЗА на nодсmанцuях 110 кВ numaющux ПС «Каnumанская»: ПС 110 кВ ПС-5 u ПС 110 кВ ПС-6» | [28 empty] | «Усmановка cucmeм РЗА на nодсmанцuях 110 кВ numaющux ПС «Каnumанская»: ПС 110 кВ ПС-5 u ПС 110 кВ ПС-6»
(наименование стройки)
ПС 110 кВ ПС-6 | [29 empty] | г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Читинская, 2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-02-01
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 007-24-СТ-АС1 | [29 empty] | 007-24-СТ-АС1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2024 года | [29 empty] | IV квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 4009.57 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1909.32 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3197.5 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 4009.57 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы | [32 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы
Оборудование и цепи ОРУ | [33 empty] | Оборудование и цепи ОРУ
1 | ГЭСНп01-02-017-04 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 220 кВ, маслонаполненный |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [20 empty] | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 220 кВ, маслонаполненный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40449.98; 12: 242699.87 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп01-03-009-12 | Выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением: до 220 кВ | [32 empty] | Выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением: до 220 кВ | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 220661.72; 12: 220661.72 | [21 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп01-03-020-05 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ | [32 empty] | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 58673.48; 12: 58673.48 | [21 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп01-09-010-03 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 10 | [32 empty] | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 10 | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19434.73; 12: 19434.73 | [21 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. |  |  |  | 4: присоединение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 74736.31; 12: 74736.31 | [21 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНп01-03-022-01 | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9241.07; 12: 18482.14 | [21 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (Проверка сборки схемы ТТ) |  |  |  | 4: схема; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [20 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (Проверка сборки схемы ТТ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4162.52; 12: 24975.11 | [21 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов (Проверка датчиков давления газа) |  |  |  | 4: сигнал; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [20 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов (Проверка датчиков давления газа)
|  | Объем=2*6 | [34 empty] | Объем=2*6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1621.51; 12: 19458.14 | [21 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.17; 6: 1; 7: 0.17 | [20 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=17 / 100 | [34 empty] | Объем=17 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20939.35; 12: 3559.69 | [21 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНп01-11-021-03 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 110 кВ (Переход. Сопротивление ВВ-110 кВ) |  |  |  | 4: измерение; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 110 кВ (Переход. Сопротивление ВВ-110 кВ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4336.53; 12: 13009.58 | [21 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Кабели 0,4 кВ) |  |  |  | 4: шт; 5: 35; 6: 1; 7: 35 | [20 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Кабели 0,4 кВ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 568.73; 12: 19905.38 | [21 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  |  |  | 4: испытание; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [20 empty] | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2897.74; 12: 43466.14 | [21 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  |  | 4: испытание; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [20 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2458.21; 12: 24582.12 | [21 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. (2хТТ-110 кВ+ВВ-110 кВ) |  |  |  | 4: присоединение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. (2хТТ-110 кВ+ВВ-110 кВ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 74736.31; 12: 74736.31 | [21 empty] | Всего по позиции
РЗА и вторичные цепи | [33 empty] | РЗА и вторичные цепи
Панель КСЗ 4 шт | [33 empty] | Панель КСЗ 4 шт
15 | ГЭСНп01-04-033-03 | Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ, REL-511R |  |  |  | 4: компл; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [20 empty] | Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ, REL-511R
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 313287.11; 12: 1253148.44 | [21 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНп01-09-010-08 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 200 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [20 empty] | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 200
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 152316.07; 12: 609264.26 | [21 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [20 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2140.37; 12: 8561.47 | [21 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  |  | 4: шт; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [20 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2617.43; 12: 31409.11 | [21 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  |  | 4: испытание; 5: 32; 6: 1; 7: 32 | [20 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2458.21; 12: 78662.79 | [21 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 47; 6: 1; 7: 47 | [20 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 517.02; 12: 24300.07 | [21 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  |  |  | 4: схема; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [20 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4162.52; 12: 33300.16 | [21 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [20 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=20 / 100 | [34 empty] | Объем=20 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20939.4; 12: 4187.88 | [21 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  |  |  | 4: участок; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34625.4; 12: 34625.4 | [21 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. |  |  |  | 4: присоединение; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [20 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 74736.3; 12: 298945.21 | [21 empty] | Всего по позиции
Панель АУВ СВ | [33 empty] | Панель АУВ СВ
26 | ГЭСНп01-05-026-09 | Терминал автоматики линий 110-220 кВ REC-561 (Комплект АУВ) | [32 empty] | Терминал автоматики линий 110-220 кВ REC-561 (Комплект АУВ) | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 312757.77; 12: 312757.77 | [21 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНп01-09-010-08 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 200 | [32 empty] | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 200 | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 152316.07; 12: 152316.07 | [21 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | [32 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2140.36; 12: 2140.36 | [21 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2617.42; 12: 7852.27 | [21 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  |  | 4: испытание; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [20 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2458.21; 12: 19665.7 | [21 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  |  |  | 4: схема; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4162.52; 12: 8325.03 | [21 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=10 / 100 | [34 empty] | Объем=10 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20939.5; 12: 2093.95 | [21 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  |  |  | 4: участок; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34625.4; 12: 34625.4 | [21 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. |  |  |  | 4: присоединение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 74736.31; 12: 74736.31 | [21 empty] | Всего по позиции
ЩСН, кабели 0,4 кВ и прочие | [33 empty] | ЩСН, кабели 0,4 кВ и прочие
37 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [20 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 517.02; 12: 4136.18 | [21 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  |  |  | 4: схема; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [20 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4162.52; 12: 33300.16 | [21 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  |  |  | 4: шт; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [20 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1712.29; 12: 18835.21 | [21 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНп01-09-010-06 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 50 | [32 empty] | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 50 | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 67274.03; 12: 67274.03 | [21 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНп01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс | [32 empty] | Программируемый микропроцессорный комплекс | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 36725.11; 12: 36725.11 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 4009569.06 | [23 empty] | Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [36 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1909318.61 | [25 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1909318.61 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 4009569.06 | [25 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 4009569.06 | [25 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1909318.61 | [25 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1412895.76 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 687354.69 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1909318.61 | [25 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1412895.76 | [25 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 687354.69 | [25 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 4009569.06 | [26 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [39 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 3197.4972 | [28 empty] | затраты труда рабочих
Директор по капитальному строительству и инвестициям филиала ООО ""МСК"" в г.Севастополе _____________________________ Д.П. Киктенко"