Дата и время подачи запроса

20.03.2025 19:07 MCK

Номер запроса

1906

Тема запроса

Техническое задание

Текст запроса:

Уважаемый заказчик!

Позиция 32. Выключатель автоматический ВА55-43 344710 2000А УХЛ3 – в наименовании указан номинальный ток - 2000А, в характеристиках: Номинальный ток, А – 1600. Просьба уточнить и внести изменения.

Ответ:

Добрый день. При подготовке технического задания допущена техническая ошибка.

В документацию о закупке внесены изменения.